DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. ...  din 08.05.2024 - PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL MEDGIDIA, cu sediul in mun. Medgidia, str. Decebal nr. 35, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 9059 RP din 28.11.2023, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 27.03.2024, că proiectul proiectul „ „EXTINDERE, DOTARE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SPITAL MUNICIPAL MEDGIDIA” , amplasat in mun. Medgidia, str. Ion Creanga nr. 18 lot 1 si str. Ion Creanga nr. 18 lot 2, jud. Constanta, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, pct. 13 lit. a;

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul constă în extinderea secțiilor din cadrul Spitalului Municipal din Medgidia pentru a completa gama de servicii medicale oferite și pentru a îmbunătăți calitatea și accesul la îngrijirea medicală. Această extindere vizeaza adăugarea de noi secții specializate în cadrul spitalului.

- ARIE CONSTRUITA EXISTENTA: 7413

- Regim de inaltime S+P+6 etaje

- ARIE CONSTRUITA CONSTRUCTIE NOU PROPUSA: 1395.1

- ARIE CONSTRUITA REZULTATA: 8808.1

- ARIE DESFASURATA CONSTRUCTIE NOU PROPUSA: 10,165.5 m²

Amenajarea terenului face obiectul unui proiect separat, ce urmeaza la randul lui a fi autorizat.

DATE LEGATE DE AMENAJARILE EXTERIOARE:

- S amenajate auto si pietonale 10300 mp

- S zona verde = 23452 mp

- S teren = 42560 mp

- POT EXISTENT = 17.41%

- POT PROPUS: 20.69%

- H max = 36.15 m

Instalatii gaze medicale

Instalatia de gaze medicale (oxigen, aer comprimat respirabil, aer instrumental, vacuum si protoxid de azot) va fi prezenta in urmatoarele zone:

  - Subsol : Angiografie, Tomografie computerizata

  - Parter : Cabinet ginecologie, Sala recoltare analize, Centru hemodializa, Cabinet TBC

  - Etaj 1 : 3 Sali recoltare analize, 1 Sala tratamente 1 pat, 4 Sali tratamente 2 paturi, 1 Sala tratamente 4 paturi

  - Etaj 2 : 3 Sali travaliu 4 paturi, 3 Sali expulzie, 1 Sala lehuzie imediata 2 paturi, 2 Sala lehuzie imediata 4 paturi, 1 Sala pregatire postoperatorie 3 paturi, Resuscitare bebelusi, Sala pregatire preoperatorie 2 paturi, 3 Sali de operatie

  - Etaj 3 : 11 Sali ATI 2 paturi, 3 Sali ATI 1 pat

  - Etaj 4 : Sala pregatire preoperatorie 3 paturi, Sala pregatire postoperatorie 3 paturi, Sala ghipsare, 6 Sali de operatie

Statia de generare oxigen cu debitul de 108,4 mc/h si puritate de 93 +/- 3 % oxigen, va fi compusa din :

- Aer comprimat:

- Compresor de aer KAESER 160 kW, 30,20 mc/min, 7,5 bar

- Separator apa/ulei cu debit de pana la 30mc/min, concentratie max. 0,01 mg/mc

- Filtru ciclonic cu debit de pana la 41,6 mc/h

- Rezervor de aer comprimat cu capacitatea de 2.000 litri / 10 bar in conformitate cu Directiva Europeana 2014/68/EU cu purjare automata;

- Filtru particule de pana la 1 µm;

- Filtru cu carbon activ 0.003 mg/mc, debit pana la 41,6 mc/min;

- Uscator prin adsorbtie cu control al punctului de roua, -40 grd. C, debit pana la 34.6 mc/min;

- Rezervor de aer comprimat cu capacitatea de 2.000 litri/10 bar in conformitate cu Directiva Europeana 2014/68/EU cu purjare automata.

- Oxigen

- Generator duplex de oxigen, 108,42 Nmc/h, puritate 93 %

- Rezervor auxiliar de oxigen cu capacitatea de 4.000 litri/10 bar in conformitate cu Directiva Europeana EC 97/23

- Rezervor principal de distributie oxigen cu capacitatea de 4.000 litri/10 bar in conformitate cu Directiva Europeana EC 97/23

- Filtru antibacterian din otel inox

- Panou de control cu analizor de oxigen integrat avand :

- Programator logic Siemens

- Analizor de oxigen cu senzor de zirconiu

- Afisare presiune aer

- Afisare debit, presiune si puritate oxigen

- Contor de timp

- Alarmare locala

- Comutator ON/OFF

Statia de aer comprimat medical va furniza necesarul de aer pentru:

- Alimentarea cu aer comprimat respirabil ce este necesara in general in urmatoarele sectii:

- Sali de operatie

- Saloane post – anestezie

- Saloane ATI

- Alimentarea cu aer comprimat chirurgical (instrumental) ce este necesa in salile de operatie pentru echipamentele cu actionare pneumatica

Statia de aer comprimat prevazuta in acest proiect va avea in componenta:

- 3 compresoare de aer

- 2 rezervoare de aer montate in by-pass

- 2 echipamente de uscare si purificare prin desicare regenerativa, montat in by-pass

- 1 monitor de punct de roua (dew-point)

- 2 reductoare de presiune la 4 bar montate in by-pass

- 2 reductoare de presiune la 7 bar montate in by-pass

- Separator apa ulei

- 2 filtre microbiologice de aer montate in by-pass

Statia de vacuum medical

Vacuum-ul medical – se foloseste pentru aspirarea secretiilor pacientilor in timpul operatiilor, post-operator sau in tratamente.

Statia de vacuum prevazuta in acest proiect va avea in componenta:

  - 3 pompe de vacuum

  - 1 rezervor de vacuum

  - 2 filtre bacteriologice

  - 1 panou de comanda si control

Rampa butelii de protoxid de azot

Rampa este prevazuta cu 2 rampe de distributie (stanga/dreapta) cu accesorii pentru cuplarea a cate 2 tuburi de protoxid de azot de maxim 6Nm³ pe fiecare ramura. Echipamentul este automat si dotat cu sistem de alarmare acustica si vizuala

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

  - panou de comanda si control;

  - distribuitor conectare butelii cu robinet de golire – 2 buc;

  - racord pentru presiune inalta intre grupul de butelii si panoul de comanda;

  - cap de alimentare pentru butelie cu supapa de sens;

  - racorduri flexibile din teava de cupru pentru conectarea rampelor stanga – dreapta;

  - suport metalic cu fixare pe perete si lanturi pentru fixarea buteliilor.

Alimentarea cu apa: Alimentarea cu apa rece se face prin intermediunl unui bransament la reteaua locala de apa potabila.

Evacuarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere din vor fi preluate prin retea de canalizare si evacuate gravitational catre camine de canalizare menajera din incinta si dirijate gravitational în reteua de canalizare din localitate.

Apele uzate vor corespunde, din punct de vedere al încărcării fizico-chimice, prevederilor NTPA 002/2005 si de aici dirijate în bazinul de retentie ce va fi amplasat in limita de proprietate.

Apa pluviala colectată de pe acoperisul constructiei va fi preluata printr-un sistem de sifoane si coloane de canalizare, si va fi evacuata gravitational prin intermediul unor conducte din fonta, in reteaua exterioara de canalizare din incinta nou proiectate si de aici si catre colectorul orasenesc prin intermediul unui bransament.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a cladirii se va realiza in urma unui studiu realizat de o firma autorizata de catre furnizorul de energie electrica in jurisdictia careia se afla cladirea.

Date electroenergetice estimate ale acestei investitii sunt:

- Puterea instalată: 1920 kW;

- Puterea absorbită: 1470 kW.

S-a prevăzut un grup electrogenerator 800 kVA trifazat care va alimenta în caz de necesitate consumatorii vitali.

- Centrala termică

Pentru acest imobil a fost prevazuta o centrală termică cu gaze naturale pentru asigurarea energiei termice (încălzire spații) și prepararea apei calde menajere, amplasată in subsolul cladirii, într-o încăpere special amenajată acestui scop. Centrala este alcătuită din 2 cazane in cascada din fontă cu focar presurizat, cu arzător pentru gaze naturale cu o putere totala de 600 kW (300+300 kW) ce prepară apă caldă pentru încălzire +80/+60oC.

Schimbatorul de caldura pentru prepararea apei calde menajere, va avea sarcina termica de 350 kW si stocare in 6 acumulatoare cu o capacitate totala de 12000 lt. (6x2000 lt.).

Evacuarea gazelor de ardere de la centrala termică se va face prin tiraj fortat, printr-un cos din tronsoane prefabricate, metalice, termoizolate cu pereti dubli din inox pentru fiecare

Organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea de santier se va amenaja in limitele incintei detinute de titular si va cuprinde containere metalice de santier pentru birourile constructorului; platforma depozitare materiale, containere pentru materiale, etc.

Singura amenajare exterioară care se autorizeaza odata cu lucrarea de baza este pentru realizarea rampei de acces in hala.

Colectarea deseurilor menajere si a celor rezultate in urma activitatii de executie se va face in pubele adecvate, amplasate pe o platforma amenajata, in baza contractului incheiat cu societatea de salubritate care actioneaza in zona;

Perimetrul proprietatii afectat de lucrari va fi imprejmuit provizoriu.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor | va fi reutilizat la umpluturi si sistematizare teren . Surplusul va transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Salubrizare amplasament Construcții și construcții – montaj | vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Medgidia |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluarile produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: Proiectul propus nu influențează semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră și nici cererea de energie.

Proiectul propus nu implică activități de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinației terenurilor sau de silvicultură (de exemplu, despăduriri) care ar putea duce la creșterea emisiilor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosirea actuală a terenului : spitalul municipal.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu sunt.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: municipiul Medgidia.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu sunt.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: nesemnificativ.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impact asupra mediului redus, în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

-     împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-     se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier;

acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- utilizarea de materiale de construcții performante care asigură o bună izolare termică a clădirilor; Izolarea termică a clădirilor;

- utilizarea geamurilor termopan cu cel puțin 3 camere;

- montarea bateriilor sanitare cu limitator de temperatură și  presiune ridicată;

- captarea și înmagazinarea apelor pluviale, utilizarea acestora la udarea spațiilor verzi;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

-    titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia

mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei

etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                        ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                        Lavinia  Monica  ZECA

Nota: Decizia etapei de incadrare s-a emis in 3 (trei) ex.