# MEMORIU TEHNIC

in vederea obtinerii acordului de mediu  pentru extindere retea de distributie

gaze naturale medie presiune cu bransament si PR din

STR.  PRELUNGIREA D17

I.Denumirea proiectului

Denumirea obiectivului de investitii: Extindere retea de distributie gaze naturale medie presiune cu bransament si post reglare

Amplasamentul obiectivului si adresa: str. Prelungirea D17, LOT 11, oras Navodari, jud. Constanta

Beneficiarul lucrarilor:  ENGIE ROMANIA S.A.

Adresa:  Str. Marasesti nr.4-6, Bucuresti

Proiectantul si executantul lucrarii: S.C .CALIN SERVICE TOTAL S.R.L.

Director : Ing. Genica Oancea

Responsabil pentru protectia mediului: Vasile Mihaela

Perioada de executie propusa: 30 zile de la obtinerea autorizatiei de construire

II.DATE SPECIFICE PROIECTULUI

1.Oportunitatea investitiei:

Scopul si importanta obiectivului de investitii:

-alimentarea cu gaze naturale a gospodariilor .

-asigurarea unui confort termic in cadrul imobilelor

-reducerea poluarii mediului prin folosirea combustibilului gazos pentru producerea energiei termice

Utilitatea publica si/sau modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului:conform plan de situatie anexat

2.Descrierea proiectului

Pentru alimentarea imobilului situat in str. Prelungirea D17, LOT 11 se va face o extindere retea distributie gaze naturale din PE100 SDR11 Dn 90mm în lungime de 300,00 m, ce se va racorda printr-un teu egal Dn 90mm PE100 SDR11 la conducta de distributie PE100 SDR11 Dn 90mm existenta pe str. D5.

Alimentarea imobilului de la LOT 11 se va realiza printr-un bransamente din PE100 SDR11 Dn 32mm, conectate la conducta de distributie nou proiectata de medie presiune, subteran la cota -0.9m. Racordul bransamentelor se face prin teuri de bransament din Dn 40/32mm PE100 SDR11.

Racordul se face sub presiune fara scapari de gaze naturale in atmosfera.

Presiunea maxima de lucru a conductei de retea de polietilena de inalta densitate va fi sub 2bar .

Reteaua se va proiecta cu respectarea Norme tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale  NTPEE - 2008 si  in conformitate cu ISO 14001:2004 si ISO 9001:2000, a OUG 195/2005  si a H.G. 856/aug.2002.

III.SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1.Emisii de poluanti in apa si protectia calitatii apelor.

Lucrarile de montaj a noi retele de gaze naturale de presiune medie nu afecteaza factorul de mediu apa. Pe traseul acesteia nu sunt traversate cursuri de apa sau iazuri naturale sau artificiale.

2.Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului

Sursele de impurificare a atmosferei in amplasament sunt reprezentate de circulatia autovehiculelor de pe str. D14, D25 si Prelungirea D17. Conform normelor de proiectare si instalare, pe traseul conductei se vor realiza rasuflatori pentru evitarea acumularilor de gaze in sol in eventualitatea unei fisurari sau degradarii conductei (situatie putin probabila in conditii normale de exploatare).

Avand in vedere ca, in lipsa reglementarilor, nu se poate estima impactul asupra aerului (nici metanul, nici etilmercaptanul nu au norma sanitara)si ca pericolul principal il constituie incendiul (explozia), recomandabile sunt masurile de precautie legate de acest aspect.

Principalele surse de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de gazele arse rezultate din arderea combustibilului:NOx, CO, pulberi.

3.Emisii de poluanti in  sol

In timpul functionarii conductelor, solul nu este poluat intrucat gazul metan chiar si in cazul unor scapari prin pori sau neetanseitati la imbinarea conductelor nu este un factor poluant de durata pentru sol, apa freatica sau de suprafata, el ajungand in atmosfera.De altfel traseul conductelor este permanent mentinut sub observatie de liniori care parcurg traseul.

Singurele elemente de impact asupra solului sunt cele legate de realizarea conductelor prin sapaturi pe carosabil.

Trebuie mentionat ca astfel de lucrari nu se fac fara acordul de mediu eliberat de APM pe baza unei analize de impact in care sunt prevazute masurile obligatorii pe care le ia executantul si de care raspunde in final beneficiarul ENGIE ROMANIA S.A in vederea eliminarii la sfarsitul executiei acestor efecte.

Aceasta eliminare este efectiva, intrucat pe toate traseele  conductei, dupa o scurta perioada de la executarea ei se aduce terenul la starea initiala.Referitor la vegetatia si fauna unui sol prin care trece gaz metan trebuie mentionat ca daca concentratia gazului in sol se mentine o perioada mai lunga apar efecte nocive asupra faunei si florei locale, dar aceste efecte sunt strict locale, in urma unei scapari de gaz (pori sau alte neetanseitati), unul din modurile de depistare de catre liniori a acestei scapari fiind chiar efectul asupra vegetatiei care se ofileste si care isi schimba culoarea.

Din literatura se cunoaste ca trecerea metanului (CH4) prin sol conduce la o reducere de oxigen facilitata de prezenta unui grup de bacterii care consuma carbonul din metan eliberand CO2 si H2O iar intr-o atmosfera cu metan, CO2 si mai putin oxigen sistemul radicular al plantelor este afectat.

Nivelul de incarcare al solului cu metanul emis este direct proportional cu presiunea gazului in conducta defecta, ori in ultima vreme presiunile sunt relativ scazute fata de trecut.

Dupa interventie si eliminarea acestei emisii accidentale efectele dispar relativ rapid.

In concluzie se poate considera ca solul si apa freatica sau de suprafata din zona si vecinatatea zonei in care este pozata conducta nu sunt afectate decat in foarte mica masura de existenta si activitatea acestei conducta de medie presiune.

4.Sursele si protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Lucrarile de montaj si exploatare a retelei de gaze de redusa presiune nu se constituie in surse de zgomot care sa afecteze fondul existent, si asa ridicat datorita circulatiei  autovehiculelor pe str. D14, D25 si Prelungirea D17 deoarece sapatura se poate face manual in cea mai mare parte sau mecanic.

IV.EVALUAREA IMPACTULUI PRODUS ASUPRA MEDIULUI

1.Impactul produs asupra apelor

Realizarea retelei de gaze naturale cu bransamente din punctul de racordare  nu intervine asupra morfologiei vreunui curs de apa sau bazin hidrografic.

Respectand parametri tehnologici optimi, precum si indicatorii cuprinsi in normativele in vigoare se apreciaza ca montarea si exploatarea retelei de gaze naturale redusa presiune cu bransamente determina un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu APA.

2.Impactul produs asupra solului si vegetatiei

Activitatile desfasurate in timpul pozarii retelei de gaze naturale , a exploatarii acestuia pot influenta solul prin executarea sapaturii si unor scapari de gaze accidentale putin probabile.

Se apreciaza ca operatiunea de pozare a conductei nu aduce efecte negative majore solului.	Exploatarea normala a conductei de gaze naturale nu induce efecte negative asupra solului.In caz de accidente aparute la locurile de imbinare, sau prin aparitia de pori cu dimensiuni diferite, pana la 9mm, pe traseul conductei apar usoare efecte negative .

Pe traseul de montaj al conductei vor fi amplasate rasuflatori pentru evitarea acumularilor de gaze in sol rezultate in urma unor evenimente exceptionale care pot afecta integritatea conductei(seisme puternice,etc.).

Gazele naturale degajate in sol temporar in caz de accidente pot avea efecte negative asupra vegetatiei prin inhibare sau distrugere partiala.Degajarile directe in atmosfera influenteaza negativ vegetatia intr-o masura mult mai mica.

In concluzie, se apreciaza ca montarea si exploatarea retelei  de gaze naturale determina un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu SOL.

3.Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator

Normativele în vigoare privind execuţia şi exploatarea reţelelor de distribuţie gaze au rolul de a preveni declanşarea unor accidente sau avarii cu impact major asupra sanatatii populatiei si mediului înconjurător.

Obiectivul de investiţii "Extindere retea gaze naturale cu bransamente " se va realiza sub conducerea unui instalator autorizat, care va respecta cu stricteţe prevederile O.M.nr.58/feb.2004-Norme tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

In vederea asigurării condiţiilor normale de exploatare a retelei de  gaze naturale, trebuie să se execute periodic următoarele lucrări :

- supravegherea tehnică

- revizii curente şi periodice

- întreţinere

- reparaţii

Supravegherea tehnică are rolul să menţină în bună stare de exploatare conducta şi să permiză semnalarea în cel mai scurt timp a defectelor apărute (pierderi de combustibil prin rasuflatori).

4.Impactul produs asupra aerului

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluării, noxele evacuate în ea afectând direct şi indirect, la mică şi la mare distanţă, atât elementul uman cât şi celelalte componente ale mediului natural şi artificial (construit).

Poluarea aerului se referă la prezenţa în atmosferă a unor substanţe străine de compoziţia normală a aerului, care în funcţie de concentraţia şi de tipul de acţiune provoacă tulburări ale sănătăţii omului, creează disconfort populaţiei dintr-un teritoriu, afectează flora şi fauna sau afectează modul de viaţă al omului.

Extindere retea gaze naturale  nu constituie o sursă de impurificare a atmosferei în condiţii normale de exploatare.

Prin urmare, impactul realizării şi funcţionării obiectivului de investiţii propus asupra factorului de mediu aer, în sensul deprecierii calităţii acestuia, este minor.

5.Producerea si eliminarea deseurilor

Activitatea de baza pentru realizarea obiectivului de investitii-extindere retea gaze naturale  produce deseuri de polietilena.

Deseurile rezultate din activitatile secundare sunt:

-deseuri menajere

Aceste deseuri se evacueaza sau colecteaza si  valorifica corespunzator  prin refolosirea sau predarea la puncte autorizate conform normelor in vigoare ( cu respectarea  H.G.856/16.08.2002).

V.MODUL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DE MEDIU

Deoarece emisiile de poluanti in aer, apa si sol sunt deosebit de reduse si se incadreaza in normativele in vigoare, iar apele uzate, menajere, evacuate in canalizare (unde exista instalatii de canalizare) indeplinesc conditiile prevazute de Normativul C90/1983 nu este cazul implementarii unui sistem propriu de monitorizare a factorilor de mediu.

Riscul major al activitatii de transport gaz metan este explozia.Toata dotarea, organizarea, exploatarea, supravegherea, controlul si conducerea sistemului national de transport gaze naturale conlucreaza pentru a preintampina exploziile de gaz metan. De altfel, riscul producerii acestor explozii este mai mare in incinte inchise  decat in cel de distributie propriu-zis in care au acces numai specialistii special instruiti si echipati.

# VI. EVALUAREA  IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Luând în considerare aspectele de mediu, se poate concluziona că obiectivul de investiţii "Extindere retea de distibutie gaze naturale medie presiune cu bransament si post de reglare”, la abonatul MARDALE RADU-FLORIN nu va ridica probleme serioase de poluare. Nivelul impactului asupra mediului, în sensul deteriorării acestuia va fi MINOR.

De remarcat impactul pozitiv al obiectivului asupra asigurarii confortului termic la imobilele de pe str. Prelungirea D17, LOT 11 asigurând condiţii de eficienţă corespunzătoare standardelor actuale.

Intocmit,

Ing. Beceanu Cristian