|  | S.C. MD PRIM PROIECT S.R.L. [ATELIER DE PROIECTARE AL ARHITECTILOR BOGDAN MARCU SI LIVIU DIDĂ] STR. CISMELEI, NR. 18, BL.J1, SC. A, ET.8, AP.35, CONSTANTA Telefon 0723-22 44 58, 0744 -128 120Fax 0241-831184 e_mail: bogdanmarcu@mdproiect.ro, liviudida@mdproiect.ro |
| --- | --- |

MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXA 5 LA ORDINUL 135/2010

### I. DENUMIREA PROIECTULUI

### - CONSTRUIRE IMOBIL P+6-8e alimentatie publica la parter si apartamente la etaje (CONFORM CU NR. 770/02.03.2016)

- datorita faptului ca este nevoie sa se asigure in totalitate locurile de parcare in incinta parcelei, s-a renuntat la realizarea spatiului de alimentatie publica la parter, in locul acestuia urmand a se realiza o parcare in sistem „multiparking”

### II. TITULAR

### - Beneficiarul lucrarilor: S.C. NITALEXIL S.R.L. ( conform Contract de Vanzare aut. nr. 1244/15.07.2015)
- Adresa: str. Aurel Vlaicu, nr. 264, Constanta

### - adresa amplasament: jud. CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA, MAMAIA NORD, CAREU C3, numar cadastral 227662
- persoana de contact: Florian Ilie, telefon: 0722 823512

III. DESCRIEREA PROIECTULUI
	Justificarea necesitatii proiectului:
	Scopul investitiei consta in construirea unui imobil cu functiunea de locuire colectiva cu parcare la parter si regim de inaltime P+6-8E. Necesitatea proiectului rezulta din cererea crescuta in ultimii ani de spatii de locuire in statiunea Mamaia.

Rezumat al proiectului:

Amplasamentul propus se afla in municipiul Constanta, statiunea Mamaia, zona de nord a statiunii, careu C3, nr. Cadastral 227662, si apartine S.C. NITALEXIL S.R.L.

- descrierea terenului (parcelei):

- categoria de folosinta: CC/TDI

- suprafata:  = 698 mp

- forma: neregulata;

- dimensiuni: aprox. 33,98 m x 27,76 m;

- vecinatati:

- nord: teren prorietate Primaria Mun. Constanta - alee;

- vest: teren prorietate Primaria Mun. Constanta alee propusa si teren proprietate particulara lot 30;

- est: teren prorietate Primaria Mun. Constanta – parcare;

- sud: teren prorietate Primaria Mun. Constanta - alee  si teren proprietate particulara;

- cai de acces public:

  - acces auto: pe laturile de nord si sud din aleea propusa

    - in exteriorul cladirii in parcare amenajata -  8 locuri de parcare;

    - in interiorul cladirii, la parter, se vor amenaja 20 de locuri de parcare in sistem “multiparking” prin intermediul unor sisteme de parcare etajata independenta de tip “Klaus”

  - acces pietonal:

    - acces din latura de nord – acces apartamente;

- particularitati topografice: terenul este relativ plat fara diferente mari de nivel pe suprafata de teren – max. 5 cm;

- amplasamentul studiat este liber de constructii;

- conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de:

C 107-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale 	cladirilor;

CR1-1-4/2012 - viteza de calcul a vanturilor -  zona C “VANT” cu GV=50 daN/m2;

CR1-1-3/2012 - incarcarile date de zapada – zona B “ZAPADA” cu GZ=150 dan/m2;

- zona seismica de calcul (normativul P100/2013) - zona E “SEISM”;

- particularitati geotehnice ale terenului (conform studiului geo anexat la proiect);

- conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform PUZ  Mamaia aprobat prin HCLM nr. 121/24.05.2013,  Codul Civil si certificatul de urbanism nr. 770/02.03.2016.

- relatiile cu constructiile invecinate:

- la est: nu exista constructii;

- la sud:  nu exista apartamente;

- la vest: cladire apartamente – 48,00 m;

- la nord: nu exista constructii;

- conditii impuse prin PUZ Mamaia – conform planului de situatie;

- nu exista retele edilitare care traverseaza terenul si nu exista restrictii impuse de acestea, distante de protectie sunt indeplinite conform avizelor anexate;

modul de asigurare a utilitatilor: din retelele publice existente in zona: apa, canalizare, gaz, energie electrica, telefonie, CATV.

Pe amplasamentul studiat se propune realizarea unei cladiri ce va adaposti apartamente de 2 camere si garsoniere la etaje si parcare la parter.

Imobilul propus se compune dintr-un singur volum, ce se va amplasa pe teren in sistem izolat, la o distanta de 2,74 m fata de latura de est, 0,62 m fata de latura de sud, 10,54 fata de latura de vest, si 0,52 m fata de latura de nord.

Clădirea propusa are dimensiunile in plan de 20,70 m in lungime si 17,50 m latime si este impartita functional astfel:

- Parter:

    - zona acces apartamente: hol acces, lift, casa scarii;

    - zona de parcare cu 10 spatii de parcare in sistem “multiparking” independente, rezultand un total de 20 de locuri de parcare.

- Etaj 1-6:  circulatii si 4 apartamente de cate 2 camere pe nivel;

- Etajul 7:  circulatii, 2 apartament de 2 camere si un spatiu de uscatorie;

- Etajul 8:  circulatii si 2 studiouri (garsoniere).

Total = 28 unitati locative – 26 apartamente cu cate 2 camere si 2 garsoniere.

- inaltimea spatiilor interioare:

- parter: 3,35 m;

- etaje: 2,75 m.

- circulatia verticala: scara, lift;

- S teren: = 698 mp ( conform Contract de Vanzare aut. nr. 1244/15.07.2015)

Indici urbanistici:

- EXISTENT

SC =0 mp

SD  =0 mp

POT =0%

CUT  =0

REGIM DE INALTIME –  LIBER CONSTRUCTII

- PROPUNERE

SC propusa = 354,73 mp

SD propusa = 2734,34 mp

POT propus = 50,90% - RAPORTAT LA TERENUL PROPRIETATE

CUT propus = 3,923 - RAPORTAT LA TERENUL PROPRIETATE

REGIM DE INALTIME – P+6E+7Ep+8Ep

Necesar spatiu verde conform HCJC nr. 152/22.05.2013:

- pentru blocuri de locuinte – min. 30% din suprafata terenului (209,10 mp)

In incinta terenului proprietate se va amenaja un spatiu verde in suprafata de 209,10 mp, repartizat astfel:

- suprafata spatiu verde la sol: 80,18 mp

- suprafata spatiu verde in jardiniere la etaje: 128,92 mp

lista spatiilor interioare autorizate grupate pe niveluri:

Parter:

Etajele 1-6 (etaj curent):

| Denumire | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Casa scarii | 20,65 |
| Hol etaj | 14,01 |
| Apartament X1 2 camere | Hol | 4,21 |
|  | Living | 19,03 |
|  | Bucatarie | 5,29 |
|  | Dormitor | 15,40 |
|  | Baie | 5,79 |
| Suprafata utila – apartament X1 - 2 camere | 49,72 |
| Apartament X2, X3 2 camere | Living | 27,51 |
|  | Bucatarie | 5,52 |
|  | Hol | 11,24 |
|  | Dormitor | 15,56 |
|  | Baie | 7,10 |
| Suprafata utila – apartament X2, X3 - 2 camere | 66,93 |
| Apartament X4 2 camere | Hol | 3,80 |
|  | Living | 20,45 |
|  | Bucatarie | 5,02 |
|  | Dormitor | 15,23 |
|  | Baie | 4,84 |
| Suprafata utila – apartament X4 - 2 camere | 49,34 |
| Terase circulabile | 62,20 |
| Total suprafata utila etaj curent | 267,58 |

Etaj 7 :

| Denumire | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Casa scarii | 20,65 |
| Hol etaj | 14,01 |
| Uscator | 21,69 |
| Apartament X1, X2 2 camere | Living | 25,06 |
|  | Bucatarie | 9,59 |
|  | Hol | 2,94 |
|  | Dormitor | 21,72 |
|  | Baie | 6,17 |
| Suprafata utila – apartament X1, X2 - 2 camere | 65,48 |
| Terase circulabile | 124,18 |
| Terase necirculabile (inierbate) | 17,76 |
| Total suprafata utila etaj 7 | 187,31 |

Etaj 8 :

| Denumire | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Casa scarii | 20,65 |
| Hol etaj | 14,01 |
| Studio X1, X2 | Camera | 25,65 |
|  | Bucatarie | 9,59 |
|  | Hol | 2,94 |
|  | Baie | 6,95 |
| Suprafata utila – studio X1, X2 | 45,13 |
| Terase circulabile | 130,66 |
| Total suprafata utila etaj 8 | 124,92 |

Terasa necirculabila:  134,88 mp

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare:

- inchiderile exterioare:

Zidurile exterioare se vor executa din blocuri de B.C.A. GBN 50 cu grosimea de 30 cm si se vor capturi la exterior cu 10 cm de polistiren expandat detensionat de fatada;

- compartimentarile interioare:

- la casa scarii si la zidurile despartitoare dintre apartamente: zidarie din blocuri de b.c.a. de 25 cm grosime;

- putul liftului : beton armat;

- gips carton cu placare  dubla sau zidarie din B.C.A. de 15 cm grosime la peretii despartitori ai baii in interiorul apartamentelor.

Finisajele interioare:

- pardoseli :

  - gresie portelanata  la grupuri sanitare, bai, holuri, balcoane;

  - parchet laminat in livinguri si dormitoare;

  - granit in holul de acces, scara si pe holurile de etaj;

- pereti si tavane:

  - zugraveli lavabile;

  - faianta la peretii bailor si bucatariilor; la bai, faianta va fi pana la inaltimea plafonului sau pana la inaltimea de 2.10 m;

- plafoane false din gips-carton simple alternand cu plafoane rezistente la umezeala;

- tamplarie:

- usi celulate din lemn (la grupurile sanitare neventilate  prevazute cu grila de ventilare);

- usi din PVC la parter.

- balustrada interiora la scara:

- mana curenta si parapet din profile metalice;

alcatuire conform normelor privind siguranta in exploatare

Finisajele exterioare

- pereti:

  - tencuiala colorata in masa – tip Dufa – culoare alb si albastru;

  - panouri din sticla;

  - placaj din aluminiu compozit culoare rosu;

  - parasolare din aluminiu

- tamplarie:

  - tamplarie din pvc culoare  gri-antracit si geam termoizolant ;

(se va consulta tabloul de tamplarie pus la dispozitie de catre arhitect)

- balustrada si mana curenta:

  - inox sau aluminiu vopsit electrostatic;

  - sticla securizata duplex (doua foi de sticla securizata lipite cu film de butiral de polivinil – PVB) – alcatuire conform normelor privind siguranta in exploatare;

- Structura de rezistanta a cladirii:

Structura de rezistenţă este de tip cadre din beton armat monolit. Pereţii exteriori sunt realizaţi din zidărie de B.C.A. GBN 50 cu grosimea de 30 cm. La interior zidurile despărţitoare intre apartamente vor fi realizate din zidărie de B.C.A. cu grosimea de 25 cm, iar cele despartitoare din interiorul camerelor vor fi realizate din zidarie de B.C.A. cu grosimea de 15 cm, conform planurilor de arhitectură.

Fundarea se face direct pe stratul de nisip. Fundatia cladirii va fi alcatuita dintr-un radier din beton armat. Pentru imbunatatirea terenului de fundare a fost prevazut un pat de piatra sparta cu grosimea de 1 m asezat pe un covor geogril.

Pentru elaborarea proiectului tehnic de execuţie s-a  ţinut cont de specificaţiile din studiul geotehnic al amplasamentului studiat.

La execuţia fundaţiilor se va folosi beton C16/20. Armătura folosită va fi OB 37 pentru etrieri şi barele de montaj şi PC52 pentru barele longitudinale de rezistenţă.

Prin soluţia de rezistenţă aleasă nu se intervine asupra construcţiilor învecinate şi nu le este afectată structura de rezistenţă.

Planşeele vor fi de asemenea din beton armat turnat monolit cu grosimea de 15cm.

Acoperişul este de tip terasă circulabila si necirculabila şi este realizat de către placile peste etajele 6, 7 (ciculabil) si respectiv 8 (necirculabil).

Închiderea exterioară a construcţiei nou create se va realiza din zidărie din blocuri de b.c.a.  cu grosimea de 30 cm iar la exterior se va izola cu 10 cm de polistiren expandat detensionat de fatada, conform specificaţiilor din planşele de arhitectură.

Construcţia se încadrează în zona E seismică, conform P100/06; ag=0,16g; clasa de importanţă = III; Tc=0,7sec.

La execuţia suprastructurii se va folosi beton de clasa C20/25 şi armătură OB37 sau PC52 conform specificaţiilor din proiectul de rezistenţă.

Echiparea edilitara:

ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apă rece se va face din reţeaua stradală prin intermediul căminului apometric (CA) printr-un racord din ţeavă  montată în canal de protecţie până la intrarea în clădire, de unde reţeaua de apă rece se va distribui la plafon şi îngropat în zidărie.

Conductele de apă rece  e vor prevedea cu robineţi de închidere, robineţi de golire la baza coloanelor şi se vor izola cu cochilii din vată minerală.

CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Scurgerea apelor menajere se va face prin tuburi şi piese din polietilenă montate în pardoseala clădirii, în canale de protecţie. Racordul exterior se va face în canal de protecţie, până la căminul de canalizare (CV), care va fi racordat la reteaua de preluare ape menajere a orasului.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza in interiorul cladirii prin intermediul unor captatori de terasa si se va racorda prin intermediul unor burlane din tabla la nivelul solului in reteaua orasului;

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Cladirea se va bransa la sistemul de alimentare cu energie electrica din zona din postul de transformare existent in zona.

Elemente specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie: nu este o constructie destinata productiei;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); nu este o constructie destinata productiei;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu este o constructie destinata productiei;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: nu este o constructie destinata productiei;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: constructia se va racorda la sistemul centralizat de alimentare cu apa si evacuare a apelor menajere al localitatii si la reteaua locala de alimentare cu energie electrica si gaze naturale;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: constructia va fi amplasata in sistem izolat pe terenul care are in prezent folosinta curti-constructii; dupa realizarea ei, se va amenaja terenul ramas (alei carosabile si pietonale, locuri de parcare, spatii verzi, loc de joaca pentru copii, rampa de colectare gunoi, spatiu pentru biciclete si carucioare) asa cum este prezentat in planul de situatie;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: accesul carosabil si pietonal se va realiza din strazile existente sau propuse;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu se utilizeaza resurse naturale iar la constructie se folosesc materiale procurate din comert;

- metode folosite în construcţie: se vor folosi metodele clasice de realizarea a unei constructii: se va sapa general, se realizeaza perna de piatra sparta, apoi se toarna radierul general; se realizeaza structura de rezistenta (cadre de ba); zidaria exterioara si cea interioara, planseele din beton armat, terasele circulabile si necirculabile, si apoi finisajele de exterior si de interior;

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: executia se va realiza in regie proprie; fazele de executie au fost enumerate mai sus; nu exista folosire ulterioara;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu exista o relatie cu alte proiecte existente;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu au fost identificate alternative;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): prin realizarea constructiei, creste numarul de spatii locative din statiunea Mamaia; este necesara indepartarea deseurilor menajere (contract de prestari servicii cu serviciul public al primariei)

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: nu exista alte autorizatii cerute prin cetificatul de urbanism nr. 770 din 02.03.2016;

Localizarea proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001; constructia propusa nu se incadreaza in anexa nr.1 din Conventia mai sus mentionata;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: terenul in studiu face parte din intravilanul municipiului Constanta, statiunea Mamaia asa cum a fost stabilit prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCLM nr. 121/24.05.2016 si Certificatul de Urbanism nr. 770/02.03.2016, folosinta actuala este de teren liber, iar cea planificata este de locuire;

-folosinta actuala a terenului este de curti-constructii, conform extrasului de carte funciara.

- politici de zonare şi de folosire a terenului: potrivit PUZ in vigoare zona este destinata turismului, apartamente de vacanta, locuinte permanente, amenajari ale spatiilor publice/semipublice/private;

- arealele sensibile: terenul studiat nu face parte din areale protejate; Adiacent zonei studiate se afla urmatoarele situri Natura 2000: Marea Neagra ( COD ROSCI OO76), Lacul Siutghiol (COD ROSPA 0057).

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Nu s-a luat in considerare alta varianta de amplasament;

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ): nu exista posibilitatea unui impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei,solului etc pe perioada de functionare a obiectivului.

- pe perioada de functionare a cladirii nu exista un impact asupra calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor.

- peisajul existent se modifica, dar regimul de inaltime de P+6-8E este cel prevazut un PUZ-ul in vigoare (P+6-8E);

- in zona nu exista elemente de patrimoniu relevate;

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): nu exista impact;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: nu exista impact;

- probabilitatea impactului: nu exista impact;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: nu exista impact;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu exista impact;

- natura transfrontieră a impactului: nu este cazul.

IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1. Protectia calitatii apelor:

Emisii de poluanti în ape si protectia calitatii apelor în perioada de realizare a

lucrarilor:

Sursele de poluare din perioada de constructie cu incidenta asupra calitatii resurselor de apa pot fi:

· Surse punctiforme (stationare):

- In zona lucrarilor, este posibil sa apara o poluare accidentala a apelor de suprafata ca urmare a:

· intretinerii defectuoase a utilajelor si masinilor.

· managementului defectuos al deseurilor, precum si a substantelor toxice si

periculoase

Pentru a nu se produce o poluare accidentala cu hidrocarburi, constructorul va asigura o buna stare tehnica a utilajelor. Carburantii si produsele chimice nu vor fi stocate în zona amplasamentului.

· Surse difuze de poluare:

- depozite intermediare (vrac) de materiale de constructii (în special pulverulente);

- ape rezultate de la spalarea utilajelor;

- poluari accidentale ca urmare a neîntretinerii utilajelor.

In cazul acestei lucrari, materialele de constructii (beton, echipamente metalice etc) vor fi aduse de la o statie autorizata din punct de vedere al mediului si gospodaririi apelor.

Prin adoptarea masurilor propuse, se apreciaza ca impactul lucrarilor asupra regimului calitativ si cantitativ al apelor de suprafata si subterane va fi minim.

Impactul asupra apei: În perioada construirii si amenajarii obiectivelor din cadrul investitiei analizate se vor lua toate masurile de evitare a contaminarii apelor marine cu poluanti de natura solida sau lichida ce ar putea aparea accidental pe suprafata/în incinta afectata de  santier.

Emisii de poluanti în ape si protectia calitatii apelor în perioada de utilizare:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: nu se polueaza apele, nu se evacueaza ape uzate in apele din zona;

-staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in reteaua de preluare ape menajere a orasului.

Functiunea propusa nu este poluanta.

2. Protectia aerului:

Protectia calitatii aerului pe perioada de executie

Activitatea de constructie reprezinta o sursa de poluare a atmosferei cu praf, putând avea un impact temporar asupra calitatii aerului din zona amplasamentului.

Ca surse de poluare in perioada de executie a lucrarilor propuse putem mentiona:

- activitatea utilajelor de constructie: utilizarea mijloacelor de transport si a utilajelor de constructie pe santierul unde se realizeaza investitia  nu ar crea o poluare semnificativă din partea surselor mobile de poluare, estimat fiind că mijloacele de transport şi utilajele de construcţii aflate în zona nu ar consuma mai mult de 50 de litri de combustibil pe oră, toate.

- transportul materialelor de constructie: manevrarea si transportul unor materiale produc emisii de praf care variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

Protectia calitatii aerului în perioada de utilizare

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: nu exista surse de poluanti pentru aer;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: nu sunt necesare;

Obiectivul nu genereaza noxe care sã afecteze mediul inconjurator si  calitatea aerului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor pe perioada de realizare a lucrarilor

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Activitatile de executie a lucrarilor sunt producatoare de zgomote si vibratii. Lucrarile de constructii se vor executa doar in afara sezonului estival, cand numarul persoanelor din zona este foarte redus.

Nivelele sonore pentru diversele tipuri de utilaje se încadreaza în valorile STAS 10.009/88 – Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este cazul

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor în perioada de utilizare

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Obiectivul nu genereaza zgomote sau vibratii care sã afecteze mediul inconjurator si  vecinatatea.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este cazul

4. Protectia impotriva radiatiilor

Protectia împotriva radiatiilor pe perioada de realizare a lucrarilor

- sursele de radiaţii: Activitatile de executie a lucrarilor se desfasoara cu utilaje si echipamente care nu utilizeaza surse de radiatii. De asemenea, lucrarile propuse nu constituie surse de radiatii ionizante.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul

Protectia împotriva radiatiilor pe perioada de utilizare

- sursele de radiaţii: Functiunea  propusa nu produce radiatii

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul

5. Protectia solului si subsolului

Protectia solului si subsolului pe perioada de realizare a lucrarilor

- surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice pot fi excavatiile, care permit decopertarea suprafetelor de teren pe care se vor construi fundatiile. Poluarea produsă în acest caz este datorata unor dereglări de formă  care pot duce la inundaţii şi alunecări de teren.

- amenajările şi dotările pentru protecţia solului si subsolului: În etapa de construcţii-montaj, în organizarea de şantier se vor utiliza doar construcţii uşoare tip baracă pentru depozitarea unor materiale de construcţii şi a unor  echipamente şi unelte utilizate la aceasta etapă. Pentru nevoi natural- fireşti se vor utiliza toalete ecologice, astfel se va reduce gradul de poluare a solului, toţi posibilii poluanţi ai solului putând fi mai bine gestionaţi.

Protectia solului si subsolului pe perioada de utilizare

- surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice: functiunea in sine nu poate produce poluarea solului. Sistemele de canalizare a apelor menajere, modul de preluare a apelor pluviale nu vor avea pericolul infestarii solului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Zona de coasta si platforma continentala a Marii Negre sunt un mozaic complex de

ecosisteme interactive cu mari semnificatii economice, bogate resurse naturale si comunitati

ecologice, dar si cu concentrari de activitati umane.

Adiacent zonei studiate se afla urmatoarele situri Natura 2000: Marea Neagra ( COD ROSCI OO76), Lacul Siutghiol (COD ROSPA 0057).

Deoarece in zona se desfasoara deja activitati similare, ecosistemul marin este unul care s-a adaptat la conditiile existente in prezent. Tehnologia folosita si masurile propuse pentru diminuarea impactului pentru toti ceilalti factori de mediu, protejeaza in final si ecosistemul marin din zona lucrarilor.

Functiunea  propusa  este  de  natura  celor care se integreaza  in  ecosistemul acestei zone.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc: in zona nu exista elemente de patrimoniu relevate;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu este cazul

8. Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament

Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament pe perioada de realizare a lucrarilor

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: Deseurile vor fi generate atat in zona de executie a lucrarilor cat si in organizarea de santier; din activitatea de construire vor rezulta deseuri astfel: pamant din sapatura, resturi de lemn si metal

- modul de gospodărire a deşeurilor: in conformitate cu reglementarile în vigoare, aceste deseuri vor fi colectate selectiv, transportate, reciclate, recuperate, valorificate sau eliminate final prin depozitare sau incinerare.

Gestionarea categoriilor de deseuri rezultate la lucrarile de executie se va face având în vedere urmatoarele recomandari:

- materialele excavate vor fi transportate si depozitate in depozitele indicate si autorizate de serviciile primariei.

- deseurile menajere si cele asimilabile acestora - vor fi colectate în interiorul santierului în puncte speciale prevazute cu containere tip pubele.

Deseurile vor fi transportate periodic la un depozit de deseuri autorizat si vor fi mentinute evidente în conformitate cu H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

- deseurile metalice - vor fi colectate separat pe platforme betonate urmând a fi valorificate în mod obligatoriu la unitatile specializate,

- deseurile de materiale de constructii (resturi de beton, mortar), din punct de vedere al potentialului de contaminare nu ridica probleme deosebite.

- deseurile lemnoase - vor fi selectate, fiind eliminate în functie de dimensiuni ca accesorii si elemente de sprijin în lucrarile de constructii.

- deseurile de hârtie si cele specifice activitatii de birou - vor fi colectate si depozitate separat, în vederea valorificarii,

- ambalajele de sticla, hârtie si carton, materiale plastice din interiorul organizarii de santier vor fi colectate temporar în pubele având inscriptionate vizibil tipul deseului. Se vor colecta temporar în incinta si vor fi valorificate integral prin unitati specializate de prestari servicii,

- ambalajele de la vopsele si diluanti în cazul în care nu vor fi returnate la producator sau distribuitor se vor colecta si depozita în containere închise etans sau în spatii special amenajate– platforme betonate, acoperite, imprejmuite.

Aceste materiale ce vor rezulta in timpul executiei, moloz si alte deseuri vor fi gestionate de constructor pe baza avizelor si contractelor ce se vor incheia cu factorii abilitati.

Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament pe perioada de utilizare

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: pe perioada de functionare a constructiei vor rezulta deseuri menajere (organice, plastic, hartie, sticla)

- modul de gospodărire a deşeurilor: dupa punerea in functiune a obiectivului gestionarea gunoiului si a deseurilor menajere se va face pe baza de contracte cu firme specializate.

Se va amenaja o platformã gospodãreascã cu europubele cu capac, diferentiate pe tip de deseu.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase pe perioada de realizare a lucrarilor

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

În timpul executiei lucrarilor, vor fi utilizate unele substante toxice si periculoase, în special

produse petroliere si diluanti al caror regim de depozitare, manipulare si utilizare va trebui sa se conformeze prevederilor reglementarilor în vigoare.

Cele mai folosite produse sunt:

· gaz, petrol, combustibil folosit pentru utilaje si vehicule de transport;

· benzina;

· lubrifianti (uleiuri, parafina).

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: Substantele folosite vor fi colectate, depozitate temporar si gestionate in conformitate cu cerintele legale aplicabile acestor categorii de deseuri.

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase pe perioada de utilizare

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:
	Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu –  apa uzata se va deversa in sistemul de canalizare ape menajere din zona, deseurile se vor depozita controlat si se vor prelua de serviciul public al primariei pe baza unui contract de prestari servicii

Pe perioada executiei lucrarilor de realizare a lucrarilor este necesar a se desfasura o

activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate

cât si pentru a stabili masuri corective daca este cazul. În acest sens se propun urmatoarele

masuri necesar a fi aplicate de antreprenor cu sprijinul Agentiei de Protectia Mediului

Constanta:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice

de poluanti;

- stabilirea unui program de masuratori pentru determinarea unui nivel de zgomot pe

durata executie lucrarilor;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate atât în zona punctului de lucru cât si în

zona depozitelor de materiale;

- stabilirea unui program de interventie în cazul în care indicatorii de calitate specifici

factorilor de mediu aer, apa, sol nu se încadreaza în limitele impuse de legislatia în vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale, masuri

necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie în caz de accident.

Atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de utilizare se vor respecta cerintele de monitorizare cuprinse in actele de reglementare emise pentru investitia propusa.

În cazul poluãrii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitãtii factorilor de mediu, pânã la îndepãrtarea cauzelor emisiilor de poluanti în mediu.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-ADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.)

- nu este cazul

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:
		- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular.

Pe amplasament se vor monta un container cu dimensiunea de 2,00 x 4,00 m, si o cabina WC -ecologica.

Containerul va fi metalic realizat din panouri sandwich din tabla cutata si vata minerala. Pardoseala se va realiza din linoleum.

Pentru buna functionare a santierului se va monta un cofret electric pentru alimentarea santierului si un bransament de apa.

    - - localizarea organizării de şantier: organizarea de santier va fi amplasata in zona de sud-vest a terenului. Accesul in incinta santierului se va face dinspre nord.

    - - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Dupa cum se stie, orice activitate de santier induce un impact negativ asupra mediului,

de o amploare mai mare sau mai mica, functie de modul de organizare al santierului si de

amploarea lucrarilor. Prin masurile propuse si printr-o buna organizare de santier, impactul se reduce semnificativ. O buna organizare de santier, alegerea metodelor optime de executie, colectarea deseurilor menajere produse, va creste gradul de asigurare al securitatii personalului muncitor si va elimina riscul de îmbolnavire al acestora.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: nu este cazul

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Se va realiza un acess auto prevazut cu un sistem de curatare a rotilor utilajelor ( basculante, betoniere, excavatoare, etc..)

- La montarea containerelor si cabinelor WC - ecologice  se vor respecta toate regulile de tehnica securitatii muncii, iar partea electrica va fi asigurata cu electricieni autorizati.

- Lucrarile vor fi semnalizate atât în timpul zilei cât si în timpul noptii si în masura în care este posibil se va asigura paza utilajelor si securitatea zonei astfel incat sa se elimine riscul unor poluari accidentale datorate efractiilor.

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata în bidoane de plastic sau se va asigura din reteaua de alimentare cu apa potabila a orasului.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de 	titular.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE
	- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: la finalizarea investitiei se vor reface spatiile verzi afectate, se vor realiza spatii verzi noi, se vor realiza alei pietonale si carosabile;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: În cazul poluãrii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitãtii factorilor de mediu, pânã la îndepãrtarea cauzelor emisiilor de poluanti în mediu.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: fiind o constructie cu destinatia de locuire colectiva, nu se va inchide sau dezafecta decat, probabil peste 100 de ani cat este durata normata de viata a unei constructii cu aceasta destinatie;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul

Dupã terminarea investitiei vor fi îndepãrtate toate deseurile rezultate în timpul 	executiei.

IX. ANEXE:
	Piese desenate
	1. Planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor.

Intocmit,

arh. Liviu Dida