Decizia  etapei  de  încadrare(proiect)

Nr. 7936RP din  17.01.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate COMUNA ALBESTI, cu sediul in jud. Constanta, com. Albesti, sat Albesti, str. Sos. Mangaliei, nr. 31, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 7936RP din 17.11.2022, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  04.01.2023, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA ALBESTI, propus a fi amplasat in jud. Constanta, mun. Mangalia si com. Albesti, sat Albesti, Arsa, sector intravilan, extravilan, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2018, Anexa nr.II, la pct. 10), lit. b);

b) proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare; amplasamentul se afla in interiorul si in vecinatatea sitului Natura 2000 ROSPA 0066 Limanu- Herghelia;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Se propune realizarea unui sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere in system separativ, gravitational, format din colectare de canalizare, racorduri individuale la canalizarea nou propusa si statii de pomapare cu conducte de refulare aferente.

Lucrari propuse sat Albesti:

- Colectoarele de canalizare gravitațională – L = 16.867,00 m, vor fi executate din canale închise (conducte), circulare, material PVC, SN4, Dn 250 mm.

- Căminele de vizitare – 398 buc., s-au amplasat în linie, la schimbări de direcție, la intersecții de drumuri și de colectoare, la schimbări de diametru și la schimbări de pantă.

Distanța maximă între căminele de vizitare este de 60,00 m. Căminele de vizitare vor fi construcții subterane, circulare având Di=1,00 m, realizate din elemente prefabricate din beton armat.

- Racordurile individuale – 444 buc., vor fi executate la limita proprietății private, pe domeniul public.

- Stații de pompare – 4 buc., datorită conformației terenului a fost necesară dispunerea unui număr total de 4 stații de pompare a apelor uzate menajere, curgerea gravitațională nefiind posibilă în totalitate. Stațiile de pompare ape uzate menajere vor fi construcții subterane, circulare, executate din elemente prefabricate din beton armat. Acestea vor avea diametrul interior 2 buc. x Di = 2,00 m și 2 buc. x Di = 3,00 m iar înălțimea variabilă, în funcție de cota de racord a colectorului și debitele de dimensionare influente.

- Cămine de vane – 9 buc., acestea au fost prevăzute pentru stațiile de pompare, conductele de refulare și traversările investiției. Căminul de vane este o construcție subterană, circulară, din elemente prefabricate din beton armat, având Di = 1,50 m și Hi=1,80 m. Acestea vor fi dotate cu trepte de acces și ramă și capac carosabil clasa D400, din material compozit.

- Conducte de refulare – L = 5.573,00 m, se vor realiza din tuburi de PEID De                     90–200 mm, PE100, PN10.

- Traversări – 9 buc., pentru realizarea obiectului vor fi necesare un număr de 9 traversări de drum/curs apă/canal. Traversările se vor executa îngropat – subtraversare prin metoda forajului orizontal dirijat și vor fi prevăzute cu conducte de protecție din PEID PE100 PN10 și cămine amonte-aval de fiecare subtraversare.

Prin prezentul proiect se vor realiza trei subtraversari ale cursului de apa Albesti:

- Subtraversare executata prin foraj orizontal dirijat pentru conducta de canalizare din PVC, Dn 250 mm in tub de protectie din OL Dn 508, L = 25 m, intre punctele:

- mal drept – coordonate STEREO 70: X 261366.566, Y 776739.834;

- mal stang - coordonate STEREO 70: X 261342.875, Y 776747.858;

Cota (adancime) generatoare superioara conducta de protectie, fata de talveg = 1,51 m.

- Subtraversare executata prin foraj orizontal dirijat pentru conducta de refulare din PEID,    De 200 mm in tub de protectie din OL Dn 406, L = 20 m, intre punctele:

- mal drept – coordonate STEREO 70: X 261364.034, Y 776742.055;

- mal stang - coordonate STEREO 70: X 261344.978, Y 776748.129;

Cota (adancime) generatoare superioara conducta de protectie, fata de talveg = 1,00 m.

- Subtraversare executata prin foraj orizontal dirijat pentru conducta de canalizare din PVC, Dn 250 mm in tub de protectie din OL Dn 508, L = 25 m, intre punctele:

- mal drept – coordonate STEREO 70: X 261306.638, Y 777029.415;

- mal stang - coordonate STEREO 70: X 261283.846, Y 777019.141;

Cota (adancime) generatoare superioara conducta de protectie, fata de talveg = 1,03 m.

Lucrari propuse sat Arsa:

- Colectoarele de canalizare gravitațională – L = 10.810,00 m, vor fi executate din canale închise (conducte), circulare, material PVC, SN4, Dn 250mm.

- Căminele de vizitare – 251 buc., s-au amplasat în linie, la schimbări de direcție, la intersecții de drumuri și de colectoare, la schimbări de diametru și la schimbări de pantă.

Distanța maximă între căminele de vizitare este de 60,00 m. Căminele de vizitare vor fi construcții subterane, circulare având Di = 1,00m, realizate din elemente prefabricate din beton armat.

- Racordurile individuale – 258 buc., vor fi executate la limita proprietății private, pe domeniul public.

- Stații de pompare – 3 buc., datorită conformației terenului a fost necesară dispunerea unui număr total de 3 stații de pompare a apelor uzate menajere, curgerea gravitațională nefiind posibilă în totalitate. Stațiile de pompare ape uzate menajere vor fi construcții subterane, circulare, executate din elemente prefabricate din beton armat. Acestea vor avea diametrul interior 2 buc. x Di = 2,00 m și 1 buc. x Di = 3,00 m iar înălțimea variabilă, în funcție de cota de racord a colectorului și debitele de dimensionare influente.

- Cămine de vane – 9 buc., acestea au fost prevăzute pentru stațiile de pompare, conductele de refulare și traversările investiției. Căminul de vane este o construcție subterană, circulară, din elemente prefabricate din beton armat, având Di = 1,50 m și Hi = 1,80 m. Acestea vor fi dotate cu trepte de acces și ramă și capac carosabil clasa D400, din material compozit.

- Conducte de refulare – L = 7.687,00 m, se vor realiza din tuburi de PEID De90-200mm, PE100, PN10.

- Traversări – 3 buc., pentru realizarea obiectului vor fi necesare un număr de 3 traversări de drum/canal. Traversările se vor executa îngropat – subtraversare prin metoda forajului orizontal dirijat și vor fi prevăzute cu conducte de protecție din PEID PE100 PN10 și cămine amonte-aval de fiecare subtraversare.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul ;

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrarilor rezultă: 20 03 01 - deşeuri menajere; 15 02 02* – materiale filtrante, imbracaminte contaminata cu produs petrolier ; 15 01 01 – ambalaje de hârtie şi carton; 15 01 02 – ambalaje de materiale plastice; 15 01 06 – ambalaje amestecate; 16 01 03 – anvelope uzate; 16 06 01* şi 16 06 05 – baterii şi acumulatori; 13 01 10* şi 13 02 05* – uleiuri uzate ; 16 01 17 si 17 04 05 – deseuri metalice ; 15 01 03 – deseuri de lemn ; 16 01 07* - filtre ulei ; 15 01 10* - ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase .

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu e cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

- utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: folosirea actuala a terenului este: cai de comunicatie rutiera, curti constructii.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu e cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE:  amplasamentul se afla in interiorul si in vecinatatea sitului Natura 2000 ROSPA 0066 Limanu- Herghelia.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: nu este cazul

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul  .

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legislaţiei subsecvente;

- se vor anunţa in regim de urgenta A.P.M. Constanţa  cu privire la orice incident care va apărea în perimetrul ariei protejate ROSPA 0066 Limanu- Herghelia, cu efect asupra speciilor si  habitatelor protejate, cat  şi asupra calităţii tuturor celorlalți  factori de mediu;

- titularul proiectului va instrui personalul care va deservi organizarea de şantier asupra faptului că sunt interzise:

    - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

    - deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă ale păsărilor sălbatice;

    - uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice, indiferent de metoda utilizată.

    - este interzisa afectarea in orice mod a ariei protejate de interes național, comunitar si internațional;

  - depozitarea deșeurilor de orice natura , nu se va realiza, in perimetrul ariei naturale protejate sau limitrof acesteia;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

II.  Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa  sunt următoarele:

In conformitate cu decizia nr. 22067/24.11.2022 emisă de ADMINISTRATIA

BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr.     din data de   .  .2023  emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL sunt:

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrãrilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legii.

- Se va întocmi fişa forajului conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze  calitatea apelor subterane. Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafaţă şi subterane. Nu se admite soluţia evacuare în subteran a apelor uzate epurate.

- - Responsabilitatea privind dimensionarea lucrărilor revine, integral, proiectantului si elaboratorului documentației tehnice de fundamentare.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului.

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a acestora.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiior de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.

-Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

După finalizarea investiţiei, beneficiarul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de gospodărire a apelor, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile  Ordinului nr. 891/2019 al Ministrului Apelor și Pădurilor.

Punerea în funcțiune a investiției se va face numai după încheierea abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă. Pentru utilizarea/exploatarea resursei fără abonament de utilizare/exploatare se percep penalități care reprezintă de zece ori valoarea contribuţiei.

Dacă pe parcursul derulării investiţiei, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. nr. 828/04.07.2019.

III. MOTIVELE CARE AU STAT LA BAZA LUĂRII DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE ÎN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ SUNT URMĂTOARELE:

- amplasamentul proiectului se afla  in interiorul si in vecinatatea sitului Natura 2000 ROSPA 0066 Limanu- Herghelia - proiectul nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate

- În cadrul procedurii parcurse a fost estimat impactul proiectului asupra obiectivelor  de conservare specifice sitului sitului Natura 2000 ROSPA 0066 Limanu- Herghelia comunicate de ANANP prin Nota nr. 18549/MF/7585/06.11.2020 privind aprobarea setului minim de  măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din sitului Natura 2000 ROSPA 0066 Limanu- Herghelia rezultând că, impactul lucrărilor propuse prin proiect asupra speciilor, habitatelor și asupra integrității sitului Natura 2000 este nesemnificativ

- proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică, din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar;

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                          ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF						Lavinia-Monica ZECA

SEF SERVICIU C.F.M.

Simona CONSTANTIN

Intocmit ,

Consilier A.A.A.

Corneliu VOICU

Consilier S.C.F.M.

Adina- Iuliana MIU

#### Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.