Anexa nr.5.E.

Memoriu de prezentare

- Denumirea proiectului: „CONSTRUIRE SERA IN LOCALITATEA VADU”

II. Titular
   – numele companiei: SC VADU SERA SRL

– adresa postala: Sat Vadu, Comuna Corbu, Str. Bisericii nr. 17B, Judetul Constanta
   – numarul de telefon: 0727.135.371; fax: n/a;

– adresa de e-mail: vadu.sera@gmail.com, adresa paginii de internet: n/a

– numele persoanelor de contact: Ene Costin

– director/manager/administrator: Ene Costin

– responsabil pentru protectia mediului: Ene Costin

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
Se propune realizarea proiectului “CONSTRUIRE SERA IN LOCALITATEA VADU”, finantat din fonduri FEADR prin Programul National De Dezvoltare Rurala  2014-2020, submasura 4.1 Investitii in exploatatii Pomicole.

SC VADU SERA SRL isi propune construirea in satul Vadu, Str. George Cosbuc nr. 2A, comuna Corbu, judetul Constanta, a unei sere pentru cultura capsunilor in sistem hidroponic pe substrat de nuca de cocos si achizitionarea de echipamente necesare desfasurarii activitatilor de productie capsuni.

Prin proiect se propune infiintarea unei exploatatii agricole ce are ca scop :

- realizarea unei sere moderne cu suprafata totala de 2.400,53 mp, din care:

  - suprafata de cultura -  2.023,08 mp,

  - zona tehnica – 233,15 mp,

  - alei betonate interioare – 144,03 mp.

Sera va fi complet echipata in scopul cultivarii de capsuni in sistem hidroponic.

- achizitionarea de echipamente necesare cultivarii, manipularii, ambalarii si depozitarii produselor obtinute in ferma: transpalet, mese pentru cantarire, ambalare si etichetare, cantare precizie, cantar paleti, camera frigorifica.

- imprejmuirea terenului pe doua laturi cu un gard in lungime de 106 ml realizat din spalieri din beton armat si plasa de sarma galvanizata

- asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului: electricitate, apa, canalizare, cai de acces pietruite in interiorul proprietatii.

Obiectivul principal al proiectului consta in construirea unei sere pentru cultivarea capsunilor in sistem hidroponic avand suprafata destinata cultivarii de 2.023,08 mp, si realizarea unui flux tehnologic modern prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi (cultura capsunilor in sistem hidroponic, pe substrat de nuca de cocos), diversificarea productiei conform cerintelor pietei si realizarea de produse cu valoare adaugata mare: capsuni ambalati in caserole.

Obiectul investitiei propuse se imparte in 4 obiecte principale, astfel:

- OBIECTUL 1 – SERA + ANEXA TEHNICA

- OBIECTUL 2 – SISTEM DE IRIGATII

- OBIECTUL 3 – IMPREJMUIRE

- OBIECTUL 4 – INFIINTARE CULTURI

La acestea se adauga:

- RETELE EXTERIOARE

Investitia „CONSTRUIRE SERA IN LOCALITATEA VADU” propusa a se realiza prin programul PNDR 2014-2020, submasura 4.1a intruneste urmatoarele suprafete:

| Denumire | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Suprafata teren | 3.448 |
| Suprafata construita sera + anexa tehnica | 2.400,53 |
| Total Suprafata construita | 2.400,53 |
| Total Suprafata construita desfasurata | 2.400,53 |

- OBIECTUL 1- SERA + ZONA TEHNICA

SERA

- Deschideri: 5 deschideri cu dimensiunile de 9,60 m

- Suprafata construita la sol: 2.167,38 mp

- Suprafata construita desfasurata (supraterana): 2.167,38 mp

- Suprafata utila totala interioara supraterana: 2.167,38 mp, din care:

- Suprafata utila parter: 2.167,38 mp

- Regim de inaltime: Parter

- Inaltimea maxima la coama: +6,20 m fata de terenul amenajat  (+/-0.00m)

- Inaltimea minima la cornisa: +3,50 m fata de terenul amenajat  (+/-0.00m)

- Inaltime utila parter: minim 3,50 m – maxim 6,20 m

- Ancorare la sol: pahare de ciment armat, cu diametrul de 0,5 m, adancime 1 m

- Alee de circulatie sera: 3 m latime x 48,1 m lungime; Suprafata: 144,30 mp

ZONA TEHNICA

- Deschideri: 1 deschidere cu dimensiunile: 9,6 m

- Suprafata construita la sol: 233,15 mp

- Suprafata construita desfasurata (supraterana): 233,15 mp

- Suprafata utila totala interioara supraterana: 233,15 mp, din care:

- Suprafata utila parter: 233,15 mp;

- Regim de inaltime: Parter

- Inaltimea maxima la coama: +6,2 m fata de terenul amenajat  (+/-0.00m)

- Inaltimea minima la cornisa: +3,50 m fata de terenul amenajat  (+/-0.00m)

- Inaltime utila parter: minim 3,50 m – maxim 6,20 m

- Pardoseala: platforma betonata

- Ancorare la sol: pahare de ciment armat, cu diametrul de 0,5 m, adancime 1m

- OBIECTUL 2 – SISTEM DE IRIGATII

Echipamentele si utilajele sistemului de fertirigare vor fi amplasate in zona tehnica, intr-un spatiu compartimentat special pentru acest lucru.

Compartimentarea va fi realizata din placi de policarbonat si profile din teava rectangulara.

- OBIECTUL 3 – IMPREJMUIRE

Terenul pe care se va realiza sera va fi imprejmuit cu un gard agricol realizat din spalieri din beton si plasa galvanizata. Inaltime sistem de imprejmuire – 2 m. Lungime gard – 106 ml

- OBIECTUL 4 – INFIINTARE CULTURI

UTILAJE SI ECHIPAMENTE DIN CADRUL EXPLOATATIEI

- UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ

- OBIECT SERA SI ZONA TEHNICA

- Sera si zona tehnica – (Structura metalica sera cu inchideri din folie si policarbonat, sistem de inflare folii, sistem de aerisire motorizat si plasa antiinsecte.)

In scopul asigurarii unui mediu protejat pentru cultura capsunilor pe toata perioada anului si in special in perioada rece a fost prevazuta achizitia unei sere pe structura metalica cu inchideri din folie si policarbonat, sistem de inflare folii, sistem de aerisire motorizat si plasa antiinsecte.

Suprafata sera si zona tehnica:

    - 5 travei cu latimea de 9,6 m si lungimea de 45 m

    - 1 travee cu latimea de 9,6 m si lungimea de 24 m

- Sera

- Caracteristici dimensionale:

- Nr travei: 5

- Latime travee: 9,6 m

- Lungime travei: de 45 m

- Inaltimea la jgheab: 3,5 m

- Inaltimea la coama: 6,2 m

Suprafata sera m²: 2.167,38 m²

- Rezistenta structurii

- Viteza vant – minim 53 daN/m2 (28m/s)

- Incarcatura cultura – minim 25 daN/m2 (punctual)

- Incarcare zapada – minim 48 daN/m2

Obs: Sera va fi obligatoriu incalzita pe perioada iernii.

- Caracteristici tehnice sera – zona cultivare

Structura - galvanizata complet cu zinc la cald (proces discontinuu sau continuu Sendzimir Z-275 si Z-450).

Stalpii - galvanizati la cald prin proces discontinuu.

- Stalpi si suporti jgheaburi

- Stalpii: tubulari cu dimensiunile 100*80*3 mm in liniile exterioare ale stalpilor si 100*80*2 mm in liniile interioare ale stalpilor, galvanizati la cald prin proces discontinuu, pentru a asigura o buna rezistenta la coroziune.

- Capace de plastic pentru fiecare stalp, pentru a evita umiditatea in interiorul lor.

- Stalpii vor fi plasati la fiecare 3 m atat in linia exterioara cat si in linia interioara a stalpilor.

- Suportii jgheaburilor: monobloc, proiectati special pentru a putea regla inaltimea serei pe partea de sus.

- Jgheaburi

- Jgheaburile: realizate din otel galvanizat la cald cu 7 plieri.

- Diametru capetelor pentru conectare conductelor de descarcare a apei de ploaie: 160 mm

- Arce si suporti cultura

- Arce plasate la fiecare 3 m, facute din tub OVAL de 90*1,5 mm

- Suporti cultura plasati la fiecare 3 m pe un tub de Ø42*1.5 mm.

- 4 intariri (ranforsari) de la suportul de cultura la arc din tub de Ø32*1.5 mm si 2 intariri de la arc pana la stalp din tub de Ø32*1.5 mm.

- Fronturi

- Toti stalpii din fata vor fi facuti din tuburi de 100*80 mm. Sera va avea 3 stalpi de intarire intre jgheaburi per fronton.

- 2 intariri stalp frontal-intariri al treilea stalp din tub de Ø60*1.5 mm.

- 2 intariri Ø32*1.5 mm de la primul la al doilea arc.

- 2 bretele din tub de Ø32*1.5 mm de la stalpii frontali la al doilea arc.

- Intariri de tip K

- Intariri de K vor fi plasate pe liniile de stalpi centrali, la inceputul, la sfarsitul serei, si la fiecare 50 m.

- Sistem fixare folie si policarbonat

- Clips P.V.C. cu tratament anti-UV, format din doua piese.

- profile din otel galvanizat 24*18*1,2 mm pe jgheaburi.

- profile 34*34*1,2 mm amplasate pe perimetru,  frontoane si acoperis sera.

- Sistem fixare policarbonat

- 5 linii de profile din otel galvanizat amplasate pe peretii laterali/interiori ai serei.

- 7 linii de profile din otel galvanizat amplasate pe partile semiluna ale frontoanelor serei.

- Usile

- 2 usi duble glisante manuale 3 m latime si 3 m inaltime, din profile din otel galvanizat si acoperite cu placa de policarbonat, plasate pe peretii laterali ai blocului de productie al serei, face comunicarea intre blocul de productie cu exteriorul si cu zona tehnica, prin aleea de beton.

- Toate usile vor avea perii lamelare, pentru o inchidere perfecta.

- Aerisire acoperis

- 10 ferestre duble de 45 m lungime. (pentru sera)

- 2 ferestre duble de 24 m lungime (pentru zona tehnica)

- Bare dublu zimtate de 1,95 m lungime plasate la fiecare 3 m.

- Deschidere maxima 2,45 m.

- Pinioane auto lubrifiante tip Ridder sau echivalent.

- Tub de conducere de Ø32*2 mm.

- 12 motoare trifazate cu cutie de comanda cu dublu comutator de capat incorporat (10 unitati in blocul de productie si 2 unitati in zona tehnica a serei).

- 1 cutie electrica pentru fiecare motor pentru protectie.

- Plasa vant 9*6 fire/cm2 pentru protectie pe ferestre din material PTAD, culoare cristal.

- Sistem de pliere plasa, folosind franghii care asigura ca plasa sa se plieze mereu in interiorul serei cand fereastra este inchisa.

- Acoperis, parti semiluna frontoane si pereti laterali

- Folie plastic multistrat cu effect dublu IR.

- Grosimea stratului exterior va fi de 200 microni cu efect difuz inalt si stratul interior va fi de 150 microni cu efect de claritate si tratament anti condens.

- Specificatii folie plastic:

  - Stratul exterior:

    - Transmitere totala lumina vizibila: 92%

    - Difuziune: 62%

    - Efect termic: 90%

  - Strat interior:

    - Transmitere totala lumina vizibila: 92%

    - Difuziune: 18%

    - Efect termic: 24%

- Sistem gonflare folii

- Sistem umflare format din:

o 6 suflante de aer, electrice, putere motor 0,75 Kw fiecare, 1.800 m3/h

o Conducte PVC

o Conectori

o Supape anti-retur

o cutii protectie

o Accesorii

- Ancorarea la sol a serei

- Ancorarea la sol se realizeaza prin fixarea in mod telescopic a structurii, in interiorul unor tuburi metalice care se vor cimenta in prealabil in pahare de ciment armat.

- Pre-fundatie facuta cu tuburi interioare de 90*70 mm.

- Dimensiunea fiecarei gropi va fi de cel putin Ø500 mm si 1.000 mm adancime.

- Stalpul interior va fi introdus aproximativ 900 mm in gaura.

- Structura zona tehnica

Pentru asigurarea conditiilor optime de cultura in sera (temperatura, irigatii, umiditate) a fost prevazuta realizarea unei zone tehnice pe structura metalica in care vor fi amplasate o serie de utilaje si echipamente care vor asigura functionarea optima a procesului de productie capsuni.

- Caracteristici dimensionale:

- Nr travei: 1

- Latime travee: 9,6 m

- Lungime travei: 24

- Inaltimea la jgheab: 3,5 m

- Inaltimea la coama: 6,2 m

Suprafata zona tehnica m²: 233,15 m²

- Acoperis

- Folie din polietilena dubla de culoare verde/alba cu sistem de umflare.

- Grosime folie (fiecare strat) – minim 250 microni.

c) Frontoane

- Foi de policarbonat cu grosimea de 8 mm.

d) Pereti laterali/perete interior

- Foi de plolicarbonat transparent cu grosimea de 8 mm.

- Usi

- 2 usi duble glisante manuale 3 m latime si 3 m inaltime, din profile din otel galvanizat si acoperite cu placa de policarbonat.

- Sistem perdele economie energie

In scopul realizarii unui sistem de umbrire a plantelor in zilele insorite, respectiv o protectie termica sporita in perioada rece a fost prevazuta achizitia si montarea unui sistem de perdele de acoperis.

Mecanismul perdelelor de acoperis:

Sistemul perdelelor de acoperis va fi instalat in compartimentele de cultura. Perdeaua va fi instalata orizontal la acelasi nivel cu coroana superioara a grindei grilate. Sistemul circula de la grinda grilata la grinda grilata pe o distanta de 3,00 m.

Materialul perdelei de acoperis va fi de calitatea cea mai noua si cea mai moderna, avand urmatoarele caracteristici de baza:

- Transparenta - 85%

- Umbrire - 15%

- Economie energie – 45%

- Greutate 75 g/m2

- Sistem de incalzire

Pentru incalzirea serei in scopul asigurarii unui climat optim pentru plantele cultivate a fost prevazut un sistem complet de incalzire compus din:

- Centrala termica cu sistem snec pentru alimentare centrala cu peleti/biomasa

- Sistem de incalzire sera cu aeroterme ce functioneaza cu apa calda

  - . Centrala termica

- 1 buc cazan din oţel pentru apă caldă cu funcţionare pe biomasa cu sistem de amestecare pentru combustibil solid uşor (rumeguş, talaş, tocătură lemnoasă, cereale)

- putere nominala minim 465kW,

- randament cazan 87%,

- presiune maximă de lucru 3bar/90°C ,

- diametru racord coş fum 395mm

- izolaţia, jachete metalice, turbionatori, instrumente de curăţat, robinet de golire,sistem automat de alimentare cu mixer și ardere biomasă cu umiditate maximă 20% și granulație maximă 30mm (transmisie pe lanț, volum siloz 1.800lit, alimentare electrică 400/50V), panou comandă, sistem aprindere autmata peleti

- Serpentină de protecție la supraîncălzire

- Kit siguranță (include supape de protecție, aerisitor automat, termo-manometru

- Coș de fum complet din INOX/INOX cu izolație, diametru interior 400mm, înălțime 7m

- Șnec alimentator pentru pelet, lungime 6m prevazut cu senzor de nivel (2 buc) si panou comandă șnec cu PLC

- Toate accesoriile necesare in camera centralei

  - . Sistem de incalzire sera

- 5 buc aeroterme ce functioneaza cu apa calda produsa de centrala, cu urmatoarele caracteristici:

- Puterea nominala 18-116 kw,

- Debit aer: 10000 mc/h ,

- Grad de protectie Ip 66,

- Tensiune alimentare: 3x400 v/50 hz,

- Lungime jet aer=54 m

- Sistem de tevi pentru transportul apei calde de la centrala termica la aeroterme si de la aeroterme la centrala

- Diverse fitinguri, elemente de legatura si accesorii necesare pentru realizarea completa a instalatiei

- Sistem computerizat control clima tip Priva sau echivalent

In scopul verificarii, controlarii si comandarea functionarii instalatiilor si sistemelor din sera: aerisire, ecran termic, circulatia aerului, destratificare aer, incalzire, umiditate, etc. a fost prevazut un sistem computerizat pentru controlul climei in componenta caruia intra:

a) Sistem senzori de masura

Sistemul contine:

    - Statie meteo ce masoara conditiile meteo exterioare cu senzori pentru intensitate lumina, temperatura exterioara, viteza vant, directie vant, detectare ploaie.

    - Senzori de masura pentru a masura toate activitatile sistemelor in sera, conectati la computerul control clima.

Specificatii:

- Staţie meteo completă cu sprijin de 4 metri în cutie de aluminiu (senzori: temperatură exterior, direcţie vânt, viteză vânt, senzor ploaie) – 1 buc

- Senzori staţie meteo: Senzor linear pentru intensitate lumina in cutie de aluminiu – 1 buc

- Cutii de măsură( măsură temperatură si umiditate): Cutie de măsură + termometru uscat umed – 2 buc

- Senzori temperatura apa (incalzire): senzori tevi incalzire – 4 buc

- Senzori aerisire (deschidere): Senzori aerisire complet – 2 buc

b) Unitate control clima cu urmatoarele specificatii:

- Panou de comandă calculator

- Sistem de bază – 1 buc

- Modul 16in / 32out AC panou de comandă – 2 buc

- Modul pentru staţia meteo – 1 buc

- Modul EC/PH – 1 buc

- Expoziţie, terminale

- Tastatura cu membrana si display LCD – 1 buc

- Sistem software si control

Programe software complete pentru controlul si dirijarea instalatiilor in sera dupa cum urmeaza:

- Programe apatinand unitatii de clima

  - Numar unitati de clima - 1

  - Control aerisire – 1

  - Control incalzire -  2

  - Control ecran (umbra, energie) - 1

  - Program dozare CO2 - 1

  - Program ventilator - 1

- Program irigare - Sistem apa (utilaj irigare)

  - Grup valve - 2

  - Program pornire - 2

  - Sistem apa (utilaj irigare) - 1

  - Canal dozare - 3

- Control valva

  - Valve de irigare - 10

- PRIVA Office sau echivalent - program software pentru depozitea datelor vechi, cu posibilitatea de export a datelor, observare vizuala a diferitilor parametri si ale valorilor de referinta.

- Sistem control apa drenaj

Detalii tehnice:

- Masurarea valorii EC si cantitatea apei drenaj in aparat de masura dren, cu masurare PH (software).

- Valoarea transpiratiei ca si conditie in inceperea (pornirea) programului (software).

- Parti pentru masurare sistem hardware ( tavi dren 4 metri, pompa dren, put dren, filtru, cutie intrerupator conectare, PVC, cablu, folie etc).

- Module EC/pH cu 9 semnale de intrare analogice/ 2 intrari digitale de inalta viteza.

- Sistem electric

Sistemul electric este proiectat pentru conexiunea tuturor instalatiilor electrice si de control ale serei.

In sera vor fi doua panouri sub-intrerupator in picioare avand avand intrerupator principal on/off, intrerupatoare automate si manuale, conectare la computer clima si toate materialele de suspensie si conexiune necesare.

Caracteristici Panou de comandă cu control automat şi manual:

- Sistemul de încălzire - valva de mixare AUTOM. - DESCHIS-0-ÎNCHIS

- Sistemul de încălzire -pompa de circulaţie  AUTOM. - OPRIT-0-PORNIT

- Sistem aerisire - motor AUTOM. - DESCHIS-0-ÎNCHIS

- Sistem perdele energie - motor AUTOM. - DESCHIS-0-ÎNCHIS

- Sistem ventilatoare MANUAL-0-AUTOM.

- Valva dozare CO2 MANUAL-0-AUTOM.

- Sursa de alimentare electrică - unitate de irigare

- Sursa de alimentare electrică –computer control climă

- Iluminarea aleelor de circulaţie (transport intern) în seră

- Priză de curent 230 V

- Priză de curent 400 V

- Întrerupător principal/ decuplare curent electric

- Traseele de cabluri

Toate cablurile necesare de la panoul de distributie principal la alte panouri, motoare si sisteme in sera si materialele de conectare legate de acestea necesare

- Iluminatul de serviciu: sunt prevazute lampi (becuri)TL impermeabile, inclusiv materialele de conectare electrica necesare pentru iluminatul culoarelor in sera.

- Accesorii conexiune electrica

Sistemul include toate accesoriile pentru conectarea in siguranta a instalatiei: cutie  conectare, bolturi, tubulatura cablu pentru perete, cleme de conexiune, invelisuri, etc.

- Sistem suspendat de jgheaburi pentru cultura

Pentru realizarea unei activitati eficiente de cultura capsuni pe substrat hidroponic de nuca de cocos a fost prevazut un sistem de jgheaburi metalice, suspendate de structura serei, pe care va fi asezat substratul de cultura impreuna cu plantele de capsuni.

Amplasarea substratului de cultura cu plantele aferente pe aceste jgheaburi metalice suspendate confera un avantaj substantial fata de sistemul clasic de cultura pe pamant intrucat asigura o temperatura optima pentru sistemului radicular al plantelor in perioada de iarna, temperatura de la nivelul jgheaburilor de cultura fiind mai ridicata fata de temperatura solului din anotimpul rece, realizandu-se astfel conditii ideale pentru cresterea si dezvoltarea plantelor.

Sistemul include 43 linii de jgheaburi prevazute a fi amplasate in sera astfel :

    - Modul 1 – 9 jgheaburi

    - Modul 2 – 8 jgheaburi

    - Modul 3 – 9 jgheaburi

    - Modul 4 – 8 jgheaburi

    - Modul 5 – 9 jgheaburi

Au fost prevazute 43 Jgheaburi x 42 m = 1806,00 m liniari jgheab de cultura.

Specificatii jgheaburi:

Dimensiuni Latime 200 mm, Inaltime 65 mm

Suprafata de sustinere Suprafata ghintuita

Forma peretilor laterali Plat

Dimensiuni canal drenaj Inaltime 40 mm, latime variabila mm

Forma canalului de dren Drept

Material Otel, grosime 0,6 mm, galvanizat pe ambele parti tratat cu grund epoxy pe ambele parti. Partea superioara are aplicata un invelis din poliuretan de 40 mμ grosime cu o suprafata fina.

Incarcare Greutatea maxima permisa este 25 kg per m liniar de jgheab.

Fiecare jgheab contine urmatoarele elemente:

- 1 Tava de colectare dren prevazuta cu o iesire cu diametru de 40 mm.

- 1 Furtun flexibil de scurgere fixat pe iesirea de 40 mm cu clema si conectat la conducta de colectare dren cu diametru de 50 mm.

- 1 Capac de capat inchis, in fata, din plastic, pentru fiecare jgheab.

- 2 suporti cu clips, ajustabil, fata si spate, cu doua carlige din otel galvanizat.

- Suport furtun irigare - carlig de plastic pentru sustinere furtun de irigare, amplasat lateral, la fiecare 600 mm.

- Suport intermediar pentru a suspenda banda pentru tulpini intre doua ansambluri  de suporti.

- Banda Travera sau echivalent pentru a suspenda tulpinile pe ambele parti ale jgheabului,

      - latimea de 45mm,

      - material plastic intarit cu textil,

      - Culoare alb.

- Sarma atlas pentru sistem sustinere frunze, pe ambele parti ale jgheabului

      - Diametru 2,2 mm,

      - Material – plastic,

      - Culoare – transparent.

Camera frigorifica

Pentru depozitarea in conditii optime a produselor pana in momentul livrarii a fost prevazuta realizarea in zona tehnica a unei camere de depozitare prevazuta cu agregat frigorific si usi speciale in scopul asigurarii temperaturii optime necesare depozitarii capsunilor pana la momentul livrarii spre comercializare.

Caracteristici agregat frigorific

- Agregat 5.51kW/-10C – 1buc

- Suflanta 5,6 kW – 1buc

- Traseu tevi +izolatie+cablu electric

- Fitinguri+sisteme de prindere

- Hidraulica

- Tablou electric cu controller si sonda de temperatura si protectie compresor

- Agent refrigerant

- Suport agregat – 1 buc

Caracteristici panotaj si usa frigorifica

- Panouri sandwich poliuretan#80 – 74,51 mp

- Usa frigorifica pivotanta cu CPR#80 1200x2400

- Toate accesoriile necesare pentru montaj

- OBIECT SISTEM IRIGATII

Sistem de irigatii

In scopul realizarii unei irigari performante a plantelor din sera respectiv a realizarii unei gestiuni eficiente a apei si a fertilizantilor utilizati, a fost prevazut un sistem complet de irigare prin picurare.

Sistemul de irigare prin picurare este format din:

    - sistem de irigare prin picurare sera

    - sistem de stropire / umidificare / racire - sera

  - Sistemul de irigare prin picurare din sera este format din:

- Sistem osmoza inversa:

Realizeaza purificarea apei ce va fi folosita la irigare prin eliminarea pana la 98,8% a impuritatilor organice si anorganice ce se regasesc in apa.

Pompa de la putul de apa alimenteaza cu apa sistemul de osmoza, si apa tratata merge in bazinul de apa existent.

Caracteristici tehnice:

- Conectie electrica: 400V; 50 Hz; 15 kW

- Voluma apa tratata: minim 3 m3/h

- Bazin de apa curata:

- Destinat stocarii de apa purificata ce va fi folosita la irigarea plantelor

- 1 bazin cu capacitatea de 49 m3.

- Inaltime 4,57m.

- Complet cu placi galvanizate, include suruburi, inele de prindere.

- Textila de protectie, folia interioara PE (POLYEXTRA).

- Folie neagra pentru protectie impotriva algelor.

c) Utilaj computerizat pentru fertirigare si irigare

- unitate foarte complexa de dozare fertilizanti, ce consta din: rama cu bazin de mixare, pompe si filtre din otel inoxidabil, montate pe el. Utilajul aduce apa de irigare la valorile corecte de EC si pH si, ocazional, filtreaza apa.

- foloseste asa numitele bazine AB in care sunt dizolvate ingrasamintele solide sau lichide. Operatiunea poate fi combinata cu cea de control al climei prin programul computer.

- Capacitate 30 mc/ora.

Unitatea contine:

- 1 buc pompa circuit

- 1 buc pompa apa curata

- 1 buc bazin amestec (350 litri)

- 2 buc masura dubla a EC-ului

- 2 buc masura dubla a pH-ului

- 1 buc filtru standard 300 microni

- 1 buc filtru fin 100 microni

- 1 buc alarma

- 4 buc masurator presiune (inainte si dupa filtru injectare)

- Panou intrerupator (pornire fina, protectie electrica)

- Ramă din oţel inoxidabil

- Senzor Ph, set calibrare senzor ph cu lichide pentru calibrare ph4 si ph7

- Accesorii din PVC pentru instalarea masinii de irigat si legarea la bazinele de fertilizare a canalelor de tragere si umplere

d) Bazine A+B si acid, materiale de conectie PVC

In scopul dizolvarii fetilizantilor in apa si realizarea de solutii concetrate de fertilizanti sunt necesare bazine de tip A/B conectate la reteaua de alimentare cu apa si la utilajul computerizat pentru irigare si fertirigare.

Sunt prevazute:

- Bazin A (1000 l) + completari cu capac – 2 buc

- Bazin B (1000 l) + completari cu capac – 2 buc

- Bazin pt. acid (1000 l) + completari cu capac – 1 buc

- Masurator cantitate apa (contoar digital) – 1 buc

- Accesorii din PVC pentru instalarea bazinelor A/B/acid si legarea la bazinele de fertilizare a canalelor de tragere si umplere.

Utilajul de fertirigare alimenteaza bazinul de amestec cu solutii concentrate din cele 5 bazine conform retetelor de fertirigare, le amesteca cu apa curata in scopul realizarii concentratiei prevazute in reteta de fertirigare si apoi pompeza solutia de fertirigare in reteaua de irigatii.

e) Conducte din PVC pentru sistemul de irigatie:

Conducte din PVC de la utilajul de fertirigare pana la sectoarele de irigat:

- 75 mtr Conducta primara (PVC 90mm, 10 bar) +elemente de legatura pentru constructia conductei

- 2 buc robinete electronice actionate de utilajul de irigare

  - Marime 2” – 1,5”

  - Posibilitate de legare prin lipire 75 mm PVC.

  - Rama PVC , cu ramura de ocolire si posibilitate de deschidere manuala

  - Cabluri electrice (pentru legarea robinetelor cu utilajul de irigare)

- Conductele PVC ale sistemului de irigare (50 mtr ramuri conducta 63mm), toate elementele de legatura din PVC, prelungiri, coturi, element T, inchidere capete, adezivi, etc.)

- 43 x PVC/PE conectii (T-elemente PVC 63-32-63 mm, T-elemente PE-PVC-PE 25-32-25), elemente de capete.

f) Sistem de irigare prin picurare:

Pentru fiecare modul (deschidere) de sera sunt prevazute cate 8 sau 9 rânduri de tuburi capilare Ø 25 mm, cu gauri la fiecare 20 cm, pozitionate longitudinal, de-a lungul carora vor fi amplasate picuratori, cu debit de 3 litri/h fiecare. Fiecare picurator este prevazut cu 1 tub cu lungimea de 80 cm si ac ce va fi pozitionat in sol in apropierea plantei.

Sistemul de irigare prin picurare contine:

- 43 randuri x 42 metri = 1806 metri furtun PE cu gauri la fiecare 20 cm dispuse astfel :

  - Modul 1 – 9 randuri

  - Modul 2 – 8 randuri

  - Modul 3 – 9 randuri

  - Modul 4 – 8 randuri

  - Modul 5 – 9 randuri

- ace pentru picurare cu regulator de presiune (ciuperca + ac+ 80 cm furtun) cu capacitate de 3 litri/ora, tip Netafim sau echivalent pentru fiecare gaura din furtunele de 25 mm

  - Sistem colectare, tratare si refolosire dren

Retinerea apei de drenaj in sera (surplusul de apa provenit din operatia de irigare) este o sursa majora pentru boli si infectii, care isi au originea in umezeala din sera. Din aceasta cauza este foarte necesara instalarea unui sistem de colectare apa drenaj.

A fost prevazut un sistem pentru colectarea si evacuarea apei drenate de la jgheaburile de cultura.

Sistemul contine:

- Linie principala dren 110 mm – 50 m

- Bazin subteran colectare dren – 1 buc

- Set pompa submersibila – 1 buc

- Linie evacuare dren

- Toate materialele de conexiune si elemente de lagatura necesare.

Linia principala de colectare drenaj va fi condusa in afara serei la o distanta de max. 20 m, apa fiind evacuata pe teren.

  - Sistemul de stropit cu capuri (fogger humidifier) este compus din:

- unitate de pompare dedicata de tip Lowara sau echivalent, panou de comanda si cabluri electrice

- filtru 2” 100 microni

- conducta (PVC) + PVC elemente de conectie (elemente T, coturi, conexiuni, lipici etc.)

- 4 buc robinete electrice 24 VAC

- 840 metri furtun PE cu gauri la fiecare 120 cm

- 700 buc capuri de stropit cu unitate anti-picurare, (4 x 7 litri/ora)

- Accesorii, sarme galvanizate, carlige etc.

- UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

- Obiect Sera si Zona tehnica

- Sistem ventilatie si destratificare

Circulatia aerului in sera este foarte importanta in scopul asigurarii unui climat optim pentru plantele din sera. Prin miscarea aerului in sera se asigura o distributie mai buna a temperaturii de incalzire pe perioada iernii si favorizeaza evaporarea in spacial in conditii de umiditate ridicata.

Au fost prevazute un numar de 8 buc ventilatoare horticole, pentru asigurarea unui climat optim, cu urmatoarele caracteristici:

- Putere (kW): 0.10

- viteza (rot /min): 940

- Diametru in mm: 400

- Capacitate m3/hr: 3.500

- distanţa de lucru (metri): +/- 35-40 metri

- Arzator de sulf

Arzatorul de sulf reprezinta una din cele mai bune metode de prevenire si control a putregaiului in sera.

Echipamentul evapora in conditii de siguranta o cantitate suficienta de sulf, folosind enrgie minima. Efectul tip cos generat, garanteaza o distributie optima a sulfului de-a lungul serei.

Evaporatorul este electric, se suspenda permanent in sera si este conectat la o sursa continua de curent. Un programator cu ceas (sau computer) face posibila realizarea tratamentului in sera, cand nimeni nu trebuie sa fie prezent in spatiul protejat.

In scopul realizarii de tratamente impotriva putregaiului au fost prevazute 4 buc arzatoare de sulf cu urmatoarele caracteristici:

- Putere: 100 W

- Tensiune alimentare: 220v

- Prevazut cu cablu electric

- EC si PH metru complet + geanta

- necesar pentru masurarea zilnica a electroconductivitatii si ph-ului din apa de irigat.

- cu ajutorul acestui echipament se determina necesarul de nutrienti al plantelor in functie de stadiul de dezvoltare si conditiile atmosferice putandu-se interveni in modificarea retetelor de fertirigare

- Carucioare manuale pentru recolta

Sunt prevazute 5 carucioare manuale pentru recoltare dotate cu sistem special de roti care permit rularea in bune conditii intre randurile de cultura, cat si pe coridorul tehnologic realizat din beton

Caracteristici tehnice cărucior aluminiu pentru transport:

- dimensiuni: 150 x 37 cm

- roți otel sau plastic

- mânere manevrare

- Transpaleta cu catarg

In scopul manipularii materiilor prime, materialelor si productiei (paletilor cu lazi cu capsuni ambalati, incarcarea acestora in mijloace de transport, descarcarea din mijloace de transport a fertilizantilor achizitionati, alimentarea cu biomasa a silozului aferent centralei termice etc) a fost prevazuta achizitionarea unei transpalete manuale cu catarg

Caracteristici tehnice:

- Sarcina nominala de ridicare 1000 kg

- Inaltime utila de ridicare: 2500 mm

- Doua pompe hidraulice

- Cantar paleti

In scopul cantaririi lazilor cu capsuni a fost prevazuta achizitia unui cantar pentru paleti.

Caracteristici:

Platforma cantarire din otel vopsit, lungime 1000 mm, latime 1000 mm

Capacitate 600/1500 kg

Diviziune 0.2/0.5 kg

Nr. Celule sarcina – 4 buc

- Cantar precizie

In scopul cantaririi capsunilor oin vederea ambalarii in caserole de 250 grame si 500 grame a fost prevazuta achizitia a doua cantare de precizie cu urmatoarele caracteristici:

Capacitate – max. 3000 grame

Diviziune – 0.5 grame

- DOTARI

- Obiect Sera si Zona Tehnica

- Substrat nuca de cocos

A fost prevazuta achizitia a 2.000 buc substrat de cultura format din 2 straturi: fibra de crin + chips cocos (50% - 50%) necesar desfasurarii activitatii.

Dimensiuni / buc: 100 cm x 20 cm x 8,5 cm imbracat in folie UV stabila.

- Folie pentru acoperirea solului

In scopul mentinerii curateniei si preintampinarii cresterii de vegetatie in interiorul serei, a fost prevazuta achizitionarea unei folii de culoare alba pentru acoperirea solului

Cantitate: 15 role x 3,35 m latime x 45 m lungime

Suprafata totala: 2.261 mp

Materialul va fi utilizat pentru acoperirea intregii zone de cultura.

- Masa cantarire si ambalare

In vederea conditionarii capsunilor obtinuti in sera si anume cantarirea si amblarea acestora sunt prevazute 2 mese de lucru, cu urmatoarele caracterisitici:

- Masa de inox cu polita inferioara

- Dimensiuni: 1.200x700x850 mm

Retele exterioare: asigurarea utilitatilor necesare obiectivului:

Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se va realiza din reteaua electrica de joasa tensiune aflata in apropierea terenului pe care este propusa implementarea proiectului, retea de la care va fi realizata conexiunea de joasa tensiune catre tabloul electric T.E.G. al investitiei.

    - Cantitate – 50 ml

    - Cablu special subteran pentru curent trifazic

Se va folosi un cablu special subteran şi pentru trifazic CYAbY din Cu. Pentru cablurile de distribuţie a energiei electrice, în incinta investiţiei, se vor folosii cabluri de tip CYY şi MYYM, secţiunile fiind în funcţie de puterea electrică a consumatorilor. Toate cablurile de forţă se vor poza în tuburi PVC grofate sau rigide sau în jgheaburi metalice speciale pentru instalaţii electrice. La fel se va proceda şi cu cablurile pentru date. S-au prevăzut circuite de prize în toate încăperile. Acestea sunt cu contact de protecţie, local montându-se prize simple sau duble. Prizele se vor monta la h = 0,30 m sau h = 1,20 m de la pardoseala în funcţie de încăpere. Circuitele de lumină şi prizele se vor executa cu conductoare de cupru flexibil tip FY instalate în tub de protecţie tip IPY sau IPEY. Se recomandă folosirea conductoarelor tip VLPY de la dozele de ramificaţie până la aparate pentru a nu solicita contactele aparatelor de la prize, întrerupătoare, comutatoare etc.

Instalaţiile electrice se vor executa cu materiale corespunzătoare categoriei de incendiu a spaţiilor de producţie şi a categoriei de mediu a spaţiilor auxiliare în conformitate cu prevederile Normativului I 7-2002, respectându-se normativele în vigoare privind proiectarea instalaţiilor electrice.

Alimentare cu apa: Se propune înfiinţarea unui put forat tubat cu tub PVC sau PEHD cu diametru de minim 110 mm, adancime de max. 60 m pentru asigurarea apei necesare activitatii.

Alimentarea cu apa de la putul forat la sera se va realiza cu ajutorul unei pompe submersibile prin tub din PEHD De 50 mm cu lungimea de 6.4 ml.

Alimentarea instalatiilor sanitare din zona tehnica si din hala de conditionare se va realiza prin intermediul unui hidrofor.

Evacuare ape uzate: Se propune achizitionarea unui bazin vindajabil etans, realizat din fibra de sticla si rasini, forma cilindrica, montat subteran in pozitie orizontala, cu o capacitate de 10 mc. Acesta se afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul MS nr. 119/2014. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre bazinul vidanjabil.

Scurgerea apelor uzate menajere in interior de la obiectele sanitare pana la coloane se va face prin conducte de polipropilenă PP pentru canalizare cu diametre De 40÷110mm.

Coloanele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu compensatoare de dilataţie (mufe de compensare PP) şi cu piese de curăţire din PP, corespunzător diametrului conductei şi obligatoriu cu aerisitoare cu membrană la capetele superioare ale coloanelor. Coloanele de ventilaţie vor avea dimensiunile coloanei de scurgere.

Deoarece in zona nu exista retea de canalizare stradala apele menajere uzate vor fi acumulate intr-un bazin vidanjabil, realizat din fibra de sticla si rasini, forma cilindrica, montat ingropat in pozitie orzontala, cu o capacitate de 10 m3. Bazinul,  amplasat conform planului de situatie, se va monta ingropat. Dimensionarea volumica a acestuia s-a facut tinand cont de debitul zilnic maxim de apa uzata menajera calculat ca fiind debitul zilnic maxim de apa exceptand alimentarea cu apa a serei. Scurgerea apelor uzate menajere de la sera si de la zona tehnica la bazinul vidanjabil se va realiza prin conducte de PVC-KG De 110÷125 cu o lungime totala de 28,12 m.

Platforma pietruita

In vederea facilitarii accesului autovehiculelor si a personalului la obiectivul investitiei a fost prevazuta realizarea in interiorul amplasamentului de cai de acces si platforme pietruite in ambele capete ale halei de conditionare respectiv intre hala de conditionare si zona tehnica. Suprafata cai de acces pietruite:321,62 mp

Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei rezultă din valorificarea superioara a suprafeţei de teren existente datorită construirii unei sere dotata cu utilaje şi echipamente tehnologice moderne, a tehnologiei de cultură in sistem hidroponic precum si obtinerea de produse cu valoare adaugata mare:

    - capsuni ambalati in caserole.

Necesitate:

- atingerea ţelurilor propuse în acquis-ul comunitar şi alinierea la cerinţele UE;

- creşterea competiţiei pe piaţa fructelor proaspete;

- creşterea veniturilor prin vânzarea de produse de calitate superioară, cu o valoare adaugata mare: capsuni conditionati si ambalati.

- eliminarea disfuncţionalităţilor tehnologice.

Oportunitate :

- acordarea asistenţei financiare nerambursabile pentru susţinerea prin cofinanţare în cadrul U.E. prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, subMăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole.

Factorii care influenţează oportunitatea investiţiei:

- creşterea viabilităţii economice şi creşterea competitivităţii produsului cultivat;

- îmbunătăţirea calităţii produsului cultivat şi a controlului calităţii produsului finit, cu respectarea cerinţelor cerute de U.E.

Solicitantul VADU SERA SRL nu detine in prezent echipamentele si dotarile necesare infiintarii si intretinerii unei sere pentru cultivarea capsunilor in sistem hidroponic pe substrat de nuca de cocos si a echipamentelor destinate culegerii, cantaririi, manipularii si depozitarii acestora pana la momentul livrarii. Pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice necesare in cadrul exploatatiei, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor sau costuri legate de eventuale imprumuturi, solicitantul a luat decizia de a aplica pentru un sprijin financiar nerambursabil care ii va permite infiintarea serei pentru producerea de capsuni cu toata echiparea si dotarea necesara.

Constructia serei pentru cultivarea capsunilor in sistem hidroponic, respectiv achizitionarea de echipamente destinate recoltarii, conditionarii si depozitarii productiei este necesara pentru utilizarea cat mai eficienta a terenului si a obtinerii de produse de o calitate superioara, cu valoare adaugata mare, fiind avantajoasa datorita urmatoarelor aspecte:

- exista o cerere mare si in crestere de capsuni proaspeti pe tot parcursul anului;

- obtinerea unei productii mari si de calitate de capsuni, intr-un mediu protejat si controlat;

- productivitate mare, datorita tehnologiei moderne si performante;

- posibilitatea de control a factorilor climatici.

Factorii social – economici de care s-a tinut cont in decizia de realizare a investitiei sunt:

    - accesul foarte facil la piata de desfacere locala in conditiile unui nivel crescut al cererii fructelor care urmeaza sa fie cultivate – capsuni. Localitatea Vadu se afla la o distanta de aprox. 22 km fata de orasul Navodari, la aprox. 33 km fata de statiunea turistica Mamaia si la aprox. 39 km fata de municipiul Constanta fapt ce ofera posibilitati variate si multiple de comercializare a productiei catre diverse unitati de comercializare cu amanuntul, restaurante, pensiuni.

    - asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, in conditii de eficienta a cheltuielilor;

    - asigurarea cailor de acces, practicabile tot timpul anului;

    - posibilitatile de acces la apa pentru cultivarea in sistem hidroponic si sistemul de irigare, eficiente din punct de vedere financiar;

    - distanta corespunzatoare fata de sursele de poluare care ar putea afecta calitatea capsunilor, conform conditiilor impuse de normele sanitare.

Din punct de vedere al oportunitatii investitiei exista mai multe aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, precum si al economiei locale. Pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume proaspete, de produse naturale, realizat de mass-media, se inregistreaza o crestere a consumului de astfel de produse. La nivelul pietei de desfacere, se observa in prezent cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul celor provenite din import. Din punct de vedere al fortei de munca, se apreciaza ca in zona exista un numar mare de persoane disponibile la ora actuala. Prin urmare, realizarea acestui proiect de investitii va insemna pentru solicitant, valorificarea unui intreg sir de oportunitati economico-sociale, cu efecte favorabile atat pentru dezvoltarea economiei locale cat si pentru cresterea veniturilor la bugetul de stat si la bugetul local.

Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin PNDR subMasura 4.1a – Investitii in Exploatatii Pomicole va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat doar din surse proprii ale solicitantului sau din surse imprumutate (de exemplu, creditele bancare, ce implica costuri suplimentare substantiale).

Obiectivele specifice prezentului proiect pot fi atinse prin diferite mijloace dar cel mai eficient mod este atragerea unei alocatii financiare nerambursabile. Fara realizarea investitiei, nu putem vorbi de crearea de locuri noi de munca la nivel local, de egalitate de sanse sau nici macar de dezvoltare durabila a regiunii centru. Pe de alta parte insa implementarea cu succes a prezentului proiect va contribui la dezvoltarea durabila a zonei prin realizarea unei sere de ultima generatie si achizitionarea de echipamente noi si nepoluante.

Prin implementarea prezentului proiect de investitii solicitantul urmareste:

- sustinerea si dezvoltarea ulterioara a activitatilor agricole, ca urmare a know-how-ului transmis si experientei dobandite prin realizarea proiectului;

- dezvoltarea spiritului si culturii antreprenoriale a  persoanelor tinere;

- formarea, cresterea calificarii sau reconversia fortei de munca;

- reducerea decalajelor economice si sociale intre zone si regiuni;

- protectia mediului.

Pentru implementarea investitiei propuse prin acest proiect, solicitantul VADU SERA SRL a luat in calcul mai multe variante:

- A fost atent luata in considerare varianta in care se poate realiza investitia. Solicitantul nu dispune de capitalul necesar pentru a finanta infiintarea unei sere pentru cultivarea capsunilor in sistem hidroponic si a achizitionarii echipamentelor necesare desfasurarii activitatii de productie si recoltare capsuni, in conditiile economice actuale. Daca investitia nu va fi realizata, nu vor exista beneficiile economice si sociale referitoare la angajarea de personal, cresterea contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Astfel, nu ar mai creste potentialul economic al zonei determinat de exploatatia agricola.

- Realizarea investitiei din surse imprumutate este o varianta de investitie cu un grad mare de risc avand in vedere starea economiei la nivel national si mondial. Acest lucru se datoreaza faptului ca se vor aloca mari resurse financiare achizitiei de echipamente si constructiei obiectivului, dar si costurilor operationale determinate de accesarea unui eventual credit bancar. De asemenea, perioada de implementare a proiectului ar fi cu mult mai mare in aceasta ipoteza, decat daca s-ar apela la un sprijin financiar nerambursabil.

- Atragerea unei alocatii financiare nerambursabile din cadrul PNDR subMasura 4.1a – Investitii in Exploatatii Pomicole  este cea mai viabila solutie in momentul de fata. Pentru implementarea unui astfel de proiect solicitantul trebuie sa investeasca o suma mai redusa de bani. In aceasta situatie proiectul va fi implementat in cel mai scurt timp posibil, cu riscul cel mai mic si un aport financiar propriu mai redus. Acest ajutor vine in intampinarea nevoilor solicitantului de a construi o sera pentru cultivarea capsunilor in sistem hidroponic, care utilizeaza tehnologii de cultura moderne, adaptate la standardele de calitate europene.

In concluzie cea mai buna varianta in vederea realizarii investitiei s-a identificat a fi atragerea unei alocatii financiare nerambursabile din programele operationale aferente fondurilor structurale alocate Romaniei de Uniunea Europeana.

Obiectivele investitiei/prioritati

- Obiectiv general

Cresterea competitivitatii VADU SERA SRL prin:

- construirea unei sere de productie capsuni eficienta si competitiva,

- achizitionarea de utilaje si echipamente pentru desfasurarea activitatii de productie primara din sera

- achizitionarea de utilaje si echipamente pentru manipularea, si conditionarea capsunilor (cantarire, ambalare, etichetare, depozitare)

- utilizarea mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie

- creearea de produse cu valoare adaugata mare prin cantarirea si ambalarea in caserole a capsunilor produsi in sera

- indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea unei sere de capsuni, realizata cu o tehnologie performanta – cultura in sistem hidroponic pe substrat de nuca de cocos, echipata cu sisteme adecvate de incalzire, ventilare, aerisire, racire, umbrire si protectie termica, sisteme de fertirigare si irigatii prin picurare, precum si dotari specifice necesare desfasurarii activitatii: transpalet cu catarg, capacitati de stocare capsuni proaspeti, echipamente pentru cantarire si ambalare, investitii care vor conduce in mod direct la cresterea competitivitatii VADU SERA SRL ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:

- Obtinerea unei productii ridicate de capsuni;

- Obtinerea unor randamente de productie sporite, produse cu valoare adaugata mare si de calitate superioara, ca urmare a adoptarii unei solutii eficiente si moderne de cultivare a capsunilor in spatii protejate, respectiv a achizitionarii si utilizarii de echipamente performante: sistem de incalzire a serei, sisteme de irigatii si fertirigare, sistem de umbrire si protectie termica, sistem de aerisire, ventilatie, racire, etc;

- Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru fructe proaspete este o noţiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar;

In cadrul standardelor de calitate a fructelor proaspete conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma şi culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare şi prezentare) ale acestora;

Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc şi standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii capsunilor proaspeti in funcţie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evaluare, facand abstractie de tehnologiile de cultura si productie respectiv zonele de productie.

Echipamentele si dotarile care urmeaza a fi achizitionate prin acest proiect vor asigura un flux tehnologic care va respecta standardele comunitare si legislatia nationala in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu, nefiind poluante. Toate etapele fluxului tehnologic vor respecta factorii de mediu, precum si toate conditiile de manipulare si depozitare a fructelor proaspete.

In toate etapele activitatii solicitantului, cultivare, conditionare si depozitare a produselor, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel:

- Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea, irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor ca urmare a achizitionarii sistemelor de ventilatie, nebulizare si de aerisire a serei, de incalzire, sisteme performante de irigatii, sisteme de umbrire, etc.

- Vor fi respectate conditiile de ambalare, depozitare, manipulare si pastrare a capsunilor proaspeti ca urmare a achizitionarii de echipamente pentru mnanipulare, cantarire si a unui spatiu frigorific pentru depozitarea capsunilor proaspeti pana la livrare.

- Obiective specifice

Proiectul propus de VADU SERA SRL va conduce la indeplinirea urmatoarelor obiective specifice prevăzute prin sub-măsura 4.1a:

  - . Investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole;

Prin proiect sunt prevazute:

- Infiintarea unei ferme pomicole noi, respectiv construirea unei sere pentru productie capsuni in sistem hidroponic pe substrat de nuca de cocos si utilarea cu echipamente performante.

- realizarea unei zone tehnice in cadrul serei utilata cu un spatiu frigorific pentru depozitarea productiei de capsuni in conditii optime pana la momentul comercializarii acesteia.

VADU SERA SRL va aplica in sera de capsuni tehnologii si procedee noi prin folosirea foliei duble inflate la inchiderile frontale, laterale si la acoperirea serei pentru a prelua vantul foarte puternic si pentru cresterea izolatiei termice respectiv prin utilizarea substratului de nuca de cocos pentru cultura capsunilor in sistem hidroponic in vederea obtinerii unor productii ridicate/mp.

Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul tehnologic (sistem de incalzire cu aeroterme cu apa calda, sistem automatizat de irigare/fertirigare prin picurare, sistem de racire/umidificare cu capuri de stropit, sistem de umbrire si protectie termica, sistem de aerisire, sistem de ventilatie, substrat de cultura din nuca de cocos, etc) vor asigura desfasurarea procesului tehnologic de productie a capsunilor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune;

Dupa realizarea proiectului, solicitantul va avea posibilitatea de a valorifica oportunitatile de pe piata, furnizand pe tot parcursul anului fructe proaspete.

Datorita sistemului performant de incalzire a serei si a utilajelor si echipamentelor moderne din cadrul serei, VADU SERA SRL va putea comercializa capsuni proaspeti pe toata perioada anului inclusiv in perioada rece a anului caracterizata de existenta unei oferte reduse de produse proaspete.

  - . Investiții în Instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

In timpul perioadelor reci ale anului va fi necesara incalzirea serei pentru asigurarea unui climat propice cresterii si dezvoltarii plantelor, respectiv realizarii unei productii continue si crescute de capsuni inclusiv in aceasta perioada.

Incalzirea serei in sezonul rece va fi facuta cu ajutorul unei instalatii performante de incalzire pe baza de apa calda compusa din centrala pe combustibil solid/biomasa si aeroterme pe baza de apa calda in vederea incalzirii serei. Energia termica produsa va fi destinata exclusiv incalzirii serei.

  - . Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi și racordări;

Prin proiect sunt prevazute:

- realizarea unei cai de acces in interiorul terenului pe care se propune realizarea investitiei, in vederea accesului la zona tehnica a personalului si al autovehiculelor pentru aprovizionare cu biomasa si fertilizanti necesare procesului de productie respectiv incarcarea capsunilor in vederea comercializarii.

- realizarea unui put forat in vederea alimentarii cu apa a serei. Apa va fi folosita in sistemul de irigare/fertirigare pentru irigarea plantelor, in cadrul sistemului de incalzire, respectiv la grupurile sanitare care vor fi realizate in anexa tehnica.

- achizitionarea unui bazin vidanjabil etans pentru colectarea apelor menajere.

- racordarea serei la reteaua locala de distributie energie electrica de joasa tensiune

- Obiective operationale

- Obiective de ordin tehnic

- Sera este proiectata pentru climatul din Romania atat la partea de inchideri, acoperire, inaltime recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice :

  - viteza vant 53 daN/m2 (29 m/s)

  - incarcatura cultura 25 daN/m2 punctual

  - incarcare zapada 48 daN/m2

- Investitia concretizata in echipamentele si dotarile prevazute a fi achizitionate si utilizate in fluxurile tehnologice de productie agricola primara va conduce la o productivitate ridicata a muncii, prin implementarea unor tehnologii performante. Se vor obtine astfel produse de calitate superioara, in conditii de randament optim al activitatilor productive.

- Pe langa sistemele si echipamentele performante din sera (ecran umbrire si protectie termica, sistem de irigare/fertirigare prin picurare, sistem racire/umidificare cu capuri de stropit, sistem de incalzire, sistem de ventilare, sistem de aerisire) prin proiect vor fi achizitionate si utilaje folosite in procesul de productie (carucior tehnologic), utilaje de manipulare a capsunilor (transpalet), echipamente de conditionare : mese de sortare, cantare de precizie, camera frigorifica.

- Obiective de ordin economico-financiar

Prin aceasta investitie se urmareste reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei pomicole. La infiintarea culturilor se vor utiliza stoloni certificati cu o productivitate crescuta, rezistenti la boli si daunatori, in scopul obtinerii unei productii sporite si de calitate.

Viabilitatea economica crescuta se va concretiza in obtinerea de venituri ridicate, ca urmare a tehnologiei moderne si sistemelor si echipamentelor de ultima generatie folosite in procesul de cultivare a capsunilor, produse cu o cerere mare pe piata in toate perioadele anului. Aceasta afirmatie este sustinuta prin prognoza incasarilor si platilor efectuata pe o perioada de 5 ani dupa implementarea proiectului de investitii, precum si prin calculul indicatorilor economico-financiari prezentati in Anexele B la Cererea de finantare (acestia incadrandu-se in limitele impuse prin acest program).

- Obiective de mediu

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

Atat sera si hala de conditionare care vor fi construite cat si utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

Spatiile pentru depozitarea si ambalarea fructelor proaspete vor permite intretinerea, igienizarea si/sau dezinfectia adecvata, fiind proiectate astfel incat sa se evite formarea de condens si mucegaiurile de suprafete si sa se excluda contaminarea produselor alimentare.

Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei

In momentul de fata Solicitantul nu detine nicio capacitate de productie.

Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera pentru cultivarea capsunilor in sistem hidroponic este de 3.448 mp. Suprafata efectiva cultivata a serei va fi de 2.023,08  mp.

Solicitantul isi propune cultivarea de soiuri din categoria « day neutral », respectiv soiuri care produc continuu pe tot parcursul anului, spre deosebire de soiurile clasice care produc cu precadere in luna iunie si a celor remontante care au doua productii/an.

Pentru soiurile de capsuni propuse a fi cultivate, estimarea capacitatilor de productie  s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:

| Parametrii tehnologici de productie | Capsuni |
| --- | --- |
| Suprafata totala cultivata | 2.023,08 | mp |
| Densitate plante | 5 | plante /ml jgheab |
| Lungime jgheaburi de cultura 8 jgheaburi/modul x 5 module x 42 ml | 1.806 | ml |
| Numar total plante | 9.030 | plante |
| Densitate plante/ha | 44.635 | plante/ha |
| Cicluri de productie | 1 | cicluri/an |
| Productivitate medie / an | ~3,00 | kg/planta |
| Productie totala anuala | 27.090 | kg/an |
| Perisabilitati 2% | 542 | kg/an |
| Productie destinata comercializarii in stare proaspata | 26.548 | kg/an |

| Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului) |
| --- |
| Denumirea culturii | UM | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
| Capsuni | Kg | 27.090 | 27.090 | 27.090 | 27.090 | 27.090 |
| Productie destinata comercializarii in stare proaspata | Kg | 26.548 | 26.548 | 26.548 | 26.548 | 26.548 |
| Perisabilitati | Kg | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC:

Proiectul prezent urmareste construirea unei sere de productie capsuni utilizand tehnologii performante de cultivare, astfel incat la finalizarea investitiei unitatea sa obtina produse de inalta calitate, competitive pe piata interna.

Asigurarea materialului biologic (rasad)

- Materialul biologic este reprezentat de „stoloni”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea lor.

- La infiintarea culturii de capsuni in sera, se vor folosi numai stoloni din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, calitatea plantelor fiind astfel garantata

- Data plantarii - saptamana 32 (a doua saptamana din luna August)

- Inceperea recoltarii - saptamana 40 (prima saptamana din Octombrie) pana in saptamana 50 inclusiv si intre saptamana 10 (a doua saptamana din luna martie) si saptamana 26 din anul urmator (a doua saptamana din luna iulie)

In luna iulie are loc pregatirea serei pentru infiintarea unei noi culturi.

Durata unui ciclu de cultura dureaza un an de zile, conform tabelului de mai jos:

| An 1 | Productie kg / mp | An 2 | Productie kg / mp |
| --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie | 1 |  | Ianuarie | 1 |  |
|  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | 3 |  |  | 3 |  |
|  | 4 |  |  | 4 |  |
| Februarie | 5 |  | Februarie | 5 |  |
|  | 6 |  |  | 6 |  |
|  | 7 |  |  | 7 |  |
|  | 8 |  |  | 8 |  |
| Martie | 9 |  | Martie | 9 |  |
|  | 10 |  |  | 10 | 0.2 |
|  | 11 |  |  | 11 | 0.3 |
|  | 12 |  |  | 12 | 0.4 |
|  | 13 |  |  | 13 | 0.5 |
| Aprilie | 14 |  | Aprilie | 14 | 0.6 |
|  | 15 |  |  | 15 | 0.7 |
|  | 16 |  |  | 16 | 0.9 |
|  | 17 |  |  | 17 | 0.9 |
| Mai | 18 |  | Mai | 18 | 0.9 |
|  | 19 |  |  | 19 | 0.7 |
|  | 20 |  |  | 20 | 0.7 |
|  | 21 |  |  | 21 | 0.5 |
| Iunie | 22 |  | Iunie | 22 | 0.5 |
|  | 23 |  |  | 23 | 0.3 |
|  | 24 |  |  | 24 | 0.3 |
|  | 25 |  |  | 25 | 0.2 |
|  | 26 |  |  | 26 | 0.2 |
| Iulie | 27 |  | Iulie | 27 | Total |
|  | 28 |  |  | 28 |  |
|  | 29 |  |  | 29 |  |
|  | 30 |  |  | 30 |  |
| August | 31 |  | August | 31 |  |
|  | 32 |  |  | 32 |  |
|  | 33 |  |  | 33 |  |
|  | 34 |  |  | 34 |  |
| Septembrie | 35 |  | Septembrie | 35 |  |
|  | 36 |  |  | 36 |  |
|  | 37 |  |  | 37 |  |
|  | 38 |  |  | 38 |  |
|  | 39 |  |  | 39 |  |
| Octombrie | 40 | 0.1 | Octombrie | 40 |  |
|  | 41 | 0.3 |  | 41 |  |
|  | 42 | 0.5 |  | 42 |  |
|  | 43 | 0.5 |  | 43 |  |
| Noiembrie | 44 | 0.7 | Noiembrie | 44 |  |
|  | 45 | 0.7 |  | 45 |  |
|  | 46 | 0.5 |  | 46 |  |
|  | 47 | 0.5 |  | 47 |  |
| Decembrie | 48 | 0.3 | Decembrie | 48 |  |
|  | 49 | 0.3 |  | 49 |  |
|  | 50 | 0.2 |  | 50 |  |
|  | 51 |  |  | 51 |  |
|  | 52 |  |  | 52 |  |

1) CULTURA CAPSUNILOR IN CICLU PRELUNGIT PE SUBSTRAT DE NUCA DE COCOS:

Soiul de capsuni pe care solicitantul si-l propune spre cultivare este soiul Harmony - hibrid de capsun day neutral, cu origine protejata, adaptat pentru cultura in sera pe substrat de nuca de cocos, cu o inalta rezistenta la boli si daunatori. Fructele sunt uniforme, au culoare rosu aprins si calibru 25mm. Plantele sunt foarte viguroase cea ce permite realizarea unui numar foarte mare de inflorescente. Soiul va putea fi schimbat pe masura ce apar alte soiuri mai competitive din punct de vedere al precocitatii, productiei si rezistentei la boli si daunatori.

A. TEHNOLOGIA CULTURII:

Pregatirea terenului consta in acoperirea intregii suprafete de teren cu folie de polietilena de culoare alba, o grija deosebita acordandu-se intinderii acesteia foarte bine peste terenul modelat.

Preventiv, spatiul de productie se dezinfecteaza cu solutii insecticide si fungicide.

Folia de polietilena se spala cu apa curata.

Se monteaza apoi jgheaburile de cultura si se conecteaza la sistemul de drenaj. Pe un sector de sera cu latimea de 9,6 m se vor monta 8 sau 9 randuri de jgheaburi de cultura.

Placile de cultura din nuca de cocos se aseaza in jgheaburile de cultura inaintea lucrarii de plantare, densitatea lor fiind de 1 placa/ml jgheab.

Folia protectoare a fiecarei placi se perforeaza, pentru a permite asezarea stolonilor in pozitia finala de cultivare.

Se intinde sistemul de distributie a irigatiei prin picurare.

Inaintea plantarii, cu o zi sau doua, se executa lucrarea de amorsare a placilor de cultura cu solutie nutritiva astfel: se realizeaza distribuirea in fiecare perforatie de pe placi a tuburilor capilare cu piciorul de distributie al apei, pornirea irigatiei cu solutie nutritiva, cu EC = 1,6 - 1,8 si pH = 5,5 – 6,2 si umplerea placilor de cultura cu solutie nutritiva.

Se mentine solutia nutritiva din placi 1 - 2 zile dupa care se efectueaza operatiunea de taiere a foliei protectoare a placilor, in trei puncte, in partea de jos, pentru eliminarea surplusului de solutie nutritiva si colectarea surplusului prin intermediul sistemului de drenaj.

Stolonii se vor selecta, pentru eliminarea celor necorespunzatori.

Stolonii trebuie sa fie:

- liber de boli si daunatori;

- sa fie uniformi;

Se distribuie stolonii in dreptul fiecarei gauri perforate, si se efectueaza lucrarea de plantare care consta in asezarea plantelor in fiecare perforatie realizata in placa de cultura si infigerea piciorusului de distributie al capilarului de irigatie, vertical, langa planta.

Lucrarile de intretinere pe parcursul vegetatiei constau din:

- Fixarea sistemului de sustinere ale plantelor. In mod normal sustinerea plantelor se face pe banda si sarma care se leaga la un capat al jgheabului la circa 10 cm de nivelul substratului si se intinde pe ambele parti ale jgheabului de cultura.

- Completarea golurilor, cu stoloni de aceiasi varsta.

- Verificarea periodica a functionarii uniforme a sistemului de distributie a apei de irigat si desfundarea acestuia.

- Irigarea culturii in functie de necesitati, in corelatie cu faza de vegetatie si conditiile climatice.

- Pregatirea solutiilor nutritive stoc ori de cate ori este nevoie.

- Defolierea. Prin aceasta lucrare se elimina frunzele moarte, ingalbenite si atacate de boli sau daunatori. Frunzele taiate vor fi evacuate in exterior, de preferinta in aceeasi zi dupa defoliere.

- Tratamente foliare cu pesticide ori de cate ori este nevoie.

- Asigurarea polenizarii cu bondari polenizatori, inlocuirea acestora la fiecare doua luni.

- Recoltarea se efectueaza la maturitatea fructelor in functie de cerintele pietei.

Dirijarea factorilor de mediu consta in:

- Dirijarea regimului termic intre 17,5 si 22° C in functie de conditiile climatice.

- Umiditatea aerului se mentine intre 65 - 75 % si 70 - 75 % in placile de cultura.

- Normele de udare se stabilesc pentru fiecare fenofaza de vegetatie, in functie de conditiile climatice.

- Fertilizarea se efectueaza odata cu fiecare udare, solutiile nutritive vor avea un EC cuprins intre 1,6 - 1,8 si pH intre 5,5 – 6,2.

- Se asigura aerisirea serei ori de cate ori este nevoie.

- Combaterea bolilor si daunatorilor se efectueaza in functie de tipul atacului, ori de cate ori este nevoie respectand indicatiile pentru efectuarea tratamentelor.

- Recoltarea se executa la coacerea fructelor in functie de destinatia marfii.

- Recoltarea se va face direct in caserole din plastic de unica folosinta , concomitent cu operatiunea de sortare. Dupa recoltare, caserolele sunt transportate in zona tehnica destinata conditionarii, unde cu ajutorul echipamentelor de cantarire si ambalare propuse a se achizitiona prin proiect se realizeaza cantarirea fiecarei caserole in vederea asigurarii greutatii minime de fructe in fiecare caserola, urmata de ambalare si etichetare.

Ulterior ambalarii, caserolele sunt asezate in lazi, paletizate si apoi transportate in camera de depozitare.

Sortarea capsunilor recoltate se face conform STAS-ului in vigoare sau conventiei cu beneficiarul si se ambaleaza in caserole de 250 grame si 500 grame.

Ambalarea va fi facuta in recipienti din plastic de unica folosinta destinati ambalarii capsunilor in stare proaspata in cantitati de 250 grame si 500 grame. Livrarea produselor se va realiza pe cat posibil zilnic sau cel tarziu a doua zi de la recoltare, astfel incat sa se evite diminuarea calitatii comerciale a fructelor.

- Defrisarea se executa prin scoaterea plantelor din substratul de cultura, strangerea sistemului de irigare prin picurare, adunarea benzilor de sustinere al plantelor, transportul plantelor la platforma de resturi vegetale.

Capacitati de productie propuse a se realiza dupa finalizarea investitiei:

Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera pentru cultivarea capsunilor in sistem hidroponic este de 3.448 mp suprafata efectiva cultivata fiind de 2.023,08 mp.

Pentru soiul de capsuni propus spre cultivare, estimarea capacitatilor de productie  s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:

Productia de capsuni estimata a se realiza este urmatoarea:

| Parametrii tehnologici de productie | Capsuni |
| --- | --- |
| Suprafata totala cultivata | 2.023,08 | mp |
| Densitate plante | 5 | plante /ml jgheab |
| Lungime jgheaburi de cultura 8 jgheaburi/modul x 5 module x 42 ml | 1.806 | ml |
| Numar total plante | 9.030 | plante |
| Densitate plante/ha | 44.635 | plante/ha |
| Cicluri de productie | 1 | cicluri/an |
| Productivitate medie / an | ~3,00 | kg/planta |
| Productie totala anuala | 27.090 | kg/an |
| Perisabilitati 2% | 542 | kg/an |
| Productie destinata comercializarii in stare proaspata | 26.548 | kg/an |

| Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului) |
| --- |
| Denumirea culturii | UM | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
| Capsuni | Kg | 27.090 | 27.090 | 27.090 | 27.090 | 27.090 |
| Productie destinata comercializarii in stare proaspata | Kg | 26.548 | 26.548 | 26.548 | 26.548 | 26.548 |
| Perisabilitati | Kg | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |

Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua trifazica si monofazica edilitara existenta. Principalii consumatori de energie electrica sunt:

- Sera:

  - Motoarele sistemului de aerisire

  - Motoarele sistemului de umbrire si salvare energie

  - Ventilatoarele destratificatoare

  - Aerotermele sistemului de incalzire

Acesti consumatori nu vor functiona niciodata toti simultan.

- Anexa tehnica:

  - Sistemul de automatizare si control

  - Pompele din sistemele de fertirigare si recuperare

  - Echipamentele din cadrul instalatiei termice: centrala termica, convectoare electrice.

  - Camera frigorifica

  - Sistemul de iluminat

Acesti consumatori nu vor functiona niciodata toti simultan.

- Retelele exterioare:

  - Pompa submersibila care intra in dotarea putului forat

  - Hidroforul folosit la pomparea apei in instalatiile sanitare

Tabel centralizator consumatori electrici importanti:

| Denumire consumator electric | nr. buc | putere kW | nr zile functionare/an | Durata functionare (ore/zi) | Consum kw /zi | consum kw / trim iarna | consum kw /trim vara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor fereastra aerisire | 12 | 0.37 | 180 | 0.25 | 1.11 |  | 66.6 |
| Pompa electrica umflare folie | 6 | 0.75 | 360 | 4 | 18 | 1620 | 1080 |
| Ventilatoare destratificatoare | 8 | 0.1 | 360 | 6 | 4.8 | 432 | 288 |
| Centrala termica | 1 | 1.5 | 180 | 8 | 12 | 1080 |  |
| Pompe sistem incalzire | 4 | 0.3 | 180 | 8 | 9.6 | 864 |  |
| Aeroterme sistem incalzire | 5 | 0.56 | 180 | 8 | 22.4 | 2016 |  |
| Pompa unitate fertirigare | 1 | 1.5 | 360 | 3 | 4.5 | 405 | 405 |
| Pompe sistem recuperare | 1 | 1.1 | 360 | 1.5 | 1.65 | 148.5 | 148.5 |
| Pompa sistem nebulizare | 1 | 1.5 | 360 | 1.5 | 2.25 | 202.5 | 202.5 |
| Pompa submersibila put forat | 1 | 3 | 360 | 5 | 15 | 1350 | 1350 |
| Hidrofor | 1 | 1.5 | 360 | 6 | 9 | 810 | 810 |
| Camera frigorifica depozitare | 1 | 11 | 360 | 4 | 44 | 3960 | 3960 |
|  |  |  |  | Total |  | 12,888.00 | 8,310.60 |

Alimentare cu apa. - s-a prevazut realizarea unui put forat  cu adancimea de max. 60 m dotat cu pompa submersibila si hidrofor.

Debitul de apă pentru irigatie este :

Q zi max=  15,37 mc/zi

Q zi med=   12,30  mc/zi

Necesarul de apă pentru consum menajer

Q zi max  = 0,25 mc/zi

Q zi med  = 0,20 mc/zi

Necesarul total de apă

Q zi max = 15,62 mc/zi

Q zi med = 12,50 mc/zi

Q zi min =  9,37 mc/zi

Q orar max =  1,56 mc/h (0,43 l/s)

Volumul mediu anual necesar de apa: 4.562,5 mc

Alimentare cu energie termica - energia termica in spatiile tehnice va fi asigurata cu ajutorul unor boilere electrice pentru producerea de apa calda si cu ajutorul unor convectoare electrice pentru incalzirea spatiilor iar in sera au fost prevazute doua generatoare de aer cald care functioneaza cu combustibil mixt (peleti, tocatura lemnoasa, coji de seminte, samburi de fructe, etc).

Canalizare - pentru evacuarea apelor uzate a fost prevazut un bazin vidanjabil etans cu capacitate 10 mc.

V. Descrierea amplasării proiectului :

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

 politici de zonare şi de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Investitia se va realiza in judeţul Constanta,  satul Vadu, Str. George Cosbuc nr. 2A, comuna Corbu, judetul Constanta, a unei sere pentru cultura capsunilor in sistem hidroponic pe substrat de nuca de cocos si achizitionarea de echipamente necesare desfasurarii activitatilor de productie capsuni

Categoria terenului este intravilan, arabil.

| NR. CRT | X (long) | Y (Lat) | AMPLASAMENT | TIP GEOMETRIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 797190.725 | 335036.212 | Perimetru | Poligon |
| 2 | 797142.843 | 335032.137 |  |  |
| 3 | 797124.582 | 335030.179 |  |  |
| 4 | 797125.334 | 335003.329 |  |  |
| 5 | 797126.934 | 334980.621 |  |  |
| 6 | 797168.030 | 334984.930 |  |  |
| 7 | 797199.801 | 334988.262 |  |  |
| 8 | 797196.877 | 335003.270 |  |  |

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile
O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
   – impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Nu este cazul de impact negativ asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor:
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
   – statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Surse de poluare pentru apa – investitia nu genereaza surse de poluare pentru apa. Apele uzate sunt colectate intr-un bazin vidanjabil etans.

In cadrul sistemului de irigatii surplusul de apa este recuperat si evacuat in bazinul vidanjabil etans.

Dupa realizarea investitiei se va realiza un regulament de exploatare al sistemului de irigatii.

2. Protectia aerului:
   – sursele de poluanti pentru aer, poluanti;
   – instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Singura sursa de poluare este reprezentata de fumul rezultat in urma arderii biomasei in scopul incalzirii serei. De retinut insa faptul ca incalzirea se realizeaza cu centrale termice care functioneaza cu biomasa respectiv resturi vegetale si lemnoase, tocatura, coji de seminte, samburi de fructe contribuind totodata la eliminarea acestor deseuri/resturi vegetale.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
   – sursele de zgomot si de vibratii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Nu este cazul. Investitia nu este generatoare de zgomot sau vibratii.

4. Protectia impotriva radiatiilor:
   – sursele de radiatii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;
   – lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Surse de poluare pentru sol - investitia nu genereaza surse de poluare pentru sol.

Deseurile menajere rezultate in urma desfasurarii activitatii vor fi colectate selectiv si predate societatii de salubrizare locala.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
   – identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
   – lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
   – identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;
   – lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Nu este cazul.

8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor

Deșeuri potențiale rezultate în urma lucrărilor de șantier, cu ocazia construirii serei si a anexei tehnice. Aceste deșeuri, dacă va fi cazul, vor fi precolectate și transportate de către serviciul de salubritate al comunei.

Deșeuri rezultate în urma funcționării: Deseurile menajere rezultate in urma desfasurarii activitatii vor fi colectate selectiv si predate societatii de salubrizare locala.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
   – substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
   – modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontieră a impactului.

Investitia nu are un impact negativ asupra populatiei, sanatatii umane si biodiversiatii inrucat se va amplasa intr-o zona de terenuri agricole, la distanta semnificativa de asezarile umane.

Realizarea proiectului propus nu impacteaza in mod negativ biodiversitatea habitatele naturale, flora și a fauna sălbatica, terenurila si solul intrucat activitatea ce se va desfasura in urma realizarii investitiei este o activitate de productie agricola.

VIII Prevederi pentru monitorizarea mediului:
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:
   – descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;
   – localizarea organizarii de santier;
   – descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;
   – surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Organizarea de santier nu va avea impact asupra mediului, materialele de construcție folosite și metodele de punere în operă nefiind producătoare de factori dăunători mediului. Orice deșeuri rezultate dacă este cazul, se vor colecta selectiv si vor fi predate serviciului de salubritatea comunală.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;
   – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
   – aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;
   – modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate
   1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
   Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
   Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:
   – procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de de poluare.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

XIII.  Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în legislatie in vigoare.

Nu este cazul. Amplasamentul pe care este propusa realizarea proiectului nu se afla in arii naturale. protejate

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- Cod bazin hidrografic: cod cadastral XV.1.009.00.00.00.0

- cursul de apă: paraul Corbu;

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

În zona Mihai Viteazu -Sinoe a fost executat un foraj hidrogeologic de către S.C. SAFAR S.A. Bucureşti, la adâncimea de 15 m, care a captat intervalul 5-14,5 m. La execuţie, forajul a avut debitul de 1,4-1,5 l/s, la o denivelare de 4,9-5,4 l/s, adâncimea nivelului hidrostatic fiind de 3,1 m. Coloana litologică a forajului este următoarea: 0-1 m sol, 1-9 m loess, 9-15 m cretă.

In cazul corpurilor de apă tranzitorii s-a constatat că la nivelul corpului de apă tranzitoriu lacustru (Lacul Sinoe), starea ecologică s–a încadrat în clasa „proastă”

În ceea ce privește apele tranzitorii naturale,analiza efectuată indică faptul că ambele corpuri de apă care intră în această categorie, ating starea chimică bună.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele de mediu pentru starea corpului de apă paraul Corbu implică atingerea stării bune cantitative şi a stării bune calitative (chimice) şi garantarea nedeteriorării acesteia. Obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” din punct de vedere calitativ sunt definite prin valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă din România prin Ordinul Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România

Semnatura si stampila
VADU SERA SRL

prin

Ene Costin - Administrator

# Text boxes

RECOLTARE

/SORTARE

CALIBRARE / SORTARE

CANTARIRE

AMBALAREE

LIVRARE

DEPOZITARE

ETICHETARE