Anexa nr. 5 Ordin nr.135/2010

MEMORIU PREZENTARE

CONSOLIDARE SI RESTAURARE CAZINO CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA- (cladire S+P+1E+M, pod partial si rampa de acces catre subsol) si lucrari exterioare (reabilitare platforma terasa, retele utilitati, zid de aparare si balustrada)

I. Denumirea proiectului:

CONSOLIDARE SI RESTAURARE CAZINO CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA- (cladire S+P+1E+M, pod partial si rampa de acces catre subsol) si lucrari exterioare (reabilitare platforma terasa, retele utilitati, zid de aparare si balustrada)

II. Titular

– numele companiei:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Constanţa (U.A.T. Municipiul Constanța) prin Compania Națională de Investiții

– adresa poștală:

Constanța, bd. Tomis nr.51

– numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

telefon: 0241488100, fax: 0241488195, email: primarie@primaria-constanta.ro, http://www.primaria-constanta.ro/

– numele persoanelor de contact:

- Decebal FĂGĂDĂU, Primar

- Mihai Radu VȂNTURACHE, Arhitect șef

III. Descrierea proiectului:

– un rezumat al proiectului:

Terenul in suprafata de S=3.100mp este proprietatea Municipiului Constanta, conform înscrisurilor din „Extras de carte funciara pentru informare, eliberat pentru imobil cu numar cadastral 223988/UAT Constanta” din 28.09.2018, in temeiul Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1997, este situat in intravilanul municipiului Constanta iar cladirea CAZINO (S+P+1E+M pod partial), cu destinatia de „constructii administrative si social culturale”, are suprafata construita de 1.729 mp, date extrase din planul cadastral de carte funciara OCPI Constanta.

În prezent s-a predat imobilul (terenul S=3.100 mp si cladirea Cazinoului S+P+1E+M pod partial) catre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în baza Protocolului cu nr. PMC 166102/18.12.2014, HCL nr. 277/18.12.2014 completată cu HCL nr. 27/31.01.2017, în vederea reabilitării imobilului prin Compania Naţională de Investiţii CNI-SA.

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Constanţa, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Judeţului Constanţa, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările şi actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 şi HCLM nr. 196/07.04.2005.

FUNCŢIUNI PROPUSE PENTRU CLĂDIREA CAZINOULUI:

A) Propuneri cu funcţiuni principale, instructive şi culturale:

•	Sală de concerte cu acustica adecvata, teatru, cinemateca, conferinte la etaj (care sa includa scena mare, culise pentru artisti si pod sub scena pentru orchestra)

•	Centru expozitional cu simeze pentru expoziții de artă, vernisaje, lansari de carte

B) Propuneri pentru alimentatie publica:

o	O parte din activitatile asigurate in interiorul Cazinoului sa fie generatoare de venit pentru a acoperi cheltuielile sale de functionare si de mentenanta

o	Activitati propuse si selectate cu majoritate de cetățeni:

•	Cafenea, ceainărie, cofetarie

•	Restaurant

C) La functiunile propuse sunt necesare si funcţiuni şi spaţii administrative:

•	Monitorizare video și sisteme de pază şi protectie

•	Sisteme de sonorizare si lumini corespunzator pentru salile de concerte

•	Sisteme ventilatie corespunzatoare

•	Birouri director + curator evenimente culturale

•	Birouri administrație

•	Spații tehnice la subsol.

Pentru amenajarea acestui spaţiu se ia în considerare o suprafaţa de cca. 3.844,56 mp suprafață desfășurată , pentru care sunt prezentate mai jos categorii de lucrări propuse a fi cuprinse in proiect si prezentate pe loturi/obiecte cu funcţionalitate distincta, cu scopul de a se putea efectua lucrări de calitate, de către operatori economici care au experienta in  specialitățile privind proiectarea și executarea lucrărilor, conform Legi 422/2001. Având în vedere deosebita valoare istorică și arhitecturală a acestui monument de grupa A este necesară consolidarea și restaurarea sa împreună cu o refuncționalizare a spațiilor interioare care să-l pună în valoare să-l readucă în viața orașului.

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII LA CLADIREA EXISTENTA:

Prin consolidarea și restaurarea Cazinoului se propune atat realizarea de reparatii structurale care vizeaza si lucrari de imbunatatire a durabilitatii elementelor structurale, precum si alte transformari cerute de functionalitate si care reclama consolidari locale. In acest sens, proiectantul va analiza includerea functiunilor cladirii, in consens cu destinatia de „constructii administrative si social culturale”, conform cadastru.

Se va acorda o atentie deosebita armonizarii arhitecturale a intregului ansamblu in stil Art Nouveau, prin corectarea greselilor arhitecturale realizate in cadrul lucrarilor de reabilitari anterioare si se va include refacerea elementului arhitectural „scoica” de la etajul superior, de pe fatada dinspre mare.

Totodata, se va avea in vedere necesitatea realizarii unor lucrari de consolidare a terenului de fundare care a suferit in timp datorita actiunii subterane a apei marii infiltrate in terenul de fundare, prin injectare de betoane si alte tehnologii, precum si reabilitarea rampei de acces catre spatiile de depozitare si spatiile tehnice din subsolul cladirii.

Coroziunea metalului, carbonatarea, coroziunea otelului beton acolo unde acoperirea cu beton armat este degradata, fisuri in peretii despartitori si cei care imbraca elementele structurale, degradari ale corniselor si a elementelor decorative de pe fatada sunt afectari amintite in rapoartele de constatare si expertize efectuate dupa cutremurele din 1977 si 1986.

Lucrările propuse la structură se referă la lucrări de consolidare, astfel cum acestea au fost aprobate prin Avizul de la Ministerul Culturii, cu realizarea de diafragme, centuri, consolidări planșee. Prin proiect se propune schimbarea tuturor ascensoarelor, foarte vechi și montarea unui nou ascensor. Lucrările de restaurare arhitecturală propuse sunt cele de reeditarea vechiului Cazinou, edificat la începutul secolului XX; refacerea spațiilor interioare, refacerea componentelor artistice. Pentru fațade se propune refacerea acestora astfel cum s-au edificat și decorat originar .Proiectul propune refacerea șarpantei , asterialei și învelitorii, cu realizarea învelitorii din tablă de zinc.

Asigurarea tuturor lucrărilor de eradicare a umidității, a infestărilor biologice, conform expertizelor realizate.

Dotarile si instalatiile interioare:

•	instalatii electrice (curenti tari si curenti slabi)

•	instalatii de apa si canalizare, inclusiv instalatii sanitare, termice, pompe de ridicare a presiunii apei,

•	instalatie paratrasnet, (conform prevederi normativ I20)

•	instalatie de avertizare incendiu

•	instalatie de stingere incendiu, alte dotari de prevenire si stingere a incendiilor conform normative ISU

•	instalatie de ventilatie si climatizare, centralizata

•	instalatie de supraveghere si protectie impotriva efractiei

•	centrala termica - cogenerare

•	lifturi de persoane/marfa.

LUCRARI DE SISTEMATIZARE  VERTICALA

Se propun lucrări de refacere a pardoselilor exterioare, soclului Cazinoului, scărilor de acces, trotuarelor etc.

REFACEREA REȚELELOR EXTERIOARE

•	Realizare retele de apa, canalizare, camine de vizitare, gaz, fibra optica, Iluminat exterior

ZIDUL DE APARARE DIN ZONA TERASEI CAZINOULUI

•	Este necesara consolidarea  zidului de sprijin al platformei, respectiv de aparare impotriva valurilor, prin desfacere si refacere placări, inclusiv a elementelor prefabricate sparge-val, injectarea fisurilor existente cu lapte de ciment sub presiune, refacere zidarie din moloane din aceeasi piatră cu zidăria existentă, soluții ce se vor prezenta în Expertiza tehnică pentru zidul de aparare din zona Cazinoului.

•	REFACEREA PARAPETULUI ȘI MÂINII CURENTE PENTRU ASIGURAREA ZONE DINSPRE MARE

Balustrada metalica existenta pe marginea platformei, incastrata in stalpi din zidarie, se va desface in totalitate, inclusiv stalpii din zidarie existenti.  In locul ei se va realiza o noua balustrada in stil Art Nouveau, similar elementelor care se regasesc in lungul promenadei reabilitate.

– justificarea necesității proiectului:

Cazinoul din Constanța cea mai reprezentativă clădire a Constanței, monument istoric de importanță națională (Lista Monumentelor Istorice actualizată -cod LMI CT-II-m-A-025801), se află într-o stare avansată de degradare, fiind absolut necesară restaurarea și consolidarea acestui monument unic în România salvarea de la distrugere și reeditarea vechii imagini de la edificare, în limita accesibilității, cu respectarea volumetriei actuale și a unei părți  din decorațiile realizate. Prin finanțarea și finalizarea proiectului se urmărește de asemenea, impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, dezvoltarea zonei și  creșterea acțiunilor specifice pentru această regiune.

La interior este totul în stare de deteriorare și în urma expertizelor realizate se constată starea apropiată de colaps a acestei construcții, atât datorită atacurilor biologice, umidității, atacului sărurilor, dar și datorită condițiilor specifice ale mediului marin.

Starea in care se prezinta astazi constructia se poate deteriora si mai mult in timp datorita actiunii mediului marin si a lipsei lucrărilor de refacere completă și ulterior asigurării lucrărilor de intretinere si conservare. Totodata, această deteriorare ce este în curs poate conduce  la distrugerea totala a imaginii initiale ca obiectiv unic, reprezentativ in stil Art Nouveau. În afara neintervenției, efecte negative au avut și lucrările de intervenție negative, reparaţii si restaurari neprofesionale efectuate in timp au afectat imaginea initiala atat prin cromatica folosita, cat si prin  materialele utilizate, care au modificat agresiv stilul originar.

In anul 2018 regasim Cazinoul din Constanţa pe lista celor mai periclitate şapte monumente situri din Europa, “7 most endangered”, un program lansat de Europa Nostra în parteneriat cu Institutul Băncii Europene de Investiţii (ca parteneri fondatori) si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (ca partener asociat), cu scopul de a atrage atenţia asupra acelor monumente periclitate şi de a încerca să creeze condiţii favorabile pentru scoaterea din pericol a acelor monumente prin oferirea de soluţii tehnice şi prin crearea cadrului unor discuţii, dezbateri şi comunicări între părţi. “7 most endangered” este susținut de programul Creative Europe al Uniunii Europene, ca parte a proiectului Europa Nostra "Sharing Heritage - Sharing Values" (2017-2020).

Prin implementarea proiectului se urmărește:

1. Restaurarea si consolidarea monumentului istoric de importanță națională prin asigurarea soluțiilor cele mai importante pentru salvarea acestuia. Aplicarea soluției  structurale este foarte importantă și soluția propusă de expert, agreată varianta minimală, propune soluții complexe și dificil de realizat, ca termene extinse și cu specialiști în lucrări de consolidare de astfel de categorie

2.	Asigurarea respectării volumetriei în contextul temei de proiectare referitor la refacerea funcționalului cu respectarea originarului și asigurarea măsurilor necesare pentru completarea acestui funcțional cu soluții novative, care să permită atragerea de mulți vizitatori și asigurarea fondurilor proprii pentru dezvoltare.

3.	Luarea tuturor măsurilor pentru recuperarea componentelor artistice, care se află într-o stare de deteriorare foarte mare, refacerea acestora, rezolvarea lacunelor și păstrarea și a unor părți din lucrările executate, care reprezintă o etapă în istoria monumentului și trebuie păstrate, cerință a Legii 422/2001.

4.	Realizarea unui concept modern de asigurarea tuturor instalațiilor, astfel încât să nu distrugă nici structural, nici arhitectural și nici din punct de vedere artistic monumentul, dar și cu respectarea tuturor Directivelor Europene, pentru asigurarea eligibilității proiectului .

5.	Amenjarea reprezinta ultima etapă a proiectului pentru asigurarea unei funcționalități moderne a elegantului edificiu, care se poate presupune că va fi salvat.

– planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

– formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)

Plan de situație, Plan de încadrare în zonă

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

– profilul și capacitățile de producție: activități turistice, alimentație publică, activități culturale

– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): nu este cazul

– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea: nu este cazul

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

Prepararea agentului termic de incalzire  si racire se va face cu sursa apa de mare. Aplicatia trebuie sa fie  maritima cu echipamente specifice pentru industria navala cu materiale rezistente la salinitate 15%-20%.

Solutia aleasa pentru agentul termic: apa calda/rece va fi incalzita/racita  functie de sezon cu echipamente frigorifice cu functionare in pompa de caldura Sabroe HeatPAC™. Se vor folosi schimbatoare de caldura de titan in circuit deschis cu apa de mare si circuit inchis cu etilenglicol echipamente frigorifice cu functionare in pompa de caldura.

Apa de mare va fi folosita ca sursa de caldura, pompa de caldura preia caldura din apa de mare /cedeaza caldura in apa de mare functie de sezon prin intermediul a 2 schimbatoare de caldura tubulare din titan 800kW si 300kW. Odata ce s-a preluat / cedat caldura, apa se intoarce in mare iarna cu 7/2grdC si vara cu 27/32grdC .

Circuitele sunt inchise, distincte, apa de mare nu intra in contact cu circuitul de etilenglicol.

Racordul ce va prelua apa de mare va fi din conducte PEHD asimilate pentru un diametru nominal de Dn250mm pentru un debit de apa de 63,4l/s. Turul va fi montat pe fundul marii la 10 m distanta cu un sorb in capatul  tevii, returul va fi lasat la marginea digului.

Solutia adoptata nu are un impact negativ asupra faunei si florei din apa de mare.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE cu agremente speciale și materiale specifice restaurării monumentelor istorice.

Aprovizionarea cu materiale pentru realizarea lucrărilor se va face de la furnizori specializati. Lucrările se execută conform caietelor de sarcini, astfel cum acestea sunt date de legislația în vigoare, cu respectarea proiectelor tehnice – memorii, caiete de sarcini și planșele aferente fiecărei lucrări.

Utilajele si echipamentele utilizate în realizarea construcții se vor alimenta cu combustibil de la statiile de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti pe amplasament sau in cadrul organizarii de santier, nu există depozite în șantier, aprovizionarea se realizează conform normelor. Proiectul care se realizează nu este un proiect cu impact de mediu, materialele utilizate nu reprezintă pericol în manipulare sau execuție, sunt materiale de consolidare, restaurare și care se încadrează în Carta de la Veneția și conform Legii 422/2001.

– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

Zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, energie electrica).

Utilitatile necesare proiectului vor fi asigurate prin racorduri la retelele locale existente.

Alimentarea cu energie electrica se propune a se realiza prin contract cu furnizorul de energie electrică, pe perioada organizării de șantier 120kW de la transformatorul existent de JT și pentru funcționare cu două transformatoare de 630 kVA care vor prelua energia din rețeaua MT si apa există , există racordul de apă și se va face doar branșamentul nou. Alimentarea cu apa este realizată prin racordare la reteaua localitatii (RAJA).

Evacuarea apelor uzate se va realiza conform proiectului și se va face legătura la canalizarea orașului, cu asigurarea tuturor condițiilor de branșament (eventual subteran) și conform avizului RAJA care încă nu a ieșit.

Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul drenurilor/jgheaburilor si va fi directionata catre zona de spații verzi, in mod natural, prin infiltrare.

Asigurarea incalzirii spatiilor se va realiza cu sisteme de încălzire ventiloconvectoare, dublat cu ventilație și totul urmând a se alimenta de la o pompă de căldură.

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

Lucrările de intervenție nu propun intervenția în spațiul existent exterior, lucrările de sistematizare verticală în incinta – proprietatea Cazinoului se realizează doar pentru refacerea pavimentului, refacerea trotuarelor, reeditarea teraselor existente la edificare în zona fațadei de nord și a celei din zona fațadei de sud, cu o amenajare peisagistică propusă minimală prin montarea unor jardiniere cu flori. Organizarea de șantier se va realiza în incintă și cu respectarea tuturor condițiilor specifice zonei și lucrărilor și nu se va afecta nici o lucrare realizată din alte fonduri din vecinătate. Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform documentației proiect tehnic și conform caietelelor de sarcini, conform proiectului de organizare de șantier;  iar daca va fi cazul suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretine ca spatii verzi, dacă acest lucru va fi posibil fără intervenția în proiecte deja executate.

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: nu este cazul

– resursele naturale folosite în construcție și funcționare: se va utiliza apa de mare prin montarea unor pompe de căldură care să completeze aportul de căldură în Cazinou

– metode folosite în construcție:

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE, cu respectarea Legii 422/2001.

Materialele utilizate sunt mortare, ciment, beton – materiale de construcție pentru lucrările de consolidare; armătura specifică și materialele metalice utilizate în vederea realizării șarpantei metalice și a structurilor metalice propuse, cu tratamentele necesare în vederea asigurării cerințelor ISU.

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu, de sanatatea si securitatea in munca, de normativele în vigoare. Aceste documentații se vor putea preda la momentul realizării proiectului tehnic, Conform HG 907/2016 la acest moment se realizează doar documentația DALI.

– planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară: nu este cazul – proiectul se află la faza DALI

– relația cu alte proiecte existente sau planificate:

- proiect AC nr.824/20.06.2011 “Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazino-Port Tomis”

- proiect AC nr.313/05.03.2012 “Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al mun.Constanța”

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul

Documentația DALI prevede soluțiile pentru obținerea finanțării, conform HG 907/2016 și respectă Nota conceptuală realizată de finanțator și tema de proiectare cu asigurarea tuturor condițiilor impuse de legislația din România pentru execuția lucrărilor și conform Legii 422/2001.

– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor): nu este cazul

– alte autorizații cerute pentru proiect:

- Aviz alimentare cu apa si canalizare (Raja)

- Aviz RCS&RDS

- Aviz alimentare cu energie electrica

- Aviz gaze naturale (Distrigaz Sud Retele)

- Aviz telefonizare (Telekom)

- Aviz alimentare cu energie termica (Radet)

- Contract incheiat cu executantul lucrarii de refacere a domeniului public afectat de interventie (sistem rutier: asfalt/pavaje/beton) si refacere spatii verzi

- Viza cadastru PMC pentru traseu

- Aviz SC Confort Urban SRL – Administrare drumuri in care sa se precizeze conditiile privind interventia in domeniul public si traseul/gabaritul permis pentru accesul utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor

- Aviz Gestionare Servicii Publice – Serviciul Gestionare Spatii Verzi

- Acordul constructorului (ABC VAL SRL) executant al lucrarilor de reamenajare a strazilor invecinate, insotit de un plan de detaliu privind interventia asupra structurii drumului cat si refacerea acestuia

- Plan de situatie referitor la canalizatia unica extras din proiectele AC nr.824/20.06.2011 “Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazino-Port Tomis” si AC nr.313/05.03.2012 “Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al mun.Constanța”

- Aviz securitatea la incendiu

- Acord I.S.C.

- Aviz Statul Major General

- Aviz MCC

- Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral

Localizarea proiectului:

– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:  Nu este cazul

– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații privind:

● folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia: terenul este destinat exclusiv Cazino Constanta, proiectul este un proiect de restaurare, consolidare

● politici de zonare și de folosire a terenului: terenul este destinat exclusiv Cazino Constanta

● arealele sensibile: nu este cazul

● detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu este cazul

Caracteristicile impactului potențial, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

Se apreciaza ca, prin masurile care se vor lua pe perioada executarii lucrarilor cat si in timpul functionarii acestuia, proiectul propus implica un impact nesemnificativ asupra mediului, practic, soluțiile de restaurare și consolidare nu sunt cu impact de mediu, materialele utilizate sunt conforme normelor europene și în majoritatea acestora, materialele de restaurare provin din UE.

O scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

– impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ):

Lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, avand in vedere ca este o cladire existenta, care a functionat in trecut, iar impactul asupra sanatatii umane pe perioada functionarii nu exista.

Nu se realizează demolări, se desfac doar parte din zidurile care s-au executat în anul 1986 și nu sunt elemente structurale. Nu există intervenții în vecinătăți, lucrările se realizează doar în zona propriei incinte, lucrările de branșament, care ar putea reprezenta intervenții pe teren public intră conform finanțării în sarcina Primăriei Muncipiului Constanța. Pentru ventilare se utilizează doar grilele existente originar, deoarece Cazinoul avea ventilație. Lucrările de construire ce urmează a se realiza crează eventual un disconfort referitor la nivelul de zgomot, dar acesta nu poate depăși zgomotul stradal acceptat de 70 dB și eventualelor aglomerări datorită circulației autovehiculelor, dar nu constant. Săpăturile necesare a se realiza în zonă sunt pe termen scurt, nu se realizează lucrări subterane, singurele activități exterioare pot fi legate de branșamentele de apă și canalizare, branșamentul termic și parte din branșamentul electric, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Lucrările ce urmează a se executa la zidul de sprijin și stabilopozi nu vor afecta zona, deoarece construcția Cazinoului reprezintă un ecran de separație de de o parte, iar pe de altă parte zgomotul mării este uneori mult mai puternic decât zgomotul ce poate fi datorat lucrărilor de intervenție.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei:

Impactul este unul pozitiv cum de altfel am precizat la “justificarea realizarii proiectului”: restaurarea unei cladiri de importanta natională,  simbol al orasului Constanta, prin finanțarea și finalizarea proiectului se va impulsiona dezvoltarea locală prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, dezvoltarea zonei și  creșterea acțiunilor specifice pentru această regiune.

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației /habitatelor/ speciilor afectate):

Impactul va avea caracter local izolat (in limitele amplasamentului studiat) – doar pe perioada lucrarilor de executie strict în zona de intervenție și aici se face referire doar la lucrările exterioare.

– magnitudinea și complexitatea impactului:

Impactul va fi redus, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare , la exterior se montează schele, va funcționa ocazional un lift, dar care nu este cu zgomot important și va fi adusă o macara la momentul în care se vor monta echipamentele în subsolul clădirii – transformatoarele, chillerul, grupul electrogen.

– probabilitatea impactului:

Probabilitatea impactului este redusa.

– durata, frecvența și reversibilitatea impactului:

Impactul va fi pe termen scurt, doar cîteva luni din totalul de 36 de luni cât se estimează execuția lucrărilor de restaurare. Majoritar, lucrările de execuție sunt lucrări de restaurare, care nu sunt lucrări cu impact de mediu și la finalul execuției se va constata că s-a revenit la Cazinoul Constanța astfel cum acesta a fost conceput inițial. La 36 de luni de la data inceperii constructiilor se va putea finaliza complet proiectul, terenul va fi unul amenajat, cu paviment din piatră astfel cum acesta a fost conceput originar, deci se poate garanta că terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare. Prin execuție se respectă Legea 50/1991 și aceasta obligă executantul să respecte proiectul dar și legislația existentă și această activitate este coordonată, supervizată, coordonată de mai multe categorii de specialiști și instituții care se vor asigura că lucrările nu vor produce deteriorări, disconfort, încălcări de norme ș.a.

– natura transfrontieră a impactului: NU ESTE CAZUL.

IV. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

1. Protecția calității apelor:

– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In perioada de executie a lucrărilor vor rezulta următoarele categorii de ape uzate:

- Ape uzate fecaloid–menajere, rezultate din activitatea socială a personalului care execută lucrările de organizare de santier; grupurile sanitare ecologice care se propun a se monta la șantier conform POE, care urmează să fie realizat într-o altă etapă vor fi curățate, igienizate de o societate specializată cu această activitate cu care se va încheia contract;

- Apele uzate menajere si o parte din cele tehnologice (cele care provin de la eventuala spalare a platformelor betonate) sunt colectate in reteaua de canalizare existentă

- În timpul desfasurarii operatiilor de organizare de santier este strict interzisă evacuarea apelor reziduale tehnologice sau a apelor pluviale potential impurificate în apele de suprafaţă sau subterane.

- Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in  toaletele  ecologice ce urmează a se monta – 4-5 toalete ecologice.

- De asemenea, în acestă etapă calitatea apelor ar putea fi afectată de eventuale pierderi accidentale de carburanţi şi uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurării lucrărilor doar în incinta șantierul.

Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentală vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire şi control:

- Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

- Operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locaţii cu dotări adecvate;

- Dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi utilizarea acestora în caz de nevoie.

- Este strict interzisă aruncarea deşeurilor solide în cursurile de apă; acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

Prin organizare de șantier se va propune realizarea unui bazin care să asigure curățarea mijloacelor de transport cu un branșament la rețeaua de canalizare.

In faza de execuție a lucrarilor: nu se foloseste apa in procese tehnologice, este necesară asigurarea apei pentru grupurile sanitare, chiuvetele de la grupurile sanitare. Nu se organizează spații de pregătire a meselor, nu se amenajează bucătărie – există propus un sistem de catering – externalizat.

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin racordare la sistemul stradal.

Apa menajera va fi evacuata in reteaua de canalizare. Indicatorii de calitate ai apelor uzate vor trebui sa respecte conditiile de calitate conform NTPA002/2005. Se vor efectua verificari periodice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere si pluviale.

– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

NU ESTE CAZUL

2. Protecția aerului:

– sursele de poluanți pentru aer, poluanți:

Din punct de vedere a calitatii aerului s-a constatat ca odata cu inceperea sezonului estival, cresterea traficului in zona conduce implicit la cresterea emisiilor din trafic si la cresterea nivelului de zgomot.

In faza de executie, sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de sursele specifice traficului rutier din incinta (reprezinta o sursa secundara de impurificare a atmosferei), este constituita de gazele de esapament de la autovehiculele care transporta materii prime, materiale si produse finite, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO. Avand in vederea fluenta relativ redusa a acestora si nefunctionarea motoarelor in timpul stationarii, gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie o sursa importanta de impurificare a atmosferei.

O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, razultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie  foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in aceasta perioada se recomanda:

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera

- utilizarea de combustibil cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare (HG nr.346/2016 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi)

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera

In faza de functionare nu există emisii de poluanți, instalațiile ce se montează sunt conforme normelor europene, cu zgomot redus și fără emisii de gaze,  principalele surse de emisii in aer sunt reprezentate de traficul determinat de accesul la cladire a vizitatorilor. Nivelul  estimat  al  emisiilor  in  aceasta  faza  nu  produce  un  impact defavorabil al factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă:

NU ESTE CAZUL

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

– sursele de zgomot și de vibrații:

In faza de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de  munca mecanizata  cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si se estimeaza ca nivelul acustic produs de obiectivul analizat se va incadra in limitele SR 10009:2017, astfel STAS-ul 10009/98, impune la limita incintelor o valoare de 65 dB(A) si o curba de zgomot de 60 dB(A), la exteriorul cladirilor un nivel de zgomot de 50 dB(A), conform SR 6161-1:2008.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum:

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera, inclusiv al nivelului de zgomot produs

- folosirea unor utilaje cu capacitati de productie adaptate la volum de lucrari necesar a fi realizate

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic

- se va proceda la oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care acestea nu sunt in activitate sau se realizeaza incarcarea/descarcarea materialelor

- se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

In cadrul functionarii nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba  un  impact  semnificativ  asupra  factorului  de  mediu  zgomot  si  vibratii. Astfel cum sunt impunerii proiectului, zgomotul maxim admis la echipamente la interior este de 35 dB.

Asigurarea izolarii la zgomotul aerian se face cu respectarea Normativului C 125– 2012 privind  proiectarea  si  executarea  masurilor  de  izolare  fonica  si  a tratamentelor acustice in cladiri, nivelul de zgomot se va incadra in limitele prevazute de SR 10009:2017 acustica urbana și ținând cont că este în discuție un monument istoric a cărui intervenție este limitată de valoare sa istorică și arhitecturală.

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

NU ESTE CAZUL

4. Protecția împotriva radiațiilor: NU ESTE CAZUL

– sursele de radiații:

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor:

5. Protecția solului și a subsolului:

– sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice:

In perioada executiei lucrarilor, sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de: scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi, gospodărirea incorectă a deşeurilor.

Nu există pământ descoperit, toată zona este acoperită cu pardoseala de piatră, pavele, nu există în zona de intervenție spații verzi, urmează a se organiza câteva zone cu spații verzi.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca in conditii normale nu exista surse de poluare a solului.

– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului.

Principalele masuri recomandate in perioada executiei lucrarilor:

- respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie si aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ

- amenjarea de spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor selectiv, pe categorii (deşeuri metalice, deşeuri menajere), astfel încât deşeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol. Toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor incheiate cu firme specializate

- încheierea contractelor cu o societate de salubritate pentru evacuarea deșeurilor din șantier

- asigurarea eliberării incintei de pământul din desfaceri etc.

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Realizarea operatiilor de construire nu vor influenta negativ biodiversitatea zonei, nici in faza de executie, nici in cea de functionare.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate:

Nu este cazul.

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.:

Cazinoul din Constanta se află în centrul istoric al orașului, pe faleza din peninsulă, în vecinătatea bulevardului Regina Elisabeta, fiind o cladire monument istoric și are ca vecinătăți, construcții și situri de mare valoare, orașul Constanța fiind unul din cele mai importante orașe referitor la istoria acumulată.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

Zona de lucru fiind situata in apropierea zonelor de locuit, va functiona impreuna cu acestea, neexistand factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

– tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate:

În urma activităţilor de construire pentru realizarea investiţiei pot rezulta, în principal, următoarele tipuri de deşeuri:

- deseuri de pamant excavat – cod 17 05 04, beton – 17 01 01 – vor fi folosite ca materiale de umplutura in locuri indicate de municipalitate sau vor fi transportate la un depozit de deseuri inerte

- resturi de materiale de constructii si resturi din constructii – 17 09 04 – se vor colecta pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii (Ordin MMGA nr.95/2005) sau in vederea unei eventuale valorificari

- deşeuri menajere – 20 03 01 – vor fi colectate in recipiente inchise de tip europubele, depozitate in spatii special amenajate pana la preluarea lor de catre serviciul de salubritate local

Realizarea lucrărilor de construire vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia operatiilor de construire apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

In urma functiunii rezulta urmatoarele deseuri:

- deseuri reciclabile (hartie si carton; sticla, ambalaje de polistiren si folie PVC);

- deseuri menajere, atât cât sunt acestea din activitatea de catering.

Se va promova colectarea selectiva a deseurilor reciclabile si valorificarea lor prin societati autorizate. Obiectivul va fi dotat cu europubele, într-o cameră special amenajată din subsol cu deschidere directă în exterior.

Pe tot parcursul derularii lucrarilor de constructii si ulterior pe perioada exploatarii obiectivului se recomanda respectarea cerintelor HG 856/2002 privind intocmirea evidentei gestiunii deseurilor generate si a Legii 211/2011 privind regimul deseurilor modificată și completată prin OUG 68/2016.

– modul de gospodărire a deșeurilor:

In urma activitatii lucrărilor de construire, deşeurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide. Vor fi colectate in mod selectiv, in recipiente speciale, si vor fi evacuate periodic de societatea care se ocupa cu salubrizarea Municipiului Constanta.

In urma functiunii:

- deseurile menajere se vor depozita in spațiu special amenajat la subsol, cu deschidere în exterior de unde vor fi evacuate periodic de firma specializata in salubritate, cu care se va incheia un contract prealabil.

- depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse:

Atat in cadrul procesului de construire cat si in faza de functionare nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației: nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)

Pentru proiectul analizat nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara.

VII. Lucrări necesare organizării de șantier:

– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier se vor face în detaliu la etapa ulterioară PTh/DE, când se va realiza documentația POE

- Zonele de lucru se vor împrejmui și se vor monta avertizoare.

- Se va verifica periodic continuitatea și starea tehnică a împrejmuirii șantierului astfel încât să fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incintă.

- La începerea lucrărilor se va monta la loc vizibil (să poată fi citit dinspre drumul de acces), panoul de identificare a investiției care va avea dimensiunile minime 60x90 cm. Acesta se va confecționa din materiale rezistente la intemperii și va fi afișat la loc vizibil pe toata durata lucrărilor. Vederea de ansamblu va fi fațada principală a construcției.

- Materiale necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător pentru a prevenii eventualele poluării ale solului și subsolului.

Managementul deșeurilor generate se va realiza în conformitate cu legislația de mediu în vigoare și intră în responsabilitatea executantului lucrării:

•	deșeurile menajere amestecate generate pe perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în pubele și eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

•	deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

•	deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de execuție vor fi colectate și stocate temporar, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

•	Nu se vor repara și întreține utilaje/autovehicule în cadru organizării de șantier, acestea se vor realiza în unități autorizate și dotate corespunzător.

•	Vecinătățile amplasamentului nu vor fi afectate.

•	Se vor asigura utilitățile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții.

•	La terminarea lucrărilor, executantul va curăța zonele afectate de orice materiale și reziduuri, va reface solul în zonele unde acesta va fi afectat prin depozitare de materiale și staționare de utilaje.

•	Se vor respecta prevederile STAS 10009/1998 - Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

•	La execuţie şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative care vizează activitatea pe şantier.

•	Personalul muncitor trebuie să aibă cunoştinţe profesionale şi de securitate a muncii specifice lucrărilor ce se execută, precum şi cunoştinţe privind acordarea primului ajutor în caz de accident.

•	Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor din şantier, precum şi pentru cel din alte unităţi care vine pe şantier în interes de serviciu sau în interes personal. Pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, personalul va purta echipamente de protecţie corespunzătoare în timpul lucrului sau circulaţiei pe şantier.

•	Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personal calificat.

•	Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.

•	În timpul transportului pe verticală, elementele de construcţie vor fi asigurate contra deplasărilor longitudinale sau transversale.

•	Operaţiile de încărcare şi descărcare manuală se vor face prin rostogolire pe plan înclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective şi controlate înainte de începerea lucrărilor.

•	În cazul folosirii macaralelor se va respecta sarcina admisă a acestora.

•	Efectuarea operaţiilor de încărcare-descărcare se va face sub conducerea şefului de echipă care răspunde de aşezarea macaralelor în raport cu greutatea materialelor de construcţii şi cu capacitatea acestora, precum şi de întreaga manevră de coborâre.

•	Se vor monta plăcuţe avertizoare pentru locurile periculoase.

•	La lansarea prefabricatelor vor fi utilizate numai macarale verticale cu capacitatea corespunzătoare sarcinii, cu cârlige asigurate, iar operaţia de lansare se va executa numai în prezenţa şefului de echipă.

•	Se interzice prezenţa personalului muncitor în şanţuri sau goluri când se coboară sau se ridică, în acestea sau prin acestea, ţevi, accesoriile lor sau alte materiale.

•	În timpul montării se vor evita manevrele lângă stâlpii electrici aerieni pentru a nu se produce avarierea acestora.

•	Aceleaşi norme vor fi respectate de investitor şi antreprenor.

– localizarea organizării de șantier:

Organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului, astfel încât impactul asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute în proiect să fie cât mai redus.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier:

Deşeurile din construcţii şi demolări sunt identificate ca un flux prioritar de deşeuri de către U.E. deoarece pot constitui o sursă pentru reciclare şi refolosire în industria construcţiilor.

Materialele rezultate din procesul de restaurare sunt: ciment, cărămizi, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluţii de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcţii cu termen de valabilitate expirat.

Aceste materiale vor fi valorificate prin firme autorizate sau eliminate in depozite autorizate ce le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr.95/2005.

– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier:

Nu este cazul

– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu:

Constructorul alături de beneficiarul lucrării trebuie:

- să respecte ierarhia deşeurilor (prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, valorificarea şi eliminarea deşeurile provenite din activităţile de construcţii);

- să asigure transportul deşeurilor prin mijloace proprii la staţii de colectare-reciclare;

- să îndepărteze la închiderea şantierului toate deşeurile de pe amplasament.

Prevenirea şi minimizarea producerii de deşeuri trebuie realizate începând cu faza de proiectare a construcţiei şi continuând cu achiziţionarea materialelor şi construcţia efectivă, prin măsuri precum: calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale; utilizarea unor materiale/echipamente şi tehnologii „prietenoase faţă de mediu”, adoptarea unor politici de returnare a ambalajelor către furnizorii de materiale, depozitare şi manipulare atentă a materialelor pe şantier etc.

Se vor monta coșuri pentru reciclarea deșeurilor care permit ca gunoaiele reciclabile să fie separate pentru a putea fi colectate și apoi reciclate corect, protecția mediului implicând şi activitatea de reciclare și colectare a deșeurilor.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:

Nu există spații verzi

La finalizarea lucrarilor pentru realizarea obiectivului, terenurile ramase libere se va analiza  posibilitatea de   amenajare   spatii verzi , proiectul propune amplasarea unui număr e 8 jardiniere cu plante și flori la terasele exterioare care se amenajează.

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, de la utilajele folosite sau de la autovehiculele ce tranziteaza zona reprezinta surse de poluare a solului/subsolului. Se recomanda achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in vederea diminuarii efectelor poluarii.

Depozitarea necontrolata a materialelor si a deseurilor poate determina fenomene de poluare a solului/subsolului. Pentru a evita aceste situatii se va implementa colectarea selectiva a deseurilor prin amplasarea cosurior de gunoi colorat diferit si etichetate conform cu categoria de deseuri carora le sunt destinate.

Se va asigura preluarea periodica a deseurilor de catre firma de salubrizare si/sau firmele autorizate in colectarea deseurilor reciclabile.

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației/cladirii:

Toate materialele ce rezulta in diferite etape ale activitatii de demolare/dezafectare trebuie sortate pe categorii, evitandu-se amestecarea acestora

Vor fi dezafectate conducte, instalatii si echipamente ce au asigurat alimentarea cu apa, evacuarea apei etc

Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau eliminate in depozite autorizate ce le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr.95/2005.

– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul: Lucrarile de executie sunt lucrari de restaurare/consolidare ale unei cladiri.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)

Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

2. Schemele-flux pentru: Nu este cazul

– procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare inițială autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

La faza DALI nu există proiecte și deci la această fază este necesar un aviz de principiu. Lucrările ce se execută nu sunt majoritar cu impact de mediu. Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul se afla in vecinatatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000 – dar nu se execută lucrări care să afecteze acest amplasament

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970:

Imobilul este amplasat la adresa Constanta, Bdul Elisabeta nr. 4, cu vecinatatile: la Nord  – Faleza, IE: 227682, iar in rest – Statul Roman.

Clădirea Cazinoului este amplasată în peninsula oraşului pe o platformă extinsă către mare spre sud, învecinându-se spre nord cu B-dul Elisabeta. Imobilul este monument istoric de categorie ”A”, avand cod LMI 2010 CT-II-m-A-02801.

Prin implementarea proiectului se urmărește:

1. Restaurarea si consolidarea monumentului istoric de importanță națională prin asigurarea soluțiilor cele mai importante pentru salvarea acestuia. Aplicarea soluției  structurale este foarte importantă și soluția propusă de expert, chiar dacă se execută varianta minimală este foarte greu de executat fiind o soluție complexă

2.	Asigurarea restaurării structurale, pentru refacerea funcționalului originar și asigurarea măsurilor necesare pentru completarea acestui funcțional cu soluții novative, care să permită atragerea de mulți vizitatori și asigurarea fondurilor proprii pentru dezvoltare.

3.	Luarea tuturor măsurilor pentru recuperarea componentelor artistice, care se află într-o stare de deteriorare foarte mare.

4.	Realizarea unui concept modern de asigurarea tuturor instalațiilor, astfel încât să nu distrugă nici structural, nici arhitectural și nici din punct de vedere artistic monumentul.

5.	Amenjarea reprezinta ultima etapă a proiectului pentru asigurarea unei funcționalități moderne a elegantului edificiu, care se poate presupune că va fi salvat.

Conform memoriului tehnic documentatie topografica intocmit de S.C.GEONET SYSTEMS S.R.L.:

Sistemul de coordonate folosit pentru realizarea planului de situatie este STEREOgrafic 1970, iar sistemul de altitudini folosit este Marea Neagra 1975.

Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite :

- Puncte vechi folosite in cadrul lucrarii :

| Nr. Crt. | X [m] | Y [m] | Latitudine | Longitudine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statia permanenta Constanta | 302359.873 | 792631.316 | 44˚09΄41.39407˝N | 28˚39΄27.09244E |

- Puncte noi determinate si folosite in cadrul lucrarii :

| Nr. Crt. | Nord[m] | Est [m] | Felul materializarii |
| --- | --- | --- | --- |
| BULN | 793019.250 | 303404.341 | Bulon Metalic |
| BUL3 | 793006.157 | 303376.210 | Bulon Metalic |
| BUL4 | 793088.187 | 303417.445 | Bulon Metalic |
| BUL31 | 793046.521 | 303350.178 | Bulon Metalic |
| BUL311 | 793095.681 | 303377.553 | Bulon Metalic |

- Calculul suprafetelor a fost efectuat prin metoda analitica din coordonatele punctelor de contur.

| Nume punct | Nord [m] | Est [m] | S(m) | Nume punct | Nord [m] | Est [m] | S(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 793098.133 | 303379.219 | 3108 | 28 | 793043.640 | 303348.393 |  |
| 2 | 793098.241 | 303380.156 |  | 29 | 793045.203 | 303348.002 |  |
| 3 | 793098.272 | 303381.099 |  | 30 | 793046.766 | 303347.612 |  |
| 4 | 793098.228 | 303382.041 |  | 31 | 793047.308 | 303347.459 |  |
| 5 | 793098.107 | 303382.976 |  | 32 | 793047.862 | 303347.362 |  |
| 6 | 793097.097 | 303386.176 |  | 33 | 793048.423 | 303347.319 |  |
| 7 | 793093.275 | 303397.372 |  | 34 | 793048.985 | 303347.333 |  |
| 8 | 793092.355 | 303397.757 |  | 35 | 793049.543 | 303347.402 |  |
| 9 | 793089.014 | 303407.288 |  | 36 | 793050.092 | 303347.526 |  |
| 10 | 793088.150 | 303411.271 |  | 37 | 793053.296 | 303348.419 |  |
| 11 | 793088.095 | 303414.461 |  | 38 | 793056.301 | 303346.188 |  |
| 12 | 793089.171 | 303414.356 |  | 39 | 793060.461 | 303348.818 |  |
| 13 | 793089.345 | 303418.024 |  | 40 | 793060.188 | 303352.214 |  |
| 14 | 793010.078 | 303373.847 |  | 41 | 793091.148 | 303369.259 |  |
| 15 | 793016.178 | 303372.077 |  | 42 | 793093.807 | 303371.222 |  |
| 16 | 793017.000 | 303373.395 |  | 43 | 793094.494 | 303371.837 |  |
| 17 | 793018.090 | 303373.897 |  | 44 | 793095.127 | 303372.507 |  |
| 18 | 793021.030 | 303372.225 |  | 45 | 793095.703 | 303373.227 |  |
| 19 | 793023.157 | 303370.650 |  | 46 | 793096.219 | 303373.992 |  |
| 20 | 793023.535 | 303370.089 |  | 47 | 793096.669 | 303374.796 |  |
| 21 | 793036.363 | 303354.657 |  | 48 | 793097.052 | 303375.635 |  |
| 22 | 793040.790 | 303349.897 |  | 49 | 793097.693 | 303377.386 |  |
| 23 | 793041.210 | 303349.554 |  | 50 | 793097.950 | 303378.294 |  |
| 24 | 793041.655 | 303349.245 |  |
| 25 | 793042.124 | 303348.973 |  |
| 26 | 793042.613 | 303348.739 |  |
| 27 | 793043.120 | 303348.546 |  |

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Natura 2000 este o rețea ecologică de arii protejate ce are scopul să mențină într-o stare de conservare favorabilă o selecție a celor mai importante tipuri de habitate și specii ale Europei. Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene

In zona NATURA 2000 - muncipiul Constanta – Marea Neagra apare ca Arii de protecție specială avifaunistică (SPA) - cod sit ROSPA0076.

Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0076 Marea Neagră a fost declarată prin HG nr. 1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, siturile de importanţă comunitară sunt  acele arii care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar din anexa nr. 3 şi care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei “NATURA 2000″ , şi la menţinerea diversităţii biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului:

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: proiectul nu are legatura directa cu aria naturala protejata, in cadrul Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră, eventualele lucrari de constructii/reamajare nu apar in categoria presiunilor și amenințărilor pentru Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

Impactul proiectului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este nesemnificativ.

f) alte informații prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Nu este cazul

SC IMPEX ROMCATEL

Cercetare Proiectare SA

Completare în conformitate cu DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

ANEXA II.A

INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4)

(INFORMAȚIILE CARE TREBUIE FURNIZATE DE INIȚIATORUL PROIECTULUI CU PRIVIRE LA PROIECTELE ENUMERATE ÎN ANEXA II)

- O descriere a proiectului, care să cuprindă, în special:

O descriere a proiectului se regaseste la pct.III Descrierea proiectului din memoriu.

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect și, dacă este cazul, a lucrărilor de demolare:

Toate materialele ce rezulta in diferite etape ale activitatii de demolare/dezafectare trebuie sortate pe categorii, evitandu-se amestecarea acestora

Vor fi dezafectate conducte, instalatii si echipamente ce au asigurat alimentarea cu apa, evacuarea apei etc

Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau eliminate in depozite autorizate ce le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr.95/2005.

(b) o descriere a amplasării proiectului, acordându-se o atenție specială sensibilității ecologice a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate:

Avand in vedere destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate si obiectul proiectului (consolidare si restaurare a unei cladiri existente), investitia nu va afecta zona geografica.

- O descriere a aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Nu este cazul

- O descriere a tuturor efectelor semnificative probabile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile privind aceste efecte, și care rezultă din:

(a) reziduurile și emisiile preconizate, precum și eliminarea deșeurilor, dacă este cazul: se regaseste la cap.IV. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din memoriu

(b) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

Zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, energie electrica). Utilitatile necesare proiectului vor fi asigurate prin racorduri la retelele locale existente. Alimentarea cu energie electrica si apa este realizată prin racord ingropat la retelele existente in zona. Se apreciaza ca, prin masurile care se vor lua pe perioada executarii lucrarilor cat si in timpul functionarii acestuia, proiectul propus implica un impact nesemnificativ asupra mediului.

- Criteriile prevăzute în anexa III se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele 1-3.” Nu este cazul

SC IMPEX ROMCATEL

Cercetare Proiectare SA

ANEXA III

CRITERII DE SELECȚIE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

(CRITERIILE DE STABILIRE A SITUAȚIILOR ÎN CARE PROIECTELE ENUMERATE ÎN ANEXA II AR TREBUI SUPUSE UNEI EVALUĂRI A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI)

- Caracteristicile proiectului

Aceste aspecte sunt tratate in detaliu in Memoriul de prezentare

Caracteristicile proiectului trebuie examinat, în special în ceea ce privește:

(a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

(b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

(c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

(d) producția de deșeuri;

(e) poluarea și alte efecte nocive;

(f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;

(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice).

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Terenul este situat în intravilanul municipiului Constanța. Imobilul este identificat cu nr. cadastral 223988, conform „Extras de carte funciara pentru informare, Carte Funciară Nr. 223988 Constanta” nr.124068/28.09.2018.

Folosința actuală: teren intravilan – curți construcții; construcție cazinou – fără folosință la acest moment, datorită stării de deteriorare;

Situația propusă: lucrări de reabilitare, refacere, reeditare Cazinou – alimentație publică, activități culturale, artistice și divertisment - conform temă de proiectare din caietul de sarcini procedură de achiziție, contract.

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia:

Pentru realizarea proiectului nu vor fi utilizate resurse naturale regenerabile de pe amplasament.

Prin decopertarea stratului fertil de sol se va scoate din circuitul natural o anumita cantitate de elemente nutritive, dar pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, cea mai mare parte a elementelor va fi reintegrata acestui circuit.

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

(i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: Conform Raport hidrogeotehnic intocmit de S.C. Geo-Serv S.R.L.

“In urma masuratorilor piezometrice, la data de 29.09.2018, ora 16,00, in forajele echipate piezometric s-a intalnit nivelul hidrostatic la urmatoarele adancimi fata de cota :

- in forajul 1F, la 6,20m, iar nivelul apei marii la 6,10m;

- in forajul 2F, la 6,10m, iar nivelul apei marii la 6,10m.

In urma masuratorilor piezometrice, la data de 01.10.2018, ora 12,00, in forajele echipate piezometric 1F si 2F s-a intalnit nivelul hidrostatic la urmatoarele adancimi:

- in forajul 1F, la 6,20m, iar nivelul apei marii la 6,10m;

- in forajul 2F, la 6,10m, iar nivelul apei marii la 6,10m.”

(ii) zone costiere și mediul marin: cladirea se află pe o platformă extindere în mare a malului sudic a peninsulei Constanţa, pe faleza Marii Negre

(iii) zonele montane și forestiere: nu este cazul

(iv) rezervații și parcuri naturale: nu este cazul

(v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE:

Natura 2000 este o rețea ecologică de arii protejate ce are scopul să mențină într-o stare de conservare favorabilă o selecție a celor mai importante tipuri de habitate și specii ale Europei. Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene

In zona NATURA 2000 - muncipiul Constanta – Marea Neagra apare ca Arii de protecție specială avifaunistică (SPA) - cod sit ROSPA0076

(vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu se cunosc la aceasta data

(vii) zonele cu o densitate mare a populației: terenul este situat în intravilanul municipiului Constanța

(viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Clădirea Cazinoului, situat pe Bd Regina Elisabeta nr. 4, figurează în Lista Monumentelor Istorice actualizată, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor. Conform OMC cu nr. 2828/24.12.2015 și a Ordinului 2314/2004 pentru modificarea anexei 1 și a listei monumentelor istorice, la nr.508 și are codul LMI CT-II-m-A-025801

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului, pe perioada derularii lucrarilor de constructii. In perioada functionarii, prin masurile de protectie prevazute in regulile de exploatare (plan de mentenanta) se preconizeaza un impact minim

(b) natura impactului: nu e cazul

(c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul

(d) intensitatea și complexitatea impactului: nu e cazul

(e) probabilitatea impactului: nu e cazul

(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: nu e cazul

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu e cazul

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu e cazul

SC IMPEX ROMCATEL

Cercetare Proiectare SA