MEMORIU TEHNIC

NECESAR PENTRU EMITERE ACORDULUI DE MEDIU

- DENUMIRE PROIECTULUI

CONSTRUIRE IMOBIL Sp+P+1E - CENTRU TERAPEUTIC CU BAZIN DE INOT, IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN

- TITULAR

- Nume: ȘERBAN GEORGIANA

- Adresă poștală: Mun. Constanța, jud. Constanța, Str. Cpt.D.Eugeniu nr.19, bl.67, sc. A, et.1, ap.7

- Număr de telefon:.0721 442 909

- Numele persoanei de contact: ȘERBAN GEORGIANA

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

- REZUMATUL PROIECTULUI

# Regimul juridic

Beneficiarii au drept de proprietate asupra imobilului în baza Contractului de vânzare-autentificat sub nr. 274 din 23.01.2018, Birou individual notarial Dan Pitu.

Terenul, în suprafață de 400,00 mp (acte și măsurători), este situat în intravilanul localității Cumpăna și se învecinează:

- la nord cu Cimitirul ortodox;

- la est cu vecin Parvu Gheorghe – construcții parter;

- la sud cu Strada Nucilor;

- la vest IE 107627 – construcții parter.

Amplasarea exactă a construcției și distanțele minime față de vecinătăți sunt prezentate în Planul de situație anexat la prezenta documentație.

# Regimul economic

Terenul se încadrează în categoria “arabil”, pentru care se va solicita trecerea în categoria curţi-construcţii.

# Conformarea generală a terenului

Conformarea generală a terenului este caracterizată de:

- accesul ușor la parcela - accesul se realizează direct din Str. Nucilor

- amplasamentul studiat are o configurare plană și nu cuprinde în interiorul lui elemente de cadru natural, ci doar cadru construit (reprezentat prin construcții și/sau terenuri agricole și intravilane).

Din punct de vedere natural, amplasamentul studiat nu se situează în zonă cu vecinătate naturală, ci numai construită.

Terenul se află amplasat în partea de nord-est a localității Cumpăna, intr-o zona cu functiune predominat rezidentiala. Fondul construit existent in această zonă este destinat locuințelor independente pe loturi, cu regim mic de înălțime. Loturile au configuratii de parcele dreptunghiulare insiruite la stradă, respectiv strada Nucilor. Locuintele existente sunt amplasate in prima terime a loturilor spre strada, restul constituindu-se in teren arabil.

# Regimul tehnic

La ora actuală, pe terenul solicitat pentru construirea centrului terapeutic, nu sunt amplasate construcții si nici utilități.

Pe terenul studiat, proprietatea beneficiarului, se solicită realizarea unui Imobil cu regim de înălțime Sp+P+1E cu functiunea de centru terapeutic cu bazin de înot, prezintând următoarele caracteristici:

- funcțiunea generală – centru terapeutic cu bazin de înot și spații anexe specifice;

- regimul de înălțime Sp+P+1E;

- are formă dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile maxime 31,00m x 8,05m;

- suprafaţa construită la sol Ac =249,55 mp;

- suprafața construită desfaşurată Acd = 370,35 mp.

Clădirea adăposteşte următoarele funcţiuni:

- parter: cameră, zonă recepție, hol, casa scării, camera tehnică, vestiare, grup sanitar, zonă bazin de înot;

- etaj 1: 3 camere, hol, casa scării, zonă de așteptare, grup sanitar;

- în subsolul parțial se vor prevedea spațiile tehnice aferente instalațiilor bazinului (camere de filtrare, pompare și clorinare și tancul de compensare, etc.)

Înălțimea maximă a clădirii este: Hcmax = +7,65 m, față de cota ±0,00.

Cota ±0,00 este la cca. 15 cm față de cota terenului amenajat - trotuar.

Imobilul Sp+P+1E se află aliniat la Strada Nucilor, având o retragere de 10,885 m față de aceasta.

Distanţele minime faţă de vecinătăţi pentru aceast corp de clădire sunt:

- de 1,00 m faţă de limita proprietăţii din nord;

- de 1,22 m faţă de limita proprietăţii din vest;

- de 0,00 m faţă de limita proprietăţii din est.

S–a optat pentru o amplasare a imobilului care sa permita o bună vizibilitate către zona de acces dinspre strada si care sa ofere o bună însorire a spatiilor construite propuse.

Ansamblul va beneficia si de spatii verzi si platforma gospodareasca, amplasate spre extremitatea sudica a terenului, precum si toate dotările aferente.

- JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Construirea Centrului terapeutic cu bazinul de înot și spațiile anexe aferente reprezintă o investitie în activitati recreationale, sportive și de tratament, oferind locuitorilor din localitatea Cumpăna, toate dotările necesare desfățurării în condiții optime a acestor funcțiuni.

- PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Perioada de implementare si realizare a investitiei propuse se doreste a fi de  24 luni, in conformitate cu durata de valabilitate a autorizatiei de construire ce se va solicita de la Primări Comunei Cumpăna.

- PLANSE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAȚĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR (PLANURI DE SITUAȚIE ȘI AMPLASAMENT)

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

- Profilul si capacitatile de productie

Pe terenul studiat, proprietatea beneficiarului, se solicită realizarea unui Imobil cu regim de înălțime Sp+P+1E cu functiunea de centru terapeutic cu bazin de înot, prezintând următoarele funcțiuni caracteristice:

# FUNCȚIUNI

| CENTRU TERAPEUTIC CU BAZIN DE ÎNOT |
| --- |
| Funcțiune |
| SUBSOL PARȚIAL |
| Spatiu tehnic* *În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 actualizată, nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. |
| PARTER Ac = 249,55mp |
| Zona de recepție + casa scării |
| Hol de acces |
| Cameră |
| Cameră depozitare |
| Cameră tehnica |
| Vestiar+Grup sanitar Bărbați |
| Vestiar+Grup sanitar Femei |
| Grup sanitar persoane cu handicap locomotor |
| Zona bazin |
| ETAJ Ac = 120,80mp |
| Hol |
| Cameră |
| Cameră |
| Cameră |
| Zonă de așteptare |
| Grup sanitar |
| Suprafață construită care generează P.O.T. cf. Lege 350/2001 actualizată | Ac = 249,55 mp |
| Suprafață desfășurată care generează C.U.T. cf. Lege 350/2001 actualizată | Ac = 370,35 mp |
| P.O.T. cf. Lege 350/2001 actualizată | 62,39% |
| C.U.T. cf. Lege 350/2001 actualizată | 0,92 |

# SUPRAFEŢE ȘI INDICI DE OCUPARE AI TERENULUI:

-   Suprafaţa terenului: St= 400,00 mp.

-   Suprafaţa construită existentă: Ac exist.= 0,00 mp.

-   Suprafaţa construită desfăşurată existentă: Acd exist.= 0,00 mp.

-   Suprafaţa construită propusă: Ac prop.= 249,55 mp.

-   Suprafaţa construită desfăşurată propusă: Acd prop.= 370,35 mp.

-   P.O.T. existent = 0,00 %.

-   C.U.T. existent = 0,00.

-   P.O.T. propus = Ac prop./St x 100= 249,55 mp /400,00 mp x 100 = 62,39%.

-   C.U.T. propus = Acd prop./St= 370,35 mp / 400,00 mp = 0,92.

Investiția propusă trebuie să respecte cerintele de calitate în conformitate cu prevederile din Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995, fiind parte integrantă a sistemului de calitate in construcții, astfel:

- Rezistenţă mecanică şi stabilitate;

- Securitate la incendiu;

- Igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

- Siguranţă şi accesibilitate în exploatare;

- Protecţie împotriva zgomotului;

- Economie de energie şi izolare termică;

- Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

# DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Activitatea propriu-zisa implica urmatorul flux:

Clienti – centru terapeutic propriu-zis ( inot in bazinul interior cu apa incalzita, cabinet medicale) – zona de asteptare.

Se va lucra cu grupe de max.10 persoane pe ciclu de utilizare a bazinului interior.

Serviciile oferite se vor incadra in categoria maxim-calitate, prin standarde inalte de securitate si sanatate.

Se va folosi o statie automata de tratare a apei din bazine, care va analiza calitatea apei din ora in ora si va doza corespunzator substantele de tratare a apei.

# MATERIILE PRIME, ENRGIA SI COMBUSTIBILII UTILIZATI

Ca materii prime, avem in principal apa si substantele de tratare.

Pentru asigurarea debitului de apa necesar atat pentru consum menajer la vestiare, grupuri sanitare cat si pentru umplerea bazinelor, se va realiza un racord din reteaua publica existenta, prin extinderea retelei pana la noul consumator.

# ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Se propun in incinta urmatoarele constructii si amenajari:

- bazin de inot acoperit cu functiunile aferente (vestiare, grupuri sanitare, spatii tehnice);

- spatii anexe in conformitate cu functiunea de centru terapeutic;

- spatii verzi plantate;

- spatii de parcare.

Asigurarea utilităților necesare funcționării imobilului (apă, electricitate și gaz) se va face prin racord la reţelele din zonă.

Agent termic

Conform temei de proiectare a beneficiarului pentru asigurarea cu energie termica necesara incalzirii ,climatizarii si prepararii apei calde menajere se vor utiliza centrale termice proprii si panouri solare.

Incalzirea spatiilor se propune a fi realizata prin pardoseala.

Bazinul acoperit va fi prevazut obligatoriu cu instalatie de climatizare, dezumidificare, ventilatie .

Alimentarea cu apă

Pentru asigurarea debitului de apa necesar atat pentru consum menajer la vestiare, grupuri sanitare cat si pentru umplerea bazinelor, se va realiza un racord din reteaua publica existenta, prin extinderea retelei pana la noul consumator.

Bazinul vor fi prevazut cu instalatii de filtrare, tratare, incalzire, recirculare a apei.

Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul centralei si cu ajutorul panourilor solare vara .

Canalizarea

Se propune realizarea unei retele de canalizare menajera in incinta ce va prelua apele menajere si pe cele de la golirea si preaplinul bazinelor.

Apa pluviala rezultata din debitele de ape pluviale, de pe bazinul acoperit ,de pe suprafetele betonate, asfaltate, trotuare va fi dirijata catre spatiul verde, care le va prelua prin absorbtie.

Alimentare cu enregie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face prin bransament executat de o firma autorizata la reteua din zona.

# LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN ZONA AFECTATĂ DE EXECUȚIA INVESTIȚIEI

Obiectivul de investitie proiectate, nu va afecta factorii de mediu peste limitele legale admise.

Cadrul natural constituit in urma realizarii acestui obiectiv va fi ameliorat prin zonele verzi nou-create, plantarii de copaci si arbusti, etc.

Spațiile verzi vor fi plantate cu arbori şi pomi cu rădăcini pivotante , care vor arma straturile şi vor trage apa din teren .

Se va asigura necesarul minim de spații verzi și plantate în conformitate cu H.C.J.C. nr.152/22.05.2013, pentru construcții de sănătate vor fi prevăzute spații verzi în suprafață de min 15 mp/pers., reprezentând  160,00 mp (se va lucra cu grupe de max. 10 persoane pe ciclu).

Pe amplasamentul studiat se realizează suprafața necesară de spațiu verde sub formă de gazon, arbori, arbuști pereni, jardiniere, pergole și pereți verzi. Suprafața de spațiu verde va fi repartizată astfel:

- spatii verzi plantate: total 80,00 mp

- spatii verzi amenajate sub forma de jardiniere, pergole și pereți verzi: total 80,00 mp

# ASIGURAREA LOCURILOR DE PARCARE

Pentru imobilul vizat, în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism nr. 441/08.10.2018 se vor asigura, în incinta proprietății private, 1loc de parcare/100 mp de suprafață desfășurată, rezultând astfel un necesar de 4 locuri de parcare.

Amenajarea locurilor de parcare se va face în incinta amplasamentului proprietate privată utilizând dale înierbate

Accesul autovehiculelor se va realiza direct din Str. Nucilor.

# METODE FOLOSITE ÎN EXECUȚIE ȘI PLANUL DE EXECUȚIE

Executarea investiției se va face pe baza unui proiect tehnic autorizat și aprobat și pe baza unei autorizații de construire ce se va emite de Primăria Comunei Cumpăna.

Materialele utilizate în realizarea investiției sunt de tip obișnuit (beton simplu și beton armat, B.C.A., sticlă, metal, etc.)

Materiale necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător pentru a prevenii eventualele poluării ale solului și subsolului.

Procesul de execuție se va realiza în etape succesive, prin metode obișnuite: săpătură și realizarea fundațiilor, armare și cofrarea elementelor din beton simplu și beton armat, realizarea zidăriilor, montarea elementelor prefabricate, finisarea, etc. Fiecare etapă va fi realiazată conform prevederilor din proiectul tehnic și va fi încheiată prin emiterea unor procese verbale de conformitate asumate de personalul specializat.

La execuţie şi în activitatea de exploatare şi întreţinere se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative care vizează activitatea pe şantier.

Personalul muncitor trebuie să aibă cunoştinţe profesionale şi de protecţia muncii specifice lucrărilor ce se execută, precum şi cunoştinţe privind acordarea primului ajutor în caz de accident.

Organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului, astfel încât impactul asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute în proiect să fie cât mai redus. Zonele de lucru se vor împrejmui și se vor monta avertizoare.

Managementul deșeurilor generate se va realiza în conformitate cu legislația de mediu în vigoare și intră în responsabilitatea executantului lucrării:

- deșeurile menajere amestecate generate pe perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în pubele și eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

- deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de execuție vor fi colectate și stocate temporar, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

Nu se vor repara și întreține utilaje/autovehicule în cadru organizării de șantier, acestea se vor realiza în unități autorizate și dotate corespunzător.

Vecinătățile amplasamentului nu vor fi afectate.

Se vor asigura utilitățile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții.

La terminarea lucrărilor, executantul va curăța zonele afectate de orice materiale și reziduri, va reface solul în zonele unde acesta va fi afectat prin depozitare de mariale și staționare de utilaje.

Se vor respecta prevederile STAS 10009/1998 - Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

# RELAȚIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE

Nu este cazul.

# DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE

Nu este cazul.

# ALTE ACTIVITATI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI

Nu este cazul.

# ALTE AUTORIZAȚII CERUTE PENTRU PROIECT

Pentru obținerea autorizației de construire, s-a eliberat de către Primăria Comunei Cumpăna, certificatul de urbanism nr. 441/08.10.2018 prin care se solicită obținerea, pe lângă avizul de mediu, a următoarele avize/autorizații:

- Alimentare cu apă

- Canalizare

- Alimentare cu energie electrică

- Gaze naturale

- Sănătatea populației

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Din punct de vedere natural, amplasamentul studiat nu se situează în zonă cu vecinătate naturală, ci numai construită.

Terenul se află amplasat în partea de nord-est a localității Cumpăna, intr-o zona cu functiune predominat rezidentiala. Fondul construit existent in această zonă este destinat locuințelor independente pe loturi, cu regim mic de înălțime. Loturile au configuratii de parcele dreptunghiulare insiruite la stradă, respectiv strada Nucilor. Locuintele existente sunt amplasate in prima terime a loturilor spre strada, restul constituindu-se in teren arabil.

Foto 1: Vedere sud teren

Foto 2: Vedere nord teren

Foto 3: Vedere ansamblu teren

Terenul, în suprafață de 400,00 mp (acte și măsurători), este situat în intravilanul localității Cumpăna și se învecinează:

- la nord cu Cimitirul ortodox;

- la est cu vecin Parvu Gheorghe – construcții parter;

- la sud cu Strada Nucilor;

- la vest IE 107627 – construcții parter.

Amplasarea exactă a construcției și distanțele minime față de vecinătăți sunt prezentate în Planul de situație anexat la prezenta documentație și se consideră astfel:

- de 1,00 m faţă de limita proprietăţii din nord;

- de 1,22 m faţă de limita proprietăţii din vest;

- de 0,00 m faţă de limita proprietăţii din est.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

Zona studiată este ferită de surse de poluare, functiunea propusa nu va afecta factorii de mediu natural.

Destinatia functiunii propuse va prevedea solutii pentru evacuarea deseurilor menajere si a apelor uzate rezultate ca urmare a functiunii si nu va afecta mediul apa, aer-sol existent.

1. Protectia calitatii apelor

Prin proiect se vor luat măsuri de sistematizare verticală a terenului pentru scurgerea rapidă şi dirijarea apelor meteorice de pe parcelă , alei carosabile şi pietonale , accese către rețeaua de canalizare pluvială propusă.

Se vor luat măsuri de etanşeizare a instalațiilor, branşamentelor şi a rețelelor , pentru eliminarea pierderilor de apă potabilă şi ape uzate menajere din conductele care se vor extinde în zonă.

Se propune realizarea unei retele de canalizare menajera in incinta ce va prelua apele menajere si pe cele de la golirea si preaplinul bazinului.

2. Protectia aerului

Nu se dezvoltă surse de poluare a aerului, desfăşurarea activității specifice centrului terapeutic, neproducând noxe peste limitele acceptate de Normativele în vigoare. Utilizarea energiei verzi (panouri fotovoltaice) nu va afecta aerul inconjurator, intrucat nu functioneaza pe combustibili solizi si nu degaja noxe.

Zona de teren ce nu este afectată de construcții sau circulații, este plantată cu gazon, arbori si arbuşti, în concordanță cu prevederile Legii Nr. 137 / 1995 – Legea Protecției Mediului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomote si vibratii sunt produse numai pe timpul constructiei de exploatarea utilajelor si anexelor ce se manevreaza in incinta santierului precum si de la mijloacele de transport ;

Reducerea zgomotului produs de utilajele respective se poate realiza in limite admisibile prin intretinerea in stare buna de functionare a lor ;

Se vor respecta prevederile STAS 10009/1998 - Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Atat in procesul tehnologic specific pentru constructiile proiectate cat si in exploatarea obiectivului nu se utilizeaza surse de radiatii

5. Protectia solului si a subsolului

Activitatea vizată nu presupune folosirea de materiale si substante poluante care ar putea ajunge pe sol.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Ecosistemele terestre si acvatice nu sunt afectate de lucrarile care se vor face in cadrul acestei investitii, si nici pe parcursul exploatarii.

Poluarea accidentala cu carburanti si lubrifianti,cu resturi de ciment si beton nu se produce decat spatii restranse,si din aceasta cauza suprafata pe care se desfasoara santierul si izolat de contactul cu solul. Sefii de santier si reprezentantii beneficiarului vor supraveghea si instrui pe muncitori , soferi, mecanici etc, in legatura cu manipularea substantelor poluante , astfel ca ecosistemele terestre si acvatice sa fie protejate ; Prin proiectul de organizare de şantier se vor evidenția platformele destinate depozitării materialelor şi utilajelor în timpul construcției .

Spațiile verzi vor fi plantate cu arbori şi pomi cu rădăcini pivotante , care vor arma straturile şi vor trage apa din teren .

Se va asigura necesarul minim de spații verzi și plantate în conformitate cu H.C.J.C. nr.152/22.05.2013, pentru construcții de sănătate vor fi prevăzute spații verzi în suprafață de min 15 mp/pers., reprezentând  160,00 mp (se va lucra cu grupe de max. 10 persoane pe ciclu).

Pe amplasamentul studiat se realizează suprafața necesară de spațiu verde sub formă de gazon, arbori, arbuști pereni, jardiniere, pergole și pereți verzi. Suprafața de spațiu verde va fi repartizată astfel:

- spatii verzi plantate: total 80,00 mp

- spatii verzi amenajate sub forma de jardiniere, pergole și pereți verzi: total 80,00 mp

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

În zona vizată nu există obiective de interes public, iar efectul asupra florei si faunei este inexistent.

8. Gospodarirea deseurilor

Deşeurile menajere se colectează în europubele (sau alt tip de pubelă sau container stabilit de Primărie), aşezată pe o miniplatformă betonată în apropierea accesului, de unde este preluată de către societatea locală de Salubritate, conform unui contract de prestări servicii specifice. Platforma are posibilități de spălare şi scurgere la canal a apei rezultate, fiind asigurate căi de acces pentru mijloacele de transport ale societății de Salubritate, respectiv strada limitrofă proprietății.

Pe timpul constructiei se vor colecta deseurile menajere in europubele si molozul rezultat in containere speciale stabilite de firma de salubritate cu care se va incheia un contract pe durata executiei.

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

În timpul execuției, cât și pe durata exploatării obiectivului nu se regăsesc aspecte ale mediului ce vor fi semnificativ afectate. Investiția propusă este o lucrare definitivă care nu presupune lucrări de complexitate și suprafață mare, aceasta încadrându-se în construcții de tip normal.

Investiția nu este amplasată într-o zonă protejată, iar ecosistemele terestre si acvatice nu vor fi afectate de lucrarile care se vor face in cadrul acestei investitii, si nici pe parcursul exploatarii.

Prin măsurile de refacere a zonelor afectate în timpul execuției se asigură în totalitate refacerea calității inițiale a factorilor de mediu.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

În timpul execuției, cât și pe durata exploatării obiectivului nu se impun măsuri speciale de monitorizare a mediului. Investiția propusă este o lucrare definitivă care nu presupune lucrări de refacere a amplasamentului în caz de accidente sau încetarea activității. Prin măsurile de refacere a zonelor afectate în timpul execuției se asigură în totalitate refacerea calității inițiale a factorilor de mediu.

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Nu este cazul.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Lucrările de organizare de șantier reprezintă totalitatea amenajărilor, a construcțiilor, a instalațiilor, a obiectelor și a cheltuielilor necesare creării unor condiții necesare desfășurării lucrărilor.

Șantierul se va ingrădi perimetral cu împrejmuiri continue, ce vor rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcţie. Se va verifica periodic continuitatea și starea tehnică a împrejmuirii șantierului astfel încât să fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incintă.

Accesul în șantier se va realiza din partea de sud dinspre stradă.

Pe terenul aferent obiectivului se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii, cum ar fi:

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule.

- grup sanitar.

- tablou electric.

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă) ;

- platou depozitare materiale.

Alimentarea cu energie electrică a şantierului se propune a se rezolva de la rețeaua existentă în zonă prin intermdiul unui tablou electric amplasat în apropierea zonei pentru organizarea de șantier.

Instalațiile de distribuție a energiei electrice, existente înainte de deschiderea șantierului, trebuie să fie identificate, verificate și semnalizate.

Intervenția la instalația electrică se va face numai de electricieni calificați, intruiți și autorizați. Se interzice lucrul la tablourile electrice și la părțile componente ale instalației electrice, fără intreruperea circuitelor de alimentare.

Apa în șantier (apele tehnologice) va fi asigurată din reţeaua stradală sau dintr-o sursa proprie de alimentare.

Apele menajere vor fii evacuate în rețeaua de canalizarea din zonă, dacă este cazul.

Pentru fluidizarea procesului de producție și înlăturarea timpilor morți se va avea permanent în vedere asigurarea la timp cu materiale a șantierului, pe faze de execuție (fier beton, ciment, material lemnos, etc.), a semifabricatelor (mortar, beton, tâmplărie interioară și exterioară), precum și asigurarea cu mijloace de producție indispensabile pentru lucrările ce se efectuează.

Materialele (sub forma de semifabricate) ce se vor pune în opera se vor procura de la furnizorii avându-se în vedere ca aceste materiale vor fi verificate calitativ și cantitativ și vor fi insotite de certificate de calitate și buletine de analiză.

Materialele se vor depozita funcție de volum, valoare, caracteristici fizico-chimice în spații închise sau în curtea obiectivului.

Materialele care au o anumita perioada de garantie se vor pune în operă după regula ultimul venit – primul folosit. Este interzisă depozitarea oricaror materiale pe domeniul public.

Materialele de construcţie cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente și tipo-dimensiuni, astfel încât să se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu, explozii, etc., dimensiunile și greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Deşeurile rezultate din procesul de construire se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta și depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului.

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate.

Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate executantului și/sau beneficiarului lucrării.

Zonele de depozitare intermediara/temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzator.

Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deșeurilor pentru care se impune acest lucru.

Este interzisă aruncarea de la înălțime a molozului rezultat, a deșeurilor precum și a altor materiale. Evacuarea molozului şi a deşeurilor de materiale din obiectele de construcţie şi schelele aferente, de la o înălţime mai mare de 4 m, trebuie făcută cu ajutorul jgheaburilor închise, în lăzi închise sau în containere. Capătul inferior al jgheabului trebuie să se afle la o înălţime de cel mult 1 m deasupra solului. În cazul în care acest lucru nu este posibil, capătul inferior al jgheabului trebuie să se termine într-un buncăr de depozitare, pentru a se evita producerea prafului.

Locurile în care se depozitează molozul şi deşeurile de materiale de construcţii evacuate de sus trebuie să fie îngrădite.

Se interzice evacuarea molozului și a deșeurilor de materiale prin aruncare din interiorul lucrării în construcție.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI

Obiectivul de investitie proiectate, nu va afecta factorii de mediu peste limitele legale admise. Cadrul natural constituit in urma realizarii acestui obiectiv va fi ameliorat prin zonele verzi nou-create, plantarii de copaci si arbusti, etc.

Spațiile verzi vor fi plantate cu arbori şi pomi cu rădăcini pivotante , care vor arma straturile şi vor trage apa din teren .

Ecosistemele terestre si acvatice nu sunt afectate de lucrarile care se vor face in cadrul acestei investitii, si nici pe parcursul exploatarii.

Poluarea accidentala cu carburanti si lubrifianti, cu resturi de ciment si beton nu se produce decat, eventual, pe spatii restranse.

Sefii de santier si reprezentantii beneficiarului vor supraveghea si instrui pe muncitori ,soferi, mecanici etc, in legatura cu manipularea substantelor poluante, astfel ca ecosistemele terestre si acvatice sa fie protejate - prin proiectul de organizare de şantier se vor evidenția platformele destinate depozitării materialelor şi utilajelor în timpul construcției.

Întocmit

S.C. EVO PROJECT DESIGN S.R.L.

Ing. Oance Ionuț