Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta

NR.      din          .  .2019

Numărul autorizaţiei:…………………………

Termenul de valabilitate al autorizaţiei………………………….

Titularul autorizaţiei: ECO GOLD INVEST S.A., cu sediul in str.Oituz, cazarma C, mun.Mangalia, judetul Constanta

,,  DEPOZIT DE DESEURI NEPERICULOASE “ – DJ 391Mangalia- Albesti, Km 6+500, Judeţul Constanţa.

Categoria  de  activitate  conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale la urmatoarele puncte:

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte.

cod CAEN (rev.2): 	3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

DIRECTOR EXECUTIV, 					                 SEF SERV. A.A.A.,

Celzin LATIF                                                                                       Lavinia Monica ZECA

# CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ..............................................

2. TEMEIUL LEGAL ………………………………………………………………………….....

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE .....................................................................................

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII ..........................................................................

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII …………………………………………………………

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE .................................................................

7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI .............................................................

7.1. Apa .........................................................................................................................

7.2. Eficienţa energetică ................................................................................................
7.3. Combustibili …………………………………................................................................

8. DESCRIEREA INSTALATIEI

SI A FLUXURILOR  EXISTENTE PE AMPLASAMENT ………………….…………….….

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA,

EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU .............................................

9.1. Aer .......................................................................................................................

9.2. Apă ………………………………………………………….……………..….……….

9.3. Sol ………………………………………………………………………………....…..

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA

IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT…………………..……......................

10.1. Emisii în aer..............................................................................................................	
10.2. Emisii în apă ..…………………………………...................................................................

10.3. Sol ......................................................................................................................

10.4. Zgomot  …………. …………………………………………………………….…....

11. GESTIUNEA DESEURILOR ................................................................................

12. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI ………….…………….

12.1. Situaţii de urgenţă   ……………………………………………….…………………

12.2. Proceduri de urgenţă ………………………………………….……………………..

12.3. Notificarea autorităţilor în situaţii de urgenţă ………………….………………..……

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII …………………………….…………………….……	
13.1. Automonitorizarea tehnologică…………………………….……………….……..…	
13.2. Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu ...........................................

14. RAPORTĂRI  CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA …………………………….…………….……...……….…...

14.I. Raportul privind Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi .…………......

14.II. Raportul Anual de Mediu ……………………………………….………………......…

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ....................................................

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI …………………………….………....

17. GLOSAR DE TERMENI ……………………………………………………………....…….

APM CONSTANTA,

în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- Ordonanta de Urgenta nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

- HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MAPAM nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana.

ca urmare a cererii de reautorizare adresate de ECO GOLD INVEST S.A., înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 11185RP/01.09.2016, autorizează ECO GOLD INVEST S.A., punctul de lucru – ,, DEPOZIT DE DESEURI NEPERICULOASE, DJ 391, MANGALIA-ALBESTI, KM 6+600, judeţul Constanţa

Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică, A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr……………………...

INTRODUCERE

Această Autorizaţie conţine 64 de pagini împreună cu anexele şi este valabilă de la…………..  până la..…………. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţiei de mediu integrate se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

|  | Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţiei de mediu integrate se sactioneaza conform prevederilor legale in vigoare. |  |
| --- | --- | --- |

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa.

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren si parcurgerii etapelor procedurale ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, APM Constanta a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu .

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular de activitate

ECO GOLD INVEST S.A.

Sediu social: mun.Mangalia, str.Oituz, Cazarma C, judeţul Constanţa

Telefon: 0241/754422

Fax: 0241/754422

e-mail: ecogoldinvest@yahoo.com

Nr. de înmatriculare Registrul Comerţului: J13/1885/2002

Cod fiscal: R14845714

- TEMEIUL LEGAL

Această autorizaţie integrată de mediu este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului conform Legii 278/2013privind emisiile industriale şi nici o prevedere a acesteia nu trebuie înteleasă ca anulînd alte obligaţii sau cerinţe legale ale operatorului în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile activităţii autorizate

Incălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute in prezenta autorizaţie de mediu conduce, conform Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, la suspendarea acesteia şi la incetarea activităţii, după caz.

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria  de  activitate  conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale la urmatoarele puncte:

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte.

cod CAEN (rev.2): 	3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

Conform Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea desfasurata se incadreaza:

Anexa 2: Operatii de eliminare

D5 -depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea;

Anexa 3:  Operatii de valorificare

R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11. In cazul in care nu exista niciun alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare inainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfaramarea, compactarea,  separarea si amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11;

R13 - Stocarea deseurilor inaintea oricarei operatii numerotate de la R1 la R12.

Centrul de management integrat Costinesti are urmatoarele facilitati:

- Depozitul de deşeuri care are urmatoarele caracteristici:

- clasa depozitului: clasa b - depozit de deşeuri nepericuloase conform HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- capacitate totală de depozitare: 137.390 mc

- suprafaţă totală aferenta functionarii depozitului de deseuri: 11,16 ha;

- suprafaţa aferentă celulei nr.1 de depozitare: 7789 m.p.

- capacitate de depozitare  celula nr.1: 137.390 mc; in prezent capacitatea disponibila a celulei nr.1 este de 16.390 m.c.;

- suprafaţa aferentă celulei nr.2 de depozitare (depozitate deseuri periculoase stabile, nereactive): 6.150 m.p., cu o capacitate de depozitare de 54.000 m.c.– in conservare;

- suprafaţa aferentă celulei nr.3 de depozitare- suprafata de 30.000 m.p. – in proiect;

- suprafaţa aferentă celulei nr.4 de depozitare- suprafata de 20.000 m.p. – in proiect;

- înălţimea de închidere 18m de la cota maxima a digului perimetral;

- durata de funcţionare preconizata pentru celula nr.1 este de inca 3-5  ani;

- durata de monitorizare post închidere este de 30 ani.

Suprafata totala pentru  se   solicita autorizatia integrata de mediu este de 60 680,5  m2, si este formata, astfel:

- 7 789 mp – suprafata celulei I;

- 47661 mp – suprafata  instalatiilor si anexelor necesare functionarii depozitului, inclusiv spatiile verzi existente (excluzand suprafata celulelor II, III si IV);

- 5 230,5 mp suprafata situata pe amplasamentul vechiului depozit de deseuri pe care sunt localizate instalatiile echipamentele principale necesare desfasurarii activitatii actualului depozit.

Componentele  obiectivului, supuse autorizarii:

- celula 1, functionala, in care sunt depozitate deseuri nepericuloase, ocupa o suprafata de 7 789 m2- capacitate de depozitare 137 390 mc;

- bazinul colector levigat  1 (impermeabilizat cu geomembrana), ocupa o suprafata de 74 m2;

- bazinul colector levigat 2 (impermeabilizat cu geomembrana), ocupa o suprafata de 58 m2;

- bazinul de stocare ape epurate - vidanjabil 3 (impermeabilizat cu geomembrana), ocupa o suprafata de 126 m2;

- statia de epurare, ocupa o suprafata de 21 m2;

- platforma tehnologica de descarcare deseuri, ocupa o suprafata de 1 111 m2;

- platforma betonata descarcare deseuri in cantitati mici, ocupa o suprafata de 249 m2

- foraje de observatie ape subterane (4 foraje)  ocupa o suprafata de 4 m2;

- drumul de acces pietruit (drumul existent intre DJ 391 si intrarea  in depozitul ecologic), ocupa o suprafata de cca. 1843 m2;

- rigolele perimetrale, ocupa o suprafata de cca. 350 m2;

  - spatiul administrativ, vestiar si grup sanitar,ocupa o suprafata de 40 m2;

  - platforme betonata garare utilaje, (zona de siguranta si spatii unde se depoziteaza recipientele cu deseuri reciclabile) -ocupa o suprafata de 3 388 m2;

  - rampa de acces,  platforma prevazuta cu cantar si platforma esantionare, ocupa o suprafata de 70 m2;

  - magazia pentru materiale si piese de schimb, ocupa o suprafata de 12 m2 ;

  - rampa de igienizare roti autovehicole, ocupa o suprafata de 18 m2 ;

- Spatiu pentru rezerva PSI – cisterna cu capacitatea de 8 mc ce ocupa o suprafata de 4 m2;

  - Bazin ape menajere uzate si separator de hidrocarburi,vidanjabil ocupa o suprafata de 21 m2 .

  - bazinele colectare ape meteorice de pe platforma tehnologica (2 cubitainere) , ocupa o suprafata de 2 m2 , avand o capacitate de 1000 l fiecare.

- bazin vidanjabil impermeabilizat pentru apele pluviale colectate de rigolele celulei I de depozitare (laturile N si E) si de pe drumul de acces in incinta depozituluiu, ocupa o suprafata de 9 m2.

- bazin natural, amenajat pentru colectarea a o parte din apele meteorice din afara amplasamentului, respectiv de pe o parte a laturii de est, prevazut cu strat de filtrare pentru infiltrarea apelor din precipitatii in panza freatica, potential necontaminate , ocupa o suprafata de cca 28,6 m2.

- Sistemul de colectare şi tratare a gazului: eliminarea se face prin ardere controlatã. In acest scop s-a construit o statie de ardere a gazelor de deposit. La suprafata de 7789 mp sunt necesare minimum 2 puturi de captare.

4.	DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare  si Raport de amplasament elaborate de Impuls Medlex 2000 SRL, elaborator;

- Cerere solicitare reautorizare AIM, inregistrata la APM Constanta cu nr.1717RP/31.01.2018;

- 

- 

- 

- 

- Plan de situatie;

- Plan de încadrare în zona;

- Plan instalatie captare si ardere biogaz;

- Plan de amplasament automonitorizare

- MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

## Responsabilităţi.

### Titularul autorizaţiei trebuie să pregătească o planificare a obiectivelor şi sarcinilor de mediu. Planificarea trebuie să conţină termene pentru atingerea seturilor de sarcini. Planificarea trebuie să prevadă o perioadă de minim 5 ani.

### La stabilirea programului de sarcini şi obiective, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate la punctul 5.4. Raportări şi în Cap.14 Raportarea către autorităţile de mediu.

- Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure prin decizie că o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu. În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

- Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

5.2. Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

## 5.3. Conştientizare şi instruire

### Titularul trebuie să transmită câte o copie a prezentei autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile cuprinse în aceasta.

### Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată confirmată.

### Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

- Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.

5.4.  Raportări

### Titularul autorizaţiei trebuie să depună la APM Constanta, în fiecare an, nu mai târziu de 01 februarie, un Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele A.P.M. Acest raport va fi transmis operatorului în format electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Cap 14. Raportări către autorităţile de mediu

- Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite conform Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR ) în concordanţă cu precizările Cap. 13 Monitorizarea activităţii şi Cap. 14 Raportări către autorităţile de mediu

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi alte cerinţele înscrise în autorizaţie.

- Registrele vor fi puse la dispoziţie,  pentru verificări, autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control.

- Registrele/rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite APM Constanta raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.5. Notificarea autorităţilor

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica telefonic autoritatea competenta pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului. Transmiterea se efectuează prin fax. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanta raportul privind incidentul ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005 cu modificările si completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. În termen de 30 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Operatorul va ţine un registru de evidenţă a cantităţilor de materii prime şi materiale folosite. Acestea vor fi stocate în condiţii corespunzătoare clasei din care fac parte, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru substanţele chimice utilizate se vor deţine fişele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH.

-substanţedezinfectante;
-carburanti;

-materiale inerte pentru acoperirea straturilor de deseuri compactate.

-apa

-deseuri

-substante chimice pentru statia de epurare

-energie electrică – pentru funcţionarea spatiului administrativ;

-materiale de întreţinere şi reparaţii;

-detergenti

Consumul mediu anual de carburanti este de:

- motorina: 31 000 l;

- benzina: 8 300 l.

Substantele chimice utilizate pe amplasament sunt:

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |
| Clor Rivex | l | 60 |
| Dacdezin (soluţie pentru dezinfecţie) | l | 6 |

Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase  se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii 249/2015.

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI

# 7.1. Apa

# Alimentare cu apa

Asigurarea necesarului de apa în scop igienico-sanitar, apa potabila, apa pentru incendii si pentru spălarea roţilor autovehiculelor se face din sursa RAJA SA cu un consum de 900 m.c./an.

Asigurarea apei necesare stingerii incendiilor este asigurată din sursa RAJA SA.

Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate se face in sistem separativ in zona depozitului de deşeuri şi anume:

| Categoria apelor uzate | Receptori autorizaţi |
| --- | --- |
|  |  | Capacitate (mc) |
| Ape uzate menajere, apele pluviale, apele de la rampa de spalare auto | Bazin vidanjabil | 18 m.c. |
| Ape tehnologice (levigatul epurat) | Bazin vidanjabil | 96 m.c. |

Apele uzate, tehnologice

Levigatul se colecteaza cu un sistem de drenaj alcătuit dintr-o conducta PEHD cu Dn 250mm, amplasata pe mijlocul bazei celulei de depozitare şi din drenuri absorbante, tot din conductă de PEHD cu Dn 200 mm, amplasate perpendicular pe drenul colector. Pentru scurgerea apei spre drenuri, incinta celulei s-a modelat în pantă longitudinală şi transversală.

Levigatul determinat de depozitul vechi este colectat prin drenuri fixate la bază, aval, perimetral partii sudice, conform sensului de scurgere, este deversat in bazinul de colectare 2.

Drenul are o pantă longitudinală de 1,5%, panta transversală de scurgere fiind de 1%, iar distanţa între drenurile absorbante de 40 m.

Pentru prevenirea colmatării şi în vederea asigurării funcţionării lor tuburile de drenare sunt înconjurate de un filtru invers. Conductele de drenaj sunt protejate de straturile drenante montate peste ele.

In consecinta, sistemul de colectare a levigatului este format din trei reţele:

- reţeaua de colectare a levigatului datorat depozitului inchis;

- reţeaua de colectare a levigatului din celula de depozitare a deşeurilor nepericuloase (celula nr.I);

- reţeaua de colectare a levigatului din celula nr. II de depozitare a deşeurilor periculoase stabile, nereactive.

Apele uzate, menajere si pluviale

Apele uzate sunt formate din:

- Apele menajere de la sp. Administrativ – bazin vidanjabil;

- Apele de la spalarea si igienizarea rotilor autogunoierelor-separator hidrocarburi/bazin vidanjabil;

- Apele de pe platforma zonei securizate – rigola vidanjabila;

- Apele de pe platforma tehnologica - cubicontainere;

- Apele de pe drumul de acces la depozitul ecologic – bazin vidanjabil;

- Efluentul statiei de epurare – bazin vidanjabil.

Apele uzate menajere si cele evacuate de la rampa de spalare a rotilor (dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi) sunt colectate in bazinul vidanjabil cu V = 18 mc, de unde sunt vidanjate si transportate la statia de epurare Mangalia.

Toate bazinele vidanjabile sunt betonate sau impermeabilizate cu folie PEHD.

Apele meteorice

Apele meteorice care se scurg de pe arealele invecinate, in special de pe terenurile din partile de nord, est si vest  sunt colectate printr-un sistem de rigole perimetrale si se evacueaza direct in L. Mangalia, cu cateva exceptii, fara sa vina in contact cu deseurile, astfel:

- Latura de V: rigola impermeabilizata cu folie - colectarea apelor meteorice de pe arealul din vestul celului I; ape potential necontaminate si dirijate gravitational in  aval de statia de epurare a depozitului, apoi scurgere naturala in L. Mangalia;

- Latura de E/partea de S si SE: rigola impermeabilizata cu folie - colectarea apelor meteorice de pe arealul natural din estul celulei II; ape potential necontaminate si dirijate gravitational in  aval de statia de epurare a depozitului, apoi scurgere naturala in L. Mangalia;

- Latura de S: nu necesita colectarea apei meteorice si, deci, nici rigola perimetrala, dat fiind configuratia topo-geomorfologica locala reprezentata prin  inexistenta spatiului de amplasare, si, respectiv, scurgerea in directia aval fata de depozit;

Exceptii:

- Latura de N: rigola impermeabilizata cu folie, la marginea celulei 1, - colectarea apelor de pe arealul dintre cele doua depozite, potential necontaminate, si dirijate gravitational in bazinul vidanjabil impermeabilizat cu folie;

- Latura de E/partea de N: rigola impermeabilizata cu folie - colectarea apelor meteorice de pe arealul natural din estul celulei 2; ape potential necontaminate si dirijate gravitational intr-un bazin natural  pentru infiltrare in apele freatice.

Ape subterane - Puţuri de observaţie

Rezervoare subterane. Pe amplasament nu există rezervoare subterane, dar există zone amenajate sub cota zero, ca bazine, astfel:

- doua bazine de colectare, pentru levigatul scurs din depozitul inchis si respectiv din celulele ecologice (6x4x3 = 72 mc; 6x4x2 = 48 mc);

- bazin de stocare temporar pentru facilitarea preluarii de catre autovidanje a efluentului rezultat in statia de epurare (6x4x4=96 mc);

- bazin vidanjabil pentru apele uzate menajere, 18 mc;

- Bazin vidanjabil impermeabilizat pentru apele pluviale colectate de rigolele celulei I  de depozitare (latura de N) si de pe drumul de acces in incinta. (capacitate cca. 18 mc)

- Bazin natural, amenajat pentru colectarea apelor meteorice din afara amplasamentului, de pe latura de est (partea de N), prevazut cu strat de filtrare (capacitate cca. 90 mc).

Rezervoare supraterane

- rezervoarele motogeneratoarelor (capacitate 40 l, respectiv 50 l)

- 2 cubitainere pentru colectare ape pluviale de pe platforma tehnologica (capacitate 1mc fiecare).

- Autocisterna apa PSI.

# Măsuri prin care se asigură un consum redus de apă:

- contorizarea consumului de apă, evidenţă;

- detectarea/stoparea scurgerilor;

# 7.2. Eficienţa energetică

- Energia electrică este produsa cu ajutorul a doua motogeneratoare, unul alimentat cu motorina (rezervor propriu capacitate 40 l; 35 kw)  iar celalalt cu benzina (rezervor propriu capacitate 5 l; 5 kw). Consumul anual de energie electrica este de cca 18 500 kw.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi va aplica măsurile de utilizare eficienta a energiei.

# 7.3. Combustibili

Motorina este  depozitată într-un rezervor metalic cu pereti dubli, suprateran, cu capacitatea de 40 litri si benzina  depozitată într-un rezervor metalic cu capacitate de 5 litri

INSTALATIE EPURARE LEVIGAT

Statie de preepurare a levigatului, de tip modular biochimicã în douã trepte, tip sarjã si doua decantoare tampon.

Statia de epurare a levigatului este compusa din urmatoarele subsisteme principale:

- doua bazine de colectare pentru levigatul din depozitul inchis si, respectiv, din celulele ecologice (6x4x3 = 72 mc; 6x4x2 = 48 mc);

- statia de epurare monobloc cu capacitatea de 600 l/ora, montata intr-un container avand suprafata de 15 mp formata din:

  - conducta de injectare a clorurii ferice in conducta de introducere a levigatului;

  - bazin de neutralizare cu hidroxid de sodiu;

  - bazin de reactie, in care se injecteaza substante floculante si adjuvanti de floculare;

  - rezervor inclinat pentru limpezire: apa trece in rezervorul final de control iar concentratul se evacueaza separat;

  - constructii adapostite pentru setul de automatizari si instalatiile de dozare a reactivilor.

- bazin de colectare temporar pentru facilitatea preluarii de catre autovidanje a levigatului tratat in statia de epurare (6x4x4=96 mc).

Instalaţia de preepurare este destinatã obtinerii valorilor finale ale indicatorilor de calitate conform celor din tabelul 8.

Tabel 8.  Indicatorii de calitate ai efluentului

| Indicator (mg/l) | Influent (mg/l) | Efluent (mg/l) | Eficienţa (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| CBO5 | 5 000 | < 300 | 94,0 |
| CCO Cr | 10 700 | < 500 | 95,3 |
| MTS | 2 000 | < 350 | 82,5 |
| NH4 | 2 650 | < 30 | 98,9 |
| pH | 5,7…8,6 | 6,5…8,6 |  |

Permeatul (partea lichida) este stocat temporar in bazinul de colectare (V=96 mc), urmand a fi vidanjat si transportat la statia de epurare R.A.J.A. Mangalia.

Nămolul rezultat (concentratul) de la staţia de epurare este reintrodus in celula de depozitare,  fiind in prealabil amestecat cu deşeuri municipale în proporţie de 1:10 .

INSTALATIE DE CAPTARE, COLECTARE SI TRATARE A GAZULUI DE DEPOZIT.

Statie de ardere a gazelor de depozit.

S-a  prevazut amplasarea a doua puturi  de captare a biogazului, lasand o margine fata de laturi de 50 m in raport cu limita externa a suprafetei de descarcare. Astfel, puturile au fost realizate in zone in care, in mod prezumtiv, au fost instituite conditii anaerobe, cu producere de biogas, si vor fi minimizate eventualele intrari de aer odata pus in functiune sistemul de aspirare.

La suprafata de 7789 mp sunt necesare minimum 2 puturi de captare.

Pentru realizarea retelei de transport s-au utilizat tuburi din polietilena de inalta densitate (PEAD) – Clasa PE 50 – Tip 316, referitoare la conductele impamantate pentru distribuirea gazului combustibil. Tuburile de transport al biogazului au fost unite intr-un nod ce face legatura cu tubul principal de transport la instalatia de ardere.

Statia de reglare este compusa astfel:

- Separator de condens

- Trunchi de legatura

- Valva de reglare

- Colector principal

- Valva de interceptare

La statia de reglare este prevazuta instalarea unui panou de control pentru masurarea depresurizarilor puturilor si a statiei principale, daca va fi cazul, in functie de cantitatea de gaze. Panoul va fi racordat la diferite puncte de prindere prin tuburi RILSAN avand diametrul de 6mm.

In prima etapa se va elimina panoul urmarindu-se doar indicatiile celor doua  manometrte.

Acestea  vor permite verificarea, in timp real, a efectului operatiunilor de reglare efectuate, din cand in cand, asupra puturilor.

Momentan, statia este prevazuta cu Unitate de combustie controlata. Torta este constituita dintr-o camera de combustie cilindrica verticala; biogazul este ars la temperatura prevazuta printr-un arzator cu  flacara.

Combustorul este compus din:

- linie de aducere biogaz;

- camera de combustie;

- arzator;

- sistem de aprindere si control al flacarii.

Linia de aductie biogaz

Linia principala de alimentare a arzatorului este dotata cu o valva tip fluture de interceptare a comenzii manuale si cu o valva tip fluture cu actionator pneumatic cu efect simplu (de siguranta). Este prevazut, de asemenea, un sistem anti-retur al flacarii de tip omologat DN 125.

Din linia principala de alimentare deriva alimentarea pilotului care este dotat cu filtru reductor, cu un manometru pentru citirea presiunii de alimentare a pilotului insusi, cu o valva manuala de interceptare si cu o electrovalva de blocare.

Camera de combustie

Camera de combustie este constituita dintr-un invelis vertical, realizata din tabla de otel inox 304.

Arzator

Arzatorul este de tip cu tiraj natural cu distribuitor cu o lance, realizat din otel inox 310 si dotat cu flanc DN 125 PN 16.

Sistemul de aprindere si control al flacarii

Sistemul este pozitionat pe arzatorul pilot. Un aprinzator cu mare energie se ocupa de aprinderea pilotului atunci cand primeste acordul de la tabloul de control. La aprinderea pilotului fotocelula UV, conectata la un amplificator de semnal, va arata prezenta flacarii si va  permite deschiderea valvei care alimenteaza arzatorul principal.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Obiectivul economic a fost reglementat prin autorizatie de mediu integrata din anul 2007 şi  este situat pe partea stângă a drumului judeţean DJ 391 Mangalia – Albeşti, km 6,5, la vest de municipiul  Mangalia, având următoarele vecinătăţi:

- la nord – depozitul inchis de deşeuri Mangalia-Albeşti, cunoscut sub această denumire deoarece deservea, în principal, municipiul Mangalia şi staţiunile turistice litorale, dsei se află mai aproape de comuna Albeşti ( la cca. 6 km );

- la sud – L. Mangalia ( la cca. 400 - 500 m ) (Foto 1);

- la est - terenuri agricole;

- la vest - terenuri agricole.

Coordonatele limitelor amplasamentului

| Coordonate STEREO `70 |
| --- |
| Nr. crt. | Latitudine N | Longitudine E |
| 1. | 264393.292 | 781671.455 |
| 2. | 264376.984 | 781930.858 |
| 3. | 264208.063 | 781676.989 |
| 4. | 264137.040 | 781972.109 |
| 5. | 264096.569 | 782065.616 |
| 6. | 263937.823 | 782018.764 |
| 7. | 263853.917 | 781965.544 |
| 8. | 263716.075 | 781908.832 |
| 9. | 263738.415 | 781903.615 |
| 10. | 263692.153 | 781898.899 |
| 11. | 263376.411 | 781852.777 |
| 12. | 263325.654 | 781765.439 |
| 13. | 263428.811 | 781627.365 |
| 14. | 263653.736 | 781631.983 |
| 15. | 263683.684 | 781602.490 |
| 16. | 263701.936 | 781746.061 |
| 17. | 264030.587 | 781711.730 |
| 18 | 264259.136 | 781692.912 |

- Depozitul de deşeuri care are urmatoarele caracteristici:

- celula 1, functionala, in care sunt depozitate deseuri nepericuloase, ocupa o suprafata de 7 789 m2- capacitate de depozitare 137 390 mc;

- bazinul colector levigat  1 (impermeabilizat cu geomembrana), ocupa o suprafata de 74 m2;

- bazinul colector levigat 2 (impermeabilizat cu geomembrana), ocupa o suprafata de 58 m2;

- bazinul de stocare ape epurate - vidanjabil 3 (impermeabilizat cu geomembrana), ocupa o suprafata de 126 m2;

- statia de epurare, ocupa o suprafata de 21 m2;

- platforma tehnologica de descarcare deseuri, ocupa o suprafata de 1 111 m2;

- platforma betonata descarcare deseuri in cantitati mici, ocupa o suprafata de 249 m2

- foraje de observatie ape subterane (4 foraje)  ocupa o suprafata de 4 m2;

- drumul de acces pietruit (drumul existent intre DJ 391 si intrarea  in depozitul ecologic), ocupa o suprafata de cca. 1843 m2;

- rigolele perimetrale, ocupa o suprafata de cca. 350 m2;

  - spatiul administrativ, vestiar si grup sanitar,ocupa o suprafata de 40 m2;

  - platforme betonata garare utilaje, (zona de siguranta si spatii unde se depoziteaza recipientele cu deseuri reciclabile) -ocupa o suprafata de 3 388 m2;

  - rampa de acces,  platforma prevazuta cu cantar si platforma esantionare, ocupa o suprafata de 70 m2;

  - magazia pentru materiale si piese de schimb, ocupa o suprafata de 12 m2;

  - rampa de igienizare roti autovehicole, ocupa o suprafata de 18 m2 ;

- Spatiu pentru rezerva PSI – cisterna cu capacitatea de 8 mc ce ocupa o suprafata de 4 m2;

  - Bazin ape menajere uzate si separator de hidrocarburi,vidanjabil ocupa o suprafata de 21 m2 .

  - bazinele colectare ape meteorice de pe platforma tehnologica (2 cubitainere) , ocupa o suprafata de 2 m2 , avand o capacitate de 1000 l fiecare.

- bazin vidanjabil impermeabilizat pentru apele pluviale colectate de rigolele celulei I de depozitare (laturile N si E) si de pe drumul de acces in incinta depozituluiu, ocupa o suprafata de 9 m2.

- bazin natural, amenajat pentru colectarea a o parte din apele meteorice din afara amplasamentului, respectiv de pe o parte a laturii de est, prevazut cu strat de filtrare pentru infiltrarea apelor din precipitatii in panza freatica, potential necontaminate, ocupa o suprafata de cca 28,6 m2.

Sistemul de colectare şi tratare a gazului)

Din estimãrile preliminare a reiesit cã generarea biogazului nu va fi continuã si, de asemenea, nivelul de generare nu va permite valorificarea acestuia, si de aceea s-a stabilit ca eliminarea sã se facã prin ardere controlatã. In acest scop s-a construit o statie de ardere a gazelor de depozit.

S-a  prevazut amplasarea a doua puturi  de captare a biogazului, lasand o margine fata de laturi de 50 m in raport cu limita externa a suprafetei de descarcare. Astfel, puturile au fost realizate in zone in care, in mod prezumtiv, au fost instituite conditii anaerobe, cu producere de biogas, si vor fi minimizate eventualele intrari de aer odata pus in functiune sistemul de aspirare.

La suprafata de 7789 mp sunt necesare minimum 2 puturi de captare.

Statia de reglare este compusa astfel:

- Separator de condens

- Trunchi de legatura

- Valva de reglare

- Colector principal

- Valva de interceptare

statia este prevazuta cu Unitate de combustie controlata. Torta este constituita dintr-o camera de combustie cilindrica verticala; biogazul este ars la temperatura prevazuta printr-un arzator cu  flacara.

Combustorul este compus din:

- linie de aducere biogaz;

- camera de combustie;

- arzator;

- sistem de aprindere si control al flacarii.

Linia de aductie biogaz

Linia principala de alimentare a arzatorului este dotata cu o valva tip fluture de interceptare a comenzii manuale si cu o valva tip fluture cu actionator pneumatic cu efect simplu (de siguranta). Este prevazut, de asemenea, un sistem anti-retur al flacarii de tip omologat DN 125.

Din linia principala de alimentare deriva alimentarea pilotului care este dotat cu filtru reductor, cu un manometru pentru citirea presiunii de alimentare a pilotului insusi, cu o valva manuala de interceptare si cu o electrovalva de blocare.

Camera de combustie

Camera de combustie este constituita dintr-un invelis vertical, realizata din tabla de otel inox 304.

Arzator

Arzatorul este de tip cu tiraj natural cu distribuitor cu o lance, realizat din otel inox 310 si dotat cu flanc DN 125 PN 16.

Sistemul de aprindere si control al flacarii

Sistemul este pozitionat pe arzatorul pilot. Un aprinzator cu mare energie se ocupa de aprinderea pilotului atunci cand primeste acordul de la tabloul de control. La aprinderea pilotului fotocelula UV, conectata la un amplificator de semnal, va arata prezenta flacarii si va  permite deschiderea valvei care alimenteaza arzatorul principal.

(i)	Zona de acces, zona de staţionare, gardul

Căiile principale de acces către depozit dinspre drumul public, precum şi a întregii zone de acces, sunt  realizate în funcţie de:

- numărul de utilaje care transportă deşeuri – redus si foarte redus;

- frecvenţa la care acestea intră în deposit – redus si foarte redus;

- mărimea şi tipul utilajelor – normale, in domeniul executarii constructiilor.

Accesul la depozit este semnalizat printr-un panou amplasat la intrarea dinspre drumul public. .

Sistemul de ingradire este compus din următoarele:

- gard perimetral = îngrădirea completă a amplasamentului depozitului, realizat din plasă de oţel (mărimea ochiurilor plasei < 40 x 40 mm). Înălţimea gardului este de 2 m. Gardurile sunt infipte cca 20 cm în pământ pentru ca animalele sălbatice să nu poată trece pe sub gard.

- Porţile de acces sunt de aceeaşi înălţime cu gardul si sunt prevăzute cu sisteme de închidere şi asigurare.

(ii) Cântarul şi echipamentul de înregistrare a cantităţii de deşeuri, biroul de intrare si zona preluare cantitati mici de deseuri

Depozitul este dotat cu un echipament de cântărire atât pentru utilajele încărcate, care intră pe depozit, cât şi pentru cele descărcate, care părăsesc depozitul.

Toate utilajele care transportă deşeuri pot sa fie cântărite în totalitate (avand loc suficient pe cântarul de intrare şi ieşire).

Cântarul:

- este accesibil, în siguranţă, indiferent de condiţiile meteorologice;

- dispune de destulă rezistenţă şi capacitate de cântărire (capacitate 40 tone);

- este conectat la un sistem de înregistrare a cantităţii de deşeuri care intră în depozit. Evidenta intrarilor si a cantitatilor se tine pe suport de hartie si electronic.

Imediat lângă cântar  este amenajata cabina operatorului responsabil cu preluarea deşeurilor. Acesta îndeplineste următoarele sarcini:

- direcţionarea utilajelor către cântarul de intrare şi ieşire;

- controlul cântăririi complete a utilajelor,

- primirea documentelor de însoţire a transportului şi verificarea acestora,

- verificarea organoleptică a deşeurilor (control vizual şi al mirosului),

- dirijarea transportului de deşeuri către zona de descărcare (zona de livrare a cantităţilor mici sau zona de depozitare), dupa caz,

- controlul utilajelor care părăsesc depozitul (descărcare completă; aprobarea de la locul de descărcare în vederea părăsirii depozitului),

- contactul prin staţie de emisie-recepţie/telefon cu operatorul din zona de depozitare a deşeurilor.

In aceeasi zona este amenajata o platforma betonata cu suprafata de cca 250 mp, securizata prin delimitarea cu gard metalic cu inaltimea de 2m.

Pe aceasta platforma sunt prevazute zone distincte pentru:

- deseuri periculoase,

- deseuri electrocasnice si componente electronice,

- deseuri in cantitati mici (maxim 1 mc).

- deseuri neconforme (anvelope).

Deşeurile livrate în cantităţi mici sunt sortate şi descărcate în containere inchise, amplasate în partea special amenajată. Aceste operaţiuni sunt coordonate de personal specializat. Containerele pline se cântăresc şi se înregistrează separat înainte de descărcarea pe depozit.

Deşeurile periculoase se colectează separat, în recipienţi special destinaţi acestui scop, şi se transportă pentru eliminare în instalaţii pentru deşeuri periculoase.

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice se colectează în recipienţi separaţi, protejaţi de pătrunderea apei, şi se gestioneaza conform cerinţelor specifice.

(iii) Echipament de verificare şi control al deşeurilor, laborator, zonă de securitate

- Pentru a putea efectua recepţia, în zona de acces, si pentru controlul vizual al deşeurilor şi pentru prelevarea probelor  este amenajata o platforma.

- Pentru prelevarea probelor se utilizează recipienţi şi ustensile speciale.

Depozitul dispune de un echipament de testare rapidă. Deşeurile nepericuloase din industrie şi din construcţii şi demolări se analizează prin sondaj, prin procedee de testare rapidă a următorilor indicatori:

- valoarea pH

- temperatura

- conţinut de apă

- conţinut de gudroane

- conductibilitate.

Imediat după zona în care este amplasat cântarul, este amenajată zona de securitate pentru deşeurile care nu pot fi acceptate la depozitare (documentele nu sunt corespunzătoare sau tipurile respective de deşeuri nu sunt incluse în lista prevăzută de autorizaţia de mediu). Aceastra zona este amenajata pe platforma betonata si este securizata. Pentru depozitarea deseurilor periculoase exista containere acoperite, inscriptionate.

Zona de securitate este echipata după cum urmează: suprafaţă betonata, colectarea apei din precipitaţii într-un canal vidanjabil şi containere închise pentru depozitare şi transport.

(iv) Drumurile perimetrael /Drumurile din incinta depozitului

In exteriorul zonei depozitului, dupa gardul perimetral este amenajat drumul perimetral, pe partile pe care aceasta este posibil fizic, dispus, in principiu, conform N.T. in vigoare. Distanţa necesară s-a stabilit în funcţie de panta taluzurilor, lăţimea rigolelor pentru colectarea apei din precipitaţii, situarea instalaţiilor etc.

Drumul de acces între poarta şi zona de intrare la celulele de depozitare este  construit cu dublu sens, cu respectarea cerinţelor specifice pentru drumurile cu trafic greu, latimea mai mare de 5,5 m. Drumul a fost reabilitat prin nivelare, compactare cu respectarea cerintelor specifice, este realizat din piatra compactata.

S-au realizat santuri de captare (rigole) a apelor pluviale pe laturile drumului, ape ce sunt colectate intr-un bazin vidanjabil, impermeabilizat, situat in partea cea mai de jos a drumului, impiedicandu-se astfel patrunderea apei in masa celulei nr. 1 (deseuri municipale). Santurile au fost executate prin sapare cu un utilaj specific, fiind nefinisate.

(v) Rigolele perimetrale

Rigolele perimetrale amplasemntului sunt amenjate in incinta depozitului si sunt placate cu membrana cu grosimea de peste 1mm, stabilizata cu piatra de rau, membrana ce asigura o durata de exploatare in conditiile climatice din Romania de cel putin 5 ani. Rigolele preiau apele pluviale, provenite de pe terenurile invecinate, impiedicand infiltrarea acestora sub membrana celulelor depozitului sau in masa de deseuri, dirijindu-le in mod natural in lacul Mangalia.

Celula de depozitare nr.I a fost dotata cu rigole perimetrale pe 3 laturi ale acesteia, pe latura de sud nefiind necesar, datorita topografiei terenului, panta de scurgere a apelor meteorice fiind de la Nord la Sud.

(vi) Zona atelierelor de întreţinere şi reparaţii, depozitul de combustibil, locul de parcare

Zona atelierelor de întreţinere şi reparaţii si locul de parcare  pentru utilaje sunt realizate ţinând seama de cerinţele specifice determinate de tipul utilajelor care lucrează pe un depozit de deşeuri, respectiv, pe suprafete betonate, pentru a impiedica eventuale infiltratii in sol.

Nu se depoziteaza combustibil pe amplasament. Alimentarea utilajelor se face in functie de necesitate cu ajutorul unor recipiente corespunzatoare, de la cea mai apropiata statie de comercializare carburanti.

Pentru funcţionarea corespunzătoare a unui depozit sunt necesare următoarele utilaje pentru tratarea şi depozitarea deşeurilor şi pentru funcţionarea depozitului:

- buldozer: distribuirea deşeurilor, aplicarea straturilor de acoperire, nivelarea suprafeţei depozitului, realizarea drumurilor

- încărcător: distribuirea deşeurilor, preluarea deşeurilor neacceptate, lucrări mici de nivelare, curăţarea drumurilor, realizarea drumurilor

- compactor picior de oaie: compactarea deşeurilor menajere şi a celor voluminoase, mărunţirea deşeurilor

- compactor cu role: compactarea deşeurilor minerale, mărunţirea deşeurilor

- scraper: distribuirea deşeurilor minerale în cantităţi mari, realizarea drumurilor, realizarea straturilor minerale ale sistemelor de impermeabilizare la bază şi la suprafaţă

- excavator hidraulic: realizarea bazei depozitului, realizarea drumurilor şi instalaţiilor de drenaj, realizarea impermeabilizării suprafeţei

- tocător: tocarea deşeurilor voluminoase, cum ar fi lemn şi plastic dur, deşeuri provenite din grădini (crengi, tufişuri etc.)

Utilaje in dotare:

- Buldoexcavator,

- Compactor picior de oaie cu cupa 5mc,

- Buldozere x 2,

- Tractor cu remorca.

- Banda transportoare deseuri la celula nr.1.

Banda transportoare este realizata din 2 segmente a cate 20 m cu ajutorul careia deseurile de pe platforma de sortare sunt introduse in celula de depozitare.

Alte echipamente/utilaje:

- Cisterna apa PSI,

- Pompa centrifuga,

- 2 Motogeneratoare

- Electrocompresor.

8.1. ACTIVITATI DESFASURATE PE AMPLASAMENT

ACTIVITATI PRINCIPALE:

I.Activitatea de depozitare deseuri

Activitatea se realizeaza in cadrul depozitului ecologic  existent de deseuri menajere, stradale si industrial asimilabile acestora. Capacitate totala de depozitare: 137.390 mc.

ACTIVITATI AUXILIARE:

- Alimentarea cu apa;

- Alimentarea cu energie electrica;

- Colectarea apelor uzate;

- Epurare ape uzate tehnologice;

- Captarea si arderea biogazului rezultat din depozit.

Incinta de depozitare este compusa din:

- suprafaţa aferentă celulei nr.1 de depozitare: 7789 m.p.

- capacitate de depozitare  celula nr.1: 137.390 mc; in prezent capacitatea disponibila a celulei nr.1 este de 16.390 m.c.;

- suprafaţa aferentă celulei nr.2 de depozitare (depozitate deseuri periculoase stabile, nereactive): 6.150 m.p., cu o capacitate de depozitare de 54.000 m.c.– in conservare;

- suprafaţa aferentă celulei nr.3 de depozitare- suprafata de 30.000 m.p. – in proiect;

- suprafaţa aferentă celulei nr.4 de depozitare- suprafata de 20.000 m.p. – in proiect;

Caracteristici generale:

- durata totala de functionare anticipata este de aprox. 20 ani ;

- durata perioadei de monitorizare post-inchidere : in functie de stabilitatea depozitului dar nu mai putin de 30 de ani.

Locuitorii deserviti: populatia si agentii economici din localitatea Mangalia, statiunile turistice din sudul litoralului  (Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, 2 Mai, Limanu, Vama Veche) precum si localitatile rurale din sudul judetului Constanta.

Pe toata durata de exploatare in depozit sunt acceptate deseuri, astfel:

- in perioada 1 mai – 31 octombrie, timp de  12 ore/zi, 7 zile/saptamana;

- in perioada 1 noiembrie – 30 aprilie, timp de 10 ore/zi, 7 zile/ saptamana.

In in prezent   capacitatea disponibila in celula nr.1 este  de cca.  16.390 mc.

Incinta cuprinde toate amenajarile necesare bunei functionari, respectiv digurile de contur, diguri de compartimentare, sistem de impermeabilizare a bazei si taluzurilor depozitului, sistem de drenaj si de evacuare ale levigatului, puturi pentru extractia gazului de depozit, etc. .

Lucrarile de protectie a mediului constau in principal in:

- Sistem de etansare

Bariera geologică (structura subsolului care îndeplineşte în mod natural cerinţele de impermeabilizare) este specifica pentru clasa de depozit de deşeuri nepericuloase, conform NT aprobat de ord. 757/2004, avand o grosime de peste 1 m.

Bariera construită (straturi de impermeabilizare constituite din materiale naturale sau sintetice prin care se completează structura naturală a subsolului în scopul îndeplinirii cerinţelor de impermeabilizare) este specifica pentru clasa de depozit de deşeuri nepericuloase, conform N.T. in vigoare, are o grosime de peste 0,5 m, cu grosimea membranei de 2mm.

Etanşarea bazei depozitului s-a facut cu materiale impermeabile ce împiedică migrarea levigatului în sol, subsol si, respectiv, in pânza freatică.

Căptuşirea fundului şi pereţilor celulei s-a facut cu geomembrana din polietilenă de înaltă densitate, de 2 mm grosime, rugoasă pe ambele feţe, protejată cu geotextil de 800 g/mp, conform agrementelor tehnice.

Pachetul de etanşare a cuprins:

- argilă în strat de 50 cm;

- geomembrană PEHD cu g = 2 mm;

- 1 strat geotextil de protecţie 800g/mp.

Peste geotextilul de protecţie s-a aşternut un strat mineral filtrant din pietriş de râu spãlat, sort 16/40 mm, cu grosimea de 0,50m. La asternere, s-au asigurat rezerve suficiente la marginea fâsiilor de geomembrana pentru suprapuneri si contactul cu alte elemente de constructie, incastrare etc.

Celula de depozitare nr.I a fost dotata cu rigole perimetrale pe 3 laturi ale acesteia, pe latura de sud nefiind necesar, datorita topografiei terenului, panta de scurgere a apelor meteorice fiind de la Nord la Sud. Rigolele perimetrale ale amplasemntului sunt amenjate in incinta depozitului si sunt placate cu membrana cu grosimea de peste 1mm, stabilizata cu piatra de rau si membrana.

- Sistem de drenare a levigatului  colectat la baza depozitului  care este format din:

- Levigatul se colecteaza cu un sistem de drenaj alcătuit dintr-o conducta PEHD cu Dn 250mm, amplasata pe mijlocul bazei celulei de depozitare şi din drenuri absorbante, tot din conductă de PEHD cu Dn 200 mm, amplasate perpendicular pe drenul colector. Pentru scurgerea apei spre drenuri, incinta celulei s-a modelat în pantă longitudinală şi transversală;

- sistemul de colectare a levigatului este format din trei reţele:

- reţeaua de colectare a levigatului datorat depozitului inchis;

- reţeaua de colectare a levigatului din celula de depozitare a deşeurilor nepericuloase (celula nr.I);

- reţeaua de colectare a levigatului din celula nr. II de depozitare a deşeurilor periculoase stabile, nereactive.

- Imprejmuirea depozitului: in scopul prevenirii accesului persoanelor neautorizate si a animalelor in depozit, precum si pentru retinerea deseurilor usoare imprastiate de vant,  incinta depozitului s-a imprejmuit cu un gard din plasa de sarma si stalpi din beton,  prevazut cu o poarta de acces si perdea vegetala.

- Forajele de observatie

Controlul calităţii apei subterane pentru depozitul analizat se realizează prin trei foraje de control/monitorizare, un punct amplasat amonte şi două aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere.

Pe langa cele 3 foraje de observatie, exista si un al patrulea, amplasat amonte de depozitul inchis, in partea de nord a amplasamentului.

Forajele executate pentru monitorizarea calitatii apei subterane au evidentiat nivelul acesteia, astfel: amonte  de depozitul inchis la peste 20 m, aval de depozitul inchis si amonte de noul depozit la cca 17 m, iar aval de noul depozit, in apropierea lacului, intre 4,60 si 1,60 m.

- Instalatia corespunzatoare extractiei, colectarii si tratarii gazului  este formata din:

- 2 puturi de extractie a gazului;

- conducte de captare/colectare a gazului;

- staie de reglare a gazului;

- linie de aducere biogaz

- camera de combustie;

- arzator;

- sistem de aprindere si control al flacarii;

INSTALATIE EPURARE APE UZATE

statie de preepurare a levigatului, de tip modular biochimicã în douã trepte, tip sarjã si doua decantoare tampon.

Statia de epurare a levigatului este compusa din urmatoarele subsisteme principale:

- doua bazine de colectare pentru levigatul din depozitul inchis si, respectiv, din celulele ecologice (6x4x3 = 72 mc; 6x4x2 = 48 mc);

- statia de epurare monobloc cu capacitatea de 600 l/ora, montata intr-un container avand suprafata de 15 mp formata din:

  - conducta de injectare a clorurii ferice in conducta de introducere a levigatului;

  - bazin de neutralizare cu hidroxid de sodiu;

  - bazin de reactie, in care se injecteaza substante floculante si adjuvanti de floculare;

  - rezervor inclinat pentru limpezire: apa trece in rezervorul final de control iar concentratul se evacueaza separat;

  - constructii adapostite pentru setul de automatizari si instalatiile de dozare a reactivilor.

- bazin de colectare temporar pentru facilitatea preluarii de catre autovidanje a levigatului tratat in statia de epurare (6x4x4=96 mc).

Instalaţia de preepurare este destinatã obtinerii valorilor finale ale indicatorilor de calitate NTPA 002/2012.

Tabel 8.  Indicatorii de calitate ai efluentului

| Indicator (mg/l) | Influent (mg/l) | Efluent (mg/l) | Eficienţa (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| CBO5 | 5 000 | < 300 | 94,0 |
| CCO Cr | 10 700 | < 500 | 95,3 |
| MTS | 2 000 | < 350 | 82,5 |
| NH4 | 2 650 | < 30 | 98,9 |
| pH | 5,7…8,6 | 6,5…8,6 |  |

Permeatul (partea lichida) este stocat temporar in bazinul de colectare (V=96 mc), urmand a fi vidanjat si transportat la statia de epurare R.A.J.A. Mangalia.

Nămolul rezultat (concentratul) de la staţia de epurare este reintrodus in celula de depozitare,  fiind in prealabil amestecat cu deşeuri municipale în proporţie de 1:10

Descriere flux tehnologic:

Activitatea/fluxul tehnologic, in cadrul depozitului, consta in doua faze:

- faza de receptie a transporturilor de deseuri, inclusiv testare;

- faza de depozitare a deseurilor.

La  primirea unui transport de  deseuri, operatorul trebuie sã verifice cã acesta se încadreazã în conditiile impuse prin autorizatia de mediu si respectã cerintele referitoare la protectia mediului si a sãnãtãtii umane. În acest scop, operatorul se va verifica:

- documentele însotitoare ale transportului;

- conformitatea categoriilor de deseuri cu tipul depozitului, respectiv sã fie pe lista specificã deseurilor acceptate la depozitele pentru deseuri nepericuloase (cf. CRITERIULUI de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor /Ordinul MMGA nr. 95/2005);

- conformitatea între mentiunile din documentul de transport, fisa deseului si continutul efectiv al transportului, in care scop va efectua urmatoarele:

  - inspectia vizualã;

  - prelevarea de probe, în cazul suspiciunilor privind posibilitatea  prezentei substantelor  periculoase si transmiterea pentru analize;

  - verificarea rezultatelor analizelor prezentate  de transportator.

- Dupã  stabilirea conformitãtii, operatorul va dispune introducerea autovehiculului pentru cântãrire si va efectua urmãtoarele înregistrãri:

- cantitatea si caracteristicile deseurilor (tipul deseului, compozitia si starea fizicã);

- aspectul deseului (miros, culoare, stare fizicã);

- sursa  deseurilor (activitate, agentul economic): date referitoare la procesul care a generat deseul (procesul tehnologic: componenta de unde rezultã deseul, materii prime utilizate);

- codul deseului cf HG 856 / 2002;

- data primirii deseurilor;

- tipul autovehiculului si nr. de înmatriculare.

- Dupã îndeplinirea cerintelor mentionate anterior, operatorul va îndruma transportul în  zona platformei de descãrcare pentru celula de  depozitare si va completa  formularul  specific, în douã exemplare: unul pentru transportator si altul pentru operator.

- Dacã în urma verificãrilor prevãzute se constatã neconformitãti operatorul va  actiona astfel:

- vehiculul va fi dirijat în zona special amenajatã unde va rãmâne în asteptare;

- va informa de urgentã autoritatea de mediu asupra aspectelor de neconformare si   va cere acesteia sã-i precizeze masurile pe care trebuie sã le intreprindã;

- va înscrie în Registrul depozitului urmãtoarele date:

    - aspectele de neconformare;

    - actiunile intreprinse;

    - cine a stabilit modul de actiune;

    - dacã s-au înregistrat evenimente deosebite, cu impact de mediu.

- Descãrcarea unui transport de deseuri este supravegheatã si controlata de o persoanã instruitã în acest scop. În cazul în care apar îndoieli cu privire la  caracteristicile deseurilor si acceptabilitatea acestora la depozitare, va fi informatã   imediat conducerea depozitului, astfel încât sã poatã fi luate mãsurile necesare, specificate anterior.

La descarcarea efectiva se vor avea in vedere urmatoarele constrangeri:

- restrictionarea numãrului de autovehicule din zona de descãrcare;

- lucrãtorii din zona de descãrcare vor purta uniforme de protectie, în  culori vizibile si usor de identificat;

- interdictia de a fuma în zona de descãrcare;

- necesitatea de a urma proceduri specifice în cazul vehiculelor supraîncãrcate sau care pot deveni instabile, atunci când pãrti componente  ale lor  se pun  în  miscare.

- Sortarea deseurilor reciclabile/valorificabile se face manual, pe un spatiu special destinat, bine impermeabilizat (betonat), prevazut cu rigole pentru colectarea scurgerilor lichide. Spatiul mentionat este dispus pe platforma de incarcare a benzii transportoare a deseurilor.

- Materialele recuperabile sortate sunt depozitate temporar in containerele special destinate, in spatiile existente, delimitate, ingradite.

Depozitarea deşeurilor in celule  se va face succesiv, prin înaintare frontală si/sau inelară.

La depozitarea frontală straturile sunt dispuse pe o suprafaţă perpendiculară pe direcţia de umplere, care începe dintr-o parte a depozitului şi se continuă până în partea cealaltă a acestuia. Fiecare strat de deşeuri trebuie început din aceeaşi margine cu primul şi se continuă în paralel cu acesta pentru ca straturile să fie expuse în mod egal pe durata precipitaţiilor.

La depozitarea prin înaintare inelară umplerea se realizează prin depozitarea deşeurilor în cercuri concentrice de la margine către centrul depozitului.

- Deseurile descãrcate in celula vor fi imediat nivelate si compactate,  urmarindu-se obtinerea unui grad de compactare de 0,8-1,1 to/m3, pentru a asigura urmatoarele:

- depozitarea unei cantitãti  mai mari de deseuri în unitatea de volum;

- reducerea impactului determinat de împrãstierea gunoaielor pe  suprafete, proliferarea insectelor, a animalelor si pãsãrilor si aparitia  incendiilor;

- minimizarea fenomenele de tasare pe termen scurt.

Deşeurile descărcate şi compactate se acoperă periodic, în funcţie de condiţiile de operare şi de prevederile autorizaţiei de mediu, pentru a evita mirosurile, împrăştierea de vânt a deşeurilor uşoare şi apariţia insectelor şi a păsărilor.

Lista deseurilor nepericuloase acceptate pentru eliminarea in depozit, fara alta operatiune

| Nr. Crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Sursa generatoare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Opertiunea recomandata |
| 1 | Cenuşa de vatră, zgura şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificaţia 10 01 04) | 10.01.01 | Ag. econom. Si Instit. publ | depozitare |
| 2 | Cenuşa zburătoare de la arderea cărbunelui | 10.01.02 | Ag. econom. Si Instit. publ | depozitare |
| 3 | Cenuşa zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat | 10.01.03 | Ag. econom. Si Instit. publ | depozitare |
| 4 | Cruste de tunder | 10.02.10 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 5 | Deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului | 10 13 04 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 6 | Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor | 10 13 07 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 7 | Deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09 | 10 13 10 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 8 | Deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10 | 10 13 11 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 9 | Deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12 | 10 13 13 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 10 | Cenusa de zinc | 11.05.02 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 11 | Placute de frana altele decat cele specificate la 16.01.11* | 16.01.12 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 12 | Material de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 | 16.11.02 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 13 | Material de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03 | 16 11 04 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 14 | Material de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 | 16 11 06 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 15 | Materiale izolante altele decat cele specificate la 17.06.01* si 17.06.03* | 17.06.04 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 16 | Materiale de constructie pas baza de gips, altele decat cele specificate la 17.08.01 | 17.08.02 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 17 | Materiale feroase din cenusile de ardere | 19.01.02 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 18 | Praf de cazan altul decat cel mentionat la 19.01.05* | 19.01.16 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 19 | Deseuri vitrificate | 19.04.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 20 | Fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile | 19.05.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 21 | Deseuri retinute pe site | 19.08.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 22 | Namol statii epurare cu incluziuni de sulfat de calciu | 19.08.14 19.09.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 23 | Deseuri de la curatatul cosurilor | 20.01.41 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 24 | Deseuri biodegradabile | 20.02.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 25 | Alte deseuri nebiodegradabile | 20.02.03 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 26 | Deseuri stradale | 20.03.03 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 27 | Namoluri din fosele septice | 20.03.04 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 28 | Deseuri de la curatarea canalizarii | 20.03.06 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |
| 29 | Deseuri municipale fara alta specificatie | 20.03.99 | Ag. econom. Si Instit. publ. | depozitare |

Lista deseurilor nepericuloase supuse sortarii pentru valorificare prin agenti autorizati

| Nr. Crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Sursa generatoare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Opertiunea recomandata |
| 1 | Deseuri de tesaturi vegetale | 02.01.03 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 2 | Deseuri de materiale plastice cu exceptia ambalajelor | 02.01.04 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 3 | Deseuri de la exploatarea forestiera | 02.01.07 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 4 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 02.03.04 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 5 | Deseuri de scoarta si pluta | 03.01.01 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 6 | Rumegus, talas, aschii, resturi scanduri si furnic | 03.01.05 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 7 | Deseuri de lemn si scoarta | 03.03.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 8 | Deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate | 03.03.07 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 9 | Fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare | 03.03.10 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 10 | Deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii | 03.03.08 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 11 | Deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de luctruit) cu continut de crom | 04.01.08 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 12 | Deseuri de materiale composite textile impregnate, plastomeri, elastomeri | 04.02.09 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 13 | Materii organice din produse naturale, grasime, ceara | 04.02.10 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 14 | Deseuri de fibre textile neprocesate | 04.02.21 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 15 | Deseuri de fibre textile procesate | 04.02.22 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 16 | Namoluri de la epurarea efluentilor din incinta, altele decat cele specificate la 05.01.09 | 05.01.10 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 17 | Bitum | 05.01.17 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 18 | Alte deseuri nespecificate | 05.01.99 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 19 | Deseuri de la coloanele de racire | 05.06.04 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 20 | Alte deseuri nespecificate | 05.06.99 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 21 | Negru de fum | 06.13.03 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 22 | Deseuri de materiale plastice | 07.02.13 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 23 | Deseuri de lacuri si vopsele, altele decat cele specificate la 08.01.11 | 08.01.12 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 24 | Namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08.01.13 | 08.01.14 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 25 | Deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat cele specificate la 08.01.17 | 08.01.18 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 26 | Deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08.04.09 | 08.04.10 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 27 | Namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08.04.11 | 08.04.12 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 28 | Film sau hartie fotografica cu/fara continut de argint sau compusi de argint | 09.01.07, 09.01.08 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 29 | Deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice | 10.01.25 | Ag. econom. Si Instit. publ | sortare |
| 30 | Resturi de anozi | 10.03.02 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 31 | Deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10.03.17* | 10.03.18 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 32 | Deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10.08.12 | 10.08.13 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 33 | Resturi de anozi | 10.08.14 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 34 | Deseuri miezuri si forme de turnare care nu au fost folosite inca la turnare, altele decat cele specificate la 10.09.05*3 | 10.09.06 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 35 | Deseuri miezuri si forme de turnare care au fost folosite inca la turnare, altele decat cele specificate la 10.09.05* | 10.09.08 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 36 | Deseuri miezuri si forme de turnare care nu au fost folosite inca la turnare, altele decat cele specificate la 10.10.05* | 10.10.06 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 37 | Deseuri miezuri si forme de turnare care au fost folosite inca la turnare, altele decat cele specificate la 10.10.07* | 10.10.08 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 38 | Deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11.01.13 | 11.01.14 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 39 | Pilitura si span feros | 12.01.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 40 | Praf si suspensii de metale eroase | 12.01.02 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 41 | Pilitura si span neferos | 12.01.03 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 42 | Pilitura si span de materiale plastice | 12 01 05 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 43 | Deseuri de material de sablare, altele decat cele specificate la 12.01.16* (grit) | 12.01.17 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 44 | Ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 45 | Ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 46 | Ambalaje de lemn | 15.01.03 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 47 | Ambalaje metalice (rezultat in urma tratarii ambalajelor metalice) | 15.01.04 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 48 | Ambalaje de materiale compozite | 15.01.05 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 49 | Ambalaje amestecate | 15.01.06 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 50 | Ambalaje de materiale textile | 15.01.09 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 51 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de luctruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15.02.02* | 15.02.03 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 52 | Anvelope scoase din uz | 16.01.03 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 53 | Materiale plastice | 16.01.19 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 54 | Lemn | 17.02.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 55 | Materiale plastice | 17.02.03 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 56 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17.04.10* | 17.04.11 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 57 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | 17.09.04 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 58 | Deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase | 19.02.03 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 59 | Deseuri combustibile altele decat cele specificate la 19.02.08 si 19.02.09 | 19.02.10 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 60 | Deseuri de la denisipatoare | 19.08.02 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 61 | Amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile | 19.08.09 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 62 | Carbune activ epuizat | 19.09.04 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 63 | Rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | 19.09.05 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 64 | Hartie si carton | 19.12.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 65 | Materiale plastice si de cauciuc | 19.12.04 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 66 | Lemn, altul decat cel specificat la 19.12.06* | 19.12.07 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 67 | Materiale textile | 19.12.08 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 68 | Deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) | 19.12.10 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 69 | Deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele mentionate la 19.13.01 | 19.13.02 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 70 | Namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19.13.03 | 19.13.04 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 71 | Hartie si carton | 20.01.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 72 | Imbracaminte | 20.01.10 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 73 | Textile | 20.01.11 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 74 | Uleiuri si grasimi combustibile | 20.01.25 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 75 | Vopsele cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20.01.27 | 20.01.28 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 76 | Medicamente, altele decat cele mentionate la 20.01.31 | 20.01.32 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 77 | Lemn | 20.01.38 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 78 | Materiale plastice | 20.01.39 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 79 | Metale | 20.01.40 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 80 | Deseuri municipale amestecate | 20.03.01 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 81 | Deseuri din piete | 20.03.02 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |
| 82 | Deseuri voluminoase | 20.03.07 | Ag. econom. Si Instit. publ. | sortare |

Se vor accepta la depozitare si alte deseuri nepericuloase provenite din domenii industriale sau de la populatie, precum si deseuri periculoase stabile nereactive, care satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase, stabilite in conformitate cu anexa nr. 3 din HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si al operatorului si conform Ordinului MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

Conform Normativului de depozitare, daca este cazul, drept material pentru acoperire temporara se pot utiliza deseuri solide minerale, cum ar fi sol, deseuri din constructii si demolãri, cenusa, compost. De asemenea, se pot utiliza in acest scop si alte  tipuri de materiale de acoperire, cum ar fi foliile plastice si tesaturile fibroase, cu aprobarea  autoritatii competente pentru protectia mediului. Aceste tipuri de acoperiri se indeparteaza inainte de continuarea depozitarii, ele putand fi reutilizate.

Deseurile acceptate trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- sa se regaseasca in lista deseurilor acceptate pe depozit, precizate in prezenta autorizatie de mediu;

- sa fie livrate de transportatori autorizati;

- sa fie insotite de documentele necesare in conformitate cu prevederile legale sau cu criteriile de receptie impuse de operatorul  depozitului;

Depozitarea deseurilor este permisa numai daca deseurile au fost supuse in prealabil unor operatii de tratare si care contribuie la indeplinirea obiectivelor de reducere a cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate, conform HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile ulterioare.

Operatiile de depozitare

Operatorul are obligatia sa respecte, la primirea deseurilor in depozit, urmatoarele proceduri de receptie in conformitate cu cerintele BAT:

- verificarea documentatiei privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, originea si natura lor, inclusiv buletine de analiza pentru deseurile industriale, iar pentru deseurile municipale, cand exista suspiciuni, precum si date privind identitatea producatorului sau a destinatarului deseurilor;

- inspectia vizuala a deseurilor la intrare si la punctul de depozitare si, dupa caz, verificarea conformitatii cu descrierea prezentata in documentatia inaintata de destinator, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa 3 la HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- cantarirea deseurilor;

- pastrarea, cel putin o luna, a probelor reprezentative prelevate pentru verificarile impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa 3 la HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile ulterioare, precum si inregistrarea rezultatelor determinarilor;

- pastrarea unui registru cu inregistrarile privind cantitatile, caracteristicile deseurilor depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului sau, dupa caz, a colectorului;

Deseurile nepericuloase (cu exceptia deseurilor municipale) se controleaza pe baza formularului de incarcare – descarcare deseuri nepericuloase tipizat, cu regim special, al carui model este prevazut  in anexa 3 a HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Dupa semnarea si stampilarea formularului de catre operatorul depozitului, acesta il transmite expeditorului deseurilor pe fax sau prin posta, cu confirmare de primire. Formularul de incarcare – descarcare deseuri nepericuloase este inregistrat intr-un registru securizat, inseriat si numerotat pe fiecare pagina.

Flux tehnologic:

- primirea si receptia deseurilor;

- cantarire pe platforma electronica de cantarire a autovehiculelor incarcate cu deseuri;

- transportul deseurilor catre facilitatile existente, in functie de tipul deseurilor receptionate, fie catre zona de depozitare;

- depozitarea deseurilor in zona de depozitare;

- cantarirea la iesire a autovehiculului de transport fara incarcatura;

- curatarea rotilor mijloacelor de transport deseuri care parasesc incinta CMID;

- valorificarea prin firme autorizate a deseurilor rezultate din operatiunea de sortatre: reciclare, reutilizare, valorificare prin firme autorizate;

- descompunerea anaeroba a deseurilor in depozitul de deseuri.

Fluxul tehnologic

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

Contaminarea factorilor de mediu este posibilă doar în cazul nerespectării tehnologiei de depozitare sau în caz de accidente, prin:

- producerea de explozii sau de arderi necontrolate ale deşeurilor în cazul funcţionării necorespunzătoare a sistemului de colectare a gazelor de depozit;

- infiltrarea levigatului în sol şi în pânza freatică în cazul unei neetanşeităţi a impermeabilizării sau a defecţiunii drenurilor

## 9.1 Aer.

## Evacuarea gazelor de descompunere

Gazele de depozit se captează şi se evacuează controlat din masa deşeurilor prin intermediul coşurilor/căminelor de evacuare amplasate  şi realizate concomitent cu umplerea celulei, conform proiectului tehnic, cu respectarea  Ordin MMGA nr. 757/26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare. Dimensionarea se va face pe baza prognozei producerii gazului de depozit.

Poziţionarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie să afecteze funcţionarea celorlalte echipamente, a stratului de baza sau a sistemului de acoperire a depozitului. Dimensionarea va avea în vedere prognoza producerii gazului de depozit. Materialele din care sunt construite instalatiile trebuie să fie rezistente impotriva actiunilor agresive generate de :

- temperatura ridicata din corpul depozitului;

- incarcarea provenita din greutatea corpului deseurilor, a acoperirii de suprafata a depozitului si cea provenita din traficul utilajelor;

- levigat si condensat;

- microorganisme, animale sau ciuperci.

Puţurile pentru extracţia gazului trebuie să fie poziţionate în mod uniform în masa de deşeuri, la distanţă egală între ele, de circa 50m. Puţurile se vor amplasa cât mai aproape de căile de circulaţie pentru a cuprinde şi marginea depozitului. Funcţie de mărimea celulei se vor realiza cosuri amplasate uniform pe celula, la distanta egala intre ele.

Puţul de gaz este alcătuit dintr-un filtru vertical cu diametrul mai mare de 80 cm, realizat din pietriş sau criblură în care se monteaza conducta de drenaj.

Baza puţului trebuie amplasată la cel puţin 2-3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariţia unor forţe de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat şi pe stratul de impermeabilizare a bazei depozitului.

Conductele de drenaj trebuie să aibă diametrul interior de minim 200mm şi să fie pozate în interiorul depozitului într-un corp realizat din pietriş sau criblură. Pereţii conductelor filtrante trebuie să fie perforaţi, diametrul perforaţiilor depinde de dimensiunile granulelor din filtrul cu pietriş sau criblură.

Fiecare puţ de extractie a gazului trebuie sa fie conectat, atunci când se atinge cota maximă de depozitare în celule, prin intermediul unei conducte de captare. Diametrul conductei de captare

trebuie să fie mai mare de 90mm. Conductele de colectare a gazului trebuie să poată fi inchise ermetic cu ajutorul unor sisteme de culisare, pentru a se putea efectua reparaţii la conducte.

După poziţionarea puţurilor pentru extracţia gazelor vor fi luate măsuri pentru prevenirea mirosurilor şi a siguranţei în exploatare, până la realizarea staţiei de colectare a gazului.

Conducta principală de eliminare trebuie să fie amplasată în afara zonei de impermeabilizare a suprafeţei, şi în nici un caz pe sub instalaţii de colectare a apei din precipitaţii şi pe sub drumurile de

acces. Conductele se vor realiza din PEHD şi vor fi etanşate corespunzător. Reţeaua de tuburi va fi dispusă în contrapantă pentru a asigura migrarea gazului spre cota maximă.

În funcţie de concentraţia metanului se va realiza filtrarea biologică (sub 15% vol.) sau ardere

controlată (peste 15% vol.), dupa caz, cu recuperarea caldurii.

După închidere, trebuie să se evite patrunderea aerului şi a apei din precipitaţii în corpul depozitului în jurul puţurilor de extracţie, cât şi emisiile în stratul de recultivare. La extremitatea superioară a puţului de gaz se aplică o conductă etanşă peste conducta filtrantă. Conducta etanşă trebuie să fie prevazută cu un capac cu sistem de infiletare, pentru a se asigura controlul conductei filtrante, care se scurtează periodic, corespunzător tasărilor din corpul depozitului. Capacul este prevăzut cu o instalaţie pentru prelevarea probelor de gaz şi măsurarea temperaturii.

## Apa.

## Evacuarea apelor uzate

Apele uzate, tehnologice

Levigatul se colecteaza cu un sistem de drenaj alcătuit dintr-o conducta PEHD cu Dn 250mm, amplasata pe mijlocul bazei celulei de depozitare şi din drenuri absorbante, tot din conductă de PEHD cu Dn 200 mm, amplasate perpendicular pe drenul colector. Pentru scurgerea apei spre drenuri, incinta celulei s-a modelat în pantă longitudinală şi transversală.

Realizarea structurii de impermeabilizare a constat in: strat de argila de 0,5 m grosime, geomembrana SOLMAX (CANADA) de 2 mm grosime,  geotextil de protecţie 800gr/mp (5,8 mm grosime), strat mineral filtrant din pietriş spălat de râu sort 16/40 mm, cu grosimea de 0,50 m.

Levigatul determinat de depozitul vechi este colectat prin drenuri fixate la bază, aval, perimetral partii sudice, conform sensului de scurgere, este deversat in bazinul de colectare 2.

Drenul are o pantă longitudinală de 1,5%, panta transversală de scurgere fiind de 1%, iar distanţa între drenurile absorbante de 40 m.

Pentru prevenirea colmatării şi în vederea asigurării funcţionării lor tuburile de drenare sunt înconjurate de un filtru invers. Conductele de drenaj sunt protejate de straturile drenante montate peste ele.

In consecinta, sistemul de colectare a levigatului este format din trei reţele:

- reţeaua de colectare a levigatului datorat depozitului inchis;

- reţeaua de colectare a levigatului din celula de depozitare a deşeurilor nepericuloase (celula nr.I);

- reţeaua de colectare a levigatului din celula nr. II de depozitare a deşeurilor periculoase stabile, nereactive.

Apele uzate, menajere si pluviale

Apele uzate sunt formate din:

- Apele menajere de la sp. Administrativ – bazin vidanjabil;

- Apele de la spalarea si igienizarea rotilor autogunoierelor-separator hidrocarburi/bazin vidanjabil;

- Apele de pe platforma zonei securizate – rigola vidanjabila;

- Apele de pe platforma tehnologica - cubicontainere;

- Apele de pe drumul de acces la depozitul ecologic – bazin vidanjabil;

- Efluentul statiei de epurare – bazin vidanjabil.

Apele uzate menajere si cele evacuate de la rampa de spalare a rotilor (dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi) sunt colectate in bazinul vidanjabil cu V = 18 mc, de unde sunt vidanjate si transportate la statia de epurare Mangalia.

Toate bazinele vidanjabile sunt betonate sau impermeabilizate cu folie PEHD.

Apele meteorice

Apele meteorice care se scurg de pe arealele invecinate, in special de pe terenurile din partile de nord, est si vest  sunt colectate printr-un sistem de rigole perimetrale si se evacueaza direct in L. Mangalia, cu cateva exceptii, fara sa vina in contact cu deseurile, astfel:

- Latura de V: rigola impermeabilizata cu folie - colectarea apelor meteorice de pe arealul din vestul celului I; ape potential necontaminate si dirijate gravitational in  aval de statia de epurare a depozitului, apoi scurgere naturala in L. Mangalia;

- Latura de E/partea de S si SE: rigola impermeabilizata cu folie - colectarea apelor meteorice de pe arealul natural din estul celulei II; ape potential necontaminate si dirijate gravitational in  aval de statia de epurare a depozitului, apoi scurgere naturala in L. Mangalia;

- Latura de N: rigola impermeabilizata cu folie, la marginea celului I, - colectarea apelor de pe arealul dintre cele doua depozite, potential necontaminate, si dirijate gravitational in bazinul vidanjabil impermeabilizat cu folie;

- Latura de E/partea de N: rigola impermeabilizata cu folie - colectarea apelor meteorice de pe arealul natural din estul celulei II; ape potential necontaminate si dirijate gravitational intr-un bazin natural pentru infiltrare in putapele freatice.

Forajele de observatie

Controlul calităţii apei subterane pentru depozitul analizat se realizează prin trei foraje de control/monitorizare, un punct amplasat amonte şi două aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere.

Pe langa cele 3 foraje de observatie, exista si un al patrulea, amplasat amonte de depozitul inchis, in partea de nord a amplasamentului.

Forajele executate pentru monitorizarea calitatii apei subterane au evidentiat nivelul acesteia, astfel: amonte  de depozitul inchis la peste 20 m, aval de depozitul inchis si amonte de noul depozit la cca 17 m, iar aval de noul depozit, in apropierea lacului, intre 4,60 si 1,60 m.

În corelaţie cu caracteristicile depozitului şi cu condiţiile meteorologice se vor asigura permanent prin măsuri corespunzătoare:
a) controlul cantităţii de apa din precipitaţiile care pătrund in corpul depozitului;
b) prevenirea pătrunderii apei de suprafaţa si/sau subterane in deşeurile depozitate;
c) colectarea apei contaminate si a levigatului;
d) epurarea apei contaminate si a levigatului colectat din depozit.

9.3 Sol

Protecţia solului este asigurată prin:

- Sistemul de impermeabilizare a depozitului

Impermeabilizarea bazei s-a realizat conform proiectului de executie.

Bariera geologică (structura subsolului care îndeplineşte în mod natural cerinţele de impermeabilizare) este specifica pentru clasa de depozit de deşeuri nepericuloase, conform NT aprobat de ord. 757/2004, avand o grosime de peste 1 m.

Bariera construită (straturi de impermeabilizare constituite din materiale naturale sau sintetice prin care se completează structura naturală a subsolului în scopul îndeplinirii cerinţelor de impermeabilizare) este specifica pentru clasa de depozit de deşeuri nepericuloase, conform N.T. in vigoare, are o grosime de peste 0,5 m, cu grosimea membranei de 2mm.

Etanşarea bazei depozitului s-a facut cu materiale impermeabile ce împiedică migrarea levigatului în sol, subsol si, respectiv, in pânza freatică.

Căptuşirea fundului şi pereţilor celulei s-a facut cu geomembrana din polietilenă de înaltă densitate, de 2 mm grosime, rugoasă pe ambele feţe, protejată cu geotextil de 800 g/mp, conform agrementelor tehnice.

Pachetul de etanşare a cuprins:

- argilă în strat de 50 cm;

- geomembrană PEHD cu g = 2 mm;

- 1 strat geotextil de protecţie 800g/mp.

Peste geotextilul de protecţie s-a aşternut un strat mineral filtrant din pietriş de râu spãlat, sort 16/40 mm, cu grosimea de 0,50m. La asternere, s-au asigurat rezerve suficiente la marginea fâsiilor de geomembrana pentru suprapuneri si contactul cu alte elemente de constructie, incastrare etc.

Asternerea membranei s-a facut, astfel:

- pe suprafetele mari prin simpla derulare a rolelor de geomembrana, manual sau mecanizat. In ambele cazuri s-a urmarit o buna intindere, care sa asigure contactul continuu cu suportul si evitarea formarii de încretituri.

- pe suprafetele cu curbura sau restranse, unde derularea unor role intregi nu a fost posibila, s-au utilizat fasii taiate anticipat.

Inainte de instalarea geomembranei, suprafata suport a fost inspectata de catre specialistul firmei constructoare impreuna cu beneficiarul.

Instalarea geomembranelor. Suprafata de impermeabilizat s-a marcat în functie de mãrimea fâsiilor de geomembrane ce au trebuit imbinate in teren, realizate dintr-o rola intreaga sau din fasii taiate la fata locului. Pe durata instalarii specialistul firmei instalatoare a notat cu un cod de identificare fiecare fasie de geomembrana in concordanta cu planul de instalare.

In autorizatia integrate de mediu detinuta anterior s-a calculat capacitatea celulei cu o densitate de 0,5 to/mc, rezultand o capacitate de 68.695 tone. Ca urmare a procesului de compactare mecanica s-a realizat o tasare mecanica la care s-a adaugat si tasarea naturala, ajungandu-se la un grad de compactare de cca. 0,9-0,95 to/mc (prevazut si in AIM nr.13/04.05.2007 detinuta anterior, la punctul 11.13), ceea ce a condus la cresterea cantitatii de depozitare. In practica, tasarea poate ajunge pana la 1,2-1,3 to/mc in functie de densitatea deseurilor si gradul de tasare.

In celula I au fost depozitate 108 298,47 tone deseuri municipale, cu o densitate de  cca. 0,93 to/mc, ceea ce corespunde unui volum de 116 000 mc. Prin urmare, gradul de umplere a celulei nr. I este de cca 85% la care se adauga si cantitatea de material inert introdusa, ca strat de acoperire periodica, care este de cca. 5000 mc, ajungandu-se la un grad de umplere de cca. 88%.  In consecinta, la aceasta data capacitatea disponibila a celulei I este de 16 390 mc.

Gradul de umplere fiind de aprox. 88%, inseamna ca durata de functionare pentru umplerea celulei va fi de cca. 3-5 ani, raportat la media cantitatilor de deseuri intrate anual in depozit in perioada 2007-2017. Avand in vedere cantitatile de deseuri depozitate anual in ultimii 3 ani de functionare (cca. 1000 tone/an), durata de functionare poate fi mai extinsa.

- Sistemul de drenaj al levigatului format din:

- reţeaua de colectare a levigatului datorat depozitului inchis;

- reţeaua de colectare a levigatului din celula de depozitare a deşeurilor nepericuloase (celula nr.I);

- reţeaua de colectare a levigatului din celula nr. II de depozitare a deşeurilor periculoase stabile, nereactive.

- Alte sisteme de protecţie

- bazine colectoare betonate, de stocare temporara a levigatului si a altor ape reziduale rezultate in urma procesului tehnologic, cuve de retenţie pentru rezervoare,

- platforme si zone de acces auto si pietonal betonate,

- şanţ de gardǎ dalat care preia apele pluviale de pe suprafaţa depozitului şi canale perimetrale betonate construite pentru preluarea oricaror scurgeri accidentale de apa uzata sau de produs petrolier de pe suprafaţa platformei,

- sistem de supraveghere continuua a traseului de acces la depozit, pentru a se evita riscul de descărcare necontrolata a deşeurilor în alte zone decât cele amenajate.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVELUL DE ZGOMOT

10.1 Emisii în aer

10.1.1. Emisiile dirijate

a) Datorita sistemului de colectare a biogazului prin puturile de colectare aferente fiecarei celule, emisia de biogaz se evacueaza in atmosfera aproape in totalitate dirijat. Calitatea gazului de depozit este urmărită conform tabelului 10.1.1.

Tabel 10.1.1.a) Indicatorii urmăriţi în vederea stabilirii calităţii gazului de depozit

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- |
| Deşeurile depozitate | căminele de colectare a gazului de depozit | CH4 (mg/m3) |
|  |  | CO2 (mg/m3) |
|  |  | H2S (mg/m3) |
|  |  | Compuşi organici volatili (mg/m3) |

b) Emisii specifice arderii gazului de depozit in instalatia de ardere la temperatura inalta

Tabel 10.1.1.b. Indicatorii urmăriţi în vederea monitorizarii  emisiilor specifice arderii gazului de depozit in instalatia de ardere la temperatura inalta

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi | Valori de referinta Ord. 462/1993 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia HTN | Cos de evacuare si dispersie a poluantilor | CO (mg/Nm3) | 100 |
|  |  | NOx (mg/Nm3) | 350 |
|  |  | Pulberi (mg/Nm3) | 5 |
|  |  | SO2 (mg/Nm3) | 350 |

10.1.2 Emisii fugitive şi mirosuri

Emisiile fugitive sunt în cantităţi nesemnificative.

Mirosurile sunt din categoria celor care se simt numai în interiorul depozitului.

Tab. 10.1.3. a - Emisii fugitive/nedirijate in aer

| Nr crt | Sursa | Poluanţi | Echipament pentru reducerea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zone de depozitare Scapari de biogaz necaptat prin caminele de colectare | - gaz de depozit | nu este cazul |
| 2 | Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport: Descarcarea containerelor cu deseuri, transportul auto si functionarea utilajelor | - gaze de esapament, - pulberi | nu este cazul |
| 3 | Sisteme de conducte şi canale (de ex. pompe, valve, flanşe, bazine, guri de vizitare etc.): | - COV (cantitati foarte mici) - biogaz (gaz de depozit) | nu este cazul capac etans |

Tabel 10.1.3. b - Surse, categorii, măsuri de control şi prevenire a mirosurilor

| Nr. | Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseurile descarcate si depozitate in cursul zilei, pana la acoperirea periodica cu strat de pamant | Miros puternic in zona platformei de descarcare | Acoperirea periodica a straturilor de deseuri depozitate cu un strat de pamant de 15 – 20 cm grosime, prin pudrare sau membrane Periodicitatea acoperirii este in functie de starea deseurilor (miros, pulverulenta) si a conditiilor atmosferice. |
| 2 | Bazine betonate, camine de vizitare ale sistemului de canalizare ape uzate menajere | Practic insesizabil | Acoperirea cu capace etanse |
| 3 | Bazinul de levigat | Practic insesizabil | Nu este cazul, nu se practica acoperirea; |
| 4 | Bazinul tampon al statiei de epurare | Miros puternic | Acoperire sistem hexacover-sistem de acoperire plutitor |

Mărsuri generale de prevenire a mirosurilor

- Se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptabil de disconfort,

- Se vor limita mirosurile utilizănd tehnici eficiente de tratament sau alte măsuri de minimizare a emisiilor, când prevenirea nu este posibilă,

- Se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului încluzând sisteme eficiente de depozitare a deşeurilor şi de reţinere a mirosului,

- Titularul autorizaţiei va elabora anual un plan de management al mirosurilor care se va prezenta la APM Constanta ca parte a Raportului anual de mediu.

# 10.2. Emisiile în apă

10.2. 1. Ape uzate levigat

| Sursa generatoare | Echipament de depoluare | Punctul de evacuare | Poluanţi emişi | VLA (NTPA 002/2005) mg/dmc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa uzata tehnologica, levigat | Instalatie de epurare | Iesirea din statia de epurare | pH | 6,5-8,5 unit pH |
|  |  |  | MTS | 350 |
|  |  |  | CBO5 | 300 |
|  |  |  | CCOCr | 500 |
|  |  |  | Azot amoniacal | 30 |
|  |  |  | Fosfor total | 5 |
|  |  |  | Cianuri | 1 |
|  |  |  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 1 |
|  |  |  | Sulfiţi | 2 |
|  |  |  | Sulfaţi | 600 |
|  |  |  | Fenoli | 30 |
|  |  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 |
|  |  |  | Ioni metale grele | Suma concentraţiilor <5,0 |
|  |  |  | Detergenţi sintetici biodegradabili | 25 |

Ceilalţi indicatori se vor încadra în prevederile NTPA002 – HG nr. 188/2002, cu modificarile ulterioare.

10.2.2. Apa subterană

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin cele 3 foraje de observaţie in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 198/04.08.2016. Rezultatele analizelor se compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte.

Se vor analiza probe recoltate din forajele de observaţie pentru indicatorii prezentaţi în tabelul 10.2.2.

Tabel 10.2.2 - Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevării | Indicator de calitate | Valoarea determinata la 21.03.2015 | Valori limita admise Ordinul MMSC nr. 621/2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| probei | analizat |  |  |  |
|  |  | Foraj F1 | Foraj F2 | Foraj F3 |  |  |
|  | pH | 7.34 | 7.65 | 7.98 | - |  |
|  | CCOCr | 34.6 | 56.2 | 60.5 | - |  |
|  | CBO5 | 2.60 | 4.03 | 8.65 | - |  |
|  | Azot amoniacal | <0.05 | <0.05 | 0.070 | 1,0 mg/l (NH4) |  |
| Cele 4 foraje de | Reziduu filtrat la 105 | 824 | 844 | 832 | - |  |
| observaţie | Cd | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0,005 mg/l |  |
|  | Cr total | 0.0759 | 0.0749 | 0.0689 | - |  |
|  | Ni | <0.001 | <0.0015 | 0.0013 | 0,02 mg/l |  |
|  | Pb | 0.0071 | 0.0042 | 0.0044 | 0,01 mg/l |  |
|  | Zn | 0.0227 | 0.0031 | 0.0018 | 5,0 mg/l |  |

## 10.3 SOL

## Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în tabelul 10.3.1 trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

## Se va păstra integritatea impermeabilizării cuvelor depozitului.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## Sunt interzise deversările de produse care pot polua solul. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

## Se va asigura colectarea temporară a deşeurilor menajere şi asimilabile în containere împiedecând depozitarea acestora pe sol

## Se va asigura: respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, respectarea strictă a programului de revizie şi întreţinere a instalaţiilor, respectarea planificărilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibil;

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 puncte dispuse de-a lungul direcţiei dominante a vântului la circa 50 m de limita celulei nr 1, la adâncime de 30 cm. | Cd | 5 | Ordinul MAPPM nr. 756/03.11.1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare. |
|  | Cr | 300 |  |
|  | Zn | 700 |  |
|  | Ni | 200 |  |
|  | Pb | 250 |  |
|  | Cu | 250 |  |
|  | Mn | 2000 |  |

10.4. Zgomot

Zgomotul generat de transportul deşeurilor pe traseul poartă de acces – CMID, descărcarea deşeurilor, funcţionarea utilajelor care lucrează la depozitarea deşeurilor şi funcţionarea electropompei pentru pompare levigat colectat se manifestă continuu, pe durata desfăşurării activităţii.

Datorită măsurilor de control întreprinse şi amplasării depozitului la o distanţă mare faţă de receptorii umani, contribuţia la zgomotul ambiental este nesemnificativă.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 1.1. al prezentei autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al A.P.M. Constanta.

## Deşeurile tehnologice rezultate din activităţile de exploatare a depozitului vor fi gestionate in conformitate cu natura lor:

- deşeurile generate de societate vor fi colectate selectiv, pe tipuri în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

- deşeurile reciclabile vor fi predate spre valorificare agenţilor economic autorizaţi; Titularul are obligaţia de a colecta separat cel putin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,.

- deşeurile nevalorificabile, nepericuloase vor fi depozitate pe depozit,

- deşeurile  nevalorificabile  periculoase,  provenite de  la  garaj (16 01 07* - filtre de ulei, 13 02 06*- uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere), vor fi predate pentru eliminare firmelor specializate, autorizate.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la

## amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/ eliminare fără a afecta mediul şi în conformitate cu legislaţia naţională.

## Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o încadrare a deşeurilor / expediere / transport / eliminare / recuperare fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al autoritatii de mediu.

## Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor proprii de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanta, GNM-CJ Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de titularul autorizaţiei şi să conţină minimum de detalii cu privire la:

## tipul deşeului;

## codul deşeului;

## instalaţia producătoare;

## cantitatea generată/valorificată/eliminată/stoc;

## modul de stocare provizorie/tratare/transport,

- cantitatea predată către agentul economic valorificator/eliminator,

## date privind transportatorul deşeurilor, detalii privind atestarea/autorizarea acestuia,

- date de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea/eliminare deşeurilor şi de autorizare a acestuia,

- documentele de aprobare/transport ale deşeurilor conform prevederilor legale

O copie a acestui registru privind managementul deşeurilor trebuie depusă autoritatii de mediu ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

## Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor Legii nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

## Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase.

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament, modul de manipulare şi stocare a acestora sunt prezentate în Tabelul 1.1

## Tabel 1.1. Gestionarea şi minimizarea deşeurilor proprii.

Deseuri nepericuloase

| Nr. Crt | Cod deseu conf. HG nr. 856/2002 | Denumire deseu | Cantitatea anuala estimata | Starea fizica | Mod de depozitare | Mod de valorificare sau eliminare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri menajere | Cca. 1 t | Solid | Depozitare in containere | Eliminare finala (D5) |
| 2. | 16.01.03 | Anvelope uzate | Cca. 10 buc | solid | Depozitare in containere | Valorificare (R12) |
| 3. | 15 01 02 | PET-uri si materiale plastice | Cca. 0,08 tone | solid | Depozitare in containere | Reciclare(R12) |
| 4. | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | Cca. 0,1 tone | solid | Depozitare in containere | Reciclare(R12) |
| 5. | 20 01 01 | Hartie carton | Cca. 0.05 tone | solid | Depozitare in containere | Reciclare (R12) |
| 6. | 19 02 06 | Namol provenit de la curatarea periodica a bazinului de colectare a levigatului | Cca. 80 mc | solid | Depozitare in containere | Depozitare direct in depozit dupa aplicarea unei metode de tratare in vederea reducerii umiditatii (D5) |
| 7. | 19 02 99 | Cartuse filtrante uzate | 500 buc | solid | Depozitare in containere | Eliminare finala (D5) |
| 8. | 19 02 99 | Concentrat statie epurare | - | solid | Depozitare in containere | Depozitare direct in depozit dupa aplicarea unei metode de tratare in vederea reducerii umiditatii (D5) |

Deseuri periculoase

| Nr. Crt. | Cod deseu conf. HG nr. 856/2002 | Denumire deseu | Cantitate anuala estimata | Starea fizica | Mod de depozitare | Mod de valorificare sau eliminarefinala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13.02.06* | Ulei uzat | Cca.0,1 tone | Lichid/solid | Colectare separata, depozitare in spatii amenajate corespunzator | Valorificare/eliminare prin agenti economici |
| 2. | 16.01.07* | Filtre de ulei | Cca. 10 buc | solid | Colectare separata, depozitare in spatii amenajate corespunzator | Valorificare/eliminare prin agenti economici |
| 3. | 16.06.01* | Baterii de acumulatori | Cca. 5 buc | solid | Colectare separata | Predate in sistem de depozit |

Activitatile conexe activitatii de baza desfasurate pe amplasament conduc la generarea mai multor categorii de deseuri.

Deseurile de tip menajer si asimilabile, provin de la activitatile administrative, fiind generate de personalul CMID Costinesti. Aceste deseuri sunt colectate in europubele, care sunt apoi descarcate direct pe depozit.

Cartusele filtrante uzate sunt eliminate in compartimentul activ al depozitului.

Namolul  provenit de la curatarea periodica a bazinului de colectare a levigatului este  depozitat direct in depozit dupa aplicarea unei metode de tratare in vederea reducerii umiditatii.

(namolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65%).

Concentratul provenit din instalatia de epurare PALL rezultat in urma epurarii levigatului reprezinta un namol (nu este un deseu lichid), care, in conformitate cu legislatia in vigoare, poate fi  depozitat direct in depozit dupa aplicarea unei metode de tratare in vederea reducerii umiditatii (conform pct. 4.2.1.5 OM 757/2004, pentru depozitare namolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65%).

Uleiurile uzate, rezultate din exploatarea utilajelor care deservesc depozitul sunt stocate in butoaie metalice, care sunt pastrate langa magazia de lubrifianti. Periodic, pe baza de contract, uleiul este predat catre firme autorizate pentru a presta acest gen de servicii. Uleiurile uzate generate pe amplasament pot fi de asemenea reutilizate la utilaje care pot utiliza uleiuri de o calitate inferioara. Toata zona de manevrare si stocare a acestei categorii de deseu este betonata, riscul contaminarii amplasamentului ca urmare a deversarilor accidentale fiind mult diminuat.

Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal) sunt colectate separat, fiind valorificate prin operatori economici autorizati.

Acumulatorii uzati sunt depozitati temporar in spatiu special amenajat, in vederea predarii la schimb la achizitionarea unora noi.

Anvelopele uzate sunt stocate temporar in spatiu special amenajat, in vederea resaparii sau predarii la schimb la achizitionarea unor anvelope noi.

O copie a evidenţei privind gestiunea deşeurilor proprii se va depune autoritatii de mediu, anual, ca parte a RAM.

12. PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.1. Situaţii de urgenţă

12.1.1. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

12.1.2. Activitatea CMID de deşeuri se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor şi procedurii în caz de accidente. Titularul va lua masuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- interzicerea accesul persoanelor neautorizate în incinta depozitului;

- asigurarea condiţiilor de igienă la locul de muncă;

- luarea de măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu şi explozii prin: instruiri, verificarea periodică a sistemelor de  blocare şi avertizare, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenţii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecţie;

- respectarea prevederilor planurilor de intervenţii pentru combaterea poluǎrilor accidentale

12.1.3.  Toate activităţile de administrare se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.
12.1.4.  Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe amplasament trebuie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii. Instruirea trebuie să se realizeze pentru:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului în ceea ce priveşte protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca în parte,

- cerinţele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor, atât pentru funcţionarea normala cat şi pentru accidente sau cazuri de urgenta,

- echipamentul de protecţie necesar,

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor,

- măsurile de prim-ajutor,

- cerinţe specifice fiecărui loc de munca (utilaje, cântar, curăţarea anvelopelor, laborator etc.).

12.1.5. Personalul angajat trebuie să fie instruit anual în următoarele domenii şi să fie informat imediat de apariţia de noi legi, aprobări şi reglementari legate de funcţionarea instalaţiilor:

- organizarea activităţilor (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă )

- modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

- modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.

12.1.6. In functie de tipul deseurilor acceptate si de marimea depozitului, conform prevederilor legale, administratorul depozitului va asigura pe amplasament dotările necesare din punct de vedere PSI.
12.1.7. În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

12.1.8. Instalaţia va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

## 12.2. Proceduri de urgenţă

## 12.2.1. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure un Plan de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale, care trebuie să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Acest plan trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute in urma oricărei situaţii de urgenţă.

## 12.2.2. Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale trebuie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.3. În conformitate cu  Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale se stabilesc:

Componenţa colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale

- lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluări accidentale;

- fişa poluantului potenţial;

- programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- componenţa colectivului constituit pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale;

- componenţa echipelor de intervenţie;

- lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

- responsabilităţile conducătorilor.

- modul de acţionare în cazul producerii a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a factorilor de mediu aer, apă, sol.

În conformitate cu Planul pentru situaţii de urgenţă numit “Scenarii de siguranţă la foc” se stabilesc:

- cauzele potenţiale de generare a incendiilor;

- evaluarea riscului de producere a unui incendiu;

- măsuri de preîntâmpinare a propagării incendiilor;

- măsuri de prevenire a formării acumulărilor de lichide inflamabile sau combustibile;

- măsuri tehnico-organizatorice pentru îmbunătăţirea siguranţei la foc.

12.2.4. Titularul va face dovada că a luat toate măsurile pentru prevenirea pericolelor de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

12.2.5. Titularul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor şi pentru a limita consecinţele asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.

12.3 Notificarea autorităţilor

## 12.3.1. Titularul autorizaţiei trebuie să notifice în maxim 24 de ore prin fax si/sau notă telefonică şi electronic, dacă este posibil, APM Constanta si GNM – CJ Constanta, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

### Orice emisie în aer, semnificativă pentru  mediu, de la orice punct potenţial de emisie.

### Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea autorităţii locale.

### Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura emisiilor şi a riscului creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei, conform Cap. 14 Raportări. Din analiza informărilor prezentate de operator, autoritatea competenta pentru protecţia mediului stabileşte măsurile de remediere necesare, în urma producerii 12.3.2. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile luate pentru protejarea mediului, gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate precum şi pentru evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună autoritatii de mediu raportul privind incidentul.

## 12.3.3. Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie inaintat autoritatii de mediu ca parte a RAM.

## 12.3.4. În cazul oricărui incident precizat în Condiţiile 12.3.1 de mai sus care are legătură cu deversările în apă, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

12.3.5. In cazul oricărui incident sau situaţia de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa pe lângă autoritatea de mediu, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului , apelor subterane, apelor de suprafaţa:  Administratia de Gospodarire a Apelor.

- în cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU)

- în cazul susceptibilităţii unei îmbolnăviri sau mortalităţii unui număr mare a animalelor din zona: Direcţia Sanitar Veterinară .

- în caz de  îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică.

# 13.  MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

1. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea.

2. Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia. Procedurile de control si monitorizare in faza de exploatare a unui depozit de deseuri cuprind:

a) automonitorizarea tehnologica;

b) automonitorizarea calitatii factorilor de mediu.

3. Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice prevăzute de legislaţia în vigoare;

- analizele şi determinările necesare pentru monitorizarea emisiilor pe factori de mediu vor fi realizate de către laboratoare specializate.

- Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analiza vor avea precizată obligatoriu incertitudinea metodei de analiză.

- se vor folosi metodele de analiză standardizate la nivel national sau european pentru controlul, prelevarea si analiza probelor, in conformitate cu prevederile Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare

- rezultatele determinărilor vor fi înregistrate pe toată perioada de monitorizare.

4. Rezultatele activităţii de automonitorizare şi monitorizare se vor raporta anual de catre operatorul depozitului de deşeuri către autoritatea de mediu. Orice efect negativ înregistrat prin programul de automonitorizare va fi raportat către autoritatea de mediu în maximum 12 ore.

## 5. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie.

6. Accesul la echipamentele de monitorizare, precum şi comandarea lor vor fi efectuate doar de personal specializat.

## 7. Frecvenţa, metodele şi scopul automonitorizării şi monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii de mediu după evaluarea rezultatelor testărilor.

8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

9. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament;

## puţurile forate pentru monitorizarea apei subterane;

- la evacuarea levigatului şi apelor pluviale în cele douǎ colectare;

- căminul de colectare a apelor menajere;

- sursele de zgomot pe amplasament;

- la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de catre autoritatea de mediu.

### 13.1. Automonitorizarea tehnologică

Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii şi explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj şi tasări inegale ale deşeurilor în

corpul depozitului, fenomene de sărăturare prin stagnarea apei din precipitaţii in zonele mai puternic tasate.

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii si functionarii urmatoarelor amenajari si dotari posibile din depozite:

a) starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;
b) starea impermeabilizarii depozitului;
c) functionarea sistemelor de drenaj;
d) comportarea taluzurilor si a digurilor;
e) urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;
f) functionarea instalatiilor de preepurare a apelor uzate;
g) functionarea instalatiilor de captare si ardere a gazelor de depozit;
h) functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale;
i) starea altor utilaje si instalatii existente in cadrul depozitului.

Urmărirea gradului de tasare şi stabilităţii depozitului implică:

- comportarea taluzurilor si digurilor;

- apariţia unor tasări diferenţiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;

- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deşeuri;

Gradul de tasare se va monitoriza cu ajutorul bornelor de pe acoperişul şi taluzurile depozitului, una la fiecare 5000 mp.

Controlul capacitatii de functionare a sistemelor de etansare a depozitului de deseuri se realizează prin:

- masuratori anuale ale inaltimii si pozitionarii conductelor de levigat din sistemul de drenare. Deformarile masurate se compara cu rezultatele calculelor tasarilor si deformarilor.

- control anual al capacitatii de functionare a conductelor de levigat.
Operatorul depozitului are obligatia sa informeze imediat autoritatea competenta asupra deficientelor de functionare a sistemului de colectare a levigatului.

- înregistrarea anuală a temperaturii in conductele de drenaj pentru levigat

### 13.2. Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu

13.2.1. Puncte de automonitorizare pe perioada funcţionării depozitului

Puncte monitorizare emisii poluanţi în apă uzată:

## Apa uzata tehnologica, levigat : la iesirea din statia de epurare.

## Puncte monitorizare a emisiilor în aer:

## secţiuni reprezentative ale sistemelor de evacuare a gazelor de depozit ale celulelor

## monitorizarea emisiilor specifice arderii gazului de depozit, in instalatia de ardere la temperatura inalta (HTN)

Puncte monitorizare emisii poluanţi apă freatică: 3 foraje de observaţie: 1 amonte (F1, zona NE) şi 2 aval pe direcţia predominantă de curgere a apei subterane (F2 şi F3, zona S).

Puncte monitorizare nivel zgomot: limita incintei

Puncte monitorizare sol:  2 puncte dispuse de-a lungul direcţiei dominante a vântului la circa 50 m de limita celulei nr 1

Puncte monitorizare tasare :  bornele de pe acoperişul şi taluzele depozitului

13.2.2. Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu cuprinde

Tabel 13.2.2.

| Nr. crt. | Parametru | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Date meteorologice |  |
| 1.1. | Cantitatea de precipitatii | zilnic, suma zilnica |
| 1.2. | Temperatura (Min., Max., la ora 15:00) | zilnic |
| 1.3. | Directia si viteza vantului dominant | zilnic |
| 1.4. | Evaporare direct cu lisimetrul sau prin stabilirea umiditatii aerului (la ora 15:00) si determinarea prin calcul a evaporarii dupa Haude | zilnic |
| 1.5. | Umiditatea aerului (ora 15:00) | zilnic |
| 2. | Date despre emisii |  |
| 2.1. | Volum levigat | lunar |
| 2.2. | Compozitia apei uzate tehnologice epurate | Trimestrial |
| 2.3. | Nivelul levigatului in corpul depozitului | zilnic |
| 2.5. | Emisii specifice arderii gazului de depozit, in instalatia de ardere la temperatura inalta (HTN): CO, NOX, SO2, pulberi | trimestrial |
| 3. | Date despre apa subterana |  |
| 3.1. | Nivelul apei subterane | trimestrial |
| 3.2. | Compozitia apei subterane | trimestrial |
| 4. | Date despre corpul depozitului |  |
| 4.1. | Constructia si compozitia corpului depozitului* | anual |
| 4.2. | Tasarea corpului depozitului | anual |

*Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafata ocupata de deseuri, volumul si compozitia deseurilor, metodele de depozitare, momentul si durata depozitarii, calculul capacitatii libere de depozitare.

13.2.2.1.a) Monitorizarea emisiilor de gaz de depozit

Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se realizează pentru indicatorii prezentaţi în tabelul 13.2.2.1. după apariţia acestuia.

Tab.13.2.2.1.a)

| Indicatori urmariti | Metoda de analiză |
| --- | --- |
| CH4 (mg/m3) | SR EN 13528-1/2003 |
| CO2 (mg/m3) | SR EN 13528-1/2003 |
| H2S (mg/m3) | STAS 10814/1976 |
| Compuşi organici volatili (mg/m3) | SR EN 13528-1/2003 |

Urmărirea cantităţii si calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului prin măsurători la căminele de colectare a gazului de depozit. Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat în faza de realizare.

Monitorizarea emisiilor de gaz de depozit se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 13.2.2.1.a)trimestrial, pentru indicatorii mentionaţi, printr-un laborator specializat.

13.2.2.1.b) Emisii specifice arderii gazului de depozit in instalatia de ardere la temperatura inalta

Tab.13.2.2.1.b.

| Indicatori urmariti | Metoda de analiză |
| --- | --- |
| Pulberi | SR ISO 9096/2005 ISO 10155/2002 SR EN 13284:2005 |
| CO (mg/m3) | SR ISO 12039/2008 SR EN 15058/2006 SR EN 14792/2006 |
| SO2 (mg/m3) | SR ISO 7935/2005 SR ISO 11632/2005 SR EN14791/2006 |
| NOX | SR ISO 11564:2005 SR ISO 10849:2006 |

Monitorizarea emisiilor specifice arderii gazului de depozit in instalatia de ardere la temperatura inalta se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 13.2.2.1b.trimestrial, pentru indicatorii mentionaţi, printr-un laborator specializat.

13.2.2.2. Monitorizarea apei epurate

| tipul apei | INDICATORI DE CALITATE | Frecventa de analizĂ | METODA DE ANALIZĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape epurate (permeat) | pH | trimestrial | SR ISO 10523-97 |
|  | MTS |  | STAS 6953-81 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899 2/2002 |
|  | CCOCr |  | SR ISO6060-96 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Fosfor total |  | SR EN 1189-99 |
|  | Cianuri |  | SR ISO 6703/1-98 |
|  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat |  | SR ISO 10530-97 |
|  | Sulfiţi |  | STAS 7661-89 |
|  | Sulfaţi |  | STAS 8601-70 |
|  | Fenoli |  | SR ISO 6439-01 SR ISO 8165/1/00 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  | SR 7587-96 |
|  | Ioni metale grele |  | SR ISO 8288-01 |
|  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  | SR ISO 7875/1,2-96 SR EN 903:2003 |

13.2.2.3. Monitorizarea apei subterane

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin cele 3 foraje de observaţie. Rezultatele analizelor se vor compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Cele 3 foraje de observaţie | pH | Trimestrial | SR ISO 10523-97 |
|  | CCOCr |  | SR ISO6060-96 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899 2/2002 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Reziduu filtrat la 105° |  | STAS 9187-84 |
|  | Cd |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000 A/1992 SR ISO 8288-2001 SR EN ISO 5961-2002 |
|  | Cr total |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000 A/1992 SR EN 1233:2003 SR ISO 9174-98 |
|  | Ni |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000 A/1992 STAS 7987-67 SR ISO 8288:2001 |
|  | Pb |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000 A/1992 SR ISO 8288-2001 |
|  | Zn |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000 A/1992 SR ISO 8288-2001 |

Monitorizarea emisiilor gazului de depozit, calităţii levigatului, apelor uzate evacuate şi apei subterane se va face printr-un laborator specializat conform precizărilor stabilite în tabelele nr. 13.2.2.1., nr. 13.2.2.2. nr. 13.2.2.3. şi nr. 13.2.2.4.

## 13.3. Monitorizarea calitatii solului

## Tabel 13.3.

| Punct monitorizare | Indicator | Prag de alertă folosinţe mai puţin sensibile Ordinul MAPPM 756/1997 (mg/ kg substanţă uscată) | Frecvenţa de prelevare şi analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 puncte dispuse de-a lungul direcţiei dominante a vântului la circa 50 m de limita celulei nr 1, la adâncimne de 30 cm. | Cd | 5 | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Cr | 300 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Zn | 700 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Ni | 200 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Pb | 250 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Cu | 250 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Mn | 2000 |  | EPA 3051 EPA 7000A |

Monitorizarea calităţii solului se va face printr-un laborator specializat, conform tabelului 13.3.

## 13.4. Monitorizare deşeuri

Titularul va păstra un registru cu înregistrările privind cantitatile de deşeuri care sunt tratate in cadrul CMID, caracteristicile deseurilor depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului sau, dupa caz, a colectorului - in cazul deseurilor municipale. Datele se introduc si pe suport electronic tip baza de date.

Titularul va păstra un registru cu înregistrările privind cantităţile de deşeuri ce au fost introduse în instalatiile din cadrul CMID, precum şi a cantităţilor de deşeuri reciclabile rezultate în urma tratarii, pe tipuri, şi a modului de gestionare a acestora. 
La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, titularul este obligat să demonstreze cu documente că deşeurile au fost acceptate în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezenta autorizaţie şi că îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa 3 din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare.

Evidenta deşeurilor proprii produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor  Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificările ulterioare şi va conţine următoarele informaţii:

## tipul deşeului

## codul deşeului

## sursa deşeului

## cantitatea produsă/tratata/eliminată/stoc

- modul de stocare/tratare/transport

- cantitatea predată de către agentul economic valorificator/eliminator

Se va menţine un dosar cu contractele încheiate cu terţi pentru preluarea deşeurilor în vederea valorificării sau eliminării.

13.5. Monitorizare zgomot

## Activităţile de pe amplasament  vor respecta limitele nivelului de zgomot conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor: în timpul zilei - 65 dB(A) curba de zgomot Cz 60.

Frecvenţă de monitorizare: anual - de către laboratoare specializate

Măsurătorile vor fi incluse în RAM.

### 13.6. Monitorizarea post – inchidere

Monitorizarea post-închidere se va realiza conf. prevederilor din  Ord.M.M.G.A. 757/2004 si HG 349/2005, cu modificarile ulterioare.

Emisia de poluanţi in apa si aer va continua si după închiderea finala a depozitului, fapt pentru care monitorizarea acestora va trebui sa continue pe o perioada de minim 30 ani. Se vor urmări o parte din obiectivele menţionate pentru faza de funcţionare dar cu o frecventa mai redusa.

Se va pune accentul pe:

- cantitatea si calitatea levigatului evacuat, pana la epuizarea producerii acestuia;

- analiza principalilor indicatori caracteristici ai apelor subterane – se vor preleva probe din forajele de observatie situate in amonte, respectiv in aval de depozit, pe direcţia de curgere a apei subterane

- calitatea aerului si productia de biogaz;

- regimul de tasare si comportarea stratelor din acoperisul depozituului;

- calitatea solului in zona de influenta a depozitlui si evolutia noilor biocenoze dezvoltate pe suprafetele redate circuitului natural.

Numărul de puncte de recoltare, precum şi frecvenţa de analiză, in cazul acestui depozit se vor stabili în autorizaţia pentru închidere, în conformitate cu cele mai bune practici pe plan international

13.6.1. Puncte de monitorizare post-închidere

Tab. A.13.6.1.

| Ce se analizează | Numărul de puncte de recoltare/ supraveghere |
| --- | --- |
| Apa subterană | 3 puncte de recoltare in prezent, 1 amonte şi 2 aval pe direcţia de curgere a apei subterane. |
| Gazul de fermentare | Cămin reprezentativ din fiecare celulă, prin rotaţie. |
| Gradul de tasare | 4 borne pe acoperisul si taluzurile depozitului, cate 1 la fiecare 5000 mp |

Principalii indicatori care trebuie urmăriţi în cadrul activităţii de monitorizare postînchidere pentru caracterizarea levigatului, a apelor subterane şi a gazului de depozit sunt:

Tab. B.13.6.2.

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Volumul levigatului si compoziţia levigatului | trimestrial |
| Compoziţia apei subterane | trimestrial |
| Volumul şi compoziţia gazului de depozit (CH4, CO2, H2S, etc.) | trimestrial |

(*) – Indicatorii de analizat se stabilesc în conformitate cu prevederile autorizaţiei de mediu de închidere a depozitului

Tab. C.13.6.3. Datele meteorologice necesare pentru întocmirea balanţei apei

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Cantitatea de precipitaţii | zilnic + valori medii lunare |
| Temperatura min. şi max. la ora 1500 | valori medii lunare |
| Direcţia dominantă şi viteza vântului | conform practicilor de urmărire meteorologica- |
| Evapotranspiraţia | valori medii lunare |
| Umiditatea atmosferică la ora 1500 | valori medii lunare |

## 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## 14.1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta va include informaţiile furnizate de operator în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a HG nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul). Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru. Pentru a da posibilitatea agenţiei să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

#### 14.2. Vor fi înregistrate în registre special înfiinţate:

#### toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.,

#### toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

## toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. Trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport autoritatii de mediu în luna următoare primirii reclamaţiei,

## oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura     reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## 14.3. Toate documentele, informaţiile şi instrucţiunile care se refera la activităţile depozitului începând cu faza de proiect pana la reconstrucţia ecologica se păstrează într-un registru de funcţionare. Registrul va  consta din:
a) documentele de aprobare
b) planul organizatoric
c) instructiunile de functionare
d) manualul de functionare
e) jurnalul de functionare
f) planul de interventie
g) planul de functionare/de depozitare
h) planul starii de fapt.
Registrul de functionare se realizeaza in forma scrisa si in forma electronica si se prezinta, la cerere, autoritatii competente pentru protectia mediului.
Documentele registrului se completeaza in timp. Documentele mentionate mai sus trebuie sa contina urmatoarele date:
a) documentele de aprobare
La depozit trebuie sa existe un exemplar complet si autentificat al documentelor care au stat la baza obtinerii tuturor autorizatiilor si aprobarilor.
b) planul organizatoric
Organizarea activitatii in cadrul depozitului de deseuri se va prezentata intr-un plan organizatoric, care va contine numele si responsabilitatile fiecarei persoane. La inlocuirea persoanelor se va actualizeaza planul organizatoric.
c) instructiunile de functionare
Instructiunile de functionare contin prevederile relevante pentru siguranta si ordine. Ele reglementeaza intregul proces de functionare de la depozit si sunt valabile pentru toti utilizatorii. De aceea ele se vor afisa la loc vizibil, in zona de acces. In instructiunile de functionare se includ si reglementari de manipulare a deseurilor de la transportatorii de cantitati mici. De asemenea, se va prevedea interzicerea fumatului in incinta depozitului.
d) manualul de functionare
In manualul de functionare se stabilesc toate masurile pentru functionarea in stare normala, pentru intretinere si pentru cazuri anormale de functionare. Masurile necesare in cazurile neobisnuite se coreleaza cu planul de interventie.
Sarcinile si domeniile de responsabilitate ale personalului conform pct. b), instructiunile de lucru, masurile de control si intretinere, obligatiile de informare, documentare si pastrare a documentelor se stabilesc in manualul de functionare.
e) jurnalul de functionare
Jurnalul de functionare contine toate datele importante pentru functionarea zilnica a depozitului, in special:
- date despre deseurile preluate (determinarea greutatii, stabilirea tipului de deseuri inclusiv codul deseurilor, rezultatele controalelor vizuale si ale analizelor efectuate),
- formularul de inregistrare (confirmarea de primire) pentru receptia deseurilor,
- cazurile de neacceptare a deseurilor la depozitare, inclusiv cauzele si masurile intreprinse,
- rezultatele controalelor proprii si a celor efectuate de autoritati,
- evenimente deosebite, in special defectiuni de functionare, inclusiv cauzele si masurile intreprinse,
- programul de functionare al depozitului,
- rezultatele programului de monitorizare.
Jurnalul de functionare se realizeaza in forma electronica si trebuie sa fie asigurat impotriva accesului neautorizat. Jurnalul trebuie sa fie controlat periodic de conducatorul depozitului, pana la sfarsitul perioadei de monitorizare post-inchidere.

## f) planul de interventie
Pentru fiecare depozit se intocmeste un plan de interventie care descrie toate masurile in cazuri de incendiu, accidente, poluarile accidentale produse pe raza de activitate a depozitului si alte situatii de necesitate. In planul de interventie se mentioneaza persoanele responsabile si sunt descrise masurile care trebuie luate. In planul de interventie se mentioneaza si datele de contact pentru urmatoarele institutii: pompieri, salvare, aparare civila. Planul de intervenţie trebuie sa fie cunoscut de toţi angajaţii si sa fie afişat intr-un loc vizibil. Planul de intervenţie se întocmeşte in acord cu toate autorităţile implicate, iar un exemplar se preda autoritarii competente pentru protecţia mediului.
g) planul de functionare/de depozitare
Se intocmeste un plan de functionare, care contine toate reglementarile importante despre:
- procedura de acceptare si control al deseurilor,
- modul de depozitare si realizare a corpului depozitului,
- gestionarea levigatului,
- gestionarea gazului de depozit,
- colectarea si gestionarea apei din precipitatii,
- colectarea si gestionarea apelor uzate menajere.
Planul de functionare contine un plan referitor la modul de depozitare, inclusiv impartirea celulelor de depozitare in zone de maximum 2.500 m2. Daca se depoziteaza tipuri de deseuri diferite (nepericuloase, deseuri cu azbest etc.), atunci aceste informatii trebuie sa fie cuprinse in planul de depozitare.
 h) planul starii de fapt
Dupa incheierea umplerii unei celule de depozit se intocmeste un plan al starii de fapt. Planul se prezinta intr-un raster de 60 m x 60 m si la o scara adecvata (M = 1:500).
Planul starii de fapt se inainteaza autoritatii competente, la cel tarziu 6 luni dupa incheierea umplerii celulei.
14.4. Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## 14.5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie agreat de autoritatea de mediu. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al APM Constanta, GNM – Comisariatul Judeţean Constanta în orice moment.

### 14.6. Vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu în vederea inspecţiei oricând registrele specificate mai sus şi orice alt registru realizat de către operator cu referire la funcţionarea instalaţiei autorizate.

Se va ţine evidenţa situaţiei deşeurilor şi a substanţelor toxice şi periculoase în conformitate cu Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

## 14.7. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor trebuie depuse la sediul APM Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

## 14.8. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, după evaluarea rezultatelor.

## 14.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului,  la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între APM Constanta şi titularul autorizaţiei, autorizaţia integrată de mediu, solicitarea, raportările  către APM Constanta, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

14.I. Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii

competente.

Pentru factorii de mediu aer şi apă, în conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;

Operatorul trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde

sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite autoritatii de mediu, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

14.II. Raportul Anual de Mediu va conţine date privind:

- emisiile pe factori de mediu;

- managementul deşeurilor depozitate, sortate precum şi al deşeurilor proprii;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilităţi;

- programul de management de mediu – raportul pe anul precedent şi propunerile pentru

anul în curs şi un raport asupra performantelor înregistrate;

- rezultatele monitorizărilor efectuate;

- Raportul privind E-PRTR;

- Raport privind sesizările înregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

- Raport asupra auditului energetic;

# RAM va cuprinde datele menţionate mai sus si va structurat după modelul prezentat în Anexa 1.

# Rapoartele trebuie depuse în conformitate cu tabele de mai jos :

| Raportările | Frecventa raportărilor | Data limita a raportării |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual asupra calităţii mediului (RAM) | anual | 31 ianuarie |
| Raport privind monitorizarea emisiilor în aer | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM |
| Raport privind monitorizarea emisiilor în apa subterană | Trimestrial/anual | Zece zile de la încheierea semestrului/ La 31 ianuarie ca parte a RAM |
| Date despre nivelul, cantitatea şi compoziţia levigatului | Trimestrial/ anual | Zece zile de la încheierea trimestrului/ La 31 ianuarie ca parte a RAM |
| Date despre corpul depozitului | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM |
| Reclamaţii (când ele exista). | ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii |
| Alte raportări: Raportarea lunara cu privire la cantităţile de deşeuri recepţionate, deşeuri reciclabile recuperate in cadrul activităţii si a cantităţii de deşeuri depozitate. Raportarea privind evidenţa gestionării deşeurilor rezultate din activitatea proprie, conform Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare | lunar anual anual | Data de 10 a lunii următoare pentru care se face raportarea autoritatii de mediu 31 martie 31 martie |
| Chestionarul statistic privind deşeurile depozitate | anual | La solicitarea autoritatii de mediu |
| Orice evenimente cu impact semnificativ negativ asupra mediului constatate prin programul de monitorizare. | la max 12 ore de la constatare |  |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să solicite reautorizarea autorizaţiei de mediu cu minim 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia,

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizatiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită. Autorizaţia integrată de mediu include şi Autorizaţia de gospodărire a apelor, în vigoare. Revizuirea acesteia implică şi actualizarea condiţiilor din prezenta autorizaţie.

## Titularul autorizaţiei are obligaţia de a intreţine construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire preepurare şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzatoare în scopul minimalizării pierderilor de apă;

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## *-Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul A.P.M. Constanta, G.N.M. C.J Constanta.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile, traseele conductelor subterane, marcarea punctelor de alarmare şi AMC-uri şi să depună în termen de 1 an de la emiterea autorizaţiei, diagramele de flux a proceselor conform EN ISO 10628 şi diagrama de flux pentru conducte şi instrumente, în baza cărora se va face descrierea instalaţiilor precum şi funcţionarea acestora. Se va întocmi în termen de 1 an de la emiterea autorizaţiei un plan de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor si echipamentelor, cu teste de presiune şi/sau infiltraţii, pentru siguranţa secundară şi pentru detectarea scurgerilor;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure personal calificat responsabil cu protecţia mediului cât şi perfecţionarea continuă a acestuia,

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure accesul sigur şi permanent al autorităţii competente de protecţie a mediului la punctele de prelevare probe şi monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deşeurilor şi sursele de zgomot de pe amplasament,

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere. Fondul pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere se pastreaza intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca comerciala şi se alimentează trimestrial. Dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului. Consumul fondului se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc o data cu realizarea lucrarilor, la inchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului. Operatorul utilizeaza fondurile previzionate constituite in acest scop pe baza situatiilor de lucrari justificative. Titularul va depune anual la APM Constanta dovada mentinerii şi alimentării trimestriale a Fondului pentru închidere şi urmărire postînchidere.

## Operatorul depozitului are obligaţia să declare, să calculeze şi să verse, în termenul legal, sumele rezultate în urma desfăşurării activităţilor care intră sub incidenţa OUG 196/2005 privind Fondul de mediu aprobata cu modificări şi completări prin Legea 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

## 15.18 Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind protecţia calităţii aerului :

1. Se va asigura verificarea funcţionarii coşurilor de evacuare gaze in vederea evitării riscului de incendii datorita acumulării gazului metan in spatii închise;

2. Se va asigura acoperirea periodică cu materiale minerale care să împiedice antrenarea materialelor uşoare la viteze mari ale vântului in special in sezonul cald;

3. Deşeurile cu risc de dezvoltare excesiva a prafului vor fi umezite după descărcarea din autoutilitare;

4. Utilajele de împrăştiere si compactare vor fi verificate tehnic periodic pentru a respecta normele de emisii conform HG 1209/2004, privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei, cu modificarile ulterioare;

5. O data cu dezvoltarea depozitului, pentru evitarea formarii efectului de sera care se datorează evacuării CH4 si CO2, se va urmării arderea completa a gazelor la facla.

15.19. Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind protecţia apei de suprafaţă

1. Se va asigura evacuarea ritmica a apelor uzate epurate;

2. Se va asigura respectarea tehnologiei de vidanjare si deversare a apelor epurate

3. Se va asigura buna funcţionare a staţiei de preepurare a levigatului şi a celorlalte ape uzate

## 15.20. Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind privind protecţia solului si apei subterane:

1. Se va asigura păstrarea integrităţii impermeabilizării cuvei depozitului prin respectarea prevederile Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificarile ulterioare, pct. 3.7.2;

2. Se va urmări starea rezervorului de combustibil;

3. Se va respecta tehnologia de depozitare in vederea pastrarii integritatii hidroizolatiei din baza depozitului si de pe taluzele acestuia si vor fi efectuate verificările acesteia;

4. Se va asigura intretinerea si verificarea sistemului de drenaj al levigatului, a pompei de evacuare a levigatului in bazinul colector precum si a etanseitatii acestora;

## 5. Titularul autorizaţiei va iniţia un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la doi ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M. Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## 6. Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## 7. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## 8. Stocările temporare de materiale şi deşeuri proprii se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## 9. Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare

## Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

- Se va asigura întreţinerea corecta a puţurilor de observaţie (zona de protecţie sanitara) si se va  urmari calitatea apei subterane conform prevederilor prezentei autorizatii;

15.21. Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind  privind protecţia cadrului natural si vegetaţiei:

1. Se va sigura evitarea afectării biotopurilor învecinate prin plantarea şi refacerea perdelei vegetale silvice pe tot perimetrul depozitului prin plantarea în perioadele optime de vegetaţie a unor specii de arbori corespunzători pedo-climatic;

2. Se va asigura supraînălţarea gardului de protecţie pe direcţia predominantă a vântului;

3. Periodic se vor contacta firme specializate pentru operaţiile de deratizare si dezinsecţie;

15.22. Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind managementul mirosurilor

1. Titularul autorizatiei va elabora anual un plan de management al mirosurilor. Acesta se va

prezenta către autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

2. Se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptabil de disconfort.

3. Se vor limita mirosurile utilizand tehnici eficiente de tratament sau alte masuri de minimizare a emisiilor (cand prevenirea nu este posibila).

4. Se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului incluzand sisteme eficiente de depozitare a deseurilor si de retinere a mirosului.

5. Pentru reducerea mirosurilor se vor efectua plantari de copaci, arbusti şi flori pentru realizarea perdelei vegetale de protectie care are ca scop şi  reducerea perceperii mirosurilor

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

16.1. Depozitul sau o sectiune a depozitului se inchide in urmatoarele situatii:
a) cand sunt indeplinite conditiile cuprinse in autorizatia integrata de mediu referitoare la perioada de functionare;
b) la cererea operatorului depozitului si dupa analiza si aprobarea acesteia de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;
c) prin decizie motivata a autoritatii competente pentru protectia mediului.
16.2. Închiderea începe o dată cu încetarea exploatării depozitului (încetarea depozitării deşeurilor) pe o anumită suprafaţă a depozitului.Inchiderea depozitelor, respectiv a celulelor de depozitare a deşeurilor, se realizeaza conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificarile ulterioare si ale Ordin MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor,cu modificările ulterioare. Pregătirea următoarei celule active va începe la atingerea a 75% din capacitatea maximă a celulei active.

## 16.3. La epuizarea capacităţii de depozitare a celulelor în operare titularul are obligaţia de a solicita şi obţine stabilirea obligaţiilor de mediu.

## Titularul activităţii, la atingerea capacităţii maxime de depozitare a celulei în exploatare este obligat să realizeze închiderea acesteia conform cerinţelor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor şi sa prezinte autoritatii de mediu planul situaţiei existente in maxim o lună după încheierea umplerii celulei.

## Etapele de aprobare a inchiderii depozitului sau a unei parti din depozit (celulă) sunt urmatoarele:
a) autoritatea competenta pentru protectia mediului evalueaza toate rapoartele inaintate de operator conform conform HG 349/2005, art. 20 si efectueaza o inspectie finala a amplasamentului;
b) autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste operatiunile de inchidere a depozitului; aceasta decizie nu afecteaza responsabilitatea operatorului depozitului prevazuta in autorizatia de mediu;
c) autoritatea competenta pentru protectia mediului comunica operatorului depozitului decizia de inchidere.
16.4.  Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situaţia financiara a titularului autorizatiei.

16.5. Utilizarea ulterioara a amplasamentului se va face tinand seama de conditiile si restrictiile specifice impuse de existenta depozitului acoperit, in functie de stabilitatea terenului si a gradului de risc pe care acesta il poate prezenta pentru mediu si sanatatea umana.

Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreaza in registrul de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

16.6 Cerinţe pentru închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase/municipale (clasa b)
Dupa incheierea umplerii unei celule de depozit se intocmeste un plan al starii de fapt. Planul se prezinta intr-un raster de 60 m x 60 m si la o scara adecvata (M = 1:500).
Planul starii de fapt se inainteaza autoritatii competente, la cel tarziu 6 luni dupa incheierea umplerii celulei.

După umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, stratul de impermeabilizare a suprafeţei se aplică imediat. Depozitele de deşeuri menajere sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să aibă o grosime de 30-50 cm; pe el se plantează gazon.

Suprafaţa pe care s-a sistat depozitarea trebuie impermeabilizată conform prevederilor Ordinului MMGA 757/2005 după care se instalează dispozitivele de monitorizare.

Autoritatea competentă trebuie să efectueze la finalul fazei de închidere avizarea acestei închideri. 16.6.1. Sistemul de impermeabilizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
- sa fie rezistent pe termen lung si etans fata de gazul de depozit,
- sa retina si sa asigure scurgerea apei din precipitatii,
- sa formeze o baza stabila si rezistenta pentru vegetatie,
- sa prezinte siguranta impotriva deteriorarilor provocate de eroziuni,
- sa fie rezistent la variatii mari de temperatura (inghet, temperaturi ridicate),
- sa impiedice inmultirea animalelor (soareci, cartite),
- sa fie circulabil,
- sa fie usor de intretinut.

Asezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafata se realizeaza numai atunci cand tasarile corpului depozitului sunt intr-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem. In perioada principala de tasare se poate realiza o acoperire temporara conform cu punctul 4.2.2.2.  din Ordinul MMGA 757/2005. Capul putului de gaz trebuie insa demontat conform Ordinul MMGA 757/2005 figurii 3.5.2.b. Conductele de gaz trebuie sa fie confectionate dintr-un material rezistent la inghet si sa fie pozitionate sub un strat de pamant cu grosime cel putin egala cu adancimea maxima de inghet, dar nu mai mica de 80 cm.
La proiectarea si realizarea sistemului trebuie sa se respecte cerintele minime prevazute in Ordinul MMGA 757/2005.
 16.6.2. Stratul de sustinere
Pe suprafata nivelata a deseurilor se aplica un strat de sustinere cu o grosime minima de 50 cm si o grosime maxima de 1,00 m, care se niveleaza. Stratul de sustinere trebuie sa permita patrunderea gazului, iar valoarea coeficientului de permeabilitate trebuie sa fie >= 1 x 10-4 m/s. Stratul trebuie sa asigure preluarea sarcinilor statice si dinamice, care apar odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare. Modulul de elasticitate la suprafata trebuie sa fie de minim 40 MN/m2.
Ca material pentru stratul de sustinere se pot utiliza deseurile din constructii si demolari, pamantul excavat, cenusa, deseurile minerale adecvate sau materiale naturale. Continutul de carbonat de calciu nu poate depasi 10% (masa). Stratul de sustinere nu are voie sa contina componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu continut de gudron, fier/otel si metale. Marimea maxima a granulelor materialului nu poate depasi 10 cm. Stratul de sustinere trebuie sa fie omogen si rezistent la eforturi in mod uniform, suprafata trebuie sa fie plana si nivelata. Nu se poate utiliza material coeziv.
16.6.3. Colectarea gazului de depozit
Pe stratul de sustinere se aplica un strat de drenare a gazului cu o grosime >= 0,30 m. Suprafata trebuie sa fie nivelata.
Materialul de drenare trebuie sa aiba un coeficient de permeabilitate de minim 1 x 10-4 m/s. Marimea granulelor nu trebuie sa fie mai mare de 32 mm, domeniul optim al diametrului granulelor este intre 8 si 32 mm. Procentul de granule superioare si inferioare nu poate depasi 5%. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10% (masa).
Siguranta la sufoziune fata de stratul de sustinere trebuie sa fie asigurata.
La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie dovedita atat rezistenta acestora fata de apa din condens si gazul de depozit, precum si rezistenta pe termen lung la eforturile pe care le preia stratul de drenaj.
16.6.4. Stratul de impermeabilizare mineral
Stratul de impermeabilizare minerala a suprafetei trebuie sa aiba o grosime minima de 0,50 m si un coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10% (masa), continutul de argila cu diametrul granulelor < 0,005 mm sa fie minim 20% (masa). Marimea maxima a granulelor este limitata la 63 mm. Continutul de componente organice din argila este limitat la maxim 5% (masa), iar componentele din lemn (radacini, crengi etc.) nu sunt permise.
Impermeabilizarea cu material argilos se aplica in 2 straturi compactate cu compactorul cu role. Stratul de impermeabilizare trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2 cm/4,0 m. Densitatea Proctor trebuie sa fie >= 92%.
Alternativ se poate utiliza o impermeabilizare echivalenta. Caracteristicile materialului, rezistenta acestora pe termen lung si gradul de echivalenta trebuie dovedite autoritatii competente inainte de aplicare.
16.6.5.  Stratul de drenaj pentru apa din precipitatii
Stratul de drenaj se realizeaza cu o grosime minima de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate trebuie sa fie > 1 x 10-3 m/s, proportia de carbonat de calciu nu poate depasi 10% (masa). Materialul de drenare trebuie sa fie stabil pe taluzuri si sa se aplice uniform pe intreaga suprafata a depozitului.
Marimea granulelor materialului de drenare trebuie sa fie cuprinsa intre 4 mm si 32 mm.
La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie sa se probeze functionalitatea hidraulica si rezistenta pe termen lung a materialului.
16.6.6. Geotextilele ca strat separator
Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitatii se aplica un strat separator, pentru a impiedica patrunderea componentelor din stratul de recultivare in stratul de drenaj. Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de inalta densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafata >= 400 gr/m2.
Geotextilele trebuie sa permita patrunderea apei si sa respecte cerintele de calitate conform prevederilor standardelor in vigoare.
Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.
Se poate renunta la utilizarea stratului de separare, daca este probata siguranta la sufoziune.
16.6.7. Stratul de recultivare
Stratul de recultivare se realizeaza cu o grosime totala >= 1,00 m. La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe caile de circulatie amenajate in acest scop. Stratul de recultivare nu se compacteaza.
Stratul de recultivare consta dintr-un strat de retinere a apei (d >= 85 cm), din stratul de sol vegetal (d >= 15 cm), precum si din vegetatie (gazon).
Plantarea tufisurilor este permisa numai dupa 2 ani de la plantarea gazonului. Pot fi plantate numai specii de tufisuri cu radacini scurte.
Materialul pentru stratul de retinere a apei consta din nisip usor coeziv si din pietris.

16.6.8. Protectia cadrului natural si vegetal.

- se va evita afectarea biotopurilor invecinate prin realizarea unei perdele verzi pe laturile

- depozitului, amenajata pe randuri succesive de arbusti si arbori cu inaltimi si coronamente

- diferite; anual se va urmari dezvoltarea perdelei vegetale.

- in urma lucrarilor de inchidere si reamenajare se va reface vegetatia si se vor amenaja zone verzi in spatiile care delimiteaza diferite activitati din incinta;

- se va inierba si planta cu arbusti taluzurile digului exterior;

- se vor recultiva cu plante ierboase,   terenurile eliberate de sarcini tehnologice;

- se vor contacta firme specializate pentru operatiile de dezinsectie si deratizare;

- se va preveni inmultirea vectorilor de agenti patogeni sau a pasarilor, prin acoperirea  celulelor de lucru cu material inert si folosirea numai in cazuri extreme a insecticidelor si raticidelor.

16.7. Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului. Perioada de urmarire postinchidere este de minimum 30 de ani, putând fi prelungita daca prin programul de monitorizare postinchidere se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu.

Monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in HG 349/2005 anexa 4, iar rezultatele determinarilor efectuate vor fi pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.

Operatorul depozitului este obligat să anunţe în mod operativ autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la producerea unor evenimente semnificativ negative asupra mediului, şi să respecte decizia autoritatii cu privire la măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.

Operatorul este obligat să raporteze anual la APM Constanta, în cadrul Raportului anual de mediu rezultatele activităţii de automonitorizare postînchidere.

Utilizarea ulterioară a amplasamentului se face ţinând seama de condiţiile şi restricţiile specifice impuse de existenţa depozitului acoperit, în funcţie de stabilitatea terenului şi de gradul de risc pe care acesta îl poate prezenta pentru mediu şi sănătatea umană.

# 17.GLOSAR DE TERMENI

| acoperire provizorie | Strat de acoperire care se aplica peste deşeurile depozitate in primii ani după sistarea activităţii, atunci când au loc cele mai importante tasări |
| --- | --- |
| APM Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta |
| autoritate competenta | Autoritatea teritoriala (locala) pentru protecţia mediului |
| BAT | Cele mai bune tehnologii disponibile |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| depozit | Un amplasament pentru eliminarea finala a deşeurilor |
| deşeu | Orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce |
| deşeuri biodegradabile | Deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de gradina, hârtia şi cartonul |
| deşeuri municipale | Deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere |
| eluat | Soluţia obţinuta printr-un test de levigare a deşeurilor efectuat in laborator |
| gaz de depozit | Amestecul de compuşi în stare gazoasă generat de deşeurile depozitate |
| IED | Controlul Integrat şi Prevenirea Poluării |
| levigat | Orice lichid care a percolat deşeurile depozitate şi este eliminat sau menţinut în depozit |
| operatorul depozitului | orice persoana juridica, investita cu atribuţii şi responsabilităţi pentru administrarea unui depozit conform legislaţiei naţionale; aceasta persoana juridică poate fi alta la faza de pregătire faţă de cea de la urmărirea postînchidere |
| operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune care nu este o operaţiune de tratare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de sunbstanţe sau de energie. Anexa nr. 2 din Legea 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, listă care nu este exhaustivă; |
| operaţiunea de tratare a deşeurilor | orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| rambleu | Lucrare de terasament executată în scopul ridicării unui teren la nivelul necesar construcţiei unei căi ferate, unei şosele, unui dig etc |
| E-PRTR | Registrul Poluanţilor Emisiilor şi Transferaţi |
| sistem de colectare a gazului | totalitatea instalaţiilor şi echipamentelor prin care circulă gazul de depozit, din corpul depozitului până la exhaustor |
| SMA | Sistem de Management al Autorizaţiei |
| titularul autorizaţiei | SC ECO GOLD INVEST S.A.. |

ANEXA 1 – Model Raport Anual de Mediu

Raportul anual de mediu va conţine toate datele prevăzute de legislatia în vigoare cu privire la gestiunea deşeurilor şi va fi structurat corespunzător pornind de la modelele de mai jos:

Tabel Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord | Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei ( cantitate de deşeuri depozitată în anul de raportare, tone si mc.) |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Tabel Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Tabel Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Tabel Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Tabel Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Tabel Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Date înregistrate în urma procesului de monitorizare ( atât pentru celula în exploatare cât şi pentru celulele închise), conform cap. 13 al A.I.M.

Tabel: Depozitarea deşeurilor în anul de raportare

1.Date privind depozitul şi deşeurile depozitate

| 1 | Denumire depozit ¦ Cod tip depozit 1) ¦ Cod clasă depozit2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Proprietar – Nume ¦ Cod FISCAL |  |  |
| 3 | Operator – Nume ¦ Cod FISCAL |  |  |
| 4 | Localitate - denumire localitate |  |
| 5 | Coordonate (stereo 70) | X | Y |
| 6 | Referinţe cadastrale |  |
| 7 | Localitati arondate |  |
| 8 | Judeţ – denumire judeţ ¦ cod SIRUTA |  |  |
| 9 | Număr de locuitori deserviţi 3) |  |
| 10 | Autorizaţia de mediu: DA sau NU ¦ Număr ¦ Dată |  |  |  |
| 11 | Distanţă faţă de zona locuită (m) |  |
| 12 | Distanţă faţă de apa de suprafaţǎ (m) |  |
| 13 | Cod amenajări 4) ¦ An infiinţare ¦ An sistare depozitare |  |  |  |
| 14 | Capacitatea totală proiectată (m3) |  |
| 15 | Capacitate construită (m3) |  |
| 16 | Capacitate disponibilă la sfârşitul anului de raportare (m3) |  |
| 17 | Suprafaţa ocupată la sfârştul anului de raportare |  |
| 18 | Înǎlţimea stratului de deşeuri depozitate (m) |  |
| 19 | Tipuri de deseuri depozitate (se înscrie codul deşeului conform Listei Deşeurilor din HG. 856/2002 si a Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari; pentru deşeurile periculoase, codurile vor conţine şi “ * “) |  |
| 20 | Cantitate deşeuri intrate, în anul .....(tone) |  |
| 21 | Cantitatea totala de deseuri depozitate (tone) |  |
| 22 | Deşeuri biodegradabile intrate, în anul de raportare |  |
| 23 | Cantitate de deşeuri industriale nepericuloase acceptate la depozitare în anul de raportare(tone) |  |
| 24 | Compoziţia deşeurilor (conform buletinelor de analiză) |  |
| 25 | Există un sistem de cântărire al deşeurilor? DA sau NU |  |
| 26 | Impermeabilizare 5) | Cod: |
| 27 | Colectare controlată de gaz de depozit ? DA sau NU | Volumul de gaz de depozit (m3) |  |  |
| 28 | Levigat colectat (m3) |  |
| 29 | Tratare levigat 6) | Cod: |
| 30 | Exista un proiect de închidere/monitorizare post-închidere? DA sau NU ¦ An elaborare proiect |  |  |
| 31 | Echipamente specifice de operare 7) | Cod: |

1) Cod  tip depozit de deşeuri: halda de steril minier (HS), batal (B), depozit industrial (DI), halda de zgură şi cenuşă (HZC), depozit subteran (DS), iaz de decantare (ID),

depozit municipal    (DM)

2)    Cod clasa depozit de deşeuri, conform HG. 349/2005: depozit de deşeuri periculoase (a), depozit de deşeuri nepericuloase (b), depozit de deşeuri inerte (c);

3)  Numai pentru depozite municipale -Toţi locuitorii deserviţi în cursul anului 2009;

4)   Cod amenajări:   I = împrejmuire,	CG = canal de gardă,	IM = impermeabilizare,	FM = foraje de monitorizare a apelor subterane,

DL = drenaj levigat,	N = neamenajat.	Se enumerǎ toate amenajǎrile existente.

5)   fǎrǎ impermeabilizare;  impermeabilizare naturalǎ; impermeabilizare artificialǎ; impermeabilizare naturalǎ + artificialǎ

6)   fǎrǎ tratare; tratare în staţia de epurare a oraşului;  tratare în staţie de preepurare proprie

###### 7)  buldozer; compactor “picior de oaie”;  shreder;  încărcător; excavator; altele

2 Date privind sursa deşeurilor depozitate (Se vor preciza operatorii economici care predau deşeurile pentru depozitare)

| Nume operator economic care predă deşeurile spre depozitare | CUI - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | Localitate - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | Judeţ - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | SIRUTA judeţ - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | Cod deşeu | Cantitate deşeu primită pentru depozitare (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Corelaţie: 	Tipurile de deşeuri trecute în tabelul 1 rândul 19 trebuie să se regăsească în coloana tabelul 2 coloana 6.

Suma din tabelul 2 coloana 7 = valoarea înscrisă în tabelul 1 rândul 20

Tabel : Gestiunea deşeurilor proprii generate

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 si a Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

Tabel: Date privind sortarea deşeurilor

1. Date generale

| a. Denumire staţie de sortare |  |
| --- | --- |
| b. Proprietar – Nume ¦ Cod FISCAL |  |  |
| c. Operator – Nume ¦ Cod FISCAL |  |  |
| d. Localitate - denumire localitate |  |
| e. Judeţ – denumire judeţ ¦ cod SIRUTA |  |  |
| f. Coordonate (stereo 70) | X | Y |
| g. Număr de locuitori deserviţi 1) |  |
| h. Autorizaţia de mediu DA sau NU ¦ Număr ¦ Dată |  |  |  |
| i. Tip : manuală = 1 sau mecanică = 2 |  |
| j. Cod amenajări 2) ¦ An infiinţare |  |  |
| k. Capacitatea proiectată (tone/an) |  |
| l. Cantitate deşeuri amestecate primite în anul de raportare (tone) |  |
| m. Cantitate deşeuri sortate obţinute în anul de raportare (tone) |
| Total, din care : |  |
| - hârtie şi carton |  |
| - plastic |  |
| - metal |  |
| - materiale biodegradabile |  |
| - lemn |  |
| - deşeuri periculoase din deşeuri municipale |  |
| - altele |  |
| n. Cantitate reziduuri generată în anul de raportare (tone) |  |

1) toţi locuitorii deserviţi în cursul anului ;

2)  Cod amenajări: P = platformă betonată, A = acoperiş, IN = incintă închisă, SD = spaţiu deschis, CTA = colectare şi tratare ape uzate, N = neamenajat.

Se enumerǎ toate amenajǎrile existente

2.Valorificare deşeuri sortate în anul de raportare (Se vor preciza operatorii economici care preiau deşeurile sortate spre valorificare)

| Nr. crt. | Denumirea unitǎţii care preia deşeurile sortate spre valorificare | Codul FISCAL al unitǎţii | Denumirea localitǎţii | Judeţul | Tip deşeu preluat | Cantitatea preluatǎ în anul ..... (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 1 | B | C | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Corelaţie: Cantitatea totală de deşeuri sortate rezultată din tabelul 1 trebuie să fie aceeaşi cu cantitatea totală de deşeuri rezultată din tabelul 2.

- Eliminare reziduuri în anul de raportare (Se vor preciza operatorii economici care preiau reziduurile spre eliminare)

| Nr. crt. | Denumirea unitǎţii care preia reziduurile spre eliminare | Codul FISCAL al unitǎţii | Denumirea localitǎţii | Judeţul | Cantitatea preluatǎ în anul ....... (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 1 | B | C | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Corelaţie: Cantitatea totală de reziduuri rezultată din tabelul 1 trebuie să fie aceeaşi cu cantitatea totală de reziduuri rezultată din tabelul 3.

ANEXA 2 - Plan de situaţie

# Text boxes

AUTOSPECIALE COLECTARE DESEURI