# EXPERT EVALUATOR/ AUDITOR PRINCIPAL

# VIOREL PAUL COSTACHE

Strada Oleg Danovski, Nr. 38, Bl. BM 1, Sc. A, AP.5, Constanta

Tel. 0241.61.42.14 ; GSM: 0745.047.512

e-mail: viorelpaulcostache

RAPORT PRIVIND

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

PENTRU OBIECTIVUL „ CONSTRUIRE IMOBIL HOTEL - APARTAMENTE CU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER S+P+12-15E + TERASA CIRCULABILA”,

AMPLASAT IN STATIUNEA MAMAIA, ZONA MAMAIA NORD, CAREU C4, LOT 3B, ALEEA LAMIA, NR. 16, JUDETUL CONSTANTA.

BENEFICIAR: PANAIT ILIE, cu domiciliu in Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Strada Ileana Cosanzeana, nr. 10, ap. 25, telefon 0721 504 169.

ELABORATOR: - EXPERT EVALUATOR/AUDITOR PRINCIPAL VIOREL PAUL COSTACHE - ATESTAT DE MINISTERUL MEDIULUI PRIN COMISIA DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INSCRISA IN „REGISTRUL NATIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI LA POZITIA NR. 453” PENTRU: RM, RIN, BM, RA SI EA.

TELEFON : 0241.61.42.14;   0745.047.512

e-mail: viorelpaulcostache@yahoo.com

09. 09. 2019

1.   DESCRIEREA PROIECTULUI

1.1. Amplasamentul proiectului

1.1.1  Titularul proiectului:  PANAIT ILIE, cu domiciliu in Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Strada Ileana Cosanzeana, nr. 10, ap. 25, telefon 0721 504 169.

1.1.2. Denumirea proiectului: „CONSTRUIRE IMOBIL HOTEL - APARTAMENTE CU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER S+P+12-15E + TERASA CIRCULABILA”, AMPLASAT IN JUDETUL CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA, ZONA MAMAIA NORD, CAREU C4, LOT 3B, ALEEA LAMIA, NR. 16.

1.1.3.  Autorul studiului de evaluare a impactului asupra mediului:

# Dr.ing. VIOREL PAUL COSTACHE, EXPERT EVALUATOR/ AUDITOR PRINCIPAL, Strada Oleg Danovski, Nr. 38, Bl. BM 1, Sc. A, AP.5, Constanta, telefon 0241.61.42.14; GSM: 0745.047.512; e-mail: viorelpaulcostache@yahoo.com.

1.1.4. Date despre amplasament

Investitia „CONSTRUIRE IMOBIL HOTEL - APARTAMENTE CU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER S+P+12-15E + TERASA CIRCULABILA” care face obiectul prezentei documentaţii, este situat în Statiunea Mamaia, Zona, Mamaia Nord, Careu C4, Lot 3B, Aleea Lamia, nr. 16, judetul Constanta.

Terenul în suprafață de 1800 mp situat în intravilanul Municipiului Constanta, Statiunea Mamaia, Județul Constanta se învecinează, cu:

- la nord – alee carosabila, – S.C. SEAVIEW ADVERTISING S.R.L., nr. cad. 230935;

- la sud – propietate privata lot. 3A, – BARBU PARASCHIVA, nr. cad. 230478;

- la est – plaja, – APELE ROMANE, nr. cad. 227378;

- la vest – drum carosabil, – HOLAND DEVELOPMENT S.R.L., nr. cad. 230971.

Terenul de la adresa mai sus menţionată, este situat în intravilan, in municipiul Constanta si are o suprafaţă de 1.800.00 mp, numar cadastral 230427, este proprietate privata aparţinând lui PANAIT ILIE., conform Contract de Vanzare, autentificat cu numarul 212/ din data 14.02.2019

Lotul din Statiunea Mamaia, Aleea Lamia, nr. 16, in suprafata de 1,800.00 mp identificat cu nr cadastral 230427, este intabulat in cartea funciara nr. 230427 a localitatii Constanta – teren ce face obiectul prezentei documentatii.

Conform coeficientilor urbanistici reglementati prin PUZ „Actualizare plan urbanistic zonal – Statiunea Mamaia - modificare H.C.L.M. nr. 285 / 18.05.2007”, terenul este situat in ZONA NORD – UTR 30 (CAREU C4), avand ca indicatori propusi:

Suprafata UTR	= 25.400 mp (2,54 ha);

Regimul de inaltime 	= P+12-15E;

P.O.T. 			= 40-70 %;

C.U.T. maxim /UTR 	= 4.

Folosirea actuala a terenului:  teren liber.

Destinatia terenului, stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate: - funcţiuni de turism, alimentatie publica, functiuni sportive, de loisir, amenajari ale spatiilor publice/semipublice/private, dotari si amenajari specifice functiunii de baza conform regulament.

Figura 1. Plan de incadrare in zona

Distanţa de la limita terenului si imobilul propus până la plaja este de cca. 2 m, iar pana la Marea Neagra, este de cca. 80 m in partea de nord  si cca. 85 m, in partea de sud.

Suprafata teren 1800 mp - Coordonate STEREO 70

| Nr. crt. | X (m) | Y (m) | Lungimi laturi (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 314325.930 | 789108.690 | 28.542 |
| 2 | 314327.465 | 789137.191 | 4.135 |
| 3 | 314327.687 | 789141.320 | 27.390 |
| 4 | 314329.160 | 789168.670 | 30.246 |
| 5 | 314298.928 | 789169.270 | 29.091 |
| 6 | 314297.358 | 789140.221 | 29.136 |
| 7 | 314295.794 | 789111.127 | 0.818 |
| 8 | 314295.750 | 789110.310 | 30.223 |

1.2. Caracteristicile fizice ale proiectului

1.2.1. Specificaţii tehnice referitoare la teren:

Prin prezentul proiect se doreste construirea unui imobil cu functiunea de hotel si de locuinte sau apartamente  de vacanta si alimentatie publica.

Capacitatea imobilului va fi de 220 unitati locative (cca. 450 persoane) pentru zona locuibila si 142 persoane pentru zona de alimentatie publica.

Specificaţii tehnice referitoare la teren:

- Functiunea: hotel - apartamente

- Suprafata terenului: 1.800,00 mp

- Dimensiunile maxime ale terenului: 60,31 x 30.245 m

- Regimul de inaltime: S+P+12-15E+Terasa circulabila

- H max: 62,60 fata de CTA

- Suprafata construita/proiectata:		Sc= 1.155,68 mp	POT= 64,20%

- Suprafata desfasurata: 			Sd= 16.465,68 mp

- Suprafata verde la sol					= 468,02 mp	26.00%

- S verde terasa circulabila				= 211,92 mp

- S verde terasa necirculabila				= 258,83 mp

- Total Suprafata Verde					= 938,77 mp	52.15%

Corpul de cladire va fi pozitionat fata de limitele de proprietate astfel:

- Spre latura de Nord – retragerea minima va fi de 5,25 m.

- Spre latura de Est – retragerea minima va fi de 0,82 m/ 1,49 m

- Spre latura de Sud – retragerea minima va fi de 5,48 m

- Spre latura de Vest – retragerea minima va fi de 0,90 m

1.2.2. Descrierea lucrărilor proiectate

Situatia porpusa:

Prin proiect se propune construirea unui imobil cu functiunea de hotel-locuinte de vacanta, cu regim de inaltime S + P + 12-15E + Terasa circulabila , cu un numar de 220 unitati locative, amplasate la etajele 1-15. La La parter se vor realiza 2 spatii de alimentatie publica, circulatii comune, spatii complementare functiunii de locuinte, o zona de spatii tehnice si parcari la nivelul subsolului. Constructia cladirii si amenajarea interiorului vor avea ca scop realizarea unor locuinte de vacanta functionale, la standarde ridicate cerintelor de astazi in materie de functiuni, dotari si finisaje.

Descrierea functionala:

Din punct de vedere functional, constructia propusa va acomoda urmatoarele functiuni dupa cum urmeaza:

Parter – S = 1,105.93 mp

- aici se regasesc: holurile de acces in cladire, casa scarii ce face legatura cu nivelele superioare,  putul lifturilor pentru persoane, 2 spatii alimentatie publica si spatii tehnice.

S. Tehnic – S = 434.13 mp

- aici se regasesc: casa scarii, putul lifturilor pentru persoane, spatii tehnice.

Subsol – S = 1,121.28 mp

- se regasesc: garaj auto (270 locuri de parcare), accesul se va realiza de pe latura de vest a cladirii.

Acces in subsol va avea o latime de 5.10, iar circulatiile auto prin nivelul de subsol vor fi de minim 6.00 m si se vor desfasura in dublu- sens.

Se vor instala 13 sisteme de parcare de tip “puzzle parking” MUTRADE BDP -4, +4 (pe opt nivele) care asigura gararea a 260 locuri de parcare.

Se vor instala 1 sisteme de parcare de tip “puzzle parking” MUTRADE BDP

-2, +2 (pe patru nivele) care asigura gararea a 10 locuri de parcare.

Etajele 1-13 S/nivel = 1,162.06 mp:

- aici se regasesc: casa scarii ce face legatura pe verticala cu etajele, putul lifturilor pentru persoane, cate 16 apartamente /nivel, (din care 16 Ap. cu 2 camere)  in total 208 apartamente.

- Descrierea apartamentelor: A1 (ap. 2 camere, S.u.= 53.76mp), A2 (ap. 2 camere, S.u.= 53.76mp), A3 (ap. 2 camere, S.u.= 58.66mp), A4 (ap. 2 camere, S.u.= 52.13mp), A5 (ap. 2 camere, S.u.= 60.27mp), A6 (ap. 2 camere, S.u.= 62.61mp), A7 (ap. 2 camere, S.u.= 52.30mp), A8 (ap. 2 camere, S.u.= 46.42mp), A9 (ap. 2 camere, S.u.= 53.76mp), A10 (ap. 2 camere, S.u.= 52.11mp), A11 (ap. 2 camere, S.u.= 56.17mp), A12 (ap. 2 camere, S.u.= 54.53mp), A13 (ap. 2 camere, S.u.= 51.99mp), A14 (ap. 2 camere, S.u.= 60.00mp), A15 (ap. 2 camere, S.u.= 52.62mp), A16 (ap. 2 camere, S.u.= 46.42mp).

Etajul 14 S/nivel = 869.60 mp:

- aici se regasesc: casa scarii ce face legatura pe verticala cu etajele, putul lifturilor pentru persoane, 8 apartamente, (din care 4 Ap. cu 2 camere si 4 Ap. cu 3 camere).

- Descrierea apartamentelor: A1 (ap. 3 camere, S.u.= 109.50mp), A2 (ap. 2 camere, S.u.= 52.13mp), A3 (ap. 2 camere, S.u.= 60.27mp), A4 (ap. 3 camere, S.u.= 105.04mp), A5 (ap. 3 camere, S.u.= 110.04mp), A6 (ap. 2 camere, S.u.= 54.53mp), A7 (ap. 2 camere, S.u.= 51.99mp), A8 (ap. 3 camere, S.u.= 101.69)

Etajul 15 S/nivel = 869.60 mp:

- aici se regasesc: casa scarii ce face legatura pe verticala cu etajele, putul lifturilor pentru persoane, 4 apartamente de locuit, (din care 4 Ap. cu 3 camere).

- Descrierea apartamentelor: A1 (ap. 3 camere, S.u.= 93.45mp), A2 (ap. 3 camere, S.u.= 102.72mp), A3 (ap. 3 camere, S.u.= 97.13mp), A4 (ap. 3 camere, S.u.= 90.66mp)

Numarul total de apartamente propuse in cladire este de 220, pentru care au fost prevazute un numar de 270 de locuri de parcare.

Terasa Circulabila (cota +50.00) - aici se regasesc: casa scarii, putul liftului pentru personae, spatii tehnice si spatii verzi amenajate (pentru intretinerea spatiilor verzi se va prevedea instalatie de alimentare cu apa).

Terasa Necirculabila (cota +54.10) - aici se regasesc: spatii verzi amenajate (pentru intretinerea spatiilor verzi se va prevedea instalatie de alimentare cu apa).

La exterior cladirea va fi prevazuta cu pavaj de exterior rezistent la trafic. Suprafata destinata circulatiilor va avea S= 154,63mp reprezentand 8,59% din suprafata terenului.

Spatiile verzi propuse vor avea S= 938,77mp, reprezentand 52,15% din suprafata terenului. Spatiile verzi vizibile din circulatiile publice vor fi amenajate peisagistic cu vegetatie de talie joasa specifica zonei.

Pentru imbunatatirea microclimatului pe terasa necirculabila de peste cladire va fi plantata o suprafata inverzita de 470,75mp. Astfel suprafata verde totala prevazuta este de 938,77mp (52,15%)

- Suprafata verde la sol					= 468,02mp	26.00%

- S verde terasa circulabila				= 211,92mp

- S verde terasa necirculabila				= 258,83mp

- Total Suprafata Verde					= 938,77mp	52.15%

Sistemul constructiv

Cladirea are o inaltime la cornisa de +62.60m (fata de CTA). Structura de rezistenta va fi din stalpi si grinzi realizate din beton armat, iar fundatia se va realiza din beton armat in radier general.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Pereti exteriori vor fi realizati din zidarie neportanta cu o grosime de 25 cm, acestia vor fi placati spre exterior cu termosistem din polistiren de minim 10cm peste care se va aplica o tencuiala structurata si vopsea de exterior. Spre interior, zidaria exterioara va avea un strat de tencuiala, un strat de glet si vopsea lavabila de interior.

Compartimentarile interioare vor fi pereti usori realizati din gips carton sau zidarie de BCA.

Tamplaria exterioarava fi cu geam de tip termopan.

Finisaje interioare

Pentru finisare peretii interiori vor fi gletuiti iar apoi se va aplica vopsea lavabila de interior. Baile si bucatariile vor avea peretii si pardoselile placate cu placi ceramice de interior. Camerele de zi si dormitoarele vor avea pardoselile placate cu parchet. Holurile apartamentelor vor avea pardoseala placata cu placaj ceramic.Tavanele se vor gletui si se va aplica vopsea lavabila de interior. Tamplaria interioara va fi din lemn stratificat.

Pardoselile holurilor caselor de scara vor fi placate cu placi ceramice antiderapante.

Pardoselilie garajelor vor avea finisaj de sapa autonivelanta.

Finisaje exterioare

Finisajele exterioare vor fi tencuiala structurata tip Baumit, acoperita cu vopsitoie lavabila de exterior intr-o nuanta de alb, nuanta gri inchis, si nuanta gri deschis. Tamplaria exterioara va avea geam de tip termopan de culoare gri inchis. Soclul va fi finisat cu tencuiala decorativa de culoare gri inchis. Balustradele vor fi realizate din sticla securizata semitransparenta cu tenta albastru si cu tenta portocaliu inchis/ caramiziu.

Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul va fi tip terasa. Acesta va fi format din bariera de vapori, polistiren de 10cm, sapa de panta armata aprox 5cm prevazuta cu rost de dilatare la fiecare 16mp, hidroizolatie 2 straturi, sapa de egalizare, adeziv si gresie de exterior.

Gresia de exterior va fi rezistenta la trafic si nu va fi lucioasa sau reflectorizanta.

Accesul pietonal si carosabil se va realiza astfel:

- Accesul auto in cladire/subsol se va realiza de pe latura de Vest, direct din drumul de acces indentificat cu nr cad. 230971.

- Accesul pietonal pe teren se va putea realiza de pe laturile de Nord si Sud, si anume dinspre latura de Nord se va putea face accesul pentru zona de restaurant de la nivelul parterului si dinspre latura de Sud se ca putea face accesul pentru zona de locuit.

Necesarul de locuri de parcare:

Calcul numar necesar de locuri de parcare  :

-Parter – 2 spatii alimentatie publica(s. utila <35mp)

-Etaj 1-13 – 16 apartamente 2 camere(pe nivel) (s. utila <100mp) = 208 locuri de parcare (pe 13 nivele)

-Etaj 14 – 4 apartamente 2 camere(s. utila <100mp) + 4 apart. 3 camere (s.utila < 100mp)= 8 locuri de parcare

-Etaj 15 – 4 apartamente 2 camere(s. utila <100mp) = 4 locuri de parcare.

| BILANT GENERAL LOCURI DE PARCARE : NECESARE / ASIGURATE |
| --- |
|  | UNITATI LOCATIVE | NR. LOC PARCARE | TOTAL |
| Corp de cladire | 220 | (220+20%)= 264 lp | 264 lp |
| TOTAL | 220 | (220+20%)= 264 lp | 264 lp |
| TOTAL LOCURI DE PARCARE NECESARE | 264 |
| -LOCURI DE PARCARE ASIGURATE SUBSOL | 270 |
| -LOCURI DE PARCARE ASIGURATE EXTERIOR | // |
| TOTAL LOCURI DE PARCARE ASIGURATE | // |

Racordarea la retelele utilitare

Amplasamentul proiectului de invetitie se afla intr-o zona echipata cu retele tehnico-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale).

Alimentarea cu apa potabila:

In conformitate cu Avizul nr. 442/39683/13.05.2019 eliberat de SC RAJA SA Constanta, in prezent, pe amplasamentul investitiei „ CONSTRUIRE IMOBIL HOTEL - APARTAMENTE CU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER S+P+12-15E + TERASA CIRCULABILA”,  pe terenul studiat, exista un bransament de apa Dn 63 mm PEHD executat din conducta de distributie apa Dn 160 mm PEHD stradala.

Contorizarea consumului de apa pe acest bransament se face prin apometrul Dn 20 mm, montat in caminul apometric existent. Obiectivul existent se va bransa la reteaua stadala apartinand SC RAJA SA prin intermediul unei retele realizata din PEHD, Dn = 100 mm”in exterior si pana la 63 mm – 2 “ - 1” – ½”, in interior.

Branşamentul la reteaua de apa se va face prin intermediul unui cămin de apometru amplasat la limita proprietăţii. Căminul de apometru va fi echipat cu următoarele echipamente:

-	un contor de apă;

-	o clapetă de sens;

-	un filtru mecanic;

-	două robinete de sectorizare;

-	un robinet de golire.

Bransamentul este dimensionat tinand cont ca parametrii debit si presiune necesari la consumatorii menajeri finali sunt asigurati de statia de hidrofor proprie.

Pentru asigurarea parametrilor hidraulici de funcţionare a instalaţiei de alimentare cu apă (debit şi presiune), a fost prevazuta o gospodărie proprie de apă menajeră ce va fi formată din următoarele echipamente:

-	Grup de pompare format din două pompe (o pompă activă şi una de rezervă);

-	Rezervoare tampon de apă menajeră;

-	Recipient de hidrofor cu membrană.

La gospodaria de apă se va prevede conducta de by-pass cu robineţi de sectorizare şi clapeta de sens, pentru asigurarea instalaţiilor cu apă menajeră direct de la reţeaua publică, în cazul unor eventuale defecţiuni sau revizii ale echipamentelor din cadrul gospodăriei.

De la caminul de bransament se va realiza o retea de alimentare a imobilului cu apa ce se va executa din tronsoane montate ingropat (pana la intrarea in demisol) din conducte de polietilena de inalta densitate si la plafon din otel zincat (dupa intrarea in demisol) pentru alimentarea cu apa a rezervei intangibile pentru incendii si a rezervorului tampon pentru alimentare consumatori menajeri cu apa potabila.

Contorizarea individuala se va face cu ajutorul apometrelor montate in cutiile de apometre de pe holul fiecarui etaj in parte.

Prepararea apei calde menajere s-a prevazut a se realiza cu ajutorul unor module termo-hidraulice de apartament alimentate cu agent termic de la centrala termica de bloc.

Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetilor de colt cu racord flexibil pentru wc-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare, bideuri si spalatoare. Traseul principal de alimentare cu apa va fi montat ingropat in sapa. Coloanele de alimentare cu apa se vor monta in nise special prevazute in proiectul de arhitectura.

Fiecare nisa va fi prevazuta cu usa de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere sau (si) a pieselor de curatire.

La punctele de colectare deseuri se va asigura racord de apa rece. Se vor lua masuri de protectie la inghet. In zona spatiilor verzi se vor prevede racorduri de apa rece pentru alimentarea instalatiilor de irigare.

Instalatia de alimentare cu apa rece şi caldă de consum se va executa cu tevi din polietilena tip PEX sau tevi din polipropilena tip PPR. Conductele de apa rece vor fi izolate impotriva producerii condensului si conductele de apa calda vor fi izolate impotriva pierderilor de caldura. Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI sau similar. Se vor monta:

- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare, bideuri si spalatoare;

- baterii amestecatoare cu monocomanda pentru dusuri;

- baterii amestecatoare cu monocomanda pentru cazi de baie;

- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;

- robinete de reglaj de colt, cu ventil;

- clapete de sens.

Toate conductele de alimentare cu apa care traverseaza spatii neincalzite unde exista riscul scaderii temperaturii ambiante sub valoarea de 4˚C vor fi protejate la inghet cu termoizolatie si fir incalzitor.

Alimentarea cu apa potabila se va face printr-o conducta din PEHD, in lungime de 32,5 m,  avand Dn = 110 mm, ce se va bransa in reteaua de apa potabila apartinand SC RAJA SA Constanta, amplasata la 10 m fata de blocul ce se va construi.

Alimentarea cu apa aferente obiectivului proiectat se vor realiza din instalatiile interioare realizate din PEHD, Dn = 110 mm – ½”, in lungime totala de cca. 150m.

Instalatia sanitara interioara consta din: obiecte sanitare, conducte de legatura si distributie apa  rece si calda, canalizari interioare, racorduri si retele exterioare.

Sistemul de alimentare cu apa este constituit dupa urmatoarea schema:

- bransament la conducta stradala existenta prin intermediul unui camin cu apometru;

- instalatia interioara de distributie a apei spre consumatori.

Necesarul mediu de apa calda este cuprins in consumul de apa rece si s-a determinat in functie de consumatorii instalati.

Coloanele de apa si conductele de distributie la consumatori sunt prevazute cu montaj mascat cu panouri de rigips. Conductele de distributie se vor monta sub pardoseala parterului in canalul tehnologic special proiectat.

Evacuarea apelor uzate menajere:

In conformitate cu Avizul nr. 442/39683/13.05.2019 eliberat de SC RAJA SA Constanta, evacuarea apelor uzate se face printr-un racord de canalizare executat in caminul de vizitare de pe colectorul menajer Dn 250 mm PVC-KG existent pe strada. Pe strada Lamia exista conducta de distributie apa Dn 160 mm PEHD si colectorul menajer Dn 250 mm PVC-KG. Pe Bulevardul Mamaia exista conducta de refulare ape uzate Dn 450 mm.

Evacuarea apelor uzate din cadrul obiectivului se va realiza in reteaua de ape uzate apartinand SC RAJA SA Constanta, realizata din PVC-KG, Dn = 250 mm, aflata la cca. 5 m fata de bloc, prin trei conducte din PVC – KG, Dn = 160 mm, in lungime de cca.8 m de la caminul de apa uzata al blocului si pana la caminul de bransament la reteaua de canalizare apartinand SC RAJA SA Constanta.

Instalatiile de canalizare sunt proiectate astfel:

- instalatie de canalizare gravitationala a apelor menajere provenite de la grupurile sanitare si chiuvetele de la bucatarie;

- instalatie separata de canalizare gravitationala a apelor de ploaie de pe terasa ce se scurg liber prin exteriorul cladirii prin intermediul sistemului de conducte care vor conduce apele pluviale, in final, in caminul de ape menajere.

Din cadrul ansamblului rezidential se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară următoarele categorii de ape:

- Ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

- Ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare a aerului;

- Ape accidentale provenite de pe suprafeţele parcajelor şi a cailor de acces către acestea;

- Ape pluviale căzute pe terasele circulabile ale cladirii;

- Ape pluviale căzute pe terasa necirculabilă a clădirii.

Canalizarea se va realiza, în incintă, în sistem divizor, prin prevederea unor reţele separate pentru apele uzate menajere, faţă de reţelele pentru preluarea apelor pluviale.

Sustinerea conductelor se va face cu suporti si bratari din otel zincat si garnituri din cauciuc.

Traseele de canalizare cu tuburi de scurgere se vor realiza conform proiectului, cu respectarea STAS 1795/89 si I9/2015 privind pante, schimbari de directie, pozitionarea tuburilor de curatire, sisteme de sustinere si fixare. Se vor semnala schimbarile de solutii impuse de situatiile neprevazute, se va solicita aprobarea si se va consemna scris.

Referitor la modul de executie al instalatiilor de canalizare cu tuburi din PP, PEHD si PVC-KG se vor respecta cu strictete toate conditiile de executie indicate de furnizor respectiv: mod de asamblare puncte fixe si alunecatoare etc.

Se vor monta sifoane de pardoseala in pozitiile prevazute prin proiect. La montarea sifoanelor de pardoseala se va respecta detaliul si instructiunile furnizorului.

Atat coloanele cat si conductele colectoare orizontale se vor executa din conducte de material plastic.

Canalizarea se va realiza din:

- Tuburi din polipropilena ignifuga pentru apele uzate menajere;

- Tuburi de  polietilena de inalta densitate pentru canalizare sau similar pentru ape pluviale si pentru refularea baselor;

- Tuburi din policlorura de vinil de tip G pentru ape uzate menajere si pluviale in cazul montarii in radier sau la exterior.

Apele uzate deversate la reteaua publica de canalizare vor indeplini conditiile prevazute in NTPA002/2005.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele normale prevazute in STAS 1795-87. Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii si din doua in doua nivele. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Ventilările primare de canalizare menajeră se vor face natural, prin prelungirea coloanelor cu 0,5 metri peste nivelul terasei.

Racordarea la canalizare a obiectelor sanitare se face cu teava din polipropilena ignifuga pentru canalizare, avand urmatoarele diametre, in functie de obiectul sanitar, dupa cum urmeaza:

Lavoar - DN 40 mm;

Cada - DN 50 mm;

Dus – DN 50 mm;

Bideu – DN 40 mm;

W.C. – DN 100 mm;

Spalator – DN 50 mm.

Condensul provenit de la unitatile interioare de climatizare va fi preluat si directionat spre coloanele de canalizare condens. Condensul se va racorda la instalatia interioara de canalizare doar prin sifonare.

Apele uzate menajere vor fi colectate si canalizate gravitational la interiorul cladirii astfel: prin conducte de legatura de la obiectele sanitare la coloane, prin coloane de la etaje catre demisol si prin colectoare orizontale montate la tavanul demisolului. La tavanul demisolului coloanele se vor uni in colectoare, astfel incat se vor reduce la minim numarul de iesiri din cladire.

Evacuarea apelor uzate menajere in reteaua publica de canalizare se va realiza prin intermediul unui camin de racord amplasat la limita proprietatii.

Apele cu continut de grasimi provenite de la spatiile de alimentatie publica din parter vor fi trecute printr-un separator de grasimi inainte de a fi deversate in reteaua publica de canalizare.

Canalizarea pluviala

Colectarea apei meteorice de pe terasa imobilului se va face prin intermediul unor guri de scurgere montate pe acoperis, respectiv sifoane/receptoare de terasa racordate la coloanele montate in ghene interioare. Aceste coloane se vor colecta la demisolul cladirii in conducte orizontale (colectoare) si se vor directiona gravitational catre reteaua de canalizare exterioara. La tavanul demisolului coloanele se vor unii in colectoare, astfel incat se vor reduce la minim numarul de iesiri din cladire.

Colectarea apei meteorice de pe suprafetele verzi exterioare, ce se afla deasupra demisolului, se va realiza prin guri de scurgere speciale pentru spatii verzi, dotate cu elemente pentru compensarea inălțimii stratului de pământ. Apele vor fi directionate gravitational, pe la tavanul demisolului, catre spatiul verde de la sol.

Colectarea apei meteorice de pe suprafetele parcarilor si circulatiilor exterioare se va realiza prin intermediul rigolelor / gurilor de scurgere carosabile. Dupa colectare apele vor fi directionate catre separatorul de hidrocarburi echipat cu filtru coalescent by-pass si trapa de namol.

Pentru preluarea apelor accidentale din demisol se vor prevede base echipate cu pompe de ape uzate care vor refula in instalatia de canalizare pluviala cu hidrocarburi si de aici vor fi directionate mai departe catre separatorul de hidrocarburi echipat cu filtru coalescent by-pass si trapa de namol.  Separatorul de hidrocarburi va avea si rol de denisipator.

Toate apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara.

Evacuarea apelor pluviale de la marginea proprietatii se va realiza in reteaua publica de rigole pluviale stradale se va realiza prin intermediul unui camin de racord amplasat la limita proprietatii, iar apele pluviale din interiorul proprietatii vor fi evacuate pe spatiul verde.

Instalaţii de stins incendiu la interior

a. instalatii de stins incendiu cu hidranti exteriori

Corespunzator prevederilor SR 1343-1/2006 si P 118/2-2013 art. 6.1 al (c) si anexa 6:

- Pentru cladirile de locuit colective avand peste 4 niveluri si un numar al locuitorilor din centrul populat de max. 5 000 este obligatorie prevederea unui debit de apa pentru stingerea din exterior Qie   = 10,0  l/s.

- Timpul teoretic de functionare a instalatiei este, in baza P 118/2-2013, articolul 6.19 aliniatul b), de 180 minute.

Volumul teoretic util al rezervei de incendiu pentru stingerea cu hidranti exteriori este:

Vhe=180 min x 10 l/s =108 mc.

Luand in considerare debitul de 10 l/s si considerand debitul unui hidrant exterior de 5 l/s, obiectivul va fi protejat de doi hidranti exteriori existenti in zona.

Pe strada aferenta imobilului exista conducta de distributie apa Dn 160 mm, PEHD, ce poate asigura un debit de cca. 17 l/s, la viteza de 1m/s.

Conform informarii emise de SC RAJA SA nr. 39684 din 13.05.2019 furnizorul de apa local are in exploatare  in zona 2 hidranti exteriori subterani DN80, racordati din conductele de distributie apa Dn 160 mm PEHD, amplasati la cca. 15 m respectiv 50 m de amplasament. Presiunea de apa in zona este de 2 atm.

b. instalaţii de stins incendiu cu hidranţi interiori

Conform normativului P118/2-2013 art. 4.1 , lit. p, este obligatorie echiparea cu hidranti interiori pentru protejarea parcarilor supraterane cu aria mai mare de 600 mp. Instalatia va fi de tip aer – apa (hidranti uscati).

Instalatia hidranţilor de incendiu interiori va avea următoarele caracteristici si va deservi parcarea de la demisol:

- Debitul specific minim al unui jet:			qih = 2,10 l/sec;

- Numărul de jeturi în funcţiune simultană: 2	        	 Qc = 4,20 l/s

- Numărul de jeturi simultante pe fiecare punct: 2  (cf. art. 4.37-P118/2-2013);

- Lungimea minimă a jetului compact:			lc = 10,0 m;

- Debitul de calcul al instalaţiei:			Qih = 4,20 l/sec.

Timpul de functionare al instalatiei, conf. P118/2-2013, art. 4.35 lit. d) este de 10 min.

Volumul util al rezervei de incendiu pentru stingerea cu hidranti interiori este:

Vhi=10 min x 4.2 l/s =2.52 mc. Se rotunjeste superior la 3 mc. Constructiv, volumul de apa al rezervorului de incendiu a reiesit 4,17 mc.

Alimentarea hidrantilor interiori se face din gospodaria de apa pentru stins incendiu, respectiv rezervorul de apa pentru stingere incendii cu hidranti de interior, cu volumul util 4,17 mc, situat la demisol, in vecinatatea camerei pompelor.

Pentru a se asigura functionarea instalatiei de hidranti interiori in perioadele cand rezervorul de incendiu este scos din functiune (pentru a fi spălat sau reparat) se va asigura, conform art. 12.10 din P118/2-2013, o conducta de legatura intre conducta de aductiune a apei si cea de debitare (plecare) prin ocolirea pompelor.

Hidranții vor fi complet echipaţi, respectiv cu robinet de hidrant DN 2”, furtun plat cu DN 52 mm, ajutaj de 20 mm cu dispozitiv de reglare jet dispersat și jet compact și robinet de închidere.

Robineții hidranților se montează la o înălţime de 0,8 -1,50 m de la pardoseală, iar cutiile lor vor fi protejate împotriva loviturilor.

Hidranții interiori vor fi în sistem aer-apa pentru prevenirea inghetarii apei in conducte. In acest sens, pe conducta de alimentare a hidranților interiori se va monta un ventil cu acţionare electromagnetica ce va fi deschis simultan cu pornirea pompelor de incendiu prin acţionarea butoanelor de pornire amplasate lângă hidranți.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordare la reteaua de energie electrica din zona, conform conditiilor impuse prin avizul detinatorului retelei.

Energia termica necesara asigurarii confortului termc se va asigura prin intermediul centralelor termice murale racordate la reteaua de gaze naturale.

Utilizarea terenurilor in perioada de construire (organizarea de santier)

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, astfel incat impactul general de acesta aupra factorilor de mediu locali pe timpul derularii lucrarilor prevazute in proiect sa fie cat mai redus. Organizarea de santier va fi dotata cu toalete ecologice.

Materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corepunzator, in vederea prevederii poluarii solului/subsolului.

Managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea societatii care realizeaza lucrarile, astfel:

- Deseurile menajere amestecate generate pe perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in pubele si eliminate la un deposit autorizat cu acceptul operatorului de deposit.

- Deseurile industrial reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar pe tipuri, in recipient special , in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.

- Deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.

Nu se vor repara si intretine utilaje/autovehicule in cadru organizarii de santier, acestea se vor realiza in unitati autorizate si dotate corespunzator.

Vecinatatile amplasamentului nu vor fi afectate.

Se vor asigura utilitatile necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii ( sursa de apa potabila, facilitate igienico-sanitare, inclusive toaletele pentru personal).

La terminarea lucrarilor, executantul va curata zonele afectate de orice material si reziduri, va reface solul in zonele unde acesta va fi afectat prin depozitare de mariale si stationare de utilaje.

1.2.3. Lucrari de demolare/dezafectare/inchidere

Terenul studiat este liber de constructii si necesita lucrari de demolare, in prezent pe teren fiind amplasat Restaurantul Nikos.

Dezafectarea se va realiza pe baza unui plan de inchidere ce va identifica totodată și resursele necesare pentru punerea lui în practică.

Etapele principale  pe care trebuie să le respecte titularul în cazul incetarii activitatii sunt urmatoarele:

- golirea instalatiilor;

- oprirea alimentarii cu energie electrica;

- dezafectarea instalatiilor;

- demontarea instalatiilor și transportul materialelor rezultate spre destinatii bine stabilite;

- demolarea constructiilor și cladirilor ;

- eliminarea corespunzatoare a tuturor deșeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea amplasamentului;

- redarea terenului folosintei de dinaintea implementarii obiectivului analizat.

Pentru realizarea investitiei sunt necesare lucrari de dezafectare a imobilului – Restaurantul Nikos, avand regimul de inaltime Parter, precum si lucrari de debransare a acestuia de la retelele edilitare, pana la realizarea noului obiectiv si rebransarea la retelele existente in zona (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze nturale si energie electrica).

Demolarea restaurantului Nikos se va realiza prin dezmembrarea structurilor metalice si a placilor de rigips din care este realizat. Tevile metalice rezultate din demolarea restaurantului se vor refolosi in realizarea noului obiectiv, iar molozul rezultat se va transportat la un depozit de deseuri inerte autorizat.

1.3. Descrierea principalelor caracteristici ale etapei de functionare a proiectului

In cadrul proiectului nu se desfasoara activități de producție. În etapa de funcționare, ansamblul rezidential va avea funcții de locuinte de vacanta și servicii de alimentatie publica. Imobilul va fi bransat la reteaua nationala de energie electrica precum si la reteaua de gaze naturale existente in zona.

Perioada de implementare a proiectului va necesita materiale uzuale de constructie: piatra de diferite sorturi, nisip, beton, lemn, fier beton, caramida, mortar, sisteme constructive metalice,etc. Materialele vor fi achizitionate de la societati de profil conform devizului de materiale al proiectului.

Pentru finisaje se vor utiliza materiale din comert: vopsea lavabila, gresie si/sau parchet, faianta, piatra naturala, etc, in functie de natura spatiilor.

In cadrul subcapitolului “1.2.2. Descrierea lucrărilor proiectate, sunt descrise materialele si finisajele utilizate pentru realizarea ïmobilului rezidential.

In perioada de functionare a obiectivului nu se vor utiliza produse care sa necesite

gestionare speciala. Pentru intretinerea cladrii se vor utiliza materiale clasice de curatenie,

achizitionate din comert. De asemenea, se vor folosi utilitati precum: gaze naturale, apa potabila si energie electrica.

1.4. Estimarea, in functie de tip si cantitate, a deseurilor si emisiilor preconizate,  precum si cantitatile si tipurile de reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire si functionare

1.4.1. Poluarea apei

Prin proprietăţile lor deosebite, apele subterane constituie, pentru Municipiul Constanţa, o sursă importantă de alimentare cu apă potabilă. În aceste condiţii, conservarea calităţii acviferelor subterane este imperios necesară.

Prin impurificare se înţelege o alterare artificială a calităţii naturale, fizice şi chimice ale unei ape, schimbarea sezonieră sau multianuală a acestor caracteristici, sub influenţa factorilor naturali, nu constituie decât o modificare a calităţilor apei.

După natura impurificării produse se disting două tipuri de bază: impurificare chimică şi impurificare chimico – bacteriologică. Primul tip de impurificare este produs de ape uzate, îngrăşăminte, pesticide sau reziduuri gazoase şi solide spălate de apele meteorice, infiltraţiile conţinând numai impurităţi de origine anorganică şi producând în consecinţă numai o schimbare a mineralizaţiei apei impurificate.

Impurificarea chimico – bacteriologică este produsă de apele uzate menajere, gunoi de grajd, deşeuri menajere, precum şi de conţinutul în substanţe organice care favorizează dezvoltarea microorganismelor, ducând la o impurificare mixtă, chimică şi bacteriană.

Factorii care contribuie la propagarea impurificării sunt în principal infiltraţiile şi factorul uman, fiecare determinând o serie întreagă de moduri particulare de propagare. Nu se vor aminti decât cele mai frecvente, mai des întâlnite.

Infiltraţiile constituie factorul motor în cele mai multe cazuri de impurificare. Unele dintre cele mai frecvente aspecte întâlnite constau în infiltraţia apelor uzate care sunt fie folosite la irigaţii fie pierdute din conducte cu ocazia diferitelor accidente.

Un alt aspect îl constituie spălarea de către apele de precipitaţii a noxelor produse de unele societăţi sau a anumitor substanţe stocate la suprafaţa terenului, ape care, infiltrându-se, impurifică stratul acvifer.

Un aspect particular al infiltraţiilor îl constituie cazul carstului, care prin prezenţa fisurilor, crăpăturilor şi golurilor carstice favorizează o impurificare foarte rapidă pe distanţe mari.

Trebuie arătat că toate aceste modalităţi de impurificare, în afară de cazul carstului, afectează în special stratul freatic, stratele de adâncime nefiind în pericol dacă au în acoperiş un orizont impermeabil suficient de puternic.

Factorul uman poate determina impurificarea unor strate acvifere, în special de adăncime, degradându-se calităţile, atât prin pompări care strică echilibru hidrodinamic stabilit cât şi prin lucrări diverse în subteran, neglijent executate.

Lucrările subterane adânci de diferite tipuri, precum şi realizarea defectuoasă a unor foraje pot duce la impurificarea unui strat acvifer de către cele subiacente, dacă ele sunt separate de un strat impermeabil.

Modurile de propagare a impurificării prezentate reprezintă numai cele mai importante şi mai generale cazuri care se pot întâlni în natură; pe lângă acestea pot apărea însă o multitudine de aspecte particulare, mai puţin răspândite, dar nu mai puţin importante din punct de vedere al pericolelor pe care le prezintă.

Un caz special îl poate constitui pierderile de apă potabilă din instalaţiile şi reţelele interne şi externe ale obiectivului care pot produce ridicarea nivelului hidrostatic al apelor subterane freatice. În acest caz formaţiunile geologice de suprafaţă sau solul, eventual poluate (wc-uri sau fose neimpermeabilizate, pungi subterane de produs petrolier, etc.), pot fi spălate de apa freatică iar poluanţii pot afecta apa din subteran.

Ridicarea nivelului hidrostatic poate creea disconfort caselor sau agenţilor economici din apropiere prin pătrunderea apei din subteran în beciuri sau subsoluri.

Concluzii

Datele prezentate dau posibilitatea stabilirii unor concluzii cu caracter de generalitate, care pot constitui o bază de plecare pentru studierea detailată a numeroaselor cazuri particulare de impurificări.

Impurificările apelor subterane se pot produce, în principal, prin diverse

reziduuri care se infiltrează da la suprafaţă. În cazul impurificărilor prin reziduuri, tipul contaminării (chimică sau chimico – bacteriologică) depinde de absenţa sau prezenţa substanţelor organice care favorizează dezvoltarea microorganismelor.

Nocivitatea infiltraţiilor de ape uzate variază mult, mai ales în funcţie de

natura substanţelor solvite. De exemplu, impurificările produse sub influenţa infiltraţiilor unor ape conţinând ioni toxici ( As, Pb, Cu, Cr, CN) sunt periculoase chiar la conţinuturi mici, pe când detergenţii sunt tolerabili chiar în cantităţi superioare celor ce afectează defavorabil gustul apei şi al alimentelor.

Intensitatea impurificării şi distanţa (adâncimea) la care se ajunge frontul de

infiltraţie depind de o serie de factori:

Caracterul impurificării (instantanee sau sistematică) presupune  intervenţia factorului timp în procesul de alimentare a infiltraţiei. Cu cât această alimentare se întinde mai mult în timp, cu atât mai mult va avansa impurificatorul în spaţiu sau se va mări concentraţia apei subterane în substanţa solvită transportată.

Intensitatea infiltraţiei, la condiţii egale de desfăşurare a fenomenului, influenţează direct proporţional înaintarea frontului de infiltraţie şi gradul de impurificare al apei subterane.

Concentraţia apelor uzate infiltrate influenţează într-un raport de  propoţionalitate directă şi gradul de impurificare al apei subterane, în cazul în care s-a atins stratul acvifer, şi viteza de înaintare a soluţiei prin zona de aerare; concentraţiile mari determină o saturare rapidă a rocilor în compusul solvit, facilitând astfel o circulaţie a soluţiei cu viteze mari.

Natura substanţelor dizolvate are un rol de prim ordin în stabilirea vitezei de propagare a soluţiei prin roci, fie saturate, fie nasaturate. Experienţe de laborator şi observaţii de teren au demonstrat că o soluţie de cloruri are viteze de înaintare de circa trei ori mai mari decât o soluţie încărcată cu detergenţi sintetici; benzina avansează cu viteze de circa zece ori mai mari decât viteza apei, etc.

Granulometria rocilor, atât a celor din zona de aerare cât şi a celor din stratul acvifer, are o importanţă covârşitoare atât asupra posibilităţilor de epurare bacteriologică cât şi asupra vitezei de propagare a substanţei solvite sau a capacităţii de retenţie a acesteia. Astfel, cu cât granulometria este mai fină capacitatea de retenţie a substanţelor chimice solvite şi capacitatea de epurare biologică cresc, vitezele de propagare scăzând proporţional.

Gradul de umiditate influenţează la rândul său într-o oarecare măsură circulatia soluţiilor uzate prin roci. Rocile cu umidităţi scăzute vor determina viteze de mişcare mici, deoarece o cantitate oarecare de efluent va servi la saturarea hidrică a acestora.

Adâncimea nivelului hidrostatic este unul dintre factorii principali de care depinde atât posibilitatea unei epurări bacteriologice cât şi mărimea perioadei de timp în care infiltraţiile vor ajunge în stratul acvifer. Relaţia dintre aceşti factori este de proporţionalitate directă.

Prevenirea contaminărilor bacteriologice în cazurile unor infiltraţii de ape

uzate de la suprafaţă este asigurată dacă deasupra nivelului cel mai înalt al apei subterane vor exista : 2,5 m roci cu de < 0,2 mm; 4,0 m roci cu de<0,6 mm. Infiltraţia instantanee a unui efluent poate impurifica sau nu din punct de vedere chimic stratul acvifer subteran, aceasta fiind în funcţie de ansamblul condiţiilor descrise la punctul precedent. Oricum însă, diluţia joacă un rol important, în cele mai multe cazuri fiind suficientă pentru eliminarea pericolului. O infiltraţie sistematică duce, oricare ar fi condiţiile, la o impurificare a stratului acvifer. Ceea ce variază este numai timpul în care substanţele impurificatoare ajung în strat.

Contaminarea chimică a stratelor acvifere este sesizabilă după perioade mari

de timp, readucerea calităţilor apelor dubterane la stadiul iniţial necesitând eforturi îndelungate şi cheltuieli costisitoare. Mult mai raţională şi economică apare adoptarea unor măsuri profilactice eficiente în zonele considerate a fi susceptibile de impurificări. Pentru stabilirea acestora este necesară completarea cunoştinţelor actuale prin cercetări efectuate atât în laborator (determinarea vitezelor de infiltraţie ale efluenţilor în funcţie de compoziţia granulometrică, gradul de retardiţie în roci a substanţelor solvite, etc. ) cât şi pe teren, în zone reprezentative din punct de vedere hidrogeologic, în care să se urmărească mersul fenomenului la scară naturală în complexele condiţii naturale.

In perioada de functionare a obiectivului

Alimentarea cu apa a imobilului se va face prin intermediul unei retele de distributie ce se va racorda la reteaua de alimentare cu apa existenta in zona ce apartine de SC RAJA SA Constanta, conform avizului.

###### Determinarea necesarului şi a cerinţei de apă se face conform STAS 1343/1 – 2006, a Ordinului nr. 29 / N / 29.12.1993, al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi a secretarului de stat, şeful departamentului pentru administraţie publică locală, pentru apobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instalaţii publice şi agenţi economici şi STAS 1478/1990.

Normele de apă folosite la stabilirea necesarului de apă sunt următoarele:

  - N1= 450 persoane, cu qsp = 110 litri/om/zi;

  - N2 = 142 persoane alimentatie publica, cu qsp = 15 litri/om/zi;

  - N2= 3 salariaţi pentru administratie, cu qsp = 15 litri/om/zi;

  - N3 = 938,77 mp spatii verzi, stropit spaţii verzi: 0,25 mc/mp/an.

Ni = numărul de consumatori.

A.1. Necesarul de apă potabilă

a.1. necesarul mediu de apă potabilă (mc/zi):

Qn.zi.med. =   qsp x Ni  =  450 x 110 + 142 x 15 + 3 x 15

1000                          1000

Qn.zi.med. = 49,5 mc/zi + 2,13 mc/zi + 0,045 mc/zi = 51,7 mc/zi

a.2. necesarul mediu de apă pentru udat spaţii verzi:

Qn.zi.med.spatii verzi = 938,77 mp x 0,25 mc/mp = 234,7 mc/sezon = 1,3 mc/zi

Necesarul mediu  de apa total:

Qn.zi.med.potabil + sp.verzi = 51,7 mc/zi + 1,3 mc/zi = 53 mc/zi.

b. Necesarul maxim de apă (mc/zi)

Qn.zi.max. = Kzi x Qn.zi.med.

Kzi = 1,25

Qn.zi.max.potabil = 1,25 x 51,7 mc/zi = 64,63 mc/zi

Qn.zi.max. sp.verzi = 1,25 x 1,3 mc/zi = 1,63 mc/zi

Qn.zi.max.total = 1,25 x 53 mc/zi = 66,26 mc/zi

Qn.zi.orar max. = 1: 24 x k0 x Qn.zi.max. = 1 : 24 x 2,8 x 66,26 = 7,73 mc/h.

B.1.  Cerinţa de apă

- Cerinţa medie de apă (mc/zi):

Qs zi.med. =  Kp x Ks x Qn.zi.med.

în care:

Ks = coeficient supraunitar care ţine seama de nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apă şi canalizare;

Ks = 1,02

Kp = coeficient prin care se ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile în aducţiune şi în reţeaua de distribuţie.

Kp = 1,10

Qs zi.med.potabil  = 1,1 x 1,02 x 51,7 mc/zi = 58 mc/zi.

Qs zi.med. sp.verzi = 1,1 x 1,02 x 1,3 mc/zi = 1,46 mc/zi.

Qs zi.med.total  = 1,1 x 1,02 x 53 mc/zi = 58,46 mc/zi.

- Cerinţa maximă de apă

Qs zi. max.potabil =  Kp x Ks x Qn.zi.max.potabil = 1,1 x 1,02 x 64,63  mc/zi = 72,5 mc/zi.

Qs zi. max. sp.verzi =  Kp x Ks x Qn.zi.max. sp.verzi = 1,1 x 1,02 x 1,63 mc/zi = 1,84 mc/zi.

Qs zi. max.total =  Kp x Ks x Qn.zi.max.total = 1,1 x 1,02 x 66,26 mc/zi = 74,34 mc/zi.

Qs zi. orar =  Kp x Ks x Qn.orar max. = 1,1 x 1,02 x 7,73 mc/h = 8,67 mc/h.

C.1.  Consum total de apă anual

Qs zi.med. = 58,46 mc/zi;

Qs zi. max. =  74,34 mc/zi;

Qs zi.med. = 58,46 mc/zi x 365 zile/an = 21.338 mc/an;

Qs zi. max. =  74,34 mc/zi x 365 zile/an = 27.134 mc/an.

D.1.  Evacuarea apelor uzate

Apele uzate fecaloid menajere care provin de la bucatarie, bar şi grupurile sanitare, sunt evacuate în canalizarea SC RAJA SA Constanta şi de aici în Staţia de epurare ECOMASTER Midia – Navodari, prin statia de pompare SP1 Navodari. Conform noilor reglementări cantitatea de apă uzată evacuată este 100% din cantitatea de apă potabilă.

Qs zi.med. = 58 mc/zi;

Qs zi. max. =  72,5 mc/zi;

Qs zi.med. = 58 mc/zi x 365 zile/an = 21.170 mc/an;

Qs zi. max. =  72,5 mc/zi x 365 zile/an = 26.463 mc/an.

In perioada executarii lucrarilor de constructii

Lucrările de organizare de şantier (barăci pentru constructori, platforme de depozitare, racorduri provizorii pentru utilităţi) se amplasează în incinta proprie, în zona neafectată de lucrările de execuţie. Principalele utilităţi (racord apă, electric) sunt realizate din reţelele din incintă ale beneficiarului. Organizarea de santier va fi dotata cu toalete ecologice.

Este necesar sa luam in calcul sursele potentiale de poluare din perioada de constructie, care pot fi clasificate in surse punctiforme si difuze.

In prima categorie se pot include evacuarile de ape uzate menajere provenite de la organizarea de santier si de la punctele de lucru.

Sursele difuze de poluare pot fi considerate depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul, subsolul si apele subterane. De aceea ele trebuiesc depozitate in spatii inchise sau acoperite.

Alte surse difuze sunt spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului care, daca se fac in organizarea de santier si nu la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni, pot produce ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri.

In acest caz trebuie sa se realizeze, pana la inceperea lucrarilor, o preepurare mecanica, urmata de o descarcare in canalizarea menajera din zona.

Alimentarea cu apa a santierului, pentru salariatii sai dar si pentru nevoile tehnologice, poate fi asigurata din reteaua de alimentare cu apa existenta zona, in imediata vecinatate a viitoarei organizari de santier.

In timpul executiei lucrarilor de amenajare nu se poate produce un impact major asupra factorului de mediu "apa".

Este necesar insa sa luam in calcul si sursele potentiale de poluare din perioada de constructie, care pot fi clasificate in surse punctiforme si difuze.

In prima categorie se pot include evacuarile de ape uzate menajere provenite de la organizarea de santier si de la punctele de lucru.

In ceea ce priveste punctele de lucru, acestea pot si trebuie dotate cu wc-uri ecologice, in cazul ca nu se vor putea racorda si ele la sistemul de canalizare menajera din zona. Nu se pot accepta fose vidanjabile, intrucat la terminarea lucrarilor vor fi foarte greu de dezafectat.

Sursele difuze de poluare pot fi considerate depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul, subsolul si apele subterane. De aceea ele trebuiesc depozitate in spatii inchise sau acoperite.

Alte surse difuze sunt spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului care, daca se fac in organizarea de santier si nu la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni, pot produce ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri.

În faza de execuţie poluarea stratelor acvifere se poate realiza numai printr-o legătură hidgraulică directă a mai multor orizonturi acvifere poluate şi nepoluate. Acest lucru se poate evita prin impermeabilizarea stratului freatic.

Referitor la descrierea modului de evacuare a apei de epuisment (a apei de infiltratie), in timpul construirii imobilului putem preciza urmatoarele:

- Platforma Sud-Dobrogeana si Masivul Central Dobrogeanan au fost obiectul unor ample studii geologice, hidrogeologice si hidrochimice legate in special de rezolvarea alimentarii cu apa a litoralului si a celorlalte localitati din judet, intocmite de multe unitati din tara, specializate in acest sens.

De asemenea, a facut obiectul de studiu prin patru teze de doctorat si anume: Nicolae Pitu, 1980, “Contributii la studiul miscarii apelor subterane in roci fisurate, cu particularizare la complexele acvifere din zona litoralului”, Universitatea din Bucuresti; Radu Todea, 1982, “Studiul Geologic al regiunii dintre Vaile Adamclisi si Pietreni din Platforma Sud-Dobrogeana, cu privire speciala la apele subterane”, Universitatea din Bucuresti; Viorel Paul Costache, 1998, “Geologia litoralului romanesc al Marii Negre de la sud de linia Pecineaga-Camena si implicatiile de ordin ecologic”, Universitatea din Bucuresti; Victor Moldoveanu, 1998, “Studiul conditiilor hidrogeologice ale Dobrogei de Sud pentru reevaluarea resurselor exploatabile”, Universitatea din Bucuresti.

In toate aceste studii si teze de doctorat se constata ca directia de curgere a acviferului de apa dulce, in zona litoralului romanesc al Marii Negre este de la vest catre est, deci dinspre Lacul Siutghiol, catre Marea Neagra. Directia generala de curgere a acviferului Jurasic superior – Cretacic inferior este din zona prebalcanica la cota de 800 – 1000m (in Bulogaria)  catre nord, ajunge la granita cu Romania, la cote ale nivelului hidrostatic de 20 – 22 m r. M. N., inainteaza spre N – NV prin formatiuni calcaroase fisurate, pana la Falia Palazu (unde intalneste sisturile verzi, impermeabile) si isi continua  directia de curgere spre est, catrte Marea Neagra (cota -1 m). Datorita acesui acvifer cu debite foarte mari, de peste 10 mc/s, la care se adauga acviferul sarmatian, acviferul freatic si apele de suprafata, in principal Dunarea, Nistru, Nipru, etc., salinitatea apei Marii Negre, in zona de imbaiere, este de 8 – 12 mg/l., mult sub valoarea salinitatii Marii Mediterane care este de cca. 34 – 35 mg/l.

- In prima faza de lucru pentru realizarea construirii imobilului se va excava suprafata fundatiei pana la adancimea de – 2,95 m; pe fundul acestei excavatii se va realiza o perna da balast, in grosime de 1 m, pana la cota de – 1,95 m.

- Peste perna de balast se va turna un strat de egalizare, din beton de 5 cm, peste care se va turna radierul din beton armat, in grosime de 80 cm, ajungandu-se la -1,10 m; acesta va fi cofrat, impreuna cu cei patru pereti laterali, dupa care se va turna betonul armat. Dupa cofrare se va monta o motopompa, care va pompa apa de epuisment (apa de infiltratie, care este apa dulce), in canalizarea SC RAJA SA Constanta, al carui camin se afla la cca. 3 m fata de imobilul in constructie. Sorbul motopompei va fi dotat cu o sita pentru a nu antrena nisip sau pietris in canalizarea SC RAJA SA Constanta si in acelasi timp nu va afecta componentele motopompei. Dupa turnarea peretilor fundatiei, care vor fi deasupra solului, se va pompa si ultimile cantitati de apa din cuva creata din beton (si eventuale cantitati de apa provenite din precipitatii) si se va realiza hidroizolarea cladirii.

1.4.2. Poluarea aerului

O masă de poluanţi evacuată în atmosferă este supusă unui proces de dispersie care determină scaderea concentraţiei de poluanţi pe măsura depărtării de sursă. Dispersia poluanţilor depinde de o serie de factori ce acţionează simultan:

- factori ce caracterizează sursa de emisie respectiv: înălţimea fizică a sursei de evacuare, diametrul la vârf al acestuia, viteza şi temperatura de evacuare a gazelor, cantitatea de poluant evacuată în unitatea de timp şi proprietăţile fizico – chimice ale poluantului;

- factorii care caracterizează mediul aerian în care are loc emisia şi care determină împrăştierea orizontală şi verticală a poluanţilor (factorii meteorologici);

- factori care caracterizează zona în care are loc emisia (orografia şi rugozitatea terenului ).

Diversele zone au posibilităţi diferite de dispersie, astfel încât aceeaşi cantitate de noxe evacuată în atmosferă în condiţii similare are ca rezultat atingerea unor concentraţii la sol diferite de la o zonă la alta, în funcţie de caracteristicile atmosferice şi orografice ale zonei respective.

Cunoaşterea proporţiei în care se realizează într-o zonă dată acele caracteristici atmosferice care frânează sau favorizează difuzia poluanţilor permite estimarea posibilităţilor de dispersie, precum şi determinarea calitativă şi cantitativă a concentraţiilor de poluanţi.

Dintre factorii meteorologici care determină dispersia poluanţilor, hotărâtori sunt vântul, caracterizat prin direcţie şi viteză, şi stratificarea termică a atmosferei.

Direcţia vântului este elementul care determină direcţia de deplasare a masei de poluant. Concentraţia poluanţilor este maximă pe axa vântului şi descreşte substanţial odată cu depărtarea de ea.

Difuzia poluanţilor nu are loc imediat ce aceştia părăsesc sursa. Datorită vitezei proprii de ieşire a jetului de gaze, a diferenţei de temperatură dintre cea de evacuare a gazului şi cea a mediului, pana de poluant îşi va continua mişcarea ascendentă până îşi pierde viteza iniţială, iar temperatura sa o egalează pe cea a mediului. Înălţimea fizică a sursei plus supraînălţarea penei de poluant datorată efectelor termice şi dinamice constituie înălţimea efectivă a sursei.

Viteza vântului determină valoarea concentraţiei de poluant atât direct cât şi prin intermediul înălţimii efective a penei de poluant. Valoarea concentraţiei la nivelul solului este, în anumite limite, invers proporţională cu valoarea vitezei vântului. În acelaşi timp, o creştere a vitezei vântului are ca efect o scădere a înălţimii efective a penei de poluant şi în consecinţă o creştere a concentraţiei. Astfel, există o valoare critică a vitezei vântului, specifică fiecărei surse de poluare, pentru care se obţine cea mai mare concentraţie de poluant. Viteza vântului la înălţimea sursei, un alt parametru ce intervine în modelul de calcul, a fost determinată cu o formulă exponenţială în care exponentul depinde de gradul de stratificare al atmosferei şi de mediul în care are loc emisia.

Un alt parametru determinant în difuzia poluanţilor este turbulenţa care este intim legată de structura vericală a temperaturii aerului. Aceasta determină starea de stabilitate a atmosferei care, la rândul ei, generează mişcările verticale ale aerului. Există trei tipuri principale de stratificare : stabilă, neutră şi instabilă.

Stratificarea aerului a fost determinată utilizând metodologia eleborată de S. Uhlig care determină starea de stabilitate pe o scară cu 7 trepte de la foarte instabil la foarte stabil din date privind nebulozitatea totală şi cea a norilor inferiori, vizibilitatea, viteza vântului, starea solului şi un indice de bilanţ radiativ funcţie de oră şi lună.

Potenţialele surse de poluare a aerului datorate  obiectivelor din zona studiată sunt:

- traficul stradal;

- funcţionarea centralelor termice.

În conformitate cu documentaţia tehnică a obiectivului emisiile poluante sunt următoarele:

particule în suspensie;

monoxid de carbon;

compuşi aromatici;

benzen.

Din punct de vedere al impactului asupra calităţii atmosferei, activităţile care se constituie în surse de impurificare se împart în două categorii:

surse specifice perioadei de execuţie;

surse specifice perioadei de exploatare.

Sursele specifice perioadei de execuţie au următoarele caracteristici:

surse la nivelul solului;

existenţa lor este strict limitată la perioada de execuţie;

singurele posibilităţi de reducere a emisiilor sunt folosirea unor ecrane protectoare (paravane) pentru reducerea vitezei vântului în zona obiectivului şi umectarea suprafeţelor, ambele ducând la reduceri substanţiale ale emisiilor de particule în suspensie; de asemenea, folosirea combustibililor cu conţinut scăzut de sulf va duce la scăderea concentraţiilor de SOx.

Poluanţii caracteristici acestei perioade sunt poluanţii specifici lucrărilor de construcţie şi anume:

- particule în suspensie (emise în fazele de sistematizare, acoperire cu balast, compactare, construire), cât şi gazele de eşapament de la utilajele folosite pentru realizarea obiectivului.

Sursele de impurificare a atmosferei in perioada de executie vor fi reprezentate de:

utilajele de santier;

excavarea pamantului;

manevrarea materialelor de constructie (nisip, pietris, ciment, var);

traficul auto;

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata.

Factorul de mediu "aer" va fi influentat in timpul executiei lucrarilor de utilajele de santier, care functioneaza cu motorina. Aceste utilajele de santier vor emite in timpul functionarii SOx, CO, NOx, particule si hidrocarburi.

Cantitatile de pluanti evacuate in atmosfera de catre utilaje depinde de puterea motorului, consumul de carburant, capacitatea motorului, distanta parcursa,etc.

In baza Ordinului 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raporatre a inventarelor privin emisiile de poluanti in atmosfera se apreciaza ca, pentru functionarea orara a utilajelor, la un consum de combustibil tip motorina, cantitatea de emisii de poluanti calculata in conformitate cu cerintele Ghidului EMEP/EEA este urmatoarea:

- NOx = 54,16 g/h;

- CO = 17,8 g/h;

- NM-VOC = 5,6 g/h;

- PM10 = 3,49 g/h.

Cantitatea de emisii pentru o perioada de timp depinde de ritmul lucrarilor si de consumul de combustibil. Avand in vedere amplarea proiectului estimam ca aceste concentratii sunt foarte mici in comparatie cu concentratiile maxim admise.

Mai mult, trebuie evidentiat ca dispersia in atmosfera se face imediat, fara a polua mediul din zona santierului

Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe santier sunt: excavatoare, vole, buldozere, autogredere, finisoare, autobasculante, etc.

Aceste utilaje pot functiona in cateva loturi de santier, grupate cate 2-3 la o pozitie de lucru (dar lucrand alternativ), deci dispersate in diferite zone. Exista deci un decalaj in spatiu.

Dar exista si un decalaj in timp, lucrarile fiind atacate dupa un grafic care tine cont de multi factori (de exemplu posibilitatea de a face sapaturi in anumite zone doar in perioadele aprobate, existenta materialelor si a fortei de munca, etc.).

Sursele specifice perioadei de exploatare sunt:

gazele de ardere a gazelor naturale folosite la centralele termice;

gazele de eşapament din trafic şi spaţiile de parcare.

Centralele termice folosite pentru asigurarea agentului termic si a apei calde menajere vor fi racordate la reteaua de gaze naturale din zona.

O sursa secundara de impurificare a atmosferei, o constituie gazele de esapament de la autovehicule care circula pe accesele carosabile de pe amplasament.

Emisiile de poluanti specifici gazelor de esapament sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compusi organici volatili, particule cu continut de metale.

Gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona, pentru ca acestea nu functioneaza continuu, fiind directionate catre parcari unde stationeaza.

1.4.3. Poluarea solului-subsolului

Solul este definit ca pătura superficială a scoarţei terestre în care au loc procese biologice complexe şi este unul din factorii naturali ai mediului care acţionează direct sau indirect, asupra omului, animalelor şi vegetaţiei.

În aprecierea impactului produs de diferite activităţi asupra solului, releventă este acţiunea indirectă a solului, care este multiplă şi influenţează omul prin determinarea calităţii şi cantităţii vegetaţiei şi a apei.

Calitatea vegetaţiei este importantă sub raportul compoziţiei fizico – chimice, deoarece contribuie la menţinerea stării de sănătate prin excesul sau carenţa unor minerale, putând fi proprie sau improprie pentru consum.

Calitatea apei este condiţionată de asemenea de compoziţia fizico – chimică a straturilor scoarţei terestre pe care le traversează.

De asemenea solul, prin procesele fizico – chimice şi biologice care au loc în el, asigură descompunerea materiei organice, indiferent de origine (umană, animală sau vegetală) şi integrarea compuşilor rezultaţi din acestea în structura sa.

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acestuia în urma depunerii şi integrării în el a diferitelorsubstanţe chimice şi a deşeurilor provenite din activităţile umane.

Prin natura lui, solul este locul de întâlnire al poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate în atmosferă se întorc pe sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi, antrenându-i spre adâncime sau emisar; aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau numai aruncate la întâmplare pe sol.

Prin intermediul agenţilor poluanţi din atmosferă se observă anumite particularităţi. Ca regulă generală, solurile cele mai contaminate se află în preajma surselor de poluare. Pe măsură, însă, ce înălţimea surselor de evacuare a gazelor  poluante creşte, contaminarea terenului din imediata apropiere a sursei de poluare va scădea ca nivel de contaminare, dar suprafaţa contaminată se va extinde.

Nivelul contaminării solului depinde şi de regimul ploilor. Acestea “spală” în general atmosfera de agenţii poluanţi  şi îi depun pe sol, dar în acelaşi timp spală şi solul, ajungând la vehicularea agenţilor poluanţi spre emisar. Trebuie totuşi amintit că ploile favorizează şi contaminarea în adâncimea solului şi a apelor freatice.

Într-o oarecare măsură poluarea solului depinde şi de vegetaţia care îl acoperă precum şi de natura însăşi a solului. Lucrul acesta este important pentru urmărirea persistenţei îngrăşămintelor chimice pe terenurile acoperite cu vegetaţie. Interesul de protejare a mediului cere ca îngrăşămintele chimice să rămână cât mai bine fixate în sol. În realitate, o parte din ele este luată de vânt, alta este spălată de ploi, iar restul se descompune în timp, datorită oxidării în aer sau acţiunii enzimelor secretate de bacterii din sol.

Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructie;

- unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrarilor sau in vecinatate, in locuri nepermise;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defectiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele si materiile prime folosite;

- deasemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, exista si posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul cand nu se rezolva asa cum este legal si normal prin racordarea la canalizarea menajera oraseneasca a organizarii de santier si a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru exista si posibilitatea montarii de wc-uri ecologice.

In momentul amenajarii de spatii verzi, activitatea microorganismelor din sol se va reface. Cunoscut fiind faptul ca, fiecarei specii de plante i se asociaza anumite microorganisme, se recomanda ca la amenajarea spatiilor verzi, sa se foloseasca specii de plante autohtone (specifice zonei).

In urma realizarii fundatiilor cladirilor va rezulta pamant de excavatii, care poate fi refolosit astfel:

- la amenajarea spatiilor verzi, folosind solul vegetal separat de celelalte componente; restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in locurile indicate de  Primaria Municipiului Constanta.

Santurile necesare amplasarii conductelor si cablelor ale lucrarilor de viabilizare se realizeaza prin excavarea stratului vegetal si a terenului care depaseste cotele proiectate. Terenul rezultat se poate folosi pentru realizarea unor terasamente sau se evacueaza din zona.

Deasemenea o buna executie a conductelor si colectoarelor de canalizare menajera va face imposibila sau va reduce mult probabilitatea aparitiei unor avarii cu deversari de ape uzate menajere care ar polua solul.

Interzicerea amplasarii pe santier a unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti, de unde se pot produce pierderi pe sol.

Interzicerea efectuarii pe santier a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti pe sol.

Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor si a deseurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevazute cu mijloace de protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie din localitatile strabatute.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor, a racordarii la sistemul de canalizare menajera al zonei, a organizarii de santier si a punctelor de lucru, factorul “sol” nu va fi afectat de poluare.

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor proiectului de organizare de şantier privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate (pământul de la săpături, conducte şi cabluri uzate, molozuri, etc.). Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de deşeuri de la Ovidiu.

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a zonelor afectate de săpături în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

Cantitatile de praf degajate in atmosfera pe durata desfasurarii lucrarilor vor fi nesemnificative. Realizarea lucrarilor nu implica realizarea unor volume importante de terasamente, manevrarea unor cantitati mari de pamant, agregare etc. Poluarea se  va manifesta pe o perioada limitata de timp (pe durata lucrarilor de constuctie) si spatial pe  o arie restransa.

Suplimentar, se va diminua riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibil ca urmare a aparitiei unor defectiuni tehnice survenite la utilaje prin verificare acestora periodica in unitati specializate.

De asemenea, se va evita depozitarea necorespunzatoare a materialelor si/sau deseurilor rezultate din activitatile de constructie care pot constitui o sursa de poluare a solului.

A.  Faza de execuţie.

În faza de execuţie solul este afectat prin lucrări de decopertare, de realizare a săpăturilor şi de turnare a betoanelor.

B.  Faza de exploatare.

Avand in vedere faptul ca intreg proiectul tine cont de necesitatea conservarii valorilor naturale ale zonei, urmarindu-se pastrarea in masura cat mai mare a  cadrului natural existent, se aprecieaza ca impactul asupra solului nu va fi unul semnificativ negativ.

Solul este factorul de mediu care integreaza toate consecintele poluarii fiindu–i perturbate astfel, procesele de regenerare si modificarea compozitiei, ceea ce duce la efecte negative asupra factorilor lor biotici (plante, animale, om).

Aceste efecte pot fi determinate de:

- 	actiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor;

- 	actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenati de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitationala pe sol;

- actiunea deseurilor menajere din activitati comerciale, depozitate necorespunzator;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defectiuni ale autovehiculelor care vor tranzita si vor aproviziona obiectivul si antrenarea acestora de catre apele pluviale;

- sursele potentiale de poluanti pentru sol sunt apele uzate menajere, sau unele deseuri menajere care pot fi aruncate in locuri nepermise.

In cazul adoptarii solutiei tehnice de excavare a depozitului existent, in vederea executarii unei fundatii de adancime pentru cladirile inalte ale amplasamentului, in timpul operatiunilor de excavatie si punere in opera sub zona de infiltrare/sub nivelul apei, pot ti poluate straturile geologice intermediare, aflate sub depozitul de moloz pana la placa sarmatiana.

1.4.4. Zgomot si vibratii

Un loc important în cadrul acţiunilor de protecţie a oamenilor îl ocupă şi măsurile de combatre a zgomotului şi vibraţiilor produse de utilaje.

Cercetările medicale au arătat efectul nociv al zgomotului asupra organismului uman, cu toate consecinţele sale: afecţiuni ale organului auditiv, ale altor organe ale corpului omenesc, afecţiuni psihice.

S-a demonstrat de asemenea că, eficienţa productivă a omului este considerabil influenţată de mediu atât la locul de muncă cât şi în timpul de repaus, unul dintre fatori fiind şi zgomotul.

Agregatele obişnuite de producţie se pot clasifica, cu titlu de orientare, în următoarele categorii, după gradul nivelului de zgomot pe care îl produc : liniştite cu 30 dB (A), puţin zgomotoase cu 40 până la 60 dB (A), cu zgomot normal, de la 60 până la 80 dB (A), cu zgomot puternic, de la 80 până la 100 dB (A) şi cu zgomot foarte puternic peste 100 dB (A).

Această clasificare se referă la majoritatea agregatelor industriale, însă în aprecierea zgomotului pe care îl produc trebuie să se ţină seama de locul de instalare a agregatului. Practic, se pot considera agregate liniştite cele, la care nivelul zgomotului este cu 10 – 15 dB (A) sub nivelul zgomotului din încăpere şi agregate puţin zgomotoase cele la care nivelul zgomotului este cu 5 – 8 dB (A) mai mic decât nivelul zgomotului din încăpere.

Valorile nivelurilor de zgomot a diferitelor agregate în funcţiune

| Nr. crt. | Sursa de zgomot | Nivelul zgomotului dB(A) | Caracterul zgomotului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evacuarea unui jet de aer din ţevi cu Ǿ 4-5 cm, la viteză supersonică | 124 | De înaltă frecvenţă |
| 2 | Ventilatoare centrifuge de diferite mărimi | 80 - 105 | De joasă şi medie frecvenţă |
| 3 | Nituirea tablelor, manuală | 105 - 110 | De înaltă frecvenţă |
| 4 | Motoare electrice mici | 40 - 60 | Armonic de înaltă frecvenţă |
| 5 | Autovehicul – la viteza de 30 km/h - la viteza de 40-50 km/h | 68 70 | De joasă frecvenţă |
| 6 | Claxoane de automobil | 85 - 95 | De înaltă frecvenţă |
| 7 | Autocamion de 5 t. | 89 | De joasă frecvenţă |

În ceea ce priveşte modul de clasificare, din zgomotele de joasă frecvenţă fac parte acelea în componenţa cărora predomină sunetele cu frecvenţe cuprinse între 20 şi 300 Hz, din cele de frecvenţă medie – cu frecvenţe cuprinse între 300 şi 800 Hz, din cele de frecvenţă înaltă – cu frecvenţe cuprinse între 800 şi 20000 Hz.

Zgomotul în mediul ambiant

În scopul evitării erorilor în studiul zgomotului şi la construcţia dispozitivelor de atenuare a zgomotului surselor din exteriorul şi din interiorul încăperilor se ţine seama de particularităţile propagării sunetelor precum şi de legile absorbţiei sunetului şi a pătrunderii lui prin obstacole.

Intensitatea sunetului se micşorează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă.

Conform teoriei, neglijându-se efectul absorbţiei, la o undă sferică radiată într-un spaţiu deschis; de putere P, intensitatea sunetului I descreşte invers proporţional cu pătratul distanţei r până la sursă:

P

I  =  ----------

4 π r2

Cunoscând intensitatea sunetului I1 la distanţa r1 de la sursă, se poate calcula intensitatea sunetului I2 a acestei surse la distanţa r2, cu formula:

I1    =   r22

I2	r12

Considerând nivelurile de intensitate sonoră β2 se obţine la distanţa r2:

β2  =  β1  +  20 lg  r1

r2

în care β1  este nivelul cunoscut de intensitate sonoră I1, la distanţa r1.  Presupunând r1 = 1 se obţine:

β2   =  β1  -  20 lg r2

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

Sunetele înalte sunt absorbite mult mai intens decât cele joase. Astfel, la o distanţă determinată faţă de două surse de sunete, egale ca intensitate, cu frecvenţe de 59 Hz şi respectiv 1000 Hz, sunetul jos va fi ascultat cu o intensitate mult mai mare decât sunetul înalt.

Toate sunetele înalte care intră în componenţa acestor zgomote se atenuează în timpul propagării din cauza absorbţiei în aer, în aşa măsură încât devin neaudibile.

Distanţa mare la care sunetele joase pot fi auzite se explică şi prin accea că având unde lungi, sunetele joase ocolesc uşor, prin difracţie, obstacolele din calea propagării lor, în timp ce sunetele înalte, având unde scurte, sunt reflectate de obstacole şi deci ecranate de acestea.

Distanţa de audibilitate a surselor sonore variază mult în funcţie de starea atmosferică. Aceeaşi sursă puternică poate fi auzită câteodată la distanţe de zeci de kilometri, iar câteodată numai la 1 – 2 km. De multe ori, sunetul unei surse puternice nu mai este auzit la distanţă de câţiva kilometri, iar la o distanţă mai mare este auzit din nou.

Aceste diferenţe între distanţele de audibilitate se explică prin faptul că la diferite înălţimi deasupra pământului, temperatura şi viteza de mişcare  a aerului nu sunt aceleaşi.

Aceasta duce la viteze diferite de propagare a sunetului la diferite înălţimi, ceea ce se manifestă prin ocolirea razelor sonore, adică prin modificarea direcţiei pe măsura propagării undelor sonore.

De obicei, în perioadele cu vânt, straturile de aer inferioare de la suprafaţa pământului au o deplasare mai lentă decât cele superioare.

La propagarea undelor sonore în direcţia vântului, cele din zonele superioare se vor deplasa cu viteză mai mare decât cele inferioare. În urma acestui fapt, frontul undei se va deplasa în direcţia pământului, ceea ce va duce la mărirea distanţei şi la îmbunătăţirea audibilităţii sursei.

În cazul vântului de sens contrar, undele sonore deviază pe verticală şi audibilitatea scade.

Diferenţa de temperatură între straturile de aer, constituie de asemenea o cauză a schimbării direcţiei de propagare a sunetului.

În straturile inferioare de aer mai calde, viteza de propagare a sunetului este mai mare decât în straturile superioare din care cauză undele sonore deviază pe verticală, ceea ce conduce la reducerea distanţei de audibilitate.

Seara, după o zi caldă, pământul şi odată cu el şi straturile de aer mai apropiate, se răcesc repede, straturile superioare rămân mai calde decât cele inferioare, direcţia undelor sonore se schimbă în sens contrar, iar distanţa de audibilitate creşte.

Acţiunea simultană a temperaturii şi vântului variabil ca viteză şi direcţie la diferite înălţimi, duce la o propagare mai complicată a undelor sonore, iar variaţiile stării atmosferice duc la variaţii bruşte ale condiţiilor de propagare şi ale distanţei de audibilitate.

În afară de aceste fenomene este necesar să se ia în considerare şi faptul că, cu cât sursa sonoră este mai ridicată de la suprafaţa pământului, cu atât sunetul se propagă la distanţe mai mari.

Nivelurile de zgomot generate de activităţi specifice desfăşurate pe amplasamentul obiectivului, sunt de mărimi diferite.

Recomandările ISO pentru zgomot exterior imobilelor prevăd ca, criteriile de nivel de zgomot admis să ţină seama de particularităţile zonei şi împrejurimilor, respectiv de nivelul zgomotului preexistent care se fixează în funcţie de zonă.

În perioada de execuţie sursele de zgomot sunt:

  - utilajele folosite pentru construcţii;

  - traficul auto din zonă.

În perioada de exploatare, dat fiind specificul principalelor activităţi desfăşurate, obiectivul nu va reprezenta o sursă importantă de zgomot. Totuşi principalele surse de zgomot sunt:

- traficul auto şi spaţiul de parcare;

- instalaţiile din dotare: de ventilaţie, hidrofoare, compresoare.

Se apreciază că nivelul total de zgomot în perioada de execuţie va fi sub 70 dB(A) şi sub 50 dB(A) în exterior. Pot fi înregistrate niveluri de zgomot de valori mai mari, dar ele sunt în general de scurtă durată.

În perioada de exploatare, dintre sursele de zgomot enumerate la paragraful anterior, cele mai semnificative din punct de vedere al nivelului de zgomot generat, sunt utilajele din dotare (centrala termică, instalaţii frigorifice), a căror nivel maxim de zgomot niu vor depasi limitele maxime admise. Aceste utilaje sunt amplasate în camere tehnice fonoizolante, cu indici de atenuare a pereţilor „R” de min. 37 db, caz în care nivelul zgomotului propagat la exterior poate atinge valoarea maximă de 53 dB(A), sub limita maximă admisă de SR 10009/2017, care prevede pentru spaţii comerciale 70 dB(A).

1.4.5. Lumina, caldura, radiatii

Investitia ce se va realiza precum si activitatea ce urmează a se desfăşura în cadrul ansamblului rezidential, nu este generatoare de radiaţii şi nici nu utilizează materiale radioactive; ca urmare, nu sunt prevăzute instalaţii sau dispozitive speciale pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

1.4.6. Poluare biologica (microorganisme, virusi)

Poluarea biologica este produsa prin eliminarea si raspandirea in mediul inconjurator a germenilor microbieni producatori de boli, in principal prin deversarea apelor uzate fecaloid-menajere si a deseurilor cu continut mare de substante organice care favorizeaza dezvoltarea bacteriilor patogene si virusilor.

In perioada de executie a investitiei se vor adopta masuri care sa nu produca o poluare biologica, cum ar fi: dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice precum si cu pubele pentru colectarea deseurilor menajere.

In perioada de functionare a obiectivului, acesta va fi racordat la reteaua de canalizare menajera administrata de SC RAJA SA Constanta.

1.4.7. Cantitati si tipuri de deseuri produse pe parcursul etapei de construire si functionare

a) Managementul deseurilor rezultate in faza de executie a proiectului

Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in incinta organizarii de santier.

Pentru perioada de dezafectare a proiectului, deseurile generate vor fi similare cu cele din perioada de constructie.

Cantitatile de deseuri generate depind si de disciplina tehnologica (construirea cu

generarea unor cantitati reduse de deseuri).

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, anexa 2) sunt urmatoarele (prezentate si sub forma tabelara mai jos):

- deseuri municipale amestecate (20 03 01), generate din activitatea personalului

angajat; se vor depozita in container si si vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubrizare al localitatii; volumul va varia zilnic, functie de numarul echipelor implicate in lucrari, dar se apreciaza ca nu va depasi 0,5-1mc/zi de lucru; deseuri de hartie, carton (20 01 01);

- deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (15 01 01), deseuri de ambalaje de

plastic (15 01 02), deseuri de lemn (20 01 38), pentru care se recomanda colectarea si

depozitarea separata, in recipienti adecvati si predate firmelor specializate;

- deseuri de constructii: pamant si piatra rezultate din excavatii (17 05 04), cabluri

(17 04 11), de la realizarea racordului electric, deseuri metalice (17 04), deseuri de beton si elemente de zidarie, amestecuri de deseuri cu beton si materiale ceramice ( 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07); deseurile inerte pot fidepozitate intr-un depozit de deseuri inerte si predate firmelor specializate in baza unor contracte sau a unor comenzi.

Din punct de vedere statistic, cca. 3% din materialele utilizate devin moloz in faza de constructie.

Tabel: Deseuri generate in perioada de constructie

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid- S, Lichid - L, Semisolid-SS) | Codul deseului | Sursa | Cantitati | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de excavare | Cantitatile vor depinde de tipul si adancimea de fundare | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri metalice (fier si otel) | S | 17 04 05 | Lucrari de construire | Nu pot fi estimate | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri de beton | S | 17 01 01 | Lucrari de construire (fundatii, structura rezistenta, etc) | Nu pot fi estimate | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri lemnoase | S | 17 02 01 | Lucrari de construire (cofrare) | Nu pot fi estimate | Valorificare prin unitati specializate |
| Amestecuri de beton, materiale ceramice, etc., altele decat cele specificate la 17 01 06 |  | 17 01 07 | Lucrari de construire, amenajari interioare | Nu pot fi estimate | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri de cabluri de la realizarea bransamentului la reteaua electrica | S | 17 04 11 | Lucrari de racordare la reteaua electrica | Nu pot fi estimate | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 01 | Ambalaje de la produsele utilizate | Nu pot fi estimate | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Ambalaje de la produsele utilizate | Nu pot fi estimate | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatil personalului angajat in perioada de executie a investitiei | cca. 0,5 mc/zi | Eliminare prin depozitare la un depozit de deseuri |

La inceputul construirii imobilului, in faza de decopertare, pamantul vegetal va fi separat si depozitat intr-o zona special amenajata, pentru ca in finalul constructiei sa fie folosit pentru refacerea spatiilor verzi din perimetrul construit.

Deşeurile menajere vor fi colectate în recipienţi igienici şi estetici, amplasaţi în spaţiile funcţionale ale clădirii. Depozitarea se va face în pubele menajere sau în containere amplasate pe terenul obiectivului. Acestea vor fi preluate de SC Polaris M. Holding SRL Constanţa, in baza unui contract şi transportate la depozitul ecologic de deşeuri de la Ovidiu.

Deşeurile recuperabile (hârtie, carton, sticlă) vor fi valorificate prin vânzare la societăţi de profil.

b) Managementul deseurilor rezultate in faza de functionare a obiectivului

In perioada de functionare a obiectivului ce are destinatia de locuinte colective de vacanta si alimentatie publica, deseurile generate sunt:

- deseuri menajere (cod 20 03 01);

- deseuri de ambalaje: hartie-carton (cod 15 01 01), plastice (cod 15 01 02), sticla (cod 15 01 07), metal (cod 15 01 04);

- deseuri biodegradabile de la intretinerea spatiilor verzi (cod 20 02 01).

Cantitatile de deseuri produse in perioada de functionare a obiectivului vor fi in raport direct cu numarul de persoane (450 persoane in zona locuibila si 142 persoane in zona de alimentatie publica).

Deseurile se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate.

Camera de colectare a deseurilor

In camerele de colectare a deseurilor desfumarea se realizeaza mecanic, prin intermediul unui ventilator de evacuare dotat cu filtre speciale de retinere a particolelor fine si a unui ventilator de introducere aer. Sistemul de desfumare va asigura si ventilatia zilnica a camerei de de colectare a deseurilor.

Evacuarea fumului filtrat în exterior din camerele de deseuri se realizeaza la partea superioară a clădirii supraterane și în afara zonelor care pot fi incendiate. Filtrle vor fi curatate periodic, iar deseurile rezultate vor fi predate firmelor specializate.

*NOTA:

- ventilatoarele utilizate in sistemele de evacuare a fumului vor fi astfel realizate incat sa functioneze la temperatura de 40000C a fumului, timp de doua ore (F400 120’), iar starea lor de functionare va fi semnalizata în dispeceratul pentru securitate. Legaturile dintre ventilatoare si canalele de ventilatie vor fi realizate cu materiale A1(C0);

- comanda sistemelor de desfumare (ventilatoare, voleti, trape) se va realiza automat si manual (individual de la nivelul echipamentelor și prin intermediul butoanelor manuale amplasate pe căile de evacuare și cel puțin la intrarea în casa de scară, butoane marcate distinct) prin centrala de semnalizare a incendiilor, numai pentru zona incendiata ; se va asigura dotarea cu iluminat pentru continuarea lucrului care să asigure un iluminat corespunzător la nivelul tuturor echipamentelor;

- ventilatoarele de introducere a aerului si de evacuare a fumului in caz de incendiu se alimenteaza din sursa de baza (tablou electric general) si sursa de rezerva (grup electrogen);

- gurile de introducere a aerului si cele de evacuare a fumului vor fi distribuite alternat, astfel încât sa asigure circulatia aerului si evacuarea fumului si vor fi echipate cu voleti. Acestia vor fi actionati:

* automat, de centrala de semnalizare a incendiilor;

* manual centralizat, de la dispeceratul de securitate;

* manual, local din interiorul spatiului protejat ;

- gurile pentru evacuarea fumului vor fi amplasate la partea superioara a incaperilor, in treimea superioara a inaltimii incaperii, in acoperisi sau in plafon, dupa caz, situate la peste 1,80 m fata de pardoseala, distanta masurata de la partea inferioara a gurii de evacuare a fumului iar gurile de introducere a aerului se vor dispune la partea inferioara a spatiilor  care se desfumeaza, cu marginea lor superioara la maximum 1 m fata de pardoseala in concordanta cu prevederile art. 6.2.42 din Normativul I 5/2010;

- in caz de incendiu, instalaţia de semnalizare va opri automat toate ventilatoarele care nu sunt prevazute pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare).

- canalele pentru admisia aerului şi evacuarea fumului în caz de incendiu (desfumare), vor indeplini urmatoarele conditii:

* sectiunea va fi cel putin egala cu suprafata libera a gurilor la care sunt racordate;

* raportul dintre laturile sectiunii canalelor va fi mai mic decat 2;

- instalatiile electrice aferente dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului in caz de incendiu se va realiza in conformitate cu prevederile art. 7.22.21 ÷ 7.22.28. din Normativul I7 – 2011;

- alimentarea cu energie electrică pentru toate componentele instalației de evacuare a fumului și gazelor fierbinți se va asigura prin cabluri rezistente la foc cel puțin 90 de minute și se va asigura pe două căi: cea principală și una redundantă(prin două cabluri electrice fiind putând asigura individual performanța optimă);

- pentru fiecare echipament acționat electric se va transmite către centrala de detecție și semnalizare incendiu starea echipamentului și posibilele avarii.

c)  Modul de depozitare a solului rezultat din excavatii.

La inceputul construirii imobilului, in faza de decopertare, pamantul vegetal va fi separat si depozitat intr-o zona special amenajata, pentru ca in finalul constructiei sa fie folosit pentru refacerea spatiilor verzi din perimetrul construit.

Materialul excedentar inert rezultat din sapaturile pentru fundatii urmeaza a fi utilizat pentru nivelari in incinta amenajata, sau va fi transportat, in zone de depozitare indicate de Primaria Municipiului Constanţa.

Deseurile din constructii si demolari reprezinta deseurile rezultate in urma activitatilor de construire a noi structuri sau de renovare sau desfiintare a unor structuri existente, putand include:

- materiale rezultate din constructii si demolari cladiri –beton, ciment, BCA, tigle,

ceramica, roci, ipsos, plastic, metal, fonta, lemn, sticla, resturi de tamplarie, alte materiale de constructii;

- materiale rezultate din constructia si intretinerea cailor de acces si a structurilor

aferente - nisip, pietris, piatra constructii, substante cu lianti bituminosi sau hidraulici (dupa caz);

- materiale excavate in timpul activitatilor de construire, dezafectare - sol, pietris, argila, nisip, roci, resturi vegetale.

Perioada de stocare temporara a deseurilor nepericuloase din constructii si demolari poate varia in functie de marimea facilitatii de stocare si distanta fata de facilitatile de tratare, valorificare si eliminare. De exemplu, in cazul amplasamentelor pe care se realizeaza activitati de constructii si demolari situate in mari aglomerari urbane ar putea fi necesara colectarea si transportul zilnic al deseurilor generate. In timp ce in cazul amplasamentelor mai mari, izolate, deseurile ar putea fi stocate pentru o perioada mai indelungata.

Generarea deseurilor din constructii si demolari este un proces delimitat in timp.

Beneficiarul are obligatia respectarii legislatiei specifice in domeniul transportului si gestionarii deseurilor.

2. DESCRIERE A ALTERNATIVELOR REALIZABILE, PRECUM SI CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE PROIECTULUI SI INDICAREA PRINCIPALELOR MOTIVE CARE STAU LA BAZA ALEGERII FACUTE, INCLUSIV COMPARAREA EFECTELOR ACESTORA ASUPRA MEDIULUI

Investitia „CONSTRUIRE IMOBIL HOTEL - APARTAMENTE CU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER S+P+12-15E + TERASA CIRCULABILA” care face obiectul prezentei documentaţii, este situat în Statiunea Mamaia, Zona, Mamaia Nord, Careu C4, Lot 3B, Aleea Lamia, nr. 16, judetul Constanta.

Terenul de la adresa mai sus menţionată, este situat în intravilanul Municipiul Constanta si are o suprafaţă de 1.800.00 mp, numar cadastral 230427, este proprietate privata aparţinând lui PANAIT ILIE., conform Contract de Vanzare, autentificat cu numarul 212/ din data 14.02.2019

Lotul din Statiunea Mamaia, Aleea Lamia, nr. 16, in suprafata de 1,800.00 mp identificat cu nr cadastral 230427, este intabulat in cartea funciara nr. 230427 a localitatii Constanta – teren ce face obiectul prezentei documentatii.

Conform coeficientilor urbanistici reglementati prin PUZ „Actualizare plan urbanistic zonal – Statiunea Mamaia - modificare H.C.L.M. nr. 285 / 18.05.2007”, terenul este situat in ZONA NORD – UTR 30 (CAREU C4), avand ca indicatori propusi:

Suprafata UTR	= 25.400 mp (2,54 ha);

Regimul de inaltime 	= P+12-15E;

P.O.T. 			= 40-70 %;

C.U.T. maxim /UTR 	= 4.

Folosirea actuala a terenului:  teren liber.

Destinatia terenului, stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate: - funcţiuni de turism, alimentatie publica, functiuni sportive, de loisir, amenajari ale spatiilor publice/semipublice/private, dotari si amenajari specifice functiunii de baza conform regulament.

In cazul acestui tip de proiect variantele tehnice si tehnologice nu sunt variate. Lipsa unui proces de productie determina un numar redus de variante tehnice/tehnologice.

In ceea ce priveste alternativele de amplasament, in cazul de fata decizia se raporteaza la existenta unui drept de utilizare asupra terenului.Tipul de proiect generat de acest teren atrebuit sa se incadreze in specificul zonei si in reglementarile urbanistice aprobate de catre Primaria mun. Constanta la faza de Plan urbanistic zonal, aprobat cu HCL nr. 285/2007.

In timpul proiectarii obiectivului s-au analizat solutii constructive moderne, optandu-se pentru varianta optima din punct de vedere al eficientei energetice, al costurilor, al perioadei de punere in opera, in acord cu suprafata de teren disponibila pentru implementarea proiectului.

In general, solutiile tehnice alese reprezinta solutii clasice, care si-au afirmat fiabilitatea in timp si care nu au generat impacturi deosebite asupra calitatii factorilor de mediu. Sunt solutii tehnice ce au fost alese la punerea in opera a dezvoltarilor imobiliare din zonele urbane.

Atat din punct de vedere tehnic cat si din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu, pentru proiectul analizat au fost luate in considerare urmatoarele alternative:

- Alternativa 0 : reprezentata de neimplementarea proiectului propus a se realiza de catre domnul Panait Ilie în Statiunea Mamaia, Zona, Mamaia Nord, Careu C4, Lot 3B, judetul Constanta; astfel zona va continua sa fie o zona nevalorificata turistic la potentialul maxim

- Alternativa 1: consta in realizarea investitiei.

Avantajele implementarii alternativei 1, constau in dinamizarea zonei turistice avand in vedere ca, ansamblul rezidential este situat in zona de interes a litoralului Marii Negre. In faza de proiectare a investitiei s-au analizat solutii constructive moderne, alegandu-se varianta optima din punct de vedere economic, al perioadei de realizare, in concordanta cu suprafata de teren disponibila. Urmare analizei posibilitatilor de realizare a proiectului, avand in vedere specificul zonei, a activitatilor ce se pot desfasura in zona, configuratia actuala a amplasamentului, alternativelor de asigurare a utilitatilor, a fost aleasa varianta optima de realizare a ansamblului rezidential, corelate cu respecatrea legislatiei in vigoare avand in vedere masuri de prevenire si reducere a impactului asupra factorilor de mediu.

3. DESCRIERE A ASPECTELOR RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI – SCENARIUL DE BAZA, SI O DESCRIERE SCURTA A EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN CAZUL IN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT

3.1. Apa

3.1.1. Elemente de hidrologie ale zonei Dobrogea

Ţinutul Dobrogei centrale şi de sud, sub aspect geomorfologic, aparţine Podişului Prebalcanic, individualizându-se ca Podişul Dobrogean.

Podişul Dobrogean este un podiş tabular, cu interfluvii larg vãlurite şi plane, cu înãlţimi medii cuprinse între 100-200 m, care se terminã printr-un abrupt către Dunăre şi mare. Relieful a fost modelat de ape, în trepte, de la vest la est şi cãtre Valea Carasu (zonă de maximă coborâre a reliefului Dobrogei Centrale şi de Sud) ce coincide cu o arie de afundare tectonică. Caracterul de platformă este evidenţiat de depozite slab ondulate, aproape plane, care au suferit mişcări de basculare epirogenetice, ultima afectând zona recent. Prezenţa văilor meandrate, cu pereţi abrupţi, care se continuă şi pe platforma continentală, sunt consecinţa acestor mişcări epirogenetice. Energia mică de relief (în jur de 50 m), suprafeţele interfluviale întinse şi slab vălurite, cu înălţimi medii de 100-200 m, dau un aspect de câmpie tabularã-structuralã.

Podişul Dobrogei se subdivide în trei subunitãţi geomorfologice:

a). Podişul Dobrogei dunãrene, cu înălţimi ce variazã între 100 şi 200 m, cu interfluvii largi, fragmentate de văi puţin adânci, în formă de canion. Spre sud, podişul are inãlţimi de 150-200 m, fiind format din suprafeţe structurale întinse, cu vãi adâncite, terminate cu limane fluviatile.

b). Podişul Dobrogei maritime, cu altitudine ce nu depăşeşte 100 m, este un podiş structural cu suprafeţe interfluviale largi, acoperite de loess şi cu o fragmentare redusã, separate de reţeaua de vãi aferente Râului Casimcea, sau care se debuşeazã direct în sistemul lagunar Razelm-Sinoe. Toate aceste văi au versanţi asimetrici, panta prelungã fiind expusã cãtre sud-vest sau sud-est.

Dacã pânã în dreptul Văii Nuntaşi, şisturile verzi afloreazã pe versanţi sau local sub formã de colţani pe unele creste, între Văile Nuntaşi şi Sinoe formeazã culmi largi, cu relief ruiniform, acoperite sau nu cu o vegetaţie de stepã. În zona sudicã versanţii prelungi ai văilor sunt expuşi spre sud-est, iar cei abrupţi sunt sãpaţi în calcare.

În relief apar două trepte: una cu altitudine în jur de 100 m (podişul propriu-zis) şi alta limanică, situată la 20-40 m deasupra nivelului mării, având nivel de abraziune marină. Ţărmul mării este înalt, cu faleze în depozitele sarmaţiene şi cuaternare (loessuri) în care apar fenomene de surpări sufozionale (terase de surpare). Înălţimea falezelor oscilează între 10 şi 30 m.

Către largul mării se întinde câmpia maritimă de platformă litorală, scufundată recent.

c). Podişul Negru-Vodă, este un podiş carstic, cu înălţimi cuprinse între 150-170 m, cu un relief foarte vălurit, cu o enegie de relief de peste 50 m, cu numeroase doline, peşteri şi două mari polii. Acest podiş nu asigură o scurgere a apelor de suprafaţă spre mare sau Dunăre (endoreism carstic). Scurgerea apelor se face prin sistemul fisural-carstic din calcarele sarmaţiene.

Deşi Dobrogea se învecinează cu Marea Neagră, clima acesteia este tipic continentală, marea exercitând o influenţă pe cuprinsul unei fâşii litorale de 15-20 km lăţime.

Temperatura medie multianuală are valoarea de 11,20 C, iar precipitaţiile sunt reduse. Repartiţia areală a acestora este neuniformă. Astfel, în zona centrală a Dobrogei, cantitatea de precipitaţii este de cca. 400 mm anual, acestea cresc spre nord-vest şi sud-vest (500 mm anual). Diferenţa între evapotranspiraţia potenţială şi suma precipitaţiilor atinge anual cca. 400-500 mm, ceea ce conduce la un însemnat deficit de apă.

Precipitaţiile reduse fac ca reţeaua hidrografică să aibă o densitate scăzută (maximum 0,1 km/km2). La aceasta contribuie şi alcătuirea petrografică şi structura geologică.

Variaţia temperaturii aerului în spaţiul microclimatic, pe plaja litoralului românesc, este condiţionată de factorul local-caracteristica nisipurilor şi prezenţa Mării Negre. Influenţa mării asupra temperaturii în timpul zilei se simte prin mărirea cantităţii de vapori în spaţiul microclimatic şi prin mişcarea locală a aerului (brizele).

Mişcările locale ale aerului sunt o consecinţă directă a încălzirii diferenţiate uscat-apă. Aceste mişcări cu dublu sens (noaptea dinspre uscat spre mare şi ziua invers) influenţează, la rândul lor, variaţia temperaturii într-un caz şi în altul. Influenţa se simte fie direct, prin acţiunea mecanică a vântului asupra temperaturii, făcând-o să scadă, fie indirect, prin încărcarea aerului cu vapori de apă, care coboară temperatura . Se remarcă faptul că această influenţă indirectă se simte mai bine ziua, ca o consecinţă a activităţii brizei. Fenomenul este caracteristic zonei de plajă pe litoral şi se simte cu intensitate din ce în ce mai diminuată, cu cât coborâm în spaţiul microclimatic spre suprafaţa activă, unde rugozitatea este mai mare şi cu cât ne depărtăm de ţărm, unde apariţia obstacolelor îi încetineşte viteza.

Reţeaua hidrografică este foarte săracă, cu excepţia Râului Carasu, care îşi are obârşia la câţiva km de litoral şi se varsă în Dunăre, la Cernavodă. Principalul râu este Casimcea care izvorâşte de la Altân Tepe şi se varsă în Lacul Taşaul. Lacurile litorale fac parte din categoria limanelor fluvio-marine (Lacul Techirghiol, Lacul Agigea, Lacul Taşaul) şi a lagunelor marine (Complexul Razelm-Sinoe, Lacul Siutghiol).

În timpul glaciaţiunii Wurm I, ca urmare a reţinerii unei cantităţi imense de apă în calota glacială, în bazinul Mării Negre - ca de altfel în toate mările de  pe glob - s-a produs o scădere puternică a nivelului apei, apreciată de unii cercetători la -80 m, iar de alţii la -46 m faţă de nivelul actual. După această regresiune, numită neoeuxinică, a urmat o transgresiune lentă (Marea Neagră Veche), care a continuat şi în perioada Marea Neagră Nouă, întreruptă de mici regresiuni coincizând glaciaţiunilor Wurm II, III şI V. Transgresiunea Marea Neagră Nouă, care corespunde fazei optimului climatic în care nivelul mării a atins cota maximă în postglaciar de +5 m faţă de nivelul actual, a fost denumită neolitică (Banu, 1964) sau histriană (Bleahu, 1965). După ea urmează o mică regresiune numită dacică (Banu, 1964), în care nivelul mării era de cca. 4 m sub cel actual şi apoi din nou o creştere a nivelului coincizând transgresiunii valahe, care continuă şi astăzi.

Văile râurilor şi golfurilor marine au fost supuse succesiv pătrunderii şi retragerii apelor marine, însoţite de întreaga gamă a proceselor : de adâncime prin eroziune, lărgire prin abraziune, înălţare prin aluvionare, închidere a gurilor de către cordoane litorale sau grinduri fluviatile. Numai prin aceste procese repetate în timp şi cu intensităţi diferite, se poate explica lărgirea exagerată a gurilor micilor râuri dobrogene. Cea mai puternică acţiune de eroziune pe verticală a fost în timpul transgresiunii neoeuxinice, când râurile dobrogene care se varsă în mare şi-au săpat văi pe platforma continentală, în prezent submersă. Momentul în care gurile văilor sunt lărgite căpătând aspectul unor golfuri, corespunde transgresiunii neolitice (histriene), când invadarea văilor de către apele mării  a dus, prin abraziune şi aluvionare, la modificarea profilului transversal caracteristic unei văi, într-un profil propriu unei depresiuni lacustre. Repetarea fazelor de eroziune şi adâncire - şi în unele cazuri de izolare - n-a făcut decât să contureze mai mult depresiunile şi să genereze aspectul actual al limanelor şi lagunelor litorale.

La această schemă de evoluţie paleogeografică a zonei litorale şi de formare a lacurilor, a mai contribuit şi varietatea litologică. În primul rând, prezenţa formaţiunilor calcaroase în partea sudică, a contribuit la modificarea substanţială a configuraţiei cuvetelor lacustre şi a pantelor de scurgere în bazinele hidrografice respective. Aşa, de exemplu, în zona lacului Techirghiol se poate remarca aceste procese ca secundare, şi în nici un caz iniţiale.

Cele mai interesante şi mai caracteristice aspecte le oferă particularităţile hidrochimice ale lacurilor care sunt în strânsă legătură atât cu factorii chimici, hidrologici, litologici etc, cât şi cu evoluţia paleogeografică a cuvetelor lacustre şi a regiunii în care se găsesc.

Complexul Razelm-Sinoe, prin poziţia sa intermediară şi prin particularităţile alimentării, face tranziţia dintre apa dulce primită din Dunăre prin canalele din nordul Complexului, până la apa sărată, cu o concentraţie mai ridicată decât apa de mare, în sudul acestuia, în special în Lacul Istria (40g/l).

Această succesiune hidrochimică se datoreşte pătrunderii apei de mare prin "portiţe" în timpul furtunilor şi evaporaţiei puternice, şi a lipsei unui aport de apă dulce.

Lacurile litorale de la sud de Capul Midia sunt destul de variate din punct de vedere hidrochimic. Lacurile Taşaul şi Corbu conţin apă salmastră (între 1-2 g/l în Taşaul şi între 2-3 g/l în Corbu), datorită atât infiltraţiilor prin cordonul litoral şi concentraţiei ridicate a apei aduse din bazinul Casimcei, cât şi întreruperii legăturii cu Siutghiolul, de unde se alimenta în bună parte.

Lacul Siutghiol, prin aportul bogat în ape subterane, are mineralizarea cea mai redusă dintre lacurile litorale, variind între 0,45-1 g/l. Aceeaşi alimentare subterană face ca şi Lacul Tatlageac să aibă o mineralizare între 1-1,5 g/l.

Cele câteva lacuri cu apă a cărei concentraţie depăşeşte pe cea a apei Mării Negre, în special Lacul Techirghiol (55-95 g/l), la care se alătură Lacul Istria de la coada Lacului Sinoe, constituie grupa de lacuri cu calităţi terapeutice, date atât prin concentraţia şi componenţa sărurilor, cât şi de existenţa peloidelor şi a condiţiilor optime de formare a acestora.

Analiza geomorfologică şi sedimentologică a sectorului Cap Midia – Cap Constanţa

Plecând din oraşul Constanţa spre nord, se poate observa că între acesta şi Capul Midia apare un relief mai mult plat, constituit mai întâi dintr-o treaptă de podiş înaltă de 85 – 70 m, puţin fragmentată, uşor înclinată spre sud – est; în continuare se remarcă o treaptă mai joasă (65 – 50m) cu acelaşi grad de fragmentare. Ambele sunt acoperite cu depozite loessoide, pe care, din loc în loc, îşi fac apariţia martori de eroziune. A treia treaptă şi cea mai joasă se prezintă în bună parte ca o formă aluvială, nisipoasă, pe care sunt amplasate cuvetele lacurilor Tăbăcărie şi Siutghiol, izolate de mare prin perisipuri destul de bine consolidate.

După toate posibilităţile, prima şi a doua treaptă de podiş sunt nivele de abraziune acoperite, după formare, de o cuvertură groasă de loess. Trebuie să menţionăm că treapta mijlocie, pe care este situat şi Oraşul Constanţa, înaintează ca un pinten în mare, apărând astfel faţă de nivelul mării ca treaptă abruptă şi înaltă de 35 – 40 m, supusă acţiunii de surpare, fapt înlesnit şi de constituţia litologică (loess).

Sectorul Cap Singol – Cap Constanţa începe de la Capul Sudic al plajei Mamaia, până la plaja „Faleză Nord” din dreptul oraşului Constanţa. Faleza creşte în înălţime de la nord (cca. 4 – 5 m la Cap Singol) spre sud (cca. 30 m în dreptul Spitalului Militar).

Baza falezei, în această zonă, este formată din calcare cochilifere, cu intercalaţii nisipoase, aparţinând sarmaţianului, având o grosime de cca. 2 – 3m. Urmează un nivel de argile şi gipsuri, având o grosime de câţiva metri, peste care repauzează ultimul strat de loess şi solul actual cu concreţiuni de gips, cristalizate în formă caracteristică, de „creastă de cocoş”.

Depozitele sarmaţiene înclină spre nord, ca şi depozitele acoperitoare a căror grosime creşte în aceeaşi direcţie. La nord de Cap Constanţa, în apropierea Capului Singol, stratul de argile şi gipsuri dispare, peste calcarele lumaşelice sarmaţiene aflându-se direct ultimul strat de loess. De la Capul Singol spre sud, pe cca 1km, faleza prezintă un singur abrupt aproape vertical. De aici spre sud, faleza posedă două trepte: o treaptă inferioară, constituită din pachete de calcare sarmaţiene, marcată de fruntea corpurilor de alunecare din profilul superior al falezei şi o treaptă superioară, reprezentată de loess şi solul actual.

Adâncimea de îngheţ, luată în calcul, conform STAS 6050/1977 este de 0,8m.

Municipiul Constanţa este aşezat pe un platou situat deasupra nivelului mării cu 5 – 38 m în partea de nord – est şi cu 41 m în partea de sud.

Caracterizarea fizico-geografică

Zona de interes este situată pe treapta inferioară, estică de relief a platformei Sud Dobrogene, la altitudinea de 5-10 m r. M. N.

Cumpăna apelor dobrogene se apropie cel mai mult de zona litorală urmărind, la vest de zona de interes, un aliniament de dealuri aflate la cota de cca. 70 m r. M. N.

Relieful este domol, coborând lent spre ţărmul vestic şi sudic al lacului Siutghiol, a cărui faleză atinge un maxim de înălţime în promontoriul Botu Alb (15,5m) situat la nord de localitatea Palazu Mare.

In partea de vest zona studiată este delimitată de Valea Cişmea orientată N-S. La gura de vărsare în Lacul Siutghiol terenul este jos şi înmlăştinit, găzduind una dintre principalele captări de apă ale Municipiului Constanţa.

Lacul Siutghiol este o lagună litorală, formată prin bararea unui fost golf marin.

Modelarea cuvetei lacustre se datorează unui complex de factori, dintre care cei mai importanţi sunt:

- tectonica locală (în cuprinsul cuvetei lacustre are loc joncţiunea faliei Capidava – Ovidiu cu falia Vest Constanţa);

- acţiunea apelor subterane; litologia (predomină calcarele);

- acţiunea apelor curgătoare (în arealul cuvetei lacustre debuşează Văile Tăbăcărie, Cişmea, V. Neagră, Canara);

- variaţia nivelului Mării Negre în Cuaternar.

Lacul Tăbăcărie s-a separat de lacul Siutghiol printr-o ramură a cordonului litoral, păstrând astfel caracterul genetic de liman. Particularităţile genetice şi morfologice ale lacului Siutghiol induc la rândul lor alte trei elemente hidrogeologice esenţiale:

– alimentarea lacului din surse subterane carstice, care debuşează sub nivelul apei din lac, cu debite puţin variabile;

– nivelul hidrostatic ridicat, cu cca 2 m faţă de nivelul Mării Negre;

– chimismul de bază al apei nu este influenţat prin captarea unor curgeri de suprafaţă, sistemul tampon purtând amprenta exclusivă a apelor carstice dure, cu rezervă alcalină mare.

Suprafaţa actuală a lacului este de cca 1757 ha, iar volumul de apă, la cota normală medie, este de cca 80,8 mil. mc.

Conturul ţărmurilor vestic şi sudic este sinuos, cu golfuri pe văile debitoare, în timp ce ţărmul estic a fost rectificat prin dragaje şi consolidat aproape în întregime cu cheiuri din beton. Doar în extremitatea nord-estică a lacului, în apropiere de Mamaia Sat, a mai rămas un sector nedragat şi neconsolidat.

Insula Ovidiu, martor al abraziunii marine din faza de golf a lacului, are o suprafaţă de cca 2 ha, cu o înălţime maximă de cca 5 m.

La o cotă normală medie de 216 cm, adâncimea medie a lacului este de 4,65 m, iar cea maximă cunoscută este de 14,9 m.

În perioada 1980-1990 au fost executate ample acţiuni de dragare a fundului lacului în scopul corectării şi adaptării morfologiei lacustre la cerinţele circulaţiei ambarcaţiunilor de agrement. Nisipul a fost exploatat prin dragare fiind utilizat pentru compensarea deficitului sedimentar al plajei Mamaia, sau pentru construcţii. Astfel, la distanţa de cca 100 m de malul estic, adâncimea apei creşte brusc (panta 1:1) de la 2 m la 4 m. Cea mai mare parte a suprafeţei lacustre se caracterizează prin adâncimi cuprinse între 4 m şi 6 m.

Zona de nord a lacului a fost supusă unui proces de colmatare mai intens, urmare lucrărilor de amenajare a tronsonului canalului Poarta Albă – Midia, barându-se astfel golful de la V. Neagră.

Hidrologia Lacului Mamaia

In condiţii naturale Lacul Mamaia este alimentat din precipitaţiile ce cad direct pe suprafaţa lui, de scurgerea superficială de pe bazinul de recepţie şi din surse subterane. Pierderile de apă din lac se produc prin evaporaţie, prin scurgeri în Lacul Tăbăcărie sau în mare şi prin infiltraţii prin cordonul litoral nisipos.

La aceste elemente naturale ale lacului trebuie luate în consideraţie elementele determinate de intervenţia omului, respectiv prelevările de apă pentru diverse folosinţe, scurgerile de apă în lac din sistemele de irigaţii ale terenurilor adiacente malului şi din canalizarea orăşenească etc.

Prin condiţiile naturale existente în zonă, Lacul Siutghiol a beneficiat de-a lungul timpului de un aport substanţial de apă subterană prin izvoarele subacvatice existente pe fundul lacului, care au menţinut nivelul apei permanent deasupra nivelului mării, asigurând şi menţinerea calităţii şi chimismului apei la valori constante în timp şi foarte asemănătoare cu chimismul apei subterane din acviferul jurasic.

După 1970, odată cu dezvoltarea captărilor de apă subterană Cişmea I, Cişmea II şi Constanţa Nord, debitul exploatat prin aceste captări a crescut şi s-a menţinut în jurul valorilor de 3000 l/s, faţă de cca. 800-1000 l/s, cât se exploata până la acea dată prin captarea de apă Caragea Dermen.

Aceasta a determinat o scădere a aportului de apă subterană în lac şi modificarea bilanţului hidric al lacului, atrăgând după sine şi modificări ale chimismului apei.

Execuţia canalului Poarta Albă – Midia Năvodari a condus la preluarea scurgerilor de apă de pe văile din partea de nord a lacului, iar execuţia canalului de legătură între Lacul Siutghiol şi Lacul Tăbăcăriei şi a stăvilarului de pe canal a menţinut sub control scurgerile de apă din Siutghiol în Tăbăcărie.

In condiţiile actuale ecuaţia generală a bilanţului hidric al lacului Siutghiol poate fi scrisă sub forma:

X + Yb + U - Z + (-) Yc - Ym - I - C = dV, în care

–	X		–	precipitaţii pe suprafaţa lacului;

–	Yb	–	scurgerea superficială din bazinul hidrologic;

–	U		–	alimentarea subterană;

–	Z		–	evaporaţia;

–	Yc		–	cantitatea de apă primită sau evacuată;

–	Ym	–	scurgerea în mare;

–	I		–	infiltraţia prin cordonul litoral;

–	C		–	consumul de apă în diverse scopuri;

–	DV	–	variaţia nivelului şi a volumului de apă în lac.

Alimentarea subterană neputând fi măsurată se evaluează prin diferenţa din ecuaţia bilanţului.

X – Precipitaţii pe suprafaţa lacului

Media multianuală la Staţia Constanţa este de 378,7 mm iar media multianuală la Staţia Valea Neagră (Lumina), pentru perioada 1980 – 2002 (23 ani), este de 386,2 mm. având în vedere valorile apropiate şi poziţia celor două staţii, se poate lua o valoare medie de 382,5 mm/an. Valorile extreme ale precipitaţiilor la staţia Valea Neagră au fost de 227 mm în 1983 şi 651 mm în 1997.

Volumul mediu multianual dat de precipitaţiile pe suprafaţa lacului este de 7266,880 mc/an, echivalentul unui debit de 230,43 l/s.

Y – scurgerea superficială

Bazinul hidrografic al Lacului Siutghiol are o suprafaţă de 77,27 km2.

In bazinul hidrografic al lacului se pot delimita 6 văi principale care debuşează în lac, fiecare cu bazinul său hidrografic, cu datele fizice şi morfologice prezentate în continuare.

1.	–	Valea Cişmelei cu descărcare în lac în zona captării Cişmea IC, având o suprafaţă a bazinului de 8,53 km2, o lungime de 3,4 km şi o pantă medie a versanţilor de 0,029. Apele cu o curgere permanentă din exfiltraţii din stratul freatic sunt preluate de canalul colector pluvial din zona captării Cişmea IC.

2.	–	Valea Cişmea II – Palazu Mare, cu descărcare în lac, cu o suprafaţă a bazinului de 3,94 km2, o lungime de 3,25 km şi o pantă medie de 0,027, fără curgere permanentă.

3.	–	Valea Caragea, cu descărcare în lac în zona captării subterane Caragea Dermen, cu o suprafaţă a bazinului de 6,5 km2, o lungime de 3,25 km şi o pantă medie a versanţilor de 0,027, fără curgere permanentă.

4.	–	Valea Ovidiu – Sud, cu descărcare în lac la sud de oraşul Ovidiu în zona cartierului nou de locuinţe, cu o suprafaţă a bazinului de 4,44 km2, o lungime de 2,4 km şi o pantă medie a versanţilor de 0,034, fără curgere permanentă.

5.	–	Valea Ovidiu, cu descărcare în lac în zona mediană a oraşului Ovidiu, cu o suprafaţă a bazinului de 3,94 km2, o lungime de 3,62 km şi o pantă medie a versanţilor de 0,0175, fără curgere permanentă.

6.	–	Valea Ovidiu – Nord, cu descărcare în lac în apropierea centralei de termoficare Ovidiu II, cu o suprafaţă a bazinului de 4,031 km2, o lungime de 2,25 km şi o pantă medie a versanţilor de 0,032, fără curgere permanentă.

Singura vale cu denumire consacrată este Valea Caragea şi este nominalizată pe hartă. Celelalte văi sunt fără nume, denumirea lor prezentată fiind dată de poiţia lor faţă de localităţi sau alte repere.

Dintre acestea, mai importantă din punct de vedere al debitului probabil de viitură este valea Cogealiei. Celelalte văi au avut de-a lungul timpului debite neînsemnate la ploi torenţiale, fără a periclita în vreu fel aşezările omeneşti sau alte instalaţii existente. Debitul la viitură de pe valea Cişmelei este preluat de canalul dalat executat în incinta sursei Cişmea IC până la intrarea în lac.

Debitul mediu multianual ce debuşează de pe aceste văi este de 49,7 l/s, echivalentul unei creşteri a nivelului apei în lac de 8,3 cm/an.

Z – Evaporaţia pe suprafaţa lacului

Măsurătorile privind evaporaţia pe suprafaţa lacului au fost efectuate pe o perioadă de 40 ani, în perioada 1958 – 1997. Valoarea medie multianuală calculată pe această perioadă este de 851,5 mm/an. Evaporaţia are o pondere importantă în bilanţul hidric al lacului, volumul mediu multianual de apă pierdută prin evaporaţie reprezentând 16178,255 mc/an, echivalentul unui debit mediu de 513 l/s.

Ym – Scurgerea în mare

Se face prin canalul de legătură între lacul Siutghiol şi lacul Tăbăcăriei prin stăvilarul existent. Deversorul la lacul Siutghiol, având lama deversantă la cota +1,78 rMN 75, are lăţimea de 4,8 m, cu 2 stavile laterale având h = 0,8 m şi I = 0,8 m.

Are rolul de a regla şi menţine nivelul lacului la cota rMN.

S-au produs evacuări de apă din lac numai în 7 ani, reprezentând un volum total de 22095068 mc cu o medie multianuală de 1011990 mc/an şi un debit multianual de 32,1 l/s şi un nivel echivalent mediu de 53,3 mm/an. Debitul mediu anual cel mai mare a fost de 179,6 l/s în anul 1999.

I – Infiltraţia prin cordonul litoral

Cordonul litoral de-a lungul căruia se produc infiltraţii are o lungime de 8,0 km. Grosimea depozitelor aluvionare marine este cuprinsă între 50,0 – 100,0 m (48,5 m în zona nordică, peste 150,0 în zona hotelului Rex şi cca. 60,0 m în zona hotelului Perla).

Profilul litologic al cordonului litoral arată prezenţa depozitelor nisipoase fine numai în partea superioară până la cca. 20-25 m, partea inferioară a profilului indicând prezenţa depozitelor argiloase sau prăfoase-nisipoase, cu permeabilitate redusă.măsurătorile mai sistematice făcute au indicat pentru cordonul litoral al lacului Siutghiol un debit de cca. 100 l/s, la o sarcină hidraulică de 2,4 m nivel apă în lac.

Yc – Cantitatea de apă primită

Se pot lua în considerare:

(	scurgerea permanentă de pe valea cişmelei, apa provenind din exfiltraţii din pânza freatică de pe vale şi parţial din deversări necontrolate ale unor abonaţi de pe traseu. Traseul colectorului trece prin captarea Cişmea IC unde s-a amenajat un canal colector cu o secţiune dreptunghiulară, care este utilizat şi pentru descărcarea apelor pluviale pentru o parte din cartierul de locuinţe Tomis Nord. Debitul măsurat în această secţiune este de ccca. 50 l/s, incluzând şi descărcări de ape menajere din pluvial;

(	scurgerea permanentă din staţia de epurare Ovidiu, apa epurată fiind descărcată în halda de cenuşă a electrocentralei Ovidiu II şi care în final prin filtrare ajunge tot în Lacul Siutghiol, debit măsurat de 30,00 l/s ca valoare medie, la care se adaugă cca. 10 l/s scurgeri din exfiltraţii şi din evacuări de ape uzate de pe valea Ovidiu, deci un total de 40 l/s.

C – Consumuri de apă în diverse scopuri

Apa pentru udat spaţiile verzi din staţiunea Mamaia.

In staţiunea Mamaia au existat 2 staţii de pompare pentru udat spaţiile verzi care au funcţionat până la începutul anilor '90, când au fost abandonate. In ultimii 2 ani, staţiile au fost repuse în funcţiune şi au asigurat udarea a cca. 1000000 mp în perioada sezonului de vară, reprezentând un debit mediu anual de 5,7 l/s la o normă de consum de 2 l/mp.zi. această activitate se va dezvolta în viitor prin extinderea amenajării malurilor.

Revenind la ecuaţia bilanţului hidric al lacului Siutghiol, afluxul de apă subterană se determină prin diferenţa:

X + Yb + U - Z +(-) Yc - Ym - I - C

U = Z + Ym + I + C - X - Yb – Yc

U = 513,0 l/s + 32,1 l/s + 100 l/s + 5,7 l/s - 230,43 l/s - 49,7 l/s – 90 l/s = 280,67 l/s

în condiţiile menţinerii în timp a unui nivel relativ constant al apei în lac.

Din bilanţul hidric se desprind următoarele concluzii:

(	La capitolul aportul apei în lac afluxul subteran prin izvoarele de pe fundul lacului continuă să aibe ponderea cea mai însemnată reprezentând 40-60% din aportul total (în medie 300-400 l/s). cantitativ acest aport s-a redus mult în ultimii 30 de ani, ca urmare a creşterii debitului de apă captat rin captările de apă din partea de sud-vest a lacului pentru alimentarea cu apă a municipiului Constanţa. Bilanţurile efectuate în anii 68-70 de ISCH Bucureşti indicau un aflux subteran de cca. 1200 l/s.

In ordinea importanţei urmează precipitaţiile pe suprafaţa lacului cu 25 – 40%, apa primită pe vaea Cişmelei cu un debit permanent de 50-60 l/s (10-14%) şi scurgerea superficială cu 6-10%. Aceasta din urmă este redusă la mai puţin de jumătate prin preluarea văilor din partea de nord şi nord-vest de canalul Poarta Albă – Midia Năvodari.

(	La capitolul pierderi, ponderea cea mai mare o are evaporaţia pe suprafaţa apei cu 70-85% din total, urmată de pierderile prin cordonul litoral de 13-16% şi de descărcările prin deversor cu o pondere pe ultimii 22 ani de cca. 5% şi de 10-15% în anii în care a funcţionat (1996-2000).

Este greu de făcut o corelaţie între factorii care concură la bilanţul hidric al lacului. Este clar însă că evaporaţia şi precipitaţiile sunt cele care influenţeazză nivelul în lac şi această influenţă este cu atât mai importantă cu cât cei doi factori lucrează în direcţie diferită.

Aportul subteran care a creat acest lac de apă dulce şi a menţinut în timp calitatea apei, s-a redus foarte mult diminuând în mare măsură capacitatea de primenire a apei în lac. In anumite perioade cand nivelul piezometric al acviferului s-a menţinut sub nivelul lacului (1980-1993) acest aport a fost mult diminuat.

In prezent nivelul apei din lac este într-un echilibru relativ stabil, cu o uşoară scă sce în 2002 faţă de nivelul de vârf înregsitrat în anii 1997-1999.

(	La capitolul chimismul apei din lac

S-a modificat simţitor în ultimii 30 ani.

Conţinutul total în săruri a crescut de la 500 mg/l în 1993 (situaţie care se menţine şi în 1957) la 700-800 mg/l în 1960-1961.

Incepând cu 1963 se produce o creştere treptată a conţinutului în săruri până la situaţia întâlnită în prezent, când acesta este de 1300-1400 mg/l.

Creşterea mineralizaţiei apei din lacul Siutghiol are următoarele cauze:

(	Reducerea aportului subteran din lac, ceea ce a condus la micşorarea gradului de primenire a apei din lac, sau la eliminarea acestuia;

(	Aportul de săruri în lac prin scurgerile de suprafaţă care spală şi transportă în apele lacului aluviunile şi impurităţile de pe suprafaţa bazinului hidrografic;

(	Aportul de săruri şi substanţe organice din descărcările permanente de apă de pe valea Cişmelei din efiltraţiile din acviferul freatic şi din colectorul pluvial din cartierul Tomis Nord;

(	Aportul de minerale şi substanţe organice din staţia de epurare Ovidiu şi de pe valea Ovidiu prin care se evacuează ape uzate descărcate de locuinţe necanalizate de pe traseul acesteia;

(	Descărcări necontrolate de ape uzate de la descărcările de siguranţă ale staţiilor de popmpare ape uzate şi de la construcţiile şi vilele executate pe malul lacului cu sau fără fose septice;

(	Evaporaţia de pe suprafaţa lacului, care fără o primenire a apei, a condus la cumularea acestor săruri în apa lacului.

Apele costiere. Deoarece amplasamentul propus se afla in apropierea apelor costiere romanesti, caracterizarea zonei de amplasare s-a facut avand in vedere si caracterizarea apelor costiere conform „Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice din Romania - Probleme importante de gospodărirea apelor (2007)” [www.mmediu.ro] si Raportului National 2004 al Planului de Management [www.rowater.ro]. Au fost identificate 2 tipuri de corpuri de ape costiere, astfel:

- RO_CT 1- ape costiere putin adanci cu substrat nisipos localizat intre Periboina si Cap Singol;

- RO_CT 2- ape costiere putin adanci cu substrat mixt localizat intre Cap Singol si Vama Veche.

Deoarece starea apelor si morfologia tarmului sunt influentate substantial de Dunare, apele costiere românesti au fost incluse în Districtul Hidrografic al Dunarii, fiind delimitate la o distanta de o mila nautica fata  de linia tarmului care este definita de 9 puncte conform Legii nr. 17/1990 modificata prin Legea 36/2002.

Lungimea maxima a marii pe paralela 42o29’ nord, intre tarmul golfului Burgas (vest) si gura raului Ingur (est) este de 620 de mile (1148 km). Latimea maxima a meridianului capului Sarici este de 263 km. La o lungime a tarmurilor Marii Negre de 4074 km corespunde o suprafata de 410 000 km2, lungimea tarmului aferenta apelor costiere romanesti fiind de doar 116 km. Volumul de apa este de 537 000 km3, iar adancimea maxima de 2 258 m, intr-un punct situat la 60 Mm (111 km) de tarmul sudic, pe linia care uneste capul Kersones cu capul Kerempe Comunicatia cu bazinele marine limitrofe se realizeaza prin stramtorile Kerci si Bosfor. In Marea Neagra exista doar o singura insula, Insula Serpilor.

Numeroasele cursuri de apa care se varsa in Marea Neagra au o dispunere radiara si lungimi variate. Regimul lor hidrologic difera potrivit regiunilor pe care le strabat. Pe coasta nord-vestica se varsa cele mai multe rauri: in coltul nord-vestic debuseaza Nistrul (1411 km), Niprul (2285 km), Bugul (857 km), ale caror guri au fost transformate in limanuri, mai spre sud - fluviul Dunarea (2860 km) si Kamcia (244 km). In Marea Azov se varsa Donul (golful Taganrog) si Cubanul. Raportul suprafata bazinului de receptie/suprafata marina releva importanta proceselor fluviale in structura si functionarea acvatoriului. Astfel, pentru Marea Neagra, fiecarui km2 de mare ii corespund 5,15 km2 din bazinul hidrografic (Vespremeanu, 2004).

Datorita izolarii mari fata de oceanul mondial, apele continentale influenteaza in mare masura elementele hidrologice ale marii. Astfel, aportul de apa dulce, cu densitate inferioara celei marine patrunse prin Bosfor, cantonat in cea mai mare parte deasupra platformei continentale din coltul nord-vestic al Marii Negre, termica si mai ales dinamica maselor de aer (vanturile) din zona, genereaza o stratificare speciala a apei in intregul bazin pontic, atat in ceea ce priveste dispozitia isohalinelor, cat si cea a hidroisotermelor. Vespremeanu (2004) descrie prezenta a patru mase de ape dispuse stratificat, de la suprafata spre fundul bazinului. Astfel, intre 0 si –40 m se afla stratul apelor de suprafata puternic afectat de schimburile cu atmosfera, in care au fost identificate doua straturi: un strat superficial situat intre 0 si –25 m cu temperaturi de 3-22 ºC in functie de anotimp, cu salinitati de 17-18 ‰ si oxigen dizolvat aproape de saturatie si un start inferior cuprins intre –25 si –40 m in care se inregistreaza termoclina cu un gradient termic pana la 14 ºC. Stratul intermediar rece este situat intre –40 si –150 m, delimitat de hidroizotermele de 8 ºC ce cuprind intre ele ape cu temperaturi de 7,10 – 7,20 ºC, cu salinitati de 17,5-18,2 ‰ si cu o cantitate din ce in ce mai mica de oxigen dizolvat; in acest strat se afla haloclina si picnoclina principala. Urmeaza stratul apelor intermediare cantonat intre –150 si –1 800 m, in care salinitatea se mentine la 22,1 ‰, temperaturile cresc de la 8,50 ºC, la 8,80-8,82 ºC, oxigenul lipseste, H2S fiind gazul dominant dizolvat in apa. Ultimul strat, cel al apelor omogene de fund, situate sub –1 800 m, au temperatura si salinitate constanta ( 8,820 ºC si respectiv 22,125 ‰). Prin urmare, Marea Neagra este un bazin meromictic, in care procesele de amestec pe verticala sunt limitate doar la stratul activ (Müller, 1995, Mustata, 2001).

Figura nr.2. Apele Costiere la Marea Neagra

3.1.2. Resursele de apa subterana ale Dobrogei

Structura cuverturii sedimentare, în cadrul căreia predomină depozitele calcaroase, este complicată datorită a numeroase falii verticale sau subverticale, care o divizează în blocuri tectonice.

Faliile s-au format după depunerea calcarelor jurasice superioare – valanginiene şi au fost active în tot timpul Cretacicului şi Paleogenului, majoritatea încetând a se mişca înaintea depunerii sarmaţianului.

Reacţia la acţiunea diverselor faze de diastrofism a fost de mişcare a blocurilor, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, de-a lungul faliilor verticale. Mişcările verticale au adus blocurile tectonice deasupra sau sub nivelul mării, astfel încât în aceeaşi perioadă unele blocuri erau supuse eroziunii, iar în altele se producea sedimentarea. Mişcările de blocuri s-au manifestat în mai multe etape succesive astfel încât toate formaţiunile descrise anterior sunt dispuse discordant, poziţiile diverselor limite fiind variabile de la un bloc la altul. Aceste mişcări succesive au determinat sărituri diferite ale aceleeaşi falii, măsurate la anumite repere. Jocul pe vericală a fiecărui bloc face să nu se poată vorbi de o săritură generală şi uniformă a unei falii, aceasta fiind diferită de la o limită la alta.

Permeabilitatea blocurilor tectonice (poziţia şi dezvoltarea spaţială a fisurilor şi golurilor carstice) este expresia cumulată, la scara timpului geologic, a istoriei geologice şi paleogeologice a fiecărui bloc tectonic, fiind influenţată şi de dinamica actuală a acviferului.

În zona de interes se întâlnesc următoarele orizonturi acvifere:

- Orizontul acvifer jurasic superior – cretacic inferior. Acestui sistem

acvifer i s-au atribuit formaţiunile de vârstă Bathonian – Callovian – Oxfordian – Kimmeridgian şi Barremian inferior, care constituie, sub aspect hidraulic, un acvifer cu caracteristici unitare.

Depozitele descrise apar la nord de lacul Siutghiol şi în forajul P0 (situat la vest de Hotel Perla, lângă canalul de legătură dintre Lacul Siutghiol şi Lacul Tăbăcărie) din captarea Constanţa Nord. Mai departe ele se continuă sub Marea Neagră, prezentând înclinări spre est.

Din punct de vedere hidrogeologic şi economic, orizontul acvifer Jurasic superior – Cretacic inferior, este cel mai important din Dobrogea de Sud, atât prin dezvoltarea sa, cât şi prin grosimea şi potenţialul acvifer de care dispune.

Complexul calcaros dolomitic prezintă numeroase fisuri, falii, goluri carstice, etc., ceea ce favorizează acumularea apei practic în toată grosimea sa .

Totuşi această permeabilitate nu are un caracter uniform. Fenomenul de neuniformitate zonală a permeabilităţii complexului calcaros – dolomitic a fost pus în evidenţă atât cu ocazia executării forajelor de explorare – exploatare din incinta captărilor de apă subterană existente, cât şi cu ocazia forajelor de studii. Astfel, pe tronsoane foarte diferite de adâncime, la unele foraje s-a constata pierderea parţială sau chiar totală a noroiului de foraj (ceea ce demonstrează existenţa golurilor carstice, faliilor, etc.), iar în alte foraje testările hidrogeologice prin pompări au demonstrat o slabă permeabilitate şi capacitate de cedare a aceluiaşi acvifer. Pentru exemplificare menţionăm cazul puţurilor P6 din captarea Cişmea II, P3 din captarea Cişmea 1A, care nu au fost date în exploatare datorită debitului redus pe care l-au furnizat la terminarea lucrărilor de foraj, pe când alte puţuri situate la 50 – 60m de ele funcţionează cu randamentul foarte bun (cum sunt puţul P0 Mamaia cu Q = 120 l/s, la o denivelare S = 0,1m sau P19 Cişmea 1C cu Q = 100 l/s şi S = 0,1m).

Dezvoltarea inegală a sistemului fisural este datorată unui sistem de factori şi anume:

  - alcătuirea litologică;

  - variaţiile laterale de facies;

  - compoziţia chimică a rocilor ce influenţează asupra solubilităţii;

  - stratificţia sau masivitatea rocilor;

  - structura şi textura rocilor;

  - porozitatea primară şi secundară (existenţa fisurilor singenetice);

  - procesul de diageneză ce afectează aceste formaţiuni.

Direcţia de curgere a aplor subterane din Barremian – Jurasic are ca dominantă direcţia sud sud vest – nord nord est.

Pentru a sublinia importanţa orizontului acvifer din Barremian – jurasic, trebuie să arătăm că el are o extindere foarte mare, cuprinzând numai în Dobrogea de Sud o suprafaţă de cca. 3450 km2 şi că el constituie în prezent principala sursă de alimentare cu apă potabilă a Municipiului Constanţa, a litoralului şi a altor localităţi din judeţ, fiind exploatat cu un debit mediu anual de peste 7 mc/s, printr-un număr de peste 200 foraje de medie şi de mare adâncime.

Pompările experimentale au pus în evidenţă valori variate ca ordin de mărime ale parametrilor conductivitate hidraulică K = 0,5 – 85 m/zi, transmisivitatea T = 240 – 150000 m2/zi iar debitul specific q = 2 – 142 l/s/m.

Din analiza acestor parametri rezultă:

- valorile parametrilor sunt relativ mari în zonele intens tectonizate, expresie a unui carst puternic dezvoltat;

- diferenţierile între valorile parametrilor sunt determinate de gradul de dispersie al colectoarelor cu dezvoltare regională sau locală, de gradul de tectonizare, etc;

- variaţiile valorilor parametrilor pentru acelaşi nivel acvifer (situat la aceeaşi adâncime în cote absolute) se datoresc heterogenităţii geometrice ale sistemului fisural.

Orizontul acvifer Senonian se dezvoltă într-un facies carbonata, de tipul

calcarelor cretoase şi cretă, depozite slab consolidate, friabile, la nivelul cărora se dezvoltă un sistem fisural slab. În zonele în care creta atinge grosimi mari, poate fi considerată practic imprmeabilă, adică o limită etanşă între acviferul Sarmaţian şi cel Albian.

Valorile reduse ale parametrilor hidrogeologici, permeabilitatea, K = 0,1 – 10 m/zi, transmisivitatea, T = max. 1000 m2/zi şi debitele specifice reduse (q = 1,4 l/s/m) caracterizează acest acvifer.

Orizontul acvifer Sarmaţian cantonează un acvifer cu nivel liber, care reprezintă principala sursă de alimentare cu apă a litoralului, la sud de Eforie.

Sarmaţianul, în zona de interes, este format din calcare oolitice, calcare

grezoase, calcare lumaşelice fisurate şi pe alocuri cavernoase, uneori cu intercalaţii subţiri de argile bentonitice, argile nisipoase sau nisipuri fine cu caracter lentiliform.

Potenţialul acestui orizont acvifer are valori de asemenea inegale, în unele

sectoare tinzând spre zero, iar altele având capacităţi de debitare de importanţă economică.

La partea superioară acest complex acvifer este acoperit, în general de depozite loessoide permeabile, dar local pot apare strate argiloase impermeabile din baza acviferului Holocen. Aceste strate impermeabile din coperiş sunt importante deoarece împiedică pătrunderea de poluanţi de la suprafaţă în acviferul Sarmaţian.

Orizontul acvifer Cuaternar. Acestui orizont îi corespund formaţiunile de loessuri ce au o largă dezvoltare, depozitele aluvionare ale văilor şi nisipurilor din coridoarele litorale, a căror importanţă hidrogeologică este redusă.

Depozitele loessoide au o porozitate ridicată (40 – 65%), situaţie reflectată în capacitatea sa mare de înmagazinare. Datorită dimensiunilor mici ale porilor, circulaţia apelor este lentă iar capacitatea de cedare este foarte scăzută.

Apariţia în masa loessurilor, la diferite nivele, a unor soluri fosile argilizate, cu dezvoltare lentiliformă şi a argilelor roşii din baza acestora, de asemenea discontinue, creează condiţii favorabile pentru apariţia unor acvifere suspendate, nepermanente.

Grosimea cuverturii de loess nu este uniformă, acesta fiind depus pe un relief preexistent. Eroziunea fluviatilă a produs numeroase discontinuităţi care se reflectă asupra continuităţii acviferului.

Până la introducerea irigaţiilor, loessurile erau practic lipsite de apă, deoarece în Dobrogea Centrală şi de Sud, deficitul în apă atingea 400 – 500 mm/an.

După intrarea în exploatare a irigaţiilor, treptat acest deficit a fost compensat, astfel că în prezent există un excedent de apă. Acest excedent este evidenţiat de prezenţa unui acvifer permanent în loessuri şi în scoarţa de alterare a şisturilor verzi, ale cărui niveluri se apropie de suprafaţa terenului, în multe zone prezentând oscilaţii sezoniere în funcţie de perioadele de funcţionare ale sistemelor de irigaţii.

În general, parametrii hidraulici ce caracterizează acest sistem acvifer au valori mici. În baza pompărilor efectuate în forajele executate în loessuri şi din analiza valorilor debitelor de exploatare şi a debitelor modul, rezultă că acestea variază între 0,5 – 20 l/s/foraj, respectiv 0,2 – 7 l/s/km2; ponderea valorilor aparţine celor scăzute, valoarea medie a debitului de exploatare fiind de 1,98 l/s/foraj iar a debitului modul de 0,64 l/s/km2.

Sub aspect calitativ, apele din loessuri sunt puternic mineralizate şi conţin în special cantităţi însemnate de azotiţi, azotaţi, fosfaţi, erbicide şi pesticide organo-clorurate greu degradabile.

Depozitele aluvionare sunt alcătuite din nisipuri argiloase, argile nisipoase,

nisipuri şi pietrişuri cu rar bolovăniş, având o extindere limitată şi grosimi, de regulă reduse, excepţie făcând unele văi care au formă de cordon cu aluviuni a căror grosime poate atinge 30m, valorile debitelor de exploatare şi a debitelor modul fiind de 0,47 l/s/foraj şi respectiv 1,5 l/s/km2.

Caracteristicile hidrogeologice ale zonei studiate poartă amprenta cadrului climatic, litologic şi structural.

Două din acviferele Dobrogei de Sud se dezvoltă în depozitele sarmaţiene, respectiv în cele cuaternare, care aflorează în faleza Portului Constanţa. Prezenţa apei subterane este, de altfel, unul din importanţii factori favorizanţi ai producerii alunecărilor de teren.

Loessurile reprezintă depozite cu porozitate ridicată (40-65%), situaţie reflectată în capacitatea lor mare de înmagazinare. Datorită dimensiunilor mici ale porilor, circulaţia apelor este lentă, iar capacitatea de cedare este foarte scăzută. Prezenţa în masa loessurilor, la diferite nivele, a unor soluri fosile argilizate, cu dezvoltare lentiliformă şi argilelor roşii brune din baza acestora, de asemenea discontinuă, creează condiţii favorabile pentru apariţia unor acvifere suspendate, nepermanente.

Grosimea cuverturii de loess nu este uniformă, acesta fiind depus pe un relief preexistent. Eroziunea fluviatilă a produs numeroase discontinuităţi, care se reflectă asupra continuităţii acviferului.

Hidrogeologia zonei Lacului Mamaia

In perimetrul cuprins între Falia Palazu la Nord, zona de nord a oraşului Constanţa la sud, Marea Neagră la Est şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari la Vest sunt amplasate cele mai mari surse care exploatează acviferul Jurasic superior – Cretacic inferior din Dobrogea de Sud şi anume sursele: Caragea Dermen, Cişmea I, Cişmea II şi Constanţa Nord, amplasate în vecinătatea Lacului Siutghiol.

Dezvoltarea celui mai mare acvifer carstic din ţară, situat în cuvertura Platformei Sud-Dobrogene, a determinat în decursul timpului rezolvarea alimentării cu apă a localităţilor dobrogene. Exceptând oraşul Cernavodă şi parţial oraşul Constanţa, toate localităţile judeţului sunt alimentate cu apă provenită din subteran.

Capacitatea instalată a captărilor de apă subterană exploatată de RAJA Constanţa este de cca. 9,2 mc/sec. Localităţile din judeţ care nu sunt deservite de RAJA Constanţa au surse proprii de apă din subteran.

Exploatarea şi gestionarea în timp a acestor debite a necesitat o observare continuă a sarcinii piezometrice la cele mai importante surse de apă subterană, în special la cele din jurul lacului Siutghiol.

Caracteristici hidrografice ale zonei lacului  Mamaia la nord de Falia Palazu

Depozitele loessoide, bine dezvoltate în zona studiată, au o porozitate ridicată (40-65%), situaţie reflectată în capacitatea sa mare de înmagazinare. Datorită dimensiunilor mici ale porilor circulaţia apei este lentă iar capacitatea de cedare este foarte scăzută.

In general, parametrii hidraulici ce caracterizează acest sistem acvifer au valori mici. In baza pompărilor efectuate în forajele executate în loessuri şi din analiza valorilor debitelor de exploatare şi a deitelor modul, rezultă că acestea variază între 0,5 - 10 l/s/foraj, respectiv între 0,2 - 4 l/s/km2; ponderea valorilor aparţine celor scăzute, valoarea medie a debitului de exploatare fiind de 1,98 l/s/foraj iar a debitului modul de 0,64l/s/km2.

Sub aspect calitativ, apele din loessuri sunt puternic mineralizate şi conţin în special cantităţi însemnate de azotiţi, azotaţi, fosfaţi, săruri, erbicide şi pesticide organo-clorurate greu degradabile.

3.2. Aer

3.2.1. Date generale privind conditiile de clima si meteorologice din zona studiata

Activităţile şi amenajările de pe plajele turistice se desfăşoară în condiţiile mediului costier. Starea mediului marin a fost evaluata  pe baza datelor multianuale de la Constanta, aceste date fiind considerate a fi reprezentative pentru zona litoralului.

Regimul dinamic al litoralului romanesc depinde, pe de o parte, de natura şi proprietătile materialului din care este alcătuit fundul submarin şi tărmul, iar pe de altă parte de factorii pur dinamici, cum sunt vantul, valurile, curentii şi variatiile de nivel ale marii. Sub actiunea acestor factori dinamici se distruge roca din substrat şi se transporta materialul rezultat, sub forma de aluviuni.

Regimul vanturilor de furtuna

Pentru amenajările de plajă, factorii de mediu precum regimul vântului, starea de agitaţie a mării, geodinamica plajei, variaţiile nivelului mării la furtună au un rol deosebit, deoarece în funcţie de ei se poate desfăşura, în condiţii normale activitatea pe plajă.

Forţajul atmosferic şi, in primul rand, tensiunea tangenţială a vantului, sunt cele mai importante surse ale energiei valurilor şi curenţilor marini în zona şelfului continental, mai ales de-a lungul litoralului. Ca raspuns la forţajul vantului curentii de compensatie implica uneori intreaga masa a apei.

În zona litoralului Mãrii Negre, regimul climatic este influenţat considerabil de acvatoriul mării, atât sub aspect termic, cât şi dinamic, prin modificarea bilanţului termic şi schimbarea rugozitãţii suprafeţei subiacente. În condiţiile interacţiunii unor formaţiuni barice de tip ciclonal şi anticiclonal cu o evoluţie destul de rapidã şi dependenta de structura termicã a atmosferei, în diferite regiuni ale continentului european, vânturile care suflã în regiunea litoralului românesc nu prezintă regularitãţi cu caracter de permanenţã. Sunt frecvente cazurile când direcţia şi viteza vântului se schimbã de la o zi la alta sau chiar în cursul aceleeaşi zile.

Particularitãtile climatice ale litoralului românesc, determinate de poziţia geograficã şi de configuraţia reliefului, sunt specifice zonei temperat-continentale. Ele sunt caracterizate de un puternic ciclu anual, peste care se suprapun variaţii de scarã medie şi micã.

În zona litoralului Mãrii Negre, regimul climatic este afectat considerabil de influenta exercitatã de acest acvatoriu atât sub aspect termic, cât şi dinamic, prin modificarea bilanţului termic şi schimbarea rugozităţii suprafeţei subiacente. În aceste condiţii, existã o variabilitate considerabilã a regimului circulaţiei atmosferice, vânturile înregistrate având un grad ridicat de instabilitate, atât ca direcţie, cât şi ca vitezã, neexistând vânturi regulate. Vitezele sunt, în general, slabe şi moderate, iar furtunile sunt destul de rare. Totuşi, o trăsătură importantă a vânturilor tari în zona litoralului românesc al Mării Negre o constituie furtunile marine, cu vânturi a căror viteze depăşesc 10 m/s. Durata furtunilor din NE atinge în medie 107 ore, din care circa 47 ore cu viteze la apogeu de peste 28 m/s (Bondar, 2001).

Din punct de vedere al energiei cinetice, valurile au o concentraţie mai mare în sezonul de iarnă când sunt preponderente valurile din sectorul nord-estic. Dar privit în ansamblu, perturbaţii extreme ale suprafeţei mării sunt prezente în toate anotimpurile. Gradul de agitaţie al mării poate atinge pe timpul furtunilor extreme, gradul 7 pe scara Beaufort cu valuri a căror înălţime ating şi chiar depăşesc uneori 6m înălţime. Perioada din an în care înălţimea valului depăşeşte 1m, este de 30-40% în sezonul rece şi sub 20% în rest. Valurile de vânt au pondere mai mare decât hula. Aproape în fiecare an întâlnim, pentru o scurtă durată, în lunile de vară, valuri care depăşesc 4-5m, media situându-se puţin sub 1,0m. Furtunile extreme mai mari de 24 de ore, le întâlnim în exclusivitate în sezonul rece, când se întâlnesc în mod frecvent valuri de peste 4-5m.

Direcţia şi viteza vânturilor

Caracteristicile regimului meteorologic reprezentate de direcţia şi viteza vânturilor sunt cruciale în determinarea particularităţilor de lungã duratã ale stării de agitaţie a mãrii în zona litoralului românesc.

Analiza caracteristicilor regimului eolian făcutã pe baza datelor meteorologice disponibile (direcţia şi viteza vântului) măsurate zilnic la Constanţa la orele 1, 7, 13, 19, permite calcularea frecventei, viteza medie şi abaterea standard a acesteia pe fiecare din cele 16 direcţii luate în considerare, convertindu-se apoi rezultatul la 8 direcţii, conform regulilor uzuale. Aceşti parametri au fost calculaţi global, pentru o întreagã perioadã suficient de mare pentru a fi consideratã reprezentativã, atât anual cat şi lunar. De asemenea, a fost determinatã distribuţia statisticã, a vitezelor.

Analiza datelor existente pentru întreaga perioadã a scos în evidentã dominanta vânturilor din direcţia vest care reprezintă 18,7% din total, fatã de 12,5% în cazul echipartiţiei pe cele 8 direcţii. Cea mai mica frecventã (7,1%) o au vânturile din direcţia opusã, est.

Vânturile din vest sunt dominante în 6 luni (noiembrie-ianuarie şi iulie-septembrie), în alte 4 situându-se pe locul al doilea ca frecventa. Cea de-a doua perioadã în care sunt preponderente vânturile din vest este datoratã brizelor din sezonul cald. În perioada de primăvarã (aprilie-iunie), vânturile din sud au cea mai ridicatã frecventã. Numai în februarie şi octombrie dominã vânturile din nord, iar în martie cele din nord-est.

Modificarea sezonierã a parametrilor regimului eolian este ilustratã de repartiţia pe direcţii a vânturilor în lunile caracteristice fiecărui anotimp. Astfel, frecventele cele mai mari le au vânturile din nord, în februarie (22.2 %), cele din sud şi sud-est (cate 19,4%) în mai, şi cele din vest în august şi noiembrie. Datele referitoare la vânturi, furnizate de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) au fost analizate în privinţa distribuţiei frecventei vitezei vânturilor în funcţie de direcţie. Analiza a fost făcută pe intervale de 6 ore, pentru perioada 1991-2000, în punctul de coordonate 44,0° N şi 29,0° E, care este la aproximativ 25 km sud-est faţă de intrarea estică a Portului Constanţa.

Figura nr. 3.  Distribuţia frecventei vitezei vânturilor în funcţie de direcţie, în afara Constanţei, deasupra Mării Negre (ECMWF)

Viteza medie a vânturilor de 5,5 m/s, calculata pe baza vitezelor şi frecvenţelor medii pe clase, ilustrează în zona Constanţa predominanta vânturilor dinspre NNW şi NE, cu o frecventã de 37% din total. Vânturile puternice, de peste 10 m/s, sunt frecvente tot din direcţia nordică.

Datele referitoare la vânturi bazate pe observaţii efectuate loco, obţinute de la Agenţia Naţionala de Meteorologie (ANM), reprezentând observaţiile la interval de 3 ore timp de 10 ani (1995-2004), sub formă de procente, sunt prezentate în figura nr. 4:

Fiura nr. 4.  Curbele vitezelor maxime ale vânturilor, pentru Constanţa, după ECMWF (pe mare) şi ANM (pe uscat)

Conform rapoartelor ANM, viteza medie a vântului este calculata la 3,8 m/s, iar direcţia vânturilor, redã o slabă frecvenţă pentru sectoarele NE, SE, SW şi NW. De asemenea, sunt înregistrate 19 situaţii de vânturi care depăşesc 20 m/s, chiar dacã în literatura de specialitate acestea aparţin furtunilor excepţionale centenare.

Tabel 2.5.1a

Valorile centenare cu repetabilitate o dată la 100 de ani ale vitezei (m/s) vânturilor din largul coastei româneşti (Bondar, 2001).

| N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.7 | 31.8 | 23.9 | 23.4 | 26.7 | 22.2 | 26.7 | 31.9 |

Vitezele maxime de 10,0 şi 8,7 m/s ocupa 90% din vânturi, iar vitezele extreme de 15,3 şi 13,7 m/s ocupa 99%. Diferenţele dintre vitezele vânturilor din ambele seturi de date arata ca vânturile care bat deasupra mãrii (ECMWF) sunt mai intense decât cele de pe uscat (ANM).

Figura nr. 5.   Curbele vitezelor maxime pe mare şi pe uscat

Valuri extreme induse de vânt la furtunã

În estimările direcţiei de val trebuie sã se ţină cont de efectul de refracţie a valurilor pe platforma continentală a Mării Negre, deoarece datele provenind de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), se bazează pe modelul WAM pentru valuri de larg.

Seriile de date furnizate de ECMWF pentru coasta româneascã pot da posibilitatea unei prognoze, pentru valurile extreme, precum înălţimea centenarã (la 100 de ani) şi perioadele valurilor extreme la locaţia de prognoză a valurilor situată la coordonatele 44° N şi 29° E, utilizând metoda valorii de depăşire a pragului.

Pentru a defini evenimentele legate de valuri de furtună cu înălţimi mai mari decât înaltimea semnificativã Hs = 3,5 m. au fost luate in considerare 46 de evenimente caracterizate de valuri de furtună, în ultimii 11 ani. Procedura standard a statisticii extremelor a condus la estimările prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 2.5.1.b

Estimarea înălţimii şi perioadei valurilor de revenire

| Perioada de revenire | înălţimea valurilor (m) | Perioada valurilor (s) |
| --- | --- | --- |
| 5 ani | 6,08 | 9,9 |
| 10 ani | 6,52 | 10,2 |
| 50 ani | 7,45 | 10,8 |
| 100 ani | 7,83 | 11,0 |

Identificarea furtunilor individuale s-a bazat pe existenta a minimum douã măsurători consecutive în care viteza vântului depãseste 10 m/s. În acest mod au fost luate în calcul numai furtunile cu durata mai mare de 12 ore. De asemenea, s-au analizat furtunile semnificative, cu durata mai mare de 72 de ore, pentru care s-au determinat şi caracteristicile valurilor, utilizând datele colectate la punctul Cazino - Constanţa.

Nu au fost impuse restricţii apriorice asupra variaţiei direcţiei vântului pe durata furtunii, întrucât testele prealabile au indicat un coeficient de stabilitate foarte ridicat în situaţiile cu vânturi intense. Pentru fiecare eveniment, s-au calculat: media şi abaterea standard a vitezei, viteza medie vectorialã, coeficientul de stabilitate, viteza medie pătraticã, direcţia medie, durata, viteza maximã.

Numărul furtunilor cu durata de peste 12 ore înregistrate în fiecare an variază între 16 (minim in 1990) şi 37 (max in 1983), cu o medie anuala de 29. Dacã se alege un prag de durata mai mare, numărul furtunilor scade în mod corespunzător: 12 pentru 24 de ore, 4 pentru 48 de ore. Rezultatele obţinute au confirmat faptul cã, în marea lor majoritate (75.1%), furtunile înregistrate în zona centralã a litoralului românesc sunt datorate vânturilor din sectorul nordic, (N şi NE), cele din E şi SE având o frecventã de numai 5%.

Pe aceleaşi direcţii s-au înregistrat şi cele mai mari durate medii (33 de ore pentru furtunile din NE şi 31 de ore pentru cele din N), precum şi durata maximã: 138 de ore cu viteza mai mare de 10 m/s. În perioada 16-22 februarie 1979. Pentru durate de peste 72 de ore, furtuna cu cea mai mare intensitate, în care viteza maximã a vântului a atins 24 m/s, iar viteza medie pătraticã, 17,5 m/s, s-a înregistrat în perioada 8-11 ianuarie 1981 şi a avut o durata de 84 de ore. Aceeaşi viteza maximã s-a înregistrat şi la furtuna din 6-10 decembrie 1991, dar viteza medie a fost de 16,9 m/s, la o durata de 102 ore. Pentru durate mai mici, valorile care caracterizează intensitatea sunt mai mari. Astfel, la furtuna din 9-10 noiembrie 1981, viteza maximã a vântului a atins 28 m1s (valoarea maxima pentru toate datele de vânt analizate), viteza medie a fost de 19,4 m1s, dar durata a fost de numai 36 de ore.

Figura nr.6. Valori lunare ale incidenţei furtunilor litorale

Pe lângă gruparea pe direcţii, este evidentã gruparea furtunilor (71,1% din totalul celor cu duratã de peste 12 ore). În perioadele de rece a anului (octombrie-martie), când gradientii barici au valori ridicate. Gruparea este mai accentuatã pentru furtunile cu durate mai mari.

Având în vedere mecanismul fizic al producerii furtunilor, este de aşteptat ca durata de persitentã a vânturilor cu o anumitã vitezã scade odată cu creşterea valorii vitezei. Dar durata totalã a furtunii, care include perioadele de creştere şi scădere a vitezei de la şi panã la pragul ales (10 m/s), ar trebui sa crească odată cu valoarea vitezei maxime măsurate

Combinarea acestor doua tendinţe duce la inexistenta unei corelaţii clare între durata şi viteza medie a furtunilor (Fig. 7.). Chiar dacã se analizează numai furtunile cu duratã considerabilã (72 de ore), dependenta duratã-vitezã are un grad redus de semnificaţie statistica deci, şi în acest caz, funcţia de corelaţie indicã o uşoara tendinţã de scădere a duratei la viteze foarte mari.

Figura nr. 7.   Corelaţia viteza medie (m/s) – durata (10 ore)

Analiza detaliatã a distribuţiei statistice a duratei furtunilor, utilizând clase de 12 ore, a pus în evidentã faptul cã 58,3%  din evenimente au durata de 12-24 ore, 18.7% de 24-36 ore, şi numai 2.7% durează mai mult de 72 de ore. În acelaşi timp, în cazul a 65.0% din furtuni, viteza medie pătraticã este cca. de 10m/s, cele cu viteze mai mari de 16 m/s reprezentând numai 1,2 % din total.  Întrucât caracteristicile locale ale câmpului valurilor au un caracter integrator nu numai în timp, ci şi în spaţiu, ele nu sunt dependente strict de durata şi intensitatea furtunii la locul de observaţie.

Regimul valurilor. Dintre fenomenele care produc cele mai accentuate modificări ale formei zonei de contact dintre apă şi uscat,  sunt valurile. Acest fenomen este cel mai accentuat la adâncimi mici şi la coastă, unde energia valurilor este transferată particulelor solide, la un volum considerabil de sedimente sau asupra componentelor construcţiilor hidrotehnice sau speciale cum este proiectul la care se referă prezentul studiu.

Valurile reprezintă mişcări ondulatorii ale apei de suprafaţă, cu propagare liniară, careantrenează întreaga masă de apă şi care se propagă radial. Energia hidrodinamică a valurilor induce, ca efect important, eroziunea sau depunerea materialului solid, acestea reprezentând unul dintre cei mai importanti agenţi de modelare ai ţărmului.

Valurile sunt un factor dinamic de prima importanta al zonei litorale. Energia câmpurilor valurilor este, in general, de peste 2000 k Wh/m, iar la furtuna din 17. 02. 1979 de 12242 kWh/m (Spataru, 1984, in Panin et al, 1977) şi contribuie esential la repartizarea sedimentelor descarcate de Dunare in mare, in lungul zonei litorale.

Fenomenul propagarii valurilor in stratul superficial influenteaza cinematica apelor de adancime. In zona de larg, acolo unde adancimea apei depaşeşte semilungimea valurilor, mişcarea particulelor de apa urmeaza traiectorii circulare inchise, in timp ce in zona de ţarm, acolo unde adancimea apei este mai mica decat semilungimea valurilor, traiectoria fiecarei particule de apa are o forma elipsoidala. 	Datorita formei asimetrice pe care o are profilul valului in zonele de mica adancime şi datorita frecarii, in creasta valului moleculele de apa se deplaseaza cu viteze mai mari dar de durata mai scurta in sensul propagarii valului, iar in talpa valului acestea se mişcă cu viteze mai mici, dar de durata mai lunga,in sens invers. Aceste fenomene au un rol important in dinamica fundului marin, deoarece in acest fel se produce o sortare a aluviunilor de fund - particulele mai mari sunt antrenate spre ţarm, iar cele fine spre largul marii. Cele mai intense fenomene de transport al aluviunilor au loc in zonele de deferlare ale valurilor deoarece, incepand cu aceste zone şi până la tarm, masele de apa se propaga spre mal sub forma de unde şi transporta odata cu ele şi aluviuni grosiere pe tarm. Analiza statistică a 13000 de masurători ale elementelor valurilor, efectuate în zona litorala Constanta in perioada 1966-1977, a aratat ca in 49% din cazuri valurile au avut inaltimi mai mici de 0,2 m, in 33% din cazuri s-au inregistrat valuri de vant, iar in 18% din cazuri - hula. Directia predominanta de propagare a fost din sectorul nord-estic, in cazul valurilor de vant şi din cel sudic, in cazul hulei. Inaltimea medie a câmpului valurilor a fost de 0,46 m, dar in timpul furtunilor pot fi atinse inaltimi mult mai mari (pentru zona Constanta, la furtuna din 1979, s-a atins inaltimea medie de 8,4 m). Inregistrarea continua a elementelor câmpului valurilor in intervalul 01. 01. 1983 - 30. 09. 1984 şi prelucrarea statistica a circa 1500 de masuratori a aratat ca in acest interval de timp directia predominanta a valurilor de vant a fost din est-nord-est iar a hulei, din est. In ceea ce priveşte înaltimea câmpului de valuri, in 45,1 % din cazuri acestea au fost mai mici de 0,2 m, in 28,65% s-au inregistrat valuri de vant, iar in 26,4% - hulă. Marea majoritate a valurilor de vant (72,2%) au înaltimi sub 1,2 m, iar înaltimea maxima inregistrata pe parcursul celor doi ani a fost de 5,0 m, pe directia est.

In timpul celor 232 de furtuni analizate, din direcţiile E, VNV, SSV, SV şi VSV nu s-au inregistrat valuri de furtuna; in 5% din totalul cazurilor au fost valuri, din directiile S, ESE, NE, NNV, NV şi V,  iar din N şi ENE s-au propagat valuri în 20% din cazuri. In timpul furtunilor creşte foarte mult amplitudinea mişcarii valurilor; in 98% din cazuri amplitudinea a fost intre +2,5 şi -2,2 m.

Pentru intervalul 1980-2000, s-a determinat, pentru valurile cu o înãlţime mai mare de 0.2 m o frecvenţă de 51% din an. Din totalul perioadelor cu hulã, respectiv cu valuri de vânt, cele mai reprezentative situaţii au revenit valurilor de vânt 60-85%, valurile de hulã având o distribuţie multianualã de 15-40%.

Pentru secvenţa de timp, 1980-2000, caracteristicile valurilor sunt descrise în continuare.

S-au luat în consideraţie cca. 22.990 observaţii dintre care 37% reprezintă situaţii de calm şi date lipsă iar 33% mare agitată (valuri de vânt şi hulă, Fig. 8.).

Figura nr. 8. Distribuţia observaţiilor privind starea mării

Perspectometrul din farul Genovez

Din analiza statistică a parametrilor valurilor se constată că valorile medii au fost următoarele:

- înalţimea valurilor de vânt de 0,9 m pentru sezonul cald şi 1,2 m pentru sezonul rece;

- înălţimea valurilor de hulă de 0,7m pentru sezonul cald şi 0.8m pentru sezonul rece;

- perioada valurilor de vânt de 4s pentru sezonul cald şi 4,5s pentru sezonul rece;

- perioada hulelor de 4,6s pentru sezonul cald şi 4,9s pentru sezonul rece;

- lungimea de undă a valurilor de 18,2 m pentru sezonul cald şi 24 m pentru sezonul rece ;

- lungimea de undă a valurilor de hulă de 22,3m pentru sezonul cald şi 24,1m pentru sezonul rece.

Valurile au influenţă directă asupra activităţilor cu caracter de recreere, respectiv ambarcaţiunile care circulă în zona marină de mică adâncime. Pentru a fi în siguranţă acestea ar trebui, în cazul când sunt închiriate pentru turişti, să fie utilizate numai pe mare calmă sau cel cel mult de gradul 1 (înlăţimea valului lângă ţărm mai mică de 0,2m).

Adâncimea teoretică până la care valurile influenţează asupra sedimentelor marine este până la fundul mării, in zonele de coasta, indiferent de adâncime, dar observaţiile speciale au demonstrat că această adâncime este de cca. 20m la furtunile cele mai severe în oceanul planetar. La această adâncime au putut fi observate dune minuscule. Energia valurilor este transmisă sedimentelor atât prin cele două componente ale valului ca undă – orizontală şi transversală – cât şi prin forţele de vâscozitate. Aceste componente energetice participă la bilanţul de echilibru al particulelor sedimentare. Ele pot rupe echilibrul particulei şi o poate deplasa. Pantele accentuate ale platformelor continentale participă şi ele la acest bilanţ al echilibrului. O pantă mare favorizează ruperea echilibrului chiar la perturbaţii mici ale apei de mare. Bilanţul modificării suprafeţei plajei submerse din zona vizată poate arăta o modificare substanţială în interiorul perioadei de funcţionare a construcţiilor costiere, în zona de uscat dar şi între linia de coastă şi izobata de 5m.

###### Figura nr. 9. Valul  poate ” rupe”  echilibrul unei particule de pe fundul mării

Cea mai afectată zonă pe termen scurt va fi linia de deferlare a valurilor care este localizată în funcţie de lungimea de undă şi înălţimea valurilor. În preajma acestor linii valurile transferă sedimentelor cea mai mare parte din energia lor cinetică, producând o adevărată zonă de turbulenţă în apa de mare. Datorită faptului că pe parcursul unui an, distribuţia perturbaţiilor suprafaţei mării este diferită de la sezon la sezon, distingem pe întregul an o suprafaţă de eroziune cuprinsă între linia de deferlare de la cea mai mare adâncime (2,5-3,5m) şi linia de coastă cea mai înaintată a mării. Adâncimea de 3,5m pentru întăririle carapacei de dig este o bună alegere, din cauza faptului că pe timpul furtunilor severe, linia de deferlare este în preajma acestei adâncimi.  Este greşit a se considera că eroziunea maximă este pe timpul unei furtuni. Eroziunea este distribuită temporal pe tot parcursul anului la diferite adâncimi, mai ales la linia de coastă, în interiorul suprafeţei de eroziune. Intensitatea eroziunii în interiorul acestei suprafeţe este în funcţie de distribuţia temporală a tipurilor de perturbaţii ale suprafeţei mării.

Fenomenele care caracterizează eroziunea, sunt luate în considerare pentru planul propus. Transportul sedimentar, care este accentuat în zona liniei de coastă poate duce la accumulari şi eroziuni în amonte şi respective în avalul construcţiilor costiere. Soluţia tehnică aleasă pentru protecţia acestor construcţii se bazează pe un calcul de rezistenţă în care intră şi componenta gravitaţională a plăcilor şi grinzilor de coronament, dar mai ales forma şi geometria tronsoanelor de dig. Aceste componente constructive îşi vor modifica repede poziţiile de echilibru mai ales în zona din apropierea coastei.

Regimul valurilor litorale

Particularitãtile climatice ale României, determinate de poziţia geograficã şi de configuraţia reliefului, sunt specifice zonei temperat-continentale. Ele sunt caracterizate de un puternic ciclu anual, peste care se suprapun variaţii de scarã medie şi micã.

În zona litoralului Marii Negre, regimul climatic este afectat considerabil de influenta exercitata de acest acvatoriu atât sub aspect termic, cat şi dinamic, prin modificarea bilanţului termic şi schimbarea rugozitãtii suprafeţei subiacente. În aceste condiţii, exista o variabilitate considerabila a regimului circulaţiei atmosferice, vânturile înregistrate având un grad ridicat de instabilitate, atât ca direcţie, cat şi ca viteza, neexistând vânturi regulate. Vitezele sunt, în general, slabe şi moderate, iar furtunile sunt destul de rare. Asociat regimului vânturilor este regimul valurilor.

Pentru studiul de fata au fost folosite date avute la dispoziţie din două surse de date privind valurile. O sursă a constituit-o datele furnizate de Centrul European pentru Prognoză pe Termen Mediu (ECMWF), iar cealaltă constă în observaţiile vizuale prin intermediul unei balize şi a unui perspectometru, efectuate de INCDM Constanţa. Prima dintre surse este rezultatul proiectului pentru Marea Neagră Eurowaves, pentru perioada noiembrie 1991 - iunie 2002, cu model WAM.

De patru ori pe zi, la interval de şase ore, au fost făcute analize ale datelor, înălţimea valurilor a fost validată şi corectată prin utilizarea datelor altimetrice din satelit, primite de la Topex/Poseidon. Coeficientul de corelare dintre WAM şi Topex/Poseidon în zona de vest a Mării Negre a fost de peste 0,85 în cadrul analizei de faţă au fost utilizate datele din punctul de referinţa de coordonate 44° N şi 29° E, fiind analizate aproximativ 16.000 de rezultate de analiză preliminară. Deşi punctul este situat în zona de aproximativ 45 m adâncime, modelul WAM a fost realizat pentru valuri de apă adâncă.

Datele locale au fost obţinute din observaţiile vizuale la adâncimea de aproximativ 11 m, în punctul de coordonate 44° 11' N şi 28° 40" E (în fata intrării Portului Tomis), între 1966 şi 2000 la institutul de profil din Constanţa. Observaţiile au fost efectuate prin medierea măsurătorilor operate asupra elementelor de val (înălţimea, perioada, direcţia şi lungimea valurilor) pentru cinci valuri reprezentative, la trei momente ale zilei (de obicei, 7:00, 13:00 şi 17:00). Deoarece la punctul de măsurare, digul de incinta a Portului Constanţa, aflat la sud-est faţă de baliza de măsurare, împiedică propagarea valurilor în intervalul de direcţii cuprins între azimut 150° N şi continuând spre sud, a fost imposibila înregistrarea acestora. Exactitatea şi calitatea măsurătorilor a depins în mare măsură de experienţa observatorului. Astfel, analiza datelor a fost realizată doar pentru cele 92 de luni selectate, totalizând aproximativ 7.000 de observaţii.

Înălţimile şi perioadele caracteristice ale valurilor litorale

Înălţimile şi perioadele caracteristice ale valurilor calculate pentru fiecare lună, sezon şi an, atât pe baza datelor ECMWF, cât şi INCDM, sunt prezentate în figura 32 (a şi b). Aceste date se bazează pe înregistrările lunare, sezoniere şi anuale ale frecvenţelor relative ale înălţimilor şi perioadelor valurilor. În analizele distribuţiei relativă a înălţimilor, perioadei şi direcţiei valurilor prezentate, înălţimile şi perioadele medii ale valurilor sunt considerate valori medii generale. Înălţimile şi perioadele care depăşesc 10% şi 1% sunt calculate pornind de la distribuţiile cumulative ale înălţimii şi perioadei valurilor cu valori înscrise în intervalul de peste 10% şi 1%. Ca atare, perioada valurilor care depăşeşte 1% nu este direct corelată cu înălţimea valurilor care depăşeşte 1%.

Diferenţa existenta între datele referitoare la înălţimea valurilor, obţinute de la ECMWF şi INCDM, este redusă, fără a se remarca tendinţe deosebite de deviaţie. În primul set de date o lună include aproximativ 120 de observaţii fără valori excepţionale; din datele culese timp de aproximativ 11 ani au fost compilate statistici lunare. În al doilea set de date o lună este alcătuită din aproximativ 58 de observaţii, având în medie 36% valori excepţionale (inclusiv rapoartele privind calmul), datele din lunile respective fiind compilate din informaţiile obţinute timp de şase până la nouă ani. În privinţa perioadei valurilor, datele INCDM sunt mai reduse decât cele ale ECMWF, datorită limitării inerente cauzată de metoda observaţiei vizuale.

Este evident faptul ca cele mai puternice valuri apar în lunile decembrie şi ianuarie, iar cele mai blânde valuri apar în iunie şi iulie. În tabel anotimpul de iarnă este definit arbitrar ca fiind perioada noiembrie-martie. Direcţia predominanta a valurilor, cu influenţa determinanta asupra ratei transportului sedimentelor în lungul ţărmului, este nord-estică în timpul iernii şi sud-estică în timpul sezonului estival, pentru zona sectorului litoral sudic.

Regimul vânturilor deasupra Mãrii Negre este foarte variabil. De aceea, câmpul valurilor generate de vânt, în special în zona de ţărm, depinde puternic de particularitãtile locale (direcţia, durata şi intensitatea vânturilor).

Caracterul stării de agitaţie a mãrii într-o regiune datã este determinat nu numai de regimul vânturilor, ci şi de structura batimetricã a zonei (topografia fundului mãrii) şi de configuraţia şi orientarea liniei ţărmului (în funcţie de care se stabileşte distanta de acţiune a vântului - ‘fetch’). Într-un punct dat, aceşti factori duc la apariţia unor câmpuri de valuri cu diferite valori ale parametrilor caracteristici observabili cu o acurateţe relativã.

Datoritã variabilităţii considerabile a regimului vânturilor, caracteristicile câmpurilor de valuri existente în zona litorala româneascã se modificã în mod semnificativ în decursul unui an şi prezintă mari diferenţe interanuale, dar pe termen lung, în absenta unor modificări climatice semnificative, procesul este staţionar şi regimul valurilor poate fi caracterizat prin parametrii statistici ai distribuţiei elementelor observabile.

Bazele de date existente cuprind valorile medii pentru cinci măsurători ale tipului valului (val de vânt sau hulã), direcţiei, înãltimii, perioadei, lungimii şi, mai rar, celeritãtii, şi presupunând staţionaritatea pe termen lung a procesului, regimului (climatul) valurilor, care  poate fi abordat şi determinat cu mai mare sau mai micã precizie.

Diferenţa între direcţiile valurilor conform celor două seturi de date, apare relativ la predominanta în primul set a direcţiei NNE - E, fata de NE - ESE în cel de al doilea set. Astfel, evidenţiindu-se direcţia medie preponderentă a tuturor datelor ECMWF are un azimut de 36° N, iar cea a datelor INCDM de 88°. Iar direcţia medie a valurilor mai mari de 1,5 m are azimutul de 68° pentru datele ECMWF şi 78° pentru datele înregistrate loco, fiind    într-un ecart mai mic de precizie.

Figura nr. 10.  Frecventa distribuţiei valurilor după direcţie

Această diferenţă este dată de efectul refracţiei valurilor pe direcţia lor de propagare în ape de mică adâncime, în privinţa datelor înregistrate cu perspectometru. Liniile care conturează adâncimile de 10 până la 20 m sunt orientate pe direcţii cuprinse între NNE-SSW până la NE-SW în zona acvatică situată la nord faţă de punctul de observare a valurilor (Farul Genovez – Cazinou). Valurile cu perioade de 5 secunde care vin din direcţia azimutului 40° N sunt refractate prin modificarea direcţiei cu 30° sau mai mult. Diferenţa dintre direcţia aferenta celor doua seturi de valuri este mai mare pentru valurile cu perioade mai lungi. Lipsa valurilor din direcţia sud-est, în cazul datelor INDCM, este produsă de prezenţa structurii sparge-val situate la este faţă de Portul Constanţa, date care se pot înlocui în calcule datele furnizate de ECMWF, în calculele ratelor de transport sedimentar.

Nivelul mări

Deşi creşterile de nivel devin semnificative doar la perioade seculare, prin variaţiile sale din timpul furtunilor, acestea joacã un rol important asupra plajei.

Ca urmare a acestor creşteri baza de acţiune a valurilor se modificã în direcţia apropierii de ţãrm şi extinderii fâşiei din plaja emersa pe care are loc deferlarea finalã.

In cazul furtunilor, nivelul mării se supraînalţă pe plajă, constituind un factor de risc pentru utilităţile şi activităţile de plajă. În general, la furtuni cu intensitate foarte mare plaja se inundă pe o latime de cca. 100 m, la plajele cu panta  profilului mică.

Regimul curentilor

Fenomenul de sortare perpendiculara pe tarm a aluviunilor de fund sub actiunea valurilor se complica in prezenta curentilor marini paraleli cu linia tarmului. Valurile maresc substantial capacitatea portanta de mentinere in stare de suspensie a aluviunilor, ceea ce inlesneşte transportul masiv al aluviunilor de-a lungul litoralului. Pe de alta parte, neregularitatile fundului in directia şi de-a lungul coastei impraştie energia curentilor de fund prin frecare, diminuandu-le viteza. In plus, neregularitatile liniei coastei şi topografia fundului in zona litorala modifica sistemul vant-circulatie indusa. Astfel, circulatia atmosferica determina circulatia apei care, la randul ei,  determina migratia sedimentelor şi genereaza existenta "driftului" litoral de sedimente.

Analiza statistica a masuratorilor de curenti, efectuata in diferite puncte ale zonei litorale estice a Constantei in perioada 1971-1981 a permis stabilirea distributiei pe directii a frecventei, vitezei medii şi vitezei maxime a curentilor litorali. Directia predominanta de curgere a fost catre nord, aceasta fiind situatia de curgere cu viteza medie cea mai mare (39 cm/sec) şi cu viteza maxima cea mai mare (84 cm/sec). Directia cea mai putin frecventa este sud-est. La distanta de 10 mile marine de tarm vitezele maxime sunt mai mici decat în apropierea tarmului - circa 40 cm/sec, dar frecventa curgerii spre sectorul nordic şi nord-estic este mai mare decat la tarm. Prezenta curgerilor frecvente spre vest in zona tarmului se datoreaza, fenomenelor de "upwelling", destul de des intalnite la litoralul romanesc. Analiza masuratorilor de curenti la distanta de 30 Mm, la est de Constanta, evidentiaza o balanta mai echilibrata a vitezei medii a acestora, dar cu o uşoara preponderenta a frecventei de curgere spre sectorul sud-estic fata de cel nordic.

In timpul furtunilor se intalnesc deseori situatii in care intreaga masa de apa curge in aceeaşi directie, mai ales in zona de mica adancime. La adancimi mai mari, adica in partea de est a zonei analizate, se poate evidentia aparitia unor gradienti verticali ai curentilor, viteza lor devenind din ce in mai mica spre fund. Inregistrari continue ale vitezei curentului de fund, efectuate timp de 132 de zile intr-un punct in care adancimea apei este de 11 m, au aratat ca viteza medie a curentilor de fund a fost cuprinsa intre 0,10-0,13 m/sec. In 2,8% din cazuri viteza a depaşit totuşi valoarea de 0,60 m/sec.

Nivelul marii conditioneaza şi el intensitatea de influenta a valurilor şi curentilor asupra fundului marii şi configuratiei tarmului. In conditiile nivelurilor joase,	valurile distrug cu mai multa uşurinta tarmurile. In timpul furtunilor variatiile, de nivel pot atinge pana la 27-29cm. De asemenea, tendinta de creştere sau scădere a nivelului mediu al marii conduce la schimbari lente in dinamica litoralului.

În zona costieră, în general, valurile şi vântul induc curenţi longitudinali (longshore ) care circulă paralel cu linia ţărmului. Ei sunt generaţi de gradienţii din fluxul mişcării datorită scăderii incidenţei valurilor oblice şi componenţei longitudinale a vântului. Aceştia sunt destul de puternici în zona de mică adâncime dar scad în intensitate odată cu adâncimea mării şi mai ales după zona de spargere a valurilor.

Alta categorie de deplasarea a maselor de apa o reprezinta curenţii de rip. Acestia sunt curenţi puternici care circulă pe o arie restrânsă şi care curg paralel cu linia plajei în interiorul zonei de spargere a valurilor (Fig. 11 ) (Douglas L. Inman, 2002).

Figura nr. 11. Definirea curentului longshore

Importanţa cunoaşterii mecanismului de producere a acestor curenţi în zona litorala (de la ţărm la adîncimea de 5m), dar mai ales predicţia lor este foarte importantă pentru siguranţa celor care fac baie şi a înotătorilor (este cunoscut faptul că în sezonul estival 2006 s-au inecat mulţi turişti, în mare parte din cauza acestor curenţi). Pe viitor, cand curenţii au intensitate mare lângă ţărm, salvamarul ar trebui să intervină cu fermitate pentru a evita producerea accidentelor de inec.

Curenţii marini sunt generaţi de acţiunea vântului, a diferenţei de densitate şi ca rezultat al acţiunii de deversare a fluviilor în Marea Neagrã şi prezintă modificări fata de impulsul iniţial datorita forţei Coriolis şi a forţei de frecare. În general pe platforma continentalã se pot separa câteva areale cu anumite tipuri ale circulaţiei marine şi anume: curenţi costieri, pânã la 10-15 mile marine (MM) de tarm sunt influentati de orientarea tãrmului şi panta submarinã; curenţi costieri circulari de sens anticiclonic au direcţii şi extinderi variabile, funcţie de condiţiile morfohidrografice şi mai ales hidrodinamice; curenţi de larg sunt formaţi sub efectul factorilor anemobarici, derivaţi cu aproape  450 spre dreapta fata de direcţiile de mişcare impuse de vânt. Vânturile predominante din sectorul NE  contribuie la formarea curentului principal orientat de la nord spre sud, de-a lungul litoralului romanesc. Curenţii în zona marina romaneasca au totuşi un caracter nepermanent datoritã  direcţiei vântului şi a deversării fluviului Dunărea prin cele trei braţe. Exista o strânsa corelaţie între viteza vântului şi viteza curentului de suprafaţa pentru diferite direcţii de acţiune ale vântului. Curenţii de suprafaţa se intensificã în funcţie de viteza vântului din sectorul nordic şi scad în intensitate atunci când direcţia vântului se schimba şi bate din sens contrar (sud). În funcţie de regimul hidric al Dunării,  apar, în situaţii de calm, curenţi  care sunt dirijaţi de la nord spre  sud şi a căror intensitate variază între 3 şi 50 cm /s. În zona marinã aferentã Deltei Dunariii, curenţii se dezvolta pe adâncime  ca rezultat al acţiunii vânturilor stabile ca direcţie  şi durata cu o viteza mai mare de 8m/s. În stratul superficial al apei marii apar curenţii de suprafaţa iar în stratul inferior se dezvolta un curent de fund care are direcţia în sens invers  curentului de suprafaţa. Graniţa care separa aceşti curenţi apare în stratul saltului densitãtii apei. Curentul dominant de la nord la sud  şi stratificaţia transversalã a maselor de apã sunt strâns corelate, iar sub influenta miscãrii de rotaţie a pãmantului,  deplasările maselor de apã sunt însoţite de miscãri transversale care conduc la înclinarea în sens transversal a izoliniilor de densitate, temperatura şi salinitate. În acest sens circulaţia generala a maselor de apa  de-a lungul litoralului romanesc este supusa unei rotiri, întreaga mişcare fiind elicoidala. Datorita circulaţiei transversale, în sezonul cald al anului, vânturile de duratã din sectorul sudic aduc  în zona de coasta  mase de apa reci cu ajutorul curentului de fund (upwelling). De asemenea, aceleaşi  vânturi în sezonul rece, aduc prin intermediul curenţilor de fund mase calde de apa venite din larg care îmbunãtatesc considerabil condiţiile climatice din zonal litoralului românesc.

Curenţii generali, de larg, au viteze relativ mici, nu depăşesc 20-30cm/s, dar ei contribuie la deplasarea generală a sedimentelor - translaţia pe direcţia nord-sud (induc şi controlează circulaţia costierã). Datorită structurii valurilor însă, vitezele particulelor de apă sunt forte mari în comparaţie cu viteza curentului general, depăşind de multe ori 100cm/s, antrenând în acest mod particulele sedimentare din preajma construcţiilor hidrotehnice subacvatice.

Din cele de mai sus rezultă că pe timpul sezonului rece mai ales, energia totală a maselor de apă de mare este considerabilă. Această energie, odată ajunsă la litoral, o parte din ea este transferată particulelor de sedimente atât sub formă cinetică cât şi potenţială, fenomene care duc la transportul general al acestora de-a lungul ţărmului şi normal pe ţărm departe de acesta. Particularităţile locale şi temporale de acumulare în sens favorizant a nisipului pe plajă este un fenomen izolat şi temporar. Acestea sunt cauzele fenomenului de eroziune care ameninţă plaja staţiunilor turistice, fenomen care nu poate fi împiedicat de construcţiile rigide (diguri), care au fost practicate pana in prezent.

Datele istorice (peste 100 de ani) arată un proces de eroziune costieră generalizat pe întreg litoralul românesc al Mării Negre, cu rate diferite în funcţie de zonă şi condiţiile particulare ale acesteia.

Curenţii marini care influenţează zonele costiere româneşti sunt:

### Curenţii longitudinali care sunt produşi datoritã apropierii de ţărm a valurilor sub un unghi de incidenţã ascuţit, faţã de linia ţărmului, o componentã a energiei acestor valuri va duce la deplasarea apei pe o direcţie paralelã cu ţărmul, în sensul deplasării frontului valurilor, având viteze în funcţie de direcţia, viteza şi durata vânturilor, care formează valurile şi fiind limitaţi spre uscat, de linia ţărmului  şi spre larg, de linia brizanţilor (Davis, 1992).

Curenţi de întoarcere, produşi de masele de apa acumulata în apropierea ţărmului de valurile cu o incidenţa frontala, care tinde să se scurgă spre larg, perpendicular pe ţărm în jeturi concentrate, pentru restabilirea echilibrului masic, având astfel un rol important în dispersarea materialului sedimentar în zona de surf (Davis, 1992).

Curenţii anticiclonici (producând efectul Tombolo) – se formează datoritã existenţei unui obstacol (natural sau artificial) în calea direcţiei curentului longitudinal sau a schimbării orientării liniei ţărmului.

Alţi curenţi semnificativi sunt cei produşi la gurile de vărsare, unde pana de apã dulce care iese în mare, dispersându-se în evantai spre larg ajunge în perioadele de maxim hidrologic până la 3 kilometri depărtare de ţărm (Gâştescu, 1986), fiind foarte vizibila din satelit datorita turbulentei/încarcaturii de clorofila asociate.

Variabilitatea nivelului mării la ţărm

Oscilaţiile de nivel al mării la coastă sunt împărţite în două mari categorii. Variaţiile de nivel datorate forţelor de atracţie a celor trei corpuri cereşti, denumită maree, respectiv variaţiile de nivel datorate condiţiilor meteorologice.

Mareea, pe litoralul românesc al Mării Negre, are amplitudini mai mici de 25 cm şi ele sunt amplasate în interiorul erorii de calcul al mareelor de către instituţiile hidrografice specializate.

Variaţiile de nivel datorate cauzelor meteorologice sunt mai pronunţate decât mareele. Cauzele acestui fenomen sunt: supraînălţarea datorată valurilor, respectiv modificarea stării de echilibru al suprafeţei mării, datorată variaţiei presiunii atmosferice.

Aceste efecte cumulate au generat variaţii ale nivelului mării de la -30m la +70cm, în cazurile furtunilor extreme, faţă de un nivel de referinţă ales în mod convenţional. De remarcat că la perturbaţiile extreme, creşterea nivelului este mai accentuată decât scăderea nivelului la perturbaţia inversă. Aceste variaţii extreme au fost însă de scurtă durată, cele frecvent întâlnite fiind de ±12cm în interiorul mareelor lunare la toate staţiile în care au fost măsurate, Midia, Constanţa şi Mangalia.

Acest fenomen nu pare a fi periculos pentru construcţiile propuse, dar cumulate cu fenomenul de furtună sau îngheţ al mării la coastă, poate fi generator de distrugere a protecţiei construcţiilor costiere.

Modificările pe care le suferă profilul plajei ca urmare a inundării pentru diferite perioade de timp. Nu se face referire la eroziunea costierã, aceasta fiind definitã anterior ca “îndepărtarea fizicã a materialului de pe plajã” în timp ce “inundarea este acoperirea episodicã sau permanentã a uscatului de câtre apã”.

Factorul determinant în evoluţia nivelului mãrii pe litoralul românesc îl constituie variaţiile debitului Dunării.

Dunărea, de regulã, având caracteristicile fluviilor din zona temperatã prezintă în decursul unui an o perioadã de maxim în lunile de primăvarã şi începutul verii şi o perioadã de minim, toamnã, în sezonul secetos. Pe termen lung, aceasta se reflectã şi în regimul nivelului, a cărui evoluţie indicã niveluri mari în perioada martie-mai şi niveluri scăzute în septembrie – noiembrie. Sunt de remarcat nivelurile medii maxime care se înregistrează de la sfârşitul lunii februarie până spre sfârşitul lunii iunie. Nivelurile medii minime se înregistrează în octombrie-noiembrie (Fig. 13).

În aceste condiţii, durata în care nivelurile medii maxime, de peste +40 cm, este de cca. 120 zile, perioadã în care se manifestã şi furtunile de primăvarã, specifice perioadei echinocţiului. Plaja va fi inundatã quasi-permanent, iar valurile deferlate vor înainta mult pe plajã, afectând dinamica depozitelor sedimentare neconsolidate.

Figura nr. 13.   Evoluţia nivelurilor caracteristice în cursul anului (medii lunare multianuale)

Figura nr. 14.  Evoluţia anuala a debitului Dunării şi a nivelului mãrii

(maxime lunare)

Din determinările multianuale se cunoaşte faptul cã, pe termen lung, tendinţa evoluţiei nivelului Marii Negre este ascendentã, valoarea calculatã fiind de 1,7mm/an (Fig. 15).

Figura nr. 15.  Evoluţia nivelului mãrii la Constanţa (1933 – 2013).

Schimbările climatice globale, cauzate de efectul de serã (greenhouse effect) şi prognozate de organismele specializate (UNEP, IPCC), sunt validate de evoluţia parametrilor meteorologici şi hidrologici semnificativi, care se manifestã diferit la scarã regionalã.

Nivelul mãrii, ca rezultat al ciclului hidrologic pentru o anumitã perioadã şi deci unul dintre principalii indicatori ai încălzirii globale, are o tendinţa ascendentã  încă din secolul trecut, când s-au înregistrat creşteri între 10 şi 25 cm. Şi pentru zona costierã româneascã, o tendinţã de creştere a nivelului mãrii, cu un ritm de 1,7 mm/an, este un factor negativ, pentru cã inundarea permanentã a zonelor joase accelerează eroziunea costierã, iar pierderea suprafeţelor plajelor poate fi uneori ireversibilã, afectand foarte mult turismul de pe litoralul romanesc al Marii Negre.

Luând o valoare mai mare de 0,5 m pentru ridicarea nivelului mediu al mării, până în 2100, formula lui Bruun prognozează valorile eroziunii plajelor prezentate în Tabelul 2.5.1.e, pentru diferite subsectoare. Subsectoarele Năvodari şi Mamaia sunt cele mai susceptibile pentru ridicarea nivelului mediu al mării, cu o retragere de 40 m a liniei ţărmului, datorită pantei scăzute. Linia ţărmului din sectorul Costineşti este estimată a avea o retragere cu 19 m, la o ridicare a nivelului mării cu 0,5 m. Celelalte zone vor avea retrageri ale liniei ţărmului cuprinse între aceste valori.

Tabel 2.5.1 e

Estimarea eroziunii plajelor litoralului sudic, în funcţie de ridicarea nivelului mediu al mării

| Denumirea sub-sectorului | Valoarea eroziunii plajei la o creştere cu 50 cm a nivelului mării (m) | Rata anuală a eroziunii plajei la o creştere a nivelului mării cu 2,2 mm/an (m/an) |
| --- | --- | --- |
| Năvodar- Mamaia | 40,0 | 0,18 |
| Constanţa | 40,0 | 0,18 |
| Eforie Nord - Sud | 34,4 | 0,15 |
| Costineşti | 19,1 | 0,08 |
| Olimp-Venus | 19,1 | 0,08 |
| Saturn - Mangalia | 30,5 | 0,13 |
| 2 Mai - Vama Veche | 26,7 | 0,12 |

Tabelul prezintă şi rata anuală a retragerii liniei ţărmului, corespunzătoare ratei din trecut a ridicării nivelului mediu al apei cu 2,2 mm pe an. Această rată se înscrie în intervalul 0,08-0,18 m pe an. Deşi poate să pară redusă, nu este neglijabilă în comparaţie cu valorile măsurate, putându-se trage astfel concluzia ca ridicarea nivelului mediu al apei din zona ţărmului Mării Negre, este una dintre cauzele eroziunii plajelor.

Valoarea retragerii liniei ţărmului este proporţională cu ridicarea nivelului mediu al mării, retragerea liniei ţărmului pentru o ridicare a nivelului mediu al mării diferită de 0,5 m, putând fi uşor estimată pe baza datelor prezentate mai sus. Valoarea de mai sus a retragerii liniei ţărmului se află în intervalul de modificări datorat transportului sedimentelor. Monitorizarea continuă a nivelului mediu al mării şi a poziţiei liniei ţărmului permite elaborarea măsurilor de contracarare necesare, specifice fiecărei situaţii particulare întâlnite de la un sector de ţărm la altul.

Nivelul mării, ca unul dintre indicatorii de stare a zonei costiere, a prezentat, în 2014, o singură caracteristică majoră în raport cu mediile lunare multianuale (1933 - 2013, 80 ani!), și anume depășirea constantă a acestor valori. Depășirile maxime s-au înregistrat în octombrie, +18,5 cm, și luna august, cu +17,0 cm.  Diferența minimă s-a înregistat în aprilie, de +4.5 cm.  Media anuală, 28, 4 cm, a fost cu 11, 5 cm mai mare decât media anuală multianuală.

Figura nr. 16. Oscilațiile nivelului Mării Negre la litoralul românesc în 2014

Elemente de ecologie acvatică

Zona costiera peninsulara este actualmente protejata complet de actiunea distructiva a regimului hidrodinamic marin prin cele doua acvatorii portuare (Portul Tomis şi Portul Constanta).

In perioadele de furtuna, nivelul apei din bazine poate creşte cu 30-50 cm fata de nivelul mediu.

Temperatura apelor marine costiere este relativ uniforma pe orizontala, urmarind variatiile sezoniere (intre 6-7° C iarna şi 20-25°C vara).

Salinitatea apelor marine variaza in limitele a 16,58 psu - 18,31 psu, iar densitatea intre 1166-1195 kg/m3.

Ambianta portuara este net diferita de conditiile naturale, de mare deschisa.

Din cauza circulatiei restrictive atat pe orizontala, cat şi pe verticala, apele portuare, indeosebi cele de fund, sunt saracite in oxigen.

Regimul hidrodinamic inferior nu permite o oxigenare buna a apelor.

Sedimentele de pe fundul bazinului portuar devin maloase, bogate in material

organic, cu miros de H2S.

Zoobentosul în zona portuară se caracterizează printr-o mare sărăcie calitativă şi cantitativa. Grupele de animale dominante, considerate ca forme tolerante, sunt nematodele, oligochetele şi polichetele oportuniste, forme considerate ca buni indicatori de ape poluate, cu o mare incarcatura organica.

Moluştele sunt reprezentate prin stadii juvenile (veliconce) dar care, in conditiile mediului portuar nu se pot dezvolta pana la stadii mature.

Consideraţii meteorologice

În această zonă se evidenţiază un climat de câmpie (stepic), continental, cu

influenţe marine pronunţate.

Temperatura aerului prezintă o medie multianuală de 11°C, evidenţiind una din regiunile  cele mai calde din întreaga ţară. Acest lucru este pus în evidenţă şi de faptul că în ianuarie (luna cea mai rece), temperaturile în staţiune atinge o medie de 0°C.

Vara, temperature medie depăşeşte 22°C în lunile iulie şi august.

Diferenţele de la o lună la alta sunt în general reduse, până la 2°C în sezonul de iarnă şi vară, iar în sezoanele de tranziţie, primăvara şi toamna, încălzirile şi răcirile se produc prin diferenţe lunare de 5-6°C.

Iarna, între lunile cele mai calde şi cele mai reci diferenţele de temperatură ajung la 14-15°C, dovedind o mare variabilitate termică în timp (în 1942, media în luna ianuarie a fost de -8°C, în timp ce în 1895 a fost de +6,7°C).

Vara, aceste diferenţe sunt mai reduse, aprox. 5°C (în iulie 1886 temperatura medie a fost de 19,5°C, iar în 1938 de 24,8°C).

Se constată că fluctuaţiile termice sunt mult mai mari în sezonul rece, decât în cel cald. Astfel, iarna în 24 – 48 ore timpul se poate încălzi sau răci cu 5 până la 10°C şi chiar mai mult, în timp ce vara, în acelaşi interval, diferenţele de temperatură medie sunt mai mici cu 2-5°C.

Acest lucru este important atât pentru cura balneară, cât şi pentru variaţiile hidrice ale lacului.

Temperaturile extreme, deşi mai reduse decât în alte regiuni ale ţării, ca efect al influenţelor mediatoare ale mării sunt totuşi pronunţate, evidenţiind caracterul continental al climatului. 	Temperatura maximă absolută de 38,5°C (la Constanţa), este mai redusă cu 6°C faţă de maxima absolută pe ţară, înregistrată în nordul Bărăganului, la staţia ion Sion.

Temperatura minimă absolută, a fost de -25°C (Constanţa), cu 13°C mai ridicată decât minima absolută înregistrată în ţară, evidenţiind şi mai pregnant influenţa moderatoare a mării.

Numărul de zile de îngheţ (cu Tmin <  0°C) depăşesc annual 60, din care maximul mediu lunar, de peste 22 zile, se produce în ianuarie.

Numărul de zile de vară (cu Tmax >  25°C) este relative redus, în comparaţie cu alte regiuni din ţară, datorită influenţei mării. Anual se înregistrează cca. 60 zile de vară, cu un maxim de peste 20 zile în lunile iulie şi august.

Durata de strălucire a soarelui, este în această regiune cea mai mare, în comparaţie cu celelalte zone din ţară. Anual, suma orelor de strălucire a soarelui, depăşeşte 2.350 de ore, din care 1.750 ore în sezonul cald.

În lunile iulie şi august, strălucirea soarelui depăşeşte 300 ore, în decembrie durata de strălucire a soarelui scade sub 7 ore.

Acest număr de ore, se realizează în condiţiile de radiaţie globală de peste 132 kcal/cm2, din care aproape 100kcal/cm2 în perioada caldă.

În cursul unei zile, orele de maximă însorire sunt între 930 – 1130; după aceste ore, cerul se acoperă parţial cu nori cumuliformi, proveniţi din ascendenţa aerului cald de pe uscat.

Umezeala relativă prezintă o medie anuală de 79%, una din cele mai mari valori din ţară. Variaţia anuală este cuprinsă între 86% în decembrie şi 72% în iulie.

Precipitaţiile atmosferice au valori dintre cele mai mici din ţară, factor foarte important atât în cura naturală cât şi în bilanţul hidric al lacului.

Suma medie multianuală, de 380 mm este reprezentată în cursul anului în special în sezonul cald (maxima de 40 mm în iunie), în timp ce în lunile de iarnă scade în jurul a 25 mm.

Cantitatea maximă de precipitaţii căzute în 24 ore este relative mică şi provine din ploile repezi de vară.

Stratul de zăpadă este foarte redus, în numeroase ierni lipsind complet. În medie, numărul anual de zile cu ninsoare este de 12,5, iar numărul de zile cu strat de zăpadă este de 24.

Direcţia predominantă a vânturilor este V (15,8%), NE (14,5%) şi N (13%).

Calmul are o valoare redusă, cca.8% annual, cu maxime în august 21,5% şi minime în ianuarie 6,7%.

Viteza medie anuală a vântului este de 4,9 m/s.

Datorită predominanţei vântului, apa lacului este aproape în continuă mişcare. Valurile se formează în timpul verii sub acţiunea vânturilor locale; briza marină şi vântul dinspre uscat. Pe suprafaţa lacului, valurile au o dezvoltare diferită, unele zone de ţărm fiind expuse frecvent acţiunii abrasive a valurilor, în timp ce în alte sectoare, atât frecvenţa, cât şi înălţimea valurilor sunt reduse. Cel mai expus sector este în dreptul promontoriului aflat între braţul Urlichioi şi Tuzla unde frecvenţa şi înălţimea valurilor sunt maxime.

3.3. Solul

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre, format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Solul este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apa, solul este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai multe funcţii vitale si anume:

-  producerea de hrană/biomasă;

-  depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe;

-  sursa de biodiversitate, habitate, specii şi gene;

-  serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane;

-  sursă de materii prime, bazin carbonifer;

- patrimoniu geologic şi arheologic.

Principalele procese de degradare ale solului sunt:

-  eroziunea;

-  degradarea materiei organice;

-  contaminarea;

-  salinizarea;

-  compactizarea;

-  pierderea biodiversităţii solului;

-  scoaterea din circuitul agricol;

-  alunecările de teren şi inundaţiile.

Solul este supus acţiunii poluărilor din aer şi apă, fiind locul de întâlnire al diferiţilor poluanţi: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate de ploaie în atmosferă se întorc pe sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi antrenându-l spre adâncime; râurile poluate infectează suprafeţele inundate sau irigate. Aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau aruncate la întamplare pe sol. Poluarea solului este forma de poluare cea mai dificil de măsurat şi de controlat. Solul este mai dificil de curăţat decât aerul sau apa.

Repartiţia terenurilor pe clase de calitate

În funcţie de destinaţia lor, terenurile se împart în mai multe categorii si anume:

-  terenuri cu destinaţie agricolă;

-  terenuri cu destinaţie forestieră;

-  terenuri aflate permanent sub ape;

- terenuri din intravilan, aferente localităţilor urbane şi rurale pe care sunt amplasate construcţiile, alte amenajări ale localităţilor, inclusiv terenurile agricole şi forestiere;

- terenuri cu destinaţii speciale cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale şi aeriene, plajele, rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice etc.

In zona studiata, predomina solurile neevoluate sau trunchiate (nisipoase, aluviale, protosolurile aluviale, protolimnisoluri, limnisoluri, gleisoluri, solonceacuri, soloneturi)

Aceste tipuri de soluri sunt specifice zonelor mai joase, cu microrelief specific determinat de divagarea apelor curgatoare. Neuniformitatea acestora se datoreaza variabilitatii texturii, microreliefului variat (cu alternanta de grinduri, sectoare plate) de care depinde adancimea apei freatice, precum si gradul diferit de mineralizare a apei si de inundabilitate a diverselor sectoare.

3.4. Biodiversitate

In prezent, terenul studiat este ocupat de o cladire cu functiunea turistica de alimentatie publica.

Terenul propus pentru realizarea proiectului nu se afla in interiorul siturilor protejate de reteaua Natura 2000.

Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt ROSPA 0076 Marea Neagra la o distanta de cca. 100 m si ROSPA 0057 Lacul Siutghiol la o distanta de cca. 500 m.

4. DESCRIERE A FACTORILOR SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTATI DE PROIECT

4.1. Populatia si sanatatea umana

Activitatea propusa nu va avea impact cuantificabil asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari de populatie permanenta in Municipiul Constanta. Se poate inregistra o suplimentare de populatie pe termen scurt, in sezonul estival.

Va exista un impact pozitiv pe termen mediu atat din din punct de vedere social prin crearea de locuri de munca, cat si din punct de vedere economic prin taxele si impozitele achitate catre administratia publica locala (taxe ce se vor regasi in investitii locale, cu efect pozitiv asupra calitatii vietii).

Investitia nu va afecta in secundar alte activitati din zona, deci nu se va inregistra impact negativ asupra mediului economic.

Terenul aferent investitiei este teren asupra carora beneficiarul are un drept de utilizare, conform legilor in vigoare. Nu este permis a fi afectat dreptul de proprietate a altor detinatori de terenuri din zona.

Din punct de vedere al sanatatii publice, se poate aprecia ca realizarea investitiei propuse si functionarea ulterioara a obiectivului nu va induce modificari in starea de sanatate si confort a populatiei. Pentru evitarea oricaror implicatii in acest sens se propun urmatoarele masuri pentru perioada de implementare a proiectului:

- utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer,care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

In conformitate cu Ordinul nr. 119/2014, art. 3, alin.1, amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1,5 ore la solstitiul de vara, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.

In solstitiul de vara, 21 iunie, soarele rasare la ora 5 si 17 minute si apune la ora 21 si 5 minute.

Corpul de cladire este insorit astfel:

- pe latura de nord intre orele  06.00 – 09.00 (3 h)

- pe latura de est intre orele 06.00 – 12.00 (6 h)

- pe latura de sud intre orele 09.00 – 16.00 (7 h)

- pe latura de vest intre orele 13.00 – 19.00 (6 h)

In conformitate cu Ordinul nr. 119/2014, art. 3, alin.1, amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1,5 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.

In solstitiul de iarna, 21 decembrie, soarele rasare la ora 7 si 49 minute si apune la ora 16 si 39 minute.

Corpul de cladire este insorit astfel:

- pe latura de est intre orele 08.00 – 12.00 (4 h)

- pe latura de sud intre orele 08.00 – 16.30 (8 h si 30 minute)

- pe latura de vest intre orele 13.00 – 16.30 (3 h si 30 minute).

In conformitate cu Ordinul nr. 119/2014, art. 3, alin.1, amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1,5 ore la echinoctiu de primavara, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.

In echinoctiu de primavara, 20 martie, soarele rasare la ora 06 si 17 minute si apune la ora 18 si 30 minute.

Corpul de cladire este insorit astfel:

- pe latura de est intre orele 07.00 – 12.00 (5 h)

- pe latura de sud intre orele 07.00 – 18.00 (11 h)

- pe latura de vest intre orele 13.00 – 18.00 (5 h).

In conformitate cu Ordinul nr. 119/2014, art. 3, alin.1, amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1,5 ore la echinoctiu de toamna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.

In echinoctiu de toamna, 23 septembrie, soarele rasare la ora 07 si 03 minute si apune la ora 19 si 12 minute.

Corpul de cladire este insorit astfel:

- pe latura de est intre orele 07.00 – 12.00 (5 h)

- pe latura de sud intre orele 07.00 – 18.00 (11 h)

- pe latura de vest intre orele 13.00 – 18.00 (5 h).

4.2. Biodiversitatea

Reteaua Natura 2000 este o retea europeana de zone naturale protejate care cuprinde un esantion reprezentativ de specii salbatice si habitate naturale de interes comunitar, constituita nu doar pentru protejarea naturii, ci si pentru mentinerea acestor bogatii naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii socio-economice.

Amplasamentul proiectului, in conformitate cu coordonatele in sistem de proiectie STEREO 1970, este situat in afara ariilor naturale protejate si nu prezinta caracteristici pentru care ar putea fi considerat valoros din punct de vedere al relationarii cu siturile din vecinatate si nu determina fragmentari de habitate importante pentru avifauna. Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt ROSPA 0076 Marea Neagra la o distanta de cca. 100 m si ROSPA 0057 Lacul Siutghiol la o distanta de cca. 500 m.

Avand in vedere ca amplasamentul proiectului se afla in intravilanul Municipiului Constanta, in zona de implementare a proiectului nu sunt corpuri de padure, zone umede sau corpuri de apa de suprafata care sa necesite instituirea unor masuri speciale de protectie. Cea mai apropiata zona de interes este Marea Neagra. Prin executarea proiectului nu se va reduce suprafata de teren inclusa in zone importante din punct de vedere al conservarii biodiversitatii si nici nu exista riscuri de afectare a biotopului acestor zone.

Amplasamentul din zona proiectului nu prezinta caracteristici speciale din punct de vedere al compozitiei florale, vegetatia ierboasa este cea specifica zonei litorale, fiind influentata din punct de vedere calitativ de ariditatea intregii zone si de substratul nisipos.

4.3. Terenurile, solul, apa, aerul si clima

Prin proiect se propune construirea unui imobil cu functiunea de hotel-locuinte de vacanta, cu regim de inaltime S + P + 12-15E + Terasa circulabila , cu un numar de 220 unitati locative, amplasate la etajele 1-15. La La parter se vor realiza 2 spatii de alimentatie publica, circulatii comune, spatii complementare functiunii de locuinte, o zona de spatii tehnice si parcari la nivelul subsolului.

Suprafata totala a terenului este de 1800 mp din care suprafata construita va fi de 1155,68 mp ceea ce reprezinta un P.O.T. de 64,20%.  De asemenea, la nivelul solului  se va amenaja o suprafata de spatiu verde de 468,02 mp

Corpul de cladire va fi pozitionat fata de limitele de proprietate astfel:

- Spre latura de Nord – retragerea minima va fi de 5,25 m.

- Spre latura de Est – retragerea minima va fi de 0,82 m/ 1,49 m

- Spre latura de Sud – retragerea minima va fi de 5,48 m

- Spre latura de Vest – retragerea minima va fi de 0,90 m

Amplasamentul proiectului de investitie se afla intr-o zona echipata cu retele tehnico-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale). Imobilul se va racorda la retelele tehnico-edilitare conform avizelor de specialitate.

In conditii normale de exploatare a instalatiilor, factorii de mediu sol, apa, aer si clima nu vor fi afectati.

Pentru asigurarea agentului termic obiectivul va folosi gaze naturale care nu au un impact asupra schimbarilor climatice si, prin ardere, nu vor fi emisii de gaze cu efect de sera.

Calitatea apelor costiere

Apele subterane costiere aparţin principalele structuri acvifere din Dobrogea de Sud se dezvoltă in formaţiuni carbonatate afectate de un puternic sistem fisurat carstic, defalcat pe baza criteriilor lito-structurale şi hidrogeologice în trei sisteme acvifere: ferior,  Sarmaţian şi Cuaternar.

Este de aşteptat ca iterfata dintre acviferele costiere de apa dulce, în principal Jurasic superior -  Cretacic inferior în zona litorala Mamaia - Constanta si apa sărata marina sa nu fie perturbata nici prin implementarea lucrarilor de investitii nici prin neimplementarea acestora.

Apele de suprafaţă

Caracterizarea apelor de suprafata costiere conform Directivei Cadru Ape.

Pentru definirea tipologiei apelor de tranziţie si costiere se  tine cont de scopul principal al  Directivei Cadru Ape  care  stabileşte un sistem de protecţie a apelor de suprafaţa, tranziţie si costiere care:

- Sã prevină  deteriorarea  acestora  si protejarea lor  pentru a imbunatati starea ecosistemului acvatic necesar zonelor umede si ecosistemelor terestre.

- Sã promoveze utilizarea durabila a apei care are la baza protecţia resurselor de apa disponibile pe lunga durata.

- Sã intensifice protecţia si imbunatatirea condiţiilor mediului acvatic prin masuri specifice pentru reducerea descarcarilor apelor uzate si a evacuarilor de substanţe periculoase.

- Sã reducă progresiv poluarea apelor subterane si prevenirii poluării altor resurse de apa.

- Sã contribuie la  reducerea  efectelor de inundaţie.

Directiva Cadru Ape  defineşte apeler costiere si de tranziţie astfel:

Apele costiere sunt apele de suprafaţa cuprinse în  aria dintre linia tarmului si  o mila marina măsurata de la cel mai apropriat punct al liniei de baza de la care încep sa fie măsurate apele teritoriale extinzându-se acolo unde este posibil  pana la limita cu apele de tranziţie.

Apele de tranzitie  sunt corpuri de apa de suprafaţa  aflate în vecinătatea gurilor de vărsare ale râului care au un caracter  parţial salin, ca rezultat al situării acestora în apropierea apelor costiere dar care sunt  influenţate substanţial de  apele  din rauri

Corpurile de apa sunt sunt componente  pentru care obiectivele de mediu  vor fi stabilite prin Directiva Cadru Ape. Pentru implementarea Directivei, prima sarcina care trebuie îndeplinita este aceea de definitivare a corpurilor de apa. Anexa II a Directivei Cadru pentru Ape cuprinde instrucţiuni privind încadrarea în tipologii a  diferitelor  categorii de apa si de asemenea a factorilor opţionali si obligatorii care pot fi utilizaţi pentru aceasta.

Pentru implementarea DCA, România, ca si toate tarile tarile europene care implementează DCA a luat în considerare  sistemele si instrumentele existente  ale Grupului de lucru pentru implementare strategiei comune (COAST). Acest sistem  cuprinde linii directoare privind tipologia categoriilor de apa si întruneşte cerinţele DCA ca fiind unul dintre factorii care sprijină determinarea statutului ecologic al acestora.

Lacurile litorale prin caracteristicile morfometrice principale, evidentiind tipul genetic al acestora, sunt  lagune marine si limane fluvio marine.

Marea Neagră

Marea Neagră este o mare temperată caldă, interioară, cu un bazin semiînchis de dimensiuni relativ reduse (432.000 km2 suprafaţa), care în sud-vest comunică prin Strâmtoarea Bosfor (lată în unele porţiuni doar de 750 m) cu Marea Marmara şi Marea Mediterană, iar spre nord-vest prin strâmtoarea Kerci comunică cu Marea de Azov.

Volumul Mării Negre este apreciat la cca 547.000 km3, anual cca. 300 km3 provenind din apele fluviatile care se varsă în mare. Adâncimea maximă este de 2245 m (în partea  central – sudica), iar adâncimea medie de cca. 1217 m. Suprafaţa bazinului Mării Negre este de cca 2 milioane km2 şi cuprinde zone industriale şi agricole din 22 ţări.

Cuveta Marii Negre poate fi impartita, prin linia care uneşte capul Sarici din peninsula Crimea cu, capul Kerempe de pe coasta Anatoliei (avand o lungime de numai 262 Km), în doua parti cu suprafeţe aproximativ egale, dar cu caracteristici morfometrice si hidrologice net diferite. În zona estica, bazinul are un platou continental foarte îngust, în timp ce aproximativ o treime din regiunea vestica este ocupata de un întins platou cu adâncime redusa, unde se vărsa principalii afluenţi ai marii. Regiunea de nord-vest este considerata, datorita particularitatilor proceselor hidrologice, similara unui estuar. Tot în partea de vest, dar la limita sudica, este situata si singura comunicaţie a Marii Negre cu Oceanul Planetar: strâmtoarea Bosfor, cu o latime de 0.7 3.6 km si o lungime de 31 km, cu adâncime redusa (34 m la pragul de sud si 60 m la nord), care asigura schimbul de ape cu Marea Marmara si, mai departe, prin strâmtoarea Dardanele, cu Marea Mediterana.

Caracteristica principala a structurii hidrodinamice a Marii Negre este stabilitatea stratificarii. Un strat superior cu salinitate mica (în general nedepasind 18 psu) este impus de Stratul Intermediar Rece (CIL), în timp ce, cea mai mare parte a coloanei de apa este ocupata de masele de apa profunde. Este bine stabilit, în prezent, ca stabilitatea stratificării este în cea mai mare parte datorata debitului râurilor, care asigura o sursa continua de apa dulce, diluând straturile superioare ale bazinului si depasind aportul de sare prin Bosfor. O consecinţã directa a restrictionarii amestecului dintre straturile de apa salmastra de suprafaţa si apele de adâncime este dominarea condiţiilor anoxice, care fac din Marea Neagra cel mai întins bazin anoxic din lume. Marea Neagra este o componenta hidrografica majora proprie Dobrogei si Deltei, care determina formarea unei unitati regionale distincte: zona litoralã, platforma continetalã si litoralul romanesc al Marii Negre.

Bazinul Marii Negre este alimentat de o reţea hidrografica a cãrei orientare si scurgere sunt condiţionate de clima, structura geologica, relief , sol, coeficient de împădurire, de lacuri si mlaştini. Râurile care aduc un aport  hidric important bazinului Marii Negre  sunt foarte variate ca  suprafaţa, lungime, forma, scurgere, orientare, panta, altitudine medie. Dunărea este cel mai important fluviu din bazinul Marii Negre , nu numai prin dimensiunile si poziţia sa, cat mai ales prin importanta economica pe care o prezintă. Bilanţul hidric al Marii Negre este asigurata în cea mai mare parte de către râurile din nord vest, reprezentând  un procent de 78 %,  din care fluviul Dunărea are o contribuţie importanta  de aproximativ 33,4% , volumul scurgerii fiind de 198 Km3 ( Bondar ’71).

Schimbari climatice

Schimbările climatice reprezintă o componentă reala a vieții planetei noastre, efectele lor negative fiind resimțite atât in plan economic, cât și social. Constrânși de amploarea acestor fenomene, dar mai ales de pericolele mai mult sau mai puțin vizibile pe care acestea le ascund, liderii lumii au angajat negocieri la nivel mondial, pentru a stabili obligațiile fiecărei țări, în vederea reducerii impactului global al schimbărilor climatice.

Strategia privind Schimbările Climatice propune tipuri de măsuri cheie, care trebuie implementate în fiecare sector. Scopul acestor măsuri este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Domeniile vizate sunt:

Eficienţă energetică:

- Schimbarea comportamentului consumatorilor casnici, ceea ce poate determina economii de 1-15% prin utilizarea corectă a aparatelor electrocasnice, a sistemelor de iluminat şi a regulatoarelor termostatice pentru energie termică;

- Atragerea investiţiei private în proiecte municipale, prin utilizarea contractului de performanţă, cu economii estimate de 15% pentru clădiri publice şi de 25-30% pentru proiecte de iluminat public;

- Reducerea consumului de energie în industrie cu minimum 10%, prin îmbunătăţirea managementului energetic şi aplicarea unor măsuri de tip „low-cost/no-cost”.

- Promovarea managementului energetic în industrie prin:

- informarea şi formarea profesională pentru managerii energetici autorizaţi;

- dezvoltarea unui nou model de curs de pregătire pentru universităţile agreate, în vederea pregătirii pentru autorizare a managerilor şi auditorilor energetici.

Transport

Încurajarea utilizării transportului feroviar ca alternativă la transportul Rutier și orientarea transporturilor rutiere de mărfuri către transportul Feroviar.

Auto

- Autovehicule echipate cu motoare convenţionale (cu ardere internă), dar cu emisii poluante foarte reduse;

- Autovehicule echipate cu motoare convenţionale (cu ardere internă), care utilizează parţial sau integral combustibili alternativi (în general biocarburanţi lichizi, biogaz, GPL, GNC etc);

- Autovehicule cu altă sursă de energie (hibride, electrice, cu hidrogen etc).

- Încurajarea şi promovarea transportului nemotorizat;

- Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru ciclism.

Urban

- Imbunătăţirea performanţei termice a clădirilor. Va fi continuată, de pildă, reabilitarea termică a clădirilor existente, pentru care sunt avute în vedere două mecanisme de finanţare;

- Încurajarea dezvoltării de proiecte care vizează casele ecologice, casele pasive şi/sau active. Programul demarat în anul 2010, vizând instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit “Programul Casa Verde” va fi îmbunătăţit şi implementarea lui va continua în anii următori;

- Implementarea unui program de sprijin pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile ocupate de persoanele cu venituri reduse;

- Modernizarea infrastructurii de transport şi distribuţie a energiei termice în sisteme centralizate;

- Implementarea proiectului vizând perdelele forestiere pentru protejarea oraşelor mari din zonele de câmpie.

Agricultură

- Introducerea tehnologiilor agricole moderne de utilizare a soiurilor de plante rezistente la secetă, boli şi dăunători, pentru care sunt necesare mai puţine lucrări agrotehnice;

- Protejarea materiei organice în sol, în mod special în solurile bogate în carbon (mlaştini, turbării etc);

- Implementarea tehnologiilor de colectare şi valorificare a reziduurilor agricole;

- Realizarea de microinstalaţii de obţinere a biogazului în fermă sau în grupuri de ferme;

- Creşterea suprafeţei forestiere, prin stoparea tăierilor ilegale, reconstrucţia ecologică forestieră.

Adaptare:

- Actualizarea instrumentelor de estimare meteo şi a scenariilor climatice;

- Instrumente de management al riscului;

- Agricultura este în mod particular vulnerabilă la schimbările de temperatură şi precipitaţii care, pe termen lung, fac ca industria alimentară să fie, a rându-i, vulnerabilă. Pot apărea probleme în sectorul energetic, în special în ceea ce priveşte producerea de hidroenergie, dacă fenomenele de secetă vor creşte în România (pe timpul verii, creşte şi consumul energetic datorită utilizării pe o scară mai largă a aparatelor de aer condiţionat, în cazul temperaturilor mari).

- Necesitatea folosirii unor soiuri de culturi mai bine adaptate şi mai rezistente la condiţii de temperaturi ridicate şi la secetă;

- Necesitatea accesului la serviciile de intervenţie activă în atmosferă, servicii cu caracter preventiv care acţionează în sensul eliminării/reducerii pagubelor produse de fenomene meteorologice periculoase (grindină, furtuni, ploi abundente etc.);

- Identificarea zonelor şi a sectoarelor vulnerabile şi evaluarea necesităţii şi a oportunităţii de alternanţă a culturilor şi a schimbării soiurilor, ca reacţie la schimbările climatice;

- Sprijinirea cercetării agricole şi a producţiei experimentale, în vederea selectării culturilor şi a dezvoltării celor mai bune soiuri, mai potrivite cu noile condiţii climatice.

Prin Protocolul de la Kioto privind schimbarile climatice au fost stabilite sase gaze cu efect de sera si anume: dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O), hidrofluorcarburile (HFCs), perfluorcarburile (PFCs) si hexafluorura de sulf (SF6).

La nivelul Judetului Constanta, A.P.M. Constanta monitorizeaza emisiile de dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4) si protoxidul de azot (N2O).

Zona amplasamentului analizat este caracterizata de un climat temperat – continental cu influente marine. Climatul temperat continental se caracterizeaza prin veri calduroase, care sunt atenuate de briza marina, sarace in precipitatii si prin ierni blande.

Temperaturile medii anuale ale aerului oscilează în limite restrânse, valorile cele mai ridicate, de peste 11°C fiind înregistrate în fâşia litorală.

Izotermele anuale se micşorează, ca valoare pe măsura creşterii distanţei faţă de litoral şi a altitudinii reliefului.

Diferenţierile termice din Dobrogea, produse pe fondul regimului anual de tip temperat – continental, cu minima în luna ianuarie şi maxima în luna iulie, sunt o expresie a bilanţului caloric diferit al celor două componente majore ale suprafeţei active ce se întâlnesc aici: apa marină şi întinderea terestră.

În luna ianuarie, valorile medii ale temperaturii aerului sunt negative în interiorul uscatului şi pozitive în fâşia litorală, care resimte cel mai puternic influenţa apei marine, prin transferul căldurii, maselor de aer limitrof, prin radiaţie, schimb cinetic şi turbulent.

În luna iulie, valorile medii cele mai scăzute ale temperaturii aerului se înregistrează pe litoral, de unde cresc treptat spre limita vestică a teritoriului dobrogean, odată cu atenuarea acţiunii frontului rece al brizelor marine de zi.

Din analiza statistică privind măsurătorile direcţiei şi vitezei vânturilor efectuate la Staţia Meteorologică din Constanţa, se desprind următoarele:

- direcţia predominantă este sectorul nordic, cu o frecvenţă medie anuală de 40 – 50 %;

- durata de persistenţă a circulaţiei atmosferice medii este, în 77% din cazuri, de 6 – 12 ore;

- durata de persistenţă a circulaţiei atmosferice maxime este de 210 ore, din direcţia nord – est;

- În zona Constanţei, frecvenţa medie (%) cea mai ridicată se întâlneşte în cazul vânturilor din direcţia Nord (21,5%), urmată de cele din direcţia Vest (12,7%) şi Nord – Est (11,7%). Viteza medie anuala este de cca. 4 m/s.

4.4. Bunurile materiale, patrimoniul cultural si peisajul

Proiectul nu are impact asupra conditiilor etnice si culturale existente, nu afecteaza obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

In zona amplasamentului nu au fost identificate zone declarate ca Patrimoniu Cultural National al Romaniei, astfel ca nu se pune problema analizarii unui eventual impact asupra acestei zone.

Peisajul zonei are valoare in special in relatia cu Marea Neagra, impactul vizula se va inregistra la nivelul locuitorilor si turistilor.

Realizarea acestui proiect  va duce la o schimbare a peisajului prin lucrarile de amenajare peisagistica ce se vor efectua si la efectele pozitive asupra calitatii factorilor de mediu, dupa finalizarea lucrarilor.

In perioada executarii lucrarilor, peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor / echipamentelor de constructii si a echipelor de muncitori din santier. Amplasamentul va fi imprejmuit conform specificatiilor organizarii de santier. Lucrarile se vor derula numai interiorul organizarii de santier fara afectarea terenurilor din vecinatate.

In perioada de constructie, un impact in limite admisibile asupra caracteristicii peisajului ar putea sa apara ca urmare a prezentei vehiculelor, utilajelor si materialelor, deoarece acestea se vor executa in extrasezon.

In perioada functionarii imobilului, acesta va avea un impact benefic asupra panoramei plajei din punct de vedere al turistilor si locuitorilor.

4.5. Interactiunea dintre factori

Nu se estimeaza modificari calitative ale apelor subterane sau de suprafaţă, ca urmare a amplasarii obiectivului in zona studiata. De asemenea, nu se pune problema afectarii ecosistemelor acvatice sau a folosintelor de apa, avand in vedere că apele uzate, nu vor ajnge in mare.

In zona amplasamentului investitiei,care se afla in Masivul Central Dobrogean, nu se intalnesc surse importante de alimentare cu apa potabila, deoarece structura geologica este reprezentata, in principal din sisturi verzi care nu sunt roci purtatoare de ape subterane.

Peste sisturile verzi se intalnesc nisipuri litorale care nu constituie un acvifer cu apa potabila.

Retelele de canalizare ale obiectivului vor fi realizate din materiale moderne PVC-KG, materiale care nu permit scurgeri de ape uzate in subteran, mai ales ca in aceasta zona nu sunt surse de alimentare cu apa potabila.

Obiectivul ce se va realiza se incadreaza in peisajul urban, cu functiune turistica din Statiunea Mamaia.

5. DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI

5.1. Construirea si existenta proiectului, inclusiv lucrarile de demolare

Execuţia lucrărilor pentru realizarea proiectului propus implică activitatea unui parc divers de utilaje, organizarea sediului de şantier, baze de utilaje, depozite temporare de materiale, precum şi concentrări de efective umane. Aceste activităţi constituie surse de poluare a apelor, solului, aerului. Vecinătatea organizării de şantier poate genera surse de poluare a apelor de suprafaţă şi a solului, cu ape uzate, cu deşeuri menajere sau cu hidrocarburi Aceste surse pot deveni semnificative în cazul în care nu se iau măsuri eficiente de limitare drastică a interacţiunii dintre organizarea de şantier şi pânza freatică.

Asemenea altor proiecte de construcţii, lucrările propuse au potenţialul de a genera impact negativ sau pozitiv asupra mediului ca rezultat al:

- activităţii de construcţii pentru implementarea lucrărilor şi măsurilor propuse (impact negativ pe termen scurt, cu efecte reversibile);

- structurilor fizice ce vor fi realizate şi existenţei acestora (în general impact pozitiv, pe termen lung).

Faza de construcţie are potenţialul de a cauza un impact in limite admisibile prin amplasamentele de lucru, in cazul nerespectarii masurilor impuse in organizarea de santier. De menţionat este faptul că acest tip de impact  specific perioadei de construcţie, este temporar şi afectează calitatea aerului (ca urmare a mişcării şi depozitării materialelor pulverulente, traficului rutier specific), calitatea apei mării, a faunei şi florei acvatice (în cazul evacuărilor de ape uzate neepurate, creşterii gradului de turbiditate a apei etc.).

De asemenea, acest obiectiv va genera şi un impact pozitiv asupra condiţiilor socio-economice din zonă atât în faza de construcţie (locuri de muncă, transformări organizatorice) cât şi în cea de exploatare.

În cadrul evaluărilor impactului asupra mediului se vor utiliza criteriile prevazute in Legea 292/2018 şi se va ţine cont de condiţiile iniţiale ale mediului, de disfuncţionalităţile sesizate în prezent, de zonele sensibile, de obiectivele de mediu relevante pentru proiect, etc. Se vor avea în vedere următoarele aspecte:

a) impactul implementării fiecărei tip de lucrare (organizare de santier, faza de construire, faza de exploatare);

b) impactul ansamblului planului asupra calităţii factorilor de mediu, aşezărilor umane, moştenirii culturale şi istorice etc.

5.1.1. Efecte semnificative asupra apei

Substanţele din masa de apă, aflate în suspensie, în plutire şi în soluţie, în stare solidă, lichidă sau gazoasă, determină în mod esenţial calitatea apei. Organismele acvatice sunt afectate direct de aceste substanţe. În plus, ele sunt afectate şi indirect prin efectele substanţelor asupra altor forme de viaţă acvatică cu care aceştia se află în relaţii de pradă sau competiţie ecologică. Diferitele specii şi diferitele stadii de dezvoltare ale aceleaşi specii pot prezenta sensibilităţi sau toleranţe foarte diferite la condiţiile de mediu, la substanţele prezente şi la efectele sinergice sau antagonice ale substanţelor toxice. Plecând de la aceste considerente teoretice, în continuare se va analiza impactul produs de lucrările propuse, atât  pe perioada de construcţie cât şi pe cea de exploatare.

a) Impactul asupra factorului de mediu apă  perioada de construcţie

Impactul lucrărilor din faza de execuţie este determinat de modul de organizare şi desfăşurare al acestora. Analiza impactului se va realiza având în vedere impactul produs de organizarea de şantier şi activitatea utilajelor folosite pentru executarea lucrărilor.

Este necesar insa sa luam in calcul si sursele potentiale de poluare din perioada de constructie, care pot fi clasificate in surse punctiforme si difuze.

In prima categorie se pot include lucrarile propriu zise de realizare a constructiilor, precum si evacuarile de ape uzate menajere provenite de la organizarea de santier si de la punctele de lucru.

In ceea ce priveste punctele de lucru, acestea pot si trebuie dotate cu grupuri sanitare ecologice, in cazul ca nu se vor putea racorda si ele la sistemul de canalizare menajera din zona.

Sursele difuze de poluare pot fi considerate depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul, subsolul si apele subterane. De aceea ele trebuiesc depozitate in spatii inchise sau acoperite.

Alte surse difuze sunt spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului care, daca se fac in organizarea de santier si nu la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni, pot produce ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri.

Organizarea de şantier

Organizarea de şantier va fi echipată cu facilităţile sanitare pentru muncitori în scopul reducerii poluării cu ape  uzate. In acelaşi timp, deşeurile vor fi colectate şi depozitate în spaţii speciale. Carburanţii şi substanţele periculoase vor fi depozitate în locuri speciale în scopul evitării poluării platformei şi indirect a apelor mării. Spaţiul ocupat de organizarea de şantier va fi limitat la strictul necesar. După executarea lucrărilor, constructorul va reda terenul respectiv destinaţiei iniţiale, fără a fi degradat.

Constructorul va obţine autorizaţia de mediu de la Agenţia de Protecţia Mediului Constanţa pentru organizarea de şantier şi va lua toate măsurile pentru reducerea la minimum a impactelor negative asupra mediului.

Calitatea apelor subterane nu va fi influenţată de lucrările propuse deoarece intre 20 si 25 m exista un strat de formatiuni argiloase care sunt practic impermeabile, fiind ca un scut intre suprafata terenului si acvifer.

Prin masurile impuse si respectate cu strictete,  impactul asupra factorului de mediu apa, in perioada de construire, va fi nesemnificativ.

b.  Faza de exploatare

Pentru colectarea şi epurarea apelor uzate vor fi realizate reţele de canalizare centralizată, din materiale moderne, pentru a împiedica pierderile de apă uzată în subteran. Aceste reţele de canalizare vor conduce apele uzate în reteaua de ape uzate si de aici in  Statia de epurare Constanta Nord.

Masuri de prevenirea poluarilor accidentale ale apelor.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii nu vor fi poluari accidentale ale apelor, iar poluarile accidentale ale suprafetelor betonate ale parcarilor prin pierderi de ulei sau combustibil, vor fi neutralizate prin trecerea apelor pluviale prin separatoarele de produs petrolier.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa:

- alimentarea cu apa potabila a obiectivului se face prin racord la retaua de apa potabila existenta in vecinatate;

- consumul de apa se va contoriza si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

- 	asigurarea functionarii corecte a tuturor instalatiilor;

- 	supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere si pluviale.

În concluzie nu se estimeaza modificari calitative ale apelor subterane sau de suprafaţă, ca urmare a amplasarii obiectivului in zona studiata. De asemenea, nu se pune problema afectarii ecosistemelor acvatice sau a folosintelor de apa, avand in vedere că apele uzate, nu vor ajnge in mare.

5.1.2.  Efecte semnificative asupra aer

Prin emisie de poluanţi conform legii privind calitatea aerului, se înţelege "eliminarea în atmosferă a unor poluanţi solizi, lichizi sau gazoşi, din sursele punctuale sau de suprafaţă".

Conform aceluiaşi normativ, normele de limitare preventivă a emisiilor reprezintă: norme privind valorile concentraţiilor maxime de poluanţi admise a fi eliminate în atmosferă de către diferitele activităţi antropice", iar imisiile: "transferul poluanţilor în atmosferă către un receptor" (omul şi factorii sistemului său ecologic, bunuri materiale etc).

Pentru zona care face obiectul prezentului studiu, emisiile poluante pot proveni de la:

- în etapa de construire, de la motoarele cu ardere internă, ale autovehiculelor care transporta materialele de construcţii şi de la cele care asigură procesul tehnologic (automacarale, generatoare electrice, betoniere etc ) şi emisiile de praf din depozitele de nisip sau alte materiale de construcţie.

In perioada de implementare a proiectului, natura temporara a lucrarilor de constructie diferentiaza sursele de emisie de alte tipuri de surse, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si in ceea ce priveste controlul emisiilor. In aceasta perioada, principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de:

- operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor, ceea ce poate determina in principal o crestere a concentratiilor de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari; sursele se incadreaza in categoria surselor nedirijate;

- excavarea solului, manipularea pamantului rezultat din excavare, precum si descarcarea si imprastierea pamantului, compactarea;

-  procese de combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, avand asociate in principal emisii de poluanti precum NOx, SOx, CO, pulberi.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea provocata de vant, fenomen care insoteste lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita existentei suprafetelor de teren expuse actiunii vantului, urmare a decopertarii si realizarii terasamentelor.

In perioada de functionare, emisiile suplimentare pot aparea de la traficul auto.

Impactul asupra factorului de mediu aer în perioada de execuţie

Sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate funcţie de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din activitatea desfăşurată în cadrul  organizării de şantier, amplasamentelor de împrumut nisip, pe amplasamentul lucrării, precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament.

Emisiile din timpul desfăşurării lurărilor de construcţie sunt asociate în principal cu manevrarea şi transportul unor materiale. Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

Principalii poluanţi care sunt emisi în atmosferă în perioada de construcţie sunt monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, praful, dioxidul de carbon şi hidrocarburile.

Poluarea atmosferică rezultând din circulaţia autovehiculelor este caracterizată în principal prin emisii de gaze şi particule poluante - monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi volatile uşoare, prafuri conţinând metale grele şi compuşi sulfuraţi, iar calculul cantitatilor de poluanti se poate determina pe baza anumitor modele de calcul. In plus, praful emis în atmosferă în timpul activităţilor de manipulare a nisipului, a pietrei brute în depozite, precum şi în timpul transportului şi dispunerii acestora la locul amplasamentului, depinde foarte mult de calitatea acestora (putându-se actiona prin diferite metode de transport si depozitare, in vederea reducerii rãspândirii cu praf).

La nivelul actual al cunoaşterii caracteristicilor tehnice ale motoarelor autovehiculelor cu care se va lucra, dar mai ales din cauza necunoaşterii exacte a numărului acestora,  cuantificarea emisiilor de poluanţi în aer nu poate fi efectuată cu o precizie satisfăcătoare.

În funcţie de nivelul tehnologic al procesului, echipamentelor şi instalaţiilor folosite, operaţiile aferente fazelor de producţie se constituie în surse de poluare a atmosferei. Se menţionează că aceste surse sunt temporare, efectul lor resimţindu-se  numai pe perioada de execuţie.

Eliminarea gazelor toxice cu impact asupra aerului (tip derivaţi ai carbonului, şi oxigenului, sub forma de oxizi sau radicali liberi ai hidrocarburilor nearse) se face odată cu componentele gazelor de eşapament. Dintre aceşti toxici primari, o parte au tendinţa de a se combina cu produse de ardere secundară (oxizi de azot, derivaţi de sulf), prezente în combustibil sau în aditivii introduşi cu uleiurile minerale.

Impactul gazelor toxice se poate înregistra asupra populaţiei din localitatile limitrofe, asupra vegetaţiei psamofile sau controlata şi asupra solului/nisipului de plajã, dar efectele nu vor fi semnificative, urmărindu-se în acelaşi timp diminuarea emisiilor la transport şi execuţia lucrărilor de şantier.

In perioada de dezafectare se vor inregistra presiuni similare celor din perioada de

implementare a proiectului.

Dispersia poluantilor este avantajata de specificul regimului vanturilor din Dobrogea, si din zona litorala in special. Impactul negativ se estimeaza ca va fi redus, direct si pe termen scurt, in perioada de amenajare a locatiei. In general, atmosfera instabila este favorabila dispersiei si transportului poluantilor. Directia vantului reprezinta directia de miscare a poluantilor, de aceea un vant moderat va favoriza dispersia si transportul poluantilor mult mai bine decat unul cu viteza prea mare, care are tendinta de a retine poluantii la nivelul solului.

In perioada de functionare, avand in vedere ca energia termica necesara va fi asigurata cu centrale termice, de apartament, de putere mica (P=30 KW), racordate la reteaua de gaze naturale, vor rezulta emisii reduse.

Din punct de vedere al impactului cumulat, aportul proiectului la sursele deja existente (acestea fiind sistemele de incalzire si de traficul auto generate de dezvoltarile urbanistice de pe loturile invecinate) este reprezentat de suplimentarea traficului in zona.

Este dificil de cuantificat aportul activitatii propuse la modificarile generate de emisiile

de gaze acidifiante, la nivel local/judetean (emisiile cu caracter acidifiant-procesul de

modificare a caracteruluichimic natural al unui component al mediului, ca urmare a prezentei unor compusi alogeni care determina o serie de reactii chimice in atmosfera, conducand la modificarea pH-ului aerului, precipitatiilor si solului). Evaluarea aportului activitatilor desfasurate la nivelul judetului la emisiile de gaze cu efect acidifiant se realizeaza, din punct de vedere statistic, anual.

S-a constatat o tendinta de crestere a emisiilor de poluanti precursori ai ozonului (NOx,

NMVOC, CO), in special pentru NOx si CO, in perioada 2015-2016 pentru sectorul

transporturi, din datele detinute la nivelul judetului Constanta. Anlizand emisiile in cadrul

sectoarelor de activitate, se constata ca transporturile (care vor fi o componenta si a prezentul proiect de investitii), si in special cel rutier, au o contributie negativa importanta la emisiile acestor tipuri de poluanti si un aport crescut (pe acest sector de activitate) (Sursa: Raport judetean privind starea mediului in judetul Constanta).

5.1.3. Efecte semnificative asupra sol - subsol

In zona studiata, predomina solurile neevoluate sau trunchiate (nisipoase, aluviale, protosolurile aluviale, protolimnisoluri, limnisoluri, gleisoluri, solonceacuri, soloneturi)

Aceste tipuri de soluri sunt specifice zonelor mai joase, cu microrelief specific determinat de divagarea apelor curgatoare. Neuniformitatea acestora se datoreaza variabilitatii texturii, microreliefului variat (cu alternanta de grinduri, sectoare plate) de care depinde adancimea apei freatice, precum si gradul diferit de mineralizare a apei si de inundabilitate a diverselor sectoare.

A.  Faza de execuţie

Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructie;

- unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrarilor sau in vecinatate, in locuri nepermise;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defectiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele si materiile prime folosite;

- deasemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, exista si posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul cand nu se rezolva asa cum este legal si normal prin racordarea la canalizarea menajera oraseneasca a organizarii de santier si a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru exista si posibilitatea montarii de wc-uri ecologice.

In momentul amenajarii de spatii verzi, activitatea microorganismelor din sol se va reface. Cunoscut fiind faptul ca, fiecarei specii de plante i se asociaza anumite microorganisme, se recomanda ca la amenajarea spatiilor verzi, sa se foloseasca specii de plante autohtone (specifice zonei).

In urma realizarii fundatiilor cladirilor va rezulta pamant de excavatii, care poate fi refolosit astfel:

- la amenajarea spatiilor verzi, folosind solul vegetal separat de celelalte componente; restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in locurile indicate de 	Primaria Municipiului Constanta.

Santurile necesare amplasarii conductelor si cablelor ale lucrarilor de viabilizare se realizeaza prin excavarea stratului vegetal si a terenului care depaseste cotele proiectate. Terenul rezultat se poate folosi pentru realizarea unor terasamente sau se evacueaza din zona.

Deasemenea o buna executie a conductelor si colectoarelor de canalizare menajera va face imposibila sau va reduce mult probabilitatea aparitiei unor avarii cu deversari de ape uzate menajere care ar polua solul.

Interzicerea amplasarii pe santier a unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti, de unde se pot produce pierderi pe sol.

Interzicerea efectuarii pe santier a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti pe sol.

Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor si a deseurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevazute cu mijloace de protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie din localitatile strabatute.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor, a racordarii la sistemul de canalizare menajera al zonei, a organizarii de santier si a punctelor de lucru, factorul “sol” nu va fi afectat de poluare.

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor proiectului de organizare de şantier privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate (pământul de la săpături, conducte şi cabluri uzate, molozuri, etc.). Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de deşeuri de la Ovidiu.

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a zonelor afectate de săpături în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

Cantitatile de praf degajate in atmosfera pe durata desfasurarii lucrarilor vor fi nesemnificative. Realizarea lucrarilor nu implica realizarea unor volume importante de terasamente, manevrarea unor cantitati mari de pamant, agregare etc. Poluarea se  va manifesta pe o perioada limitata de timp (pe durata lucrarilor de constuctie) si spatial pe  o arie restransa.

Suplimentar, se va diminua riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibil ca urmare a aparitiei unor defectiuni tehnice survenite la utilaje prin verificare acestora periodica in unitati specializate.

De asemenea, se va evita depozitarea necorespunzatoare a materialelor si/sau deseurilor rezultate din activitatile de constructie care pot constitui o sursa de poluare a solului.

B.  Faza de exploatare

Avand in vedere faptul ca intreg proiectul tine cont de necesitatea conservarii valorilor naturale ale zonei, urmarindu-se pastrarea in masura cat mai mare a  cadrului natural existent, se aprecieaza ca impactul asupra solului nu va fi unul semnificativ negativ.

Solul este factorul de mediu care integreaza toate consecintele poluarii fiindu–i perturbate astfel, procesele de regenerare si modificarea compozitiei, ceea ce duce la efecte negative asupra factorilor lor biotici (plante, animale, om).

Aceste efecte pot fi determinate de:

- 	actiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor;

- 	actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenati de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitationala pe sol;

- actiunea deseurilor menajere din activitati comerciale, depozitate necorespunzator;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defectiuni ale autovehiculelor care vor tranzita si vor aproviziona obiectivul si antrenarea acestora de catre apele pluviale;

- sursele potentiale de poluanti pentru sol sunt apele uzate menajere, sau unele deseuri menajere care pot fi aruncate in locuri nepermise.

In cazul adoptarii solutiei tehnice de excavare a depozitului existent, in vederea executarii unei fundatii de adancime pentru cladirile inalte ale amplasamentului, in timpul operatiunilor de excavatie si punere in opera sub zona de infiltrare/sub nivelul apei, pot ti poluate straturile geologice intermediare, aflate sub depozitul de moloz pana la placa sarmatiana.

Pentru reducerea impactului avut asupra solului, sunt necesare luarea urmatoarelor masuri:

- acoperirea depozitelor de materii prime si materiale in vederea reducerii actiunii vantului;

- gasirea unor amplasamente pentru depozitarea materialelor de constructie care sa afecteze cat mai putin solul;

- asigurarea pazei in zonele de depozitare;

- verificarea periodica a utilajelor din punct de vedere tehnic;

- folosirea de utilaje si camioane de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- udarea perioadica a drumurilor folosite de utilajele de constructie;

- folosirea combustibililor lichizi in alimentarea utilajelor si camioanelor, care sa respecte ultimele norme legale in vigoare.

Gunoiul menajer va fi colectat in pubele speciale, inchise, amplasate pe platforma betonata.

Turistii vor fi informati in legatura cu importanta ocrotirii naturii si a depozitarii gunoiului menajer numai in locurile special amenajate.

Factorii de raspundere locali se vor asigura de colectarea periodica a deseurilor rezultate, in acest fel eliminandu-se riscul umplerii pana la refuz a pubelelor de gunoi si a depozitarii necontrolate.

5.1.4.  Biodiversitate

Amplasamentul proiectului, in conformitate cu coordonatele in sistem de proiectie STEREO 1970, este situat in afara ariilor naturale protejate si nu prezinta caracteristici pentru care ar putea fi considerat valoros din punct de vedere al relationarii cu siturile din vecinatate si nu determina fragmentari de habitate importante pentru avifauna. Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt ROSPA 0076 Marea Neagra la o distanta de cca. 100 m si ROSPA 0057 Lacul Siutghiol la o distanta de cca. 500 m.

Avand in vedere ca amplasamentul proiectului se afla in intravilanul Municipiului Constanta, in zona de implementare a proiectului nu sunt corpuri de padure, zone umede sau corpuri de apa de suprafata care sa necesite instituirea unor masuri speciale de protectie. Cea mai apropiata zona de interes este Marea Neagra. Prin executarea proiectului nu se va reduce suprafata de teren inclusa in zone importante din punct de vedere al conservarii biodiversitatii si nici nu exista riscuri de afectare a biotopului acestor zone.

Amplasamentul din zona proiectului nu prezinta caracteristici speciale din punct de vedere al compozitiei florale, vegetatia ierboasa este cea specifica zonei litorale, fiind influentata din punct de vedere calitativ de ariditatea intregii zone si de substratul nisipos.

Lucrari de demolare a cladirii existente pe amplasament

Pentru realizarea investitiei sunt necesare lucrari de dezafectare a imobilului – Restaurantul Nikos, avand regimul de inaltime Parter, precum si lucrari de debransare a acestuia de la retelele edilitare, pana la realizarea noului obiectiv si rebransarea la retelele existente in zona (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze nturale si energie electrica).

Demolarea restaurantului Nikos se va realiza prin dezmembrarea structurilor metalice si a placilor de rigips din care este realizat. Tevile metalice rezultate din demolarea restaurantului se vor refolosi in realizarea noului obiectiv, iar molozul rezultat se va transportat la un depozit de deseuri inerte autorizat.

5.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a terenurilor, solurilor, a apei si a biodiversitatii

Pentru realizarea obiectivului nu se folosesc materii prime din zona investitiei; nisipul si pietrisul de pe plaja nu va fi folosit in constructii deoarece contine foarte mult material biogen, acestea fiind materiale sarate care pot afecta constructiile din beton. Din aceasta cauza se va folosi piatra, nisip, etc, achizitioonate de la firme specializate, betonul de asemenea de la firme de profil, apa de la SC RAJA SA Constanta, iar varul , fierul, sticla, etc vor fi achizitionate de la furnizorii specializati.

Managementul materialelor

Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi următoarele tipuri de materiale:

- materiale de construcţii propriu-zise, care pot fi:

-  agregate de balastieră, ciment, criblură etc.

-  materiale metalice, aditivi, materiale speciale de instalaţii etc. care se transportă cu mijloace auto de la furnizori şi care pot ajunge direct la locul de punere în operă sau sunt depozitate în depozite intermediare din organizarea de şantier.

Pentru reallizarea investiției, dar și ulterior, sursa de apă potabilă este administrata de SC  RAJA SA Constanta. Tot prin intermediul operatorului retelelor edilitare se va asigura atît pe perioada desfășurării lucrărilor cât și după finalizarea acestora, preluarea apelor uzate generate de activitățile de execuție și mai apoi, de activitățile desfășurate în cadrul imobilului.

Se va proceda la decaparea separată a stratului de sol vegetal din zona gropii de fundație și stocarea temporară a acestuia în incinta amplasamentului, organizat, urmând ca la terminarea lucrărilor de construcții, acesta să fie reutilizat la amenajările de spații verzi din incinta amplasamentului;

Pământul excavat va fi depozitat separat de solul vegetal, intr-un depozit organizat in incinta organizării de șantier urmând să fie reutilizat la lucrările de umpluturi necesar a fi executate in cadrul lucrărilor de construcții la obiectivul propus. Surplusul de material va fi transportat  în locațiile indicate de Primăria Municipiului Constanta în Autorizația de Construire.

5.3. Riscurile pentru sanatatea umana, patrimoniul cultural sau pentru mediu

Accidentele ce apar la sursele de alimentare cu apă potabilă sau uzată, conductele de aducţiune sau de distribuţie, pot provoca următoarele fenomene:

- inundaţii pe străzi din cauza spargerilor reţelelor de apă;

- restricţii de circulaţie, disconfort, praf şi noroi în cazul remedierilor spărturilor;

- restricţie în asigurarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă a populaţiei din zona afectată;

- afectarea fondului locativ prin inundarea solurilor şi slăbirea fundaţiilor, tasarea clădirilor, igrasie, etc.;

Diminuarea riscului de apariţie a acestor accidente presupune demararea unor lucrări de modernizare şi retehnologizare care să cuprindă următoarele.

- identificarea pierderilor şi înlocuirea tronsoanelor de reţele cu defecte folosindu-se materiale cu grad ridicat de rezistenţă la coroziune şi etanşeitate cum ar fi polietilena de înaltă densitate, fonta ductilă, PVC, polipropilena, tuburi Hobas, etc.;

- promovarea tehnologiilor de pozare a conductelor de aducţiune şi distribuţie prin tehnologia „ trenchless” în zonele în care desfacerea carosabilului ar afecta amenajările existente;

- înlocuirea pompelor depăşite moral şi uzate fizic şi automatizarea funcţionării lor;

- promovarea tehnologiilor moderne în alimentarea cu apă, cu fiabilitate ridicată, consum redus de energie electrică, funcţionare automată şi eficienţă sporită.

Nu pot avea loc situatii accidentale cu rezultat major (distrugere) asupra calitatii mediului natural din zona amplasamentului.

In cazul unui management necorespunzator al lucrarilor de construire a obiectivului, accidentele potentiale pot fi determinate de manipularea necorespunzatoare a produselor petroliere (uleiuri, carburanti)si a materialelor de constructie, cu risc de poluare locala, in special pe factorul de mediu sol. Riscul aparitiei acestor episoade este relativ redus, tinand cont ca pe amplasamentul organizarii de santier nu se depoziteaza cantitati de combustibil sau alte substante cu caracter periculos. De asemenea, utilizarea unor echipamente si utilaje performante, de ultima generatie, va minimiza riscul aparitiei scaparilor accidentale de produs petrolier.

In timpul functionarii obiectivului, dat fiind caracteristicile acestuia si anvergura redusa, sunt improbabile situatiile accidentale care ar putea sa conduca la distrugerea mediului natural.

5.4. Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente şi/sau aprobate, ţinând seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanţă deosebită din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale

La evaluarea factorilor individuali de mediu s-a luat în considerare eventualitatea aplicării unor măsuri de atenuare a impactului, ce sunt prezentate în capitolul 7.

Clasificarea elementelor de evaluare este următoarea:

- Tipul impactului - direct, indirect şi cumulativ

- Extindere temporală -  în timpul construirii şi după construire

- Extindere spaţială -  pe scară largă şi local

- Posibilitate de diminuare – totală şi parţială

- Posibilitate de monitorizare totala şi parţială

Pentru identificarea si evaluarea impactului, se va avea in vedere amploarea  si extinderea activitatii precum si  tipul de impact ce are loc in habitatul respectiv, astfel incat sa se asigure obiectivele de conservare a acesteia si integritatea siturilor cu care se invecineaza sau se  suprapune partial  in zona sud estica. Impactul direct consta in afectarea  definitiva sau temporara a unei suprafete de teren prin dezvoltarea  proiectului.

Identificarea  si evaluarea impactului

In ceea ce priveste biodiversitatea, se analizeaza posibilele efecte semnificative ale prezentului proiect în functie de tipul de impact posibil a fi inregistrat.

Tipurile de impact sunt date functie de parametrii fata de care se face raportarea, si anume in functie de:

- scara (perioada) de timp: impact pe termen scurt (0 – 1 an); mediu (1 – 5 ani) sin lung (mai mult de 5 ani);

- aria de aplicare: impact singular al proiectului si impact cumulativ al proiectului împreuna cu alte proiecte si planuri relevante din  vecinatate;

- efect exercitat: impact direct si indirect.

La evaluarea impactului direct s-a tinut cont de concluzii finale, ca rezultat al  constatarilor  si evaluarilor din teren care sunt esentiale in cuantificarea acestuia. Acesta va fi generat de activitatile de constructie, decopertare, ocuparea unor suprafete de teren pentru realizarea obiectivului de locuinte permanente, sezoniere, spatii cazare si alimentatie, constructii aferente echiparii tehnico edilitare, etc.

- Factorul de mediu aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei  direct, pe termen scurt, se va inregistra influente asupra calitatii aerului pe perioada de constructie, ca urmare a:

- excavarii si manipularii solului si a materialelor de constructii;

- arderea combustibililor in motoare (NOx, SOx, CO, pulberi, etc.)  de  la mijloacele de transport si utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor.

Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie. Pentru reabilitarea si modernizarea cailor de comunicatie activitatile generatoare de impact specifice traficului aferent lucrarilor de constructii se manifesta in:

- cadrul organizarii de santier;

- amplasamentul drumurilor ce urmeaza a fi reabilitate si modernizate;

- traficului aferent lucrarilor de constructii.

Emisiile de poluanţi  in atmosfera sunt  generate in principal   de lucrarile desfasurate in cadrul activităţilor de construcţie si anume decopertare, excavare, săpare, transport materiale. Impactul  poluării aerului în faza de execuţie a proiectului este de tip direct si indirect.

Impactul direct, care se manifesta pe termen scurt, poate fi generat de pulberi si  emisii de poluanti  rezultati   de la  utilajele si mijloacele de transport utilizate in cadrul organizarii de santier, in perioada de implementare a proiectului.

În timpul functionării utilajelor si mijloacelor de transport, în atmosferă pot fi degajate gaze de esapament de la motoarele din dotarea utilajelor de constructii si mijloacelor de transport, în a căror componenta sunt oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO), oxizi de sulf (SO2),compusi organici volatili (COV), pulberi. Aceste emisii sunt generate pentru o perioadă limitată, strict în timpul functionării motoarelor, fiind generate de un număr limitat de utilaje care functionează concomitent. Dispersia emisiilor de noxe se va produce în jurul organizariide santier, reducandu-se  odata cu departarea de sursa.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua impactul direct pe termen  scurt, va fi nesemnificativ, temporar si local.

Impactul direct pe termen  lung este aferent etapei de functionare a obiectivului.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua impactul direct pe termen  lung  va fi nesemnificativ, temporar si local.

Impact indirect pe termen  scurt –  se manifesta prin posibile efecte asupra sănătăţii umane si asupra vegetatiei din  zona datorita  depunerii  pulberilor rezultate din  procesul  decopertare, excavare, săpare, transport material.

Transportul materialelor, manipularea pamantului rezultat  din decopertare, excavare, săpare  si depozitarea unor materiale pulverulente vor influenta prin emisiile caracteristice factorul de mediu aer, pe termen scurt in perioada de implementare a proiectului, inclusiv prin depunerea pulberilor pe covorul vegetal. Conditiile de lucru ce vor fi luate in zona,  vor limita acest impact in limite admisibile, iar pe termen lung nu se va inregistra un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua  impactul  indirect pe termen  scurt, va fi nesemnificativ, temporar si local.

Impactul indirect pe termen mediu si lung este aferent etapei de functionare a obiectivului.

b. Factorul de mediu solul

Perioadei de constructie îi sunt asociate anumite puncte de impact asupra solului, directe sau prin intermediul mediilor de dispersie a poluantilor. Formele de impact identificate, ca urmare a ocuparii unei suprafete cu organizarea de santier precum si a lucrarilor de construire.

Impact asupra solului se va manifesta temporar, in limite admisibile, doar la faza de construcţie, prin lucrări specifice obiectivelor de implementare a PUZ, în special în fazele de excavare si decopertare dar si pe parcursul efectuării transporturilor materialelor, echipamentelor, personalului, etc..

Impactul asupra poluării solului în faza de execuţie a proiectului este de tip:

Impact direct  se refera la   modificarile  datorate  lucrărilor de construcţie in perioada organizarii de şantier precum si a traficului  auto. Caracteristicile pedologice  ale solului, pe suprafete reduse, sunt   alterate  de activitătile de constructii. Impactul, care este in limite admisibile,  este  generat si se mentine pe toata perioada organizarii de santier. Dupa  finalizarea lucrarilor  intr-o perioada relativ scurta de timp, incepe procesul de refacere  a solului.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua  impactul  direct pe termen  scurt, pentru  factorul de mediu  sol va fi nesemnificativ, temporar, reversibil, local.

Pe termen mediu si lung  impactul  direct este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ

.

Impact indirect: din punct de vedere al calitatii solului, nu vor exista modificari nici pe termen scurt si nici pe termen lung. Conditiile de lucru ce vor fi luate in zona nu vor favoriza depunerea poluantilor pe sol si afectarea caracteristicile pedologice  ale solului. Proiectul nu prevede introducerea in mediu a unor cantitati de pamant provenite din alte zone, deci nu va exista riscul introducerii in mediu a unor specii invazive care sa altereze vegetatia existenta.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua impactul indirect pe termen  scurt, pentru  factorul de mediu  sol va fi nesemnificativ, temporar  si local.

Pe termen mediu si lung  impactul  indirect este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ.

c. Factorul de mediu apa

In zona amplasamentului  nu exista ape de suprafata (lacuri, rauri, balti, mlastini), ca atare nu estimam  impact negativ  in perioada de executare a lucrarilor.

Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin bransare la reteaua de alimentare cu apa administrata de SC RAJA SA Constanta; de asemenea apa uzata menajera va fi evacuata in reteaua de canalizare administrata de SC RAJA SA Constanta, existenta in zona.

Necesarul de apă va asigura:

- alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor;

- udatul spaților verzi;

- pentru stingerea incendiilor.

Prin  lucrările preconizate pentru  implementarea obiectivului  propus nu va genera  local presiune asupra regimului apelor de suprafata, datorita lipsei acestora.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua,  impactul  direct pe termen  scurt, pentru  factorul de mediu  apa  va fi nesemnificativ temporar, reversibil si local.

Pe termen mediu si lung  impactul direct  va fi generat de perioada de functionarea a obiectivului si va fi nesemnificativ.

Impact   indirect: nu va exista impact semnificativ asupra factorului de mediu apa pe termen scurt, in perioada de constructie, care ar putea  aduce   modificari ale zonei.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua,  impactul  indirect pe termen  scurt, pentru  factorul de mediu  apa, va fi nesemnificativ, temporar si local.

Pe termen mediu si lung  impactul indirect  va fi  nesemnificativ si va fi  generat de perioada de functionare a obiectivului.

d. Impactul produs prin zgomot si vibraţii

Perimetrul analizat  este situat in  zona turistica a Statiunii Mamaia unde sunt si alte imobile avand aceeasi activitate de locuit, alimentatie publica, turism.

Deoarece constructia obiectivului se va realiza in extrasezon,celelate  obiective din zona care ar putea  fi  deranjate de zgomotul produs in cadrul organizarii de santier nu vor fi afectate deoarece acestea sunt inchise in extrasezon.

Sursele  generatoare de zgomot si vibraţii sunt asociate organizării de şantier  si cuprind:

- utilizarea mijloacelor de transport  personal,materiale de constructii;

- functionarea utilajelor grele in activitatile de construcţii, săpări, excavare;

Impactul prognozat pe termen scurt  ca urmare a surselor de zgomot si vibraţii este de tip impact direct:

- cu acţiune redusa asupra biodiversităţii locale;

- cu acţiune directa si redusa asupra factorului uman datorita distantei mari (cca. 200m) intre desfăşurarea activităţilor de construcţie - organizare de şantier si alte imobile in curs de executie.

Vibratiile sunt generate de utilajele si mijloacele de transport, se produc în timpul functionării acestora si nu reprezintă surse semnificative de vibratii. Posibilitatea propagării vibratiilor în împrejurimile incintei santierului de constructii, cel putin teoretic, este foarte redusă.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua  impactul  direct pe termen  scurt, pentru  zgomot si vibraţii este nesemnificativ, temporar, local. Pe termen mediu si lung  impactul direct  este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ.

e. Schimbari climatice

Autovehicule folosite in realizarea imobilului vor fi echipate cu motoare convenţionale corespunzatoare tehnic ceea ce va genera emisii poluante foarte reduse. De asemenea vor fi folosite si autovehicule echipate cu motoare convenţionale (cu ardere internă), care utilizează parţial sau integral combustibili alternativi (în general carburanţi lichizi), care nu vor afecta schimbarile climatice.

Va fi realizata o cladire cu eficienta energetica mare.

Se va realiza bransarea la reteaua de distribuţie a gazelor naturale.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua, impactul  direct pe termen  scurt, pentru  afectarea schimbarilor climatice  este nesemnificativ, temporar, local. Pe termen mediu si lung impactul direct  este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ.

f. Populatia si sanatatea

Deoarece lucrările preconizate pentru implementarea obiectivului propus sunt amplasate la distante de circa de 200 m fata de celelalte constructii, unele fiind in faza de executie; acestea nu vor genera  presiune asupra populatiei si sanatatii acestora, deoarece lucrarile se vor realiza in extrasezon.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua,  impactul  direct pe termen  scurt, pentru  afectarea populatia si sanatatatii acestora este nesemnificativ, temporar, local. Pe termen mediu si lung impactul direct  este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ.

g. Patrimoniul cultural si arheologic

Deoarece patrimoniul cultural, precum si niciunul dintre sit-urile arheologice nu se află în zona amplasamentului obiectivului, impactul pe termen  scurt,  mediu si lung va fi nesemnificativ.

h. Peisajul

In timpul realizarii obiectivului peisajul nu va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de muncitori, de organizarile de santier, deoarece in perioada constructiei, in aceasta zona sunt in curs de realizare si alte imobile avand aceasi destinatie (apartamente de locuit, hoteluri, alimentatie publica). Se va inregistra un impact vizual negativ direct, pe termen scurt, pe perioada de implementare a proiectului. Impactul va fi cel al unui santier de constructii.

Efect de modificare a peisajului actual il va avea ridicarea cladirilor, pe termen lung, pe toata perioada de viata a acestora, urmand ca dupa dezafectare sa se elimine acest factor de presiune, asigurandu-se reversibilitatea.

Dezvoltarea pe inaltime induce modificari in peisaj, vizibile la distanta. Din punct de vedere al marimii impactului se considera ca:

- nu se modifica elemente ale unui cadru natural, ci elemente ale unei zone incluse deja, intr-o zona urbana, cu destinatie curti-constructii (constructii turistice si de agrement);

- nu se modifica in mod esential valoarea estetica actuala a peisajului existent si nici modul in care receptorii percep zona.

Zona in care se va implementa proiectul nu este desemnata ca fiind de o valoare rara sau neobisnuita, deci intruziunea in peisaj nu va afecta un peisaj cu carateristici deosebite-se va pastra functiunea zonei de turism si agrement.

Peisajul zonei are valoare in special in relatia sa cu Marea Neagra.

Impactul vizual se va inregistra la nivelul locuitorilor si a turistilor din zona. Efectele vizuale vor varia functie de numarul si sensibilitatea receptorilor. Nu este insa un tip de folosinta care sa determine schimbari majore in modul in care receptorii, in special turistii si localnicii ce acceseaza zona, percep amplasamentul. Impactul vizual este un aspect subiectiv, ce tine de factori sociali, culturali, in final de modul de perceptie al receptorului (subiectivismul in perceptia estetica).

In ceea ce priveste modul de perceptie/reactie a populatiei din localitate, pe probleme de impact vizual si modificari in peisaj, se mentioneaza ca, pana in acest moment, nu s-au inregistrat observatii, propuneri sau solicitari de informatii suplimentare pana in momentul de fata, pe parcursul desfasurarii procedurii de avizare din punct de vedere al mediului. Dat fiind ca pentru terenul detinut de beneficiar s-a parcurs procedura de avizare a unui plan urbanistic zonal, nici in acea perioada administratia publica locala nu a inregistrat sesizari ale publicului interesat, pe subiectul impactului asupra peisajului.

Se va realiza un  imobil, in acord cu destinatia terenului si a zonei.

De asemenea, planul urbanistic zonal, aprobat in conformitate cu legislatia in vigoare de la momentul respectiv, a fost in acord cu reglementarile administratiei locale privind dezvoltarea Statiunii Mamaia.

i. Activitatile economice

Proiectul nu are impact asupra conditiilor etnice si culturale existente, nu afecteazaobiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

Activitatea propusa nu va avea impact cuantificabil asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale prin schimbari importante de populatie permanenta in zona. Se va inregistra o suplimentare de populatie, o parte pe termen scurt, doar in sezonul estival (in cazul unitatilor locative folosite ca locuinte de vacanta). Va exista un impact pozitiv pe termen mediu si lung, atat din din punct de vedere social prin crearea de locuri de munca, cat si din punct de vedere economic prin taxele si impozitele achitate catre administratia publica locala (taxe ce se vor regasi in investitii locale, cu efect pozitiv asupra calitatii vietii).

Investitia nu va afecta in secundar alte activitati din zona, deci nu se va inregistra impact negativ asupra mediului economic.

Din punct de vedere al sanatatii populatiei si a emisiilor de poluanti in aer, calitatea necorespunzatoare a aerului reprezinta principalul factor de mediu cu risc pentru sanatatea umana.

Realizarea constructiilor in Statiunea Mamaia, prin respectarea unui plan benefic statiunii va avea un impact pozitiv si prin faptul ca se va reduce antrenarea particulelor de nisip si praf in atmosfera.

Iimpactul  direct pe termen  scurt, prin  dezvoltarea activitatilor economice va fi pozitiv, semnificativ, temporar. Pe termen mediu si lung  impactul direct  este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi pozitiv prin dezvoltarea activitatilor economice si turistice, pe plan local, regional si national.

Impactul prognozat

Impactul se poate manifesta in cele trei faze de dezvoltare ale unei investitii, respectiv perioada de implementare, perioada de functionare, perioada de dezafectare.

Prin realizarea obiectivului nu se introduc activitati cu caracteristici noi in peisajul natural, ci doar se completeaza facilitatile turistice din statiune. Nu au loc modificari ale destinatiei/folosintei terenului vizat de proiect. Dat fiind caracteristicile amplasamentului, acesta nu este un teren ce prezinta interes pentru cuibarire sau hranire pentru specii de pasari protejate.

Impactul direct (pe termen scurt) va fi generat de activitatile de constructie, decopertare, ocuparea unor suprafete de teren pe perioada determinata pentru amenajarea organizarii de santier. Prin decopertare se vor pierde suprafete de teren, fie pe termen scurt (in cazul suprafetelor ocupate temporar), fie pe termen lung, adica pe durata de viata a obiectivului. Dat fiind ca nu sunt prezente habitate naturale cu valoare conservativa, impactul va fi nesemnficativ.

Impactul indirect (pe termen scurt, mediu sau lung) se poate inregistra prin influentarea calitatii factorilor de mediu aer, apa, sol, cu efecte asupra calitatii habitatului din zona. Raportat la tipul de proiect propus si la potenatialul teoretic de poluare ce il poate genera aceasta investitie, nu au fost identificate cai de transfer a potentialilor poluanti catre zonele importante din punct de vedere al biodiversitatii.

Pe termen scurt in periada de implementare a proiectului, transportul materialelor, manipularea pamantului sau depozitarea unort materiale pulverulente vor putea influenta factorul de mediu aer, prin emisiile caracteristice, in special pulberi.

Realizarea proiectului presupune indepartarea stratului de sol, lucrari de fundatii, fara ca acestea sa aiba ca rezultat afectarea unor specii valoroase de flora de pe amplasament sau din vecinatate. Impactul direct va fi nesemnificativ. Dupa finalizarea lucrarilor de constructie a imobilului de ansamblu rezidential, avand in vedere functiunea predominanta de locuire, in proiect este prevazuta amenajarea de spatii verzi care vor insuma suprafata totala de minim 30% din suprafata terenului, conform prevederilor HCJ 152 / 22.05.2013.

Spatiile verzi amenajate au fost distribuite dupa cum urmeaza:

- Suprafata verde la sol					= 468,02 mp	= 26.00%

- S verde terasa circulabila				= 211,92 mp

- S verde terasa necirculabila				= 258,83 mp

- Total Suprafata Verde					= 938,77 mp	= 52.15%

Pentru spatiile verzi amenajate pe terase se va lua in considerare realizarea unei instalatii automate de irigat. Balcoanele/logiile/terasele vor fi prevazute cu surse de apa care sa faciliteze intretinerea spatiilor verzi amenajate in jardiniere.

Evaluarea impactului  cumulat

În vederea identificarii tuturor efectelor posibile a fi exercitate de catre prezentul proiect asupra mediului este necesara identificarea tuturor activitatilor specifice ale acestuia  astfel încât sa se poata face o evaluare în functie de relatia activitate – efect potential exercitat. Efectele cumulative se refera în general la efecte simultane si interactive (sinergice) asupra factorilor de mediu ca rezultat al multiplelor activitati desfasurate în aceeasi perioada si spatiu. Activitatile principale observate in zona de amplasament a  proiectului  care pot genera  un potential  impact cumulativ în special asupra biodiversitatii locale sunt legate de activitati turistice desfasurate în vecinatatea proiectului.

Pentru analizarea efectelor de tip cumulat s-a procedat la  stabilirea limitelor în cadrul carora se analizeaza aceste efecte de tip cumulat, în vederea evaluarii    acestora.Tinand de topografia locului si suprafetele proprietate privata suprafata  evaluata din punct de vedere al impactului cumulativ  este de circa  5000 mp.

De asemenea, activitatile care au fost luate în considerare pentru evaluarea efectelor semnificative, singulare sau cumulate, sunt reprezentate de activitatile turistice singurele care se desfasoara în zona cercetata.

In zona analizata nu sunt in derulare/dezvoltare alte planuri/proiecte  astfel ca se  poate aprecia  ca  proiectul  propus  de construire imobil rezidential S+P+12-15E + TERASA CIRCULABILA, avand destinatia de apartamente de vacanta si alimentatie publica in Statiunea Mamaia si  nu va genera  impact cumulativ  in relatia cu  alte  proiecte.

Trebuie sa se tina seama ca investitia se va derula prin  deschidere de fronturi de lucru reduse, avand loc o schimbare în timp a pozitiei surselor de emisie (datorita deplasarii frontului de lucru pe distante mici), iar activitatile turistice care se desfasoarara  temporar, nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor, deoarece in perioada sezonului estival nu se va lucra; lucrarile pentru realizarea investitiei vor fi realizate in perioada de extrasezon.

Reamintim ca  zona studiata este deschisa, fiind amplasata pe malul marii, iar curentii de aer/vantul asigurand astfel  dispersia emisiilor  generate  de activitatile amintite. Prin derularea lucrarilor de constructie din zona, emisiile cumulate care pot avea influente asupra factorilor de mediu sunt  locale, punctuale, temporare si vor fi in limite admisibile.

Dupa finalizarea investitiei  si indepartarea mijloacelor de transport si a utilajelor aferente realizarii investitiei, intensitatea  emisiilor de pulberi, de poluanti  precum  si a activitatii de turism va fi similara cu cea     initiala (inainte de implementarea proiectului) , astfel incat impactul cumulativ  scade considerabil.

Ţinând cont de măsurile pe care  titularul de proiect  le va  institui  in perioada realizarii  investiţiei, estimam  ca impactul cumulativ  exercitat  asupra mediului  va fi  mult diminuat.

Prin actul de reglementare emis de autoritatea competenta  de mediu  referitor proiect, precum si de alte institutii abilitate(Administraţia Naţională ,,Apele Române” ) in cadrul procedurii   de reglementare  se impun masuri de reducere a impactului  pentru fiecare factor de mediu, inclusive biodiversitatea, care  are drept scop  reducerea impactului si pe care titularul proiectului  este obligat sa si le asume si  sa le aplice.

5.5. Impactul proiectului asupra climei şi vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilităţi identificate, cuantificarea tendinţelor de amplificare a vulnerabilităţilor existente în contextul schimbărilor climatice

Termenul climă defineşte în general profilul mediu al condiţiilor meteorologice într-o anumită zonă, determinat pe o perioadă de mai mulţi ani. Condiţiile climatice depind de modificările ecosferei, balanţa energetică (radiaţia) a Pământului jucând un rol important. În ultimii 150 de ani, un rol deosebit în schimbarea climei Pământului a avut-o activitatea antropică, care a participat în mod direct la această schimbare prin emisiile de gaze cu efect de seră. Stratul de ozon stratosferic funcţionează ca un filtru pentru radiaţia solară în spectrul ultraviolet (UV) făcând posibilă viaţa pe pământ. Gazele de seră, ce se găsesc în atmosferă în mod natural, menţin temperatura la suprafaţa pământului la o medie de 15°C, fără aceste gaze temperatura medie a pământului ar fi de aproximativ -20°C. Modificările concentraţiei gazelor de seră în atmosferă pot interveni dramatic în ciclul natural al radiaţiei solare în UV, modificând temperatura, circuitul carbonului şi al apei şi deci, să modifice clima pe termen lung.

Încălzirea climei este un fenomen unanim acceptat de comunitatea ştiinţifică internaţională, fiind deja evidenţiat de analiza datelor observaţionale pe perioade lungi de timp. Simulările realizate cu modele climatice globale complexe au arătat că principalii factori care au determinat acest fenomen sunt atât naturali (variaţii în radiaţia solară şi în activitatea vulcanică) cât şi antropogeni (schimbări în compoziţia atmosferei datorită activitaţilor umane).

Oamenii exercită o influență tot mai mare asupra climei și asupra temperaturii Pământului, prin arderea combustibililor fosili, tăierea pădurilor tropicale și creșterea animalelor. Aceste activități generează cantități enorme de gaze cu efect de seră, care se adaugă celor deja prezente în mod natural în atmosferă, contribuind astfel la efectul de seră și la încălzirea globală. Unele gaze din atmosfera Pământului se comportă ca pereții unei sere - captează și rețin căldura soarelui, astfel încât aceasta nu mai este eliberată înapoi spațiu. Multe dintre acestea sunt prezente în mod natural în atmosferă, însă activitatea umană a dus la creșterea concentrației unora dintre ele, în special a:

( dioxidului de carbon (CO2)

(metanului

( protoxidului de azot

( gazelor fluorurate

CO2-ul este gazul cu efect de seră generat cel mai adesea de activitățile umane, fiind responsabil în proporție de 63 % de încălzirea globală cauzată de om. Concentrația sa în atmosferă este în prezent cu 40 % mai mare decât în perioada preindustrială. Alte gaze cu efect de seră sunt emise în atmosferă în cantități mai mici, însă captează și rețin căldura mai eficient decât CO2-ul, iar în unele cazuri sunt de mii de ori mai puternice. Metanul contribuie cu 19 % la încălzirea globală cauzată de om, iar oxidul de azot cu 6 %.

Cauzele antropice ale creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră sunt:

( Arderea cărbunelui, petrolului și gazelor generează dioxid de carbon și protoxid de azot în producerea energiei, transporturi, industrie şi în gospodării (CO2);

( Tăierea pădurilor (despădurirea) Copacii contribuie la reglarea condițiilor climaterice absorbind CO2 din atmosferă. Prin urmare, atunci când sunt tăiați, acest efect benefic se pierde, iar dioxidul de carbon stocat de copaci este eliberat înapoi în atmosferă, accentuând efectul de seră.

( Intensificarea creșterii animalelor. Vitele și ovinele produc cantități mari de metan în timpul digestiei.

( Îngrășămintele care conțin azot generează emisii de protoxid de azot.

( Depozitarea deşeurilor menajere (CH4);

( Gazele fluorurate au un efect de încălzire foarte puternic, cu până la 23 000 de ori mai mare decât CO2-ul. Din fericire, acestea sunt eliberate în cantități mai mici, iar legislația UE prevede reducerea treptată a utilizării lor, până la eliminarea lor completă.

Schimbările climatice sunt atribuite efectului de seră, termen folosit pentru a evidenția contribuția unor anumite gaze emise natural sau artificial în atmosferă. Este deja cunoscut faptul că omul, prin activitatea sa, este responsabil în mare parte de emisiile gazelor cu efect de seră şi în principal a emisiilor de CO2 (cel mai răspândit dintre gazele cu efect de seră)

Din totalul sectoarelor, cele a căror activitate se resimte cel mai preponderent prin cantitatea de gaze cu efect de seră sunt reprezentate de industriile energetice.

Fata de cele exemplificate, prin activitatea de “locuire” nu vor fi generate emisii de gaze cu efect sera.

Vor fi adoptate masuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera precum si cele de economisire a energiei (performanta energetica a cladirii - prin utilizarea materialelor de constructii cu performante termotehnice superioare, echipamente cu eficienta energetica superioara).

5.6. Tehnologiile şi substanţele folosite

Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi următoarele tipuri de materiale:

- materiale de construcţii propriu-zise, care pot fi:

-  agregate de balastieră, ciment, criblură etc.

-  materiale metalice, aditivi, materiale speciale de instalaţii etc. care se transportă cu mijloace auto de la furnizori şi care pot ajunge direct la locul de punere în operă sau sunt depozitate în depozite intermediare din organizarea de şantier.

6. DESCRIERE SAU DOVEZI ALE METODELOR DE PROGNOZĂ UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV DETALII PRIVIND DIFICULTĂŢILE ÎNTÂMPINATE CU PRIVIRE LA COLECTAREA INFORMAŢIILOR SOLICITATE, PRECUM ŞI O PREZENTARE A PRINCIPALELOR INCERTITUDINI EXISTENTE

Metoda de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător constă în parcurgerea mai multor etape de aprecieri bazate pe indicatori de calitate posibili să reflecte starea generală a factorilor de mediu analizaţi şi apoi corelarea acestora printr-o metodă grafică.

Pentru evaluarea impactului global asupra mediului inconjurator privind amplasarea obiectivului in zona studiata, s-a utilizat metoda propusa de V. Rojanschi şi prezentata in revista ‘Mediul inconjurator”, vol.II, nr. 1-2/1991.

S-au luat in considerare urmatorii factori de mediu :

-	apa;

-	aer;

-	sol;

-	flora şi fauna;

-	peisaj.

Impactul produs asupra factorilor de mediu s-a evaluat printr-o nota in intervalul 1... 10. Nota 1 corespunde unei poluari maxime a factorului de mediu respectiv, iar nota 10 unui mediu nepoluat. Notele acordate fiecarui factor de mediu din cei cinci considerati s-au stabilit din “Scara de bonitate”, prezentata în tabelul următor.

SCARA DE BONITATE

| Nota de bonitate | Efectele asupra omului şi mediului inconjurator |
| --- | --- |
| 10 | - calitatea factorilor de mediu naturala, de echilibru - starea de sanatate pentru om naturala |
| 9 | - fara efecte |
| 8 | -fara efecte decelabile cazuistic - mediul este afectat în limite admise - nivel 1 |
| 7 | - mediul este afectat în limite admise - nivel 2 - efectele nu sunt nocive |
| 6 | - mediul este afectat peste limita admisa-nivel 1 - efectele sunt accentuate |
| 5 | - mediul este afectat peste limitele admise – nivel 2 - efectele sunt nocive |
| 4 | - mediul este afectat peste limitele admise - nivel 3 - efectele nocive sunt accentuate |
| 3 | -mediul degradat – nivel 1 - efectele sunt letale Ia durate medii de expunere |
| 2 | - mediul degradat - nivel 2 - efectele sunt letale Ia durate scurte de expunere |
| 1 | - mediul este impropriu formelor de viatä |

Tinand cont de toate aspectele prezentate, in cadrul evaluarii s-au obtinut urmatoarele note de bonitate pentru factorii de mediu analizati:

N.B. APA = 8

N.B. AER = 9

N.B. SOL-SUBSOL = 8

N.B. FLORA-FAUNA= 7

N.B. PEISAJ = 9

Notele de bonitate obtinute pentru fiecare factor de mediu in zona analizata servesc la realizarea grafica a unei diagrame, ca o metoda de simulare a efectului sinergic. Avand in vedere ca in cazul de fata au fost analizati cinci factori de mediu,  figura geometrica va fi un pentagon. Starea ideala este reprezentata printr-un pentagon regulat inscris intr-un cerc ale carui raze corespund valorii 10 a notei de bonitate. Prin amplasarea pe aceste raze a valorilor exprimand starea reala, se obtine o figura geometrica neregulata, cu o suprafata mai mica, inscrisa in figura geometrica ce corespunde starii ideale.

Indicele starii de poluare globala-IPG-reprezinta raportul dintre suprafata reprezentand  starea ideala SI si suprafata reprezentand starea reala SR.

IPG = SI /SR

Cand nu exista modificari ale calitatii factorilor de mediu, deci cand nu exista poluare, acest indice este egal cu 1. Cand exista modificari, indicele IPG va capata valori supraunitare din ce in ce mai mari pe masura reducerii suprafetei figurii ce reprezinta starea reala. Pentru evaluarea impactului s-a intocmit o scara de la 1 la 6 pentru indicele poluarii globale a mediului, astfel:

SCARA DE CALITATE

| IPG = 1 | - mediul natural este neafectat de activitatea umana |
| --- | --- |
| IPG = 1…2 | - mediul este supus activitatii umane în limite admisibile |
| IPG = 2…3 | - mediul este supus activitatii umane, provocand stare de disconfort formelor de viata |
| IPG = 3…4 | - mediul este afectat de activitatea umana, provocand tulburari formelor de viata |
| IPG = 4…6 | - mediul afectat grav de activitatea umana, periculos pentru formele de viata |
| IPG > 6 | - mediul este degradat, impropriu formelor de viata |

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globala IPG in cazul de fata, conform metodei descrise a condus la urmatoarea valoare : IPG = 1,49 .

Rezulta ca prin realizarea si functionarea obiectivului analizat mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

CALCULUL PENTRU STABILIREA INDICELUI DE POLUARE GLOBALA

| FACTORI DE MEDIU | NOTE DE BONITATE |
| --- | --- |
|  | Stare ideala | Stare reala |
| APA | 10 | 8 |
| AER | 10 | 9 |
| SOL SI SUBSOL | 10 | 8 |
| VEGETATIE SI FAUNA | 10 | 7 |
| PEISAJ | 10 | 9 |

- suprafata ce corespunde starii ideale a mediului  Si = 237,8; IPG = Si/Sr

- suprafata ce corespunde starii reale a mediului     Sr = 159,8; IPG = 1,49.

In aceste conditii, avand in vedere ca indicele de poluare globala are valoarea IPG = 1,49, concluzia este ca  mediul in zona amplasamentului este supus activitatii umane in limite admisibile.

Descrierea dificultatilor

Evaluarea se raporteaza la nivelul datelor disponibile in acest moment, la acest nivel de proiectare.Activitatea generata de acest tip de obiectiv este uzuala, obisnuita zonelor turistice si nu ridica dificultati deosebite. Din punct de vedere tehnic si tehnologic, acest tip de investitie nu genereaza probleme de abordare.

Nu au fost intampinate dificultati tehnice sau practice in timpul efectuarii evaluarii impactului asupra mediului.

Posibilele modificari ale proiectului vor fi aduse la cunostinta autoritatilor emitente, in scis, pentru revizuirea actelor de reglementare emise.

7.  DESCRIERE A MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA SAU, DACĂ ESTE POSIBIL, COMPENSAREA ORICĂROR EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICATE ŞI, DACĂ ESTE CAZUL, O DESCRIERE A ORICĂROR MĂSURI DE MONITORIZARE PROPUSE

7.1. Masuri propuse pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau compensarea oricaror efecte negative semnificative asupra mediului

7.1.1. Apa

Pentru colectarea şi epurarea apelor uzate vor fi realizate reţele de canalizare centralizată, din materiale moderne, pentru a împiedica pierderile de apă uzată în subteran. Aceste reţele de canalizare vor conduce apele uzate într-o staţie de epurare ecologică, modernă, dotată cu treaptă mecanică, biologică şi terţiară (pentru reducerea fosforului şi azotului).

Caracteristicile apelor uzate menajere evacuate se vor inscrie in valorile limita impuse prin Normativul NTPA 002/2002.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii nu vor fi poluari accidentale ale apelor, iar poluarile accidentale ale suprafetelor betonate ale parcarilor prin pierderi de ulei sau combustibil, vor fi neutralizate prin trecerea apelor pluviale prin separatoarele de produs petrolier.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii se propun urmatoarele:

achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere;

personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

- depozitarea materialelor de constructii se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate, astfel incat sa se evite antrenarea materialelor pe sol de catre apele pluviale;

- se recomanda utilizarea unui sistem de recirculare a apelor folosite la spalarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier spre drumurile publice;

- se va avea in vederea gestionarea optima a deseurilor generate pe perioada lucrarilor de investitie, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediara a acestora.

In perioada de functionare a obiectivului:

- alimentarea cu apa potabila a obiectivului se face prin racord la retaua de apa potabila existenta in vecinatate;

- consumul de apa se va contoriza si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

- 	asigurarea functionarii corecte a tuturor instalatiilor;

- 	supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere si pluviale;

-     valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare administrata de SC RAJA SA  Constanta se vor incadra in valorile limita admisibile prevazute in NTPA 002/2005.

Masuri de prevenirea poluarilor accidentale ale apelor.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii nu vor fi poluari accidentale ale apelor, iar poluarile accidentale ale suprafetelor betonate ale parcarilor prin pierderi de ulei sau combustibil, vor fi neutralizate prin trecerea apelor pluviale prin separatoarele de produs petrolier.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa:

- alimentarea cu apa potabila a obiectivului se face prin racord la retaua de apa potabila existenta in vecinatate;

- consumul de apa se va contoriza si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

- 	asigurarea functionarii corecte a tuturor instalatiilor;

- 	supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere si pluviale.

În concluzie nu se estimeaza modificari calitative ale apelor subterane sau de suprafaţă, ca urmare a amplasarii obiectivului in zona studiata. De asemenea, nu se pune problema afectarii ecosistemelor acvatice sau a folosintelor de apa, avand in vedere că apele uzate, nu vor ajnge in mare.

7.1.2. Aer

In vederea evitarii, prevenirii si reducerii efectelor negative semnificative asupra mediului se propun masuri ce vizeaza modul de gestionare a lucrarilor de constructii.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii:

Spaţiul ocupat de organizarea de şantier şi stocarea materialelor de construcţie şi de excavaţie trebuie să fie minimizat.

Muncitorii din şantier trebuie să poarte căşti de protecţie şi filtre adecvate de protecţie a respiraţiei, în timpul activităţilor generatoare de praf. Echipamentele de protecţie corespunzătoare com ar fi mănuşile şi cizmele trebuie să fie asigurate conform reglementările în vigoare.

În timpul extrasezonului cald este recomandată umezirea materialului excavat, respectiv transportat, pentru a minimiza generarea de praf, care afectează în special sănătatea muncitorilor şi populaţia care lociueşte în împrejurimi. Această măsură contribuie eficient la controlul poluării aerului.

Măsurile de diminuare  a efectelor negative asupra mediului înconjurător vor include şi reutilizarea la maxim a materialului excavat pe aceleaşi amplasamente, identificarea posibilelor amplasamente pentru folosirea sau reciclarea surplusurilor şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor provenite din lucrările de construcţie şi a posibilelor materiale contaminate, la depozitul de gunoi al comunei. Locurile finale de depozitare vor trebui identificate înainte de începerea lucrărilor de construcţie, pentru ca materialul excavat să poată fi transportat în mod frecvent pentru a fi depozitat. Acoperirea temporară şi stropirea se recomandă pentru a evita praful şi eroziunea creată de vânt şi de ploaie. Camioanele care transportă materialul excavat vor trebui acoperite pentru a evita împrăştierea.

Organizarea de şantier se va amplasa astfel încât impactul să fie redus la minim. O bună gospodărire a organizării de şantier, împreună cu măsurile tehnologice  adoptate capabile să prevină scurgearea de substanţe poluante în apa mării, pe platformă sau în sistemul de canalizare din zona, are ca rezultat eliminarea impactului din perioada de execuţie asupra apei mării. Realizarea de facilităţi sanitare pentru muncitori şi colectarea deşeurilor va conduce la creşterea securităţii personalului şi la eliminarea riscurilor de îmbolnăvire.

Se vor avea în vedere urmatoarele măsuri:

- Pentru a se asigura o mecanizare corecta şi intensivă a manipularilor se vor folosi numai utilajele specifice si in bune conditii de functionare, avand verificarea tehnica la zi: autoincarcatoare, stivuitoare, macarale, etc., pentru a preintampina scurgerile de produs petrolier.

- Semnalizarea lucrarilor in zona santierului cu panouri de avertizare.

- Asigurarea pazei şi securitatii utilajelor şi instalatiilor din frontul de lucru.

- Terenurile ocupate de depozitele de materiale vor fi redate folosintei initiale sau vor fi reamenajate.

- Platformele tehnologice se vor menţine curate, prin stropire şi spălare zilnică, pentru evitarea acumulării prafului.

- Deoarece uleiurile şi  produsele petroliere sunt foarte poluante, schimburile de ulei de la utilaje si alimentarea cu combustibil, se va realiza in staţii speciale pentru astfel de operaţii, prevăzute cu platforme de beton care să dreneze eventualele scurgeri către un colector, sau, de preferinta, la sediul firmei care executa lucrarile de investitii.

- Întreţinerea corespunzatoare a utilajelor şi maşinelor, prin efectuarea verificărilor tehnice periodice şi a reparaţiilor necesare.

In perioada de functionare a obiectivului:

Avand in vedere ca imobilul va dispune de 220 unitati locative, pentru asigurarea agentului termic, acestea vor dispune de centrale termice individuale, performante, cu o putere de 30KW fiecare, ce vor functiona cu gaze naturale, nu este necesara o monitorizare speciala a factorului de mediu aer.

7.1.3.  Sol si subsol

Măsuri de prevenire a poluării solului:

interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si utilajele de lucru la locul executarii lucarilor de constructie in vederea prevenirii scaparilor accidentale de produs petrolie;

achizitionare de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor accidentale de produs petrolier pe sol;

depozitarea deseurilor in spatii special amenajate.

Pentru reducerea impactului avut asupra solului, sunt necesare adoptarea urmatoarelor masuri:

- acoperirea depozitelor de materii prime si materiale in vederea reducerii actiunii vantului;

- depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatii special amenajate;

- asigurarea pazei in zonele de depozitare;

- verificarea periodica a utilajelor din punct de vedere tehnic;

- folosirea de utilaje si camioane de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- udarea perioadica a drumurilor folosite de utilajele de constructie;

- folosirea combustibililor lichizi in alimentarea utilajelor si camioanelor, care sa respecte ultimele norme legale in vigoare.

In perioada de realizare a proiectului se vor gestiona corespunzator deseurile generate prin activitatea de constructie, acestea vor fi colectate selectiv in recipienti ce vor fi amplasati in spatii amenajate in cadrul organizarii de santier.

Deseurile menajere generate in perioada de functionare se vor colecta in pubele speciale, inchise, amplasate pe platforma betonata, in spatiu special amenajat.

7.1.4. Biodiversitate

Amplasamentul proiectului, in conformitate cu coordonatele in sistem de proiectie STEREO 1970, este situat in afara ariilor naturale protejate si nu prezinta caracteristici pentru care ar putea fi considerat valoros din punct de vedere al relationarii cu siturile din vecinatate si nu determina fragmentari de habitate importante pentru avifauna. Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt ROSPA 0076 Marea Neagra la o distanta de cca. 100 m si ROSPA 0057 Lacul Siutghiol la o distanta de cca. 500 m.

Avand in vedere ca amplasamentul proiectului se afla in intravilanul Municipiului Constanta, in zona de implementare a proiectului nu sunt corpuri de padure, zone umede sau corpuri de apa de suprafata care sa necesite instituirea unor masuri speciale de protectie. Cea mai apropiata zona de interes este Marea Neagra. Prin executarea proiectului nu se va reduce suprafata de teren inclusa in zone importante din punct de vedere al conservarii biodiversitatii si nici nu exista riscuri de afectare a biotopului acestor zone.

Amplasamentul din zona proiectului nu prezinta caracteristici speciale din punct de vedere al compozitiei florale, vegetatia ierboasa este cea specifica zonei litorale, fiind influentata din punct de vedere calitativ de ariditatea intregii zone si de substratul nisipos.

In perioada de functionare nu sunt necesare masuri speciale, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ.

7.1.5. Peisaj

Plaja Marii Negre constituie o componenta majora a peisajului litoral, in continua modificare sub actiunea factorilor naturali sau a omului.

Linia de coasta este in mare masura dezvoltata, suferind schimbari semnificative in caracterul peisajului in ultimii ani, in mare parte ca urmare a activitatilor antropice de-a lungul coastei Marii Negre. Aceste modificari includ dezvoltarea de terenuri pentru cladiri inalte (de exemplu, hoteluri si zonele rezidentiale), in statiunile turistice si construirea diferitelor tipuri de structuri de protectie de coasta (de exemplu, peretii de beton, diguri sparge val, stabilizarea falezelor etc. Unele dintre aceste zone prezinta semne de neglijare, dar, in ultimii ani, s-au identificat lucrari de reabilitare in anumite zone. Exista o schimbare semnificativa intre sezonul turistic aglomerat si natura linistita ale acestor zone din lunile de iarna, care are o influenta considerabila asupra valorii peisajului.

Amplasamentul studiat este situat in zona de nord a Statiunii Mamaia si se invecineaza cu alte facilitati de cazare, alimentatie publica si zona de plaja.

Aspectul vizual al peisajului natural si antropic este un factor important in determinarea farmecului sau pentru persoanele care traiesc, lucreaza si viziteaza zona.

In limita proprietatii, terenul ramas liber dupa realizarea imobilului va fi reecologizat si amenajat cu spatiu verde la sol in suprafata de 468,02 mp. De aseemenea se va amenaja spatiu verde pe terasa circulabila in suprafata de 211,92 mp si spatiu verde pe terasa necirculabila in suprafata de 258,83 mp.

7.1.6. Populatie, mediul social si economic, patrimoniu cultural

Din punct de vedere al sanatatii publice, se poate aprecia ca realizarea investitiei propuse si functionarea ulterioara a obiectivului nu va induce modificari in starea de sanatate si confort a populatiei. Pentru evitarea oricaror implicatii in acest sens se propun urmatoarele masuri pentru perioada de implementare a proiectului:

- utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer,care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

In zona amplasamentului nu au fost identificate zone declarate ca Patrimoniu Cultural National al Romaniei, astfel ca nu se propun masuri asupra acestei zone.

7.1.7. Zgomot si vibratii

Pentru protecţia zonelor împotriva zgomotului se vor lua următoarele măsuri:

- exploatarea utilajelor în limitele parametrilor normali de funcţionare;

- amplasarea utilajelor potenţial generatoare de zgomot şi vibraţii pe covoare elastice.

In perioada functionarii obiectivului, activitatea desfasurata va fi specifica zonelor de locuit si turism.

7.2. Masuri de monitorizare propuse

7.2.1. In perioada executarii lucrarilor de constructii

Monitorizarea in timpul lucrărilor de construcţie a imobilului se va urmări modul de transport al agregatelor, starea si modul de actiune al utilajelor şi, nu în ultimul rând, dotarea organizării de şantier cu facilităţi igienico-sanitare.

In aceasta etapa monitorizarea va trebui sa vizeze urmatoarele aspecte:

- raportarea gestionarii deseurilor rezultate (cantitate, tip, codificare conform HG 856/2002, mod de valorificare/eliminare);

- raportarea  privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier;

- date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier;

- rezultatul monitorizarii imisiilor, in special pulberi sedimentabile (dat fiind includerea amplasamentului in zona rezidentiala/turistica).

7.2.2. In perioada functionarii obiectivului

7.2.2.1. Monitorizarea calitatii aerului

Avand in vedere impactul prognozat asupra calitatii aerului, perioada de functionare nu va necesita program de monitorizare a acestui factor de mediu.

7.2.2.2. Monitorizarea calitatii apei uzate evacuate

Dat fiind ca nu vor fi evacuate decat ape uzate menajere de la locuinte personale de vacanta si unitati de alimentatie publica, nu este necesara monitorizare speciala a acestora in perioada de functionare a ansamblului rezidential, mai ales ca SC RAJA SA Constanta, realizeaza verificari periodice a calitatii apelor uzate evacuate in canalizarea proprie, astfel incat, daca agentii economici nu respecta indicatorii de calitate ai apelor uzate, prevazuti in NTPA 002, acestora li se aplica penalitati destul de mari ca sa nu – si ia masuri de a preveni aceste lucruri (ex. montarea de separatoare de grasimi).

7.2.2.3. Monitorizarea factorului de mediu sol-subsol

Nu este necesar program de monitorizare a calitatii solului/subsolului in perioada de functionare a obiectivului. Nu se vor desfasura activitati care sa necesite interventie asupra solului/subsolului si nici nu sunt exploatate surse de emisii susceptibile de a determina depunerea pe sol a poluantilor cu influenta cuantificabila asupra calitatii acestuia.

7.2.2.4. Monitorizarea impactului asupra biodiversitatii

Nu este cazul. Activitatea din cadrul imobilului nu este de natura sa genereze impact cuantificabil asupra biodiversitatii, astfel incat sa fie nevoie de un program de monitorizare a acestor efecte.

7.2.2.5. Monitorizarea impactului asupra asezarilor umane si a sanatatii populatiei

Nu s-au identificat activitati de monitorizare care in acest caz ar putea sa furnizeze date concludente privind impactul asupra sanatatii umane urmare a prezentei acestui obiectiv in zona.

7.2.2.6. Gestionarea deseurilor

Respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor menajere generate in cadrul obiectivului si incheierea contractelor de prestari servicii in acest scop, cu operatorul de salubritate din Municipiul Constanta.

In concluzie, in perioada de exploatare nu sunt prevazute sisteme de monitorizare a factorilor de mediu in afara celor organizate de unitatile abilitate pentru monitorizarea zonei, respectiv Directia Apelor Dobrogea – Litoral si Agentia pentru Protectie a Mediului Constanta.

Acceptarea implementării unei activităţi într-o anumită zonă se face tot mai des pe baza principiului: o activitate umană este economic sau social favorabilă dacă se dovedeşte acceptabilă din punct de vedere ecologic.

Pe plan mondial s-au înregistrat diferite încercări de evaluare a stării mediului sub forma unor indicatori sintetici, care se referă însă de cele mai multe ori la un singur factor de mediu, de exemplu: cantitatea de poluanţi evacuată în apă sau aer exprimată prin indicele de clor sau poluarea cu metale grele a solului exprimat prin echivalentul de zinc.

În continuare vom prezenta elaborarea unei metode de apreciere a stării de poluare a mediului şi de exprimare cantitativă a acestei stări pe baza unui indicator rezultat dintr-un raport între valoarea ideală şi valoarea la un moment dat a unor indicatori de calitate consideraţi specifici pentru factorii de mediu analizaţi.

8. DESCRIERE A EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA PROIECTULUI IN FATA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE SI/SAU DEZASTRE RELEVANTE PENTRU PROIECT

Construcţiile de orice fel, inclusiv si cele cu destinatie rezidențială, trebuie să ţină seama de o serie întreagă de norme de siguranţă de importanţă maximă, în caz contrar putând să apară un număr de potenţiale riscuri privind siguranţa oamenilor, a vieţuitoarelor și mediului. Luarea măsurilor corespunzătoare de siguranţă are drept scop evitarea apariţiei oricăror riscuri, precum și a situaţiilor neprevăzute.

Sunt considerate riscuri naturale actiunile dezastruoase care apar in urma unor fenomene precum cutremurele de pamant, alunecarile de teren, inundatiile, etc.

Pentru proiectul studiat sunt prevazute masuri si scenarii de actiune si interventie in cazul unor situatii de riscuri naturale. Este imperios necesara luarea in considerare a unor astfel de situatii pentru a gasi solutiile optime in vederea minimizarii efectelor unor fenomene naturale cu grad ridicat de risc : cutremure de pamant, inundatii, alunecari de teren.

Pentru a preveni o situatie de risc in cazul unui cutremur de pamant se impune ca toate  elementele constructive, in fiecare faza, sa fie executate cu respectarea prevederilor antiseismice din proiectul de executie

Din punct de vedere al inundatiilor si al alunecarilor de teren, amplasamentul investitiei nu se situeaza intr-o zona in care, istoric, sa fi fost semnalate astfel de fenomene.

Activitatea de constructie a ansamblului rezidential si functionarea ulterioara a obiectivului nu pot genera accidente majore care sa afecteze sanatatea populatiei sau factorii de mediu, in conditiile in care sunt repsctate toate masurile operatioanle si solutiile tehnice propuse. Se vor lua masuri pentru evitarea accidentelor de munca. Se vor respecta conditiile impuse prin avizele emise de autoritatile competente si se vor adopta solutii tehnice si constructive adecvate.

Activitatea nu duce la declansarea de accidente, insa, potentiale accidente pot sa apara in cele trei etape ale proiectului. Aceste accidente pot fi produse de circulatia rutiera pe drumul de acees din zona, incendii care pot apare doar datorita unor erori umane (utilizare neautorizata de foc deschis) sau defectiuni la sistemul electric.

Activitatea de constructie si functionarea ulterioara a obiectivului nu pot genera

accidente majore care sa afecteze sanatatea populatiei sau factorii de mediu, in masura in care sunt respectate toate masurile operationale propuse si solutiile tehnice inaintate.

In conditiile respectarii conditiilor impuse prin avizele emise de catre autoritatile

competente si adoptarea solutiilor tehnice si constructive necesare, riscurile de incendiu pot apare doar datorita unor erori umane (utilizare neautorizata de foc deschis in anumite zone), sau defectiuni la sistemul electric (scurtcircuit).

Pentru evitarea accidentelor de munca se vor lua masurile necesare:

- utilizarea a tuturor utilajelor si echipamentelor in stare tehnica foarte buna, cu verificarea tehnica la zi;

- utilizarea echipamentelor de protectie;

- dotarea cu echipamente de stins incendii pentru interventie rapida, conform avizelor institutiilor de specialitate;

- pentru lucrarile la inaltime se vor evita situatiile meteo nefavorabile;

- aplicarea masurilor de protectie a materialelor, echipamentelor de pe locatiile lucrarii in caz de precipitatii abundente.

In perioada lucrarilor de constructie materialele utilizate si depozitate temporar pe

amplasament nu au caracteristici de periculozitate care ar putea genera accidente cu efecte asupra calitatii factorilor de mediu. In ceea ce priveste eventualele scapari accidentale de combustibil sau ulei de la autovehicule, acestea se pot gestiona relativ usor prin aplicarea de material absorbant si utilizarea de utilaje de data recente, performante si verificate corespunzator din punct de vedere tehnic.

Analiza posibilitatii aparitiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului, inclusiv cu impact semnificativ dincolo de granitele tarii.

Nu exista procese tehnologice, cladirea este civila pentru locuinte colective de vacanta, si alimentatie publica, si nu se utilizeaza substante periculoase.

Se interzice depozitarea de materiale sau substante explozive sau cu ardere violenta, gaze lichefiate si lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28˚C si in general a produselor de clasa de periculozitate P5, cu exceptia celor necesare activitatilor gospodaresti, ambalate etans si in cantitati ce nu pot forma cu aerul amestec exploziv, precum si a produselor cosmetice si farmaceutice ambalate in flacoane sau spray-uri.

In spaţiile analizate, nu sunt depozitate şi vehiculate substanţe periculoase clasificate astfel potrivit Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Masuri de prevenire a accidentelor

Pentru prevenirea accidentelor se impun urmatoarele masuri:

- aplicarea tuturor masurilor conform legislatiei in vigoare in domeniul protectiei

impotriva incendiilor; dotarea cu mijloace si echipamente corespunzatoare de stingere a incendiilor; intocmirea si implementarea unui Plan de prevenire si stingere a incendiilor, dupa caz, functie de legislatia in domeniu;

- realizarea planului de evacuare, in caz de incendiu si afisarea acestuia pentru fiecare etaj in parte;

- utilajele si echipamentele de stins incendii vor fi amplasate in locuri accesibile;

- pozarea sistemului de cabluri electrice in conditiile impuse de proiectarea de

specialitate;

- prevenirea curentilor reziduali prin impamantarea sistemelor electrice;

- verificarea periodica a sistemelor electrice;

- adaptarea solutiilor de fundare la tipul de teren identificat si la recomandarile din studiul geotehnic;

- utilizarea in perioada de constructie a utilajelor si echipamentelor de generatie

recenta, verificate din punct de vedere tehnic.

- controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea activităţilor;
   	- stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;
    	- menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
    	- întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

LIMITAREA APARITIEI  SI PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN INTERIORUL CONSTRUCTIEI

a)  Compartimentare antifoc:

Cladirea civila (publica) supraterana, obisnuita ca inaltime, pentru locuinte colective cu apartamente de vacanta, alimentatie publica la parter si parcaj auto la demisol, constituie un compartiment de incendiu, si nu sunt necesare masuri de compartimentare in volumul construit, si nici fata de vecinatati.

b)  Masuri constructive adaptate la utilizarea costructiei

In cladirea civila (publica) supraterana, toate elementele constructive - structura de rezistenta ale constructiei (stalpi, grinzi, plansee, diafragme), inchiderile perimetrale, elementele de compartimentare, sunt incombustibile, clasa de reactie la foc A1, A2-s1,d0.

Peretii care separa apartamentele intre ele sunt din beton (20cm) - clasa de reactie la foc A1(C0), A2-s1,d0(C1), rezistenti la foc minimum EI 60’;

Peretii despartitori de la bai si bucatarii, fata de celelalte incaperi ale apartamentelor vor fi realizati din materiale cu clasa de reactie la foc A1(C0), A2-s1,d0(C1) – EI 15’.

Elementele de finisaj interior, din spatiile cu functiuni publice (alimentatie publica), sunt greu combustibile, clasa de reactie la foc A1(C0), A2-s1,d0(C1), B-s1,d1, B-s3,d0 si au fost luate in considerare la calculul densitatii sarcinii termice.

Finisajele interioare ale pereţilor, plafoanelor şi pardoselilor (piatra naturala pentru holurile de nivel si de intrare ale cladiri) căilor comune de circulaţie şi evacuare a utilizatorilor - clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1d0.

Elementele de compartimentare au limitele de rezistenta la foc corelate cu densitatile sarcinilor termice din incaperile respective si cu functiunile acestora, avand pereti incombustibili, conform Art. 3.4.3., 3.4.4. si a Tabelelor 3.4.4. si 4.2.3. din P118/99.

Usile apartamentelor spre coridoare vor fi pline, conform Art. 4.2.14 din P118/99.

Scarile de evacuare pe nivelurile supraterane, sunt dispuse liber in holul de etaj, care are rol si de palier al scarii, cu accese directe in apartamente, iar peretii au clasa de reactie la foc A1, si rezistenta la foc min. REI/EI 150.

Scarile de evacuare pe nivelurile supraterane, dispuse liber in holul de etaj, nu au practicat gol de 20cm intre scara si peretii putului de la lifturi sau pe podestul scarii, pentru coborarea furtunului de interventie in caz de incendiu, dar au ferestre pe toata inaltimea cladirii, pe unde pompierii pot interveni.

Ascensoarele au puturi proprii, separate de restul constructiei prin pereti, clasa de reactie la foc A1 rezistenti la foc min. REI 60, si sunt amplasate in holul/casa scarii, iar golurile de acces sunt protejate cu usi cu autoinchidere - conform Art. 2.3.17.- 2.3.19. din P118/99.

Ghenele verticale pentru instalatii sunt separate de restul constructiei prin pereti A1, A2s1-d0, rezistenti la foc minimum EI 15, iar la trecerea prin planseele care delimiteaza compartimentele de incendiu, se separa cu materiale A1(incombustibile) care vor asigura aceeasi rezistenta la foc cu a planseului strapuns.

Trapele si usile de vizitare practicate in peretii ghenelor pentru instalatii sunt pline, realizate din materiale  A1, A2s1-d0, Bs3-d1, Cs3-d1.

Plafoanele suspendate sunt incombustibile, clasa de reactie la foc A1, A2s1-d0, montate pe elemente metalice de sustinere din clasa A1 de reactie la foc si nu depasesc pe nici o directie 25m.

Nu sunt spatii de depozitare cu suprafata mai mare de 36 mp;

Parcajul amplasat la demisol, trebuie sa indeplineasca conditiile de performanta pentru nivelul II de stabilitate la incendiu, conform Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme - NP 24/1998 :

- elemente portante (stalpi, coloane, pereti portanti), clasa de reactie la foc A1, A2s1-d0, rezistenti la foc min. REI120.

- planseele de separare a parcajului, inglobat in constructii supraterane cu alte destinatii, fata de alte functiuni care pot avea aglomerari de persoane, fata de spatiile destinate alimentatiei publice de la parter, sunt rezistente la foc minimum REI 120, clasa de reactie la foc A1, A2s1-d0.

- scarile de evacuare au accesele pe nivelul demisolului, prevazute cu incaperi tampon cu aria de cel putin 3,00mp, ale caror usi sunt rezistente la foc EI 60-c, cu sistem de autoinchidere, iar peretii au clasa de reactie la foc A1, si rezistenta la foc min. REI120.

Conform NP 24/1998, usile incaperilor tampon trebuie sa aiba rezistenta de min.45’, dar pentru ca parcajul este amplasat la demisol, proiectantul a optat pentru norma cea mai restrictiva, asimiland cu prevederile din Normativul de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127/2009.

- Usile de separare ale rampelor care urca de la demisol, de cele de la celelalte niveluri supraterane, amplasata la nivelul parterului, are rezistenta la foc EI 90-C.

- Statia de pompare a apei pentru stingerea incendiilor, se compartimenteaza fata de parcaj si parter, cu pereti rezistenti la foc EI 180 si plansee REI 180, avand acces direct din exterior, cu usi etanse la foc EI 90-c.

- Camerele de gunoi si anexele gospodaresti se compartimenteaza fata de parcaj, cu pereti rezistenti la foc EI 120, fata de casa scarii cu pereti EI 180, iar golurile catre casa scarii, cu usi rezistente la foc EI 90-c.

- Camera pentru tabloul electric, este separata de celelalte functiuni, prin pereti din beton sau zidarie de caramida, cu rezistenta la foc minim REI/EI180’, planseu din beton armat monolit - clasa de reactie la foc A1(C0) cu rezistenţa la foc minim REI 90’, si usa EI2 90-C’ cu dispozitiv de autoinchidere, si deschidere spre exterior, conform Art. 7.22.2 din I7/2011.

- Centrala termica, situata la parterul cladirii, este separata de restul constructiei, cu pereti clasa de reactie la foc A1(C0), rezistenti la foc minim 3ore (EI180’) si plansee 2ore(REI 120), iar golul de acces este protejat cu usa EI90-c, indeplinind astfel conditiile art. 3.8.4. si 2.6.28. din Normativul P 118/99.

### c) Sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi

### Scarile de evacuare, sunt iluminate natural, avand ferestre cu ochiuri mobile, in treimea superioara a volumului casei scarii, care permit evacuarea naturala a fumului degajat in caz de incendiu. Nu exista coridoare inchise, neventilate.

Instalatii de desfumare parcaj

Pentru aceasta zona s-au realizat 2 tipuri de ventilatie:

- ventilatie dilutie noxe. Aceasta porneste în momentul în care concentratia de CO depaseste 50 ppm si a fost dimensionata pentru un debit unitar 300 mc/h, masina;

- accesul autoturismelor cu GPL in parcaj va fi interzis

- evacuare fum. Evacuarea fumului porneste în cazul aparitiei acestuia si a fost dimensionata pentru un debit unitar de 900 mc/h, masina. Debitul acesta corespunde unei instalații de desfumare într-un parcaj fără instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere.

Sistemul de ventilatie este unul unic care îndeplineste ambele funcții amintite mai sus si utilizeaza echipamente de tip “jet-fan”.

Un astfel de sistem este compus din urmatoarele componente:

- ventilatoare tip “jet fan” centrifugale, F300-120 care dirijeaza aerul viciat sau fumul, dupa caz spre evacuare;

- ventilator de evacuare axial ce evacueaza fumul catre exterior, clasa RF400-120;

- introducerea aerului de compensare de compensare se va face prin ventilatoare de compensare racordate la tubulatura prevazuta cu grile si voleti, montate în interiorul parcajului.

Caracteristicile ventilatoarelor de extractie sunt urmatoarele:

- ventilator de extractie tip axial RF400-120 având :

- turatia I ventilare noxe-debitul 8.600 mc/h si presiune disponibila 300 Pa;

- turatia II desfumare-debitul 25.700 mc/h si presiune disponibila 500 Pa.

- ventilator de extractie tip axial RF400-120 având :

- turatia I ventilare noxe-debitul 8.600 mc/h si presiune disponibila 300 Pa;

- turatia II desfumare-debitul 25.700 mc/h si presiune disponibila 500 Pa.

Evacuarea fumului în exterior din zona de parcaj se realizeaza la partea superioară a clădirii supraterane și în afara zonelor care pot fi incendiate.

Casa de scara si zona tampon aferenta parcajului

La casa de scara aferenta parcajului se realizeaza o suprapresiune de 50Pa, în condițiile în care toate ușile scarii sunt închise si 10Pa cand ușa de iesire în exterior este deschisa. Pentru a împiedica pătrunderea fumului în casele de scări, acestea vor fi puse în suprapresiune față de încăperile adiacente cu care comunică (încăperile tampon/degajamentele protejate) prin introducerea mecanica a aerului în casa de scara. Aerul va fi introdus cu ajutorul unui ventilator, ce va fi actionat de la un presostat interior cand se atinge valoarea de 60 Pa. Pentru evacuarea aerului, deasupra usi de acces in casa de scara din parter, va fi prevazut un volet de descarcare.

In încaperea tampon de protecțe a casei de scara se realizeaza o suprapresiune de 45Pa si se asigura o viteza a aerului de minim 0.75m/s în dreptul ușii deschise spre parcaj, cu ajutorul unui ventilator de introducere aer dotat cu convertizor de frecventa si presostat montat în interiorul încaperii ce va mentine presiunea la valoarea ceruta.

Ventilatoarele de introducere aer vor fi in constructie simpla daca montajul acestora se va face in spatiul protejat si rezistente la foc 2h/400°C daca se monteaza in interiorul parcajului.

e)  Sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor

Conform prevederilor art. 3.3.1. pct-ul 1, lit. c), din Normativul P 118/3-2015, „parcaje subterane potrivit reglementarilor specifice si parcaje supraterane închise cu mai mult de trei niveluri si aria construita mai mare de 600m² .” asimilat cu prevederile art. 148, alin. 1, din NP 127-2009,”parcajele de tipul P1, P2, P3 și P4, indiferent de numărul locurilor de parcare, se echipează cu instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, proiectate și realizate conform prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate”, este obligatorie echiparea clădirii cu instalații de semnalizare a incendiilor - parcaj tip P1.

Se echipează cu instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, toate caile de evacuare din parcarea, adica casele scarilor de evacuare si sasurile aferente acestora. Conform P118/3-2015 toate spatiile tehnice (camere tablori de stingere incendiu, camera tabloului general de distributie TEG, camera tabloului de desfumare etc.) se vor prevede cu sisteme de detectie si semnalizare la incendiu.

Sistemul va asigura integral funcţiile programabile curente (SR EN-54), funcţiile de stocare/înregistrare evenimente (stări/alarme), retranslaţii automate interne şi externe (prin reţeaua exterioară la organe de supraveghere şi intervenţie) precum şi interfaţa de integrare cu sistemul global de securitate, dar şi cu sisteme tehnologice de instalaţii interioare.

Sistemele de detectare si semnalizare la incendiu sunt proiectate in conformitate cu P118/3-2015 si a reglementarilor tehnice specifice.

Partile componente a sistemului de detectie si semnalizare la incendiu sunt in conformitate cu P118/3-2015 si SR EN 54.

Solutia  este conceputa din 1 centrala de detectie adresabila, fiabila, cu multiple facilitati.

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu va fi de tipul adresabil si va avea in componenta urmatoarele echipamente:

- centrala de detectie si alarmare la incendiu, adresabila, fiabila si cu multiple facilitati;

- detectori multicriteriali adresabili (fum + temperatura);

- butoane manuale de avertizare incendiu adresabile;

- module (transponderi) de intrari -  iesiri ;

- sirene interioare de avertizare incendiu cu flash, adresabile;

- sirene exterioare cu acumulatori incorporati.

Sistemul de semnalizare a incendiilor va pune la dispozitie contacte libere de potential pentru semnalizarea situatiilor de prealarma sau alarma. De asemenea, sistemul va prelua semnalizari de la celelalte sisteme ale cladirii, conform scenariului de siguranta la incendiu, prin intermediul intrarilor de modul. Se vor realiza, prin intermediul centralei de semnalizare incendiu, interconectari intre sistemul de semnalizare incendiu si sistemele legate de siguranta la incendiu: instalatia de desfumare, actionarea sitemului de hidranti uscati, etc.

Sistemul va fi configurat pe bucle de detectie, care preiau elementele de detectie din spatiile protejate si elementele de semnalizare si comanda amplasate in camp.

Se vor monta detectori optici de fum, multicriteriali (fum si temperatura) in spatiile din obiectiv (cai de evacuare si camere tehnice).

Detectoarele adresabile alese pentru acest proiect au integrate doua izolatoare, cate unul pentru fiecare sens. Izolatoarele supravegheaza circuitele aflate de o parte si de alta si deconecteaza atunci cand detecteaza un scurtcircuit sau o intrerupere. Astfel sunt deconectate de la bucla numai dispozitivele de pe tronsonul defect.

Centrala de incendiu va transmite semnalele de alarma catre dispecerat / paza locala (alarma foc/alarma defect). Se vor prevede butoane de incendiu pentru declansarea manuala a alarmei montate la fiecare iesire spre exterior sau pe caile de evacuare. Se vor monta in dreptul fiecarui hidrant un buton pentru activarea sistemului de hidranti uscati (buton notat cu „H”).

Avertizarea acustica se va realiza prin intermediul sirenelor de avertizare incendiu cu flash (minim 65 dB si obligatoriu cu +5 dB peste zgomotul de fond), amplasate in camp, care asigura o acoperire uniforma si constant a intregului spatiu.

Sistemul de detectie realizeaza urmatoarele functii:

- alerta acustic și optic prin intermediul sirenelor de interior și exterior;

- transmite semnale la dispecerat;

- monitorizare buton conventional pentru deschiderea electro-vanei sist. hidranti uscati;

- monitorizare vana de sectorizare (INCHISA-ATENTIONARE);

- monitorizare vana de sectorizare (DESCHISA);

- monitorizare sursa;

- monitorizare stare retea(PREZENTA TENSIUNE RETEA ELECTRICA);

- monitorizare prezenta tensiune in tabloul de desfumare;

- confirmare inchis VOLET presurizare;

- confirmare deschis VOLET presurizare;

- monitorizare detectoare conventionale (montate in camera tehnica a lifturilor)

- monitorizare trapa de fum (DESCHISA)

- monitorizare trapa de fum (INCHISA)

- comanda deconectare consumatori NON-VITALI (IN CAZ DE INCENDIU);

- comanda pornirea denoxarii (COMANDA IN TABLOUL DE DESFUMARE);

- in prima treapta a ventilatoarelor / JET-FAN;

- comanda pornirea denoxarii (COMANDA IN TABLOUL DE DESFUMARE);

- in treapta a 2-a a ventilatoarelor / JET-FAN;

- comanda pornirea desfumarii (COMANDA IN TABLOUL DE DESFUMARE);

- pornire ventilatoare;

- comanda deschidere electro-vana pentru sistemul de drencere;

- alimentare panou "Panou alerta: acces interzis masinilor, INCENDIU"

- comanda inchidere VOLET  presurizare in tabloul de desfumare;

- comanda deschidere VOLET presurizare in tabloul de desfumare.

- comanda deschidere trapa de fum;

- comanda trimitere lifturi la parter.

EVACUAREA UTILIZATORILOR

In cladirea civila (publica) supraterana, sunt prevazute doua cai de evacuare, respectiv cate o scara de evacuare pentru fiecare tronson - Art. 2.6.13 din P118/99.

Pe intregul traseu al cailor de evacuare, se interzic următoarele:
    	a) montarea de oglinzi, perdele, praguri sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;
    	b) amplasarea unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu;
    	c) amenajarea unor locuri de muncă sau activităţi pe căile de evacuare, inclusiv cele cu caracter de amenajare temporară, cum ar fi: expoziţie/prezentare a unor produse promoţionale, care reduc gabaritul acestora şi care nu sunt prevăzute în proiect;
   	d) amplasarea de decoraţiuni realizate din materiale combustibile;

e) amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale.
   	f) uşile, casele scărilor, ieşirile, precum şi traseele către acestea trebuie marcate cu indicatoare de securitate prevăzute în reglementările în vigoare, astfel încât să fie vizibile ziua şi noaptea;

g) uşile de pe căile de evacuare se prevăd cu deschiderea în sensul deplasării persoanelor spre exterior şi se menţin în permanenţă descuiate;

h) uşile pietonale utilizate pentru evacuare, în cazul clădirilor prevăzute cu uşi glisante sau rotative, sunt menţinute în permanenţă practicabile

9. REZUMAT NETEHNIC AL INFORMATIILOR FURNIZATE

Descrierea zonei de amplasare a proiectului

Investitia „CONSTRUIRE IMOBIL HOTEL - APARTAMENTE CU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER S+P+12-15E + TERASA CIRCULABILA” care face obiectul prezentei documentaţii, este situat în Statiunea Mamaia, Zona, Mamaia Nord, Careu C4, Lot 3B, Aleea Lamia, nr. 16, judetul Constanta.

Terenul în suprafață de 1800 mp situat în intravilanul Municipiului Constanta, Statiunea Mamaia, Județul Constanta se învecinează, cu:

- la nord – alee carosabila, – S.C. SEAVIEW ADVERTISING S.R.L., nr. cad. 230935;

- la sud – propietate privata lot. 3A, – BARBU PARASCHIVA, nr. cad. 230478;

- la est – plaja, – APELE ROMANE, nr. cad. 227378;

- la vest – drum carosabil, – HOLAND DEVELOPMENT S.R.L., nr. cad. 230971.

Terenul de la adresa mai sus menţionată, este situat în intravilan, in municipiul Constanta si are o suprafaţă de 1.800.00 mp, numar cadastral 230427, este proprietate privata aparţinând lui PANAIT ILIE., conform Contract de Vanzare, autentificat cu numarul 212/ din data 14.02.2019

Lotul din Statiunea Mamaia, Aleea Lamia, nr. 16, in suprafata de 1,800.00 mp identificat cu nr cadastral 230427, este intabulat in cartea funciara nr. 230427 a localitatii Constanta – teren ce face obiectul prezentei documentatii.

Conform coeficientilor urbanistici reglementati prin PUZ „Actualizare plan urbanistic zonal – Statiunea Mamaia - modificare H.C.L.M. nr. 285 / 18.05.2007”, terenul este situat in ZONA NORD – UTR 30 (CAREU C4), avand ca indicatori propusi:

Suprafata UTR	= 25.400 mp (2,54 ha);

Regimul de inaltime 	= P+12-15E;

P.O.T. 			= 40-70 %;

C.U.T. maxim /UTR 	= 4.

Folosirea actuala a terenului:  teren liber.

Destinatia terenului, stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate: - funcţiuni de turism, alimentatie publica, functiuni sportive, de loisir, amenajari ale spatiilor publice/semipublice/private, dotari si amenajari specifice functiunii de baza conform regulament.

Prin prezentul proiect se doreste construirea unui imobil cu functiunea de hotel si de locuinte sau apartamente  de vacanta si alimentatie publica.

Capacitatea imobilului va fi de 220 unitati locative (cca. 450 persoane) pentru zona locuibila si 142 persoane pentru zona de alimentatie publica.

Specificaţii tehnice referitoare la teren:

- Functiunea: hotel - apartamente

- Suprafata terenului: 1.800,00 mp

- Dimensiunile maxime ale terenului: 60,31 x 30.245 m

- Regimul de inaltime: S+P+12-15E+Terasa circulabila

- H max: 62,60 fata de CTA

- Suprafata construita/proiectata:		Sc= 1.155,68 mp	POT= 64,20%

- Suprafata desfasurata: 			Sd= 16.465,68 mp

- Suprafata verde la sol					= 468,02 mp	26.00%

- S verde terasa circulabila				= 211,92 mp

- S verde terasa necirculabila				= 258,83 mp

- Total Suprafata Verde					= 938,77 mp	52.15%

Corpul de cladire va fi pozitionat fata de limitele de proprietate astfel:

- Spre latura de Nord – retragerea minima va fi de 5,25 m.

- Spre latura de Est – retragerea minima va fi de 0,82 m/ 1,49 m

- Spre latura de Sud – retragerea minima va fi de 5,48 m

- Spre latura de Vest – retragerea minima va fi de 0,90 m

Descrierea proiectului

Prin proiect se propune construirea unui imobil cu functiunea de hotel-locuinte de vacanta, cu regim de inaltime S + P + 12-15E + Terasa circulabila , cu un numar de 220 unitati locative, amplasate la etajele 1-15. La La parter se vor realiza 2 spatii de alimentatie publica, circulatii comune, spatii complementare functiunii de locuinte, o zona de spatii tehnice si parcari la nivelul subsolului. Constructia cladirii si amenajarea interiorului vor avea ca scop realizarea unor locuinte de vacanta functionale, la standarde ridicate cerintelor de astazi in materie de functiuni, dotari si finisaje.

Descrierea functionala:

Din punct de vedere functional, constructia propusa va acomoda urmatoarele functiuni dupa cum urmeaza:

Parter – S = 1,105.93 mp

- aici se regasesc: holurile de acces in cladire, casa scarii ce face legatura cu nivelele superioare,  putul lifturilor pentru persoane, 2 spatii alimentatie publica si spatii tehnice.

S. Tehnic – S = 434.13 mp

- aici se regasesc: casa scarii, putul lifturilor pentru persoane, spatii tehnice.

Subsol – S = 1,121.28 mp

- se regasesc: garaj auto (270 locuri de parcare), accesul se va realiza de pe latura de vest a cladirii.

Acces in subsol va avea o latime de 5.10, iar circulatiile auto prin nivelul de subsol vor fi de minim 6.00 m si se vor desfasura in dublu- sens.

Se vor instala 13 sisteme de parcare de tip “puzzle parking” MUTRADE BDP -4, +4 (pe opt nivele) care asigura gararea a 260 locuri de parcare.

Se vor instala 1 sisteme de parcare de tip “puzzle parking” MUTRADE BDP

-2, +2 (pe patru nivele) care asigura gararea a 10 locuri de parcare.

Etajele 1-13 S/nivel = 1,162.06 mp:

- aici se regasesc: casa scarii ce face legatura pe verticala cu etajele, putul lifturilor pentru persoane, cate 16 apartamente /nivel, (din care 16 Ap. cu 2 camere)  in total 208 apartamente.

- Descrierea apartamentelor: A1 (ap. 2 camere, S.u.= 53.76mp), A2 (ap. 2 camere, S.u.= 53.76mp), A3 (ap. 2 camere, S.u.= 58.66mp), A4 (ap. 2 camere, S.u.= 52.13mp), A5 (ap. 2 camere, S.u.= 60.27mp), A6 (ap. 2 camere, S.u.= 62.61mp), A7 (ap. 2 camere, S.u.= 52.30mp), A8 (ap. 2 camere, S.u.= 46.42mp), A9 (ap. 2 camere, S.u.= 53.76mp), A10 (ap. 2 camere, S.u.= 52.11mp), A11 (ap. 2 camere, S.u.= 56.17mp), A12 (ap. 2 camere, S.u.= 54.53mp), A13 (ap. 2 camere, S.u.= 51.99mp), A14 (ap. 2 camere, S.u.= 60.00mp), A15 (ap. 2 camere, S.u.= 52.62mp), A16 (ap. 2 camere, S.u.= 46.42mp).

Etajul 14 S/nivel = 869.60 mp:

- aici se regasesc: casa scarii ce face legatura pe verticala cu etajele, putul lifturilor pentru persoane, 8 apartamente, (din care 4 Ap. cu 2 camere si 4 Ap. cu 3 camere).

- Descrierea apartamentelor: A1 (ap. 3 camere, S.u.= 109.50mp), A2 (ap. 2 camere, S.u.= 52.13mp), A3 (ap. 2 camere, S.u.= 60.27mp), A4 (ap. 3 camere, S.u.= 105.04mp), A5 (ap. 3 camere, S.u.= 110.04mp), A6 (ap. 2 camere, S.u.= 54.53mp), A7 (ap. 2 camere, S.u.= 51.99mp), A8 (ap. 3 camere, S.u.= 101.69)

Etajul 15 S/nivel = 869.60 mp:

- aici se regasesc: casa scarii ce face legatura pe verticala cu etajele, putul lifturilor pentru persoane, 4 apartamente de locuit, (din care 4 Ap. cu 3 camere).

- Descrierea apartamentelor: A1 (ap. 3 camere, S.u.= 93.45mp), A2 (ap. 3 camere, S.u.= 102.72mp), A3 (ap. 3 camere, S.u.= 97.13mp), A4 (ap. 3 camere, S.u.= 90.66mp)

Numarul total de apartamente propuse in cladire este de 220, pentru care au fost prevazute un numar de 270 de locuri de parcare.

Terasa Circulabila (cota +50.00) - aici se regasesc: casa scarii, putul liftului pentru personae, spatii tehnice si spatii verzi amenajate (pentru intretinerea spatiilor verzi se va prevedea instalatie de alimentare cu apa).

Terasa Necirculabila (cota +54.10) - aici se regasesc: spatii verzi amenajate (pentru intretinerea spatiilor verzi se va prevedea instalatie de alimentare cu apa).

La exterior cladirea va fi prevazuta cu pavaj de exterior rezistent la trafic. Suprafata destinata circulatiilor va avea S= 154,63mp reprezentand 8,59% din suprafata terenului.

Spatiile verzi propuse vor avea S= 938,77mp, reprezentand 52,15% din suprafata terenului. Spatiile verzi vizibile din circulatiile publice vor fi amenajate peisagistic cu vegetatie de talie joasa specifica zonei.

Pentru imbunatatirea microclimatului pe terasa necirculabila de peste cladire va fi plantata o suprafata inverzita de 470,75mp. Astfel suprafata verde totala prevazuta este de 938,77mp (52,15%)

- Suprafata verde la sol					= 468,02mp	26.00%

- S verde terasa circulabila				= 211,92mp

- S verde terasa necirculabila				= 258,83mp

- Total Suprafata Verde					= 938,77mp	52.15%

Sistemul constructiv

Cladirea are o inaltime la cornisa de +62.60m (fata de CTA). Structura de rezistenta va fi din stalpi si grinzi realizate din beton armat, iar fundatia se va realiza din beton armat in radier general.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Pereti exteriori vor fi realizati din zidarie neportanta cu o grosime de 25 cm, acestia vor fi placati spre exterior cu termosistem din polistiren de minim 10cm peste care se va aplica o tencuiala structurata si vopsea de exterior. Spre interior, zidaria exterioara va avea un strat de tencuiala, un strat de glet si vopsea lavabila de interior.

Compartimentarile interioare vor fi pereti usori realizati din gips carton sau zidarie de BCA.

Tamplaria exterioarava fi cu geam de tip termopan.

Finisaje interioare

Pentru finisare peretii interiori vor fi gletuiti iar apoi se va aplica vopsea lavabila de interior. Baile si bucatariile vor avea peretii si pardoselile placate cu placi ceramice de interior. Camerele de zi si dormitoarele vor avea pardoselile placate cu parchet. Holurile apartamentelor vor avea pardoseala placata cu placaj ceramic.Tavanele se vor gletui si se va aplica vopsea lavabila de interior. Tamplaria interioara va fi din lemn stratificat.

Pardoselile holurilor caselor de scara vor fi placate cu placi ceramice antiderapante.

Pardoselilie garajelor vor avea finisaj de sapa autonivelanta.

Finisaje exterioare

Finisajele exterioare vor fi tencuiala structurata tip Baumit, acoperita cu vopsitoie lavabila de exterior intr-o nuanta de alb, nuanta gri inchis, si nuanta gri deschis. Tamplaria exterioara va avea geam de tip termopan de culoare gri inchis. Soclul va fi finisat cu tencuiala decorativa de culoare gri inchis. Balustradele vor fi realizate din sticla securizata semitransparenta cu tenta albastru si cu tenta portocaliu inchis/ caramiziu.

Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul va fi tip terasa. Acesta va fi format din bariera de vapori, polistiren de 10cm, sapa de panta armata aprox 5cm prevazuta cu rost de dilatare la fiecare 16mp, hidroizolatie 2 straturi, sapa de egalizare, adeziv si gresie de exterior.

Gresia de exterior va fi rezistenta la trafic si nu va fi lucioasa sau reflectorizanta.

Accesul pietonal si carosabil se va realiza astfel:

- Accesul auto in cladire/subsol se va realiza de pe latura de Vest, direct din drumul de acces indentificat cu nr cad. 230971.

- Accesul pietonal pe teren se va putea realiza de pe laturile de Nord si Sud, si anume dinspre latura de Nord se va putea face accesul pentru zona de restaurant de la nivelul parterului si dinspre latura de Sud se ca putea face accesul pentru zona de locuit.

Necesarul de locuri de parcare:

Calcul numar necesar de locuri de parcare:

-Parter – 2 spatii alimentatie publica(s. utila <35mp)

-Etaj 1-13 – 16 apartamente 2 camere(pe nivel) (s. utila <100mp) = 208 locuri de parcare (pe 13 nivele)

-Etaj 14 – 4 apartamente 2 camere(s. utila <100mp) + 4 apart. 3 camere (s.utila < 100mp)= 8 locuri de parcare

-Etaj 15 – 4 apartamente 2 camere(s. utila <100mp) = 4 locuri de parcare

| BILANT GENERAL LOCURI DE PARCARE : NECESARE / ASIGURATE |
| --- |
|  | UNITATI LOCATIVE | NR. LOC PARCARE | TOTAL |
| Corp de cladire | 220 | (220+20%)= 264 lp | 264 lp |
| TOTAL | 220 | (220+20%)= 264 lp | 264 lp |
| TOTAL LOCURI DE PARCARE NECESARE | 264 |
| -LOCURI DE PARCARE ASIGURATE SUBSOL | 270 |
| -LOCURI DE PARCARE ASIGURATE EXTERIOR | // |
| TOTAL LOCURI DE PARCARE ASIGURATE | // |

Racordarea la retelele utilitare

Amplasamentul proiectului de invetitie se afla intr-o zona echipata cu retele tehnico-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale).

Alimentarea cu apa potabila:

In conformitate cu Avizul nr. 442/39683/13.05.2019 eliberat de SC RAJA SA Constanta, in prezent, pe amplasamentul investitiei „ CONSTRUIRE IMOBIL HOTEL - APARTAMENTE CU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER S+P+12-15E + TERASA CIRCULABILA”,  pe terenul studiat, exista un bransament de apa Dn 63 mm PEHD executat din conducta de distributie apa Dn 160 mm PEHD stradala.

Contorizarea consumului de apa pe acest bransament se face prin apometrul Dn 20 mm, montat in caminul apometric existent. Obiectivul existent se va bransa la reteaua stadala apartinand SC RAJA SA prin intermediul unei retele realizata din PEHD, Dn = 100 mm”in exterior si pana la 63 mm – 2 “ - 1” – ½”, in interior.

Branşamentul la reteaua de apa se va face prin intermediul unui cămin de apometru amplasat la limita proprietăţii. Căminul de apometru va fi echipat cu următoarele echipamente:

-	un contor de apă;

-	o clapetă de sens;

-	un filtru mecanic;

-	două robinete de sectorizare;

-	un robinet de golire.

Bransamentul este dimensionat tinand cont ca parametrii debit si presiune necesari la consumatorii menajeri finali sunt asigurati de statia de hidrofor proprie.

Pentru asigurarea parametrilor hidraulici de funcţionare a instalaţiei de alimentare cu apă (debit şi presiune), a fost prevazuta o gospodărie proprie de apă menajeră ce va fi formată din următoarele echipamente:

-	Grup de pompare format din două pompe (o pompă activă şi una de rezervă);

-	Rezervoare tampon de apă menajeră;

-	Recipient de hidrofor cu membrană.

La gospodaria de apă se va prevede conducta de by-pass cu robineţi de sectorizare şi clapeta de sens, pentru asigurarea instalaţiilor cu apă menajeră direct de la reţeaua publică, în cazul unor eventuale defecţiuni sau revizii ale echipamentelor din cadrul gospodăriei.

De la caminul de bransament se va realiza o retea de alimentare a imobilului cu apa ce se va executa din tronsoane montate ingropat (pana la intrarea in demisol) din conducte de polietilena de inalta densitate si la plafon din otel zincat (dupa intrarea in demisol) pentru alimentarea cu apa a rezervei intangibile pentru incendii si a rezervorului tampon pentru alimentare consumatori menajeri cu apa potabila.

Contorizarea individuala se va face cu ajutorul apometrelor montate in cutiile de apometre de pe holul fiecarui etaj in parte.

Prepararea apei calde menajere s-a prevazut a se realiza cu ajutorul unor module termo-hidraulice de apartament alimentate cu agent termic de la centrala termica de bloc.

Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetilor de colt cu racord flexibil pentru wc-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare, bideuri si spalatoare. Traseul principal de alimentare cu apa va fi montat ingropat in sapa. Coloanele de alimentare cu apa se vor monta in nise special prevazute in proiectul de arhitectura.

Fiecare nisa va fi prevazuta cu usa de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere sau (si) a pieselor de curatire.

La punctele de colectare deseuri se va asigura racord de apa rece. Se vor lua masuri de protectie la inghet. In zona spatiilor verzi se vor prevede racorduri de apa rece pentru alimentarea instalatiilor de irigare.

Instalatia de alimentare cu apa rece şi caldă de consum se va executa cu tevi din polietilena tip PEX sau tevi din polipropilena tip PPR. Conductele de apa rece vor fi izolate impotriva producerii condensului si conductele de apa calda vor fi izolate impotriva pierderilor de caldura. Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI sau similar. Se vor monta:

- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare, bideuri si spalatoare;

- baterii amestecatoare cu monocomanda pentru dusuri;

- baterii amestecatoare cu monocomanda pentru cazi de baie;

- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;

- robinete de reglaj de colt, cu ventil;

- clapete de sens.

Toate conductele de alimentare cu apa care traverseaza spatii neincalzite unde exista riscul scaderii temperaturii ambiante sub valoarea de 4˚C vor fi protejate la inghet cu termoizolatie si fir incalzitor.

Alimentarea cu apa potabila se va face printr-o conducta din PEHD, in lungime de 32,5 m,  avand Dn = 110 mm, ce se va bransa in reteaua de apa potabila apartinand SC RAJA SA Constanta, amplasata la 10 m fata de blocul ce se va construi.

Alimentarea cu apa aferente obiectivului proiectat se vor realiza din instalatiile interioare realizate din PEHD, Dn = 110 mm – ½”, in lungime totala de cca. 150m.

Instalatia sanitara interioara consta din: obiecte sanitare, conducte de legatura si distributie apa  rece si calda, canalizari interioare, racorduri si retele exterioare.

Sistemul de alimentare cu apa este constituit dupa urmatoarea schema:

- bransament la conducta stradala existenta prin intermediul unui camin cu apometru;

- instalatia interioara de distributie a apei spre consumatori.

Necesarul mediu de apa calda este cuprins in consumul de apa rece si s-a determinat in functie de consumatorii instalati.

Coloanele de apa si conductele de distributie la consumatori sunt prevazute cu montaj mascat cu panouri de rigips. Conductele de distributie se vor monta sub pardoseala parterului in canalul tehnologic special proiectat.

Evacuarea apelor uzate menajere:

In conformitate cu Avizul nr. 442/39683/13.05.2019 eliberat de SC RAJA SA Constanta, evacuarea apelor uzate se face printr-un racord de canalizare executat in caminul de vizitare de pe colectorul menajer Dn 250 mm PVC-KG existent pe strada. Pe strada Lamia exista conducta de distributie apa Dn 160 mm PEHD si colectorul menajer Dn 250 mm PVC-KG. Pe Bulevardul Mamaia exista conducta de refulare ape uzate Dn 450 mm.

Evacuarea apelor uzate din cadrul obiectivului se va realiza in reteaua de ape uzate apartinand SC RAJA SA Constanta, realizata din PVC-KG, Dn = 250 mm, aflata la cca. 5 m fata de bloc, prin trei conducte din PVC – KG, Dn = 160 mm, in lungime de cca.8 m de la caminul de apa uzata al blocului si pana la caminul de bransament la reteaua de canalizare apartinand SC RAJA SA Constanta.

Instalatiile de canalizare sunt proiectate astfel:

- instalatie de canalizare gravitationala a apelor menajere provenite de la grupurile sanitare si chiuvetele de la bucatarie;

- instalatie separata de canalizare gravitationala a apelor de ploaie de pe terasa ce se scurg liber prin exteriorul cladirii prin intermediul sistemului de conducte care vor conduce apele pluviale, in final, in caminul de ape menajere.

Din cadrul ansamblului rezidential se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară următoarele categorii de ape:

- Ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

- Ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare a aerului;

- Ape accidentale provenite de pe suprafeţele parcajelor şi a cailor de acces către acestea;

- Ape pluviale căzute pe terasele circulabile ale cladirii;

- Ape pluviale căzute pe terasa necirculabilă a clădirii.

Canalizarea se va realiza, în incintă, în sistem divizor, prin prevederea unor reţele separate pentru apele uzate menajere, faţă de reţelele pentru preluarea apelor pluviale.

Sustinerea conductelor se va face cu suporti si bratari din otel zincat si garnituri din cauciuc.

Traseele de canalizare cu tuburi de scurgere se vor realiza conform proiectului, cu respectarea STAS 1795/89 si I9/2015 privind pante, schimbari de directie, pozitionarea tuburilor de curatire, sisteme de sustinere si fixare. Se vor semnala schimbarile de solutii impuse de situatiile neprevazute, se va solicita aprobarea si se va consemna scris.

Referitor la modul de executie al instalatiilor de canalizare cu tuburi din PP, PEHD si PVC-KG se vor respecta cu strictete toate conditiile de executie indicate de furnizor respectiv: mod de asamblare puncte fixe si alunecatoare etc.

Se vor monta sifoane de pardoseala in pozitiile prevazute prin proiect. La montarea sifoanelor de pardoseala se va respecta detaliul si instructiunile furnizorului.

Atat coloanele cat si conductele colectoare orizontale se vor executa din conducte de material plastic.

Canalizarea se va realiza din:

- Tuburi din polipropilena ignifuga pentru apele uzate menajere;

- Tuburi de  polietilena de inalta densitate pentru canalizare sau similar pentru ape pluviale si pentru refularea baselor;

- Tuburi din policlorura de vinil de tip G pentru ape uzate menajere si pluviale in cazul montarii in radier sau la exterior.

Apele uzate deversate la reteaua publica de canalizare vor indeplini conditiile prevazute in NTPA002/2005.

Ventilările primare de canalizare menajeră se vor face natural, prin prelungirea coloanelor cu 0,5 metri peste nivelul terasei.

Racordarea la canalizare a obiectelor sanitare se face cu teava din polipropilena ignifuga pentru canalizare, avand urmatoarele diametre, in functie de obiectul sanitar.

Condensul provenit de la unitatile interioare de climatizare va fi preluat si directionat spre coloanele de canalizare condens. Condensul se va racorda la instalatia interioara de canalizare doar prin sifonare.

Apele uzate menajere vor fi colectate si canalizate gravitational la interiorul cladirii astfel: prin conducte de legatura de la obiectele sanitare la coloane, prin coloane de la etaje catre demisol si prin colectoare orizontale montate la tavanul demisolului. La tavanul demisolului coloanele se vor uni in colectoare, astfel incat se vor reduce la minim numarul de iesiri din cladire.

Evacuarea apelor uzate menajere in reteaua publica de canalizare se va realiza prin intermediul unui camin de racord amplasat la limita proprietatii.

Apele cu continut de grasimi provenite de la spatiile de alimentatie publica din parter vor fi trecute printr-un separator de grasimi inainte de a fi deversate in reteaua publica de canalizare.

Canalizarea pluviala

Colectarea apei meteorice de pe terasa imobilului se va face prin intermediul unor guri de scurgere montate pe acoperis, respectiv sifoane/receptoare de terasa racordate la coloanele montate in ghene interioare. Aceste coloane se vor colecta la demisolul cladirii in conducte orizontale (colectoare) si se vor directiona gravitational catre reteaua de canalizare exterioara. La tavanul demisolului coloanele se vor unii in colectoare, astfel incat se vor reduce la minim numarul de iesiri din cladire.

Colectarea apei meteorice de pe suprafetele verzi exterioare, ce se afla deasupra demisolului, se va realiza prin guri de scurgere speciale pentru spatii verzi, dotate cu elemente pentru compensarea inălțimii stratului de pământ. Apele vor fi directionate gravitational, pe la tavanul demisolului, catre spatiul verde de la sol.

Colectarea apei meteorice de pe suprafetele parcarilor si circulatiilor exterioare se va realiza prin intermediul rigolelor / gurilor de scurgere carosabile. Dupa colectare apele vor fi directionate catre separatorul de hidrocarburi echipat cu filtru coalescent by-pass si trapa de namol.

Pentru preluarea apelor accidentale din demisol se vor prevede base echipate cu pompe de ape uzate care vor refula in instalatia de canalizare pluviala cu hidrocarburi si de aici vor fi directionate mai departe catre separatorul de hidrocarburi echipat cu filtru coalescent by-pass si trapa de namol.  Separatorul de hidrocarburi va avea si rol de denisipator.

Toate apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara.

Evacuarea apelor pluviale de la marginea proprietatii se va realiza in reteaua publica de rigole pluviale stradale se va realiza prin intermediul unui camin de racord amplasat la limita proprietatii, iar apele pluviale din interiorul proprietatii.

Impactul prognozat asupra mediului

Alimentarea cu apa a santierului, pentru salariatii sai dar si pentru nevoile tehnologice, poate fi asigurata din reteaua de alimentare cu apa existenta zona, in imediata vecinatate a viitoarei organizari de santier.

In timpul executiei lucrarilor de amenajare nu se poate produce un impact major asupra factorului de mediu "apa".

Este necesar insa sa luam in calcul si sursele potentiale de poluare din perioada de constructie, care pot fi clasificate in surse punctiforme si difuze.

In prima categorie se pot include evacuarile de ape uzate menajere provenite de la organizarea de santier si de la punctele de lucru.

In ceea ce priveste punctele de lucru, acestea pot si trebuie dotate cu wc-uri ecologice, in cazul ca nu se vor putea racorda si ele la sistemul de canalizare menajera din zona. Sursele difuze de poluare pot fi considerate depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul, subsolul si apele subterane. De aceea ele trebuiesc depozitate in spatii inchise sau acoperite.

În faza de execuţie poluarea stratelor acvifere se poate realiza numai printr-o legătură hidgraulică directă a mai multor orizonturi acvifere poluate şi nepoluate. Acest lucru se poate evita prin impermeabilizarea stratului freatic.

Referitor la descrierea modului de evacuare a apei de epuisment (a apei de infiltratie), in timpul construirii imobilului putem preciza urmatoarele:

- In prima faza de lucru pentru realizarea construirii imobilului se va excava suprafata fundatiei pana la adancimea de – 2,95 m; pe fundul acestei excavatii se va realiza o perna da balast, in grosime de 1 m, pana la cota de – 1,95 m.

- Peste perna de balast se va turna un strat de egalizare, din beton de 5 cm, peste care se va turna radierul din beton armat, in grosime de 80 cm, ajungandu-se la -1,10 m; acesta va fi cofrat, impreuna cu cei patru pereti laterali, dupa care se va turna betonul armat. Dupa cofrare se va monta o motopompa, care va pompa apa de epuisment (apa de infiltratie, care este apa dulce), in canalizarea SC RAJA SA Constanta, al carui camin se afla la cca. 3 m fata de imobilul in constructie. Sorbul motopompei va fi dotat cu o sita pentru a nu antrena nisip sau pietris in canalizarea SC RAJA SA Constanta si in acelasi timp nu va afecta componentele motopompei. Dupa turnarea peretilor fundatiei, care vor fi deasupra solului, se va pompa si ultimile cantitati de apa din cuva creata din beton (si eventuale cantitati de apa provenite din precipitatii) si se va realiza hidroizolarea cladirii.

Pentru colectarea şi epurarea apelor uzate vor fi realizate reţele de canalizare centralizată, din materiale moderne, pentru a împiedica pierderile de apă uzată în subteran. Aceste reţele de canalizare vor conduce apele uzate într-o staţie de epurare ecologică, modernă, dotată cu treaptă mecanică, biologică şi terţiară (pentru reducerea fosforului şi azotului).

Caracteristicile apelor uzate menajere evacuate se vor inscrie in valorile limita impuse prin Normativul NTPA 002/2002.

Din punct de vedere al impactului asupra calităţii atmosferei, activităţile care se constituie în surse de impurificare se împart în două categorii:

surse specifice perioadei de execuţie;

surse specifice perioadei de exploatare.

Sursele specifice perioadei de execuţie au următoarele caracteristici:

surse la nivelul solului;

existenţa lor este srict limitată la perioada de execuţie;

singurele posibilităţi de reducere a emisiilor sunt folosirea unor ecrane protectoare (paravane) pentru reducerea vitezei vântului în zona obiectivului şi umectarea suprafeţelor, ambele ducând la reduceri substanţiale ale emisiilor de particule în suspensie; de asemenea, folosirea combustibililor cu conţinut scăzut de sulf va duce la scăderea concentraţiilor de SOx.

Poluanţii caracteristici acestei perioade sunt poluanţii specifici lucrărilor de construcţie şi anume:

- particule în suspensie (emise în fazele de sistematizare, acoperire cu balast, compactare, construire), cât şi gazele de eşapament de la utilajele folosite pentru realizarea obiectivului.

Factorul de mediu "aer" va fi influentat in timpul executiei lucrarilor de utilajele de santier, care functioneaza cu motorina. Aceste utilajele de santier vor emite in timpul functionarii SOx, CO, NOx, particule si hidrocarburi.

Sursele specifice perioadei de exploatare sunt:

gazele de ardere a gazelor naturale folosite la centralele termice;

gazele de eşapament din trafic şi spaţiile de parcare.

Centralele termice folosite pentru asigurarea agentului termic si a apei calde menajre vor fi racordate la reteaua de gaze naturale din zona.

O sursa secundara de impurificare a atmosferei, o constituie gazele de esapament de la autovehicule care circula pe accesele carosabile de pe amplasament.

Emisiile de poluanti specifici gazelor de esapament sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compusi organici volatili, particule cu continut de metale.

Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructie;

- unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrarilor sau in vecinatate, in locuri nepermise;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defectiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele si materiile prime folosite;

- deasemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, exista si posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul cand nu se rezolva asa cum este legal si normal prin racordarea la canalizarea menajera oraseneasca a organizarii de santier si a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru exista si posibilitatea montarii de wc-uri ecologice.

In momentul amenajarii de spatii verzi, activitatea microorganismelor din sol se va reface. Cunoscut fiind faptul ca, fiecarei specii de plante i se asociaza anumite microorganisme, se recomanda ca la amenajarea spatiilor verzi, sa se foloseasca specii de plante autohtone (specifice zonei).

Avand in vedere ca amplasamentul proiectului se afla in intravilanul Municipiului Constanta, in zona de implementare a proiectului nu sunt corpuri de padure, zone umede sau corpuri de apa de suprafata care sa necesite instituirea unor masuri speciale de protectie. Cea mai apropiata zona de interes este Marea Neagra. Prin executarea proiectului nu se va reduce suprafata de teren inclusa in zone importante din punct de vedere al conservarii biodiversitatii si nici nu exista riscuri de afectare a biotopului acestor zone.

Amplasamentul din zona proiectului nu prezinta caracteristici speciale din punct de vedere al compozitiei florale, vegetatia ierboasa este cea specifica zonei litorale, fiind influentata din punct de vedere calitativ de ariditatea intregii zone si de substratul nisipos.

Impactul se poate manifesta in cele trei faze de dezvoltare ale unei investitii, respectiv perioada de implementare, perioada de functionare, perioada de dezafectare.

Prin realizarea obiectivului nu se introduc activitati cu caracteristici noi in peisajul natural, ci doar se completeaza facilitatile turistice din statiune. Nu au loc modificari ale destinatiei/folosintei terenului vizat de proiect. Dat fiind caracteristicile amplasamentului, acesta nu este un teren ce prezinta interes pentru cuibarire sau hranire pentru specii de pasari protejate.

Impactul direct (pe termen scurt) va fi generat de activitatile de constructie, decopertare, ocuparea unor suprafete de teren pe perioada determinata pentru amenajarea organizarii de santier. Prin decopertare se vor pierde suprafete de teren, fie pe termen scurt (in cazul suprafetelor ocupate temporar), fie pe termen lung, adica pe durata de viata a obiectivului. Dat fiind ca nu sunt prezente habitate naturale cu valoare conservativa, impactul va fi nesemnficativ.

Impactul indirect (pe termen scurt, mediu sau lung) se poate inregistra prin influentarea calitatii factorilor de mediu aer, apa, sol, cu efecte asupra calitatii habitatului din zona. Raportat la tipul de proiect propus si la potenatialul teoretic de poluare ce il poate genera aceasta investitie, nu au fost identificate cai de transfer a potentialilor poluanti catre zonele importante din punct de vedere al biodiversitatii.

Pe termen scurt in periada de implementare a proiectului, transportul materialelor, manipularea pamantului sau depozitarea unort materiale pulverulente vor putea influenta factorul de mediu aer, prin emisiile caracteristice, in special pulberi.

Realizarea proiectului presupune indepartarea stratului de sol, lucrari de fundatii, fara ca acestea sa aiba ca rezultat afectarea unor specii valoroase de flora de pe amplasament sau din vecinatate. Impactul direct va fi nesemnificativ. Dupa finalizarea lucrarilor de constructie a imobilului de ansamblu rezidential, avand in vedere functiunea predominanta de locuire, in proiect este prevazuta amenajarea de spatii verzi care vor insuma suprafata totala de minim 30% din suprafata terenului.

Masuri de diminuare a impactului

Masuri de prevenirea poluarilor accidentale ale apelor.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii nu vor fi poluari accidentale ale apelor, iar poluarile accidentale ale suprafetelor betonate ale parcarilor prin pierderi de ulei sau combustibil, vor fi neutralizate prin trecerea apelor pluviale prin separatoarele de produs petrolier.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa:

- alimentarea cu apa potabila a obiectivului se face prin racord la retaua de apa potabila existenta in vecinatate;

- consumul de apa se va contoriza si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

- 	asigurarea functionarii corecte a tuturor instalatiilor;

- 	supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere si pluviale.

În concluzie nu se estimeaza modificari calitative ale apelor subterane sau de suprafaţă, ca urmare a amplasarii obiectivului in zona studiata. De asemenea, nu se pune problema afectarii ecosistemelor acvatice sau a folosintelor de apa, avand in vedere că apele uzate, nu vor ajunge in mare.

Măsuri de prevenire a poluarii aerului

Se vor lua toate masurile necesare pentru ca poluarea componentei atmosferice să se pastreze la cel mai scazut nivel, respectiv:

- delimitarea clară a arealelor  de construcție;

- pulverizarea cu apă a zonei de construcție în caz de aer uscat și vant;

- vehiculele care transportă materiale vor fi verificate pentru a nu raspandi materiale în afara arealului de construcție;

- stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deșeurilor de construcție la locul de producere pentru a impiedica antrenarea lor de catre vant și implicit poluarea aerului din zona;

- utilizarea unor utilaje și mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care produc emisii cât mai reduse de SOx.

Măsuri de prevenire a poluării solului:

interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si utilajele de lucru la locul executarii lucarilor de constructie in vederea prevenirii scaparilor accidentale de produs petrolie;

achizitionare de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor accidentale de produs petrolier pe sol;

depozitarea deseurilor in spatii special amenajate.

In perioada de realizare a proiectului se vor gestiona corespunzator deseurile generate prin activitatea de constructie, acestea vor fi colectate selectiv in recipienti ce vor fi amplasati in spatii amenajate in cadrul organizarii de snatier.

In perioada de functionare nu sunt ncesare masuri speciale, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ. Se va impune intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat.

CONCLUZII SI RECOMANDARI

In activitatea desfasurata de catre om, reducerea impactului negativ asupra mediului inconjurator se poate realiza, in primul rand, prin mijloace de prevenire

a poluarii, prin utilizarea rationala si conservarea resurselor naturale, prin crearea premiselor dezvoltarii durabile. Prevenirea poluarii, ca factor major de protejare si conservare a resurselor naturale regenerabile si implicit a mediului inconjurator, se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate materiale, tehnici, tehnologii si practici care sa conduca la eliminarea sau cel putin la reducerea acumularii deseurilor sau altor poluanti.

De asemenea, prevenirea poluarii este posibila prin limitarea transferarii factorilor

poluanti intre factorii de mediu, precum si printr-o gestionare corecta a deseurilor, astfel incat agentii poluanti aferenti sa nu ajungain mediul inconjurator. Capabilitatea de transfer a acestor poluanti este demonstrata si urmare a faptului ca o masura de reducere sau prevenire a impactului adoptata corespunzator poate fi benefica pentru protectia calitatii mai multor factori de mediu.

Prevenirea poluarii este deosebit de importantasi pentru componente ale mediului cum sunt flora si fauna. Diversitatea biologica creste stabilitatea si productia totala a oricarui ecosistem. Intensificarea activitatii economice necontrolate si gestionate necorespunzator constituie o amenintare continua pentru ecosistemele naturale.

Organizatia Mondiala a Turismului defineste turismul durabil astfel: „turismul durabil dezvolta ideea satisfacerii nevoilor turistilor actuali si a industriei turstice, si in acelasi timp , a protejarii mediului si a oportunitatilor pentru viitor. Astfel, se are in vedere satisfacerea tuturor nevoilor economice, sociale, estetice ale factorilor din turism, mentinandu-se integritatea culturala, ecologica, diversitatea biologica si toate sistemele ce sustin viata”.

Strategia de dezvoltare turistica trebuie sa asigure integrarea armonioasa a investitiilor in ansamblul cadrului natural, sa se asigure dimensionari riguroase ale viitoarelor constructii, fara a crea fenomenul de aglomerare urbanistica, sa se asigure functionalitatea optima a activitatii turistice in zona (locuri de parcare, accesibilitatea amplasamentului, etc.).

Pentru acest tip de proiect in ansamblul sau este importanta amplasarea intr-o zona turistica, respectiv zona litoralului romanesc al Marii Negre. De aici deriva si aplicabilitatea normelor legislative ce vizeaza protectia zonei costiera, dezvoltarea durabila a acesteia, protectia ecosistemului marin.

Activitatea de gestionare a zonei costiere este definita ca un proces dinamic si continuu destinat sa promoveze managementul durabil al zonei de coasta. ICZM  (Integrated Coastal Zone Management) urmareste, pe termen lung, sa echilibreze beneficiile dezvoltarii economice si utilizarii zonei costiere, cu beneficiile din protejarea, prezervarea si restaurarea zonei costiere si cu beneficiile accesului publicului la

Zonei costiere, toate in limitele determinate de dinamicile naturale si capacitatea de suportabilitate a mediului (European Commission (1999) “Towards a European Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Strategy. General Principles and Policy Options. A reflection paper).

In ceea ce priveste aspectele legate de protectia zonei costiere se subliniaza urmatoarele:

- amplasamentul studiat se afla situat la limita dintre plaja si promenade, la o distanta de peste 100 de metri fata de mare;

- realizarea obiectivului in zona nu va obstructiona in vreun fel realizarea eventualelor lucrarilor de protectie a zonei costiere si nu va determina aparitia unor fenomene de eroziune costiera.

- conform OUG 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere, aprobata cu prin Legea 280/2003, se delimiteaza pe toata lungimea litoralului o fasie de teren lata de 50 - 150 m, masurati de la linia cea mai inaintata a marii, in functie de latimea zonei costiere, in care sunt interzise orice fel de constructii definitive; aceasta interdictie se aplica, de asemenea, constructiilor provizorii sau transportabile, cu exceptia celor pescaresti, precum si caravanelor sau structurilor de primire turistice cu functii de cazare; de asemenea, conform HG 549/2004, “pentru tarmul cu plaje amenajate pentru utilitati turistice, protejate de constructii hidrotehnice de protectie costiera, faleze amenajate, alte constructii din zona, aceasta limita se stabileste in intervalul 50-150 m de la linia cea mai inaintata a marii, in functie de limita dinspre mare a strazilor/aleilor/bulevardelor, a infrastructurii turistice, a lucrarilor de protectie costiera si a altor constructii existente in zona”.

Proiectul propus, prin solutiile inaintate si adaptarea la cerintele de mediu, manifesta posibilitatea corelarii necesitatilor de dezvoltare a comunitatii si mediului de afaceri cu cele de protectie a mediului.

Realizarea investitiei are un efect in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie luate masuri stricte privind realizarea obiectivului,  mai ales in ceea ce priveste factorul biodiversitate,  masuri care sa aiba in vedere conservarea cadrului natural al zonei,  punerea in valoare a frumusetilor locurilor, fara ca acest lucru sa duca in timp la degradarea peisajului.  De aceea nu trebuie ca in urmatoarele etape ale proiectarii, obtinerii avizelor necesare si realizarii construcţiilor sa nu se piarda din vedere scopurile pentru care sunt realizate acestea, precum si activitatile ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul obiectivului. Totul trebuie foarte bine integrat in peisaj pentru a putea asigura in continuare caracterul natural al zonei si a face astfel incat interventia antropica sa puna in valoare frumusetea locurilor si nu sa o distruga.

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, modul de incalzire a spatiilor, amenajarea de spatii verzi in incinta obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

In aceste conditii, avand in vedere ca indicele de poluare globala are valoarea IPG = 1,49, concluzia este ca  mediul in zona amplasamentului este supus activitatii umane in limite admisibile.

Se recomanda implementarea unui Plan de management a aspectelor de

mediu in perioada de implementare a proiectului. Acest Plan trebuie sa contina reguli de

conduita aplicabile contractorilor si subcontractorilor ce vor desfasura activitati in incinta

organizarii de santier, in scopul minimizarii riscurilor de aparitie a unor situatii accidentale de poluare a factorilor de mediu.

Pentru un bun management al lucrărilor se impune luarea următoarelor măsuri:

- Marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului în vederea respectării perimetrului afectat construcţiei.

- Semnalizarea lucrărilor înainte de zona şantierului cu panouri de avertizare.

- Asigurarea utilităţilor necesare bunei desfăşurări a lucrărilor (sursa de alimentare cu apă potabilă,  containere pentru  colectarea selectiva a  deşeurilor, grupuri  sanitare ecologice, etc.).

- Procesele tehnologice care produc mult praf, vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafeţelor.

- La sfârşitul unei zilei de lucru, se va efectua curăţenia fronturilor de lucru, cu care ocazie se vor evacua deşeurile, se vor stivui materialele etc.

- Terenul ocupat cu depozitari provizorii va fi redus la strictul necesar.

- Spaţiul ocupat de organizarea de şantier va fi limitat si va fi amenajat in incinta proprietatii. După executarea lucrărilor, constructorul va reda terenul respectiv destinaţiei iniţiale, fără a fi degradat.

- Deşeurile vor fi colectate şi depozitate în spaţii speciale in vedere a valorificarii sau eliminarii finale prin firme de specialitate.

- Dotarea organizarii de santier cu materiale absorbante, pentru a preintampina deversarile si/sau imprastierii pe suprafete mari de produs petrulier, in caz de poluari accidentale.

- Folosirea numai de utilaje performante, cu o stare tehnica perfecta, avand verificarea rehnica la zi.

- Respectarea, cu strictete, a prevederilor tuturor acordurilor si/sau a avizelor prevazute in Certificatul de urbanism, in special a Acordului de mediu sia Avizului de gospodarire a apelor.

10. LISTA DE REFERINTA CARE SA DETALIEZE SURSELE UTILIZATE PENTRU DESCRIERILE SI EVALUARILE INCLUSE IN RAPORT

1. Albinet, M.(1965):  La pollution des eaux souterraines. In: Chronique d ´ hydrogeol.,nr.6, Paris.

2. Appleton M., : Ghid pentru elaborarea planurilor de management pentru ariile  protejate din Romania.

3. Bennett, J.H. et. al.(1975): Acute effects of combination of sulfur dioxide and nitrogen dioxide on plants. Environmental pollution, 9.

5. Bica Ioan, 2000: Elemente de impact asupra mediului.

6. Bold O., Maracineanu G., 2003: Managementul deseurilor solide urbane si                     industriale.

7. Conea Ana (1970) : Formaţiuni cuaternare în Dobrogea. Ed. Academiei RSR.

8. Costache Viorel Paul (1998): Geologia litoralului românesc al Mării Negre de la sud de Falia Pecineaga – Camena, şi implicaţii de ordin ecologic. Teză de doctorat, Universitatea din Bucureşti.

9. Godeanu S., 2004 : Ecotehnie.

10. Godeanu S., 1997: Elemente de monitoring ecologic/integrat.

11. Holland, H. (1983): Chimia atmosferei şi oceanelor. Ed. Tehnică. Bucureşti.

12. Ionescu Alex., s.a. 1982: Ecologie si protectia ecosistemelor.

13. Lăcătuşu, R. (1991): Efectul poluării cu metale grele asupra sistemului sol – plantă – animal din unele zone ale României. Revista Mediul Înconjurător, vol. II, nr. 1 – 2.

15. Maxim Iurie Virgil, 1998: Managementul ariilor protejate.

16. Mohan, Gh.,Ardelean,A. (1963): Ecologie şi protecţia mediului. Ed. Scaiul, Bucureşti.

17. Moroianu, I., Şerban Rodica, Eseanu, D.(1991): Experiment complex asupra difuziei poluanţilor în jurul unei centrale termice de putere mare. Revista Mediul Înconjurător, vol II, nr. 3 – 4.

18. Mutihac, V. (1990): Structura geologică a teritoriului României. Ed. Tehnică, Bucureşti.

19. Nicoară M. (1992): Poluarea sonoră în spaţiile de lucru şi în mediul ambiant.

20. Paunescu I., Atudorei A., 2002 : Gestiunea deseurilor urbane.

21.  Pumnea C., et.al. (1994): Protecţia mediului ambiant.

22. Răuţă C. (1978): Poluarea şi protecţia mediului înconjurător. Ed. St. şi Enciclop.Bucureşti.

23.  Răuţă C., et.al. (1983): Prevenirea şi combaterea solului

24.  Rojanschi V. (1991): Posibilităţi de evaluare globală a impactului poluării asupra calităţii ecosistemului. Revista Mediul înconjurător, vol.II nr. 1 – 2.

25. Rojanschi V.et.al. (1997): Protecţia şi ingineria mediului.

26. Rojanschi V., Bran F., 2002: Politici si strategii de mediu.

27. Rojanschi V., Bran F., Diaconu Ghe. 2002: Protectia si ingineria mediului.

28. Rojanschi V.et.al. (1997): Economia şi protecţia mediului.27. Rosu A., 1980: Geografia fizica a Romaniei.

29.  S.C.H. (1968) : Monografia hidrologică a râurilor şi lacurilor din Dobrogea,

Studii de Hidrologie XXIII, Bucureşti.

30. Suler J., 2005: Metode de fundamentare pentru elaborarea si implementarea strategiilor de urbanizare;

31. Svess,K.M. (1964): Retardation of ABS in different aqvifers. In Journal American water works Association, vol.56, nr.1, New York, 1964.

32. Şerban Rodica, State Georgeta (1991): Poluarea atmosferei şi ecosistemele forestiere. Revista Mediul Înconjurător, vol. II, nr. 3 – 4.

33. Tumanov S. (1989): Calitatea aerului. Ed. Tehnică, Buc.

34. Voicu V. (1994) : Agenda pentru combaterea noxelor în industrie.

35. Zeevart, A. J. (1976): Some effects of fumigating plants for short periods with NO2. Environmental pollution. 11.

36. *** (1968) : Lucrările primului Simpozion de Geografie a Dobrogei, Studii Geografice asupra Dobrogei.

37. *** (1990) WHO – Air quality for Europe. Copenhagen.

38 *** (1990) WHO - Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, Geneve, vol.43, nr.3.

39. *** (1990) – WHO – World health statistics quarterly – vol. 43, nr.3.

40. Agentia de Protectia Mediului Constanta: Raportul judetean privind starea mediului, 2014, 2015, 2016.

41. Consiliul Judetean Constanta, 2000: Carta verde a Judetului Constanta.

42. Harta strategica de zgomot a Municipiului Constanta-2016.

43. Ghid privind stocarea temporara a deseurilor nepericuloase din constructii si demolari (MMDD).

44. Ministerul Culturii -Lista monumentelor istorice- 2017.

45. Revista Mediul Înconjurător, vol. III, nr.4.

46. Strategia nationala de gestionare a deseurilor 2014-2020 (MMSC)

Site-uri utilizate:

1. www.rowater.ro;

2. www.mmediu.ro;

3. www.anpm.apmct.ro;

4. www.anpm.ro;

5. www.geoecomar.ro;

6. www.zmc.ro.

ELABORATOR:

# EXPERT EVALUATOR/ AUDITOR PRINCIPAL

Dr. ing. VIOREL PAUL COSTACHE

# Text boxes

ANM

(10ore)

(m/s)

INCDMA

INCDMA

Figura nr. 12.  Schema generala a circulatiei in apropierea coastei

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Ian

Febr

Mart

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

cm

Medii lunare 2014

Medii lunare maxime 1933-2013

Medii lunare 1933- 2013

Medii lunare minime 1933-2013