MEMORIU PREZENTARE

Conform Conţinutul-cadru ANEXA nr.5 din ordinul nr. 135/10.02.2010

al Ministerului Mediului

I. Denumirea proiectului: REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE DISPENSAR MORTENI
    II. Titular :  SC BLINOFF STAR COMPANY SRL

- adresa poştală : str. Govora, nr. 6B, sector 4, Bucuresti.
    - numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de    internet: tel/ fax 0724925883, 
    - numele persoanelor de contact: Liliac Daniel
    - director/manager/administrator;
    - responsabil pentru protecţia mediului.

III. Descrierea proiectului:un rezumat al proiectului;

III.1. - Caracteristicile obiectivului propus

Functiunea: Statie carburanti

Obiectele componente

1. Statie carburanti (suprafata construita existenta 38.00mp)

2. Platforma gunoi

3. Alei pietonale si rigole pluviale

4. Platforme carosabile

5. Spatii verzi

6. Retele apa

7. Retele canalizare

8. Retele electrice

9. Alimentare cu gaze

10.Instalatii termice

Constructia  proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA  (conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA SI EXPUNERE LA CUTREMUR (conform Normativului P100/2013).

III.02 - Elemente de trasare

Conform planului de situatie se propune aplasarea unui bazin exterior, amplasat pe placa de beton armat. Totodata se propune construirea a doua anexe, una cu functiunea de autoservire –restaurant si una cu functiunea de grupuri sanitare si dusuri

Statie carburant bazin S=18.00 mp – bazin de 30000 litrii, amplasat pe placa de beton armat

Dimensiune 3mx6m = 18.00 mp

Anexa-autoservire – structura beton armat cu inchideri din zidarie B.C.A. , tamplarie pvc, dimensiune 5mx10m = 50.00 mp.

Anexa –grupuri sanitare – structura beton armat cu zidarie din B.C.A. si tamplarie PVC

Dimensiune 9.18mx5m = 45.90 mp

Imprejmuire teren , la bazin imprejmuirea va fi realizata din stalpi metalici si plasa bordurata, iar restul incintei va fi realizat din gard viu.

Imprejmuire plasa bordurata =25.4 ml

Imprejmuire gard viu =90.88 ml

Statia Peco corp C1  existenta se va reabilita. Sc =38.00 mp

III.03. Descrierea lucrarilor necesare realizarii obiectivului

- Lucrari privind edificarea obiectelor principale, descrierea solutiilor constructive si a instalatiilor aferente.

REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE DISPENSAR MORTENI 
Dimensiunile maxime la teren – 14.43 m x 15.00 m

Suprafata construita		-  203.29 mp

Suprafata desfasurata	-  203.29 mp

Suprafata utila 		-   149.23mp

- Inaltimea maxima a constructiei = 7.94 m

- Regim de inaltime – P

S teren = 1628.00 mp

Sc existent = 19.18 mp

Scd existent = 19.18 mp

P.O.T. existent = 1.17 %

C.U.T. existent = 0.01

Sc propus = 179.10 mp

Scd rezultata = 203.29 mp

P.O.T. propus = 12.49 %

C.U.T. propus = 0.12

Peretii exteriori se vor placa cu sistem de termoizolatie la exterior din polistiren expandat. Peste placajul de polistiren vor fi tencuiti cu tencuiala armata cu plasa fibra sticla si un strat subtire glet de spaclu  si vor fi zugraviti cu vopsea lavabila de exterior structurata.	Centurile din b.a. se vor placa cu vata minerala bazaltica.

Tamplaria exterioara si interioara va fi PVC, iar geamurile vor fi de tip termoizolant pentacameral.

Glafurile exterioare se vor realiza din tabla vopsita electrostatic multistrat , vor avea lacrimar, si vor fi pozate pe un strat de termoizolatie din polistiren extrudat ca si spaletii si intradosul boiandrugului ferestrelor si usilor exterioare.

Peretii interiori  vor fi placati cu placi gips carton, gletuiti. Peste gletul de ipsos se vor da ulterior doua straturi de vopsea lavabila (daca se considera necesar, inainte de zugravire se va da un strat de amorsa peste glet).

La grupurile sanitare si oficii sa va realiza pardoseala din gresie  pentru spatii umede ceramica de trafic intens antiderapanta iar peretii vor fi placati cu faianta pana la inaltimea de 2.1

Structura de rezistenta este din zidarie portanta pe fundatii continue din beton armat. Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii portanti. Planseul  peste parter este de tip placa din beton de 13 cm, armata pe ambele directii..

Peretii de inchidere se realizeaza din caramida tip GVP de 25 cm iar cei de compartimentare  din caramida tip BCA de 10 cm grosime..  Planseul peste parter este de tip placa din beton de 13 cm. Acoperisul de tip sarpantã  lemn ecarisat s-a prevazut cu învelitoare din   tiglã metalicã montata pe raster dublu sipca lemn pe asterealã – scandura rasinoase inclusiv folie suplimentata membrana termosudabila si folie anticondens. Scurgerea apelor pluviale se va face printr-un sistem de jgheaburi si burlane din pvc care se vor lega la reteaua de canalizare. Cladirea s-a extins conform planului propus cu o zona ce deserveste functiunea de spatiu tehnic pentru C.T.

2.	Platforma gunoi

Cu dimensiunile in plan de 2,00 m x 1,20 m s-a prevazut cu rebord 10 cm inaltime si latime 20 cm, cu sifon de pardoseala racordat la canalizare.

3. 	Alei pietonale si rigole pluviale.

S-a avut in vedere indepartarea apelor pluviale de langa constructiI – grupuri sanitare, statie peco(existent) ,autoservire si platforma gunoi - si preluarea acestora prin rigole ingropate, acoperite cu gratare care sa deverseze in incinta terenului. Structura aleilor pietonale se compune strat pietris sort 4-16 mm in grosime de 12 cm asezat pe pat pamant compactat 12 cm grosime, limitate de borduri beton prefabricat 500x 100x 150 pe fundatie beton.

4.	Platforme carosabile

Structura cu care se realizeaza platformele carosabile se compune din pavele beton-Behaton- 20,00 x 16,50 x 8,00cm, montate pe pat nisip 5 cm si fundatie strat de balast 30cm. Platforma carosabila se limiteaza cu borduri prefabricate din beton cu fata tesita 500 x 200 x 250 mm montate pe fundatie beton. Apele pluviale se colecteaza de pe suprafata platformei carosabile prin pante care conduc la deversarea in incinta terenului.

5. 	Spatii verzi

Conform bilantului incintei din plansa A02 - Plan Amplasament a reiesit suprafata de cca 448.53 mp - suprafata pe care se va insamanta gazon.

6. 	Retele apa

Se propune alimentarea cu apa de la reteaua stradala existent in zona.

7. 	Retele canalizare

Se va asigura prin realizarea racordului la reteaua stradala.. Colectarea apelor uzate menajere se face cu conducte din PVC si camine din PE si va deversa in colectorul existent ca si sifonul de pardoseala al platformei de gunoi.

8. 	Retele electrice

Alimentarea cu energie electrica se va asigura prin racordarea la linia aeriana electrica existenta LEA 20 KV.  S-au prevazut instalatii de iluminat exterior - incinta.

9. 	Alimentarea cu gaze

Nu este cazul.

10. 	Instalatii termice

Incalzirea spatiilor va fi realizata cu radiatoare, iar agentul termic va fi furnizat de o centrala termica cu gaze, amplasata in spatial tehnic al autoservirii.Ea va deservii atat statia peco existenta cat si grupurile sanitare cu dusuri.

III.04. Lista spatiilor si suprafetele utile ale acestora

1.  Dispensar P

S construita existentastatie peco = 38.00 mp

P.O.T. existent = 4.13%

C.U.T. existent = 0.04

S propusa statie bazin 1 buc = 18.00 mp

S propusa anexa autoservire = 50.00 mp

S propusa anexa gr. sanitare = 45.90 mp

S spatii verzi = 448.53 mp

Inaltimea maxima		 -   4.20 m

Inaltimea spatiilor interioare	 -   2.80 m

2. 	Platforma gunoi

Suprafata =2,40 mp cu imprejmuire H= 1,40 mp

3. 	Alei pietonale si rigole pluviale

Alei pietonale cu structura pietris sort  4-16 mm limitate de borduri prefabricate beton - suprafata totala 160.50 mp. Rigola ape pluviale cu gratar

4. 	Platforme carosabile

Existente in jurul terenului.

- justificarea necesităţii proiectului;

Avand in vedere situatia economica actuala, precum si necesitatea asigurarii unuispatiu pentru organizare de festivitati, se vede necesara aceasta invetitie.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

A01-PLAN INCADRARE IN ZONA

A02-PLAN AMPLASAMENT
	- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Plansa A02-PLAN SITUATIE

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:
    - profilul şi capacităţile de producţie: statie carburanti
    - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Instalatii electrice, apa potabila si canalizare aferente obiectelor din cadrul obiectivului statie carburanti, autoservire si grupuri sanitare.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: statie carburanti  platforma gunoi 2,40 mp, circulatii pietonale si carosabile 132.67mp, inclusiv instalatii si retele electrice, termice si sanitare aferente.
    - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: produse de provenienta interna si de import- nu este cazul.
    - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:instalatie electrica, canalizare si apa potabila cu racord la retelele din zona
    - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:- nu este cazul-spatiul dintre obiectele ansamblului in incinta cu categoria de folosinta curti constructii- gazon semanat. 
    - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:-nu este cazul
    - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:  apa potabila, agregate de rau.
    - metode folosite în construcţie:-sapaturi pentru fundatii, turnari betoane, zidarie portanta, turnare planseu beton armat, hidroizolatii si termoizolatii invelitoare
    - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

-Plansa A02-Plan Amplasament

-Plansa A03-Plan Parter

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:- nu este cazul
    - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:- incinta desemnata prin Certificat de urbanism eliberat de Primaria Mun. Constanta
    - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) - nu este cazul
    - alte autorizaţii cerute pentru proiect.-conform Certificatului de urbanism emis de Primaria Mun. Constanta pentru obtinerea autorizatiei de construire documentatia tehnica va fi insotita de urmatoarele avize si acorduri:

-agentia pentru protectia mediului

-aviz CTE- CN Administratia Porturilor Maritime Constanta;

-aviz IPTANA Bucuresti

-aviz Statul Major General

Localizarea proiectului:
    - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001: -nu este cazul
    - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:
    ● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;
    ● politici de zonare şi de folosire a terenului;- conform certificatului de urbanism parcela este situate in intravilan, cu forma de proprietate privata apartinand beneficiarului., categoria de folosinta  a terenului curti-constructii
    ● arealele sensibile;-nu este cazul

● detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.
    Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile- nu este cazul.
    O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:
    - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente-nu este cazul.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ): 
    - extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); - Nu este cazul
    - magnitudinea şi complexitatea impactului; - Nu este cazul
    - probabilitatea impactului-nesemnificativa
    - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - Nu este cazul
    - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;- Nu este cazul
    - natura transfrontieră a impactului - Nu este cazul
    IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
    1. Protecţia calităţii apelor:
    - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul- Nu este cazul
    - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute –ape menajere conventional curate, deversate la canalizarea din zona.

2. Protecţia aerului:
    - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;-Nu este cazul
    - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă- Nu este cazul
    3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
    - sursele de zgomot şi de vibraţii;- Nu este cazul
    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. - Nu este cazul
    4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
    - sursele de radiaţii-Nu este cazul
    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor- Nu este cazul
    5. Protecţia solului şi a subsolului:
    - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;- nu este cazul

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului-platforma carosabila-dale beton autoblocante pe pat nisip si fundatie balast
    6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - Nu este cazul
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate - Nu este cazul
    7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
    - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;- zona adiacenta zonei de locuit cuprinsa in intravilanul Municipiului Constanta;
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public-  Nu este cazul
    8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
    - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate-

Lemn cod 170201 – aproximativ 6mc

Beton cod 170101 – aproximativ 2 mc

Caramizi cod 170102 – aproximativ 1.5 mc

Amestecurisau fractii separate de beton, caramizi,tigle sau material ceramice cod 170107 – aproximativ 2 mc
    - modul de gospodărire a deşeurilor- solide colectate la pubele amplasate pe platforma de gunoi special amenajata, imprejmuita si cu sifon de pardoseala cu racord la reteaua de canalizare si depozitate la groapa de gunoi a localitatii si lichide la colectorul stradal de canalizare.
    9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; - Nu este cazul
    - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei- Nu este cazul
    V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu - Nu este cazul
    VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)-  Nu este cazul
    VII. Lucrări necesare organizării de şantier:
    - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Punerea in opera a lucrarilor propuse se va face fara a afecta domeniul public asigurandu-se aprovizionarea ritmica a santierului fara necesitatea de a avea depozite pentru materialele de constructii.
    - localizarea organizării de şantier;- pe amplasamentul propus
    - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; - Nu este cazul
    - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier- Nu este cazul
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu- Nu este cazul
    VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:
    - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;- conservarea stadiului fizic realizat
    - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale- - Nu este cazul
    - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei - Nu este cazul
    - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului - demolarea platformelor  carosabile si pietonale si completarea cu umplutura si pamant vegetal
    IX. Anexe - piese desenate
    1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

-A01- Plan incadrare in zona

-A02- Plan amplasament

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

-A01 - Plan incadrare in zona

-A02 - Plan amplasament

2. Schemele-flux pentru:
    - procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare – Nu este cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul   
    X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:
    a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;
    b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar- Nu este cazul
    c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului- Nu este cazul
    d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar- Nu are legatura
    e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar- Impact neglijabil
    f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată: Nu este cazul

Semnătura şi ştampila