DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE(proiect)

Nr. 7672RP din  29.08.2019

Ca urmare a solicitării de actualizare  a acordului de mediu, adresate  de RAJA S.A., cu  sediul  in municipiul Constanta,  str. Calarasi, nr.22-24,  judetul Constanta,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 7672RP/20.08.2019,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Constanta in calitate de autoritate competenta pentru protectia mediului, ca urmare a consultarii autoritatilor publice locale desfasurata in  cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica in  data de  28.08.2019, si a publicului interesat, decide actualizarea Acordului de Mediu nr. 4/13.04.2017, prin inscrierea de mentiuni in anexa, deoarece modificarile aduse investitiilor din cadrul  proiectului: ”PROIECTUL  REGIONAL   DE  DEZVOLTARE  A  INFRASTRUCTURII  DE  APA  SI  APA  UZATA  IN  ARIA  DE  OPERARE  A  S.C.  RAJA  S.A.  CONSTANTA  IN  PERIOADA  2014-2020”, propuse a fi amplasat in intravilanul si extravilanul  localitatilor  din  judetul Constanta, nu necesita refacerea evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, Anexa nr.II, pct.13, lit.a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Modificarile proiectului intervenite inaintea aprobarii de dezvoltare, sunt urmatoarele:

- eliminarea investitiei statie de epurare Corbu si inlocuirea cu o investitie ce consta in treapta de pretratare mecanica si statie de pompare a apelor uzate preepurate mecanic catre statia de epurare existenta SEAU Rompetrol Rafinare;

-  se elimina  conducta de descarcare a efluentului statiei de epurare (propuse initial la) Corbu in emisarul Marea Neagra;

- operatiunea  de pretratare mecanica  se va realiza  pe acelasi amplasament pe care a fost propusa intial SEAU Corbu;

Admisia apei uzate menajere provenita de la aglomerarile Navodari, Mamaia Sat, Lumina si Corbu  in statia de epurare existenta a Rompetrol este conditionata de respectarea valorilor maxime impuse ale parametrilor de calitate influent. Avand in vedere cerintele Rompetrol, a fost propusa o statie de pre-epurare pe amplasamentul adiacent SEAU Rompetrol, ce va deservi sistemele de canalizare aferente urmatoarelor aglomerari: Navodari, Mamaia Sat, Lumina si Corbu.

Prin introducerea acestor obiecte se certifica incadrarea si mentinerea parametrilor la intrarea in statia de epurare existenta conform cerintelor agentului economic Rompetrol, avand in vedere ca se doreste epurarea apelor uzate menajere provenind de la RAJA pe termen lung.

Treapta de pre-epurare Corbu este dimensionata pentru pretratrea apei uzate provenite de la o populatie echivalenta de circa 74.000 LE in timpul sezonului turistic si cca 53.000 LE in extrasezon.

- Procesul de pre-epurare  propus cuprinde sitare cu gratare dese si deznisipare cu separare de grasimi.

- Amplasamentul statiei de pre-epurare Corbu se afla in extravilanul localitatii Corbu, la S-E de aceasta

Situatia existenta :

Clusterul Navodari (aglomerarile Lumina, Navodari si Corbu) nu dispune de statie de epurare aflata in administrarea Operatorului Regional, epurarea apelor uzate facandu-se in statia de epurare existenta pe platforma industriala Midia – Navodari, apartinand SC ROMPETROL SA.

La intocmirea solutiei propuse prin prezentul Studiu de Fezabilitate s-au analizat mai multe variante. Pe baza corespondentei dintre RAJA si Rompetrol a reiesit faptul ca SEAU Rompetrol poate prelua incarcarile suplimentare rezultate din extinderea sistemului de canalizare in cadrul Clusterului Navodari cu respectarea anumitor conditii.

Situatia propusa

Schema de preepurare pentru apa uzata provenind din clusterul Navodari cuprinde urmatoarele: gratare dese, deznisipator cuplat cu separator de grasimi, statie de pompare apa pre epurata.

DESCRIEREA STATIEI DE PREEPURARE

Gratare dese

Avand in vedere cerintele Rompetrol precum si faptul ca in statia de pompare Navodari este instalat pe POS Mediu 2007-2013 un gratar cu curatare manuala cu deschiderea intre bare de 70 mm (gratar rar), s-a propus un gratar des cu curatare automata cu deschiderea intre bare de 6 mm pe terenul apartinand SC RAJA SA. adiacent statiei de epurare Rompetrol.

Statia de gratare se va construi pentru instalarea a doua gratare dese cu curatire mecanica. Fiecare unitate de gratare rare si respectiv dese va trebui sa asigure tratarea a 50% din debitului maxim (Qh,max). Distanta dintre barele gratarului des 6 mm. Gratarele se vor monta in canale din beton armat, monolit, amplasate intr-o cladire. Adiacent canalelor gratarelor cu curatire mecanica se va realiza canalul pentru ocolire, prevazut cu gratar rar si des cu curatire manuala. Distanta dintre barele gratarului manual de rezerva va fi de 15 mm. Gratarele cu actionare mecanica se curata automat, sistemul de curatare fiind activat de diferenta de nivel a apei in amonte si aval de gratare sau de un interval de timp selectat. Pentru inchiderea fiecarui set de gratare dese pe durata operatiunilor de intretinere, se vor monta stavile cu actionare manuala, in amonte si aval de fiecare linie. Retinerile gratarelor dese vor fi compactate si descarcate in containere.

Deznisipator - separator de grasimi

Avand  in vedere ca in fluxul tehnologic al statiei de epurare existente Rompetrol, pe linia apei provenite din Clusterul Navodari nu a fost identificata faza de deznisipare-separare grasimi, pentru buna functionare a treptei biologice a statiei existente si se impune introducerea pe linia apei a unui deznisipator - separator de grasimi aerat pe acelasi amplasament detinut de SC RAJA pe care va fi instalat si cladirea gratarelor dese.

Dupa gratare, apa uzata ajunge in deznisipatorul cuplat cu separator de grasimi, unde nisipul va fi separat din apa uzata, iar grasimile plutitoare se vor colecta de pe suprafata apei. Vor fi prevazute stavile de izolare a canalelor, atit amonte, cit si aval de deznisipator. Nisipul va fi inlaturat cu pompe submersibile si se va descarca in echipamentul de spalare si deshidratare a nisipului, instalat in cladirea amplasata in zona amonte a deznisipatorului. Din clasorul de

nisip, nisipul separat va fi descarcat in containere. Deznisipatoarele vor fi aerate cu ajutorul suflantelor instalate in cladirea gratarelor. Pentru introducerea aerului in apa uzata se va utiliza un sistem de insuflare cu bule medii. Grasimile separate sunt colectate de pe suprafata canalelor de grasimi cu lamele podului curatitor si descarcate in caminele de grasimi situate in capatul amonte. Conductele de golire a caminelor de grasimi se vor monta la radierul acestora. Grasimile vor fi descarcate intr-un camin de separare a grasimilor din apa. Din acest camin grasimile vor fi vidanjate si transmise la SEAU Constanta Nord, iar apa separata va fi descarcata in statia de pompare apa uzata menajera catre SEAU Rompetrol.

Statie de pompare apa epurata

Datorita instalarii acestor obiecte pe traseul dintre SPAU Navodari si camera admisie gratar fin din cadrul SEAU Rompetrol, se va produce o pierdere de sarcina, acest lucru necesitand instalarea unei statii de pompare intermediara.

Statia de pompare apa epurata va fi echipata cu minim 3+1 pompe submersibile, cu turatie variabila.

Auxiliare

- Pavilion operator : se va realiza o cladire care va cuprinde urmatoarele:,camera operator, vestiar si grup sanitar;

- Post de transformare si sursa de energie de rezerva ;

- Drumuri, alei, platforme: se vor realiza toate drumurile, aleile si platformele necesare obiectelor si cladirilor din cadrul statiei;

- Imprejmuire si porti : intregul perimetru al statiei de preepurare va fi imprejmuit cu un gard realizat din panouri si stilpi din beton, de 2,50 m inaltime;

- Retele in incinta : se vor monta toate conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de preepurare: conducte de apa uzata, aer, grasimi, nisip, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

- Peisagistica : toate bazinele si cladirile vor fi prevazute cu trotuare de 0.75 m latime. Spatiile neocupate de bazine, cladiri sau drumuri se vor inierba;

- Alimentarea cu energie electrica si Instalatii electrice

- Integrarea obiectelor statiei in sistemul SCADA

DOTARI PROPUSE

- Grup electrogen de interventie fix complet echipat (inclusiv panou de comanda si AAR) – 1 buc;

- Autospeciala pentru transport containere namol si refuz gratare – 1 buc.

Au fost stabilite doua categorii de debite si de incarcari, o categorie pentru sezonul estival si una pentru extrasezon :

DEBITE CARACTERISTICE DE APA UZATA CLUSTER NAVODARI - EXTRASEZON

| debite caracteristice | Qmed | Qmax,zi | Qmax,orar | Qmin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mc/zi | mc/zi | mc/ora | mc/ora |
|  | 6717.56 | 8490.59 | 753.33 | 97.95 |

DEBITE CARACTERISTICE DE APA UZATA CLUSTER NAVODARI - SEZON

| debite caracteristice | Qmed | Qmax,zi | Qmax,orar | Qmin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mc/zi | mc/zi | mc/ora | mc/ora |
|  | 10755.18 | 13602.86 | 1315.42 | 127.34 |

Incarcari apa uzata extrasezon:

| Parametru | kg / zi | mg /l |
| --- | --- | --- |
| CBO5 | 3698 | 435.49 |
| CCO-Cr | 6339 | 746.55 |
| MTS | 3169 | 373.28 |
| TN | 634 | 74.66 |
| TP | 85 | 9.95 |

Incarcari apa uzata sezon :

| Parametru | kg / zi | mg /l |
| --- | --- | --- |
| CBO5 | 5206 | 382.74 |
| CCO-Cr | 10413 | 765.47 |
| MTS | 4463 | 328.06 |
| TN | 907 | 66.71 |
| TP | 126 | 9.30 |

Rompetrol Rafinare S.A. va putea prelua un  debit  maxim de 13602.86 mc/zi rezultat din treapta de pretratare mecanica propuse la Corbu.

Conducta de descarcare apa preepurata de la treapta de pretratare mecanica Corbu spre SEAU existenta Rompetrol Rafinare va avea o lungimde de circa 260 m, in interiorul amplasamentului existent pus la dispozitia proiectului pentru aceasta investitie .

Coordonatele Stereo 70 ale conductei de descarcare apa uzata pre-epurata in SEAU existenta Rompetrol Rafinare

| Coordonate STEREO 70 Conducta de descarcare apa pre-epurata |
| --- |
| Punct | Coordonate X | Coordonate Y |
| 1 | 323855.9833 | 793275.5716 |
| 2 | 323848.0127 | 793270.7323 |
| 3 | 323842.7148 | 793267.5005 |
| 4 | 323820.9536 | 793255.2866 |
| 5 | 323779.9232 | 793232.2578 |
| 6 | 323739.1639 | 793209.3810 |
| 7 | 323717.1313 | 793197.0149 |

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu se cumuleaza cu alte proiecte. Pentru perioada de executie a proiectului in zonele invecinate cu amplasamentele proiectului nu s-au identificat proiecte similare care sa determine un impact cumulat pe aceleasi cai de propagare – aer, corpuri de apa de suprafata, de adancime, pe sol, subsol si biodiversitate.

A fost realizata evaluarea impactului cumulat al lucrarilor pe perioada de executie, dar si pe perioada de functionare pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare.

Impactul cumulativ datorat existentei unor investitii de alta natura in zona sau activitatii agricole este nesemnificativ chiar si in conditiile realizarii simultane a acestui proiect cu alte proiecte.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității –  modificarile aduse proiectului nu implica un consum suplimentar de resurse fata de cel reglementat initial prin Acordul de mediu nr. 4 din 13.04.2017;

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

- cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: modificarile aduse proiectului nu duc la schimbarea tipurilor si cantitatilor de deseuri generate/gestionate din Acordul de mediu nr. 4/13.04.2017. Ramane valabil modul de gospodarire a deseurilor din Acordul de mediu nr. 4/13.04.2017.

e) poluarea și alte efecte nocive: evaluarea impactului asupra mediului a fost realizata initial prin Acordul de mediu nr. 4/13.04.2017, iar modificarile propuse nu conduc la surse semnificative de impact suplimentar..

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: modificarile aduse proiectului nu conduc la aparitia de noi riscuri.

Conform evaluarii riscurilor privind schimbarile climatice prezentate, proiectul este considerat vulnerabil la urmatoarele: sisteme de canalizare: modificari in regimul precipitatiilor extreme, seceta, inundatii, cresterea temperaturii.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice):

Se estimeaza, ca pe perioada de executie a lucrarilor, proiectul va genera un impact nesemnificativ, asupra populatiei si sanatatii umane, iar masurile propuse au rolul de a evita potentialul disconfort asupra acestora.

Dupa realizarea lucrarilor, in operare, proiectul, nu va genera impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, impactul acestuia fiind pozitiv, prin asigurarea accesului populatiei  la sistemul centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate.

Prin epurarea corespunzatoare a apelor uzate se  elimina o sursa  importanta de poluare a apelor subterane si de suprafata, a solului si subsolului, asfel incat lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv asupra populatiei din zona, prin imbunatatirea starii de sanatate si a calitatii vietii, si eliminarea riscului de imbolnavire cauzat de descarcari necontrolate de ape uzate neepurate sau insuficient epurate.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: modificarile aduse proiectului nu implica modificari privind utilizarea terenului.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: modificarile duse proiectului nu necesita utilizarea de cantitati suplimentare de resurse naturale.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:  nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: localitatile din judetul Constanta.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3.Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (zona geografica si ponderea populatiei afectate):  modificarile aparute nu genereaza un impact suplimentar fata de cel evaluat anterior emiterii acordului de mediu nr. 4/13.04.2017.

b) natura impactului: impact redus, temporar, local si nu este suplimentar in raport cu evaluarea realizata anterior emiterii acordului de mediu nr. 4/13.04.2017.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: impactul nu este suplimentar fata de cel evaluat anterior emiterii Acordului de mediu nr.4/13.04.2017.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b. De asemenea impactul nu este suplimentar fata de cel evaluat anterior emiterii Acordului de mediu nr. 4/13.04.2017.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire,  temporar, local, strict pe perioada de executie a lucrarilor si nu este suplimentar in raport cu evaluarea realizata anterior emiterii Acordului de mediu nr. 4/13.04.2017.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  prin realizarea proiectului impactul este redus, local, pe perioada de executie a lucrarilor si redus pe perioada de functionare, impactul nu este suplimentar fata de cel evaluat anterior emiterii Acordului de mediu nr. 4/13.04.2017.

II. In conformitate cu decizia  emisă in 26.08.2019 de catre ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul  nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 83/29.08.2019 modificator al avizului nr. 28 din data de 18.07.2016, modificat cu avizul nr. 12 din data de 08.03.2018 si cu avizul 28 din data de 06.07.2018,  emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL,  sunt:

-Se vor solicita si obtine, inainte de inceperea lucrarilor, toate avizele si autorizatiile necesare, conform  legislatiei in vigoare.

-Sursele de alimentare noi si cele reabilitate vor fi echipate cu instalatii pentru determinarea volumelor de apa captate si statiile de epurare vor fi prevazute cu instalatii pentru determinarea volumelor de apa evacuata.

-Caracteristicile forajelor noi se vor determina prin pompari experimentale executate in trei trepte. Ultima treapta de pompare va avea o durata de minim 24 ore.

-Se vor intocmi fisele forajelor noi conform prevederilor Ordinului nr. 799/2012 al Ministrului Mediului si Padurilor.

-Se vor preleva probe de apa din forajele noi, se vor efectua analize fizico - chimice si bacteriologice si se va obtine avizul sanitar.

-Se vor institui zonele de protectie conform prevederilor H.G. 930/2005. Delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica se face pe baza unui studiu realizat conform Ordinului Ministerului Mediului si Padurilor nr. 1278/2011 si expertizat de I.N.H.G.A. Bucuresti.

-Debitul pompelor cu care se vor echipa forajele nu va depasi debitul recomandat pentru exploatare.

-In timpul executiei lucrarilor sa nu afecteze calitatea apelor de suprafata si subterane si sa nu depoziteze deseuri in zona de protectie a apelor de suprafata. Este strict interzis a se efectua descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in apele de suprafata sau subterane.

-Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate in apele de suprafata si subterane. Nu se admite solutia evacuare in subteran a apelor uzate epurate.

-In cazul producerii unei poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului si constructorului.

-Dupa realizarea gurilor de descarcare si a conductelor de descarcare din statiile de epurare se va aduce terenul la starea initiala.

-Valorile indicatorilor de calitate ai efluentilor statiilor de epurare se vor incadra in valorile limita admisibile, conform prevederilor H.G. nr. 188/2002, cu completarile si modificarile ulterioare  NTPA 001/2002.

-Beneficiarul va solicita agentilor economici racordati la reteaua de canalizare oraseneasca sa efectueze preepurarea apelor uzate evacuate, astfel incat valoarea indicatorilor de calitate specifici acestora sa se incadreze in limitele legale.

-Beneficiarul va face demersurile necesare pentru valorificarea namolurilor rezultate din epurarea apelor uzate, in conformitate cu prevederile Ordinului comun al M.M.G.A. si M.A.P.D.R. nr. 344/708/2004.

-Beneficiarul isi va asuma toate riscurile si pagubele in caz de avarie datorita inundatiilor. Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral nu este obligata sa suporte eventualele pagube. Se vor lua toate masurile pentru prevenirea inundarii obiectelor investitiei.

-Responsabilitatea privind alegerea solutiei si dimensionarea lucrarilor revine, integral, beneficiarului si proiectantului lucrarilor.

-Beneficiarul si proiectantul vor urmari indeaproape executarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligatia sa anunte orice modificare fata de prevederile prezentului aviz, cu o saptamana inainte de producerea acesteia.

-Beneficiarul prin intermediul constructorului va lua masurile necesare pentru a se asigura ca in timpul executiei lucrarilor nu vor fi afectate plaja si calitatea apei din Marea Neagra.

-Beneficiarul si proiectantul statiilor de epurare sunt responsabili de atingerea parametrilor de calitate ai efluentilor statiilor de epurare, in conditiile unei exploatari corespunzatoare.

-Beneficiarul are obligatia sa anunte in scris Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral despre data de incepere a lucrarilor, cu 10 zile inainte de aceasta, precum si data de finalizare.

-Dupa finalizarea investitiei, titularul are obligatia sa solicite si sa obtina autorizatie de gospodarire a apelor conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare. Documentatia tehnica de fundamentare necesara obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor va fi elaborata de catre o persoana fizica sau juridica certificata de Ministerul Mediului si Padurilor si va respecta Normativul cadru prevazut in Ordinul M.M.P. nr.799 /2012. Punerea in functiune de lucrari construite pe ape sau care au legatura cu apele fara autorizatie sau fara respectarea avizului de gospodarire a apelor se sanctioneaza cu amenda de la 35.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice.

Punerea in functiune a investitiei se va face numai dupa incheierea abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apa. Pentru utilizarea/exploatarea resursei fara abonament de utilizare/exploatare se percep penalitati care reprezinta de zece ori valoarea contributiei.

-Sa permita accesul personalului de gospodarire a apelor in incinta obiectivului, in scopul indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificata si completata.

-Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput in cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia si daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar avizul isi pierde valabilitatea.

-Daca pe parcursul derularii investitiei, apar modificari ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodarire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului nr. 15/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor si a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.

Reinnoirea avizului se solicita cu 60 de zile inainte de expirarea acestuia, in conformitate cu Ordinul nr. 662/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage raspunderea administrativa dupa caz, precum si raspunderea civila sau penala conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificata si completata.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariei naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu Legea 211/2011, art 17, alin. 3, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. .... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                     ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                           Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Otilia Liana  ISPAS

Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.