MEMORIU DE PREZENTARE

IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU

PENTRU PROIECTUL

“CONSTRUIRE VILA TURISICA P+3E”

INVESTITOR :  PETROS HAZIM

Cuprins

conform Ord.135/2010 al M.M.P.

CAP. 0 – INTRODUCERE

CAP. I – DENUMIREA PROIECTULUI

CAP. II – TITULAR

CAP. III – DESCRIEREA PROIECTULUI

ELEMENTE SPECIFICE PROIECTULUI

CAP. IV – SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANTILOR IN MEDIU

1. Protecţia calităţii apelor

2. Protecţia aerului

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

5. Protecţia solului şi subsolului

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

7. Protecţia aşezărilor umane

8. Gestiunea deseurilor

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

CAP. V – PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

CAP. VI – JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ACTELOR NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

CAP. VII – LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

CAP. VIII – LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE

ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

CAP. IX – ANEXE – PIESE DESENATE

CAP. X – PENTRU PROIECTE PENTRU CARE IN ETAPA DE EVALUARE INITIALA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARARII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA

INTRODUCERE

Prezentul Memoriu de prezentare a fost întocmit în conformitate cu cerinţele Ordinului nr.135/76/84/1284/2010 al MMP/MAI/MADR/MDRT şi face parte din documentaţia necesară obţinerii Acordului de Mediu pentru proiectul de investitie: “CONSTRUIRE VILA TURISTICA P+3E”,

Beneficiar: PETROS HAZIM

CAP. I  DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul de investitie poarta denumirea de “CONSTRUIRE VILA TURISTICA P+3E”, amplasat in Comuna COSTINESTI, strada LINISTII,  Judetul Constanta.

CAP. II  TITULAR

Titularul proiectului este PETROS HAZIM cu domiciliul in Mun. BUCURESTI, strada Cap. Grigore Marin, nr.15A, sector 4.

CNP 1671111400017

RT 708425

CAP. III  DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Rezumatul proiectului

Construcţia ce face obiectul proiectului are functiune turística, iar regimul de înălţime al acesteia este de parter + 3 etaje.

Investitia solicitata respecta planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului conform reglementarilor locale.

Pentru realizarea proiectului curent “CONSTRUIRE VILA TURISTICA P+3E”, beneficiarul detine Certificatul de Urbanism nr. 15/08.02.2016, eliberat de catre Primaria Com. COSTINESTI.

Terenul pe care se vor amplasa construcţia este situat in Comuna COSTINESTI, strada LINISTII, Judetul Constanta. Amplasamentul se află pe un teren plan, uscat, fară pericol de inundabilitate.

Terenul are suprafaţa 460.00 mp conform masuratorilor cadastrale si 500.00 mp conform act de proprietate.  Numarul cadastral al bunului imobil este 100495.

Regimul juridic al terenului este reprezentat de contractul de vanzare cumparare, autentificat sub nr.734/28.06.2006.

Amplasamentul nu se afla in nicio categorie de arii naturale protejate conform OUG 57/2007.

Bilantul teritorial se prezinta asfel:

- Suprafata teren = 460.00 mp;

- Suprafata construita propusa  = 238.99 mp;

- Suprafata alei pietonale/auto = 76.19 mp;

- Suprafata spatii verzi (inclusiv jardiniere si plante agatatoare) = 234.82 mp (reprezentand 51% din suprafata terenului)

Bilantul indicilor urbanistici principali:

| Suprafaţa construită existenta | Sc existenta = 0.00 mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfăşurată existenta | Sd existenta= 0.00 mp |
| Suprafaţa construită propusa | Sc propusa= 238.99 mp |
| Suprafata desfăşurată propusa | Sd propusa= 976.03 mp |
| P.O.T existent | 0 % |
| P.O.T propus | 51.95% |
| C.U.T existent | 0 |
| C.U.T propus | 2.12 |

Compartimentarea propusa urmareste desfasurarea in conditii optime a proceselor necesare activitatilor de turism. Prin urmare, dispunerea spatiilor ca si dezvoltare a fluxului este urmatoarea:

-  parter : terasa acoperita acces, vestibul, hol, receptie cu baie proprie, bucatarie, 5 camere cu bai proprii, camera centrala detectie, casa scarii.

- etajul 1: 7 camere de cazare cu bai proprii, hol, oficiu camerista, casa scarii.

- etajul 2:  7 camere de cazare cu bai proprii, hol, oficiu camerista, casa scarii.

- etajul 3:  7 camere de cazare cu bai proprii, hol, oficiu camerista, casa scarii.

Constructia se incadreaza in categoria de importanta C - normala, conform H.G.R. 766 / 1997.

Structura de rezistenta este prevazuta a fi realizata din cadre de beton armat dispuse pe doua directii rectangulare. Peretii de compartimentare vor fi realizati din b.c.a. de 20 cm grosime si gips carton.

Planseele au fost prevazute a fi realizate din placi de beton armat cu grosimea de 13 cm, realizate in sistem monolit, ceea ce asigura efectul de saiba si o buna conlucrare a elementelor structurale verticale (cadre de beton armat) intre ele, precum si un ritm al executiei mai mare prin eliminarea unor etape succesive de turnare.

Avand in vedere adancimea de inghet din zona, litologia terenului si regimul de inaltime al constructiei, fundatiile vor fi pozate la adancimea corecta de fundare ce va fi stabilita in urma efectuarii unui studiu geotehnic. Sistemul de fundare va fi alcatuit din grinzi continue din beton armat, realizand in final un sistem de grinzi incrucisate si se va aseza pe terenul de fundare, care va fi in prealabil riguros compactat. Fundarea se va face in terenul bun de fundare, in care fundatiile se vor incastra minim 20 cm.

Din punct de vedere al protectiei seismice, in conformitate cu prevederile cuprinse in normativul P100-1/2006, “Codul de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri”, constructia face parte din clasa de importanta III, pentru care se aplica o acceleratie a terenului pentru proiectare ag = 0,16g, iar perioada de colt, caracteristica amplasamentului constructiei este Tc = 0,7sec.

2. Justificarea necesitatii proiectului

Utilitatea publica rezida din valorificarea terenului liber neamenajat intr-o zona dedicata turismului, adica spatii de cazare pentru turisti. Amplasarea constructiei se face in conformitate cu respectarea reglementarilor de urbanism.

3. Planse reprezentand limitele amplasamentului

Acestea sunt cuprinse in anexa (plan de situatie, plan de incadrare in zona)

4. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructii)

Construcţia ce face obiectul proiectului are destinatia de turism; regimul de înălţime al acesteia este de parter + 3 etaje cu acoperisulul este tip terasa necirculabila.

Inaltimea maxima a corpului este de 12.60 m de la cota +0.00.

Pe amplasament nu exista alte constructii edificate.

Construcţia prezintă accesul principal pe latura dinspre sud. Cota terenului amenajat fata de cota ±0.00 a constructiei este de 0.50m.

Infrastructura cat si suprastructura vor fi realizate in sistem clasic, cadre de beton armat, astfel realozandu-se conlucrarea betonului si a armaturii. Finisajele vor fi executate cu materiale durabile si omologate conform normelor in vigoare.

Finisajele interioare sunt alcatuite din:

- tencuieli si zugraveli cu var lavabil la pereti si tavane;

- faianta in grupuri sanitare;

- pardoseli din gresie, covor pvc sau parchet, in functie de destinatia incaperilor;

- scara interioara de acces la etaj din beton cu trepta si contratrepte placate cu pardoseala ceramica.

Finisajele exterioare :

- tencuieli driscuite si zugraveli cu var lavabil texturat;

- tencuieli minerale cu piatra la soclu;

- tamplarie din PVC cu geam termorezistent;

- jgheaburi si burlane din pvc mascate si dispuse cat mai discret;

5. Elemente specifice caracteristice proiectului propus

- profilul si capacitatile de productie;

Activitatile ce se vor desfasura in cadrul acestor investitii sunt cele din sfera turismului.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament;

Instalatiile tehnologice utilizate sunt constituite exclusiv din echipamentele specifice acestui tip de activitate, respectiv de turism. Toate echipamentele, asa cum reiese din prescriptiile fabricantilor si a furnizorilor, sunt conform normelor in vigoare si nu sunt incadrate ca fiind periculoase pentru mediul inconjurator sau pentru siguranta persoanelor.

Asigurarea utilitatilor in sistem propriu de utilizare:

- alimentarea cu apa curenta;

- sistem de evacuare a apelor uzate (cu racordare la sistemul general de canalizare);

- alimentare cu energie termica (daca va fi cazul prin centrala electrica si panouri solare)

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, în functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu se dezvolta procese de productie avand in vedere specificul investitiei, adica activitati de turism.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

In perioada de executie se vor folosi materii prime si materiale conform specificatiilor din proiectul tehnic si din caietele de sarcini. Specificul procesului de constructie nu presupune aspecte speciale sau particulare fata de tehnicile si procesele tehnologice utilizate in mod curent in acest sens.

Aprovizionarea cu materiale si materii prime se va face de la furnizori autorizati specializati si va fi executata de firma angajata pentru executarea lucrarilor specifice, conform contractului de prestari de servicii.

Masurile pentru managementul corect al materialelor se refera la:

- masuri pentru asigurarea calitatii: certificate si documente de calitate;

- masuri pentru garantarea cantitatilor: documente de transport, cântarire sau masuratori pe esantioane;

- masuri pentru evitarea degradarilor: acoperire sau depozitare corespunzatoare;

- masuri pentru evitarea furturilor;

- masuri pentru a asigura o manipulare corecta: specifice pe tipuri de materiale;

- masuri pentru sanatatea si securitatea muncii în toate operatiunile efectuate: instructaje specifice, echipamente de protectie;

- masuri pentru întretinerea si protejarea mediului inconjurator (udare, colectare deseuri etc).

In perioada de exploatare, activitatea ce se va desfasura pe acest amplasament este cea specifica turismului. Astfel, pentru a se putea desfasura acesta activitate, obiectivul se va racorda la reteaua de utilitati existenta: apa, canalizare si energie electrica. Alimentarea cu energie termica necesara incalzirii unor spatii se poate face prin intermediul corpurilor statice racordate la o centrala electrica (doar daca va fi cazul, tinand cont de faptul ca vila turistica va functiona doar pe timpul verii) iar  incalzirea apei se va realiza cu ajutorul panourilor solare si a unui boiler, conform specificatiilor din proiectul tehnic de instalatii.

- racordarea la retelele utilitare existente în zona;

Brasamentul la utilitati va fi constituit de:

- alimentare cu energie electrica

- alimentarea cu apa curenta;

- racordarea la sistemul de canalizare;

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei;

Executia lucrarilor de constructie sunt planificate a se executa doar in interiorul amplasamentului detinut in cadrul investitiei.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Caile de acces spre amplasament sunt amenajate. Prin dezvoltarea investitiei curente se vor amenaja cu dale/pavaj accesul auto si parcarea, precum si accesele pentru circulatia pietonala in interiorul proprietatii.

- resursele naturale folosite în constructie si functionare;

In timpul executiei constructiei se vor folosi resurse:

- energia solara pentru panourile solare cu scopul prepararii apei calde menajere

- minerale : nisip, pietris, agregate etc. pentru prepararea betoanelor si pozarea zidariei

- combustibil : motorina folosita pentru functionarea utilajelor la executarea lucrarilor de constructii-montaj ;

- apa potabila: racordat la sistemul centralizat de furnizare a apei potabile ;

- sol: pamant de umplutura folosit la sistematizarea pe verticala si amenajarea spatiilor verzi si strat de pamant vegetal pentru insamantarea gazonului;

In timpul exploatarii si functionarii conform destinatiei prescrise prin investitia curenta se va folosi:

- energia solara: pentru panourile solare cu scopul prepararii apei calde menajere

- energia electrica: pentru iluminat si cand va fi  cazul, pentru centrala termica;

- apa potabila din sistemul centralizat de furnizare ;

- metode folosite in constructie;

La executia lucrarilor de constructii din cadrul acestui obiectiv de investitie se vor folosi metode clasice, avand in vedere faptul ca aceasta lucrare nu presupune procedee sau tehnici si tehnologii cu regim special in ceea ce inseamna materialele si materiile prime folosite, si nici in ceea ce insemna procesele tehnologice utilizate.

- planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Prezenta investitie, atat in etapa de executie, cat si la punerea in functiune si la exploatare, prin natura activitatilor ce se vor intreprinde, nu presupune un risc peste cel identificat si avut in considerare la o situatie comuna, conform specificatiilor tehnice si tehnologice din sfera constructiilor de acest tip.

Sursele tehnologice cu impact potential asupra mediului, se refera la utilajele folosite în perioada de construire: excavator cu cupa, încarcator frontal, autobasculante, macara, etc.

Utilajele descrise functioneaza cu motorina. Aceste utilaje pot avea impact asupra mediului prin emisiile în aer de la functionarea motoarelor si prin zgomotul produs de acestea. Pe amplasament poluarile accidentale pot surveni ca urmare a introducerii accidentale în mediu de hidrocarburi si uleiuri minerale. Pentru a preveni scurgerile de combustibil si uleiuri în mediu, constructorul va mentine utilajele în stare de functionare, având inspectiile tehnice periodice efectuate. Personalul care deserveste utilajele de pe amplasament va fi instruit sa supravegheze functionarea acestora si sa ia masurile necesare pentru a evita poluarea mediului înconjurator în cazul unor defectiuni tehnice.

Este de precizat faptul ca eventuale poluari accidentale de pe amplasament nu produc impurificari majore ale factorilor de mediu, deoarece cantitatile stocate în rezervoarele si mecanismele utilajelor sunt reduse.

Masurile practice care vor fi luate în caz de poluare accidentala pe amplasament:

- obligarea antreprenorului sa detina pe amplasament mijloace de interventie pentru stoparea raspândirii poluarii;

- oprirea scurgerilor;

- localizarea poluantului scurs;

- interventie cu material absorbant pentru retinerea produsului petrolier;

- interventia manuala pentru colectarea produsului petrolier ;

- colectarea manuala a produsului uleios retinut ;

- analize fizico-chimice;

Este interzisa utilizarea utilajelor care prezinta un grad de uzura ridicat sau cu pierderi de carburanti si/sau lubrefianti. Se interzic schimburile de lubrefianti si reparatiile utilajelor utilizate în procesul tehnologic pe suprafata amplasamentului. Emisiile produse de mijloacele de transport si de utilaje sunt masurate la inspectia tehnica periodica si conform legislatiei, utilajele cu emisii care depasesc normele legale nu sunt admise la functionare sau circulatie pe drumurile publice.

Se recomanda efectuarea cu strictete a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toata perioada de construire, sa se încadreze în prevederile legale.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Alternativa de amplasament

Alternativa propusa este solutia prezentata prin proiect, solutie ce îmbina în mod armonios cele trei elemente ale dezvoltarii durabile, si anume mediul înconjurator, economia si elementul social. În aceasta varianta amenajarile propuse, se concentreaza pe utilizarea spatiului astfel încât constructiile sa nu se constituie ca un ansamblu compact, ci ca unul aerisit care permite perspective complete asupra functionalitatii, fara a periclita importanta peisajului si a incadrarii in habitat. Prin acest concept s-a creat un echilibru între factorul mediu, factorul economic si cel social.

Criteriile care au stat la baza alegerii amplasamentului au fost: alternativele posibile pentru mediu, începând de la amplasament, proiectare, constructie/executie, resurse, acces la utilitati.

Luând în considerare obiectivele si aria geografica, alternativele posibile se refera la modul de asigurare a utilitatilor (alimentare cu apa, colectarea apei uzate menajere, apelor pluviale, alimentare cu energie electrica), managementul deseurilor, accesul în teritoriu, încadrarea emisiilor de poluanti în valorile limita ale legislatiei în vigoare, unitatea stilistica a constructiei, alte amenajari. Proiectul propune realizarea lucrarilor de constructie cu respectarea prevederilor Ordinului MSF nr. 536/1997, cu completarile si modificarile ulterioare si a Planului de Amenajare a Teritoriului.

Alternativa de proiectare

Solutiile constructive propuse, materialele utilizate pentru realizarea constructiilor, regimul volumelor, regimul desfasurarii pe orizontala si pe verticala a obiectelor componente, finisajele sunt menite sa asigure functionalitate, durabilitate si constructiei, încadrare placuta din punct de vedere estetic al obiectivului în ansamblul arhitectonic si peisagistic existent. Se considera ca solutia aleasa va oferi eficienta sporita sub raport pret– eficienta si ca îndeplineste conditiile tehnice necesare.

Alternativa de constructie/executie

Având în vedere faptul ca sunt necesare excavatii, alegerea tehnologiilor de excavare, utilajele folosite, evacuarea si depozitarea pamântului în exces sunt descrise în proiecul tehnice. Este necesar ca antreprenorul sa detalieze toate aceste aspecte si sa obtina, înainte de demararea lucrarilor aprobarile necesare privind traseele acceptate pentru transportul pamântului în exces, locatia de depozitare.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare, vor fi preluate în exterior de camine menajere din PVC sau beton si conduse prin tuburi de PVC, cu d=125mm, prin reteaua de colectare (canalizare). Reteaua de colectare-canalizare se va poza pe un strat de nisip de 10-15cm, similar celei de apa. Instalatia de canalizare menajera va avea o panta de scurgere de 4‰. Deseurile rezultate se vor colecta selectiv in pubele. Deseurile se vor ridica de catre firme specializate. In locurile stabilite pentru depozitarea deseurilor (in pubele) se vor amenaja platfome betonate si imprejmuite.

- alte autorizatii cerute pentru proiect

Conform Certificat de Urbanism, nr. 15/08.02.2016 emis pentru prezenta investitie:

- alimentare cu apa;

- canalizare

- alimentare cu energie electrica;

- securitatea la incendiu;

- aviz Autoritatea Nationala pentru Turism;

6. Localizarea proiectului

Vecinătăţile terenului sunt următoarele:

| spre Nord | LOT 42 |
| --- | --- |
| spre Sud | STRADA LINISTII |
| spre Vest | VECIN FLOREA IOAN |
| spre Est | VECIN I.E.101057 |

Inventarul de coordonate ale amplasamentului in sistemul de coordonate stereografice 1970 este:

| Numar punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 279189.530 | 791757.857 |
| 2 | 279182.453 | 791777.897 |
| 3 | 279162.400 | 791772.510 |
| 4 | 279169.697 | 791750.906 |

Folosinta planificata a terenului este conform Reglementari urbanistice locale.

In zona nu sunt areale sensibile. Avand in vedere dorinta investitorilor pentru dezvoltarea acestui tip de activitate, nu a fost luata in considerare o alta varianta de amplasament.

7. Caracteristicile impactului potential

Solutia tehnica de executie recomandatã prin proiect, precum si exploatarea constructiei conform scopului pentru care va fi edificata nu introduc efecte negative si nu au un impact negativ asupra populatiei, sanatatii umane, calitatii apei, aerului, solului, climei, vegetatiei, faunei sau peisajului.

CAP. IV  SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1. Protectia calitatii apelor

In perioada de executie a lucrarilor

Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj se va folosi apa din reteaua generala. Se vor amenaja toalete ecologice pentru faza de executie. Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In perioada de functionare

Alimentarea se va face din sistemul central de furnizare a apei. Evacuarea apelor rezultate din exploatare se va face prin reteaua de canalizare.

Alimentarea cu apa calda menajera se va face utilizand panouri solare, combinat cu boiler bivalent cu acumulare montat in sala de centrala termica.

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare, vor fi preluate în exterior de camine menajere din PVC sau beton si conduse prin tuburi de PVC, cu d=125mm, la bazinul sistemului de canalizare.

Apele pluviale din incinta ce sunt dirijate de panta platformei amenajate si de panta terenului natural se vor colecta in rigole perimetrale si vor fi conduse la emisar.

Natura activitatiilor de turism nu prezinta risc de poluare sau de diminuare a calitatii apei utilizate, drept pentru care protectia calitatii apei nu este intr-o stare de risc. Eventuale deversari a unor substante vor fi evitate prin colectarea acestora in mod selectiv si depozitarea si evacuarea acestora prin intermediul firmelor specializate in acest sens.

Masuri de protectie a apelor

Masurile minimale ce se impun si care se au in vedere pentru protectia calitatii apelor constau, printre altele, si in urmatoarele:

- respectarea prevederilor legislatiei nationale privind utilizarea si gospodarirea apelor;

- prevenirea evacuarii accidentale de substante periculoase (produse petroliere, ape menajere) in apa subterana sau de suprafata;

- manipularea materialelor, a pamantului si a altor substante folosite se va face astfel incat se se evite antrenarea lor de catre apele din precipitatii;

- in cadrul organizarii de santier se va amenaja, cu caracter provizoriu, un spatiu corespunzator pentru colectarea diferitelor tipuri de deseuri rezultate in etapa de executie , precum si un WC ecologic;

- resturile sau rezidurile de orice natura se vor transporta, pe masura acumularii lor, in containere, la centre de colectare autorizate si specializate, evitandu-se contactul cu apa freatica;

- vidanjarea periodica a bazinului wc-ului ecologic (utilizat pe santier in timpul executiei) de catre operatorii de servicii autorizati;

- instruirea personalului angajat asupra modului de intretinere a instalatiilor si de actionare in cazuri de defectiuni accidentale, precum si a modului de intreventie in cazul poluarii accidentale;

- se vor lua masurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul riscului de aparitie a poluarilor accidentale, iar in cazul producerii unor astfel de incidente nedorite, se va interveni operativ pentru inlaturarea lor si eliminarea materialelor absorbante si a celorlalte deseuri rezultate pe amplasament, in conformitate cu prevederile legale;

2. Protecţia aerului:

In perioada de executie a lucrarilor

Conditii pentru evacuarea poluantilor în aer:

- pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel;

- activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia particulelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor .

- transportul materialelor si deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de constructii, cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea împrastierii acestor materiale;

- depozitarea deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de constructii se va realiza in containere metalice acoperite, iar transportul cu mijloace de transport adecvate, pentru evitarea împrastierii acestor materiale;

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie se face conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.

Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in legislatia de mediu in vigoare, iar sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sunt foarte mici si, prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In perioada de functionare

Avand in vedere specificul activitatilor ce vor fi dezvoltate in cadrul exploatarii, in aceasta faza nu sunt generate in aer emisii importante de poluanti. Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare (centrala electrica, curatenie).

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

In general, nivelul sonor depinde în mare masura de urmatorii factori:

- climatici - viteza si directia vântului, gradientul de temperatura si de vânt;

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol”;

- absorbtia în aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetatie.

In perioada de executie a lucrarilor

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilaje si mijloace de transport. Tipurile de utilajele care vor fi folosite si puterile acustice asociate sunt: buldozere Lw ≈ 115 dB(A); încarcatoare tip Wolla Lw ≈ 112 dB(A); excavatoare Lw ≈ 117 dB(A); compactoare Lw ≈ 105 dB(A); finisoare Lw ≈ 115 dB(A); basculante Lw ≈ 107 dB(A). Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei.

Amploarea proiectului fiind redusa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

Conditii pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

Vor fi luate masuri pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile în lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiant.

Vor fi luate masuri pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile în lucru, astfel încât la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin STAS 10009/1988- Acustica în constructii- Acustica urbana-Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

Pentru a se diminua zgomotul si vibratiile generate de sursele mentionate anterior si pentru a fi respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei in vigoare, se vor avea in vedere unele  masuri minimale de protectie impotriva zgomotului printre care:

- alegerea in etapa de executie a unor echipamente de munca adecvate, care sa emita, tinand sema de natura activitatii desfasurate – executie lucrari de constructii-montaj, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispozitia lucratorilor echipamente care sa respecte cerintele legale al caror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot;

- intretinerea si functionarea la parametri normali a mijloacelor si a utilajelor de lucru, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora astfel incat sa fie atenuat impactul sonor.

- organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si a intensitatii expunerii;

- executarea lucrarilor fara a produe disconfort locuitorilor prin generarea de zgomot si vibratii.

In perioada de functionare

In cadrul activitatii, nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot si vibratii, dar vor fi luate masuri de protectie pentru aceasta.

Nu vor exista surse de zgomot care sa perturbe proprietatile vecine. Se va urmari nivelul de zgomot exterior astfel încât sa fie respectate urmatoarele valori recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental:  Lech (A) zi (orele 7-19) – 60dB; Lech (A) seara (orele 19-23) – 55dB; Lech (A) noapte (orele 23-7) – 50dB.

Pentru zgomot si vibratii se vor respecta conditiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii în exteriorul cladirilor.

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/89 - Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu exista surse generatoare de radiatii in faza de executie si nici in faza de functionare.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

In perioada de executie a lucrarilor

In perioada de executie se vor efectua lucrari care vor afecta orizonturile superficiale ale solului, se considera ca impactul asupra solului este unul redus.

Ca si amenajari si dotari pentru protectia solului si subsolului pe perioada executiei lucrarilor, se vor lua masurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol în spatii neamenajate corespunzator;

- amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzatoare (toalete ecologice);

- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrarilor;

- in perioada executiei se vor utiliza materiale de constructii preambalate, betonul se va aduce preparat din statiile de betoane, se va utiliza doar nisip, balast, piatra in vrac, materiale care nu produc un impact negativ asupra solului.

- pamantul rezultat din sapaturi si amenajarea teritoriului se va depozita in interiorul amplasamnetului, fiind utilizat ulterior la sistematizarea pe verticala;

Impactul asupra solului în timpul realizarii lucrarilor de investitii va fi:

- important deoarece se va schimba in bine situatia existenta, prin valorificarea unei suprafete de teren neutilizate, precum si prin schimbarea aspectului zonei;

- impactul se va resimti pe toata suprafata de teren afectata de lucrari, dar nu se va resimti în arealul înconjurator;

- impactul nu va afecta alti receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori zone protejate;

- impactul se va resimti pe termen scurt si temporar, pe perioada de realizare a lucrarilor;

- impactul va fi reversibil si remediabil, urmând ca suprafata neocupata sa fie amenajata ca spatiu verde;

Ca si masuri de diminuare a impactului, constructia se va asigura cu trotuar de protectie cu latimea de 1,0m cu panta în exteriorul cladirii de cca 2 %. Sistematizarea amplasamentului va cuprinde alei de acces pietonal cu latimea de 1,0m. Evacuarea apelor pluviale conventional curate se va realiza prin rigole din beton pozitionate în lateralul terenului, cu panta catre drumul de exploatare.

În concluzie, se poate afirma ca prin solutiile constructive adoptate la realizarea investitiei, posibilitatea poluarii solului este nesemnificativa.

In perioada de functionare

Protectia solului si a subsolului se va realiza prin amenajarea cailor de acces si a parcarii cu dale pentru circulatia rutiera si pietonala.

Pentru depozitarea deseurilor menajere se vor utiliza containere inchise amplasate intr-o zona special destinata, platforma betonata, imprejmuita.

În perioada de realizare a lucrarilor de investitie si dupa punerea în functiune a acestuia, nu vor exista surse continue de poluare a solului. Asadar, activitatile desfasurate in cadrul prezentei investitii nu produc un impact semnificativ al factorului de mediu sol si subsol, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

Nu exista surse continue de poluare a subsolului. Prin betonarea suprafetelor proiectate pentru realizarea constructiei se apreciaza ca solul si subsolul vor fi protejate de eventualele scurgeri accidentale. Masurile constructive care vor asigura protectia solului, vor asigura inclusiv si protectia subsolului. În ceea ce priveste subsolul, impactul asupra acestuia va fi posibil, dar putin probabil prin masurile de protectie luate prin proiect.

Amplasarea constructiei va fi astfel realizata încât sa se evite poluarea solului si subsolului :

- suprafata va fi betonata pentru a împiedica eventualele scurgeri de produse sa se infiltreze în sol ;

- canalizarea preconizata, realizata pe categorii de scurgeri va asigura colectarea si evacuarea apelor

uzate de pe amplasament fara a contamina solul si subsolul din zona;

- conductele proiectate ce se vor monta îngropat vor fi protejate împotriva coroziunii, iar în punctele

critice (traversari de alei) acestea se vor monta în tuburi de protectie.

- platformele si celelalte amenajari proiectate vor fi prevazute cu pante si guri de scurgere pentru

colectarea apelor meteorice conventional curate.

Constructiile proiectate se vor realiza si se vor amplasa astfel încât sa se respecte urmatoarele conditii:

- adâncimea de fundare a constructiilor propuse sa fie inferioara cotei de pozare a conductelor pentru a nu se transmite sarcini corpului conductei si constructiilor aferente si pentru a nu fi afectate de eventuale pierderi de apa;

- se vor respecta prevederile Normativului I125/2009 – Normativ pentru fundarea constructiilor pe pamânturi sensibile la umezire colapsibile;

În concluzie, se poate afirma ca prin solutiile constructive adoptate la realizarea investitiei, posibilitatea poluarii subsolului este nesemnificativa.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul nu se afla în interiorul unor situri Natura 2000 din judetul Constanta si nici în imediata vecinatate a acestora. Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre .

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

In faza de executie

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind deseuri inerte precum:

- moloz,

- material lemnos si metalic,etc.

- ambalaje din hartie, carton si material plastic;

- resturi vegetale de la curatirea terenului si material de decopertare rezultat în urma sapaturilor, care va fi depozitat separat si va fi utilizat la operatii de nivelare a platformei;

- deseuri menajere provenite de la personalul muncitor (aprox. 10 angajati);

Colectarea si depozitarea deseurilor se va face controlat, în containere metalice cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi), prin colectarea de catre o firma specializata, în baza unui contract.

Pamantul rezultat din excavatii se va utiliza la sistematizarea pe verticala si umpluri.

Pentru asigurarea conditiilor de protectie a mediului la depozitarea deseurilor vor fi respectate prevederile urmatoarelor acte legislative: OUG 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 426/2001 cu modificarile si completarile ulterioare: [art. 19 (1)]:

Detinatorii/producatorii de deseuri au obligatia:

a) sa predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care desfasoara operatiuni cuprinse în anexa nr. II A ori nr. II B sau sa asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace proprii;

d) sa prevada si sa realizeze masurile care trebuie sa fie luate dupa încheierea activitatilor si închiderea amplasamentelor;

e) sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase;

f) sa separe deseurile, în vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

Se va evita formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.

Deseurile rezultate sunt cele obisnuite, manajere, specifice functiunilor permise prin tema de fata. În urma desfasurariii activitatii nu rezulta deseuri cu potential contaminant, nu apar substante toxice si periculoase.

In faza de functionare

In urma activitatii rezulta urmatoarele deseuri:

- deseuri menajere;

Deseurile menajere vor fi depozitate pe o platforma in europubele cu capac si ridicate de firma de salubritate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

In faza de executie

In cadrul procesului de construire nu sunt generate substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

In faza de functionare

In cadrul activitatii nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase, toate produsele de spalare-curatare vor fi achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi ecologice.

Se va face o monitorizare permanenta asupra gestionarii tuturor substantelor folosite pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

CAP. V  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pentru monitorizarea mediului se pot efectua periodic masuratori si determinari ale poluantilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv:

- Pentru factorul de mediu apa, se vor preleva probe; indicatorii urmariti : pH, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, sulfuri si hidrogen sulfurat, ion amoniu, substante extractibile, detergenti sintetici biodegradabili. Valorile rezultate din masuratori se vor compara cu valorile limita de emisie prevazute în HG nr. 188/2002, modificata si completata de HG nr. 352/2005 – NTPA 002/2002.

- Evidenta gestiunii deseurilor considerate periculoase (toner, tus etc.) va fi tinuta lunar conform HG nr. 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, sursa de provenienta, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din depozit, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata catre transportator, date privind expeditiile respinse, date privind orice amestecare a deseurilor.

- Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor încadra în limitele stabilite prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 – Conditii de calitate privind protectia atmosferei si Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protectia atmosferei. Pentru factorul de mediu aer (emisii de la mijloace de transport ) parametrii la care vor functiona mijloacele auto din dotarea societatii vor asigura respectarea Normelor RAR; valorile limita pentru indicatorii de calitate (CO, indice de opacitate), vor fi specificati în anexa Certificatului de Inmatriculare auto la efectuarea inspectiei tehnice periodice.

- Pentru factorul de mediu zgomot si vibratii se vor respecta conditiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii în exteriorul cladirilor, precum si conditiile impuse prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limitele admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protectia împotriva zgomotului în constructii civile si social – culturale admisibile si parametrii de izolare acustica, Ordinul MS nr. 537/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. VI  JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATICE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva cadru a Deseurilor)

Obiectivul propus nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare.

CAP. VII  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Proiectul pentru organizarea de santier se va elabora de catre executantul lucrarii cu concursul beneficiarului.

Prin proiectul de organizare de santier se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor în conditiile impuse de furnizori, luându-se masuri de paza si protectie a acestora.

Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

Majoritatea activitatilor de prelucrare si ansamblare se vor realiza in incinta cladirilor propuse prin proiectul de organizare de santier.

Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Se vor evita deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea cu combustibil se va face doar la unitati specializate. Este interzisa orice activitate fara obtinerea permiselor de lucru cu foc eliberate de beneficiar. Înainte de începerea oricaror lucrari se vor lua toate masurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrarilor în conditii de siguranta.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt si materiale de constructie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pamânt excavat sau materiale de constructie în afara amplasamentului obiectivului. Zilnic executantul va asigura curaenia în jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate. De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotari cu toalete ecologice).

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, a substantelor periculoase, a masurilor de protectie si prim ajutor, etc.

CAP. VIII  LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii

În general factorii naturali care pot provoca dezastre sunt determinati de potentialul seismic, corelat cu reteaua hidrografica, clima, gradul de acoperire cu vegetatie, compozitia solului, dispunerea straturilor geologice, tasarile, tipul terenului.

Exista 2 tipuri de riscuri :

a. riscuri naturale: inundatii, cutremure, sau alte evenimente naturale, independent de vointa titularului pot genera accidente care sa produca poluari accidentale;

b. riscuri datorate activitatii desfasurate.

2. Analiza de risc

Situatii de risc în perioada de construire

Risc de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere – putin probabil, având în vedere

ca executarea lucrarilor de constructii proiectate va fi realizata de societati autorizate specializate si daca utilajele folosite au fost verificate din punct de vedere tehnic;

Situatii de risc în perioada de functionare

In perioada de functionare pentru a preveni riscul de producere a unor incendii  pot fi  prevazute

Urmatoarele (prin scenariul la foc, acestea vor fi detaliate):

- instalatie de paratrasnet si pentru protectia împotriva tensiunilor accidentale de atingere ;

- hidranti de incendiu.

3. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Succint masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, verificari privind consumul de alcool sau chiar de droguri, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a placutelor indicatoare cu însemne de pericol;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor în santier;

- întocmirea unui plan de interventii în caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea în special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate în contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei românesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea în constructii.

4. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea constructiilor

Eventuala dezafectare/demolare a constructiei consta în executarea urmatoarelor lucrari:

- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (drumuri, umpluturi, etc.);

- dezmembrarea constructiei, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la închidere genereaza modificari fizice în amplasament; impactul va fi foarte redus pentru a afecta semnificativ zona. Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare. Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte mici sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa încetarea activitatii va consta doar în eliminarea materialelor de constructie care în momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

5. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare în vederea utilizarii ulterioare a terenului

Stratul de sol decopertat reprezinta volumul de pamânt provenit din urmatoarele activitati:

- executarea lucrarilor de realizare a retelei de alimentare cu apa;

- executarea lucrarilor de canalizare ape uzate menajere;

- amenajarea drumurilor în incinta.

Stratul de sol afectat prin executarea lucrarilor mentionate se reface prin nivelarea si reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate prin excavatia lucrarilor. Volumul de sol decopertat excavat la pregatirea fundatiilor se reutilizeaza la refacerea covorului vegetal dupa realizarea fundatiilor.

CAP. IX  ANEXE – piese desenate

1. Plan de incadrare in zona

2. Plan de situatie

3. Fotocopie Certificat de Urbanism

4. Suport electronic (C.D.) – Memoriu de prezentare in format .doc si Coodonatele Stereo 70 in format .dwg

CAP. X  PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE IN ETAPA DE EVALUARE INITIALA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A DECIS MECESITATEA DEMARARII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA

Nu este cazul

Întocmit,

arh.stag. Filip Irina

Sef proiect: dr.ing. Filip Cosmin

S.C. EXPERT CONSTRUCT LITORAL S.R.L.