ACORD DE MEDIU

Nr.  ………………din 14.10.2020 -  PROIECT

Ca urmare a cererii adresate de LOGIS PROJECT SRL, cu sediul in orasul Ovidiu, str. Dacia nr. 35, judetul Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 3560 RP din 26.03.2019, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, a delegarii de competenta privind derularea procedurii de evaluare a impactului asupta mediului, nr. 21684/LAN/23.04.2019, emisa de Ministerul Mediului, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul CONSTRUIRE 6 CORPURI DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER ”,  propus a fi amplasat in comuna Corbu, sat Corbu, parcela Np594/1/5/1, judetul Constanta, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b.

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul se suprapune integral cu urmatoarele arii naturale protejate :

- Rezervaţia Biosferei Delta Dunării ;

- ROSPA 0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe ;

- ROSCI 0065 Delta Dunării,

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Corbu, la circa 3 km vest de satul Corbu şi 8 km sud de satul Vadu şi are o suprafaţă totală de 8099.00 mp.Terenul se suprapune peste Parcela NN 594/1/5/1, Nr. Cadastral 114296.

Coordonatele Stereo 70 ale limitei amplasamentului:

| Nr. Crt. | Coordonata X | Coordonata Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 795387 | 325748 |
| 2 | 795339 | 325617 |
| 3 | 795295 | 325637 |
| 4 | 795294 | 325648 |
| 5 | 795298 | 325675 |
| 6 | 795305 | 325701 |
| 7 | 795313 | 325722 |
| 8 | 795324 | 325743 |
| 9 | 795335 | 325766 |
| 10 | 795337 | 325772 |
| 11 | 795388 | 325748 |

Vecinătăţi:

- la Nord – proprietatea Primariei Corbu pentru drum, Parcela NN 594/1/2 cu Nr. cadastral 110100;

- la Sud - Parcela NN 594/1/5/2 cu Nr. cadastral 114297;

- la Est – plaja Corbu - Marea Neagra;

- la Vest - drum de exploatare, Parcela NN 592+HB 593-Lot1 cu Nr.cadastral 111171.

Amplasamentul este situat la o distanţă de 152.5 de m de limita estică a plajei Mării Negre. Terenul este liber de construcţii, nu este utilizat agricol şi figura înaintea reglementării prin PUZ ca teren neproductiv.

Ansamblul colectiv, format din 6 corpuri de cladiri, va fi parte integrantă din viitorul sat de vacanta cu specific Pescaresc-1. Pe teren se propune construirea a 6 corpuri de locuinte colective, fiecare corp fiind format din câte 8 apartamente (4 apartamente/cuplate /Parter şi 4 apartamente/cuplate /Etaj 1) cu regim maxim de inaltime P+1E, utilizari functionale - locuire sezoniera şi permanenta. Pe amplasament se vor amplasa în total = 48 apartamente.

Corpurile de cladiri amplasate în incinta proprietatii vor asigura locatarilor - apartamente, dotate cu spatii de acces – hol, bucatarie pentru prepararea bucatelor şi servirea mesei, spatii pentru relaxare - living cu acces spre terasa, dormitor cu baie şi WC.

Aspectul exterior al constructiilor va avea în vedere prevederile „Regulamentului Cadru de Urbanism pentru Rezevatia Biosferei Delta Dunarii”. Corpurile de cladiri vor avea o arhitectura cu motive traditionale Dobrogene din zona Centrala, tinand seama de vicinatati şi reinterpretate dupa tendintile arhitecturale moderne, cu deschidere spre mare.

Indicatori urbanistici:

Suplimentar fara de suprafetele din tabel, se va  ocupa temporar o suprafaţă de 648.24 mp pentru organizarea de şantier, respectiv suprafeţele pentru reţelele edilitare şi anume:

- Retea distributie apa. Suprafata = 192 mp

- Retea alimentare cu apa. Suprafata = 480 mp

- Retele colectare ape menajere. Suprafata =  216 mp

- Conducta refulare ape uzate. Suprafata =  608 mp

- Retele evacuare ape pluviale. Suprafata = 120 mp

- Instalatii preepurare/epurare ape uzate, gospodarie ape. Suprafata = 70 mp

Indicatori tehnici / corp de clădire

| Nr. poz. | Denumire | Suprafata, mp |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ap.1 | Ap.2 | Ap.3 | Ap.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ETAJ PARTER |  |  |  |  |
| 1 | Suprafata Utila, Su | 52.50 | 52.50 | 52.38 | 52.38 |
| 2 | Suprafata Terase, Ster | 23.06 | 23.06 | 19.81 | 19.81 |
| 3 | Suprafata Totala, Stot | 75.56 | 75.56 | 72.19 | 72.19 |
| 4 | Suprafata Construita, Sc | 62.00 | 62.00 | 62.05 | 62.05 |
|  | ETAJ 1 | Ap.5 | Ap.6 | Ap.7 | Ap.8 |
| 5 | Suprafata Utila, Su | 52.50 | 52.50 | 52.38 | 52.38 |
| 6 | Suprafata Terase, Ster | 23.06 | 23.06 | 19.81 | 19.81 |
| 7 | Suprafata Totala, Stot | 75.56 | 75.56 | 72.19 | 72.19 |
| 8 | Suprafata Construita, Sc | 62.00 | 62.00 | 62.05 | 62.05 |

Indicatori tehnici / ansamblu rezidenţial

| Nr. PS | Denumire | Nr. nivele | Nr. imobile | Sc, unitate,mp | Sc, total,mp | Sd, unitate,mp | Sd, total,mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ÷ 6 | Corp cu 8 apartamente | P+1E | 6 | 248.10 | 1488.60 | 496.20 | 2977.20 |

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Amplasamentul este deservit de căi de circulaţie perimetrale existente, respectiv drumul de exploatare DE 613 cu prelungire DE 608, DE 580, DE 547 cu prelungire DE 576. Nu se amenajează alte căi de acces. Proiectul presupune însă amenajarea aleilor de circulaţie interioare conform PUZ aprobat.

Suprafaţa ocupată de căile de acces la clădiri şi parcări este de 1067.78 mp.

Accesul şi parcarea autovehiculelor în incinta parcelelor se va face din caile de circulatie ce se vor amenaja.

Adiacent la terenul privat, pe care se vor construi clădirile se vor amenaja următoarele drumuri:

- Drum 1 în partea de Sud cu acces auto de 535.0mp şi pietonal de 290.0 mp

- Drum 2 în partea de Nord cu acces auto de 406.0mp şi pietonal de 290.0 mp

- Str. Madagascar în partea de Vest cu acces de 5.0m auto şi pietonal de 740.0 mp

- Str. Pacific în partea de Est cu acces auto de 1001.0mp, pietonal de 429.0 mp şi promenada de 2190 mp.

Toate drumurile pentru acces auto şi trotuarele pt pietoni din interiorul complexului vor fi amenajate din piatra sparta pe pat din nisip.

Părcari

Numarul  necesar de  locuri  de  parcare va  fi asigurat în parcaje amenajate în zona ZR 2, cat şi în incinta terenului privat adiacent la fiecare corp construit.

Locurile de parcare se vor realiza cu pavele inierbate.

Numarul parcarilor auto va fi egal cu 48 locuri, 16 în incinta şi 32 în zona ZR 2.

Accesul şi parcarea autovehiculelor în incinta parcelelor se va face din caile de circulatie ce se vor amenaja.

UTILITATI:

Alimentarea cu apa si canalizare

Alimentarea cu apa, evacuarea apelor menajere si pluviale va fi rezolvata unitar prin racordarea la sistemele existente in zona.

Pentru alimentarea cu apa a ansamblului care se va dezvolta in apropierea plajei Corbu se propune realizarea unui sistem propriu cu racordare la sistemul de alimentare al localitatii Corbu, al carui operator este S.C. RAJA S.A. Constanta.

Alimentarea cu apa a celor 6 corpuri de locuinte colective se va realiza prin pompare din complexul Randunica printr-o conducta cu diametrul de De 225x13,4mm, PEHD, PE100, PN10 atm. cu o lungime totala de cca. 4,00 Km .

Traseul conductei De 225 mm va fi pe drumul de exploatare existent - domeniu public.

Dimensionarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in mod deosebit pentru aductiunea apei si a conductei de refulare a apelor uzate a fost realizata unitar pentru acest proiect si pentru proiectele elaborate sau in curs de elaborare, care cuprind 18 corpuri de locuinte colective si respectiv 5 corpuri de locuinte colective, inclusiv servicii de alimentatie publica (restaurant).

Pentru etapa I au rezultat urmatoarele debite necesare de alimentare cu apa :

    - Q med zi    = 121,95 mc/zi =  1,41 l/s

    - Q max zi    = 169,54 mc/zi =  1,96 l/s

    - Q max orar =   25,13 mc/h = 6,98 l/s

    - Debit incendiu exterior	 =  5,00 l/s.

Pentru proiectul Construire 6 corpuri de locuinte colective, necesarul de apa este:

    - Q med zi    = 25,61 mc/zi =  0,30 l/s

    - Q max zi    = 35,61 mc/zi =  0,41 l/s

    - Q max orar = 5,28 mc/h  = 1,47 l/s

In ansamblul proiectat in etapa I, se va executa o gospodarie de apa, care va cupinde un rezervor de inmagazinare si o statie de pompare care va trimite apa in reteaua de distributie care se va dezvolta in interiorul zonei proiectate si care va urmari trama stradala proiectata.

Gospodaria de apa proiectata a fost dimensionata pentru a asigura alimentarea cu apa pentru cele 3 zone cuprinse in prima etapa a realizarii lucrarilor cuprinse in cuprinse in PUZ aprobat “Lotizare sat vacanta cu specific pescaresc – 1” Extravila Comuna Corbu, Jud. Constanta.

Pentru compensarea consumului orar precum si pentru pastrarea rezervei intangibile de incendiu se va realiza un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de V=200mc. Se propune a se utiliza un rezervor de inmagazinare suprateran, cu capacitatea de V=200mc, cu carcasa realizata din placi metalice din otel galvanizat la cald, care se va amplasa pe o fundatie din beton armat.

Pentru asigurarea presiunii apei pentru consumul gospodaresc si a apei de incendiu exterior in reteaua de distributie, este necesara o statie de pompare.

Statia de pompare este proiectata intr-un container metalic, cu regim de inaltime parter, modul prefabricat, izolat termic, care se va amplasa in incinta gospodariei de apa, pe o placa din beton armat.

Functionarea optima din punct de vedere energetic se asigura prin echiparea statiei de pompare cu pompe pentru consumul gospodaresc actionate cu turatie variabila. Statia de pompare va fi echipata cu un grup de electropompe verticale  1+1 (1A+1R) si incendiu (una), cu panouri separate, pentru consum gospodaresc cu convertizor.

Caracteristicile necesare ale electropompelor sunt :

- Consum gospodaresc 	- Q = 7 l/s,  H = 20 mCA

- Incendiu exterior 	- Q = 5 l/s, H = 20 mCA

In interiorul ansamblului celor 6 corpuri de locuinte colective, se va dezvolta o retea de distributie, De110x6,6mm, PEHD, partial de forma inelara si partial ramificata, asigurand astfel distributia uniforma a debitelor si a presiunii, cu o lungime totala de 295 m.

In interiorul ansamblului de locuinte colective din etapa I-a, se va dezvolta o retea de distributie, De110x6,6mm, PEHD, partial de forma inelara si partial ramificata, asigurand astfel distributia uniforma a debitelor si a presiunii, cu o lungime totala de 1.500m.

Pentru protectia si interventia din exterior in cazul unui incendiu, pe retelele de distributie De 110mm PEHD se vor monta hidranti de incendiu subterani, Dn 80 mm, amplasati  in intersectii si in aliniament,  la distante maxime de 100 m.

Dupa realizarea corpurilor de locuinte, fiecare va avea propriul bransament de alimentare cu apa prin legarea la conducta de alimentare cu apa proiectata pe strada sau aleea de acces.

Pentru intretinerea spatiilor verzi se va prevede o retea de udat spatii verzi echipata cu hidranti de gradina.

Canalizarea se va proiecta in sistem divizor.

Sistemul de canalizare menajera  va fi alcatuit din:

- Retele de canalizare stradale cu curgere gravitationala;

- Relee de pompare;

- Conducte de refulare.

Retelele de canalizare stradale se vor realiza din PVC-KG cu diametrul minim de Dn 250mm si vor urmari traseul strazilor din zona lotizata. Retelele de canalizare vor fi echipate cu camine de vizitare cu diametrul D=1,00m care se vor amplasa la schimbari de directie si in aliniament la distanta maxima de 60m. Lungimea totala a retelelor de canalizare menajera pentru ansamblul celor 6 corpuri de locuinte colective va fi de 235 m, iar pentru ansamblul celor 3 zone de locuinte colective din etapa I, va fi  de 1.300 m.

Pentru intreaga zona sunt prevazute mai multe statii de pompare ape uzate menajere. Acestea se vor amplasa in zonele de cota minima si vor fi dimensionate functie de zonele pe care le vor deservi.

Statia de pompare finala (SPAU) amplasata in zona celor 6 corpuri de locuinte colective, proiectata in aceasta etapa, va refula apele in statia de epurare Rompetrol Rafinare S.A.

Pentru prima etapa insumand 232 apartamente care include si proiectul pentru 6 corpuri de locuinte colective, se va realiza o statie de pompare echipata cu 1+1 (1A+1R) electropompe de ape uzate, cu caracteristicile : Q = 7,00 l/s si H=45mCA. Pompele vor functiona alternativ si vor porni opri automat functie de nivelul apei din bazin. 	Inainte de intrare in statia de pompare, apele uzate vor fi trecute printr-o camera de gratare, care este o constructie din beton armat, ingropta, echipata cu gratare rare din inox, care va retine corpurile mari, pentru a nu ajunge in bazinul de aspiratie al pompelor.

Apele uzate menajere vor fi transportate in statia de epurare Rompetrol Rafinare S.A., printr-o conducta de refulare (dimensionata pentru etapa finala) din PEHD, cu diametrul De 200x11,9 m PE100, PN10 si lungimea totala de 3,8 Km.

Traseul conductei De 200mm va fi pe drumul de exploatare existent - domeniu public .

Apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirilor si de pe suprafata tramei stradale vor fi preluate si dirijate catre o retea de ape meteorice proiectata. Retelele de canalizare a apelor pluviale se vor executa din tuburi PVC-KG cu diametrul minim Dn. 300mm si vor fi echipate cu receptori pluviali, guri de scurgere si camine de vizitare circulare cu diametrul de D=1,00m . Lungimea totala a retelelor de canalizare pluviala pentru 6 corpuri de locuinte colective,  este de 70 m Dn 300 mm PVC-KG. Pentru etapa I cuprinzand cele 3 zone, lungimea totala a retelelor de canalizare pluviala va fi  de cca. 740 m, din care 600 m, Dn 300 mm PVC-KG si 140 m Dn 400 mm PVC-KG .

Evacuarea apelor apelor pluviale colectate prin reteaua de canalizare pluviala proiectata, se va face in balta existenta in zona cuprinsa intre satul pescaresc proiectat si versantul inalt, dupa ce vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi.

Alimentarea cu energie şi agent termic

Alimentarea cu energie se va face din sistemul Energetic Naţional, iar apa caldă şi căldura vor fi asigurate prin intermediul unor centrale termice şi boilere electrice.

Organizare de şantier

Pe perioada de desfăşurare a construcţiei este necesară realizarea unei organizări de şantier, care se va amenaja pe amplasamentul titularului fără a afecta zonele din proximitate, unde se vor depozita utilajele şi echipamentele, materialele de construcţie, deşeurile, amenajare va cuprinde:

- Baraca pentru personalul implicat în activitatile de constructie şi grup sanitar ecologic;

- spatii de depozitare unelte, utilaje, echipamente și mijloace necesare;

- spatii necesare depozitarii temporare a materialelor (magazii, platforme deschise, gospodăria de produse petroliere), cu respectarea masurilor specifice pentru conservare pe timpul depozitarii;

- spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate în urma executarii lucrarilor.

- spatii adecvate pentru parcarea utilajelor.

Organizarea lucrarilor de santier se va face pe platforma din zona de Nord a amplasamentului, pe terenul liber de constructii Nr. 19, cu suprafata de 648.24mp, în limitele incintei detinute de titular. Imprejmuirea terenului de construire se va executa din tabla cutata cu h=2.0m şi porti de acces în santier din cadre - profile de otel cu plasa metalica, latimea de 6.0m.

Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie în aer liber, pe platforme de depozitare, fara masuri deosebite de protectie, fie în magazii provizorii pentru protejare impotriva interperiilor, în funcție de natura și gradul de periculozitate al acestora.

De asemenea, se vor amenaja, în caz de nevoie magazii, provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori.

Suprafeţele ocupate de reţelele edilitare nu sunt ocupate definitiv şi nu se schimbă utilizarea terenurilor decât în cazul staţiilor de pompare

Descrierea etapei de constructie

Se va realiza imprejmuirea corespunzatoare atat a organizarii de santier cat si a amplasamentului pe care se va realiza constructia, astfel incat sa se evite imprastierea materialelor de constructii, a deseurilor produse si/sau aparitia unor poluari accidentale in zonele invecinate acestor amplasamente. Santierul va fi dotat cu toalete ecologice, numarul acestora va fi stabilit in functie de numarul de lucratori ce isi vor desfasura activitatea pe santier. Zona pentru depozitarea deseurilor va fi dotata cu containere adecvate, acoperite, inscriptionate corespunzator, pentru colectarea selectiva a deseurilor produse.

Se va realiza dotarea  cu material absorbant pentru interventia prompta si eficienta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere determinate de defectiuni neprevazute/accidente/manipulare defectuoasa a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor ce deservesc santierul. La iesirea din organizarea de santier se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor inainte ca acestea sa patrunda pe drumurile publice.

Contractantul executiei lucrarilor va fi responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa lucrarile propuse.

La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii.

Organizarea de santier se va amenaja in incinta amplasamentului si va respecta legislatia in vigoare cu privire la siguranta lucrarilor.

Lucrari de constructii, constructii-montaj :

Structura de rezistenta a cladirilor

Avand în vedere faptul ca viitoarele constructii sunt situate intr-un amplasament în care este foarte importanta protejarea mediului şi impactul pe care constructiile il vor avea asupra mediului trebuie sa fie redus la valoare minimala, solutia de fundare aleasa este cea de piloti armati, portanti pe varf, care vor traversa straturile nisipoase şi vor ajunge intr-un teren bun de fundare (argila), astfel încât putem considera un sistem de fundare punctual, în dreptul pilotilor (coloanelor de fundare).

Totodata considerand faptul ca fundarea se va face punctual, în dreptul coloanelor din beton armat (piloti) şi nu prin intermediul unui radier din beton armat care ar fi fost dispus pe o ampreta mare, putem considera cladirea ca fiind o constructie suspendata, lasand în acest mod vegetatia sa se dezvolte în continuare, în mod natural, sub placa de cota - 0.15.

Ansamblul de piloti (coloane) va fi sistematizat, astfel încât sub fiecare element vertical structural (stalpi beton armat, stalpi metalici) va fi  cate un pilot care sa transfere eforturile din sprastructura la terenul bun de fundare.

Pilotii cu diametrul  de 40 cm,au lungimea de 8,5m de la cota -1.62m pana la cota -10.12, lungime din care 50 cm va fi beton simplu, iar restul beton armat. Tranzitia armarii din piloti la stalpii din beton armat se va face prin intermediul unei coloane din beton armat avand acelasi diametru ca pilotii cu o lungime 1.47 m, pornind de la cota -1.62 pana la cota -0.15.

Placa de cota -0.15, va avea grosimea de 20 cm iar perimetral va prezenta o grinda cu sectiunea de 20x40cm.

Suprastructura va fi realizata din stalpi patrati din beton armat, cu dimensiunile de 30x30cm, dispusi la distante interax de maxim 4m şi planseu dala cu grosimea de 20 cm, cu grinda perimetrala, cu sectiunea de 30x45cm. Totodata va fi dispusa o grinda pe axul de simetrie 0-0 şi pe axul frant 3-3;3*-3*.

Accesul de la parter la etaj se va face printr-o scara exterioara sustinuta de stalpi metalici, iar accesul de la etaj la pod se va face în interior, prin intermediul unei scari din beton armat.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn. Invelitoarea va fi din placi ceramice.

Betonul va contine aditivi de impermeabilizare, iar rosturile de turnare vor fi impermeabilizate.

Stalpii vor fi fundati pe un teren liber de orice sarcina. Specificam ca, daca în urma sapaturilor care vor fi efectuate va rezulta prezenta unor constructii ingropate, caverne de a caror existenta nu se stia, acest lucru va fi adus la cunostinta proiectatului de structura şi a inginerului geotehnician pentru a se lua masurile necesare.

În acord cu legislatia, proiectantul trebuie sa respecte normativele de proiectare aflate în vigoare la data proiectarii. Din punct de vedere al structurii de rezistenta obligativitatea proiectantului de structura este de a respecta, printre altele, Codul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice şi industriale – indicativ P 100-1/2013.

Calculul structurii de rezistenta s-a efectuat atât sub sarcini gravitationale, cât şi sub sarcini orizontale.

Materiale şi finisaje folosite

Se vor folosi materiale de constructie traditionale, admise de Regulamentul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii.

Finisajele interioare:

Pereti:

- Tencuieli decorative, zugraviti în culoarea alba;

- Faianta ceramica - la grupuri sanitare, pe toata inaltimea;

Tavane - scanduri de lemn;

Tamplaria interioara - usi din lemn;

Pardoseli:

- scanduri din lemn tare cu aspectul sau natural, în camere locative;

- gresie din placi ceramice la grupuri sanitare;

Finisajele exterioare:

Pereti – termoizolare din vata minerala bazaltica cu tencuiala traditionala, zugraviti cu var alb în proportie de 100%;

Tamplaria exterioara:

- Ferestre – profile din aluminiu cu furnir din lemn, culoarea albastra, cu obloane din aluminiu cu furnir din lemn, culoare albastra;

- Suprafata vitrata nu depaseste 50% din suprafata unei fatade;

- Usi exterioare de acces în apartamente, din confectii metalice cu furnir din lemn, culoare albastra;

Pardosele terase:

La Parter - scanduri de lemn tare cu aspectul sau natural, executate pe placa din beton monolit armat, pe stalpisori 30x30cm din beton monolit armat, placati cu piatra naturata, şi amplasati la 1.0m fata de terenul planat;

La Etaj - scanduri din lemn cu aspectul sau natural, executate pe stalpi şi grinzi din lemn profilat de rasinoase;

Scari exterioare –trepte şi contratrepte, podeste din scanduri din lemn tare pe carcasa (stalpi, grinzi) din lemn profilat de rasinoase;

Balustrade/mana curenta la terase şi scari din lemn cu aspectul sau natural.

Pentru corelarea lemnului se folosesc lacuri transparente, rezistente la raze solare şi inghet, care patrund în textura lemnului şi lasa vizibil desenul natural al acestuia;

La soclu teraselor de la parter se va executa gard decorativ impletit din nuiele de rachita;

Imprejmuiri catre domeniu public-faleza pietonala, Hmax=1.50m, transparente;

Garduri între parcele din nuiele de rachita, stuf sau gard viu din plante agatatoare, vita-de-vie;

Amenajarea terenului se va executa din materiale naturale – scanduri din lenm, placi din piatra naturala. Piatra va fi pastrata la culoarea sa naturala.

Activitati de dezafectare

- Nu este cazul, terenul este liber de constructii;

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Proiectul se regaseste in PUZ Lotizare sat de vacanţă cu specific pescăresc 1, aprobat prin HCL 34/2017, respectiv HCL 69/2017 pentru completarea HCL 34/2017. Pentru zona studiata sunt admise functiuni precum – Locuire permanentă / Locuire sezonieră / Case de vacanţă / Cazare turistică în locuinţe tradiţionale / Hoteluri cu maxim 20 de camere / Campare, Comert / Servicii;  Pentru planul urbanistic s-a obţinut avizul Comitetului Naţional al Zonei Costiere întrunit în şedinţa din data de 24.09.2015.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

În urma unei analize facute de proiectant şi beneficiar, avand în vedere specificul activităţilor pe care le desfaşoară societatea, caracteristicile amplasamentului, morfologia și vecinatatile, contextul economic regional şi preocuparea față de respectarea legislatiei în vigoare, s-au analizat toate posibilitatile de derulare a proiectului în vederea selectarii celei optime. Investiţia se va integra rapid în dinamica de dezvoltare locală. Motivaţia alegerii amplasamentului a fost legata în primul rand de potenţialul acestuia (teren liber de construcții, într-o zonă în curs de dezvoltare) care îi permite dezvoltarea într-o zona de rezidențială cu potențial ridicat. Configuraţia actuala a amplasamentului corespunde condiţiilor de dezvoltare a unui complex rezidențial.

Alternativele de asigurare a utilitatilor și a conectivitatii cu infrastructura existenta în zona s-au adoptat în vederea asigurarii unor servicii de calitate pentru populație, corelate cu măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu.

Nu există conflicte între funcțiunea propusă și alte funcțiuni din zonă, prin urmare nu a fost nevoie de identificarea unor alternative privind localizarea proiectului. În ceea ce priveşte regimul de protecţie a biodiversităţii, amplasamentul este încadrat zonei care permite dezvoltare economică, funcţiunile propuse încadrându-se celor permise.

Au existat alternative privind accesul, privind dimensiunea proiectului, privind construcţia şi amenajarea, însă acestea nu induc diferențe în procesul de evaluare a impactului asupra mediului. În cele ce urmează sunt redate două variante constructive şi de amenajare.

Varianta 1:

- Fundatii din piloni metalici instalati prin infiletare în sol, cu grinda din metal peste piloni;

- Carcasa spatiala (stalpi, grinzi) din metal;

- Plansee din grinzi de lemn peste care se bat scanduri din lemn şi se executa strat de uzura la pardosele, iar pe dedesubt o captuseala de trestie cu driscuiala de ciamur;

- Pereti exterior, placi de OSB pe carcasa din lemn cu termoizolare din vata minerala  de 15 cm, în exterior tencuiala zugravita în alb şi din interior placare cu gips-carton cu vopsitorii;

- Pereti interiori despartitori din gips-carton în 2 straturi pe carcasa din confectii metalice;

- Sarpanta din lemn peste grinzi metalice, cu acoperis în 2 ape cu invelitoare din tigle ceramice tip olana;

- Ferestre din aluminiu cu obloane din aluminiu de culoare albastra;

- Usi exterioare din metal, interioare din lemn.

Varianta 2:

- Fundatii din piatra cu placa din beton armat la pardosele de la Parter;

- Carcasa spatiala (stalpi, grinzi) din beton armat;

- Plansee din grinzi de metal peste care se toarna placa de beton armat cu grosimea de 10-12cm;

- Pereti exterior din caramida POROTHERM cu grosimea de 30cm şi termoizolare din vata minerala la exterior cu tencuiala zugravita în alb;

- Pereti interiori despartitori din gips-carton în 2 straturi pe carcasa din confectii metalice;

- Sarpanta din lemn peste grinzi din beton armat, cu acoperis în 2 ape cu invelitoare din tigle ceramice tip olana pe capriori din lemn;

- Ferestre din aluminiu cu obloane din aluminiu de culoare albastra;

- Usi exterioare din metal, interioare din lemn.

Având în vedere că amplasamentul este situat într-o zonă valoroasă din punct de vedere biotic, Alternativa 1, cu fundare pe piloni şi păstrarea vegetaţiei naturale pe o suprafaţă mai mare, a fost considerată varianta optimă.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 13537/OA/31.07.2019, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL , proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 –.

Conform adresei ANANP nr. 5466/08.08.2020, referitoare la masurile minime de conservare/obiective specific de conservare pentru siturile Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunarii si ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie, obiectivele specifice de conservare sunt urmatoarele:

| Nr. crt | Habitat/specie | Obiectiv specific | Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Habitat 2110 Dune mobile embrionare | Mentinerea functiilor specific habitatului la nivelul amplasamentului | Suprafata habitat pe amplasament | ha | 2,7 |  |
|  |  |  | Suprafata habitat cu functionalitate buna | ha | 0 | Habitatul este puternic degradat, afectat de plante invasive/ruderale si alte activitati antropice (arare, turistice-fragmentare prin drumuri, carari, depozite de deseuri menajere, tasare prin activitati de campare si plaja) |
|  |  |  | % suprafata habitat din suprafata sitului | ha | 0,059 | Suprafata habitatului in sit conform formularului standard este de 4536 ha |
| 2 | Anthus campestris | Mentinerea starii de conservare a specie la nivelui sitului | Populatia specie la nivel national | perechi | 150000-220000 | Nu exista date privind populatia specie la nivelul sitului |

Impactul cumulat

Singurul impact cumulativ potențial identificat, este cel legat de cumularea efectelor celor două proiecte de construcții, propuse de același beneficiar, respectiv cel privind construirea celor 18 imobile (analizat în acest studiu) și cel care prevede construirea a 18 imobile (figurile 5, 6, 7). Ambele sunt amplasate în zona de studiu, pe structuri de habitat asemănătoare și într-o zonă geomorfologică identică (zona litorală), fiind analizate începând cu faza de PUZ.

Practic, impactul cumulativ al celor două proiecte alăturate și semnificația acestuia asupra speciilor, habitatelor și integrității siturilor, se exprimă astfel:

Pierderea suprafeței de habitat util pentru fâsa de câmp, respectiv se va pierde o suprafață cumulată de 3 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,0014% din totalul habitatelor utile ale speciei, din ROSPA0031, adică o suprafață practic nulă, raportându-ne și la populația relativ mare a speciei din sit (specie relativ comună, descrisă în formularul standard al sitului). Această pierdere, reprezintă doar un impact nesemnificativ asupra sa;

Pentru aceeași specie – fâsa de câmp, impactul direct cumulativ asupra sa, prin efecctele celor două proiecte, va fi dispariția a maximum 4 exemplare (posibil 2 perechi), ceea ce reprezintă doar un impact nesemnificativ, ținându-se cont și de explicațiile anterioare;

Considerăm impactul cumulativ asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare având în vedere si proiectul CONSTRUIRE 18 CORPURI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER.

Astfel, suprafața maxim afectată din habitatul habitatului 2110 Dune mobile embrionare este de:

- 0,251638ha prezentul proiect;

- 0,769416ha proiectul vecin.

Total: 1,021052 ha posibil a fi afectate de impactul cumulativ, adică 0,02248% din suprafața habitatului la nivelul sitului.

În concluzie estimăm impactul cumulativ al celor 2 proiecte asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare ca fiind nesemnificativ. Acest impact cumulativ nu afectează integritatea ariei naturale protejate

Impactul cumulativ asupra speciilor de plante de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0065 este nul.

Concluzionând la cele prezentate anterior, va exista doar un impact nesemnificativ asupra speciilor și habitatelor de importanță comunitară din cele două situri (ROSPA0031 și ROSCI0065) și nici asupra integrității siturilor, integritate care se va păstra și după aplicarea proiectelor, respectiv a funcționării acestora (darea în folosință a ansamblurilor de case de vacanță de pe cele două amplasamente).

Indiferent de tipul de impact, constatăm de asemenea în privința singurei specii de pasăre de importanță comunitară de pe amplasamentul proiectului (fâsa de câmp – Anthus campestris), dar și în general a avifaunei, următoarele: nu se va produce fragmentarea habitatului de cuibărit / hrănire / staţionare sau utilizat în alte scopuri la nivelul întregului sit, considerând și poziționarea extrem-sudică a proiectului, dar și suprafața foarte mică ce va fi afectată, sub un hectar, raportată la suprafața totală a sitului – 512820 ha;

Pentru proiectul învecinat, de 18 imobile, 2 ha afectate, deci la un teritoriu de 6,5 ha pt o pereche, rezultă 0,31 teritorii pierdute (o treime din teritoriu). Cumulat, rezultă 2,84 ha afectate, deci 0,43 teritorii pierdute, așadar sub 50% dintr-un teritoriu.

Nu vor apare efecte de „barieră” care să ducă la limitarea deplasării păsărilor sau la alte fenomene negative pentru biodiversitate, din aceleași considerente prezentate anterior;

Efectele marginale vor fi inexistente, având în vedere și gradul de degradare și de perturbare a celorlalte tipuri de habitate din vecinătate (o parte a habitatului a fost arat în anii anteriori, existența unor poteci / cărări, gunoi menajer, activitate umană cvasi-permanentă mai ales în sezonul estival sau în week-endurile din perioada de primăvară-vară etc.).

Cât priveşte alte proiecte viitoare cu care s-ar putea cumula impactul, trebuie menţionat că proiectele fac parte dintr-un 2 PUZ-uri de aproximativ 30 de hectare cumulat. Pe lângă cele două proiecte care se află la acest moment în fază de reglementare, titularul mai deţine o suprafaţă de circa 1 ha, pe care intenţionează să dezvolte alte două proiecte, unul de construire a 5 case similare cu cele vizate de prezentul proiect şi un alt proiect pentru 1 restaurant. Suprafaţa construită pentru cele două proiecte care vor fi iniţiate ulterior este de circa 0.4509 ha. În cazul în care se vor iplementa, suprafaţa habitatului 2110 care va fi pierdută va fi de 1.47 ha, respectiv 0.03% din suprafaţa habitatului la nivelul sitului, rezultând un impact negativ nesemnificativ, care nu va afecta integritate sitului şi nici starea de conservare a habitatului la nivelul sitului.

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi a politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, după caz) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului

Stabilirea semnificaţiei impacturilor prezentate mai sus, s-a efectuat răspunzând la următoarele întrebări:

Va fi o schimbare majoră a condițiilor de mediu?

•	Noile caracteristici vor fi disproporționate față de caracteristicile mediului existent?

RĂSPUNS: Nu, proiectul survine pe un fond ocupaţional de aceeaşi natură, zona este afectată de dezvoltare rezidenţială, de activităţi agricole, de turism neorganizat în perioada caldă, vegetaţia naturală este parţial modificată şi ruderalizată.

•	Impactul va fi neobișnuit în zonă sau deosebit de complex?

RĂSPUNS: nu, impactul este caracteristic tuturor şantierelor de construcţie.

•	Impactul se va extinde pe o arie largă?

RĂSPUNS: nu, toate formele de impact identificate mai sus se manifestă local

•	Va exista un potențial de impact transfrontalier?

RĂSPUNS: nu

•	Vor fi afectați mulți oameni?

RĂSPUNS: nu, populaţia va fi afectată uşor în perioada construcţiei şi nu direct, ci mai ales indirect, prin intensificarea traficului greu în zonă sau zgomot.

•	Vor fi afectați mulți receptori de alte tipuri (faună și floră, întreprinderi, facilități)?

RĂSPUNS: nu, biodiversitatea este potenţial afectată, însă nu semnificativ, după cum relevă studiul de evaluare adecvată.

•	Vor fi afectate caracteristicile sau resursele valoroase sau limitate?

RĂSPUNS: proiectul nu implică un consum ridicat de resurse.

•	Există riscul ca standardele de mediu să fie încălcate?

RĂSPUNS: Sursele de emisie nu sunt dirijate, majoritatea sunt comune tuturor şantierelor de construcţie, conform estimărilor efectuate nu există niciun risc ca standardele de mediu să fie încălcate.

•	Există riscul ca siturile, zonele, caracteristicile protejate să fie afectate?

RĂSPUNS: amplasamentul este inclus în arii naturale protejate, dar obiectivele de conservare ale acestora nu vor fi afectate decât nesemnificativ de implementarea proiectului.

•	Există o probabilitate mare de apariție a efectului?

RĂSPUNS: în condiţiile aplicării măsurilor, probabilitatea de apariţie a majorităţii fomelor de impact este redusă.

•	Impactul se va manifesta pentru o perioadă lungă de timp?

RĂSPUNS: nu, majoritatea formelor de impact se vor manifesta temporar, pe perioada construcţiei.

•	Efectul va fi permanent, mai degrabă decât temporar?

RĂSPUNS: efectele sunt temporare în cea mai mare măsură. Scoaterea unor suprafeţe de teren din circuitul natural este singurul impact permanent, dar nu este semnificativ.

•	Impactul va fi continuu sau intermitent?

RĂSPUNS: impactul va fi intermitent, manifestându-se în perioadele în care se efectuează lucrările de construcţie.

•	Dacă impactul este intermitent, acesta va fi frecvent sau rar?

RĂSPUNS: impacturile se manifestă intermitent, iar dacă se vor aplica măsurile de reducere, se vor manifesta rar.

•	Impactul va fi ireversibil?

RĂSPUNS: cele mai multe forme de impact sunt reversibile, după încheierea lucrărilor, factorii de mediu vor reveni la dinamica naturală, cu excepţia solului de pe suprafeţele acoperite de construcţii, a cărui dinamică naturală va fi întreruptă.

•	Va fi dificil să se evite, reducă, repare sau să se compenseze efectul?

RĂSPUNS: există măsuri de reducere a impactului care dacă vor fi aplicate, vor conduce la prevenirea / reducerea impactului.

Cât priveşte impactul cumulativ, zona este în plină dezvoltare imobiliară, prin urmare proiectul survine pe un fond ocupaţional de aceeaşi natură. În paralel cu proiectul propus, pe un amplasament situat la nord de cel vizat de prezentul proiect, se va dezvolta o investiţie similară, dar de amploare mai mare. Din analiza formelor de impact potenţiale şi a intensităţii, nu se estimeatză ca impactul cumulat să ajungă la intensitatea semnificativ pentru niciun factor de mediu

Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi concluziile studiului de evaluare adecvată, nu au fost identificate forme de impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

CONCLUZII PRIVIND studiul de EVALUARE adecvata

În urma analizei efectuate, s-a ajuns la concluzia că nu existǎ elemente care sǎ conducǎ la fundamentarea concluziilor conform cǎrora proiectul, singur sau în combinaţie cu celelalte existente şi propuse şi  luate în calcul în cazul impactului cumulat, poate:

  - sǎ reducǎ suprafeţele habitatelor şi/sau a numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar care să afecteze starea de conservare a acestora la nivelul sitului;

  - sǎ ducǎ la fragmentarea habitatelor sau habitatelor speciilor care să afecteze starea de conservare a acestora la nivelul sitului;;

  - sǎ aibǎ impact negativ asupra factorilor care determinǎ menţinerea stǎrii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

  - sǎ producǎ modificǎri ale dinamicii relaţiilor ce definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Amplasamentul în suprafață de 8099.00 mp face parte din PUZ-ul Lotizare sat de vacanţă cu specific pescăresc 1 în suprafață de 20,8900 ha, pentru care a fost obținut Avizul de Mediu nr. 9/11.08.2016, de la ARBDD, plan aprobat prin HCL 34/2017, respectiv HCL 69/2017 pentru completarea HCL 34/2017.

- Obiectivul de investiţie se află în judeţul Constanța, în intravilanul comunei Corbu,  proprietatea SC Logis Project SRL, și presupune amplasarea a 6 corpuri de locuinţe colective, fiecare corp fiind format din 8 apartamente (4 apartamente/cuplate /Parter si 4apartamente /cuplate/Etaj 1) cu regim maxim de înalţime P+1E, utilizari funcţionale - locuire sezonieră şi permanentă, zona proiectului fiind destinată construcțiilor.

- Deși Regulamentul Cadru de Urbanism pentru RBDD, nu se aplică și în jud. Constanța, beneficiarul își asumă respectarea prevederilor acestuia, pentru integrarea ansamblului în cadrul natural al zonei costiere.

- Din analiza documentaţiei, coroborată cu vizita în teren, pe suprafața ocupată de proiect a fost identificat habitatul 2110 Dune mobile embrionare, iar în vecinătatea acestuia habitatele 2190 Depresiuni umede intradunale și 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteraneean (Juncetalia maritimi). Prin aplicarea măsurilor de reducere la implementarea proiectului, s-a apreciat că impactul asupra acestora este nesemnificativ.

- Pentru habitatul 2110 Dune mobile embrionare, s-a cuantificat de elaborator o pierdere de 0,251638ha, reprezentând un procent de 0,00554% din ROSCI0065 Delta Dunării, procent care se regăsește în valoarea țintă stabilită de ANANP de 0,059%, conform obiectivelor de conservare specifice/măsurilor aferente, elaborate de ANANP conform Circularei nr. 4654/02.07.2020 a MMAP.

- Împreună cu proiectul învecinat (18 corpuri locuințe), o suprafață de 0,769416ha din habitatul 2110 Dune mobile embrionare, este posibil a fi afectată de impactul cumulativ, o suprafaţă de 1,021052 ha, adică 0,02248% din suprafața habitatului la nivelul sitului, procent care de asemenea se regăsește în valoarea țintă stabilită de ANANP de 0,059%.

- Îmbunătățirea stării de conservare a habitatului 2110 Dune mobile embrionare, neafectat de construcții, prin aplicarea măsurilor de conservare propuse.

- Pentru specia Anthus campestris, valoarea țintă stabilită de ANANP este de 150000-220000 perechi, care raportată la suprafața cumulată de 3 ha care se va pierde din habitatul speciei, reprezintă un procent de 0,0014% din totalul habitatelor utile speciei din ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim-Sinoie, adică o suprafață considerată nulă.

- Proiectul, singur sau în combinaţie cu celelalte existente şi propuse şi  luate în calcul în cazul impactului cumulat, conform celor asumate de evaluator, nu afectează integritatea ariilor naturale de interes comunitar.

In consecinţǎ, se poate afirma cǎ integritatea ariilor naturale de interes comunitar nu va fi afectatǎ ca urmare a implementǎrii proiectului.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

• achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere;

• personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

• depozitarea materialelor de constructii se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate, astfel incat sa se evite antrenarea materialelor pe sol de catre apele pluviale;

• se recomanda utilizarea unui sistem de recirculare a apelor folosite la spalarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier spre drumurile publice;

• se va avea in vederea gestionarea optima a deseurilor generate pe perioada lucrarilor de investitie, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediara a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate si migrarea unor eventual poluanti catre factorii de mediu apa freatica, sol, subsol.

AER

• acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

• utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

• folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera; utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare;

• transportul materialelor de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer;

• umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera.

SOL SI SUBSOL

• depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de depozitare conforme cu prevederile legislative, pana la predarea lor in vederea valorificarii sau eliminarii;

• interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita aparitia de scapari accidentale de produs petrolier;

• achizitionarea de material absorbant siinterventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol;

• se interzice afectarea unor suprafete de sol ce nu fac obiectul proiectului; se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

• suprafetele ocupate temporar vor fi readuse la starea initiala si utilizate ca suport pentru vegetatie plantata, in interiorul obiectivului;

• de asemenea, se va avea in vedere ca toate cantitatile de pietris/nisip ramase neutilizate la amenajari sau pietris rezultat in urma dezafectarii terenului ocupat temporar (de exemplu, organizare de santier) sa fie indepartate, astfel incat sa nu ramana astfel de materiale pe terenul neocupat de constructii.

BIODIVERSITATEA/ARII PROTEJATE

PENTRU ROSPA0031

- pentru evitarea sau minimizarea deranjului în general pentru faună, lucrările se vor executa pe o perioadă de timp cât mai scurtă, respectiv pe perioada stabilită în memoriul tehnic;

- utilizarea strictă a drumurilor tehnice existente sau realizate ulterior în perimetrul proiectului, care să nu afecteze habitatele limitrofe;

- pe spațiile verzi aferente construcțiilor, se va evita plantarea de specii (ierboase sau lemnoase) alohtone, invazive și se va încerca pe cât posibil utilizarea florei spontane din perimetrul respectiv;

- conservarea în starea actuală a tuturor suprafețelor de stepe uscate din sit, îndeosebi prin menținerea statutului de pajiști, fără transformarea lor în teren arabil.

PENTRU ROSCI0065

- Se va reface structura habitatului neafectat de lucrările de construire prin îndepărtarea plantelor ruderale şi invasive pe o suprafaţă de 2 ha, fapt care va conduce la îmbunătăţirea stării habitatului neafectat de construcţii, care este acum afectat de plante invazive / ruderale şi alte activităţi antropice (agricole, turistice)

- depozitarea materialului săpat şi organizarea de şantier va evita mlaştinile, canalele și alte zone de habitat natural din zona adiacentă proiectului;

- drumurile tehnice se vor realiza doar în perimetrul proiectului sau pe suprafețele deja afectate de alte tipuri de drumuri sau activități umane;

- se va conserva habitatul de interes comunitar 2110 pe teritoriul sitului, îndeosebi prin menținerea utilizării terenului ca pajiște și evitarea transfărmării lui în teren arabil;

- pe spațiile verzi aferente construcțiilor, se va evta plantarea de specii (ierboase sau lemnoase) alohtone, invazive și se va încerca pe cât posibil utilizarea florei spontane din perimetrul respectiv;

- se vor respecta toate condițiile de protecția mediului impuse de autorități, sau prin alte documente privind protecția mediului.

- Eșalonarea lucrărilor de șantier astfel încât să fie ocupate temporar simultan suprafețe cât mai mici;

- Monitorizarea lucrărilor în faza de operare pentru prevenirea extinderii suprafețelor ocupate de speciile de plante invazive aflate în apropierea zonei proiectului propus.

- Calendarul de realizare a acestor măsuri va corelat cu calendarul lucrărilor din faza de construcție.

Pentru minimizarea efectelor asupra păsărilor de interes comunitar, se propun următoarele măsuri:

- pentru evitarea sau minimizarea deranjului în general pentru faună, lucrările se vor executa pe o perioadă de timp cât mai scurtă, respectiv pe perioada stabilită în memoriul tehnic;

- utilizarea strictă a drumurilor tehnice existente sau realizate ulterior în perimetrul proiectului, care să nu afecteze habitatele limitrofe;

- pe spațiile verzi aferente construcțiilor, se va evita plantarea de specii (ierboase sau lemnoase) alohtone, invazive și se va încerca pe cât posibil utilizarea florei spontane din perimetrul respectiv;

- conservarea în starea actuală a tuturor suprafețelor de stepe uscate din sit, îndeosebi prin menținerea statutului de pajiști, fără transformarea lor în teren arabil.

Pentru minimizarea efectelor asupra habitatelor de interes comunitar, se propun următoarele măsuri:

- depozitarea materialului săpat şi organizarea de şantier va evita mlaştinile, canalele și alte zone de habitat natural din zona adiacentă proiectului;

- drumurile tehnice se vor realiza doar în perimetrul proiectului sau pe suprafețele deja afectate de alte tipuri de drumuri sau activități umane;

- se va conserva habitatul de interes comunitar 2110 pe teritoriul sitului, îndeosebi prin menținerea utilizării terenului ca pajiște și evitarea transfărmării lui în teren arabil;

- pe spațiile verzi aferente construcțiilor, se va evita plantarea de specii (ierboase sau lemnoase) alohtone, invazive și se va încerca pe cât posibil utilizarea florei spontane din perimetrul respectiv;

- se vor respecta toate condițiile de protecția mediului impuse de autorități, sau prin alte documente privind protecția mediului.

- Eșalonarea lucrărilor de șantier astfel încât să fie ocupate temporar simultan suprafețe cât mai mici;

- Monitorizarea lucrărilor în faza de operare pentru prevenirea extinderii suprafețelor ocupate de speciile de plante invazive aflate în apropierea zonei proiectului propus.

- Calendarul de realizare a acestor măsuri va corelat cu calendarul lucrărilor din faza de construcție.

În vecinătatea zonei studiate au fost identificate următoarele specii de plante invazive: Xanthium strumarium, Abutilon teophrasti și Ailanthus altissima care afectează structura și funcțiile habitatelor în care acestea cresc, inclusiv a habitatului 2110 – Dune mobile embrionare și care reprezintă un pericol datorită capacității mari de dispersie a acestora, inclusiv asupra zonei de studiu. În scopul limitării și după caz eradicării acestor specii sunt necesare măsuri concrete de management, precum:

- Interzicerea introducerii ca specii ornamentale a speciilor de plante adventice cu potential invaziv pe suprafa proiectului.

- Respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la introducerea, limitarea răspândirii și eradicarea speciilor alohtone și invazive.

- Aplicarea măsurilor de combatere manuale și mecanice exclusiv, cele chimice și biologice nefiind recomandate în arii protejate și în apropierea apelor: acoperire, sufocare, smulgere, cosit, incendiere controlată a resturilor biologice, urmate de renaturarea zonei afectate. Este necesar  ca acestă măsură să fie aplicată pe toate terenurile deținute de beneficiar.

Conditii/masuri impuse in avizul favorabil emis de ARBDD, NR. 42/24.09.2020:

- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare și a condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de celelalte instituţii de avizare și a condiţiilor prevăzute în documentaţie.

- Se vor respecta întocmai prevederile art. 28 alin. (1) din OUG 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare: “Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor  pentru care au fost desemnate ariile respective,  atunci când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea si conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor”.

- Se vor respecta elementele caracteristice din documentația înaintată la A.R.B.D.D.

- Monitorizarea în permanenţă a impactului asupra cadrului natural şi în special asupra speciilor menţionate în formularele standard ale ariilor naturale protejate aflate pe amplasament și în vecinătatea proiectului, anunţând autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la orice incident care poate să genereze un impact negativ asupra ariiilor naturale protejate. Instituirea sistemelor de evidenţă, înregistrare, cu rolul de a sesiza în mod real orice modificare intervenită în areal, în scopul adoptării măsurilor administrative de protejare a arealului. Analiza se va face lunar pentru grupele active pe perioada construcţiei şi un an (1 an) în perioada de operare. Rapoartele vor fi efectuate trimestrial  și vor fi predate către ARBDD.

- Se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotic (florei şi faunei) din perimetrul ariilor protejate.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de praf şi zgomot etc., fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor şi legislaţiei în vigoare, privind protecţia mediului.

- Ecologizarea  zonei de orice materiale şi reziduuri.

PEISAJ

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

Se vor adopta solutii optime din punct de vedere estetic pentru amplasarea containerelor  pentru colectarea deseurilor generate in cadrul obiectivului.

Din punct de vedere al impactului transfrontier, distanta pana la cele mai apropiate granite nu ofera vizibilitate transfrontiera proiectului.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Din punct de vedere al sanatatii publice,  realizarea investitiei propuse si functionarea ulterioara a obiectivului nu va induce modificari in starea de sanatate si confort a populatiei. Pentru evitarea oricaror implicatii in acest sens se propun urmatoarele masuri pentru perioada de implementare a proiectului:

• utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer, care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

ZGOMOT SI VIBRATII

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

-se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

-activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire.

Măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor emis cu nr. 120/ 23.12.2019de către ABADL

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrãrilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legii.

- Se vor respecta prevederile O.U.G.202/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 280/2003, privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

-În timpul execuţiei lucrărilor se interzice depozitarea oricăror materiale pe plaja Mării Negre, precum şi circulaţia şi staţionarea autovehiculelor pe plajă.

- Proiectantul lucrărilor îşi asumă întreaga responsabilitate privind soluţiile constructive alese şi dimensionarea acestora, iar în cazul producerii unor fenomene de natură să producă pagube materiale sau umane, autoritatea de gospodărire a apelor va fi exonerată de la plata daunelor.

-Se interzice orice evacuare de ape uzate in apele de suprafata si subterane si pe plaja, faleza sau Marea Negra. Nu se admite soluţia evacuare în subteran a apelor uzate epurate.

-În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluarii zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului.

-Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a investiţiei .

-Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiilor de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.

-Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

DESEURI

Se va amenaja spatiu special pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deseurilor menajere, inclusiv pentru colectarea selectiva a categoriilor de deseuri reciclabile.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract si care asigura serviciul pe teritoriul comunei Corbu.

| Sursele de deşeuri (etapele proiectului) | Codurile deşeurilor conform Listei Europene a Deşeurilor | Denumirea deşeului generat | Cantitate (kg) | Mod de depozitare temporară | Modalităţile propuse de gestionare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de realizare a investiţiei | 17 01 01 | Deşeuri de beton | 360 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în container transportabil | Reutilizare la realizarea umpluturilor fie în cadrul proiectului prezent, fie în alte proiecte ale titularului | Nepericulos |
|  | 17 01 02 | Cărămizi | 2295 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare | Nepericulos |
|  | 17 01 03 | Materiale ceramice (gresie, faianţă) | 357 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare | Nepericulos |
|  | 17 02 01 | Deşeuri lemnoase | 2250 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în container transportabil | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 02 02 | Deşeuri din sticlă | 150 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 02 03 | Deşeuri din plastic | 150 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 02 | Deşeuri din aluminiu | 60 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 05 | Deşeuri metalice de la armături, alte construcţii | 450 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 11 | Deşeuri de cabluri de la realizarea branşamentului reţelei electrice, realizarea sistemului de iluminat interior | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 05 04 | Pământ şi pietre | 1350 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor fie în cadrul proiectului prezent, fie în alte proiecte ale titularului | Nepericuloase |
|  | 17 08 02 | Materiale de construcţii pe bază de gips | 550 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în container transportabil | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase |
|  | 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 04 | Ambalaje metalice | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 07 | Ambalaje de sticla | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 20 03 01 | Deşeuri menajere generate de activitatea personalului | 150 | Colectare în pubele ecologice | Eliminare prin firmă de salubritate | Nepericuloase |

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu Legea 211/2011, art 17, alin. 3, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

• consumul de apa se va contoriza cu apometre;

• se va verifica periodic integritatea sistemului de conducte de evacuare ape uzate, astfel incat sa se reduca riscul aparitiei unor avarii la conductele subterane cu efect de evacuare a apelor uzate in subteran;

• valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in conducta de canalizare a R.A.J.A Constanta se vor incadra in valorile limita admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005.

AER

- amenajarea de spatii verzi pe terenul neocupat de constructii si amenajari (se evita astfel

antrenarea de pulberi de pe sol); respectarea prevederilor HCJ Constanta 152/2013 privind asigurarea procentului de spatii verzi in interiorul terenului, prin intretinerea de spatii verzi, amenajari floristice, jardiniere, arbusti, etc.).

SOL –SUBSOL

- supravegherea integritatii sistemului de preluare si transport ape uzate;

- stationarea autovehiculelor se va face numai in zona parcarilor amenajate.

BIODIVERSITATEA

Se va respecta programul de monitorizare impus in prezentul accord de mediu..

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- se va urmari asigurarea dotarilor necesare astfel incat eventualele activitati generatoare de zgomot sa fie gestionate in spatii inchise, in principal in perioadele recunoscute ca fiind de odihna pentru populatie.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

Măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor emis cu nr. 120/ 23.12.2019de către ABADL

-Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în statia de epurare a Rompetrol Rafinare S.A. vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Denumire deseu | Starea fizica | Cod deseu | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | solida | 20 03 01 | Preluate si apoi predate catre un operator autorizat la nivelul comunei Corbu pentru preluarea si transportul deseurilor menajere |
| Deseuri de hartie si carton | solida | 15 01 01 | Se vor colecta separat, in baza dotarilor pentru colectare selectiva a deseurilor, si se vor preda in vederea valorificarii |
| Deseuri de mase plastice | solida | 15 01 02 | Se vor preda pentru valorificare |
| Ambalaje metalice | solida | 15 01 04 | Se vor preda pentru valorificare |
| Ambalaje de sticla | solida | 15 01 07 | Se vor preda pentru valorificare |
| Uleiuri şi grăsimi comestibile | lichida | 20 01 25 | Se vor preda pentru valorificare |

- se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea permanentă a curăţeniei atât în incinta cât şi în jurul obiectivului;

- deşeurile menajere se colectează, se depozitează în spaţiu acoperit, special amenajat şi sunt preluate de către serviciul de salubrizare local – se va asigura un număr suficient de pubele pentru depozitarea deşeurilor menajere;

- se vor gestiona corespunzător ambalajele şi deşeurile de ambalaje reciclabile provenite din activitatea desfăşurată ( sticle, PET, hârtie-cartoane, etc.); se va asigura colectarea selectivă, în containere speciale şi predate operatorilor economici  autorizati din punct de vedere al protecţiei mediului;

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

- va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deşeuri şi materiale;

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor emis cu nr. 120/ 23.12.2019 de către ABADL – nu sunt

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,  printre care:

    - art.28, alin.(1): Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;păstrarea unor eventuale produse expirate/neconforme  în depozit se va realiza în condiţii de siguranţă până la identificarea soluţiilor de distrugere şi neutralizare a acestora;

- producatorii de deseuri sunt obligati sa efectueze si sa deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

- clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform Legii 211/2011, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7, alin. (1):

  - Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

  - Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- avand in vedere ca amplasamentul este situat in vecinatatea plajei turistice, proiectul se supune prevederilor art. 6 din Legea 597/2001, privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede: (1) In statiunile turistice de pe litoral si in zona plajelor cu destinatie turistica este interzisa executarea lucrarilor de pregatire, reparare, curatare a cladirilor, de reparare a strazilor, trotuarelor si dotarilor tehnico-edilitare subterane si aeriene, in perioada 15 mai – 15 septembrie a fiecarui an, cu exceptia lucrarilor de remediere a unor avarii; (2) In zona plajelor cu destinatie turistica sunt interzise, de asemenea, lucrarile de constructii noi, in perioada 15 mai – 15 septembrie a fiecarui an ;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- in respectarea prevederilor OUG 202/2002, aprobata de Legea 280/2003 – privind gospodarirea integrata a zonei costiere, se va asigura accesul liber la plaja al populatiei ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se va prevea o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- apele uzate provenite de la spatiul de alimentatie publica vor fi preepurate prin intermediul unui separator de grasimi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara;

- apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea nr.  211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare  vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 20.08.2019, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 29.09.2020, etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziarul - BURSA:  depunerea solicitării acordului de mediu – 10.06.2019,  etapa de incadrare – 03.09.2019, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice – 05.02.2020, anunţ public privind emiterea acordului de mediu –06.10.2020;

-Raportul la studiul de impact asupra mediului si studiul de evaluare adecvata  au fost elaborate de SC WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING SRL (Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului. poziția 264) si postate pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 09.03.2020; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii din partea publicului interest, referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

MONITORIZAREA BIODIVERSITATII

Metodele de monitorizare alese vor fi adaptate după Ghidurile standard de monitorizare ale speciilor și habitatelor Natura2000.

| Categorie de organisme | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitate | 0 | 0 | 0 | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevertebrate | 0 | 0 | 0 | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amfibieni/ Reptile | 0 | 0 | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 0 | 0 | 0 |
| Păsări | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi |
| Mamifere | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi |
| Raportare | 0 | 0 | 1 zi | 0 | 0 | 1 zi | 0 | 0 | 1 zi | 0 | 0 | 1 zi |

Analiza se va face lunar pentru grupele active pe perioada construcţiei .

Rapoarte vor fi efectuate trimestrial vor fi transmise către APM și ARBDD, cu frecventa trimestriala.

2. In timpul exploatarii :

- Se va monitoriza in sezonul turistic calitatea apelor uzate, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti – frecventa lunara ;

- se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa – anual, in perioada sezonului turistic ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre   autoritatea de mediu, anual,  pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe suport hartie, cat si electronic, conform Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari, art. 49, alin (4) ;

MONITORIZAREA BIODIVERSITATII

Metodele de monitorizare alese vor fi adaptate după Ghidurile standard de monitorizare ale speciilor și habitatelor Natura2000.

| Categorie de organisme | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitate | 0 | 0 | 0 | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevertebrate | 0 | 0 | 0 | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amfibieni/ Reptile | 0 | 0 | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 0 | 0 | 0 |
| Păsări | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi |
| Mamifere | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi |
| Raportare | 0 | 0 | 1 zi | 0 | 0 | 1 zi | 0 | 0 | 1 zi | 0 | 0 | 1 zi |

Analiza se va face pe o perioada de 1 an în perioada de operare.

Rapoarte vor fi efectuate trimestrial vor fi transmise către APM și ARBDD, cu frecventa trimestriala.

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului si studiul de evaluare adecvata;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Aviz de gospodarirea apelor;

- Aviz favorabil emis de ARBDD;

- Certificat de urbanism emis de primaria comunei Corbu;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                      Lavinia  Monica  ZECA

Prezentul acord contine 35 pagini si s-a redactat in trei exemplare.