Decizia  etapei  de  încadrare (PROIECT)

Nr. 1708RP din  14.07.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., cu sediul  in  mun. Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 1708RP din 10.02.2020,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  24.06.2020, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: IMBUNATATIRE TENSIUNE, LOCALITATEA DOBROMIR VALE, JUDETUL CONSTANTA, propus a fi amplasat in jud. Constanta, com. Dobromir, loc. Dobromir Vale, sector intravilan, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2018, Anexa nr.II, pct.13, lit.a); pct.3, lit.b);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare:

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Lucrarea este necesară pentru îmbunătăţirea nivelului tensiunii reţelei electrice aeriene de 0,4 kV, din localitatea Dobromir Vale, jud. Constanta.

PTA nou proiectat

- se va monta 1 buc. PTA 160 kVA 20/0.4kV pe domeniul public;

- PTA proiectat se va construi pe un stalp 12/G/31 în fundaţie turnată.

- Stâlpul PTA va fi echipat cu: Transformator cu pierderi reduse 20/0.4kV 160kVA                                                                                                                           Descarcatori ZnO 20kV;Tablou joasa tensiune pentru PTA echipat cu 2 întreruptori 125A;                                                                 Priza de pământ cu R<1ohm.

Alimentarea PTA proiectat se va realiza printr-un racord 20kV în lungime totala de 800 m.

LEA MT

Se va monta LEA MT in lungime de aproximativ 40 m de la stalpul MT existent A pana la stalpul special proiectat B, care va fi echipat cu separator vertical 24 kV si descarcatori 10 kA.

Stalpii vor fi prevazuti cu priza de pamant cu R< 4ohmi.

LES MT

De la stalpul B proiectat in fundatie turnata tip 14/G/31 va pleca o LES 20kV, in lungime cca. 800 m pana la stalpul C proiectat.

Stalpul C proiectat va fi de tip 12/G/31 în fundatie turnata si va fi echipat cu separator vertical 24 kV si descarcatori 10 kA.

Stalpii vor fi prevazuti cu priza de pamant cu R< 4ohmi.

LEA JT

- se va demonta cutia de distributie existenta la PTA 6484 si se va monta o cutie cu intreruptori;

- se vor monta 2 întreruptori în cutia pentru întreruptori;

- se vor monta coloane de cupru care vor alimenta cutia cu întrerupatori la PTA 6484.

- se va înlocui conductorului neizolat ce alimenteaza consumatorii casnici cu conductor izolat TYIR 3x70+54,6 mmp Al, conform planului de situaţie anexat.

- se va înlocui conductorul neizolat ce alimentează iluminatul public cu conductor izolat TYIR 4x16N mmp Al, conform planului de situaţie anexat.

- s-a prevăzut cablu aerian TYIR 4x16mmp si 2x16mmp, pentru refacerea alimentării abonaţilor ce necesită acest lucru, în urma reconfigurării traseului;

- se va monta o cutie de distributie externa pentru derivatii stradale JT si un punct de aprindere trifazat, pentru alimentarea circuitului de iluminat public din localitate;

- se vor indrepta stâlpii inclinati;

- se vor monta 24 stalpi tip SC 10/E la capetele de retea si la derivatii(in colt), conform planului de situatie.

- se vor monta 29 stalpi SC 10/C, în locul stâlpilor de reţea neconformi, deteriorati, de lemn;

- se vor inlocui 21 stalpi de cadere bransament, de lemn cu stalpi SC 10/A;

- toti stalpii noi proiectati vor fi prevazuti cu cate un electrod, conform specificatiilor Enel.

- se vor realiza (sau reface acolo unde se impune acest lucru) prize de pamant cu Rp<10 ohmi la capetele circuitului si pe lungimea acestuia astfel incat distanta dintre doua prize de pamant sa nu fie mai mare de 600 m si cu Rp<4ohmi conform STAS la iesirile din post, la minim 20 m de acesta.

- toate bransamentele existente se vor racorda cu cleme noi CDD-45 la circuitele LEA jt noi proiectate.

- corpurile de iluminat existente se vor racorda cu cleme noi la reteaua proiectata pentru iluminatul stradal. Corpurile de iluminat de pe stalpii care vor fi demontati se vor muta pe stalpii noi proiectati. Nulul reţelei de iluminat public se va lega la prizele de pământ.

- se va realiza înscripţionarea (vopsirea) stâlpilor j.t existenti, conform normelor în vigoare.

- pe LEA joasa tensiune realizata cu conductor torsadat la iesirile din post,la intersectii, capete de retea se vor monta cu caracter permanent dispozitive de legare la pamant si in scurtcircuit  pentru conductoarele de faza si nul, la care se va executa montarea dispozitivului mobil de scurcircuitare si legare la pamant in vederea realizarii zonelor de lucru.

- toţi stâlpii si elementele de pe aceştia se vor lega la nulul reţelei.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul;

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada realizarii lucrărilor de extindere a  retelei electrice rezultă deşeuri metalice (17 04 07, 17 04 05), deseuri de plastic (17 02 03), deseuri de cabluri electrice (17 04 11, 17 04 10), deseuri specifice activităţii de construire (17 01 02, 17 05 04, 17 09 04), deseuri de material ceramic (17 01 03); nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu.

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu e cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: teren intravilan;

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: comuna Dobromir.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de extindere a retelei electrice vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de extindere a retelei electrice (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de extindere a retelei electrice vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

  - titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in conformitate cu prevederile art. 43, alin. 3 si 4, din Legea nr. 292/2018, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. DIRECTOR  EXECUTIV,                                                          SEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Camelia COSTACHE					              Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

#### Consilier  Virginia MARIN

#### Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.