PROIECT

DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. 11470 RP din 17.08.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  COMUNA CIOCARLIA prin primar Traian Dragomir, cu sediul în com. Ciocarlia, sat Ciocarlia, str. 1 Decembrie, nr. 54,  jud. Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 11470RP din 30.10.2019, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 18.02.2020 că proiectul:                                      RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COM. CIOCARLIA, JUD. CONSTANTA, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II,  la pct. 11, lit. c;

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prezentul proiect consta in - lucrari pentru infiintarea sistemului de colectare a apelor uzate, transportul lor catre statia de epurare, epurarea apei si deversarea ei intr-un emisar natural. Terenul pe care se executa lucrarea este situat in intravilanul comunei Ciocarlia. Terenul este domeniu public de interes local aflat in administrarea Consiliului Local Ciocarlia.

Folosinta actuala este de drumuri comunale (strazi), iar destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate este de: terenuri aflate in intravilan.

Lucrarile la reteaua de canalizare prevazute in acest proiect ocupa suprafete temporare cat si suprafete permanente dupa cum urmeaza:

| Suprafete ocupate (mp) |
| --- |
| Suprafete ocupate Temporar | Suprafete ocupate Permanent |  |
| 24502,87 mp | 1500 mp |

Statia de epurare este amplasata la cca. 667 m de limita localitatii  Ciocarlia.

Apele menajere colectate in cele doua sate ale Comunei  Ciocarlia ajung la statia de epurare gravitational.

Din punct de vedere constructiv, staţia de epurare este amplasată pe o platformă care se va amenaja în zona de est a comunei  Ciocarlia. Platforma statiei de epurare  se amplaseaza într-o zonă neinundabilă.

Emisarul apelor epurate va fi canalul de irigatii. Conducta de deversare in emisar este din teava DN 110 mm tip PEID, SDR17 in lungime de cca. 573 m. Pe malul canalului este prevazuta o gura de descărcare. În zona debuşării, malul apei va fi amenajat, pentru evitarea erodării acestuia de apele descărcate din staţia de epurare.

Descrierea constructiva a sistemului

## Descrierea constructivă componenta canalizare

Din punct de vedere constructiv, sistemului de canalizare in cadrul prezentei investitii cuprinde următoarele componente:

Retea de canalizare

- Colectoarele vor fi din tub tip  PP-modul inalt cu mufa-CORRUGAT- SN 8, avand urmatoarele diametre:

- DN       250 mm   =  11289.49 ml

- Conductele de refulare vor fi din tub tip PEID, PN 10, SDR 17, avand urmatoarele diametre :

- DN       50 mm    =    293.96 ml

- DN      125 mm    =   667.99 ml

-       amplasarea unui numar de 253 de camine ;

- schimbare de directie,

- trecere la alt diametru,

- intersectie de retea

- 2 statii de pompare  SPAU echipate cu 1A+1R pompe submersibile;

- 200  racorduri de la conducta de serviciu pana la limita gardului beneficiarului – realizate din conducta PP, SN 8 avand diametrul de  DN 160 mm.

Statia de epurare ape uzate.

Lista strazilor ce vor fi supuse lucrarilor la  reteaua de canalizare:

| Sat Ciocarlia-Canal | CANALIZARE | REFULARI |
| --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime conducta desen (m) | Camine de vizitare | Camine de spalare | Lungime conducta refulare (m) |
|  |  | De 250 mm | (buc) | (buc) | De 50 mm | De 125 mm |
| 1 | Str. Zorelelor | 646.70 | 17 | 0 |  |  |
| 2 | Str. Leului-Tronson1 | 438.96 | 8 | 1 |  |  |
| 3 | Str. Leului-Tronson2 | 606.35 | 12 | 1 |  |  |
| 4 | Str. Mihai Eminescu-Tronson1 | 525.69 | 11 | 1 |  |  |
| 5 | Str. Mihai Eminescu-Tronson2 | 652.55 | 15 | 1 |  |  |
| 6 | Str. Mihai Eminescu-Tronson3 | 268.83 | 5 | 1 | 293.96 |  |
| 7 | Str. Crinului | 522.00 | 12 | 1 |  |  |
| 8 | Str. Livezior-Tronson1 | 565.51 | 11 | 1 |  |  |
| 9 | Str. Livezior-Tronson2 | 628.80 | 13 | 1 |  |  |
| 10 | Str. Livezior-Tronson3 | 225.43 | 3 | 1 |  |  |
| 11 | DN 3 STANGA-Tronson1 | 664.30 | 13 | 1 |  |  |
| 12 | DN 3 STANGA-Tronson2 | 638.57 | 13 | 1 |  |  |
| 13 | DN 3 STANGA-Tronson3 | 151.74 | 3 | 1 |  |  |
| 14 | DN 3 DREAPTA-Tronson1 | 655.60 | 17 | 1 |  |  |
| 15 | DN 3 DREAPTA-Tronson2 | 646.70 | 13 | 1 |  |  |
| 16 | DN 3 DREAPTA-Tronson3 | 151.40 | 3 | 1 |  |  |
| 17 | Str. Mihaileanu | 219.05 | 3 | 1 |  |  |
| 18 | Str. Florilor-Tronson1 | 163.13 | 3 | 1 |  |  |
| 19 | Str. Florilor-Tronson2 | 357.70 | 6 | 1 |  |  |
| 20 | Str. Rasaritului | 340.00 | 5 | 1 |  |  |
| 21 | Str. Geamiei | 375.82 | 8 | 0 |  |  |
| 22 | Str. Pietei | 234.05 | 6 | 1 |  |  |
| 23 | Str. I.L. Caragiale-Tronson1 | 134.05 | 2 | 1 |  |  |
| 24 | Str. I.L. Caragiale-Tronson2 | 520.04 | 9 | 1 |  |  |
| 25 | Str. I.L. Caragiale-Tronson3 | 109.58 | 1 | 1 |  |  |
| 26 | Str. Nicolae Iorga | 292.89 | 6 | 0 |  |  |
| 27 | Str. Traian | 554.05 | 11 | 1 |  |  |
| 28 | Refulare SPAU1 |  |  |  |  | 667.99 |
|  | TOTAL SAT CIOCARLIA | 11,289.49 | 229 | 24 | 293.96 | 667.99 |
| Total retele edilitare + total camine | 11,289.49 | 229 | 24 | 293.96 | 667.99 |
| TOTAL GENERAL | 11,289.49 | 253 | 961.95 |

Din punct de vedere constructiv, sistemului de canalizare in cadrul prezentei investitii cuprinde următoarele componente:

### Reţea de canalizare în sistem separativ

#### a. Retea de canalizare

### Colectoarele vor fi din tub tip PP-modul inalt cu mufa lise corrugate-SN8, avand urmatoarele diametre:

### • DN 250 mm  = 11289.49 ml;

### Reţeaua de canalizare menajeră calculată pentru intreaga comuna la Qorar max= 57.86 [mc/h] = 16.07 [l/s].

Tehnologia de execuţie pentru reţeaua de canalizare

Reţeaua de canalizare se va executa prin săpătura deschisa. Execuţia săpaturilor se va face din aval către amonte se se vor executa cu sprijinirea malurilor.

Organizarea de santier:

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier;

- în incinta organizării de șantier se va amenaja o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate;

- se va amplasa un container în care pot fi depozitate placile de azbociment dupa infoliere.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare; deseurile se vor colecta selectiv si se vor preda la unitati specializate;

În urma activităţilor de construire pentru realizarea investiţiei pot rezulta, în principal, următoarele tipuri de deşeuri:

| Cod | Denumirea deșeului |
| --- | --- |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri |
| 17 06 04 | Materiale izolante |
| 17 02 01 | lemn |
| 17 02 03 | Materiale plastice |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor) |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsele ) |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn (paleți de la transportul materialelor de construcții) |

În perioada funcționării obiectivului:

| Descrierea deşeului | Cod deseu | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| deşeuri menajere | 20 03 01 | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice):nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: drumuri comunale;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: com. Ciocarlia;

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

II. In conformitate cu adresa nr. 21301/26.11.2019, emisă de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 118 din data de 18.12.2019 emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL sunt:

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare.

- Se vor reface suprafeţele de teren afectate de lucrările de execuţie la reţelele de canalizare.

- Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafață și subterane. Nu se admite soluția evacuare în subteran a apelor uzate epurate.

- Se interzice depozitarea oricăror tipuri de materiale în zona de protecție sau în canalul HCN 250/24.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze  calitatea apelor de suprafaţă, subterane, sau stabilitatea malurilor canalului HCN 250/24.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluarii zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului și constructorului.

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrărilor revine, integral, proiectantului, beneficiarului şi elaboratorului documentaţiei tehnice de fundamentare.

- Valorile indicatorilor de calitate a apei uzate epurate care se va evacua în canalul HCN 250/24 se vor încadra în valorile limită admisibile,  conform prevederilor H.G. 188/2002, cu completările şi modificările ulterioare NTPA 001/2002.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiior de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a acestora.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

- După finalizarea investiţiei, beneficiarul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de gospodarire a apelor, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile  Ordinului nr. 891/2019 al Ministrului Apelor și Pădurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentațiilor tehnice, de către o persoană fizică sau juridică certificată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu Legea 211/2011, art 17, alin. 3, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- la finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire/desfiintare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                       Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,        					                                                                  Consilier Simona SIMA

Nota: redactat in 3 exemplare.