ANEXA 5.E

la procedură

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului: ” CORP C4-RENOVARE, MODIFICARE CLADIRE SI AMPLASARE INCINERATOR DESEURI DE ORIGINE ANIMALA DE CAPACITATE MICA (<50KG/ORA), IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE FOSA SEPTICA, AMENAJARE TEREN CU PLATFORME SI ALEI CAROSABILE”

II. Titular:

- numele: DAVID ANDREI, REPREZENTANT AL GRAND PROTAN SRL;

- adresa poştală: loc. Eforie, oras Eforie, strada George Cosbuc, nr. 33, camera 1, judet Constanta.

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: telefon 0736696996, email grandprotan@yahoo.com

- numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator: DAVID ANDREI

• responsabil pentru protecţia mediului: DAVID ANDREI.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului:

Prin proiectul propus se doreste autorizarea lucrarilor ce vizeaza corpul C4, si anume:

- Modificarea cladirii C4:

o recompartimentari interioare cu pereti din gips-carton;

o creare usi de acces in peretii existenti;

o modificari de fatada;

o refacere sarpanta;

o inlocuire invelitoare;

- Renovarea completa a cladirii C4 (refacere tencuieli, vopsitorii lavabile, montare gresie si faianta);

- Amplasarea in interiorul corpului C4 a unui incinerator pentru deseuri de origine animala de capacitate mica. Incineratorul de capacitate mica are dimensiuni si este o instalatie agrementata realizata de o firma specializata care va fi amplasata in incinta si care nu necesita lucrari de constructii.

Modelul A400

Modelul A400 are o cameră de ardere cu volum de 0,36 m3 şi o rată de ardere de aproximativ 50 kg/oră. Camera primară este construită din oţel de calitate superioară și capitonată cu ciment refractar, rezistent la temperaturi de peste 1500° C.

Designul inovator al camerei de ardere asigură o ardere uniformă a deşeurilor, dar şi un tratament termic al gazelor rezultate.

Specificații tehnice Model A400

Combustibil: Motorină;

Volum cameră de ardere: 360 dm3 ;

Capacitate medie: 200 kg;

Rată de ardere medie: 45 kg/h;

Cenușă rezultată 6 kg;

Durată ciclu 4 h;

Dimensiuni exterioare

Lungime (mm): 1220;

Lățime (mm):  910;

Înălțime (+ coș) (mm): 5300;

Trapă încărcare (mm): 560 x 740;

Înălțime la trapă (mm): 770;

Masă proprie: 920 kg;

Funcționare

Temp. maximă de operare: 1320°C;

Timp de retenție a gazelor: 2 Sec.;

Monitorizare temperatură cu dubla inregistrare: Da;

Termostat: Da;

Ventilație continuă :Da;

Cameră post-combustie: Da;

Tablou de comanda si automatizare : Da

In interiorul corpului C4 se vor creea urmatoarele incaperi:

P1 Receptie marfa- 18.12 mp

P2 Camera frigorifica -18.22 mp

CAMERA FRIGORIFICA DE REFRIGERARE

Se compune din urmatoarele elemente:

1. PANOTAJ, avand urmatoarele caracteristici:

 Panourile termoizolante din spuma poliuretanica sunt realizate din tabla de otel galvanizata de grosime 0,35 mm, vopsita in culoarea alb RAL 9002; poliuretanul utilizat este stabil si nu se deterioreaza in timp, nu este toxic si nici iritant;

 Grosimea izolatiei: 40 mm poliuretan;

 Camera de congelare este prevazuta cu o usa pivotanta avand izolatia de 70 mm, din poliuretan, avand deschiderea libera LxH = 1,50x1,9 (m), dotata standard cu sistem de deblocare din interior, inchidere pe toc si balamale pe partea stanga;

 Camera este prevazuta cu pardoseala betonata, elicopterizata si antiderapanta;

 Densitatea panourilor este de 40kg /m3 (cele mai bune);

 Dimensiunile exterioare ale camerei: Lxlxh= 18,22mp x 2,20m.

2. INSTALATIE FRIGORIFICA, cu urmatoarea componenta:

a) Agregat frigorific 9238GS – productie EMBRACO - Slovacia

b) Vaporizator suflat tip GCE 252 E8 ED - productie ECO – Italia;

c) Automatizare frigorifica si electrica;

d) Tablou electric.

Caracteristici tehnice:

 Agregatul este compus din: compresor, condensator cu racire fortata, rezervor de lichid.

 Functionare complet automatizata, afiseaza continuu atat temperatura existenta in camera cat si modul de lucru al instalatiei (functionare, degivrare, pauza), comanda degivrarile suplimentare, seteaza parametrii de lucru ai instalatiei.

 Degivrare automata cu programarea frecventei si a duratei de functionare / degivrare.

 Automatizare frigorifica compusa din: presostate de inalta si joasa presiune, ventil solenoid, filtru deshidrator, valva termostatica, orificiu laminare, vizor de lichid, rezistenta de carter.

 Automatizare electrica DIXELL - ITALIA.

 Domeniul de lucru: 0°C....+10°C.

 Tipul agentului: freon ecologic R404A.

 Tensiunea de alimentare: 380V/3ph/50 Hz

La dimensionarea instalatiei s-au luat in calcul urmatorii parametri:

 Temperatura mediului ambiant: +25°C … +30°C;

 Temperatura realizata in camera: 0°C;

 Temperatura intrare produs: 12°C;

 Temperatura finala produs: 0°C;

 Durata proces: 24 de ore;

 Produs: reziduuri alimentare;

 Cantitatea de produs depozitata in camera: 6000 kg;

 Rulaj zilnic: 1200 kg.

3. USA FRIGORIFICA DE REFRIGERARE, cu urmatoarele caracteristici:

 dim. (L x H) : 1,5 x 1,9 (m);

 rama: ALUMINIU;

 toc aplicat: PVC;

 tip usa : BATANTA;

 grosime panou usa 70 mm, pentru temperaturi de 0°C ...-7°C;

 ambele fete din otel plastifiat RAL 9010;

 blat injectat cu poliuretan, densitate de 43 kg/m3;

 etansare inferioara pe toc;

 montaj pe panou;

 maner de forta;

 prevazuta cu sistem de inchidere cu incuietoare, cu posibilitatea deschiderii si din interior.

P3 Spatiu de depozitare- 25.85 mp

P4 Camera incinerare -31.94 mp

P5 Camera depozitare cenusa- 32.33 mp

P6 Camera spalator -33.56 mp

P7 Camera depozitare pubele curate -50.37 mp

P8 Vestiar – dezechipare -8.82 mp

P9 Grup sanitar -6.57 mp

P10 Vestiar – echipare -15.52 mp

P11 Spatiu de depozitare- 16.70 mp

TOTAL SUPRAFATA UTILA 258.00 mp

Suplimentar, se doreste:

- Imprejmuirea terenului;

- Amplasarea unei fose septice pentru colectarea apelor uzate;

- Racordarea instalatiilor de evacuare a apelor uzate la fosa septica propusa;

- Amenajarea terenului prin creearea de trotuare si alei carosabile;

- Amenajarea unui filtru auto pentru curatarea rotilor si dezinfectarea autovehiculelor;

Sistemul constructiv

Structura de rezistență a imobilului este alcătuită din zidarie portanta de caramida si fundatii continue din beton armat. Planseul peste parter este realizat din grinzisoare dese din beton armat, suprabetonate cu un planseu subtire din beton armat.

Acoperișul initial al cladirii a fost de tip terasa circulabila, existand guri de scurgere a apei de pe terasa. Ulterior, din cauza infiltratiilor grave in interiorul cladirii, s-a realizat o sarpanta metalica intr-o apa si a fost acoperita cu placi de azbociment.

Se doreste inlocuirea invelitorii cu tabla tip tigla si repararea sau inlocuirea sarpantei (daca este cazul), realizarea de reparatii la hidroizolatie astfel incat sa fie eliminate infiltratiile de apa.

Inchiderile exteriore şi compartimentările interioare.

Închiderile exterioare ale construcţiei sunt realizate din zidarie de caramida cu grosimea de aproximativ 40cm.

Golurile exterioare sunt închise cu tâmplărie metalica de culoare maro, cu geam simplu, clar.

Usile de acces sunt in totalitate metalice.

Închiderile interioare ale construcţiei sunt realizate din zidarie de caramida cu grosimea de aproximativ 30cm.

Golurile interioare existente si cele propuse vor fi închise cu tamplarie PVC de culoare alb.

Finisajele exterioare

Finisajele exterioare ale construcţiei se vor reface si vor fi alcătuite tencuiala decorativa de culoare alb (RAL 9010).

Toate faţadele sunt rezistente la foc minim 45 min.

Suprafeţele exterioare orizontale vor avea suprafaţa de uzură antiderapanta si vor fi realizate din ciment sclivisit sau beton elicopterizat.

Finisajele interioare

Finisajele interioare ale construcţiei propuse vor fi cele uzuale, incluzând gleturi de ipsos şi pereţi de compartimentare din caramida si gips-carton zugrăviţi cu vopsele lavabile, pardoseli din ciment sclivisit sau beton elicopterizat şi placaje de gresie in birou (materialele fiind destinate traficului intens).

Grupurile sanitare vor primi de asemenea finisajele uzuale pentru astfel de spaţii: gresie pentru pardoseli, faianţă pentru pereţi pana la inaltimea de 1.50m si in rest zugraveli lavabile.

Acoperişul şi învelitoarea

Apa pluvială de pe acoperis se va colecta prin intermediul jgheaburilor si burlanelor zincate (vopsite in camp electrostatic) ce vor deversa pe trotuarele perimetrale constructiei. Pentru scurgerea apelor pluviale se va prevedea un dren perimetral, racordat la bazinul vidanjabil.

Împrejmuirea

Împrejmuirea propusa pentru a ingradi accesul in zona corpului C4 va permite vederea in incinta si va fi realizata din stalpi metalici si panouri de plasa metalica bordurata.

Accesul auto se realizează din latura de Sud a parcelei. Vor fi asigurate locuri de parcare in incinta.

Amenajări exterioare

Suprafața de teren neocupată de construcții se va amenaja astfel:

 Căile pietonale și carosabile vor fi amenajate cu platforme betonate elicopterizate, pe un strat suport de pietriș, nisip si pământ compactat.

 Locurile de parcare vor fi amenajate pe o platforma betonata;

 Inainte de a intra in perimetrul ingradit al corpului C4 se va amenaja un filtru pentru dezinfectarea rotilor autoutilitarelor;

 Pe amplasament exista o rampa auto pentru verificarea starii autoutilitarelor;

b) justificarea necesităţii proiectului: 	Utilitatea publica rezida din valorificarea terenului intr-o zona care merita valorificata. Amplasarea constructiei se face in conformitate cu respectarea reglementarilor de urbanism.

c) valoarea investiţiei: Costul total de investitie este de 40000 EURO.

d) perioada de implementare propusă:  12 luni;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): Planul de situatie si planul de incadrare in zona au fost depuse odata cu documentatia initiala de solicitare a acordului de mediu.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Terenul are destinatia de „unitati industriale si de depozitare, conform Certificatului de Urbanism nr. 7 din 15.06.2020 si are o suprafata totala de  de 42000.00 m2.

Vecinatati: A. La Nord: teren arabil comuna Baraganu;

B. La Sud: teren arabil comuna Baraganu si drum acces;

C. La Est: teren arabil comuna Baraganu;

D. La Vest: DE 50;

Caracteristicile construcţiilor propuse pentru modificare

– CORP C4:

– Constructia studiata are un regim de inaltime: PARTER

– Dimensiunile maxime ale constructiei: 12.43m x 24.49m.

– Cota +0.00m, fata de cota terenului amenajat este la: 0.20m.

– Inaltimea maxima fata de cota +0.00m: +6.27m.

Construcţia proiectata se încadrează la CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ NORMALA „C” (conform HGR nr. 766/1997) şi la CLASA III DE IMPORTANŢĂ (conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013).

Indici constructivi

- SUPRAFATA TEREN: S=42000.00mp;

- SITUATIE EXISTENTA:

- Corp C1 - G.S.

 Sc = Sd = 9.00mp

- Corp C2 - Rampa

 Sc = Sd = 91.00mp

- Corp C3 - Garaj

 Sc = Sd = 197.00mp

- Corp C4 - Atelier mecanic

 Sc = Sd = 303.00mp

- Corp C5 - G.S.

 Sc = Sd = 12.00mp

- Corp C6 - Hala

 Sc = Sd = 2774.00mp

- Corp C7 - WC

 Sc = Sd = 13.00mp

- Corp C8 - Cabina poarta

 Sc = Sd = 5.00mp

- Corp C9 - Camera pompe

 Sc = Sd = 12.00mp

- Corp C10 - Bazin apa

 Sc = Sd = 5.00mp

- Corp C11 - Camera pompe

 Sc = Sd = 32.00mp

- Corp C12 - Bazin apa

 Sc = Sd = 76.00mp

- Corp C13 - Cladire admin.

 Sc = Sd = 110.00mp

- Suprafata construita totala: Sc=3639.00mp (se mentine)

- Suprafata desfasurata totala: Sd=3639.00mp (se mentine)

- P.O.T. existent = 8.66%; (se mentine)

- C.U.T. existent = 0.08; (se mentine)

- SITUATIE PROPUSA:

MODIFICARE CORP C4:

- Suprafata construita corp C4: Sc=303.00mp (se mentine)

- Suprafata desfasurata corp C4: Sd=303.00mp (se mentine)

- Suprafata construita totala propusa : Sc=3639.00mp

- Suprafata desfasurata totala propusa : Sd=3639.00mp

- P.O.T. propus = 8.66%;

- C.U.T. propus = 0.08;

Elemente de trasare ale constructiei

Conform planului de situatie anexat (vezi plansa A01-PLAN DE SITUATIE), imobilul se va amplasa pe teren cu urmatoarele retrageri de la limitele de proprietate:

– De la latura de Nord: min 24.00 ml fata de limita de proprietate;

– De la latura de Sud: min 165.35ml fata de limita de proprietate;

– De la latura de Est: min 114.60 ml fata de limita de proprietate;

– De la latura de Vest: min 60.63 ml fata de limita de proprietate;

In apropierea amplasamentului sunt urmatorele vecinatati:

– la o distanta de aproximativ 410m spre Sud-Est fata de Corpul C4 studiat exista grajduri de animale.

– La o distanta de aproximativ 260m spre Nord-Est fata de Corpul C4 studiat se afla Canalul Dunare-Marea Neagra;

– Pe o raza de aproximativ 2.30km pe laturile de Nord, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest si Vest nu exista alte constructii;

DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ

Imobilul C4 studiat cu functiunea actuala de atelier mecanic si functiunea propusa de Incinerator are un regim de inaltime parter. Acesta are actualmente multiple cai de acces in diversele incaperi din cladire pe laturile de Est, Nord si Vest.

Spatiul interior existent este organizat in felul urmator:

PARTER EXISTENT, cota +0.00m

P1 Camera 1- 18.12 mp

P2 Camera 2 -10.25 mp

P3 Camera 3- 7.96 mp

P4 Camera 4- 17.71 mp

P5 Camera 5 -8.14 mp

P6 Camera 6 -32.33 mp

P7 Camera 7- 16.69 mp

P8 Camera 8- 15.52 mp

P9 Camera 9 -8.82 mp

P10 Camera 10- 50.37 mp

P11 Camera 11- 7.10 mp

P12 Camera 12- 33.56 mp

P13 Camera 13- 31.94 mp

TOTAL SUPRAFATA UTILA PARTER= 258.51 mp

Cerinţele funcţionale ale beneficiarului, au determinat următoarea organizare a spaţiului interior cu suprafeţele încăperilor pe funcţiuni organizate după cum urmează:

PARTER PROPUS, cota +0.00m

P1 Receptie marfa- 18.12 mp

P2 Camera frigorifica -18.22 mp

P3 Spatiu de depozitare- 25.85 mp

P4 Camera incinerare -31.94 mp

P5 Camera depozitare cenusa- 8.14 mp

P6 Camera spalator -33.56 mp

P7 Camera depozitare pubele curate -50.37 mp

P8 Vestiar – dezechipare -8.82 mp

P9 Grup sanitar -6.57 mp

P10 Vestiar – echipare -15.52 mp

P11 Spatiu de depozitare- 16.70 mp

TOTAL SUPRAFATA UTILA 258.51 mp

- Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie: INCINERATOR DESEURI DE ORIGINE ANIMALA DE CAPACITATE MICA ( <50KG/ORA)

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): in prezent cladirea C4 are destinatia de atelier mecanic;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Fluxul tehnologic in incinta va fi urmatorul:

- Camioanele incarcate cu marfa vor intra in incinta pe latura de Sud, pe aleile carosabile propuse;

- In apropierea corpului C4 si a rampei auto, se va amenaja un filtru pentru dezinfectarea rotilor autoutilitarelor;

- Pe latura de Vest a corpului C4 se va creea zona de receptie a marfurilor ce urmeaza a fi incinerate: din camioane vor fi descarcate pubelele din HDPE (High-density polyethylene) care vor fi receptionate in Camera P1 – „Receptie marfa”;

- In functie de cantitatea de marfa ce trebuie incinerata la momentul respectiv, pubelele vor fi duse direct in Camera P4 – „Camera incinerare” sau depozitate temporar in Camera P2 –„Camera frigorifica”;

- Din camera incineratorului, cenusa rezultata in urma procesului de ardere va fi deversata in pubele din tabla zincata situate in Camera P5 – „Camera depozitare cenusa”; pubelele cu cenusa vor fi preluate de firma autorizata contractata;

- Camera P5 – „Camera depozitare cenusa” va fi prevazuta cu sifoane de pardoseala; camera si sifoanele vor fi curatate si dezinfectate constant;

- Pubelele murdare vor fi preluate in Camera P6 – „Camera spalator” prevazuta cu sifoane de pardoseala si vor fi curatate; camera si sifoanele vor fi curatate si dezinfectate constant;

- Depozitarea pubelelor curate se va face in Camera P7 – „Camera depozitare pubele curate”, acestea urmand a fi preluate pentru transportul marfurilor;

- Intrarea pentru personal se va face prin filtrul P8 – „Vestiar dezechipare” unde se vor dezechipa de hainele proprii, se vor igieniza in camera P9 – G.S. si se vor imbraca in echipamentul de lucru in camera P10 – „Vestiar echipare”, de unde vor intra in P6 – „Camera spalator”.

- Suplimentar, au mai fost create spatii de depozitare cu acces din exterior pentru materiale

diverse (curatenie, intretinere, etc.);

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: Materiile prime şi materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare. Pe perioada funcționării incineratorului se va utiliza motorină pentru incinerare, freon ecologic pentru spațiul frigorific și substanțe dezinfectante pentru spălare și dezinfecție.

Pentru autovehiculele şi utilajele specializate necesare desfăşurării lucrărilor de construcţie, alimentarea cu carburanţi se va face de la o staţie de distribuţie autorizată, din afara amplasamentului.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

- Modul de asigurare a utilităţilor:

Alimentarea cu apa se va face din put forat existent.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face in fosa septica.

- Alimetarea cu energie electrica  se face de la reteaua existenta in zona.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial amplasamentul numai pe parcursul desfăşurării lucrărilor de construcţie, însă la un nivel foarte redus de impact. La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor initiala;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente : Accesul auto se realizează din latura de Sud a parcelei. Vor fi asigurate locuri de parcare in incinta.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare : Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv nisipul şi pietrişul folosite pentru prepararea betonului, fier, lemn.

- metode folosite în construcţie/demolare :

- recompartimentari interioare cu pereti din gips-carton;

- creare usi de acces in peretii existenti;

- modificari de fatada;

- refacere sarpanta;

- inlocuire invelitoare;

- renovarea completa a cladirii C4 (refacere tencuieli, vopsitorii lavabile, montare gresie si faianta);

- lucrari de hidroizolatii si protectii pentru aceastea;

- montaje tamplarii exterioare si interioare;

- tencuieli.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară :

- Lucrarile de realizare a proiectului cuprind:

- Pregatirea organizarii de santier;

- Amenajarea acceselor in interiorul terenului necesar utilajelor;

- recompartimentari interioare cu pereti din gips-carton; creare usi de acces in peretii existenti; modificari de fatada; refacere sarpanta; inlocuire invelitoare; renovarea completa a cladirii C4 (refacere tencuieli, vopsitorii lavabile, montare gresie si faianta); lucrari de hidroizolatii si protectii pentru aceastea; montaje tamplarii exterioare si interioare; tencuieli.

- Refacerea zonelor din interiorul amplasamentului folosite temporar pentru constructie;

- Dezafectarea organizarii de santier si amenajare in vederea folosirii cladirii.

- Durata lucrarilor estimata este pana la 12 de luni;

- Lucrările de execuţie se vor desfăşura numai în limitele amplasamentului deţinut de beneficiar;

- Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta actele normative privind protecţia muncii în construcţii.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) : nu este cazul;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: sunt mentionate in certificatul de urbanism nr. 7 din 15.06.2020.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului: nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: nu este cazul;

- metode folosite în demolare: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor) : Deseurile rezultate vor fi transportate la un depozit precizat de autoritatea publica locala;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: Folosința actuală este „unitati industriale si de depozitare, conform Certificatului de Urbanism nr. 7 din 15.06.2020.

• politici de zonare şi de folosire a terenului: Zonarea şi folosirea terenului sunt in conformitate cu destinaţia stabilita prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate.

• arealele sensibile: amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate, in vecinatate exista zone rezidentiale.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

| COORDONATE STEREO 70 |  |
| --- | --- |
| X=776646.413 | Y=295506.123 |
| X=776710.505 | Y=295295.200 |
| X=776720.615 | Y=295252.171 |
| X=776685.840 | Y=295248.211 |
| X=776678.004 | Y=295287.800 |
| X=776642.629 | Y=295285.175 |
| X=776637.053 | Y=295283.487 |
| X=776631.136 | Y=295281.681 |
| X=776625.397 | Y=295279.835 |
| X=776558.074 | Y=295257.476 |
| X=776560.238 | Y=295248.928 |
| X=776551.201 | Y=295247.097 |
| X=776530.45 | Y=295242.810 |
| X=776514.377 | Y=295302.431 |
| X=776480.645 | Y=295404.327 |
| X=776465.413 | Y=295455.893 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare :

Nu a fost luata in considerare nici o alta varianta de amplasament intrucat amplasamentul studiat pentru realizarea investitiei  este proprietatea beneficiarului,  fiind in conformitate cu destinaţia stabilita prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate.

Prin urmare nu a fost necesara studierea altor alternative de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: ape uzate menajere;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: apele uzate menajere vor fi evacuate in fosa septica ;

Dupa punerea in functiune a instalatiei, apele uzate rezultate din spalarea pardoselei sau a utilajelor va fi colectata prin sifoanele de pardoseala si preluate in fosa septica ;

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri: În perioada realizării obiectivului, sursele de poluanţi pentru aer sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport din functionarea carora vor rezulta emisii de gaze de ardere. Nivelul emisiilor utilajelor societatii se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

Dupa punerea in functiune a instalatiei de incinerare vor fi generate emisii de noxe in aer provenite de la arderea deseurilor. Pentru protectia aerului, cosul de evacuare aferent incineratorului a fost proiectat , cu camera post de combustie cu timp de retentive a gazelor de 2 secunde, ajungand la temperatusa de 1350 grade Celsius, pentru a asigura o buna dispersie in atmosfera a noxelor rezultate in timpul arderii. Dimensiunile cosului de fum sunt: H =5.3 m.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii : În perioada realizării obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor : Nivelul zgomotului utilajelor folosite se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul;

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

Dupa punerea in functiune a incineratorului, protectia solului este asigurata prin existenta platformelor betonate din cadrul instalatiei si a drumurilor de acces betonate.

Transportul deseurilor de origine animala se va face pe un traseu bine stabilit, cu asigurarea integritatii mijloacelor de transport si interzicerea descarcarii deseurilor direct pe sol.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: Lucrarile prevazute in proiect nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice, intrucat obiectivul nu va fi amplasat in interiorul ariilor naturale protejate.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu sunt necesare astfel de lucrari, dotari si masuri pentru protectia biodiversitatii;

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele: proiectul va fi implementat in afara unor zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu sunt necesare astfel de lucrari, dotari si masuri pentru protectia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

- deseuri municipale amestecate (20 03 01), ce rezulta din activitatea personalului angajat; se vor depozita in container si si vor fi predate catre societatea de salubrizare al localitatii; cantitatile vor varia zilnic, functie de numarul echipelor de constructori, cca. 1-mc/luna de lucru; deseuri de hartie, carton (20 01 01);

- deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (15 01 01), deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02), deseuri de lemn (20 01 38); se vor colecta si depozita separat, in recipienti adecvati; cantitatile vor varia zilnic, functie de numarul echipelor de constructori;

- deseuri de constructii: 17 01 01   beton; 17 01 07   amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06; 17 02 01   lemn; 17 04 07   amestecuri metalice;17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;17 05 08   resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07; cantitatile vor varia zilnic, in functie de fazele de realizare ale proiectului.

Deseuri ce vor fi incinerate:

02 01 02 deșeuri de țesuturi animale

02 02 02 deșeuri de țesuturi animale

Dupa punerea in functiune a instalatiei de incinerare, in urma arderii cadavrelor de animale va rezulta ca deseu cenusa de ardere (19 01 12 cenușă de vatră și zgură, alta decât cea specificată la 19 01 11). Cantitatea de cenusa estimata a rezulta in urma incinerarii unei sarje de deseuri animaliere este de circa 6 kg. - Din camera incineratorului, cenusa rezultata in urma procesului de ardere va fi deversata in pubele din tabla zincata situate in Camera P5 – „Camera depozitare cenusa”; pubelele cu cenusa vor fi preluate de firma autorizata contractata;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

- colectarea selectiva;

- utilizarea rationala a resurselor de igiena a spatiilor;

- instruirea personalului in sensul protectiei mediului prin reducerea generarii de deseuri;

- evacuarea deseurilor se va realiza astfel incat sa se evite formara de stocuri.

- planul de gestionare a deşeurilor:

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

Pe perioada realizării construcțiilor aferente obiectivului se va utiliza motorină pentru utilaje și mijloacele de transport.

Pe perioada funcționării incineratorului se va utiliza motorină, freon ecologic R404A pentru spațiul frigorific și substanțe dezinfectante pentru spălare și dezinfecție.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: conform fiselor de securitate.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv apa,  nisipul şi pietrişul folosite pentru prepararea betonului, fier, lemn.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

In timpul lucrarilor efectuate pentru realizarea proiectului vor fi avute in vedere toate masurile necesare pentru a inlatura orice eventual impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, respectiv . In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

- mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi  in stare foarte buna de functionare;

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- asigurarea igienizării autovehiculelor şi a utilajelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;

- in timpul lucrarilor de constructii se vor realiza stropiri periodice cu apa pentru a impiedica ridicarea prafului in atmosfera si depunerea acestuia pe drumuri si in zonele limitrofe;

Realizarea proiectului nu are influenta asupra asezarilor umane sau a unor obiective de interes public aflate in vecinatate, intrucat in  apropierea amplasamentului sunt urmatorele vecinatati:

– la o distanta de aproximativ 410m spre Sud-Est fata de Corpul C4 studiat exista grajduri.

– La o distanta de aproximativ 260m spre Nord-Est fata de Corpul C4 studiat se afla Canalul Dunare-Marea Neagra;

– Pe o raza de aproximativ 2.30km pe laturile de Nord, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest si Vest nu exista alte constructii;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): Va exista impact redus doar pe amplasamentul obiectivului, numai in perioada executiei si functionarii;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei si functionarii;   	       - probabilitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei si functionarii;		                      - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul;										                                             - natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

Pentru protecţia solului, apelor subterane şi a apelor de suprafaţă se propun urmatoarele măsuri:

- colectarea şi evacuarea periodică sau ori de căte ori este necesar a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii; dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice; colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de către firmele abilitate

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare : nu este cazul;

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele) : nu este cazul;

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Lucrările necesare organizării de şantier constau în închiderea fronturilor de lucru aferente şi ocupararea temporară a terenului pe care va fi realizat proiectul.Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

Organizarea de santier revine in sarcina executantului lucrarii si a beneficiarului.

Se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor în conditiile impuse de furnizori, luându-se masuri de paza si protectie a acestora.

Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

Majoritatea activitatilor de prelucrare si ansamblare se vor realiza in incinta propusa prin proiectul de organizare de santier.

Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Se vor evita deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea cu combustibil se va face doar la unitati specializate.

Înainte de începerea oricaror lucrari se vor lua toate masurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrarilor în conditii de siguranta.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt si materiale de constructie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pamânt excavat sau materiale de constructie în afara amplasamentului obiectivului. Zilnic executantul va asigura curatenia în jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate. De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotari cu toalete ecologice).

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, a substantelor periculoase, a masurilor de protectie si prim ajutor, etc.

- localizarea organizării de şantier judetul Constanta, Sat Baraganu, comuna Baraganu, Trup izolat “Fabrica de caramida”..

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, de traficul de şantier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul), iar terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat, fiind adus la starea sa initiala;			       			- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;								    		- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul;                      - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:										   1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie au fost depuse odata cu documentatia initiala de solicitare a acordului de mediu.							   2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare: nu este cazul;													    3. schema-flux a gestionării deşeurilor: 							               - depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;                         - depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;                                       - preluarea deseurilor de catre societati autorizate.                                                                              4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului: nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; - NU ESTE CAZUL

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; - NU ESTE CAZUL

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; - NU ESTE CAZUL

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; - NU ESTE CAZUL;   e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; - NU ESTE CAZUL

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. - NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic XV – 1.000.00.00.00.0. – CANAL DUNARE-MAREA NEAGRA;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: CANAL DUNARE-MAREA NEAGRA;

Terenul are numărul cadastral 102030 conform plan de amplasament și delimitare a imobilului.

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod. Corpul de apă subterană RODL10 – Dobrogea de Sud

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Monitorizarea cantitativă a corpurilor de apă subterană conform PLANULUI DE MANAGEMENT  ACTUALIZAT AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAȚIULUI HIDROGRAFIC DOBROGEA ȘI APELOR COSTIERE

Monitorizarea cantitativă a corpurilor de apă subterană are ca scop principal validarea caracterizării şi a procedurii de evaluare a riscului de a nu atinge starea cantitativă bună, realizate în conformitate cu cerinţele Art. 5 al DCA, la nivelul tuturor corpurilor de apă subterană. Pentru evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană, anual se efectuează observaţii şi măsurători ale nivelului hidrostatic (în cazul acviferului freatic) şi ale nivelului pizometric (în cazul acviferelor de adâncime) în forajele aparţinând Reţelei Hidrogeologice Naţionale. Astfel, în perioada 2011-2013, la nivelul ABA Dobrogea – Litoral corpurile de apă subterană au fost monitorizate din punct de vedere cantitativ, printr-un număr de 151 foraje. Frecvenţa de măsurare a nivelurilor hidrostatice a fost de 2, 3, 5 şi 10 măsurători pe lună. Înregistrările acestor măsurători se fac atât de către observatori, cât şi prin staţiile automate.

Monitorizarea cantitativă a corpului de apă subterană RODL10 s-a realizat prin foraje (figura 6.20). În general, media anuală înregistrată în anul 2013 urmăreşte evoluţia mediei multianuale în forajele de monitorizare. În 42 % dintre foraje s-au constat scăderi foarte mici ale nivelurilor hidrostatice medii anulale la nivelul anului 2013 faţă de media multianuală. Tendinţa medie multianuală este crescătoare.

Figura 6.20 - Evoluţia nivelurilor hidrostatice multianuale, media anuală în anul 2013 şi tendinţa medie multianuală pentru corpul de apă subterană RODL10

Monitorizarea chimică a apelor subterane are în vedere atât stabilirea programelor de supraveghere cât și operațional. Evaluarea stării chimice se realizează folosind datele de monitorizare disponibile. Programul de monitorizare de supraveghere este necesar pentru: - validarea evaluărilor de risc: suplimentarea şi validarea procedurii de caracterizare şi evaluare a riscului de neatingere a stării chimice bune a apei subterane; -clasificarea corpurilor de ape subterane: confirmarea stării tuturor corpurilor de apă subterană; - furnizarea informațiilor pentru evaluarea tendințelor pe termen lung ale concentrațiilor poluanților, atât ca rezultat al variației condițiilor naturale, cât și ca rezultat al activităților antropice; Programul de supraveghere se aplică în cazul tuturor corpurilor de apă subterană. În măsura în care, ca urmare a analizei realizate în cadrul programului de supraveghere, au rezultat depășiri la unii indicatori de poluare, corpul de apă fiind la risc de neatingere a stării bune, forajul respectiv va intra într-un program operațional. Programul de supraveghere se realizează cu o frecvenţă de 1-2/an, monitorizându-se atât parametri obligatorii (H/Q, oxigen, pH, conductivitate, azotaţi, amoniu), cât şi ceilalţi parametri menţionaţi în tabel funcţie de utilizarea apei şi de presiunile antropice. Monitoringul operaţional se concentrează asupra corpului de apă subterană ca întreg. Un program de monitorizare operaţional este necesar pentru a se stabili: - starea chimică a tuturor corpurilor sau grupurilor de corpuri de apă subterană determinate ca fiind la risc de a nu atinge starea bună; - prezenţa oricărei tendinţe crescătoare pe termen lung a concentraţiei oricărui poluant induse antropogen. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru a evalua eficienţa programelor de măsuri implementate pentru a restabili starea bună a unui corp de apă subterană sau inversarea tendinţelor crescătoare ale concentraţiilor poluanţilor.

La nivelul ABA Dobrogea- Litoral toate corpurile de apă subterană au fost monitorizate chimic printr-un număr de 105 puncte de monitorizare, din care: 44 sunt foraje hidrogeologice de observaţie pentru acviferul freatic (dintre care 11 aparțin terților și 33 sunt foraje din retea hidrogeologica națională), 54 foraje de adâncime (dintre care 41 aparțin terților și 13 sunt foraje din retea hidrogeologica națională) și 7 izvoare. În cazul convenţiilor internaţionale pentru corpurile de apă transfrontaliere, elementele şi frecvenţa de monitorizare a forajelor situate în apropierea graniţei este cea stabilită prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte.

Corpul de apă subterană RODL10 – Dobrogea de Sud

În anul 2013, calitatea apei din corpul de apă subterană RODL10 a fost urmărită în foraje şi izvoare.

Se constată depăşiri faţă de standardul de calitate pentru azotaţi, la valorile de prag la azotiţi, la cloruri şi la fosfaţi.

Depăşirile la amoniu, azotiţi şi fosfaţi reprezintă pentru fiecare indicator în parte mai puţin de 20% din suprafaţa întregului corp de apă subterană.

Având în vedere că suprafaţa ocupată de forajele cu depăşiri pentru azotaţi reprezintă aproximativ 60 % din suprafaţa întregului corp de apă subterană se consideră că starea chimică a corpului de apă subterană RODL10 este slabă (figura 6.23).

Figura 6.23 - Suprafeţele cu depăşiri la azotaţi pentru corpul de apă subterană RODL10 (metoda de interpolare IDW)

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană implică atingerea stări bune cantitative şi a stării bune calitative (chimice) şi garantarea nedeteriorării acesteia. Obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” din punct de vedere calitativ sunt definite prin valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă subterană din România și care au fost aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România. În cazul apelor subterane, starea bună implică o serie de “condiţii” definite în Anexa V din Directiva Cadru a Apelor. Condiţiile suplimentare pentru starea chimică şi procedurile de evaluare sunt dezvoltate în Directiva privind Apele Subterane (Directiva 2006/118/EC), precum și în ghidurile dezvoltate la nivelul Strategiei Comune de Implementare a DCA.

Corpurile de apă subterană sunt clasificate în două clase, respectiv bună şi slabă, atât pentru starea cantitativă, cât şi pentru cea chimică, caracterizarea stării acestora fiind realizată în cap.6.2.2. Pentru corpurile de apă subterană de la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere au fost stabilite obiective de mediu care se regăsesc în Anexa 7.2 a Planului de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere, care include excepţiile aplicabile corpurilor de apă, precum şi informaţii privind justificarea aplicării excepţiilor de la atingerea obiectivelor de mediu. Trebuie avut în vedere că dinamica apelor subterane este mult mai lentă decât cea a apelor de suprafață, motiv pentru care măsurile implementate își fac simțite efectele după o mai lungă perioadă de timp. Directiva Cadru Apă prevede în cazul apelor subterane şi „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi, precum şi luarea unor măsuri de inversare a oricăror tendinţe semnificative şi durabile de creştere a concentraţiilor de poluanţi. În Planul de Management al Districtului Dunării şi al Tisei sunt prezentate şi obiectivele de management pentru apele subterane, vizând atat aspectele calitative, cât şi cele cantitative.

Comparativ cu primul Plan de Management numărul corpurilor de apă care îşi ating, din punct de vedere al stării chimice, obiectivele de mediu, nu s-a modificat. Atât în primul Plan de Management cât și în cel de al doilea Plan de Management un corp de apă subterană nu își atinge obiectivele de mediu, respectiv starea chimică bună. Urmează ca până în 2027 toate corpurile de apă subterană să atingă obiectivele de mediu.

Obiectivul de mediu pentru starea bună cantitativă a fost atins în primul ciclu de implementare pentru toate corpurile de apă subterană.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV. - NU ESTE CAZUL

Semnătura şi ştampila titularului

DAVID ANDREI