Decizia initiala de incadrare

NR.  26   din 21.04.2022

Ca urmare a notificării adresată de către ROMCIM  S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Piata Charles de Gaulle, nr. 15,  etaj 1 si 2, sector 1, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului cu  nr. 3024 din 04.03.2022, în baza H.G. nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 20.04.2022, că planul: “ELABORARE PUZ pentru CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC, TRASEU ELECTRIC STATIE DE TRANSFORMARE SI RACORDARE LA SEN –SC ROMCIM SA”, pentru imobilul – teren si/sau constructii, situat  in intravilanul si extravilanul orasului Medgidia, judetul Constanta (conform  C.U. nr. 233 din 03.12.2021, emis  de Primaria municipiului Medgidia si C.U. nr. 22 din 21.02.2022, emis  de Primaria municipiului Medgidia), necesita evaluare de mediu,  conform H.G. nr. 1076/2004,   urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

În conformitate cu art. 12 din H.G. nr. 1076/2004, în calitate de titulară a planului urbanistic zonal, aveţi obligaţia să publicaţi în mass-media, conform modelului prezentat în această comunicare, decizia etapei de încadrare şi de a transmite anunţul public în original la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.

ANUNŢ PUBLIC

<<  ROMCIM  S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Piata Charles de Gaulle, nr. 15,  etaj 1 si 2, sector 1, titular  al planului: “ELABORARE PUZ pentru CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC, TRASEU ELECTRIC STATIE DE TRANSFORMARE SI RACORDARE LA SEN –SC ROMCIM SA”, pentru imobilul – teren si/sau constructii, situat  in intravilanul si extravilanul orasului Medgidia, judetul Constanta,  anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din  sedinta Comitetului Special Constituit din data de 20.04.2022, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare cu  aviz de mediu .

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. >>

Parcurgerea Etapei de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu se va realiza în conformitate cu prevederile Secţiunii a 2-a din H.G. nr. 1076/2004. Aveţi obligaţia să constituiţi grupul de lucru conform prevederilor art. 14 din actul normativ menţionat anterior.

- Grupul de lucru are caracter nepermanent şi nominalizările în cadrul acestui grup se fac la solicitarea titularei. Activităţile Grupului de lucru sunt cele stipulate în art. 16-19 din H.G. nr. 1076/2004.

- Grupul de lucru va fi format din:

  - autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia  Mediului Constanţa;

  - Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa;

  - autorităţi interesate: Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, Instituţia Prefectului judeţului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria municipului Medgidia,  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al judeţului Constanţa, etc.;

  - persoane fizice sau juridice atestate conform prevederilor legale, pentru elaborarea raportului de mediu.

- Grupul de lucru va analiza problemele semnificative de mediu şi va analiza măsurile propuse pentru prevenire, reducere, compensare şi monitorizare a efectelor semnificative ale impactului Planului Urbanistic Zonal propus. Şedinţele Grupului de lucru vor fi organizate de titulară la data şi locul stabilite de comun acord.

- Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor Grupului de lucru se vor consemna în procese verbale semnate.

- Conform legii, aveţi obligaţia de a proiecta alternative posibile pentru planul propus, care vor fi aduse la cunoştinţă Grupului de lucru.

- După întocmirea Raportului de mediu, recomandările prevăzute în acesta se aduc la cunoştinţă Grupului de lucru.

Conform procedurii, urmează Etapa de analiză a calităţii raportului şi de luare a deciziei.

- În termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea Raportului de mediu aveţi obligaţia înaintării acestuia la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, autorităţii competente pentru sănătate publică şi autorităţilor interesate.

- În termen de 45 zile calendaristice de la înaintarea Raportului de mediu, în calitate de titulară, aveţi obligaţia să organizaţi dezbaterea publică a planului propus şi a Raportului de mediu.

Veţi anunţa în mass-media (două anunţuri publice la interval de trei zile) şi pe pagina proprie de internet etapa de definitivare, locul, orarul consultării Planului şi Raportului de mediu, precum şi detaliile privind Dezbaterea publică (cu cel puţin 45 zile calendaristice înainte de data realizării acesteia), după un model pe care îl veţi primi de la autoritatea de mediu.

Se va depune si avizul de oportunitate.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                             ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin  LATIF                                                                Lavinia Monica ZECA

Întocmit,

Consilier Otilia Liana ISPAS

Nota: Decizia a fost redactată în 2 (doua) exemplare.

CAS   20.04.2022

Planul urbanistic notificat prezinta urmatoarele caracteristici:

ROMCIM  S.A. - ”ELABORARE PUZ pentru CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC, TRASEU ELECTRIC STATIE DE TRANSFORMARE SI RACORDARE LA SEN –SC ROMCIM SA”, pentru imobilul – teren si/sau constructii, situat  in intravilanul si extravilanul orasului Medgidia, judetul Constanta - ETAPA DE INCADRARE;

Prezinta d-na  Otilia Ispas

Planul urbanistic notificat prezinta urmatoarele caracteristici:

Se propune construi un parc eolian, pe un teren in suprafata totala de 2048854mp, din care 892527mp intravilan si 1156327mp extravilan.

Se propun a fi realizate urmatoarele obiective:

12 centrale eoliene ,

drumuri de acces la centrale,

retea electrica interna pentru descarcarea curentului electric,

racord electric la SEN.

Tipul centraleleor eoliene

Se propune, la faza de studiu urbanistic PUZ tipul de turbina VESTAS V150, cu o putere de

6,0 MW. Caracteristicile geometrice ale turbinei sunt : Inaltime pilon – 125 m, Lungime

Pala – 75 m, Inaltime maxima 200 m.

Conform actelor de proprietate, folosinta actuala : teren arabil, curti-constructii, drumuri de exploatare, destinatia preconizata: parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi in parc, traseu electric, statie de transformare si

racordare la sen.

In vederea intocmirii documentatiilor de autorizare a lucrarilor de construire, s-au eliberat

certificatele de urbanism:

- Certificat de urbanism nr.233 din 03.12.2021

- Certificat de urbanism nr.22 din 21.02.2022.

Zona de amplasament este formata din parcele, conform incadrarii cadastrale cu functiunea predominanata de teren arabil. Sunt incluse in studiu si 2 parcele, aflate in proprietatea investitorului – Romcim S.A., cu categoria de folosinta de curti-constructii – statut de intravilan, respectiv fabrica Romcim si fosta incinta Avicola.

Romcim S.A. propune construirea un parc eolian, amplasat in jud. Constanta, in extravilanul sud-estic si sud-vestic al municipiului Medgidia, la sud de incinta fabricii existente.

In studiul PUZ sunt incluse fabrica Romcim ocupata cu cladiri industriale, de productie, mentinute intr-o stare buna, cladiri folosite in circuitul de productie a fabricii. Este inclus in studiul PUZ si fosta incinta Avicola, in care se regasesc fostele hale de productie, aflate inconservare.

Propunerea de amplasare a turbinelor

Parcul Medgidia Windfarm este compus din 12 centrale eoline, intr-o zona colinara, cu un relief variat, deluros.

Din cauza existentei multor elemente construite, retele edilitare, protectii la intravilan, zone cu

relief  foarte diferit, nu a putut fi gasita o singura zona pentru propunerea de amplasare a celor

12 centrale eoliene propuse.

Amplasamentul este alcatuit din mai multe parcele, cu dimensiuni foarte variate, toate parcelele de amplasament avand conform incadrarii cadastrale categoria de folosinta arabil.

Aceste parcele sunt in parte proprietatea beneficiarului sau au fost obtinute de beneficiar prin

incheierea unor contracte de superficie cu proprietarii de drept ai terenurilor pentru fiecare

amplasare de turbina eoliana in parte.

Sunt propuse turbine eoliene sau traseu de descarcare cablu numai pe parcele proprietate, sau pe parcele pentru care exista contracte de superficie.

Astfel parcul eolian este compus din turbine care sunt grupate, dupa cum urmeaza :

Zona T1, T2 ,T3 ( 3 centrale eoliene), situate la Vest de intravilan Medgidia si la sud de

fabrica Romcim. In acest grup de centrale se vor concentra si legaturile electrice ale restului

de turbine, catre punctul final - statia electrica de transformare 110/6kV FCM2 existenta in

incinta platformei Romcim. Pentru T1 si T2, au fost incluse in PUZ si terenuri alipite de cele pe care vor fi amplasate turbinele, terenuri ale beneficiarului, pentru a eficientiza legaturile si

traseul electric si pentru a folosi la minim drumurile de exploatare. Parcela de amplasament a

turbinei nr.2 este alipita la est de incinta S.C. Romcim S.A.

Cea mai mica distanta intre turbine si locuintele situate la Sos. de centura a localiatii Medgidia

o are turbina nr.1, situata la o distanta de 7-800m. Se respecta ordinul ANRE 236/2019, cu

privire la protectia fata de zonele locuite, respectiv 3xHpilon – 375m.

Turbina nr.3, propusa a fi amplasata la nordul curbei Caii Ferate Medgidia-Negru Voda –

CFR1058 si la sud de T1 si T2 desi are un acces facil ( scurt catre nord) catre aceste doua

turbine cu traseul de descarcare electrica, acest acces nu a fost fost propus, deoarece ar

traversa un canal major de irigatii, nefolosit in prezent. Legatura propusa ca acces si traseu

electric cu grupul de turbine T1 si T2, realizandu-se prin drumul de exploatare existent la sud,

intre parcela de amplasament si calea ferata, prin DE-urile existente pana in strada Republicii,

dupa care prin spatiul lateral al strazii Republicii pana in fosta incinta Avicola, ulterior spre

nord, prin drumurile de exploatare existente catre Turbinele 1 si 2 si incinta Romcim.

Legatura electrica prin strada Republicii ( mai la sud DJ 381 ) si prin incinta Avicola fiind

conexiunea propusa si pentru restul de grupuri de turbine situate mai departe de descarcarea

finala a energiei electrice – incinta Romcim S.A.

Zona T11 si T12 ( 2 centrale eoliene) situate in interiorul parcului industrial avizat, la sud de

curba Caii Ferate Medgidia-Negru Voda – CFR1058, la vest de DJ 381, marginit la est de

limita UAT Medgidia. Sunt propuse 2 turbine luand in considerare faptul ca parcul industrial

este format in fapt de terenuri aflate in circuitul agricol, pe care se desfasoara activitati de

agricultura, terenurile propuse avand o altimetrie favorabila amplasarii de centrale eoliene,

distantele fata de zonele locuite sunt mari si se respecta toate zonele de siguranta aferente

infrastructurii si retelelor. Traseul de acces si de descarcare a acestor 2 turbine, se face printr un  drum de exploatare cu legatura in DJ381-Str.Republicii, ulterior prin drumurile de

exploatare existente, la est de D.J. 381. Turbina nr.11 si drumul de exploatare existent la sud –

De1000 fiind alipit de limita UAT Medgidia cu UAT Poarta Alba.

Zona T10 si T19 ( 2 centrale eoliene) situate la sud-est de limita intravilan Parc Industrial, la

est de intravilan Valea Dacilor si invecinat la vest de UAT Murfatlar si UAT Poarta Alba. Sunt  propuse doua turbine, ce respecta distantele de siguranta fata de retelele de transport gaze naturale exitente in vecinatate, reteaua electrica aeriana existenta in zona si intravilan Valea Dacilor. Accesul si descarcarea traseului electric la cele doua turbine se face prin drumurile de exploatare folosite pentru turbinele T11 si T12, ulterior prin De980, respectiv De994/32 si De998 pentru T10. Retragerea turbinei T10 fata de cele mai apropiate locuinte din loc.Valea Dacilor fiind de 7-800m.

Atat accesul, cat si traseul de descarcare pentru centralele T9-T10 cat si T11-T12 este comun, spre nord, prin DJ381 – Str.Republicii, Incinta Avicola si grupul turbinelor T1-T2-T3.

Zona T4, T5, T6, T7, T8 ( 5 centrale eoliene ) amplasate la sud-vest de intravilan localitate

Medgidia, la vest de DJ 381 si Parc Industrial, la sud-vest de statia electrica Medgidia-sud si la

sud-est de intravilan Remus Opreanu. Accesul si traseu de descarcare electrica – LES se face

din str.Republicii – DJ381, prin De1066, De1106/2/1, De1108, De1103, De1129/1, pana la

parcela de amplasament a Turbinei nr.4. Parcela de amplasament a turbinei nr.4 reprezinta

atat cale de acces cat si legatura de traseu electric, de la drumul de exploatare existent la sud,

catre drumurile de exploatare de la nord. Accesul catre restul amplasamentelor se face prin

De1129/1 ( De1133/1/12 ), De 1132/1 pana la parcela de amplasament a turbinei nr.5, ulterior

prin De1133, De1142/1/1 pana la parcela de amplasament a turbinei nr.6. Traseul de legaturi

electrice si acces continua spre nord, prin De1142/1/1, De1143/1 pana la parcela Turbinei T8

si prin De1180/4 pana la turbina nr.7, amplasata in punctul cel mai vestic al parcului.

Traseul de descarcare propus a fi realizat prin linie electrica subterana – LES este propus atat pe parcelele de amplasament ale turbinelor, respectiv pe alte parcele ale beneficiarului, cat si pe drumurile de exploatare ale UAT Medgidia, si D.J.381/str.Republicii.

Parcelele de amplasament pentru cele 12 turbine propuse se afla ori in proprietatea investitorului – S.C. Romcim S.A. ori fac dovada contractelor de superficie pentru investia

propusa, pentru fiecare amplasament.

BILANŢ TERITORIAL