DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 8999 din 30.01.2023.

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Constantin COȘOFREȚ în calitate de reprezentant al Unității Militare 02248 BUCUREȘTI, cu sediul în municipiul București, sector 6, str. Drumul Taberei, nr.7H, înregistrată la Agenția pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 8999 din 01.08.2022, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 11.01.2023, că proiectul: ”LUCRĂRI DE INVESTIȚII ÎN CAZARMA 2749 MANGALIA”, cod lucrare: 2022-I-2749, propus a fi amplasat în municipiul Mangalia, str. Portului, nr.32-35, 9 și 1, județul Constanța, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la punctul 10, litera b și litera f);

b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

c) proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune realizarea următoarelor obiective:

Obiectivul 1 – Amenajarea terenului:

- demolare pavilion S-garaj/cazarma 870

- demolare pavilion P1 și construcții alăturate – garaj/cazarma 2749

- demolare pavilion V8 – șopron auto/cazarma 2749

- demolare pavilion A2 – punct acces/cazarma 2749

- demolare construcție improvizată între pavilionul A3/2749 și împrejmuirea cazărmii 2749 pe latura de nord

- demolarea separatoarelor de hidrocarburi și evacuarea reziduurilor petroliere/cazarma 870 la vest de pavilionul M1

- demolare 3 rampe auto

- demolare pavilioane T, S, C3, V5/cazarma 2749

- demolare pavilioane PI, MI, SI, S2, X, K, U3/cazarma 870

- demolare construcții improvizate, diferite destinații (depozit C.L.actual, fost depozit CL Compania ApCBRN, pichet central PSI, pista cu obstacole pentru toate armele)/cazarma 2749/870

- demolare tanc de combustibil pentru vechile centrale termice și reziduuri petroliere din cazarma 3749 și evacuarea reziduurilor petroliere

- curățare și pregătire amplasament

- lucrări de sistematizare verticală a terenului – zid de sprijin

- amenajare peisageră.

Obiectul 2 – Realizare pavilion nou – punct de control cu regim de înălțime parter cu regim de înălțime P+1E

Obiectul 3 – Realizare pavilion nou cuprinzând popota, infirmerie, cazare, sală de sport cu regim de înălțime parter

Obiectul 4 – Realizare remiză pentru adăpostire tehnică militară (1) cu regim de înălțime parter

Obiectul 5 – Realizare remiză pentru adăpostire tehnică militară (2) cu regim de înălțime parter

Obiectul 6 – Realizare spălătorie self service cu regim de înălțime parter

Obiectul 7 – Realizare stație de alimentare cu combustibil are următoarele componente:

- rezervor cu pereți simpli cu capacitatea de 20000 litri prevăzut cu 2 compartimente în cuvă de retenție, suprateran, din oțel carbon

- pompă de încărcare din cisternă

- distribuitor de carburant cu 2 pistoale

- instalație de stins incendiu

- centrală detecție gaze.

Obiectul 8 – Refacere împrejmuire cazarmă și iluminat perimetral

- lungime împrejmuire=945,36 ml

Obiectul 9 – Realizare drumuri și platforme

- se va demola partea carosabilă pe o suprafață de 11438 mp și o adâncime de 50 cm.

- se vor realiza drumuri și platforme în întreg perimetrul Cazărmii 2749 Mangalia.

Obiectul 10 – Realizarea unei parcări pentru autoturisme proprietate personală pe latura de nord a unității

- Structura rutieră va fi:

- geotextil anticontaminant

- 20 cm strat fundație din balast

- 15 cm strat de piatră spartă

- 6 cm strat de bază din beton asfaltic deschis BAD20 și cu rol de asigurare a pantelor transversale

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BAR16

Obiectul 11 – Racorduri/branșamente utilități

- refacerea sistemului central de alimentare cu energie electrică a unității și executarea racordurilor electrice subterane de medie și joasă tensiune la construcțiile nou executate

- executarea racordurilor subterane la rețeaua de alimentare cu apă potabilă pentru construcțiile noi

- executarea racordului termic subteran la rețeaua de termoficare existentă a construcțiilor noi

- executarea branșamentului la rețeaua de gaze naturale pentru pavilionul de la Obiectul 3

- instalarea surselor alternative de furnizare a energiei electrice și echipamentelor specifice pentru asigurarea continuă a energiei electrice.

Obiectul 12 – Generatoare de curent electric

Obiectul 13 – Iluminat exterior

Obiectul 14 - Gospodăria de apă propusă, va avea un rezervor de apa îngropat, cu un volum total de 216 mc + 41 mc. Gospodăria va asigura debitele și presiunile necesare consumului menajer, incendiului interior și exterior. Din motive tehnice, volumul total al rezervoarelor de apă va fi Vutil = 150 mc.

Lângă aceste bazine s-a propus și o Stație de pompare subterană.

Statia de pompare subterană:

Gospodăria de apa are în componență următoarele echipamente amplasate în stația de pompe subterană:

•Grup de pompare (1A+1A+1P) apă rece pentru incendiu interior Q=15,12mc/h, H=55mCA; N=7.5kW

•Grup de pompare (1A+1A+1P) apă rece pentru incendiu exterior Q=72mc/h, H=60 mCA; N=15kW

•Grup de pompare (1A+1A+1P) apă rece pentru consum menajer Q=35mc/h, H=50 mCA; N=5.5kW

•Vas hidrofor V=750 l – incendiu exterior

•Vas hidrofor V=200 l– incendiu interior

•Vas hidrofor V=2000 l – apă rece pentru consum menajer

Grupul de pompare apă rece menajeră este amplasat în camera de pompe alături de grupurile de pompare hidranți interior și exteriori.

Rețele de distribuție apă rece pentru consumul menajer din incintă se vor executa din conducte PEHD cu dimensiunile de 90 mm, 50 mm, 40 mm 32 mm, și 25 mm cu o lungime totală de 470 m.

Rețele de apă pentru incendiu care pleacă de la stația de pompare incendiu din cadrul gospodăriei de apă vor fi executate din conducte PEHD cu dimensiunile de160 mm, 125 mm și  75 mm, cu o lungime totală de 720 m.

Necesarul de apă

Qn med.zi = 64,51 mc/zi;

Qn max zi =  70,96 mc/zi (0,82 l/s);

Q or. max = 5,91 mc/h (1,64 l/s).

Van med nec = 14.866 mc.

Cerința de apă

Qs med.zi = 72,38 mc/zi;

Qs max.zi = 79,62 mc/zi (0,92 l/s)

Van med sursă = 16.680 mc.

OBIECTUL 15 -  Stație de epurare

Sistemul de canalizare din incinta cazărmii, cuprinde:

- Rețele exterioare de canalizare menajeră și canalizare pluvială;

-  Stația de epurare.

Din cadrul obiectivului se vor evacua în rețeaua de canalizare menajeră exterioară, următoarele categorii de ape uzate:

- Ape uzate menajere provenite din funcționarea tuturor obiectelor sanitare;

- Ape uzate provenite din spălarea mașinilor;

- Ape pluviale de pe terasele clădirii;

- Ape pluviale contaminate cu hidrocarburi de pe platformele betonate (parcare și stație combustibil);

- Ape de condens provenite din funcționarea ventiloconvectoarelor și a aparatelor de condiționare tip split.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii și terase vor fi preluate prin jgheaburi și burlane și deversate la teren.

Rețeaua de canalizare exterioară se execută din tuburi și piese de legătură din PVC-KG, cu o lungime totală de 730 ml, din care pe dimensiuni: Ø110 mm=40 m (racordurile de canalizare de la clădiri); Ø250 mm=685 m (colectoarele principale); și  Ø300 mm=5 m (colectorul de intrare în Stația de epurare).

Rețeaua exterioară de canalizare menajeră se compune dintr-un număr de 20 cămine îngropate  noi propuse și 6 existente, majoritatea amplasate pe axa drumurilor din incintă. Căminele de canalizare exterioare se vor executa din tuburi din beton Ø 80 cm, conform prevederilor STAS 2448 (cămine de inspecție - vizitare).

Lungimea conductei de canalizare menajeră dintre căminele exterioare nu depășește  60 m.

S-au proiectat două sisteme de colectare a apelor pluviale. Un sistem va colecta apele pluviale de pe parcarea neacoperit[ și al doilea sistem va colecta apele pluviale de pe platforma stației de combustibil.

La Platforma stației de combustibil separatorul de hidrocarburi dotat cu filtru de coalescență, are următoarele caracteristici: Dimensiuni separator hidrocarburi DxH: 950x1350 mm; Volum separator hidrocarburi: 850 l; Debit separator: 0.7 l/s.

La Parcarea neacoperită de la limita nordică a incintei, separatorul de hidrocarburi și uleiuri minerale destinat pentru tratarea apei încărcate de hidrocarburi din parcări este dotat cu deflector hidraulic.

Date tehnice separator de hidrocarburi: Dimensiuni: DxH: 2000x3050 mm; Volum: 9510 l; Debit: 20 l/s.

Din separatorul de hidrocarburi, apa meteorică va fi evacuată gravitațional către un bazin de retenție cu V=10 mc.

Căminele de vizitare sunt elemente circulare (inelare) din beton, cu diametrul interior de 800mm, cu ramă și capac carosabil din fontă. Sunt prevăzute cămine de vizitare și la schimbările de direcție, pantă sau diametru (un număr de 13 bucăți).

Rețeaua exterioară de colectare a apelor pluviale până la separatoarele de hidrocarburi, se va executa cu tubulatură din PVC-KG (greu), cu mufe etanșate cu garnituri din cauciuc.

Receptorii pluviali ce preiau apele pluviale de pe suprafețele carosabile din interiorul incintei, sunt de tipul gură de scurgere din beton, cu depozit și sifon și ramă cu grătar carosabil DN400Kn.

Stația de epurare:

Date tehnice: stație de epurare tip  SC100

-  Capacitate: Quz zi med=15 mc/zi;

-  Dimensiuni: două bazine cu dimensiunile: DN=2800 mm, H=2500 mm;

-  Sursa de energie electrică: 400 V;

Componentele stației de epurare:

- două bazine de inox

- grătar des pentru reținerea impurităților nedegradabile

- zonă anoxică pentru denitrificare

- compartimente de aerare

- decantor secundar

- sistem de aerare cu bule fine

- sistem recirculare nămol

- suflantă de aer

- automatizare

Tehnologia de epurare:

- epurare mecanică: reținerea impurităților nedegradabile biologic (mat. plastice, etc);

- epurare biologică cu nămol activ;

- nitrificare;

- denitrificare;

- decantare finală

Apa uzată epurată este separată de nămolul activ în decantorul secundar, iar apa rezultată din decantare este descărcată prin conducta de evacuare în bazinul betonat vidanjabil cu V=132 mc.

Apele uzate epurate sunt evacuate prin vidanjare, prin unitate specializată pe bază de contract, la Stația de epurare Mangalia.

Volume de ape uzate menajere evacuate:

Qu med.zi = 14,00 mc/zi

Qu max.zi = 15,40 mc/zi

Q orar max = 1,28 mc/h

Indicatori urbanistici:

Suprafață teren=46945 mp

Suprafață construită existentă=4999 mp

Suprafață demolată=3976 mp

Suprafață construită propusă=5385 mp

Suprafață construită totală=6417 mp

POT existent=10,65%

CUT existent=0,11

POT propus=13,67%

CUT propus=0,15

Suprafață spații verzi=23868 mp

Suprafață alei și platforme=16655 mp

Vecinătăți:

- la nord – cazarma 2749/UM02144 Mangalia

- la est – UM 02146 Mangalia

- la sud – Lacul Mangalia

- la vest – Cazarma 2749/UM 02144 Mangalia.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri specifice activităţii de construire:

20 03 01 deșeuri municipale amestecate

01 04 08 deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele menționate la 01 04 07

15 01 01 ambalaje de hârtie și carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

17 01 01 Beton

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 01 Lemn

17 02 03 Materiale plastice

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

20 01 01 hârtie și carton

20 01 39 Materiale plastice

20 01 40 Metale

20 02 01 deșeuri biodegradabile

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosinţa actuală a terenurilor este de teren cu destinație specială, cu destinația cazarmă, conform certificatului de urbanism nr.A 274/22.02.2022;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: apă din foraje.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: acvatoriul portuar.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: municipiul Mangalia.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Nu este cazul.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nesemnificativ.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: mica, în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: pe termen scurt, impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite,

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursa apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- vor fi prevăzute spatii verzi și plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

- la finalizarea lucrărilor se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța raportarea privind evidenta deșeurilor generate ca urmare a desfășurării lucrărilor de construire/desființare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, nr.88/05.01.2023, emisă de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral: nu este necesară elaborarea SEICA.

- Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 2 din data de 11.01.2023 emis de ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL sunt:

- Se vor solicita și obține, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele și autorizațiile necesare, conform legislației în vigoare.

- În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.

- Responsabilitatea privind alegerea soluției și dimensionarea lucrărilor revine, integral, beneficiarului şi proiectantului lucrărilor.

- Corelarea strictă a capacităților de alimentare cu apă cu cele de canalizare, de epurare și evacuare a apelor uzate epurate.

- Se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate în lacul Mangalia sau pe terenurile limitrofe.

- Se interzice depozitarea materialelor de construcții în zona de protecție a lacului Mangalia.

- În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.

- După extinderea rețelei de canalizare centralizate se va întocmi un studiu privind racordarea stației de epurare la rețeaua de canalizare.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităților și instalațiilor rețelei naționale de observații, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a stațiilor de determinare automată a calității apelor și a altora asemenea.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

- Beneficiarul are obligația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a investiției .

-După finalizarea investiției, beneficiarul are obligația să solicite și să obțină autorizație de gospodărire a apelor, pe baza unei documentații tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor, precum și Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării.

- Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul își pierde valabilitatea.

- Dacă pe parcursul derulării investiției, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                          ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                            Lavinia  Monica  ZECA

###### Întocmit,

###### Consilier Monica Luminiţa BUCŞAN

###### Nota: redactat în 3 (trei) exemplare.