DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr.   din 31.05.2023  - PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PODGORIA OVIDIU SRL si RADU IULIAN,  cu sediul in Sat Poiana, str. Cerealelor, nr. 13, jud. Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 4030RP/04.05.2023, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 31.05.2023 că proiectul: „CONSTRUIRE CRAMA PENTRU PROCESARE SI IMBUTELIERE VIN DIN STRUGURI SI ORGANIZARE DE SANTIER IN VEDEREA CONSTRUIRII, propus a fi amplasat in oras Ovidiu, sat Poiana, intravilan, tarla 57, parcela A306/70/2, lot 2/2, jud. Constanta, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, pct. 7 lit. d;

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect

Amplasamentul lucrărilor din cadrul obiectivului de investiții se afla pe raza U.A.T. Ovidiu, sat Poiana. Terenul este situat in jud. Constanta Intravilan Poiana, Tarla 57, Parcela A306/70/2, Lot 2.

Se propune construirea unui imobil cu functiune de crama vinicola si functiuni complementare pentru agrement. Constructia va avea ca zone functionale: receptia, zona de degustare, procesarea strugurilor, depozitarea si imbutelierea vinului din struguri si vanzarea vinului.

Imobilul va fi organizat in 3 zone principale:

- Secția de fabricare a vinurilor - cu spatiu pentru masinile si instalatiile necesare in procesul tehnologic de fabricare, sala tehnica si sala cisterne de fermentare;

- Sectia de depozitare și maturare - cu spatiu pentru depozitare si pentru recipientele necesare in procesul de maturare a vinului, baricuri;

- Zona produse finale - livrari cu Sectia de Imbuteliere, Depozit produs finit, Linie de imbuteliere, Centrala termica, Statie de pompare si Curte de lumina (subsol), Sectia Produse Finale – Livrari, Zona Materiale Auxiliare Imbuteliere, Zona Depozitare Materiale Auxiliare, Tablou Electric General.

Constructia propusa are urmatoarele caracteristici:

S teren = 3800.00 mp

Dimensiuni maximale: 39.55 m x 21.55 m

Regim de inaltime: Subsol + Parter + Etaj;

Aria construita la sol (mp) = 660.00 mp

Aria construita desfasurata (mp) = 1652.00 mp

POT propus = 17%

CUT propus = 4

Spatiu verde = 1365.00 mp

Alei pietonale =1100.00 mp

Circulatie auto =675.00 mp

Parcaje auto = 14

Imobilul are ca functiune receptia, zona de degustare, procesarea strugurilor, depozitarea si imbutelierea vinului din struguri si vanzarea vinului și este organizat in 3 zone:

La subsol - zona pentru produse finale-livrari este alcatuita din Linia de imbuteliere si Zona de depozitare produs finit.

La parter - Zona Depozitare, Laborator, Biroul maistrilor, Biroul Directorului Cramei, Receptie si control acces, Vestiar si grup sanitar bărbați, Vestiar si grup sanitar femei, Birou evenimente, Spatiu pentru pregatirea mesei. Pe latura vestica a cladirii, la nivelul parterului, va exista o platforma betonata avand ca functiune receptia materiei prime. Zona destinata publicului va avea un acces separat, pe latura estica.

La etaj - Sala de Degustare, Zona debarasare, Foyer si Terasa. Accestul la etaj se va face direct din exterior, de la nivelul terenului amenajat, prin intermediul unei rampe și a unei scări și din interior, din parter prin intermediul unei scări interioare si a unui lift de patru persoane.

Secția de fabricare a vinurilor include spatiu pentru masinile si instalatiile necesare in procesul tehnologic de fabricare - cisterne, cisterne izotermice, dezciorchinator – zdrobitor, buncar de receptie, presa pneumatica ridicata deasupra solului cu pasarela transportoare pentru evacuarea tescovinei, tablou electric pentru utilajele de vinificatie, sistem de pompe de apa rece, tablou de control al cisternelor, pompe de transvazare, interschimbator tubular, cisterne macerare vin rosu – si sala tehnica sala cisterne de fermentare.

Sectia de depozitare și maturare include spatiu pentru depozitare si pentru recipientele necesare in procesul de maturare a vinului, baricuri; va avea un acces spre Sectia de fabricare a vinurilor, accese spre Sectia de produse finale – livrari la nivelul subsolului si prin intermediul scarii tehnice interioare si a liftului de marfa.

Zona produse finale - livrari va include: Sectia de Imbuteliere, Depozit produs finit, Linie de imbuteliere, Centrala termica, Statie de pompare si Curte de lumina (subsol), Sectia Produse Finale – Livrari, Zona Materiale Auxiliare Imbuteliere, Zona Depozitare Materiale Auxiliare, Tablou Electric General. va avea un acces la exterior adiacent zonei de recepție materiale auxiliare și livrare produse finale și un acces spre Sectia de fabricare si Sectia de depozitare și maturare din subsol – prin intermediul scarii tehnice interioare si a liftului de marfa.

Alimentarea cu apa potabila a cladirii se va asigura de la reteaua locala, printr-un bransament DN50), cu un camin prevazut cu vana DN50 si apometru DN50. Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare desfasurarii activitatii specifice domeniului de activitate s-a prevazut o statie de pompare si un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 3 mc.

Evacuarea apelor uzate si pluviale

- evacuarea apelor uzate provenite din procesele tehnologice se va face gravitational prin curgere libera, acolo unde este posibil, la caminele de canalizare aflate in exteriorul imobilului, de unde sunt directionate catre o statie de pre-epurare; din statia de pre-epurare, apele provenite din procesul tehnologic se vor directiona catre un bazin de retentie; apele din bazinul de retentie vor fi evacuate in reteaua de canalizare publica;

- evacuarea apelor uzate provenite de la obiectele sanitare se va face gravitational prin curgere libera, acolo unde este posibil, la caminele de canalizare aflate in exteriorul imobilului, de unde sunt directionate catre catre reteaua de canalizare publica;

- apele pluviale de pe platforme (drumuri interioare de acces si parcare autoturisme) se vor colecta cu ajutorul gurilor de scurgere și a rigolelor, transportate cu ajutorul unei retele distincte si vor fi deversate in caminul de racord pluvial. Inainte de descarcare in caminul de racord ape vor fi tratate de posibilele contaminari cu hidrocarburi cu ajutorul unui separator de hidrocarburi,cu fitru coalescent si decantor de namol, astfel incat parametrii acestor ape la descărcarea in caminul de racord la canalizarea publica sa respecte condiţiile impuse de NTPA002-2005.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui nou bransament ce va fi proiectat si realizat conform avizului de racordare al Electrica Furnizare S.A., pe baza datelor rezultate din acest proiect.

Prepararea apei calde se va realiza cu ajutorul unui boiler bivalent cu volumul de 500 mc, conectat la un sistem de panouri solare si centrala termica.

Instalatii termice

Sursa de apa calda necesara incalzirii spatiale a camerelor o constituie 2 centrale termice pe gaze naturale, in condensatie, cu puterea termica de 120 kW fiecare montate in spatiul special amenajat din Subsolul imobilului denumit „Centrala Termica”. Aceasta dispune si de o curte de lumina.

Pentru asigurarea agentului frigorific se propune montarea unui un chiller in pompa de caldura aer apa - 150 kW.

Pentru zonele principale, climatizarea aerului se face cu ajutorul ventiloconvectoarelor in sistem 4 tevi. Acestea vor fi alimentate cu agent termic de incalzire 75/60°C de la centrala termica si cu agent termic de racire 7/12°C de la chillerul montat in exteriorul cramei. Pentru eficientizarea energetica a sistemului de climatizare si aport de aer proaspat se vor monta recuperatoare de caldura, conectate la sistemul de ventiloconvectoare prin intermediul tubulaturilor de ventilatie.

In spatiile cu functiune secundara si pentru compensarea necesarului de incalzire se vor monta radiatoare din otel sau aluminiu. Radiatoarele au fost dimensionate ţinându-se cont de temperatura agentului de încălzire 75/60 grd.C si de temperatura interioara.

Pentru asigurarea unei temperaturi optime in tank-urile de fermentare se va monta o unitate de răcire sau încălzire echipata cu pompa de căldura.

Realizarea organizarii de şantier va include urmatoarele obiecte:

- Constructie provizorie (container)

- Spatiu/platforma pentru depozitare materii prime si materiale

- Platforma amenajata pentru depozitatre temporara deseuri

- Platforma betonata cu sistem de colectare a apei, racordat la canalizare si pompa de apa sub presiune pentru spalarea autovehiculelor si utilajelor din santier,

- Cabina Paza

- Pichet incendiu

- Imprejmuire - intregul santier va fi inconjurat de o plasa de protectie impotriva prafului.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor | va fi reutilizat la umpluturi si sistematizare teren . Surplusul va transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Salubrizare amplasament Construcții și construcții – montaj | vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Ovidiu |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluarile produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosirea actuală a terenului : teren intravilan, cu destinatia de intravilan agricol, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 24/2022.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu sunt.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

-     împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-     se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier;

acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

-    titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia

mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei

etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                        ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                        Lavinia  Monica  ZECA

Nota: Decizia etapei de incadrare s-a emis in 3 (trei) ex.