DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE   proiect

Nr.        din  18.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  AGRIPALAS CONSTANTA COOPERATIVA AGRICOLA prin ANAGNOSTE VASILE,  cu sediul in Mun. Constanta, str. Eliberarii nr. 10, bl. I, sc. C, et. 2, ap. 39, jud. Constanta,   înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3087RP din 28.03.2023, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 17.05.2023, că proiectul:                                      INFIINTARE ADAPOST ANIMALE –VACI  DE CARNE, propus a fi amplasat în Oras Ovidiu, Sat Poiana, extravilan Parcela A709/6,  jud. Constanta, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa 2, la pct. 1, lit. e;

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Pe un teren in suprafaţa de 25.000 mp, aflat in extravilanul satului Poiana, oras Ovidiu,Jud. Constanta, beneficiarul doreşte sa construiască o ferma de crestere vaci .

Solicitantul si-a propus infiintarea unei ferme pentru cresterea vacilor, destinate productiei de carne cu o capacitate totala de 99 de vaci.

Ferma va fi deservita  de o hala  cu  suprafata construita de 800 mp ,un container filtru sanitar de 14.4mp,  o platforma dejectii  de 450mp , un dezinfector rutier si un  bazin de dejectii de 20mp si volumul de 80mc.

Principalele obiective propuse:

- Obiect 1 – Hala adapost vaci

- Obiect 2 – Platforma gunoi

- Obiect 3 – Bazin dejectii

- Obiect 4 – Dezinfector rutier

- Obiect 5 – Anexa-container filtru sanitar

Obiect 1 – adapost vaci

| Nr.crt. | Denumire | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri(m): | 20,00 |
|  | Travei(m): | 8x4,95 |
|  | Aria construită (m²): | 800 |
|  | Aria desfăşurată(m²): | 800 |
|  | Numărul de niveluri: | 1 |
|  | Inălţimea la streasina(m) : | 3,80 |
|  | Inălţimea la cornisa(m) : | 7,40 |
|  | Aria utila (m²): | 2.127,08 |

| Nr.crt. | Denumire spatiu compartimentare interioara | Aria utila (mp) |
| --- | --- | --- |
| p01 | Boxa odihna (m²): | 93,51 |
| p02 | Boxa odihna (m²): | 93,51 |
| p03 | Boxa odihna (m²): | 93,51 |
| p04 | Boxa odihna (m²): | 93,51 |
| p05 | Boxa odihna (m²): | 91,84 |
| p06 | Boxa odihna (m²): | 91,84 |
| P07 | Alee furajare (m²): | 199,60 |

- structura de rezistenta : structura din stalpi si grinzi metalice

- inchideri perimetrale : panouri sandwich , soclu beton armat, prelata

- fundatii :  fundatii izolate din b.a.

- acoperis: grinzi si pane din profile metalice, invelitoare din panouri sándwich de acoperis, grosime 4 cm

- pereti de compartimentare : -

- tamplaria exterioara : tamplarie  metalica

- tamplaria interioara : -

-finisaje interioare: panouri sándwich aparente

- finisajele exterioare:  panouri sándwich aparente

- pardoselile : ciment sclivisit

- Obiect 2 – PLATFORMA DEJECTII

| Nr.crt. | Denumire | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri(m): | 15,0 |
|  | Travei(m): | 30,00 |
|  | Aria construită (m²): | 450,00 |

- structura de rezistenta : platforma beton armat

- Obiect 3 – BAZIN  DEJECTII

| Nr.crt. | Denumire | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri(m): | 4,0 |
|  | Travei(m): | 5,00 |
|  | Aria construită (m²): | 20,00 |
|  | Volum(m3): | 80,00 |

- structura de rezistenta : bazin  beton armat

- Obiect 4 – DEZINFECTOR RUTIER

| Nr.crt. | Denumire | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri(m): | 4,5 |
|  | Travei(m): | 11,00 |
|  | Aria construită (m²): | 49,50 |

- Obiect 5 – CONTAINER FILTRU SANITAR

| Nr.crt. | Denumire | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri(m): | 2,4 |
|  | Travei(m): | 6,00 |
|  | Aria construită (m²): | 14,40 |
|  | Aria desfăşurată(m²): | 14,40 |
|  | Numărul de niveluri: | 1 |
|  | Inălţimea la streasina(m) : | 2,50 |
|  | Inălţimea la cornisa(m) : | 2,50 |
|  | Aria utila (m²): | 12,76 |

- structura de rezistenta : structura metalica

- inchideri perimetrale : panouri tip sandwich din fibra de sticla, umplute cu spuma poliuretanica

- fundatii :  platforma din b.a.

- acoperis: panouri tip sandwich din fibra de sticla, umplute cu spuma poliuretanica

- pereti de compartimentare : panouri tip sandwich din fibra de sticla, umplute cu spuma poliuretanica

- tamplaria exterioara : tamplarie PVC

- tamplaria interioara : tamplarie PVC

-finisaje interioare: panouri sándwich aparente

- finisajele exterioare:  panouri sándwich aparente

- pardoselile : placi tip TEGO

- Bunuri propuse a se achizitiona prin proiect

- ECHIPAMENTE GRAJD – 1 BUC.

- Boxa pentru sortare

- Stand de contentie pentru bovine

- Cantar

- Poarta pentru bovine

- Poarta de sortare

- Gard pentru bovine

- CONTAINER GRUP SANITAR FARA DUS – 1 BUC.

- Lungime (m): 6-7

- Latime (m): 2-3

- Structura metalica zincata

- COMBINATIE PRESA – 1 BUC.

- Brat de ambalare dublu

- Dispozitiv de alimentare integrat

- Masa de infoliere mobila

- REMORCA TEHNOLOGICA – 1 BUC.

- Numar axe: 1-2

- Tip: tractata

- Capacitate/vol (mc): 10-12

- TOCATOR DE PAIE – 1 BUC.

- Banda rotativa

- Diametru max.la baloti rotunzi (m): 1,8-2

- Batator incrucisat

- REMORCA IMPRASTIAT GUNOI – 1 BUC.

- Putere nominala (CP): 40-50

- Tip: tractat

- Numar amestecatoare: 1-2

- VIDANJA – 1 BUC.

- Capacitate (litri): 3000-3100

- Numar axe:1-2

- Debit pompa (l/min): 5300-5400

- TRACTOR– 1 BUC.

- Putere nominala (CP): 150-160

- Numar cilindri/pistoane:5-6

- Franare pneumatica

- INCARCATOR COMPACT PE ROTI – 1 BUC.

- Putere (CP): 100-110

- Sistem hidraulic cu pompe

- Ventilator reversibil

- TRACTOR– 1 BUC.

- Putere nominala (CP): 350-360

- Numar cilindri/pistoane:4-6

- Prindere in 3 puncte

- CULTIVATOR– 1 BUC.

- Latime de lucru (m): 4-6

- Cadru rabatabil

- Adancime maxima de lucru (cm): 30-40

- PLUG– 1 BUC.

- Adancime maxima lucru (cm): 40-50

- Numar trupite: 7-9

- Tip: semipurtat reversibil

- SEMANATOARE PRASITOARE– 1 BUC.

- Tip: tractata

- Numar randuri:6-8

- Capacitate buncar seminte (litri):70-80

- SEMANATOARE DE PAIOASE– 1 BUC.

- Latime de lucru (m): 4-6

- Tip:tractata

- Rabatabila hidraulic

- COSITOARE CU DISCURI– 1 BUC.

- Tip: purtata

- Latime de lucru (m): 3,4-4

- conditioner

- GREBLA ADUNATOARE– 1 BUC.

- Latime de lucru (m): 3,5-4

- Numar brate cu gheare: 11-13

- PRESA BALOTI ROTUNZI– 1 BUC.

- Latime pick-up (m): 2-3

- Legare cu plasa

- Rampa evacuare balot

- MASINA DE ERBICIDAT– 1 BUC.

- Latime de lucru (cm): 30-40

- Capacitate rezervor (litri): 5600-6000

- Numar sectiuni de lucru: 11-13

- PRASITOARE - 1 BUC.

- Numar de randuri: 6-8

- Cadru rigid

- Distanta intre randuri(cm): 70-80

- Utilitati

Prin proiect se propun realizarea urmatoarelor utilitati:

- retea de energie electrica

- retea de apa

- canalizare

- drumuri si platforme

- imprejmuire

Alimentarea cu energie electrica se va face prin racord   trifazat din reteaua de joasa tensiune a furnizorului, acesta urmand a solutiona locul bransamentului precum si modul de contorizare a energiei electrice.

Grupul electrogen

Generatorul va fi amplasat in exteriorul obiectivului si va fi echipat cu tablou de AAR pentru comutarea de pe sursa de baza (retea furnizor1) pe sursa de rezerva (Generator).

Alimentarea cu apa a obiectivului se va face din reteaua publica. Proiectul aferent bransamentului de apa se va elabora dupa obtinerea avizului Regiei de apa. Bransamentul de apa va fi din polietilena de inalta densitate PEHD PE80 Dn63mm. La ramificatia cu conducta de alimentare s-a prevazut o piesa speciala de bransare intarita (colier). Bransamentul de apa trebuie sa asigure necesarul de apa atat pentru consumul menajer cat si pentru stingerea incendiilor. Conducta de alimentare cu apa nu necesita izolatie anticoroziva sau termica (este pozata sub adancimea de inghet  de 0,80 m si  este prevazuta cu accesoriile (fitinguri) necesare si piese de imbinare speciale.

In incinta proprietatii, se va amplasa caminul de vane (apometic) CAp.

Din camin se va alimenta rezervorul de inmagazinare apa printr-o conducta PEHD PE 80 Dn63mm si consumatorii menajeri din spatiul administrativ printr-o conducta PEHD PE80 Dn40mm.

Panta hidraulica a conductei va fi de 2‰.

Caminul apometric CA va fi situat in incinta proprietatii,  constructie tip cuva, cu adâncimea de 1,30 m fata de cota amenajata a terenului CTA realizate din beton armat B 200 (Bc 15, C 12/15).

Caminul CA adaposteste robinetul de concesie Dn 63 mm (Ф2”)., contor de apa cu  Dn 40 mm, 1 buc robinet de linie Dn 63 mm (Ф2”) si 1 buc robinet de robinet de golire (Ф½”).

Apa uzata menajera  se va evacua prin racorduri  PVC – KGEM – Dn 120 mm in camine de vizitare, apoi intr-un bazin vidanjabil prefabricat, cu capacitatea de 15mc.

Pentru accesul în camine si in rezervor s-au prevazut  trepte din otel Ø20 mm, montate în perete. Caminele sunt acoperite cu o placa din beton armat unde se fixeaza rama si capacul din fonta conf. STAS – 2308 – 81 de tip III carosabil.

La trecerea conductelor prin peretii caminelor si rezervorului s-au prevazut piese speciale de trecere etanse din PVC - beton.

Canalizare pluviala -evacuarea apelor pluviale de pe suprafetele construite se va face  la nivelul terenului, apoi vor fi dirijate in spatiul verde.

Situația existentă are următorii indici de utilizare a terenului:

Suprafată construită existenta: 0.00 mp

Suprafată desfasurată existenta : 0.00 mp

C.U.T.existent = Sdesfasurată/Steren=0.00

P.O.T.existent = Sconstruităx100/Steren=0.00%

Situația propusă va avea urmatorii indici de utilizare a terenului:

Suprafată construită propusă: 814.40mp

Suprafată construita desfasurată propusă: 814.40mp

C.U.T. propus = Sdesfasurată/Steren = 0.032

P.O.T.propus = Sconstruităx100/Steren = 3.25%

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul destinat proiectului.

- se va realiza imprejmuirea organizarii de santier;

- accesul in organizarea de santier va avea loc controlat , atat pentru personal cat si pentru autovehicule;

- se va avea in vedere dotarea organizarii de santier cu o toaleta ecologica prevazuta cu lavoar;

- materialele de constructii vor fi aduse zilnic pe amplasament, in cantitati reduse, conform graficului de lucrari.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate –proiectele in curs de executie din zona.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform OUG 92/2021, privind regimul deseurilor;

- deseuri menajere  (20 03 01);

- deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (20 01 01),  deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02);

- deseuri de constructii:  pamant si piatra rezultata din excavatii (17 05 04),  resturi de beton (17 01 01), lemn (17 02 01);

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:  conform CU 1188/24.11.2021

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: sat Poiana;

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completarile si modificarile ulterioare, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completarile si modificarile ulterioare,  gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

Program de monitorizare pe perioada realizării proiectului:

- buletin de analiză pentru pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - trimestrial.

- buletin de analiză pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența trimestrial.

Buletinele de analiză se vor prezenta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța pe toată perioada realizării proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                       Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,        					                                                                Consilier Simona SIMA

Nota: redactat in 3 exemplare.