DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 14264 din 19.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ENERGO WINDPROD SRL, cu sediul în județul Constanța, municipiul Constanța, str. Zorelelor, nr.79, parter, ap.3, înregistrată la Agenția pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 14264 din 25.08.2021, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 26.04.2023, că proiectul: ”PARC EOLIAN VULTURU NORD”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Vulturu, Saraiu, U.A.T. Saraiu: tarla 62, parcela A377/2/6/2-CF 103026; tarla 62, parcelele A377/4/6/1, A377/4/6/2-CF 102999, 102998; tarla 62, parcelele A377/3/16/1, A377/3/16/2-CF 102986, 102987; tarla 67, parcelele A394/19/2, A394/19/1-CF 102843, 102844; tarla 66, parcela A390/10/2; tarla 65, parcelele A390/10/1/1, A390/10/1/2-CF 102612, 102915, 102916, tarla 65, parcelele A390/1/20/2, A390/1/20/1-CF102594, 102593, U.A.T. Vulturu: parcelele A140/2/1/1/2, A140/2/1/2, A140/2/1/1/1-CF 101507, 100519, 101506; parcelele A140/18/1/1/1/, A140/18/1/1/2, A140/18/1/1/3-CF 101531, 102532, 101533, parcelele A143/14/2, A143/14/1-CF 101500, 101499; parcelele A143/22/1/1/2, A143/22/1/1/1, A FN-CF 101493, 101492, 100539, parcelele A134/15/1, A134/15/2-CF 101017, 101018; parcelele A143/1/1/1/1, A143/1/1/1/2, A143/1/1/2-CF 101488, 101489, 100575; parcelele A131/3/2/1, A131/3/2, A131/3/1/1-CF 101498, 100500, 101497; parcelele A131/13/1/1/2, A131/13/2, A131/13/1/1/1, A131/13/1/1/3-CF 101537, 100493, 101536, 101538, parcelele A132/8/1/2, A132/8/2, A132/8/1/1-CF 101509, 100938, 101508; parcelele A125/12/2, A125/12/1-CF 101496, 101495; parcelele A125/6/2, A125/6/1-CF 101505, 101504; parcelele A128/5/1/2, A125/5/1/1/1, A128/5/1/1/2-CF 100584, 101440, 101441, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 3, litera i);

b) proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare - amplasamentul proiectului se afla la aproximativ 3,7km de siturile Natura 2000 ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0101 Stepa Saraiu - Horea

c) proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune construirea și operarea turbinelor eoliene, realizarea fundațiilor, platformelor de montaj, substației electrice de transformare, sisteme de stocare energie electrică, drumuri noi de acces în interiorul parcelelor, organizare de șantier, instalarea de stâlpi de monitorizare video, instalarea de martori de tasare pentru urmărirea în timp a fundațiilor precum și basa colectoare.

Elementele tehnico-constructive ale proiectului sunt:

Turbine eoliene:

- număr de turbine=19

- putere instalată pentru o turbină=6,2MW

- putere totală instalată=117,8 MW

Distanța dintre 2 turbine va fi de 650 m, diametrul rotorului va fi de 170 m. Turbinele se vor fixa la sol prin fundații cu diametrul de până la 30 m, executate din beton armat cu o adâncime de aproximativ 5 m. În dreptul fiecărei turbine se va construi o platformă de montaj din piatră compactată. Pe fiecare amplasament va fi prevăzut câte un stâlp pentru monitorizare video cu înălțimea de 10m, care să permită vizualizarea tuturor turbinelor.

Substația de transformare va asigura transformarea curentului electric generat de parcul eolian, de la medie tensiune la 110 kV, fiind localizată în extravilanul comunei Vulturu.

Lucrări propuse:

- echipamente primare de înaltă tensiune, inclusiv transformatoarele de putere MT/110 kV

- posturi electrice de transformare

- rețele cabluri subterane electrice de joasă, medie și înaltă tensiune și fibră optică

- rețele aeriene de joasă, medie și înaltă tensiune și fibră optică

- sisteme de stocare energie electrică

- sistemul de comandă-control-protecție și contorizare aferent stației

- transformatoare pentru alimentarea serviciilor interne

- serviciile proprii de c.a. și c.c.

- instalațiile de teleprotecție și telecomunicații aferente transmisiilor și teleconducerii stației și instalațiile conexe

- generatoare pentru alimentarea serviciilor interne ca surse de rezervă

- instalație de împământare

- sisteme de securitate

- instalație de paratrăsnete

- instalație de prize, aer condiționat și încălzire

- instalație de iluminat general și perimetral

- instalație de stins incendii

- instalație de antiefracție

- orice alte instalații/echipamente necesare bunei funcționări a stației de transformare și asigurării condițiilor tehnice de racordare la SEN.

Parcul eolian Vulturu Nord va fi conectat la SEN printr-un cablu de 110 kV, care va face legătura între substația de transformare MT/110kV și stația de transformare 100/400kV Stupina de pe teritoriul administrativ al comunei Crucea.

Rețelele aferente parcului eolian, respectiv: cablul de racordare 400 kV, stația de transformare 100/400kV Stupina și traseele de cabluri electrice MT și 110kV aferente stației nu fac obiectul prezentului proiect.

Sistemul de stocare energie electrică poate fi instalat în clădire tip container/hală sau orice altă soluție constructivă aleasă de beneficiar și are ca rol înmagazinarea parțială sau totală a energiei produse de turbinele eoliene și injectarea acesteia în rețea în momentele în care vântul este mai slab sau sunt îndeplinite anumite condiții.

Sistemul de stocare va fi realizat pe terenul din vecinătatea substației de transformare MT/110 kV.

Suprafața de teren pe care va fi realizată substația de transformare, organizarea de șantier și sistemul de stocare a energiei electrice este de 14310 mp.

Drumuri noi de acces

Proiectul prevede construirea de drumuri noi de acces în interiorul parcelelor, în suprafață de aproximativ 55600 mp, care vor face legătura între turbinele eoliene și drumurile comunale și de exploatare agricolă existente.

Accesul spre parcul eolian se va realiza din drumurile județene DJ225 și DJ223A, pe drumuri de exploatare existente care vor fi reabilitate și consolidate, respectiv pe drumuri noi de acces de la drumul de exploatare existent la turbinele eoliene, sistemul de stocare energie electrică și substația de transformare.

Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatare existente și realizarea racordurilor nu fac obiectul prezentului proiect.

Spațiu pentru depozitare echipamente și centru de operare și mentenanță

În interiorul parcului va fi prevăzut un spațiu de containere pentru depozitare echipamente și un centru de operare și mentenanță a parcului, în vecinătatea substației de transformare ce poate avea în componență spații de birouri/sedințe, bucătărie, toalete ecologice ce nu necesită racordarea la rețele edilitare.

Nu au fost prevăzute instalații sanitare deoarece construcțiile nu au caracter civil și nu necesită personal permanent de exploatare.

Coordonatele Stereo 70 ale turbinelor

| Nr. Turbina | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 VN | 758503.87 | 358934.03 |
| 2 VN | 759109.22 | 359628.57 |
| 3 VN | 759862.04 | 360132.94 |
| 4 VN | 760683.37 | 359997.05 |
| 5 VN | 761430.72 | 360190.24 |
| 6 VN | 762148.25 | 360009.29 |
| 7 VN | 759908.28 | 359039.87 |
| 8 VN | 760564.40 | 358919.21 |
| 9 VN | 761275.91 | 359086.76 |
| 10 VN | 762097.81 | 358858.84 |
| 11 VN | 762709.66 | 359059.13 |
| 12 VN | 760813.67 | 357417.46 |
| 13 VN | 761591.66 | 358027.41 |
| 14 VN | 762222.57 | 357532.30 |
| 15 VN | 762846.55 | 357865.04 |
| 16 VN | 761552.26 | 356837.00 |
| 17 VN | 762107.28 | 356120.36 |
| 18 VN | 762791.15 | 356179.93 |
| 19 VN | 763222.24 | 356907.20 |
| Statie VN | 762956.84 | 357189.89 |
|  | 762973.99 | 357206.50 |
|  | 763022.67 | 357161.63 |
|  | 763062.37 | 357124.99 |
|  | 763058.01 | 357120.88 |
|  | 762976.61 | 357042.06 |
|  | 762888.35 | 357123.59 |

Pe UAT Saraiu se vor amplasa 6 turbine, astfel:

- turbina 1 VN – parcela A377/2/6/2/1 – CF 103102

- turbina 2 VN – parcelele A377/4/6/1/2+A377/4/6/2 – CF 103128

- turbina 3 VN – parcelele A377/3/16/1/2+A377/3/16/1/3+A3777/3/16/2 – CF 103106

- turbina 4 VN – parcelele A394/19/2+A394/19/1/2 – CF 103099

- turbina 5 VN – parcelele A390/10/1/2+A390/10/2 – CF 103100

- turbina 6 VN – parcelele A390/1/20/2+A390/1/20/1/2 – CF 103101

Pe UAT Vulturu se vor amplasa 13 turbine, astfel:

- turbina 7 VN – parcelele A140/2/1/1/2+A140/2/1/2 – CF 101590

- turbina 8 VN – parcela A140/18/1/1/3 – CF 101533

- turbina 9 VN – parcela A140/18/1/1/2 – CF 101532

- turbina 10 VN – parcela A143/14/2 – CF 101500

- turbina 11 VN – parcelele A143/22/1/1/2+A143/22/1/2 – CF 101586

- turbina 12 VN – parcelele A134/15/2+A134/15/1/2 – CF 101585

- turbina 13 VN – parcelele A143/1/1/1/2+A143/1/1/2 – CF 101591

- turbina 14 VN – parcelele A131/3/1/2+A131/3/2 – CF 101589

- turbina 15 VN – parcelele A131/13/1/1/2+A131/13/2 – CF 101592

- turbina 16 VN – parcelele A132/8/1/2+A132/8/2 – CF 101594

- turbina 17 VN – parcela A125/12/2 – CF 101496

- turbina 18 VN – parcela A125/6/2 – CF 101505

- turbina 19 VN  și Substația de transformare – parcelele A128/5/1/2+A128/5/1/1/1 – CF 101466

Indicatori urbanistici:

Suprafață teren=1392000 mp

Suprafață construită totală=100879,47 mp

Suprafață desfășurată totală=117023,78 mp

Regim maxim de înălțime=250 m la turbinele eoliene

POT propus=50%

CUT propus=0,5

Organizarea de șantier se va amplasa pe terenul de lângă substația de transformare și constă în amenajarea temporară a unui spațiu pentru amplasare containere birouri, spațiu depozitare materiale, parcare autovehicule, precum ți asigurarea utilităților pe amplasament: curent electric, apă, apă menajeră, spațiu stocare deșeuri, spațiu stocare componente turbine, iluminat, pază.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri specifice activităţii de construire:

15 01 01 ambalaje de hârtie și carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 07 ambalaje de sticlă

17 01 01 Beton

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

20 03 01 deșeuri municipale amestecate

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosința actuală a terenului este de arabil, Ee – zonă producere energie electrică-centrale eoliene, transformatoare, instalații de captare, reglare și transmitere a anergiei electrice, cu destinația de terenuri cu destinație agricolă, teren cu destinație amplasare turbină eoliană și construcțiile aferente acestora-zonă producere energie electrică, conform certificatului de urbanism nr.113/05.07.2021;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: acvatoriul portuar.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: comuna Saraiu, comuna Vulturu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Nu este cazul.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nesemnificativ.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: mica, în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: pe termen scurt, impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite,

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări și producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificările si completările ulterioare;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursa apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

- vor fi prevăzute spatii verzi și plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi și a numărului minim de arbuști,  arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

- la finalizarea lucrărilor se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța raportarea privind evidenta deșeurilor generate ca urmare a desfășurării lucrărilor de construire/desființare.

II. MOTIVELE CARE AU STAT LA BAZA LUĂRII DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE ÎN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ SUNT URMĂTOARELE:

- amplasamentul proiectului se afla la aproximativ 3,7km de siturile Natura 2000 ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0101 Stepa Saraiu - Horea;

- proiectul nu are legătură directă și nu este necesar pentru managementul sitului;

- proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică, din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- conform Memoriului de prezentare nu au fost identificate specii de păsări de interes comunitar pe suprafața de teren, vizată de proiect.

- în cadrul procedurii parcurse a fost analizat impactul potențial al proiectului asupra obiectivelor de conservare specifice ariei naturale protejate ROSPA0100 Stepa Casimcea, emise de ANANP, rezultând ca proiectul va avea un impact nesemnificativ și nu va conduce la modificarea integrității ariei naturale protejate.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                          ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                            Lavinia  Monica  ZECA

###### Întocmit,

###### Consilier Monica Luminiţa BUCŞAN

###### Nota: redactat în 3 (trei) exemplare.