DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 2048RP din 24.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICE SA PRIN VINTILĂ MARIUS-ȘTEFAN ÎN CALITATE DE MANAGER SUCURSALA WIND CONSTANȚA, cu sediul în Municipiul București, bd.Ion Mihalache, nr.15-17, et.10-15, înregistrată la Agenția pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2048RP din 27.02.2023, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 21.06.2023, că proiectul: „INSTALAREA CAPACITĂȚII DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE CU BATERII, PENTRU ASIGURAREA REZERVEI DE REGLAJ PRIMAR ÎN PARCUL EOLIAN CRUCEA NORD”, propus a fi amplasat în județul Constanța, comuna Crucea, extravilan, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la punctul 13, litera i);

b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

CEE Crucea Nord este o centrală de producere a energiei electrice folosind energie eoliană în zona regiunii Dobrogea. Puterea instalată actuală a CEE Crucea Nord este de 108 MW, constând în 36 turbine eoliene cu puterea unitară de 3 MW. Puterea autorizată prin licența de exploatare este de 108 MW măsurată la punctul de racordare din stația Stupina 400 kV aparținând Transelectrica SA. Energia medie anuală produsă de CEE Crucea Nord este de 298 GWh/an.

Parcul eolian are în componență 36 turbine eoliene Vestas V112 3 MW, doi stâlpi de măsură ai parametrilor meteo, doua stații de transformare necesare transportului energiei electrice de la turbinele eoliene până la punctul de conectare în sistemul energetic național, cabluri electrice subterane dar și drumuri de acces la toate obiectivele.

Pentru colectarea energiei produse de turbinele eoliene s-a construit stația colectoare Crucea Nord de 33/110 kV având un transformator de 33/110 kV, 120 MVA, o celulă 110 kV, transformator de putere, celule și bară colectoare de 33 kV, TSI, servicii interne.

Rețeaua internă de cabluri instalate între stația 110/33 kV și turbinele eoliene are în componență cabluri de 33 kV tip NA2XSY 1X150 mmp, NA2XSY 1X300 mmp, NA2XSY 1X630 mmp de diverse lungimi și împărțite în 5 circuite colectoare care fac legătura între stația 33/110 kV Crucea Nord și cele 36 generatoare electrice eoliene de tip Vestas V112 – 3 MW.

Puterea produsă de grupurile generatoare eoliene ale CEE Crucea Nord 108 MW este colectată în stația electrică 33/110 kV Crucea Nord, racordată prin LES 110 kV la barele 110 kV ale stației Stupina 2 – 110/400 kV 1x250 MVA, stație aparținând CEE Crucea Nord.

Pentru racordarea stației 110 kV Stupina 2 la SEN s-a utilizat un cablu de 400 kV tip XS(FL)2Y/630 mmp în lungime de 110 m pentru racordarea transformatorului T3 400/110/20 kV, 250 MVA (Stupina 2) în stația 400 kV Stupina aparținând CNTEE Transelectrica SA, respectiv un cablu LES 110 kV tip 2XS(FL)2Y/2000 mmp de 35 m în stația Stupina 2 pentru racordarea T3 400/110/20 kV, 250 MVA la instalația GIS 110 kV cu dublu sistem de bare și celulă de cuplă transversală.

CEE Crucea Nord este integrată în sistemul de reglaj al tensiunii în nodul 400 kV denumit Joint Controller, iar prin intermediul energiei reactive schimbate cu sistemul energetic național realizează reglajul tensiunii de 400 kV conform dispozițiilor primite de la Dispecerul Energetic National.

În stația de 110/33 kV se prevede montarea unei instalații de stocare a energiei electrice bazată pe baterii de acumulatoare cu Litiu-ion.

Instalația de stocare va fi racordată la tensiunea de 33 kV și va fi formată din module, cu puteri unitare specifice tehnologiei de realizare.

Instalația va fi montată şi livrată în construcție prefabricată în containere de metal/beton, care vor fi amplasate pe un amplasament liber din stația exterioară, cu respectarea distanțelor electrice de izolare în aer şi de protecție în conformitate cu prevederile din normativele de proiectare a stației de 110kV, în vigoare.

Instalația de stocare va fi adusă pe trailerul rutier până la locul de montaj, unde va fi descărcată pe fundația de beton pregătită în prealabil.

După fixarea pe fundație a containerelor se vor monta toate accesoriile livrate separat şi se va trece, după verificarea integrității furniturii, la realizarea legăturilor de racord la instalațiile existente în stație.

Instalația va avea următoarele caracteristici principale:

| Execuție | Modulară - Anvelope de metal/beton termoizolate |
| --- | --- |
| Tensiune nominală racord la sistem | 33 kV + 10 % |
| Frecvența sistemului | 50 Hz |
| Nivel de izolație | 70/170 kV |
| Nivelul curentului de scurtcircuit | 31,5 kA, 1s |
| Putere / Capacitate nominală: (valori nete la tensiunea de 33 kV): | Funcție de varianta aprobată |

Componența unei trepte de stocare va fi, de principiu, următoarea:

a) Sistemul de Baterii de curent continuu, organizat în rack-uri metalice, amplasate în containere.

Bateriile vor fi prevăzute cu sistem dedicat de management al tuturor parametrilor de funcționare, inclusiv al temperaturii, stării de încărcare și al capacității remanente.

Containerele vor fi prefabricate, compartimentate, prevăzute cu sisteme de sesizare-stingere incendiu, HVAC, iluminat, sesizare efracție. Se vor prevedea scări metalice de acces, treceri izolate pentru cabluri m.t./j.t., borne terminale pentru legare la pământ.

Camera cu echipamente de control și interfața la nivelul containerului va fi separată de camera bateriilor.

b) Sistem de conversie al energiei: invertor bidirecțional de ultimă generație, asigurând racordul bateriei la sistemul de curent alternativ și funcționarea în regimurile de încărcare/descărcare, cu undă pur-sinusoidală, cu încadrarea nivelului de armonici generate în rețea în valorile normate de calitate a energiei prin NTE 012/14/00.

Invertoarele vor fi certificate pentru conformitate cu cerințele tehnice relevante, stabilite prin norme tehnice ANRE și ale Operatorului de rețea.

Racordul pe parte de curent alternativ al invertoarelor la rețea se va realiza prin transformatoare de putere 33 kV / j.t., cu ulei, dimensionate dedicat funcționării asociate cu convertoare statice de putere. Pe partea de j.t. a transformatorului se vor conecta unul sau mai multe invertoare.

c) Sistemul de automatizare, control EMS-SCADA:

Se va prevedea un sistem de automatizare pentru conducerea sistemului de stocare, care va guverna regimurile de funcționare selectate la parametrii setați. Conexiunea sistemului de stocare SCADA Vestas se va realiza prin fibră optică.

Unitatea de stocare nouă care se va monta în stație va fi prevăzută cu o instalație interioară de legare la pământ, al cărei conductor principal va fi conectat la borne amplasate pe fațada containerelor. Acest conductor se va racorda la benzile de dirijare a potențialelor și la conturul principal al instalației de legare la pământ existente din imediata apropriere.

Capacitate nominal (energie)=1,2 MWh.

Bilanț teritorial:

Suprafață teren=5955 mp

Suprafață construită clădire existentă=545 mp

POT existent=9,15%

CUT existent=0,09

POT propus=nu se modifică

CUT propus=nu se modifică

Spații verzi propuse=1713 mp

Suprafață platforme betonate propuse=1300 mp.

Pentru proiectul propus nu este necesară conectarea la rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Lucrările nu necesită organizare de șantier și se realizează prin deplasări zilnice ale echipelor de lucru. Deșeurile rezultate în timpul realizării lucrărilor vor fi stocate temporar, separat, în loc special amenajat și predate unor agenți economici autorizați pentru preluarea acestora. Materialele folosite în procesul de construcții/montaj vor fi așezate direct pe amplasamentul noii instalații. Dacă este necesar, aceste echipamente pot fi depozitate temporar pe platforma de depozitare în suprafață de 175 mp, existentă în incinta stației de transformare 33/110 kV Crucea Nord.

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri specifice activităţii de construire:

17 01 01 beton

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

20 03 01 deșeuri municipale amestecate

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosința actuală a ternului este de curți-construcții, cu destinația de teren cu destinație amplasare turbină eoliană – ți construcții aferente acestora-zonă producere energie electrică, conform certificatului de urbanism nr. 7/20.02.2023.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: comuna Crucea.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Nu este cazul.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nesemnificativ.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: mica, în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: pe termen scurt, impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite,

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021 cu modificări și completări, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021 cu modificări și completări, titularul autorizației de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- În conformitate cu OUG nr. 92/2021 cu modificări și completări, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- În conformitate cu OUG nr. 92/2021 cu modificări și completări, gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursa apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

- la finalizarea lucrărilor se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța raportarea privind evidenta deșeurilor generate ca urmare a desfășurării lucrărilor de construire/desființare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                            ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                           Lavinia  Monica  ZECA

###### Întocmit,

###### Consilier Monica Luminiţa BUCŞAN

###### Nota: redactat în 3 ( trei ) exemplare.