DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 4497RP din 21.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA GHINDĂREȘTI, cu sediul în județul Constanța, comuna Ghindărești, satul Ghindărești, str. Primăverii, nr.1, COMUNA TOPALU, cu sediul în județul Constanța, comuna Topalu, satul Topalu, str. Preot Luca Nicolae, nr.301, COMUNA HORIA, cu sediul în județul Constanța, comuna Horia, satul Horia, str. Principală, nr.31, COMUNA SEIMENI, cu sediul în județul Constanța, comuna Seimeni, satul Seimeni, str.Principală, nr.95, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 4497RP din 23.06.2022, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 21.06.2023, că proiectul: ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE: GHINDĂREȘTI, HORIA; TOPALU, SEIMENI, JUDEȚUL CONSTANȚA”, propus a fi amplasat în județul Constanța, intravilanul și extravilanul comunelor Ghindărești, Horia, Topalu, Seimeni, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu este necesară parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvată.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la punctul 10, litera i);

b) proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului se suprapune parțial cu siturile Natura 2000 ROSAC0022 (ROSCI0022) Canaralele Dunării, ROSPA0002 AllahBair-Capidava și se află în proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova și ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea;

c) proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune înființarea unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Ghindărești, Topalu, Seimeni, Horia.

Se va realiza o rețea inteligentă de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru UAT Ghindărești, satele Ghindărești și Mireasa, în aval SRMP, dimensionată corespunzător, materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 250 mm, presiunea între 2 - 4 bari L=15771 m.

| Nr. Tronson (buc) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă | Vane (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | PE63 | 6356 | Secundară/Terțiară | - |
| 8 | PE90 | 2521 | Secundară/Terțiară | 2 |
| 2 | PE125 | 571 | Secundară | - |
| 3 | PE180 | 726 | Secundară | 1 |
| 9 | PE250 | 5597 | Secundară | 1 |
| TOTAL | 15771 |  | 4 |

Se va realiza o rețea inteligentă de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru U.A.T.Topalu, în continuarea rețelelor de distribuție aparținătoare U.A.T. Horia, Seimeni și Ghindărești, dimensionată corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 200 mm, presiunea între 4,565 – 5 bari L = 31295 m.

| Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă | Vane (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | PE63 | 13043 | Terțiară | 2 |
| 5 | PE90 | 1739 | Terțiară | 1 |
| 4 | PE125 | 1426 | Terțiară | 2 |
| 9 | PE180 | 10245 | Secundară | 1 |
| 3 | PE200 | 4842 | Secundară | 1 |
| TOTAL | 31295 |  | 7 |

Se va realiza o rețea inteligentă de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru U.A.T. Comuna Seimeni, în continuarea rețelelor de distribuție aparținătoare U.A.T. Ghindărești, Horia și Topalu, dimensionată corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 180 mm, presiunea între 1,228 – 2,014 bari L = 36887 m.

| Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă | Vane (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | PE63 | 18657 | Secundară/Terțiară | 1 |
| 14 | PE90 | 1809 | Terțiară | 2 |
| 7 | PE125 | 3070 | Secundară/Terțiară | 2 |
| 11 | PE180 | 13351 | Secundară | 6 |
| TOTAL | 36887 |  | 11 |

Se propune realizarea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale cu presiune redusă în sistem ramificat pentru U.A.T. Comuna Horia, în continuarea rețelelor de distribuție aparținătoare U.A.T. Ghindărești, U.A.T. Topalu și U.A.T. Seimeni, dimensionată corespunzător. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea redusa este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 200 mm, presiunea între 4,124– 4,567 bari L = 27230 m.

| Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conductă | Vane (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | PE63 | 14119 | Secundară/Terțiară | 6 |
| 5 | PE90 | 4375 | Secundară/Terțiară | 5 |
| 3 | PE125 | 725 | Secundară | - |
| 8 | PE180 | 5409 | Secundară | 1 |
| 2 | PE200 | 2602 | Secundară | 4 |
| TOTAL |  |  | 16 |

Sistemul inteligent de distribuție gaze naturale a fost dezvoltat pentru controlul și monitorizarea de la distanță a echipamentelor din punctele de racordare la magistralele de distribuție gaze naturale. Soluția este flexibilă și modulară, fiind posibilă adaptarea la o gamă extinsă de structuri de distribuție. Sistemul permite citirea informației de stare din locații aflate la distanță și trimiterea de comenzi către o gamă extinsă de echipamente (electrovane de blocare sau descărcare, contacte de stare sau indicare efracție, senzori de gaz, presiune, temperatură etc.) precum și telecitirea contorilor de consum din locațiile respective.

Sistemul inteligent pentru rețeaua de distribuție gaze naturale din comunele Ghindărești, Topalu, Seimeni, Horia, județul Constanța, va fi compus din următoarele echipamente și dispozitive:

- Dispozitiv RTU (Remote Terminal Unit) de preluare, stocare date și acționare de la distanță a unor echipamente inteligente din cadrul rețelei de distribuție gaze naturale;

- Robineți cu acționare electrică care pot transmite la distanță informații precum debite sau presiuni și care pot fi acționați de la distanță pentru comenzi de închidere sau deschidere;

- Aparat de măsură inteligent, care poate transmite la distanță informații precum presiuni, debite, temperaturi sau indecși.

Echipamentul RTU va fi instalat într-o locaţie îndepărtată şi colectează date de la echipamentele inteligente din rețeaua de distribuție, comportându-se ca un server central. La cererea serverului SCADA, RTU codifică datele într-un format transmisibil şi le trimite către serverul SCADA. RTU primeşte de asemenea comenzi de la serverul SCADA şi le trimite spre procesul tehnologic

Lucrări comune celor 4 UAT-uri:

1. Realizarea unui racord gaze naturale presiune înaltă, în lungime de min. 0,01 km si max. 0,1 km, din conducta de înaltă presiune Cogealac – Crucea - Hârșova, PN 40 bar, conform avizului de principiu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. nr. 80200 / 21.10.2021. Conform acestui aviz de principiu, SRMP-ul de PN40 bar va fi amplasat în limita de siguranță a conductei de transport în care se face racordarea, prin intermediul unei conducte de racord DN200, PN40 bar, condițiilor impuse de lege.

2. Realizarea unui Stații de Reglare Măsurare Predare (SRMP) cu o capacitate tehnologică totală de 4729 Nmc/h (în sistem ramificat pentru cele 4 U.A.T.-uri - Ghindărești – Q = 1416 Nmc/h, Horia – Q = 916 Nmc/h, Seimeni – Q = 1358 Nmc/h, Topalu - Q = 1039 Nmc/h) , echipată cu panou de filtrare, panou de reglare în 2 trepte, panou de măsură (iarnă, vară) și instalație de odorizare a gazelor montată pe o sanie într-o cabină metalică.

Stația de reglare măsurare va fi realizată în cadrul unui alt proiect de către un  proiectant agrementat de TRANSGAZ.

Soluţia tehnică pentru UAT GHINDĂREȘTI

Reţeaua s-a proiectat pentru un debit de Qc=1416 Nmc/h, debit necesar pentru întregul UAT, cu diametre cuprinse între PE Dn 63 mm÷PE Dn 250 mm, astfel încât să se poată prelua prin extindere toţi consumatorii.

Reţeaua se va executa din ţeavă PE100 SDR11, montată îngropat la adâncimea de 0,9 m. Cuplarea reţelei de distribuţie gaze naturale medie presiune se va realiza în aval de SRMP proiectat. Conducta se va realiza din 53 de tronsoane. Pe traseul conductei se vor amplasa 4 vane de manevră.

Amplasarea conductelor de distribuție gaze naturale se face doar pe domeniul public, fără a afecta suprafețele agricole.

Suprafață de teren ocupată temporar=-11218,0 mp.

Soluţia tehnică pentru UAT TOPALU

Reţeaua s-a proiectat pentru un debit de Qc=1039 Nmc/h, debit necesar pentru întregul UAT, cu diametre cuprinse între PE Dn 63 mm÷PE Dn 200 mm, astfel încât să se poată prelua prin extindere toţi consumatorii.

Reţeaua se va executa din ţeavă PE100 SDR11, montată îngropat la adâncimea min. 0,4-1,0 m. Cuplarea reţelei de distribuţie gaze naturale medie presiune se va realiza în aval de SRMP proiectat, în sistem ramificat. Conducta se va realiza din 59 de tronsoane. Pe traseul conductei se vor amplasa 7 vane de manevră.

Se subtraversează DJ 223 în 2 locații.

Amplasarea conductelor de distribuție gaze naturale se face doar pe domeniul public. Alimentarea cu gaze a UAT Topalu se va realiza din conducta proiectată anterior pentru UAT Horia, astfel încât să preia și consumurile pentru UAT Seimeni.

Suprafață de teren ocupată temporar=18776.8 mp.

Soluţia tehnică pentru UAT SEIMENI

Reţeaua s-a proiectat pentru un debit de Qc=1358 Nmc/h, debit necesar pentru întregul UAT, cu diametre cuprinse între PE Dn 63 mm÷PE Dn 1800 mm, astfel încât să se poată prelua prin extindere toţi consumatorii.

Reţeaua se va executa din ţeavă PE100 SDR11, montată îngropat la adâncimea min. 0,4-1,0 m. Cuplarea reţelei de distribuţie gaze naturale medie presiune se va realiza în aval de SRMP proiectat. Conducta se va realiza din 129 de tronsoane. Pe traseul conductei se vor amplasa 11 vane de manevră.

Se subtraversează:

- DJ 223 în 6 locații

- apă în 2 locații

Amplasarea conductelor de distribuție gaze naturale se face doar pe domeniul public.

Suprafață de teren ocupată temporar=26040 mp.

Soluția tehnică pentru UAT HORIA

Reţeaua s-a proiectat pentru un debit de Qc=916 Nmc/h, debit necesar pentru întregul UAT, cu diametre cuprinse între PE Dn 63 mm÷PE Dn 200 mm, astfel încât să se poată prelua prin extindere toţi consumatorii.

Reţeaua se va executa din ţeavă PE100 SDR11, montată îngropat la adâncimea de min. 0,4-1,0 m. Cuplarea reţelei de distribuţie gaze naturale medie presiune se va realiza în aval de SRMP proiectat. Conducta se va realiza din 85 de tronsoane. Pe traseul conductei se vor amplasa 16 vane de manevră.

Se subtraversează:

- DJ 223 în 3 locații

- apă în 2 locații

Amplasarea conductelor de distribuție gaze naturale se face doar pe domeniul public.

Suprafață de teren ocupată temporar=17838 mp.

Debit total=4729 Nmc/h.

Organizările de șantier se vor amplasa pe terenurile stabilite de beneficiari împreună cu constructorul. Se vor amplasa:

- 1 baracă provizorie cu rol de vestiar muncitori, depozitare materiale şi depozitare scule;

- 1 baracă provizorie cu rol de birou;

- 1 punct PSI;

- 2 toalete ecologice.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – alte proiecte de infrastructură.

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri specifice activităţii de construire:

- 17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;

- 17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

- 17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

- 17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- 20 03 01 deșeuri municipale amestecate

- 15 01 01 ambalaje de hârtie și carton

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice

- 15 01 04 ambalaje metalice

- 15 01 07 ambalaje de sticlă

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

- pentru UAT Topalu: folosința actuală a terenurilor este de drumuri de acces public, străzi de folosință locală, cu destinația de rețele tehnico-edilitare și lucrări de infrastructură a teritoriului, conform certificatului de urbanism nr.4/25.02.2022;

- pentru UAT Horia: terenul se află în proprietatea comunei Horia, satele Cloșca, Horia, Tichilești, conform certificatului de urbanism nr.3/23.02.2022;

pentru UAT Seimeni: folosinţa actuală a terenurilor este de străzi/drumuri-județene(DJ223) și drumuri comunale, cu destinația de Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Seimeni, conform certificatului de urbanism nr.3/23.02.2022;

- pentru UAT Ghindărești: folosința actuală a terenurilor este de drumuri cu destinația de domeniu public, conform certificatului de urbanism nr.7/10.05.2022;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: siturile Natura 2000 ROSAC0022 (ROSCI0022) Canaralele Dunării, ROSPA0002 AllahBair-Capidava și se află în proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova și ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: comunele Ghindărești, Topalu, Seimeni, Horia.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conform Anexei la prezenta decizie.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului     Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nesemnificativ.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: mica, în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menționate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvența şi reversibilitatea preconizate ale impactului: pe termen scurt, impactul asupra mediului va exista în perioada desfășurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: alte proiecte de infrastructură.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite,

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursa apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

- la finalizarea lucrărilor se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța raportarea privind evidenta deșeurilor generate ca urmare a desfășurării lucrărilor de construire/desființare.

II. MOTIVELE CARE AU STAT LA BAZA LUĂRII DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE ÎN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ SUNT URMĂTOARELE:

- amplasamentul proiectului se suprapune parțial cu siturile Natura 2000 ROSAC0022 (ROSCI0022) Canaralele Dunării, ROSPA0002 AllahBair-Capidava și se află în proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova și ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea.

- proiectul nu este necesar pentru managementul ariilor naturale protejate.

- proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică, din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, nr.10199/06.06.2023, emisă de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral: nu este necesară elaborarea SEICA.

- Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. ……. din data de …………….. emis de ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL sunt:

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrãrilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legii.

- Caracteristicile forajului se vor determina prin pompări experimentale executate în trei trepte. Ultima treaptă de pompare va avea o durată de minim 24 ore.

- Se va întocmi fişa forajului conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor si Pădurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizației de gospodărire a apelor, precum si a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării.

- Se vor preleva probe de apă din foraj, se vor efectua analize fizico - chimice şi bacteriologice.

- Să monteze aparat de măsură a debitelor şi volumelor de apă captate din subteran, conform art. 59 din Legea Apelor nr. 107/1996  cu modificările şi completările ulterioare.

- Forajul va fi echipat cu cabina de protectie.

- Debitul pompei cu care se va echipa forajul nu va depăși debitul recomandat pentru exploatare.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze  calitatea apelor subterane. Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafață și subterane. Nu se admite soluția evacuare în subteran a apelor uzate epurate.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului.

- Beneficiarul are obligația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a acestora.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

- După finalizarea investiției, beneficiarul are obligația să solicite şi să obțină autorizație de gospodărire a apelor, pe baza unei documentații tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor si Pădurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizației de gospodărire a apelor, precum si a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării.

- Punerea în funcțiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele fără autorizație sau fără respectarea avizului de gospodărire a apelor se sancționează cu amendă.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                            ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                          Lavinia  Monica  ZECA

ȘEF SERVICIU CFM,

Simona CONSTANTIN

Întocmit,

Consilier  Monica Luminița BUCȘAN

Consilier Steliana BEJAN

###### Nota: redactat în 4 (patru) exemplare.