MEMORIU DE PREZENTARE COMPLETAT CONFORM CONTINUTULUI-CADRU

PREVAZUT IN ANEXA NR. 5.E. LA PROCEDURA

- Denumirea proiectului:

“ REABILITAREA STATIEI DE POMPARE DE BAZA SPB MEDGIDIA, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII CARASU C.D.M.N./P.A.M.N. SUD, JUDETUL CONSTANTA”

- II. Titular:

- numele; AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE - Filiala Teritorială de   Îmbunătățiri Funciare Constanta

- adresa poștală: Str. Zburatorului, nr. 4, Constanta, jud. Constanta

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Cod poştal: 900419, E-mail: constanta@anif.ro, Telefon/fax: 0241.654.010

- numele persoanelor de contact:

director/manager/administrator – Director: d-na Lia Nedea

- responsabil pentru protecția mediului: D-na Lavinia Plaesu;

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

În prezenta documentație s-au prevăzut lucrarii pentru eficientizare și a reducerii costului apei pentru irigații, aceste lucrari fiind la obiectivele:

- Stația de pompare de baza SPB Medgidia;

Lucrarile de investitii propuse se vor realiza pe suprafata de utilitate publica si viabila din punct de vedere economic  din domeniul public al statului.

Amenajarea de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud, din judetul Constanta, a fost pusa in functiune in anul 1968.

Activitatea de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud se desfasoara pe o suprafata amenajata viabila de 3341 ha, din care suprafata declarata pentru utilitate publica, 3037 ha. Sursa de apa a amenajarii de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud este Canalul Dunare- Marea Neagra. Pomparea apei din Canalul Dunare- Marea Neagra se realizeaza prin statia de pompare de baza SPB Medgidia pentru plotul SPP1 Medgidia, care a fost predat prin protocolul de transmitere fara plata a infrastructurii funciare in proprietatea Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (O.U.A.I.) Fruvimed Sud Medgidia. Suprafata neta deservita de statia de pompare de baza SPB Medgidia este de 674 ha, pe intreaga suprafata fiind cultivata vita-de-vie.

Vecinatatile amenajarii de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud:

- la Nord: Canalul Dunare- Marea Neagra (C.D.M.N.);

- la Sud: teritoriul O.U.A.I. Fruvimed Sud;

- la Est: teren extravilan oras Medgidia;

- la Vest: Amenajarea de imbunatatiri funciare Carasu – Faclia

Caile de acces in amenajarea de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud sunt urmatoarele:

- drumul judetean DJ 222;

- drumul judetean DJ 381;

- drumurile de exploatare agricole.

Statia de pompare de baza SPB Medgidia din amenajarea de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud este amplasata pe teritoriul administrativ al municipiului Medgidia, judetul Constanta.

Construita in anul 1968, aceasta statie a fost proiectata sa asigure apa necesara pentru irigarea a 674 hectare cultivate cu vita-de-vie.

Statia de pompare de baza SPB Medgidia este amplasata in apropierea Canalului Dunare- Marea Neagra, pe malul bazinului de aspiratie. Statia SPB Medgidia apira apa din bazinul de aspiratie amplasat paralel cu Canalul Dunare- Marea Neagra. Bazinul de aspiratie este alimentat din Canalul Dunare- Marea Neagra.

Statia de pompare de baza SPB Medgidia, avand puterea instalata de 560 kW, a fost proiectata  sa asigure  un debit de 0,72 mc/s, furnizat de 3 pompe tip 12 NDS, ce se afla in doatarea acesteia.  Statia SPB Medgidia a fost prevazuta cu instalatie de amorsare (pompa tip MIL 403 – 2 buc., motor 5,5 kw, 1500 rot./min. – 2 buc.), respectiv cu instalatie de epuisment (pompa tip ACV 60 – 1 buc., motor 1,5 kW, 1500 rot./min. – 1 buc.).

Cladirea aferenta statiei SPB Medgidia este o constructie hidrotehnica, cu regim de inaltime P inalt. Structura de rezistenta este alcatuita din cadre din beton armat cu inchideri din zidarie de caramida. Acoperisul este tip terasa necirculabila.

Dupa modul de amplasare, statia SPB Medgidia este o statie de pompare cu camera subterana si cu suprastructura realizata din cadre de beton armat si inchideri din zidarie de B.C.A. Dupa modul de realizare al camerei subterane, statia SPB Medgidia este o statie de pompare cu cuva uscata, aductiunea realizandu-se prin 3 fire de conducta metalica Dn 600 mm, L total= 120 m, direct din bazinul de aspiratie aflat paralel cu Canalul Dunare- Marea Neagra.

Statia de pompare de baza SPB Medgidia a fost dotata cu agregate de pompare tip 12 NDS (3 buc), fiecare avand debitul Q = 0,24 mc/s, inaltimea de pompare Hp = 67 mCA si puterea motorului Pn = 200 kW (2 buc), respectiv, Pn = 160 kW (1 buc.) si turatia  motorului, n = 1500 rot./min. Conductele de aspiratie sunt realizate din teava din otel , Dn 600 mm (3 fire, Ltotal = 120 m), iar conducta de refulare este tot din teava din otel , Dn 800 mm (1 fir, L = 1200 m).

- justificarea necesității proiectului;

Pentru o parte a populatiei care locuieste si munceste in zona, principala sursa de venit provine din valorificarea produselor agricole . Obiectivul expertizei tehnice este gasirea de solutii, astfel incat statia sa functioneze la parametrii prevazuti initial, cu deosebirea ca randamentul de functionare al fiecarui agregat trebuie sa depaseasca 75%, conform specificatiilor din Programul National de Reabilitare a Infrastructurii principale de Irigatii, Reabilitare, etapa a I-a, art. 4.3. din H.G.793 / 2016 , modificata prin H.G. 988 din 3 august 2022 pentru modificarea si completarea H.G. 793/2016” urmarindu-se diminuarea riscului si incertitudinii in agricultura,  micsorandu-se astfel pagubele generate de  incidenta fenomenului de seceta.

De la punerea in functiune a componentelor amenajarii de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud (anul 1968) si pana in prezent, au fost executate lucrari minime de intretinere si reparatii la statia SPB Medgidia. In urma observatiilor si a analizei  efectuate,  s-a constatat ca  statia de pompare SPB Medgidia nu mai functioneaza la capacitatea la care a fost proiectata, nu mai asigura nici macar jumatate din debitul proiectat initial, deoarece agregatele de pompare sunt uzate  si nu mai corespund cerintelor actuale.

Aceste  deficiente  au condus la costuri ridicate privind consumul de energie si pentru intretinerea echipamentelor si utilajelor in exploatare.

Procesul de reforma a sectorului agricol a inclus si masuri de restructurare a modului de administrare si utilizare a infrastructurii de imbunatatiri funciare. Infrastructura principala  de irigatii a fost pastrata in proprietatea si administrarea statului, prin Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.), iar infrastructura secundara a fost transferata in proprietatea si/sau administrarea utilizatorilor finali - fermierii — organizati in structuri asociative — Organizatii de Utilizatori de Apa pentru Irigatii (O.U.A.I.).

Aceste organizatii sunt persoane juridice de utilitate publica, fara scop patrimonial, care se constituie si functioneaza in conformitate cu Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare, cu completarile ulterioare si care actioneaza in interesul utilizatorilor de teren.

In cazul in care nu se vor realiza lucrarile de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii  la statia de pompare mentionata , utilizatorii de apa nu vor putea iriga cultura de vita-de-vie  la intreaga capacitate, in concordanta cu cerintele plantelor, in special in perioadele in care consumul maxim al plantelor  in faza de formare si umplerea bobului se suprapune peste intervalul  fenomenului  de seceta si in consecinta nu vor realiza  calitatea si cantitatea de struguri in concordanta  cu potentialul de sol, de soi si termic al zonei.

Avand in vedere interesul crescut al fermierilor din zona pentru irigarea culturii de vita-de-vie, beneficiarul a dorit reabilitarea statiei de pompare  din amenajare, astfel incat aceasta sa functioneze  cel putin la parametrii pentru care a fost proiectata, pentru a putea furniza apa utilizatorilor cu cheltuieli  mai mici.

Necesitatea si oportunitatea implementarii investitiei consta in faptul ca utilizatorii pot primi apa pentru o cultura care raspunde favorabil la irigare, avand in vedere si amplificarea fenomenului de seceta prelungita, care in lipsa apei de irigatii va conduce la  desertificarea intregii zone.

Avand in vedere cele de mai sus, consider ca este necesara realizarea unor lucrari de reabilitare si modernizare  a statiei de pompare prin promovarea unei investitii care sa cuprinda:

- reabilitarea si modernizarea statiei de pompare de baza analizata;

- asigurarea unei fiabilitati crescute a tuturor instalatiilor si lucrarilor prevazute a se executa.

Obiectivele principale urmarite sunt:

- cresterea eficientei activitatii agricole prin imbunatatirea randamentului de pompare si asigurarea debitelor solicitate de beneficiari;

- adaptarea la noile directive europene privind folosirea unor echipamente de udare si a unor  tehnologii de cultura  moderne;

- asigurarea functionarii la nivelul optim de exploatare din punct de vedere tehnic si economic a statiei de pompare de baza;

- diminuarea riscului si incertitudinii in cultivarea vitei- de -vie prin reducerea pagubelor urmare a  incidentei fenomenului natural de seceta;

- dezvoltarea durabila plantatiei horticole din teritoriul amenajat pentru irigatii, a carui infrastructura principala de pompare se afla  in administrarea A.N.I.F,  Filiala Teritoriala  de Imbunatatiri Funciare Constanta.

c) valoarea investiției;

Valoarea totala a investitiei este de: 8.401.400,0 lei cu TVA.

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare propusa este de 12 luni.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Planul de incadrare in zona si planul de situatie au fost inaintate catre autoritatea de mediu ca anexe la Notificarea depusa la dosarul de solicitare a Acordului de mediu. Lucrarile propuse se vor desfasura in limitele terenului - proprietatea benficiarului.

Activitatea de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud se desfasoara pe o suprafata amenajata viabila de 3341 ha, din care suprafata declarata pentru utilitate publica, 3037 ha. Sursa de apa a amenajarii de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud este Canalul Dunare- Marea Neagra. Pomparea apei din Canalul Dunare- Marea Neagra se realizeaza prin statia de pompare de baza SPB Medgidia pentru plotul SPP1 Medgidia, care a fost predat prin protocolul de transmitere fara plata a infrastructurii funciare in proprietatea Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (O.U.A.I.) Fruvimed Sud Medgidia. Suprafata neta deservita de statia de pompare de baza SPB Medgidia este de 674 ha, pe intreaga suprafata fiind cultivata vita-de-vie.

Vecinatatile amenajarii de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud:

- la Nord: Canalul Dunare- Marea Neagra (C.D.M.N.);

- la Sud: teritoriul O.U.A.I. Fruvimed Sud;

- la Est: teren extravilan oras Medgidia;

- la Vest: Amenajarea de imbunatatiri funciare Carasu – Faclia

Caile de acces in amenajarea de irigatii Carasu C.D.M.N./P.A.M.N. Sud sunt urmatoarele:

- drumul judetean DJ 222;

- drumul judetean DJ 381;

- drumurile de exploatare agricole.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Reabilitarea si modernizarea statiei prin lucrari care vor cuprinde:

- inlocuirea pompelor tip 12 NDS – 3 buc (agregatele de pompare noi vor avea aceleasi debite si inaltimi de pompare, cu conditia ca randamentul fiecarui agregat in plaja optima de functionare trebuie sa fie de minim 75% si se vor respecta solicitarile din Caietul de Sarcini si Tema de proiectare ca toate agregatele sa aiba  posibilitatea variatiei debitului agregatului de pompare  prin convertizoare de frecventa (se vor proiecta 2 convertizoare de frecventa);

- se vor reface postamentele pompelor in concordanta cu cerintele constructive ale noilor agregate;

- proiectarea unei instalatii de protectie la lovitura de berbec formata din hidrofor dotat cu  instalatie de aer comprimat;

- inlocuirea instalatiei de amorsare;

- inlocuirea instalatiei de epuisment;

- inlocuirea instalatiilor hidromecanice cu instalatii noi performante la toate cele 3 agregate ;

- inlocuirea palanului manual cu un electropalan 2 tf;

- reabilitarea cladirii aferente statiei de pompare (inlocuire tamplarie metalica din profile extrudate din aluminiu vopsite in camp electrostatic prevazute cu garnitura pentru ruperea puntii termice, inlocuirea confectiilor metalice interioare si exterioare, se vor reface finisajele interioare si exterioare, vopsitorie acrilica in 2 straturi culoare alb, realizata manual peste un strat de prime, refacere pardoseli);

- se vor reface instalatiile interioare si exterioare, inclusiv sistemul de ventilatie,  se va  desface  hidroizolatia acoperisului,se va curata stratul suport si se va verifica indeplinirea conditiei de panta minima 2%;

- se va reface sapa in conditii de panta minima 2%;

- la partea inferioara membrana hidroizolanta pe baza de bitum aditivat, minim 2,5 mm acoperire de bitum la fata de lipire, dublu strat armare (voal de fibre de sticla si poliester netesut), 4 mm grosime, 4 kg/mp, flexibilitate la rece -150C , stabilitate la cald +1200C, lipita cu flacara in puncte.

- la partea superioara membrana hidroizolanta pe baza de bitum aditivat, mininm 2,5 mm acoperire de bitum la fata de lipire, dublu strat armare (voal de fibre de sticla si poliester netesut), 4 mm grosime, 5 kg/mp si cu protectie de ardezie granulata la fata superioara), flexibilitate la rece -200C, stabilitate la cald +1200C, stabilitate dimensionala ( 5%, lipita cu flacara pe toata suprafata;

- la fel se va reface hidroizolatia si la cladirea ce adaposteste echipamentul electric si de automatizare;

- se va turna trotuar de garda in jurul cladirii, se vor monta  jgheaburi si burlane metalice zincate pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice);

- sistematizarea terenului si amenajari exterioare (platforme din balast pentru accesul si parcare auto si pietonal, inclusiv macarale);

- realizarea unei imprejmuiri a terenului aferent statiei cu gard bordurat si sarma ghimpata la partea superioara, inclusiv porti metalice de acces auto si pietonal);

- dotarea statiei cu toaleta ecologica si container pentru electromecanici, dotari PSI, acestea montandu-se in proximitatea cladirii statiei, inclusiv platforma pentru container, din beton armat;

- inlocuirea conductelor  de aspiratie Dn 600 mm – 3 fire, cu conducte din otel izolate anticoroziv, montarea de gratare,  site piscicole  si sistem de autocuratire, inclusiv prevederea unui sistem antivortex;

- inlocuirea conductei de refulare Dn 800 mm – 1 fir (se va inlocui primul tronson pana la primul masiv de ancoraj cu conducta metalica, apoi se va monta conducta din tuburi de PAFSIN);

- inlocuirea colectorului de refulare;

- montare senzor pentru monitorizarea nivelului de apa in bazinul de aspiratie si de refulare;

- executia unui batardou in zona prizei si lucrari de epuismente pentru a se putea realiza  lucrarile de decolmatare, inlocuirea conductelor de aspiratie si a gratarelor metalice, executia unui camin pentru  montarea unui debitmetru  pe conducta de refulare a statiei;

- montarea unui debitmetru ultrasonic in camin  pe conducta de refulare a statiei ;

- inlocuirea vanelor cu electrovane  pentru atenuarea  loviturii de berbec,  a clapetilor antiretur, cu clapeti cu contragreutate si amortizor hidraulic;

- refacerea masivelor de ancoraj ale conductei de refulare;

- consolidarea cu anrocamente, sub anrocamente se dispune un strat de geotextil, se vor reface atat treptele cat si masivele de ancoraj amplasate pe malul pe care sprijina conductele de aspiratie;

- dotarea cu mire hidrometrice in zona prizei si in zona de refulare a statiei de pompare;

- inlocuirea celulelor sosire, motor si de masura;

- inlocuirea cablurilor intre transformator si celula de sosire;

- inlocuirea cablurilor pentru alimentarea electromotoarelor;

- inlocuirea cablurilor de comanda si semnalizari;

- inlocuirea prizei de pamant;

- inlocuirea instalatiei de iluminat interior si exterior;

- montarea sistemului SCADA + PLC la nivel local statie;

- montarea sistemului antiefractie si monitorizare video;

- montarea instalatiei hibrid de alimentare a serviciilor interne cu panouri fotovoltaice si generator eolian pentru iluminatul interior–exterior si pentru circuite secundare de automatizare;

- inlocuirea tablourilor electrice cu tablouri noi de comanda automata si protectie;

- inlocuire instalatie paratraznet.

- profilul și capacitățile de producție;

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 39/02.06.2022 sunt autorizate urmatoarele:

Suprafata amenajata pentru irigatii = 674 ha, din care functionala de utilitate publica 674 ha.

Alimentarea cu apa pentru irigarea culturilor:

- an secetos (80%): 1840 mc/ha/an

- an mediu (p=50%): 1387 mc/ha/an

- Metode de udare ce caracterizeaza suprafata: prin aspersie – 674 ha

- Hidromudulul brut: 0,82 l/s/ha, net – 0,62 l/s/ha

Sursa de alimentare cu apa a sistemului de irigatii: CDMN prin intermediul statiei de pompare SP Baza Medgidia, km 41+800, mal drept.

Volume de apa autorizate:

- Maxim anual: 12231,61 mii mc

- Maxim lunar = 1705,26 mii mc

- Maxim zilnic = 56,8 mii mc

- Mediu anual = 7870,47 mii mc

- Lunar mediu = 1311,74 mii mc

- Zilnic mediu = 43,726 mii mc

Functionarea este sezoniera: aprilie – octombrie, cca 180 zile/an.

Statia de pompare SPB Medgidia amplasata pe CDMN la km 41+800, mal drept, avand caracteristicile: 3 pompe, cu Qi = 0,72 mc/s, Hp = 87 m, Pi = 600 kW, consum specific aprobat 267 kWh/1000 mc, suprafata deservitat = 674 ha.

Apa este preluata de statia de pompare SPB Medgida este pompata in bazinul de refulare si preluata de SPP 1 Medgidia.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Lucrările proiectate se vor realiza pe amplasamentele inițiale, care sunt situate în imediata vecinătate a terenurilor agricole, în afara localităților și nu se învecinează cu astfel de obiective.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

În cadrul proiectului propus, reabilitare amenajare de irigații existenta, nu vor exista procese de producție.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.  Aceste materiale sunt in conformitate cu prevedrile HG nr. 766/1997, modificata cu HG nr. 1.231/2008,  pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 10/1995, modificata si republicata prin Legea nr. 163/2016,  privind calitatea în construcţii, referitoare la obligativitatea utilizarii de materiale agrementate tehnic pentru executia lucrarilor.

Proiectul nu presupune desfășurarea unor procese tehnologice, care să necesite asigurarea cu materii prime.

Toate materialele de constructie vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier si vor fi manipulate cu grija, astefl incat sa nu existe emisii in mediu, iar riscul afectarii speciilor si habitatelor pentru a carar protectie au fost desemnate ariile protejate sa fie redus.

La toate categoriile de lucrări: se vor avea în vedere recomandările normelor de deviz şi articolelor de deviz din capitolul lucrări pregătitoare precum şi ale normelor de tehnica securităţii muncii pentru aceste categorii de lucrări privind protecţia. Pentru lucrările care pe parcursul execuţiei devin ascunse se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse la execuția acestor faze (se face referire strict la lucrarile de executie care nu sunt vizibile, ca urmare a acoperirii, mascarii sau inglobarii lor in elementele de constructie).

Vor fi efectuate controale ale calităţii pe perioada execuţiei lucrărilor conform graficului cu IC, investitor, constructor şi proiectant. Materialele puse în operă vor fi însoţite de certificate de calitate.

În faza de executare a lucrărilor, singura utilitate necesară stațiilor de pompare, este energia electrică.

În prezent clădirile stațiilor de pompare sunt racordate cu energie electrică.

Combustibilul utilizat, necesar funcționarii utilajelor în etapa de realizare a investiției, intră în sarcina executantului lucrărilor prin aprovizionarea directă de la stații de carburanti.

Nu se folosesc gaze naturale sau alte tipuri de combustibili.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Obiectivele ce urmeaza a fi reabilitate au asigurate utilitatile, respectiv energie electrica.

În faza de construcţie  asigurarea cu utilităţi va fi realizată prin organizarea de șantier.

- apa potabilă necesară angajaților din șantier se va asigura prin distribuirea de apă îmbuteliată;

- pentru colectarea apelor uzate menajere de la activitățile igienico – sanitare ale angajaților în perioada de execuție a lucrărilor investiţiei vor fi prevăzute toalete ecologice;

- alimentarea cu carburanți precum și întreținerea utilajelor și a mijloacelor de transport se vor face în unități specializate.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Proiectul nu implică taieri de arbori, avand in vedere ca acestia nu se afla pe amplasamentul propus investitiei (statie de pompare).

Vor fi luate toate masurile de precauție necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificată a drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietăților, terenurilor, copacilor, rădăcinilor, culturilor, limitelor de proprietate și oricăror alte instalații aparținând companiilor de utilități, administratorului drumurilor și altor părți implicate.

Antreprenorul trebuie să își asigure toate măsurile pentru a preveni poluarea aerului, contaminarea solului și a apelor, zgomotul și depozitarea deșeurilor în locuri nepermise.

Copacii și/sau altă vegetație care urmează a fi păstrată în conformitate cu planurile sau cu indicațiile, vor fi protejate împotriva daunelor pe toată perioada execuției lucrărilor.

Antreprenorul va aduce la starea inițială, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare apărută ca urmare a operațiunilor sale.

Deteriorările se referă la toate acțiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum ar fi depozitarea de deșeuri, combustibil sau ulei, precum și avarii la nivelul instalațiilor și echipamentelor.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

În cadrul proiectului propus, reabilitare amenajare de irigații nu sunt necesare noi căi de acces sau schimbări ale celor existente.

Accesul utilejelor la punctele de lucru se realizeaza pe drumurile locale existente pentru statia de pompare.

Lucrarile de reabilitare sunt amplasate in zone care exista o retea de drumuri de exploatare suficienta si care are conditii bune de utilizat.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

În timpul execuției nu vor fi folosite resurse naturale directe, fiind lucrări de reabilitare  amenajare irigații normale, la care se vor folosi materiale obișnuite: agregate de pompare și instalații anexe, tâmplărie de aluminiu și geam termopan, conducte din oțel, betoane, mortare, etc.

În cadrul proiectului propus, reabilitare amenajare de irigații, pe perioada execuției lucrărilor se vor utiliza ca resurse naturale următoarele materiale:

- agregate: nisip și pietriș la prepararea betonului;

- apă: la prepararea betonului;

- material lemnos - dulapi lemn: la cofraje.

Pe perioada de funcționare a amenajării se va utiliza ca resursă naturală, apa.

- metode folosite în construcție/demolare;

Pentru executarea lucrărilor de reabilitare amenajare de irigații se vor folosi metode clasice de construire:

- terasamente: excavări și umpluturi, lucrări de dragare, amenajări pentru combaterea eroziunii solului, refacere zonă degradată– umplutură și zidărie cu piatră brută;

- instalații: pozare și îmbinare conducte (mecanic sau prin sudură), fitinguri și accesorii, pozare cabluri electrice, etc.; instalație priză de pământ și paratrăsnet, instalație de ventilație, conductă refulare de oțel;

- tehnologice: înlocuire agregate de pompare și instalații anexe;

- arhitectură: tencuieli și vopsitorii de exterior și interior, montare tămplărie de aluminiu și geam termopan, înlocuire acoperiș;

- civile: montare armături, turnare beton, construcții hidrotehnice (grătare, batardou), impermeabilizare bazin, aducere bazin și canal la secțiune refacere zonă degradată cu materiale drenante;

- sistematizare verticală: împrejmuiri;

- mediu: lucrări de refacere amplasament si aducerea la starea initiala

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

I. Faza de execuție

a. pregătirea organizării de șantier;

b. reabilitarea construcției stațiilor de pompare;

c.  reabilitarea instalațiilor de iluminat și servicii din stațiile de pompare;

d.  reabilitarea agregatelor de pompare, montare agregate de pompare și reparații instalații hidromecanice la aspirații și refulari;

e. refacerea secțiunii bazinelor de  aspirație si a pereului degradat;

f. reparația conductelor de refulare;

g. pregatire personal și probe tehnologice.

II. Punerea în funcțiune

a. efectuarea probei finale;

b. predarea lucrărilor executate către beneficiar.

III. Exploatarea: amenajării de irigații se va realiza de către beneficiar, prin regulamentul propriu de exploatare.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

În prezent nu există date cu privire la alte proiecte planificate care ar putea intra în relație cu proiectul propus, astfel, nu au fost necesare măsuri speciale, altele decât cele prevăzute în documentațiile tehnice.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Investitiile in Amenajarile de Irigatii au impact favorabil asupra mediului – in perioada de seceta creaza un microclimat mai umed in zona irigata, combate aridizarea, reduce pierderile de apa, iar odata cu aceasta se reduce consumul de resurse energetice si de apa.

Obiectivele specifice ale acestor investitii sunt:

1.Cresterea eficientei activitatii agricole prin  siguranta unei productii ridicate si relativ stabile de la an la an.

2.Diminuarea riscului si incertitudinii  in agricultura prin reducerea incidentei fenomenelor naturale cauzate de seceta, eroziunea solului, aridizarea, inundatiile.

Prioritatile avute in vedere sunt:

- Reabilitarea si modernizarea sistemelor de irigatii existente

- Reducerea pierderilor de apa din sistem

- Scaderea costului apei

- Reducerea consumului energiei electrice

Au fost analizate doua scenarii de reabilitare a amenajarii de irigatii Carasu CDMN, in corelatie cu solutia propusa de expertul tehnic si studiile de teren, fiind aleasa de catre proiectant, Solutia 1, care intruneste optimul tehnic si economic, raportat la importanta si dimensiunea proiectului.

VARIANTA I

- STATIA DE POMPARE DE BAZA SPB MEDGIDIA

Se va proiecta  reabilitarea si modernizarea statiei prin lucrari care vor cuprinde:

- inlocuirea pompelor tip 12 NDS – 3 buc (agregatele de pompare noi vor avea aceleasi debite si inaltimi de pompare, cu conditia ca randamentul fiecarui agregat in plaja optima de functionare trebuie sa fie de minim 75% si se vor respecta solicitarile din Caietul de Sarcini si Tema de proiectare ca toate agregatele sa aiba  posibilitatea variatiei debitului agregatului de pompare  prin convertizoare de frecventa (se vor proiecta 2 convertizoare de frecventa);

- se vor reface postamentele pompelor in concordanta cu cerintele constructive ale noilor agregate;

- proiectarea unei instalatii de protectie la lovitura de berbec formata din hidrofor dotat cu  instalatie de aer comprimat;

- inlocuirea instalatiei de amorsare;

- inlocuirea instalatiei de epuisment;

- inlocuirea instalatiilor hidromecanice cu instalatii noi performante la toate cele 3 agregate ;

- inlocuirea palanului manual cu un electropalan 2 tf;

- reabilitarea cladirii aferente statiei de pompare (inlocuire tamplarie metalica din profile extrudate din aluminiu vopsite in camp electrostatic prevazute cu garnitura pentru ruperea puntii termice, inlocuirea confectiilor metalice interioare si exterioare, se vor reface finisajele interioare si exterioare, vopsitorie acrilica in 2 straturi culoare alb, realizata manual peste un strat de prime, refacere pardoseli);

- se vor reface instalatiile interioare si exterioare, inclusiv sistemul de ventilatie,  se va  desface  hidroizolatia acoperisului,se va curata stratul suport si se va verifica indeplinirea conditiei de panta minima 2%;

- se va reface sapa in conditii de panta minima 2%;

- la partea inferioara membrana hidroizolanta pe baza de bitum aditivat, minim 2,5 mm acoperire de bitum la fata de lipire, dublu strat armare (voal de fibre de sticla si poliester netesut), 4 mm grosime, 4 kg/mp, flexibilitate la rece -150C , stabilitate la cald +1200C, lipita cu flacara in puncte.

- la partea superioara membrana hidroizolanta pe baza de bitum aditivat, mininm 2,5 mm acoperire de bitum la fata de lipire, dublu strat armare (voal de fibre de sticla si poliester netesut), 4 mm grosime, 5 kg/mp si cu protectie de ardezie granulata la fata superioara), flexibilitate la rece -200C, stabilitate la cald +1200C, stabilitate dimensionala ( 5%, lipita cu flacara pe toata suprafata;

- la fel se va reface hidroizolatia si la cladirea ce adaposteste echipamentul electric si de automatizare;

- se va turna trotuar de garda in jurul cladirii, se vor monta  jgheaburi si burlane metalice zincate pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice);

- sistematizarea terenului si amenajari exterioare (platforme din balast pentru accesul si parcare auto si pietonal, inclusiv macarale);

- realizarea unei imprejmuiri a terenului aferent statiei cu gard bordurat si sarma ghimpata la partea superioara, inclusiv porti metalice de acces auto si pietonal);

- dotarea statiei cu toaleta ecologica si container pentru electromecanici, dotari PSI, acestea montandu-se in proximitatea cladirii statiei, inclusiv platforma pentru container, din beton armat;

- inlocuirea conductelor  de aspiratie Dn 600 mm – 3 fire, cu conducte din otel izolate anticoroziv, montarea de gratare,  site piscicole  si sistem de autocuratire, inclusiv prevederea unui sistem antivortex;

- inlocuirea conductei de refulare Dn 800 mm – 1 fir (se va inlocui primul tronson pana la primul masiv de ancoraj cu conducta metalica, apoi se va monta conducta din tuburi de PAFSIN);

- inlocuirea colectorului de refulare;

- montare senzor pentru monitorizarea nivelului de apa in bazinul de aspiratie si de refulare;

- executia unui batardou in zona prizei si lucrari de epuismente pentru a se putea realiza  lucrarile de decolmatare, inlocuirea conductelor de aspiratie si a gratarelor metalice, executia unui camin pentru  montarea unui debitmetru  pe conducta de refulare a statiei;

- montarea unui debitmetru ultrasonic in camin  pe conducta de refulare a statiei ;

- inlocuirea vanelor cu electrovane  pentru atenuarea  loviturii de berbec,  a clapetilor antiretur, cu clapeti cu contragreutate si amortizor hidraulic;

- refacerea masivelor de ancoraj ale conductei de refulare;

- consolidarea cu anrocamente, sub anrocamente se dispune un strat de geotextil, se vor reface atat treptele cat si masivele de ancoraj amplasate pe malul pe care sprijina conductele de aspiratie;

- dotarea cu mire hidrometrice in zona prizei si in zona de refulare a statiei de pompare;

- inlocuirea celulelor sosire, motor si de masura;

- inlocuirea cablurilor intre transformator si celula de sosire;

- inlocuirea cablurilor pentru alimentarea electromotoarelor;

- inlocuirea cablurilor de comanda si semnalizari;

- inlocuirea prizei de pamant;

- inlocuirea instalatiei de iluminat interior si exterior;

- montarea sistemului SCADA + PLC la nivel local statie;

- montarea sistemului antiefractie si monitorizare video;

- montarea instalatiei hibrid de alimentare a serviciilor interne cu panouri fotovoltaice si generator eolian pentru iluminatul interior–exterior si pentru circuite secundare de automatizare;

- inlocuirea tablourilor electrice cu tablouri noi de comanda automata si protectie;

- inlocuire instalatie paratraznet.

VARIANTA II

- STATIA DE POMPARE DE BAZA SPB MEDGIDIA

Se va proiecta reabilitarea si modernizarea statiei prin lucrari care vor cuprinde:

- reabilitarea  pompelor tip 12 NDS – 3 buc (agregatele de pompare reabilitate vor avea aceleasi debite si inaltimi de pompare si se vor respecta solicitarile din Caietul de Sarcini si Tema de proiectare, cel putin 2 din cele 3 agregate sa aiba  posibilitatea variatiei debitului agregatului de pompare prin convertizoare de frecventa ( se vor proiecta 2 convertizoare de frecventa);

- proiectarea unei instalatii de protectie la lovitura de berbec formata din hidrofor dotat cu  instalatie de aer comprimat;

- inlocuirea instalatiei de amorsare;

- inlocuirea instalatiei de epuisment;

- inlocuirea instalatiilor hidromecanice cu instalatii noi performante la toate cele 3 agregate ;

- inlocuirea palanului manual cu un electropalan 2 tf;

- reabilitarea cladirii aferente statiei de pompare (inlocuire tamplarie metalica din profile extrudate din aluminiu vopsite in camp electrostatic prevazute cu garnitura pentru ruperea puntii termice, inlocuire confectii metalice interioare si exterioare, se vor reface finisajele interioare si exterioare, vopsitorie acrilica in 2 straturi culoare alb, realizata manual peste un strat de primer, refacere pardoseli);

- se vor reface instalatiile interioare si exterioare, inclusiv sistemul de ventilatie,  se va  desface  hidroizolatia acoperisului,se va curata stratul suport si se va verifica indeplinirea conditiei de panta minima 2%;

- se va reface sapa in conditii de panta minima 2%;

- la partea inferioara membrana hidroizolanta pe baza de bitum aditivat , minim 2,5mm acoperire de bitum la fata de lipire, dublu strat armare ( voal de fibre de sticla si poliester netesut), 4 mm grosime, 4 kg/mp,  flexibilitate la rece -150C,  stabilitate la cald +1200C, lipita cu flacara in puncte.

- la partea superioara  membrana hidroizolanta pe baza de bitum aditivat, mininm 2,5mm acoperire de bitum la fata de lipire, dublu strat armare (voal de fibre de sticla si poliester netesut), 4 mm grosime, 5 kg/mp  si cu protectie de ardezie granulata la fata superioara), flexibilitate la rece -200C, stabilitate la cald +1200C, stabilitate dimensionala ( 5%, lipita cu flacara pe toata suprafata;

- a fel se va reface hidroizolatia si la cladirea ce adaposteste echipamentul electric si de automatizare.

- se va turna  trotuar de garda in jurul cladirii,  se vor monta  jgheaburi si burlane metalice pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice);

- sistematizarea terenului si amenajari exterioare (platforme din balast pentru accesul si parcare auto si pietonal, inclusiv macarale);

- realizarea unei imprejmuiri a terenului aferent statiei cu gard bordurat si sarma ghimpata la partea superioara, inclusiv porti metalice de acces auto si pietonal);

- dotarea statiei cu toaleta ecologica si container pentru electromecanici, dotari PSI, acestea montandu-se in proximitatea cladirii statiei, inclusiv platforma pentru container, din beton armat;

- inlocuirea conductelor  de aspiratie Dn 600 mm – 3 fire, cu conducte din otel izolate anticoroziv  inclusiv  montarea de gratare cu site piscicole si sistem de autocuratire, inclusiv prevederea unui sistem antivortex;

- montare senzor pentru monitorizarea nivelului de apa in bazinul de aspiratie si de refulare;

- inlocuirea conductei de refulare Dn 800 mm – 1 fir (se va inlocui primul tronson pana la primul masiv de ancoraj cu conducta metalica, pana in zona de refulare);

- inlocuirea colectorului de refulare;

- executia unui batardou in zona prizei si lucrari de epuismente pentru a se putea realiza  lucrarile de decolmatare, inlocuirea conductelor de aspiratie si a gratarelor metalice, executia unui camin pentru  montarea unui debitmetru  pe conducta de refulare a statiei;

- montarea unui debitmetru ultrasonic in camin pe conducta de refulare a statiei;

- inlocuirea vanelor cu electrovane pentru atenuarea loviturii de berbec, a clapetilor antiretur, cu clapeti cu contragreutate si amortizor hidraulic;

- refacerea masivelor de ancoraj ale conductei de refulare;

- consolidarea cu anrocamente, sub anrocamente se dispune un strat de geotextil, se vor reface atat treptele cat si masivele de ancoraj amplasate pe malul pe care sprijina conductele de aspiratie;

- dotarea cu mire hidrometrice in zona prizei si zona de refulare a statiei de pompare;

- inlocuirea celulelor sosire, motor si de masura;

- inlocuirea cablurilor intre transformator si celula de sosire;

- inlocuirea cablurilor pentru alimentarea electromotoarelor;

- inlocuirea cablurilor de comanda si semnalizari;

- inlocuirea prizei de pamant;

- inlocuirea instalatiei de iluminat interior si exterior;

- montarea sistemului SCADA + PLC la nivel local statie;

- montarea sistemului antiefractie si monitorizare video;

- montarea instalatiei hibrid de alimentare a serviciilor interne cu panouri fotovoltaice si generator eolian pentru iluminatul interior–exterior si pentru circuite secundare de automatizare;

- inlocuirea tablourilor electrice cu tablouri noi de comanda automata si protectie;

- inlocuire instalatie paratraznet.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este preconizat sa apara si alte activitati decat cele strict legate de reabilitarea staţiei de pompare de bază Medgidia aferenta din amenajarea de irigaţii Carasu CDMN, judetul Constanta.

Prin realizarea lucrarilor va creste productia agricola si este posibil sa creasca si nivelul de trai al localnicilor / proprietarilor de teren.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Avizele necesare autorizării execuţiei lucrărilor sunt prezentate in Certificatul de Urbanism prezentat anexat acestei documentații.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

NU ESTE CAZUL.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

NU ESTE CAZUL.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

NU ESTE CAZUL.

- metode folosite în demolare;

NU ESTE CAZUL.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

NU ESTE CAZUL.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

NU ESTE CAZUL.

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu se incadreaza in categoria activitatilor din Anexa 1 din Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 si nu poate avea un impact transfrontier negativ semnificativ asupra mediului.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

NU ESTE CAZUL.

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosința actuală a terenurilor pe care urmează să se amplaseze lucrările este aceea de infrastructură de irigații.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Pentru zona aflată în studiu în vederea reabilitării amenăjării de irigații nu au fost identificate direcții de dezvoltare speciale sau alte operațiuni economice cu efect în plan urbanistic.

• arealele sensibile;

Proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Conducta refulare |  |
| --- | --- |
|  | Nr. Pct. | X (m) | Y (m) |
|  | 1 | 310245.782 | 758923.824 |
|  | 2 | 310251.420 | 758924.312 |
|  | 3 | 310428.194 | 758928.367 |
|  | 4 | 310722.029 | 758894.714 |
|  | 5 | 310760.762 | 758895.234 |
|  | 6 | 310767.203 | 758895.285 |
|  | 7 | 310767.197 | 758894.485 |
|  | 8 | 310760.756 | 758894.434 |
|  | 9 | 310722.023 | 758893.914 |
|  | 10 | 310428.188 | 758927.568 |
|  | 11 | 310251.549 | 758923.523 |
|  | 12 | 310245.782 | 758922.637 |
| Imprejmuire teren |  |
|  | Nr. Pct. | X (m) | Y (m) |
|  | 1 | 310746.683 | 758867.895 |
|  | 2 | 310762.661 | 758860.359 |
|  | 3 | 310792.700 | 758849.466 |
|  | 4 | 310798.747 | 758852.622 |
|  | 5 | 310802.065 | 758864.767 |
|  | 6 | 310801.815 | 758878.619 |
|  | 7 | 310801.732 | 758885.848 |
|  | 8 | 310799.451 | 758886.025 |
|  | 9 | 310793.812 | 758885.839 |
|  | 10 | 310792.053 | 758886.014 |
|  | 11 | 310790.954 | 758887.096 |
|  | 12 | 310791.144 | 758903.629 |
|  | 13 | 310791.648 | 758904.616 |
|  | 14 | 310792.150 | 758905.115 |
|  | 15 | 310797.760 | 758907.266 |
|  | 16 | 310807.099 | 758907.524 |
|  | 17 | 310809.247 | 758918.628 |
|  | 18 | 310813.223 | 758933.233 |
|  | 19 | 310802.500 | 758933.394 |
|  | 20 | 310740.207 | 758931.472 |
|  | 21 | 310739.071 | 758928.793 |
|  | 22 | 310740.802 | 758882.847 |
|  | 23 | 310741.089 | 758875.762 |
|  | 24 | 310741.218 | 758873.211 |
| Coordonate statie |  |
|  | Nr. Pct. | X (m) | Y (m) |
|  | 1 | 310767.254 | 758888.841 |
|  | 2 | 310767.177 | 758898.607 |
|  | 3 | 310764.307 | 758898.585 |
|  | 4 | 310764.287 | 758901.185 |
|  | 5 | 310767.166 | 758901.207 |
|  | 6 | 310767.164 | 758901.507 |
|  | 7 | 310767.264 | 758901.508 |
|  | 8 | 310767.238 | 758904.841 |
|  | 9 | 310772.908 | 758904.886 |
|  | 10 | 310772.936 | 758901.346 |
|  | 11 | 310773.036 | 758901.347 |
|  | 12 | 310773.133 | 758888.887 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Având în vedere specificul proiectului, care constă în reabilitarea unei amenajări de irigații existente nu există alternativă care să poată fi luată în considerare din punct de vedere al amplasamentului.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

1.) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În faza de execuție, pe amplasament nu rezultă ape tehnologice ci numai ape uzate menajere. 	Sursele posibile de poluare a apelor sunt reprezentate de traficul de șantier și organizarea de șantier și constă în:

- scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite;

- apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar; neîntreținerea corespunzătoare a toaletelor ecologice, cu eventualitatea poluarii solului și a pânzei freatice.

În timpul execuției, pot avea loc poluări accidentale, spre exemplu, scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

În zonă nu sunt necesare stații și instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate, se vor folosi toalete ecologice pe amplasament.

2.) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluare ale aerului in faza de executie a proiectului sunt:

- lucrarile de constructii (excavare parnant, operatii de incarcare-descarcare, asternere straturi, etc):

- poluant: particule de praf;

- vehiculele si utilajele necesare pentru executia lucrarilor, folosite pe amplasament:

- poluanti caracteristici gazelor de esapament: oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, compusi organici, particule incarcate cu metale grele;

- traficul rutier:

- poluanti caracteristici gazelor de eppament: oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, compusi organici, particule incarcate cu metale grele.

Sursele se incadreaza in categoria surselor libere la nivelul solului, discontinue, cu un regim maxim de 10 ore/zi in perioadele de executie a lucrarilor. Existenta lor este limitata in timp la perioada de executie a lucrarilor si este intermitenta. Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafetei de realizare a investitieParticulele de praf provin din excavarea pamantului si operatiile de incarcare-descarcare agregate, precum si de la transportul materialelor pe drumurile existente. In perioadele cu uscaciune se vor lua masuri de stropire a cailor de acces pentru diminuarea poluarii cu pulberi a atmosferei.

Noxele degajate in timpul functionarii utilajelor in zona frontului de lucru se disipeaza in atmosfera, nefiind vorba de trafic intens sau concentrare de utilaje. De asemenea, conditiile de drum existente in zona nu permit rularea cu viteze mari ceea ce impiedica ridicarea unor cantitati importante de praf si reduce si emisiile de gaze de esapament.

In faza de operare:

Nu este cazul.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Avand in vedere faptul ca emisiile rezultate sunt nedirijate, deschise, la nivelul solului, nu sunt constante ci variaza in functie de frontul de lucru si etapele de lucru se considera ca nu este necesara instalarea de echipamente de retinere sau dispersie a poluantilor. Totodata, factorii meteorologici specifici zonei influenteaza dispersia poluantilor, precum: directia vantului, viteza si inversiunile termice. La finalizarea lucrarilor, efectele reziduale sunt eliminate, practic nu mai exista.

3.) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Principalele surse de poluare, în faza de execuție, sunt utilajele de exploatare de masă mare și traficul rutier, în special autocamioanele. Poluanții generați de aceste surse sunt de natură fizică.

În regim normal de funcționare, utilajele pot genera un nivel de zgomot situat în intervalul 75dB(A) (mașină transportoare, autocamion) – 90dB(A) (excavator, buldozer) la o distanță de 15 m față de sursă.

În faza de construcţie, zgomotele şi vibraţiile produse în timpul funcţionării utilajelor pot produce un impact negativ redus, senzaţie de disconfort asupra populatiei aflate in apropierea frontului de lucru si asupra angajaţilor. Efectul este temporar, se manifestă cu intermitenţă şi poate fi atenuat prin măsuri de protecţie. Se estimează că nivelurile de zgomot din zona vor atinge valori aflate sub valoarea limita impusa de STAS 10 144/1 – 80 pentru drumurile din categoria IV.

În faza de operare, nu apar surse de zgomot și vibrații suplimentare față de traficul rutier obișnuit pe drumurile existente țn localitate.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Atat in faza de executie cat si de operare a investiei nu sunt necesare amenajari sau dotari suplimentare pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Totusi in faza de executie, se pot aplica o serie de masuri de minimizare a zgomotului prin:

- Ecranarea echipamentelor care produc niveluri ridicate de zgomot;

- Intretinerea utilajelor de constructie in scopul minimizarii nivelului de zgomot;

- Respectarea proiectului tehnic, a programelor de lucru si a graficelor de executie a lucrarilor.

4.) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Pentru realizarea lucrarilor de constructie prevazute prin proiect nu este necesara utilizarea sau stocarea substantelor radioactive. De asemenea, desfasurarea activitatii pe amplasament nu este generatoare de radiatii.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul. Realizarea investitiei si functionarea nu implica utilizarea surselor de radiatii.

5.) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- manipularea/scurgerea accidentala a combustibililor;

- functionarea defectuoasa a utilajelor de constructii;

- scurgeri accidentale de ape uzate menajere;

- activitatea umana;

- deseurile municipale;

- traficul auto.

Realizarea investitiei implica manipularea unor cantitati de materii prime si materiale precum si excavarea de volume de pamant, determinand localizat, strict pe zona de actiune, presiuni fizice asupra solului.

Prin specificul sau, proiectul analizat nu presupune aparitia unor surse majore de poluare a solului. In cursul derularii lucrarilor, substantele care ar putea polua local si accidental solul sunt combustibilii si lubrifiantii care ar putea fi manevrate sau deversate neglijent in timpul functionarii utilajelor si autovehiculelor. Prin masurile de protectie si monitorizare propuse se vor limita poluarile accidentale cu carburanti sau alte substante.

Deseurile rezultate ca urmare a realizarii investitiei vor fi colectate selectiv si valorificate prin intermediul firmelor de profil sau vor fi transportate la cel mai apropiat depozit autorizat de deseuri municipale.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu sunt necesare amenajari si dotari speciale pentru protectia solului si a subsolului.

In vederea diminuarii impactului asupra calitatii solului si subsolului pe perioada implementaii proiectului se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

- Constructorul va respecta planurile de executie si va asigura o buna stare tehnica a utilajelor;

- Managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de realizare a investitiei, dar si in faza de operare;

- Intretinerea, alimentarea cu combustibil, schimburile de ulei la utilaje, nu se vor efectua in cadrul santierului, pentru a se preveni infiltrarea acestuia in panza freatica. Acestea se vor efectua in spatii autorizate.

- spalarea vehiculelor si a utilajelor se va efectua in locatii prevazute cu dotari adecvate de prevenire a scurgerilor de produse poluante sau, pentru situatii accidentale – spalatorii auto care sunt dotate cu separatoare de hidrocarbori

- in cadrul organizarii de santier vor fi montate separatoare de hidrocarbori pentru preluarea scurgerilor accidentale pentru protectia solului si subsolului.

- Implementarea unui program de inspectie, in vederea efectuarii de interventii rapide si eficiente pentru remedierea problemelor depistate.

- Pentru depozitarea deseurilor menajere se vor utiliza containere etanse, amplasate intr-o zona special amenajata – platforma betonata si imprejmuita. Activitatea nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu sol si subsol, incadrandu-se in legislatia in vigoare; evacuarea ritmică a acestora (prin firme autorizate, conform legislației de mediu în vigoare) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;

- delimitarea strictă a culoarului de lucru;

- în etapa de închidere a fronturilor de lucru, se vor lua măsuri atente de readucere la starea inițială a morfologiei terenului și refacerea învelișului de sol vegetal.

6.) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Lucrarile propriu-zise nu conduc la apariţia de modificări în structura ecosistemelor naturale acvatice sau terestre.

Formele de impact potenţial prognozate a se produce în urma implementarii proiectului  sunt următoarele:

- modificarea suprafeţelor biotopurilor de pe amplasament;

- poluarea aerului (praf) si poluare fizică (zgomote).

Aceste forme de impact se manifestă pe o perioada scurta de timp, pe suprafeţe reduse şi nu produc modificări semnificative în starea de conservare, nu alterează funcţiile/caracteristicile  existente anterior aplicării proiectului.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu sunt necesare lucrări sau dotări speciale pentru protecţia biodiversităţii sau ariilor protejate, dacă se respectă măsurile de protecţie propuse.

Pentru diminuarea impactului asupra florei şi faunei din zonă, titularul activităţii va avea în vedere următoarele măsuri:

- folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea proiectată;

- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise; utilaje moderne, de ultimă generaţie, care sunt mai performante şi au dotări speciale de protecţie a mediului, utilizarea lor va avea un efect imediat şi benefic asupra emisiilor de noxe în atmosferă, consumului de combustibili fosili, densităţii traficului şi reducerii orelor de funcţionare;

- respectarea tehnologiei de lucru aprobată;

- realizarea programelor de reconstrucţie ecologică: lucrari de nivelare.

7.) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

In situatia prezentata activitatea desfasurata in cadrul obiectivului nu necesita masuri speciale de protectie a asezarilor umane si de interes public.

Din datele detinute proiectul nu afecteaza monumente istorice si de arhitectura sau alte zone asupra carora exista un regim de restrictie sau zone de interes traditional.

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrarile de implementare a proiectului nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei. Se considera ca proiectul propus va genera un impact pozitiv asupra asezarilor umane, prin imbuntatirea mediului social si economic in zona.

Distanta cea mai apropiata fata de asezarile umane este 10 km, respectiv cea mai indepartata 25 km.

Organizarea de santier se va face in incinta statiei SPB Medgidia. Statia se gaseste în extravilanul comunei Medgidia, judetul Constanta, km 41+800 pe CDMN, malul drept,  amplasata la o distanta de 10 km fata de cea mai apropiata asezare umana.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Deoarece proiectul nu afecteaza monumente istorice si de arhitectura sau alte zone asupra carora exista un regim de restrictie sau zone de interes traditional, nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

8.) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Întreţinerea utilajelor în faza de execuție a proiectului (schimburi de ulei, anvelope, baterii, diferite piese auto) se va realiza în afara perimetrului de lucru, la sediul executantului lucrarilor sau în service-uri auto, astfel că nu vor rezulta pe amplasament deșeuri de tipul baterii și acumulatori uzați, piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat, produse petroliere.

Deșeurile rezultate din executia lucrărilor se codifică în conformitate cu prevederile HG nr.  856/2002 astfel:

- 17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 -2.000kg

- 17 02 02  sticla – 150kg

- 17 02 03   materiale plastice – 500kg

- 17 04 05  fier si otel – 1500kg

- 17 09 04   amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 – 1000kg.

La prezenta investitie nu vor exista deseuri care contin reziduri sau sunt contaminate cu substante periculoase.

În faza de executie, de la personalul de lucru,  rezulta deseuri municipale:

- Fracție în amestec:             - 20 03 01   deşeuri municipale amestecate – 200 kg;

- Fracție colectată separat:    - 20 01 01   hârtie şi carton – 30 kg;

- 20 01 02   sticlă – 20 kg;

- 20 01 39   materiale plastice – 50 kg;

În faza de operare a proiectului nu rezultă deșeuri.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Rezidurile si deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor colecta in locuri special amenajate (in incinta organizarii de santier la statia SPB Medgidia; pubele pe categorii de deseuri) si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante, pentru evitarea poluarii zonei.

• Constructorul are obligatia de a asigura:

- colectarea selectiva a materialelor

- depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de material

- efectuarea transportului materialelor in conditii de siguranta

• Constructorul trebuie sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

• Masurile enuntate mai sus au un caracter exhaustiv si se vor completa si cu altele menite sa evita producerea oricarui eveniment.

• Lucrarile proiectate nu sunt poluante pentru mediu inconjurator si nu sunt necesare alte lucrari pentru a se realiza protectia mediului pe perioada exploatarii instalatiilor.

• Lucrarile propuse pentru executie nu afecteaza calitatea apelor, a aerului sau a solului, nu produc zgomote sau vibratii,nu sunt surse de radiatii.

• In exploatarea instalatiilor nu se produc deseuri si nici substante toxice.

- planul de gestionare a deșeurilor;

În faza de construcție deșeurile rezultate ca urmare a realizarii proiectului vor fi predate pentru valorificate/eliminate prin intermediul firmelor de profil, autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, astfel:

- deșeurile menajere colectate în amestec se vor prelua de catre operatorul local de salubritate și se vor transporta în vederea eliminarii la cel mai apropiat depozit autorizat de deseuri municipale;

- deșeurile municipale colectate separat vor fi predate operatorilor economici colectori și/sau valoricatori autorizați, în vederea valorificarii acestora;

- pentru restul deseurilor, generatorul va identifica societățile autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificarea/eliminarea fiecarui tip de deșeu.

### Constructorul va lua toate măsurile necesare astfel ca la sfârșitul zilei de lucru să nu ramână stocuri de materiale care pot deveni deșeuri (asfalt neturnat, etc).

### Deșeurile municipale se vor colecta separat pe amplasament.

Generatorul deșeurilor trebuie sa aibă în vedere cu prioritate, valorificarea deseurilor, inclusiv valorificare energetică și apoi eliminarea acestora prin depozitare definitivă sau incinerare.

Conform prevederilor HG 856/2002 agenții economici care generează deșeuri au obligația să țina evidența gestiunii deșeurilor și să o prezinte autorităților competente la cererea acestora.

9) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Substante sau preparate chimice periculoase nu vor fi nici utilizate si nici nu vor rezulta din activitatile derulate in perimetrul de lucru.

În faza de operare, nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Proiectul propus se va desfasura in extravilanul localitatii si activitatea desfasurata nu presupune utilizarea resurselor naturale, a apei, a solului sau a biodiversitatii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- impactul asupra populaţiei:

În perioada de execuție a lucrărilor dar și în perioada de reparații a lucrarilor executate (la statia SPB Medgidia – lucrari de reparatii care se vor efectua de beneficiar) sau dezafectării  organizarii de santier din incinta statieiSPB Medgidia, se poate identifica:

  - disconfort fonic datorat utilajelor;

  - disconfort din funcționarea utilajelor (praf, gaze rezultate din arderea motorinei): se vor lua măsuri de prevenire, prin udarea pământului rezultat din excavații și se vor utiliza numai utilaje care se încadrează în normele de emisii.

În perioada de funcționare:

  - disconfort fonic nu va exista deoarece nu sunt surse de producere a zgomotului.

În perioada de execuție a lucrărilor dar și în perioada de reparații a lucrarilor executate la statia de pompare SPB Megdia sau dezafectării  organizarii de santier din incinta statiei, va exista un impact indirect, de disturbare temporară, putin semnificativ asupra faunei, manifestat pe plan local, datorat zgomotelor produse de funcționarea utilajelor. Nu se întrerup/blochează  rute de deplasare sau migrare, nu se fragmentează habitate, nu se distrug locuri de odihnă, adăpost şi reproducere ale speciilor, inclusiv a speciilor de interes comunitar.

Impact nesemnificativ pe ansamblul zonei.

În ceea ce privește impactul asupra florei, menționăm că în perioada de execuție a lucrărilor, respectiv de reparații sau în situația dezafectării va exista un impact redus. Realizarea investiției nu necesită defrișări.

Lucrările de construcție și funcționare nu vor conduce la schimbarea categoriei actuale de folosință.

În faza de operare, impactul generat este nesemnificativ.

Realizarea obiectivului investițional nu va produce efecte negative semnificative asupra  arealelor sensibile din zona de influență a proiectului.

## -  impactul asupra solului:

Realizarea proiectului nu implică acțiuni negative asupra solului.

In perioada de execuție a lucrărilor dar și a reparațiilor sau dezafectării se poate identifica un potențial efect negativ ca urmare a funcționarii defectuoase a utilajelor, pierderi de carburanți sau de uleiuri, determinând astfel un impact apreciabil asupra solului. Suprafața de manifestare este însă restrânsa și se poate atenua prin luarea imediată a măsurilor de protecție; impactul este puțin probabil.

Luând în calcul conditiile actuale ale amplasamentului, precum și activitățile ce se vor desfășura pe amplasament în faza de operare a investiției, se consideră că impactul asupra solului este nesemnificativ.

Pe ansamblul zonei se apreciaza un impact nesemnificativ asupra solului şi subsolului.

## - impactul asupra folosinţelor:

Prin implementarea proiectului nu va fi necesară schimbarea folosințelor actuale – terenuri arabile, canale de irigații, stații de pompare.

## - impactul asupra bunurilor materiale:

Prin implementarea proiectului nu se vor afecta major bunuri materiale.

Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada acestora se poate identifica:

  - deteriorări accidentale datorită utilajelor: se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea deteriorărilor. Antreprenorul va aduce la starea inițială, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare apărută ca urmare a operațiunilor sale.

Din punct de vedere al funcționării:

  - deteriorări accidentale prin apariția de avarii: defectele apărute se vor remedia în cel mai scurt timp posibil.

## - impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei:

Investiția nu se desfășoară în zone de protecție sanitară și nu presupune modificarea nivelurilor, debitelor sau volumelor de apă existente.

Nu există surse directe pentru poluarea pânzei freatice sau a apelor de suprafața. Împotriva poluărilor accidentale, spre exemplu, scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport, din utilajele folosite pentru excavare, umplere sunt luate masurile normale de lucru în cadrul unui șantier: impactul manifestat este negativ, de scurta durata si cu probabilitate redusa.

În faza de execuție, apa potabilă pentru personalul care va lucra în cadrul proiectului se aduce îmbuteliată pe amplasament.

Per global, impactul proiectului este nesemnificativ asupra calităţii şi cantităţii de apă din zona de influență.

- impactul asupra calităţii aerului:

În faza de execuție a lucrărilor sunt posibile efecte negative directe asupra calităţii aerului prin disiparea de particule solide (praf, pulberi) şi noxe, impact manifestat pe plan local.

Betoanele vor fi aduse preparate, iar aprovizionarea şi punerea în opera a acestora nu prezintă un impact asupra aerului.

Prin natura lor, lucrările de construcție nu pot fi prevăzute cu sisteme de reținere și evacuare a poluanților. Efectul este puţin semnificativ (sursele sunt punctuale şi activitatea se desfăşoară în aer liber pe fronturi mici de lucru), temporar, manifestat în perioada programului de lucru în faza de construcţie a obiectivelor de investiție și are o probabilitate de apariţie sigură. Aplicarea masurilor de reducere a impactului, determină diminuarea efectelor și aducerea acestora în limite admisibile.

Betoanele vor fi aduse preparate, iar aprovizionarea şi punerea în operă a acestora nu prezintă un impact asupra aerului.

În faza de operare, investiția nu va genera un impact negativ asupra factorului de mediu aer.

- impactul asupra climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră):

Prin implementarea proiectului nu există riscul unor modificări climatice sau emisii de gaze cu efect de sera.

## - impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor.

In faza de construcţie, zgomotele şi vibraţiile produse în timpul funcţionării utilajelor pot produce un impact negativ redus (senzaţie de disconfort) asupra angajaţilor, în fronturile de lucru precum şi a populației aflată în apropierea zonelor de lucru. Efectul este temporar, se manifestă cu intermitenţă şi poate fi atenuat prin măsurile de protecţie. De asemenea, în faza de operare, datorită specificului activității, se va  intensifica traficul în perioadele de vârf agricol. În perimetrul proiectului se estimează că nivelurile de zgomot vor atinge valori aflate sub limita impusă de STAS 10 144/1 – 80 pentru drumurile din categoria IV.

- impactul asupra peisajului şi mediului vizual:

Având în vedere specificul proiectului, care constă în reabilitarea unei amenajări de irigații existente, prin implementarea proiectului nu se va interveni asupra peisajului și a mediului vizual.

Temporar se va manifesta un caracter specific activităților de construcție, dar numai pe perioada de executare a lucrărilor propuse din proiect. În caietele de sarcini se va specifica faptul că Antreprenorul va lua toate măsurile de refacere a peisajului și a mediului vizual la starea inițială.

- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural:

În apropierea amplasamentului nu s-au identificat obiective de inters istoric și cultural, neexistând impact asupra acestui factor de mediu.

  - natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Extinderea spaţială a zonei de influenţă a impactului este în strânsă legătură cu natura impactului, de asemenea, cu magnitudinea şi complexitatea acestuia. Zona de impact va fi limitată la amplasament, nefiind afectată în nici un fel populaţia din vecinătate (locuitorii localitatii Medgidia, judetul Constanta), solul/subsolul sau biodiversitatea zonei (care este redusă pe amplasament).

Proiectul va avea un impact redus din punct de vedere al intensitatii, atat pe parcursul executarii lucrarilor cat si in perioada de exploatare. Totodata se vor lua toate masurile necesare pentru diminuarea si evitarea oricaror deteriorari asupra mediului;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Proiectul nu va avea un impact extins, fata de zona sa de incidenta si anume teritoriul localitatii Medgidia, judetul Constanta.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Proiectul va avea un impact redus din punct de vedere al complexitatii si magnitudinii.

Pe parcursul executarii lucrarilor prin:

- activitatile igienico-sanitare ale personalului de executie;

- depozitarea si manipularea diverselor materiale in cadrul organizarii de santier.

Pe parcursul exploatarii:

- senzatia curateniei si ordine daca infrastructura va fi corect intretinuta;

- realizarea unei infrastructuri care sa ofere un mod civilizat de trai.

- probabilitatea impactului;

Proiectul va avea un impact relativ redus din punct de vedere al probabilitatii, atat pe parcursul executarii lucrarilor cat si in perioada de exploatare. Totodata se vor lua toate masurile necesare pentru diminuarea si evitarea oricaror deteriorari asupra mediului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Pe parcursul executiei lucrarilor proiectul va avea un impact cu durata scurta, frecventa redusa si total reversibil.

In perioada de exploatare, proiectul va avea un impact de lunga durata, frecventa redusa si ireversibil.

In concluzie, se poate preconiza ca impactul generat asupra factorilor de mediu prin realizarea proiectului este un impact nesemnificativ, cu probabilitate si frecventa redusa, avand ca durata, perioada de realizare a investitiei, fiind produs de activitatile necesare infrastructurii de irigatii.

Impactul se va manifesta pe plan strict local, fara implicatii negative semnificative la nivel regional, national sau transfrontiera.

Implementarea proiectului va genera efecte pozitive, de durata, pentru cresterea calitatii vietii comunitatilor locale.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Pentru protecţia calităţii apelor

Se vor avea în vedere următoarele măsuri specifice:

În faza de execuție:

- Manipularea materialelor, a pământului şi a altor substanţe folosite se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele din precipitaţii; se vor lua măsuri pentru curgerea normala a apelor;

- Se vor lua toate măsurile de evitare a a poluarii apelor de suprafață prin actiuni de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; existența dotării necesare intervenției în cazul scurgerilor de produs petrolier (materiale absorbante);

- Constructorul va fi obligat să menţină funcţionalitatea naturală a tuturor apelor din zonă și să asigure măsuri de protecţie a cursurilor de apă şi a apelor subterane din zonă;

- Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor face în unităţi specializate;

- Pentru colectarea apelor uzate menajere de la activităţile igienico – sanitare ale angajaţilor în perioada de execuţie a lucrărilor investiţiei se va asigura un număr de toalete ecologice corespunzător prevederilor standardelor şi normelor de proiectare,  care se vor intreține periodic de către societăți specializate; se interzice răspândirea direct  în cursuri de apă, a apelor uzate menajere;

- Respectarea legislației de mediu în vigoare privind depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea desfasurată pe amplasament: sortarea, stocarea temporară separată, evacuarea periodică a deșeurilor de pe amplasament de către operatori economici autorizați.

În faza de operare:

- După finalizarea investiţiei, beneficiarul va lua măsuri privind întreţinerea corectă a infrastructurii nou reabilitate.

- Deşeurile menajere produse pe amplasament sunt colectate selectiv şi sunt valorificate prin intermediul firmelor de profil.

Pentru protecţia calităţii aerului

În vederea reducerii emisiilor de agenţi poluanţi în atmosferă, în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri specifice:

În faza de execuție :

- Utilizarea vehiculelor şi echipamentelor cu emisii reduse;

- Realizarea inspecției tehnice periodice și intreţinerea adecvată a vehiculelor şi echipamentelor, pentru evitarea de pierderi de materiale pe traseu;

- Întreţinerea platformelor de lucru prin umidificare permanentă pentru curățarea masei de aer de pulberile antrenate și limitarea ariei afectate de depunerea acestora ;

- La finalizarea lucrarilor de constructie, zonele afectate vor fi reabilitate.

În faza de operare :

- Nu este cazul.

Pentru protecţia impotriva zgomotelor si vibratiilor

Pentru diminuarea efectelor negative determinate de zgomote şi vibraţii se vor lua o serie de măsuri cum ar fi:

În faza de execuție:

- Reducerea poluării fonice prin măsuri tehnico-organizatorice cum ar fi mărimea fronturilor de lucru;

- Folosirea de utilaje moderne, silenţioase, în stare bună, cu respectarea graficului de reparaţii şi revizii tehnice;

- Respectarea programului de lucru precum şi stabilirea şi respectarea unui grafic de funcţionare a utilajelor grele producătoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât sa fie minimizat impactul indus;

- Realizarea transportului de materiale cu viteză redusă pentru diminuarea nivelului de zgomot şi vibraţii, respectiv antrenarea pulberilor sedimentabile în atmosferă.

În faza de operare :

- Nu este cazul.

Pentru protecţia calităţii solului si subsolului

În vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

În faza de execuție:

- Evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri prin scurgeri accidentele din utilajele şi mijloacele de transport ;

- Suprafeţele de teren contaminate accidental cu substanţe petroliere vor fi excavate iar deseurile de produse petroliere rezultate in urma accidentelor vor fi colectate, stocate în recipienți speciali și predate unităților specializate în valorificarea/eliminarea acestora;

- Asigurarea unui management corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

- Respectarea instrucţiunilor de lucru, a graficelor de lucrari, a traseelor şi a ocupării suprafeţelor conform prevederilor din proiect ;

- Utilizarea de mijloace auto corespunzătoare cerinţelor tehnice R.A.R.;

- Realizarea de lucrări de refacere a terenului, prin nivelare si renaturalizare.

În faza de operare :

- Nu este cazul.

Pentru protecţia florei si faunei

În faza de execuție:

- Utilizarea de tehnologii de execuție  în conformitate cu legislația în vigoare;

- Aprovizionarea cu materiale de constructii în cantitățile necesare execuției lucrărilor  fără formarea de stocuri;

- Realizarea lucrărilor de nivelare în vederea renaturalizării zonei;

- Respectarea programului de lucru la execuția lucrărilor și în utilizarea echipamentelor și utilajelor care produc zgomot.

În faza de operare:

- Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Legii 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, neregasindu-se in lista activitatilor care pot cauza un impact transfrontiera negativ semnificativ asupra mediului.

In concluzie, se poate preconiza ca impactul generat asupra factorilor de mediu de realizarea proiectului este un impact nesemnificativ, cu probabilitate si frecventa redusii, avand ca durata, perioada de realizare a investitie.

Impactul se va manifesta pe plan strict local, fora implicatii negative semnificative la nivel regional, national sau transfrontiera.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Investitia nu influenteaza negativ calitatea aerului in zona.

Lucrarea respectǎ prevederile Ordonanţei de urgenţǎ 195/2005 privind protecţia mediului şi asigurǎ condiţii de siguranţǎ şi eficienţǎ în toate fazele ciclului de viaţǎ pe toatǎ perioada de existenţǎ a investiţiei.

Rezidurile si deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor colecta in locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante, pentru evitarea poluarii zonei. Poluarea acustica produsa este in limitele admise.

In conf. cu Legea 92/2021 privind gestionarea deşeurilor şi HG 856/2002,  lucrarea ce se executa face parte dintre lucrarile cu impact nesemnificativ asupra mediului, drept pentru care beneficiarul si constructorul au obligatia sa respecte in totalitate acordul de mediu eliberat de autoritatile competente si in baza caruia lucrarile pot fi executate.

Dupa terminarea lucrarilor, materialele si sculele folosite se aduna si se transporta la sediul firmei constructoare, respectand conditiile autorizatiei de constructie. La alegerea traseelor si amplasamentelor instalatiilor s-au respectat distantele fata de obiectivele si gospodariile supra si subterane si alte obiective de interes public.

Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate, dupa terminarea lucrarii, zonele ocupate se vor elibera. Accesul utilajelor in zona se va face pe drumurile de acces din zona.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara.

Directiva IPPC

Se știe că obiectivul Directivei 96/61/CE, cunoscută sub denumirea de directiva IPPC, este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenită de la activităţile specificate în Anexa I a Directivei 96/61/CE. Această anexă nu menţionează proiecte de tipul celui prezentat în acest memoriu. În același timp proiectul supus avizării nu generează emisii care să se  încadreaze în prevederile Legii nr. 278/2013 care abrogă OUG nr. 152/2005 și care acum reglementează problemele de poluare.

Directiva SEVESO

Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţionala și reglementată prin LEGE nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Proiectul propus nu se încadrează în domeniul avut în vedere de prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Directiva COV

Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, au fost transpuse în legislaţia naţională prin HG nr. 958/2012 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, modificată şi completată, cel mai recent, prin HG nr. 1.047/2013.

Proiectul nu intră sub incidenţa acestei directive.

Directiva LCP

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislaţia naţională prin Legea nr. 278/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

Proiectul propus nu se încadrează în categoria instalaţiilor mari de ardere.

Directiva - Cadru Apă

Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, și Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor urbane uzate privind apa au fost transpuse în legislaţia naţională prin legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Nu este cazul.

Directiva - Cadru Aer

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului.

Proiectul propus nu va afecta calitatea aerului, având doar influenţă temporară locală în perioada de construcţie.

Directiva - Cadru Deşeuri

Directiva Cadru privind deşeurile a fost transpusă în legislaţia României prin Legea nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. Deasemeni prin HG nr. 856/2002, modificata cu HG nr. 210/2007, reglementeaza evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobă lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Deşeurile rezultate vor fi doar în perioada de construcţie vor fi colectate în sistem selectiv şi transportate de pe amplasament de către o firmă specializată.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Investitia va fi finantata din fonduri acordate de la bugetul de stat prin respectarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România, program aprobat prin H.G. nr. 793/26.10.2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrarile de organizare de santier trebuie sa se desfasoare in conformitate cu toate masurile de siguranta enuntate mai sus si cu respectarea prevederilor Normelor de prevenire si stingere a incendiilor la lucrarile ce constructii si instalatii aferente acestora — indicativ C 300-94.

Unitatea de executie are obligatia de a lua toate masurile suplimentare pe care le considera necesare in vederea unei depline securitati a muncii.

Lucrarile de organizare de santier vor cuprinde:

- constructii si instalatii ale antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care sa-i permita sa satisfaca obligatiile de executie si calitate, de relatii cu beneficiarul, precum si cele privind controlul executiei;

- toate materialele, instalatiile si dispozitivele, sistemele de control necesare executiei, in conformitate cu normativele in vigoare.

Caile de circulatie adiacente trebuie sa ramana libere pentru a exista o fluenta in circulatia perimetrala atat a persoanelor cat si a autovehiculelor. Santierul trebuie imprejmuit cu panouri provizorii care sa preintampine patrunderea altor persoane pe santier. Accesul in santier va fi controlat.

Se vor lua toate masurile de preintampinare a poluarii aerului, apei, solului in timpul lucrarilor de executie. La iesirea din santier se va prevedea un punct de spalare a utilajelor care parasesc perimetrul santierului.

Constructorul care executa lucrarea este obligat sa isi ia toate masurile de protectie a vecinatatilor.

Organizarea de santier cuprinde:

- cai de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare;

- sursele de energie;

- apa potabila, grup sanitar;

- grafice de executie a lucrarilor;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor,

masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor; masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de executie a obiectivului;

- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri putemice, degajari mari depraf, asigurarea acceselor necesare).

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, pe toata durata executiei lucrarilor, mai exact la statia SPB Medgidia, care se afla in extravilanul localitatii Medgidia, judetul Constanta, astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect sa fie cat mai redus.

Organizarea de santier va fi amenajata conform prevedrilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor amplasa:

- un panou de identificare a investitiei;

- un container uzinat dotat cu birou si vestiar;

- un container pentru depozitarea materialelor si sculelor

- un container amenajat pentru servirea mesei

- un container metalic pentru colectarea deseurilor din constructii

- containere pentru colectarea deseurilor generate, europubela pentru deseuri menajere

- 1 toaleta ecologica pentru colectarea apelor uzate menajere

- Un tablou electric cu bransament provizoriu

- Un pichet PSI (stingatoare de incendiu, lada cu nisip, tarnacop, lopeti, galeti, etc)

- Instalatie de iluminta exterior a organizarii de santier

Se au in vedere:

- Imprejmuirea zonelor de lucre, montarea de avertizoare, etc

- Delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obieictvului de investitie; se va dota si organiza in baza proiectului de organizare de santier inclus in proiectul tehnic de executie; se vor stabili zonele de aprcare a autovehiculelor si utilajelor;

- Intretinerea/repararea utilajelor, instalatiilor si mijloacelor de transport se va realiza numai de catre societati autorizate specializate

- Intretinerea utilajelor / mijloacelor de transport utilizate in lucrarile de constructii proiectate in vederea evitarii scurgerii de combustibili si uleiuri uzate pe sol/apa si de alte substante perculoase.

- Nu se vor stoca si depozita temporar carburanti si substante periculoase in zona aferenta proiectului;

- Constructorul nu va executa conectari si deconectari care necesita intreruperea surselor de alimentare cu energie electrica si a altor utilitati sau modificarea retelelor de utilitati fara avizul scris al beneficiarului;

- Utilajele / miljoacele de transport nu se vor spala in zona aferenta amplasamentului

- Depozitarea materialelor de constructii se va face in locuri amnajate corespunzator

- Deseurile rezultate in perioada de exeuctie a proiectului, incadrate in categoia deseurilor nepericuloase vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 92/2021 privind regimul deseurilor

si HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si va fi in responsabilitatea executantului, astfel:

- Pamantul excavat va fi utilizat la sistematizarea terenului

- Deseurile menajere generate vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate prin depozitare la un deposit conform.

- Deseurile reciclabile (metalice, hartie, carton, platic, textile, etc) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale in vederea valorificarii prin societati specializate

- Refacerea suprafetelor de teren afectate temporar de lucrari: se va mentine curatenia in zona de lucru; dupa executarea lucrarilor se vor refacre si adduce la starea initiala terenurile afectate de executia lucrarilor

- Personalul executantului va purta echipament de protective si de lucru inscriptionat cu numele societtaii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu priviire l depozitarea si eliminarea deseurilor, masurilor de protective si prim ajutor.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier decurg din:

    - ocuparea terenului;

    - amenajarea platformelor;

    - depozitarea deşeurilor.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier, urmată de refacerea terenului la starea inițială.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- manipularea/scurgerea accidentala a combustibililor;

- functionarea defectuoasa a utilajelor de constructii;

- scurgeri accidentale de ape uzate menajere;

- activitatea umana;

- deseurile municipale;

- traficul auto.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

- Amenajarea unei platforme pietruite, imprejmuită, pe care se vor amplasa containerul birou, vestiarele, containerele pentru deseuri, toaletele ecologice, generatorul de curent electric (unde este cazul) și spații pentru depozitarea materialelor.

- Utilajele vor staționa pe platforma pietruită, în apropierea frontului de lucru, fără a îngreuna circulația rutieră sau se vor întoarce la sediul constructorului.

- Se vor lua măsuri de verificare tehnică a utilajelor pentru a evita emisii mari datorate unor defecţiuni.

- Depozitele de materiale excavate vor fi prevazute cu șanțuri perimetrale de gardă.

- Alimentarea cu apă tehnologică se va aproviziona cu cisterna. Pentru personalul muncitor, apa potabilă va fi asigurată în bidoane de plastic sau fântăni din apropiere.

- Balastul utilizat pentru refacerea drumurilor va fi preluat de la una din balastierele existente în zona amplasamentului. Betonul, mixtura asfaltica se vor aduce preparate și se vor transporta cu autovehicule specifice.

- Pe toată durata şantierului, incinta acestuia, construcţiile de organizare, cât şi acelea care fac parte din contract, vor fi ţinute în mod permanent în stare de curăţenie.

- Se va asigura managementul adecvat al deșeurilor.

- Traficul de şantier şi funcţionarea utilajelor se vor limita la traseele şi programul de lucru specificat. Nu se creeaza căi temporare de acces la amplasament.

- Pentru colectarea apelor uzate menajere de la activitatile igienico – sanitare ale angajaților vor fi prevăzute toalete ecologice.

- Personalul angajat va fi instruit pentru a se va evita degradarea zonelor în vecinatea amplasamentului şi a vegetaţiei existente din perimetrele adiacente.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Realizarea obiectivului investițional nu presupune intervenții semnificative asupra mediului.

Investiția va contribui la ameliorarea calității factorilor de mediu din zona.

Refacerea amplasamentului afectat de execuția proiectului constă în realizarea de lucrari de nivelare a terenului. Suprafețele de teren ocupate temporar de lucrari își vor recăpăta destinația inițială, după terminarea investiției, prin ecologizare.

S-au prevăzut următoarele lucrări de refacere a amplasamentului:

- evacuarea de pe platforme a resturilor de materiale și a deșeurilor de construcții și dezafectări rezultate;

- dezafectarea organizarii de santier;

- decopertarea solului dacă acesta este contaminat cu combustibili şi lubrifianţi; evacuarea de pe amplasament în vederea tratării conform prevederilor legale;

- nivelarea terenului; se va realiza cu solul vegetal rezultat prin decaparea suprafeţelor ocupate definitiv.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

În faza de execuție și în faza operațională, se vor lua măsurile imediate în caz de poluare accidentală și vor fi anunțate autoritățile de mediu, respectiv: Agenția Teritorială pentru Protecția Mediului, Garda Judeteană de Mediu si alte autorități competente.

În faza de operare, prin Regulamentul de funcţionare, operatorul care va exploata sistemul si va asigura măsurile necesare pentru prevenirea şi înlăturarea unor astfel de situaţii.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Fiind o investiție în reabilitare amenajare de irigații, durata de viață normată este de 30 de ani.

Nu sunt prevăzute lucrări de închidere sau dezafectare a investiției, ci lucrări de intreținere și reparații periodice.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Pentru readucerea terenului la starea inițială, se vor respecta prevederile HG 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului și HG 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Nu sunt necesare cǎi de acces provizorii, circulaţia realizându-se pe reţeaua de drumuri existente. Executantul va întreţine drumurile de acces în stare corespunzǎtoare pentru trecerea sigurǎ şi fǎrǎ probleme a vehiculelor şi instalaţiilor pânǎ la terminarea lucrǎrilor.

- schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul

- schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul. Proiectul nu se afla in arie naturala protejata.

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul. Proiectul nu se afla in arie naturala protejata.

- prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul. Proiectul nu se afla in arie naturala protejata.

- Descriere arii

  - Aria naturala protejata Padurea Snagov

  - ROSCI0259 Valea Călmățuiului

  - ROSCI0278 Bordusani Borcea

    - 0278 Culturala

    - 0278 Geografica

    - 0278 Socio economica

    - 0278 Turistica

  - ROSCI0308 Lacul si Padurea Cernica

  - ROSPA 0051 Iezerul Calarasi

  - ROSPA0012 Bratul Borcea

  - ROSPA0122 Lacul si Padurea Cernica

  - ROSPA0145 Valea Călmățuiului

  - ROSPA0122 Lacul si Padurea Cernica

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor protejate. Proiectul propune reabilitarea unei amenajari hidrotehnice existente pentru îmbunatatiri funciare.

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul. Proiectul nu se afla in arie naturala protejata.

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

XV-1.010b.00.00.00.0 (BH Litoral – CDMN, CPAMN, Hm 290,319,418,460,507)

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Denumire corp apa (captare si evacuare): Fluviul Dunarea km 309, CDMN

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Cod corp apa (captare si evacuare):

| Denumire obiect cadastral | Judet | Numar de stocare in evidenta cadastrala | Nr. de ordine al captarii evacuarii la folosinta |
| --- | --- | --- | --- |
| Captare de suprafata- Fluviul Dunarea km 309, CDMN, CPAMN | Constanta | 706 | 1,2,3,4 |
| Evacuare in receptor (CDMN, CPAMN, Marea Neagra, lacul Tibrunu, lacul Tasaul) | Constanta | 706 | 1÷4 |

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

- apa de suprafata: stare ecologica buna;

- apa subterana: stare ecologica buna;

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Obiectivul central al Directivei Cadru in domeniul apei este acela de a obtine o “stare buna” pentru toate corpurile de apa, atat pentru cele de suprafata, cai si pentru cele subterane, cu exceptia corpurilor puternic modificate si artificiale, pentru care se defineste “potentialul ecologic bun”.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

        - Atenuarea schimbarilor climatice

- Proiectul propus va emite dioxid de carbon (C02), protoxid de azot (N2O), metal (CH4) sau orice alt GES? Proiectul propus implica activitati de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinatiei terenurilor sau de silvicultura (de exemplu, despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor? Implica si alte activitati (de exemplu, impaduriri) care pot actiona ca absorbanti de emisii?

Proiectul propus nu genereaza emisii de GES. Statia de pompare de baza SPB Medgidia a fost construita in anul 1968.

Proiectul nu implica schimbari de destinatie a terenului.

Conform Certificatului de Urbanism emis de catre Primaria Medgidia – regimul juridic: imobile constructii, terenuri, drumuri de exploatare, extravilane si/sau intravilane situate pe raza UAT Medgidia, proprietati publice si/sau private ale Statului Roman, unitatilor administrativ teritoriale si/sau proprietati private ale persoanelor fizice si/sau juridice, situate in vestul Municipiul Medgidia.

Proiectul nu implica activittai de despaduriri si/sau impaduriri.

Prin reabilitarea statiei de pompare de baza SPB Medgidia, apa va putea fi asigurata prin canalele de aductiune/distributie existente catre utilizatorii de apa. In cazul in care nu se vor realiza lucrarile de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii  la statia de pompare mentionata, utilizatorii de apa nu vor putea iriga cultura de vita-de-vie  la intreaga capacitate, in concordanta cu cerintele plantelor, in special in perioadele in care consumul maxim al plantelor  in faza de formare si umplerea bobului se suprapune peste intervalul  fenomenului  de seceta si in consecinta nu vor realiza  calitatea si cantitatea de struguri in concordanta  cu potentialul de sol, de soi si termic al zonei.

- Va influenta proiectul propus in mod semnificativ cererea de energie? Este posibila utilizarea surselor regenerabile de energie?

Proiectul nu va influenta in mod semnificativ cererea de energie. Se propun agregate noi cu randamente mari si consumuri de energie mici. Consumul specific al statiei este de 267 kWh/1000 mc deservind suprafata de 674 ha.

Prin proiect se propune montarea instalatiei hibrid de alimentare a serviciilor interne cu panouri fotovoltaice pentru iluminatul interior–exterior si pentru circuite secundare de automatizare – 8kW.

- Proiectul propus va determina cresterea sau reducerea semnificativa a deplasarilor personale? Proiectul propus va determina cresterea sau reducerea semnificativa a transportului de marfa?

Proiectul propus nu determina cresterea sau reducerea semnificativa a deplasarilor personale respectiv  cresterea sau reducerea semnificativa a transportului de marfa.

b)   Adaptarea la schimbarile climatice

- Cum ar putea fi afectata punerea in aplicare a proiectului de schimbarile climatice: valurile de caldura (inclusiv impactul asupra sanatatii umane, afectarea culturilor, incendii de padure, etc); seceta (inclusiv disponibilitatea si calitatea scazute ale apei si cererea tot mai mare de apa); cantitati extreme de precipitatii, inundatii provocate de rauri si viituri; furtuni si vanturi puternice (inclusiv afectarea infrastructurii cladirilor, culturilor si a padurilor); alunecari de teren; nivelul de crestere al marilor, mareele de furtuna, eroziunea coastelor si intruziunea salina; perioade reci; daune provocate de inghet – dezghet?

Proiectul propus nu va fi afectat  de schimbarile climatice: valuri de caldura, cantitati extreme de precipitatii, alunecari de teren, furtuni si vanturi puternice, etc.

Este o constructie existenta si va fi reabilitata.

- In ce masura ar putea fi necesar ca proiectul sa se adapteze la schimbarile climatice si la posibilele evenimente extreme? Va influenta proiectul vulnerabilitatea climatica a persoanelor si a activelor din vecinatatea sa?

Nu este cazul. Este o constructie existenta.

Amplasamentul se incadreaza in zona D seismica, caracterizata prin coeficientul Ks = 0,20 perioada de colt, TC = 0,7 sec si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,20 (pentru IMR = 225 ani).

Zona climatica in care este amplasata cladirea : II Constanta, conform hartii de zonare climatica a Romaniei (SR 1907-1).

Sok = 2,0 KN/m2

Adancimea maxima de inghet in zona de amplasament: -1,0 m

Gradul de expunere la vant: adapostita.

qp = 0,4 Kpa

Propiectul propus nu influenteaza vulnerabilitatea climatica a persoanelor si a activelor din vecinatatea sa.

Proiectant,

SC DOUBLE A TRUST SRL

|  | Semnătura și ștampila titularului AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Constanta Semnatura si stampila titularului |
| --- | --- |