DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr.7026 din 05.12.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  ORAS CERNAVODA prin VICEPRIMAR CIRJALI SERIF, cu sediul în Oras Cernavoda, str. Ovidiu, nr. 11, judetul Constanta înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 7026RP din 29.08.2023,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.11.2023 că proiectul:                                      „CONSTRUIRE PARCARE AUTOTURISME ACOPERITA ZONA TRUST ( CUPRINSA INTRE STR. 9 MAI SI ALEEA LIBERTATII)”,  propus a fi amplasat in Oras Cernavoda, str. Aleea din str. 9 Mai( cuprinsa intre str. 9 Mai si Aleea Libertatii), judetul Constanta, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr.2, punctul 10, lit.b.

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu  intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiectul propus, se propune crearea unor locuri de parcare intr-o zona aglomerata si asigurarea unui trafic pietonal in conditii de siguranta si transport.

Bilant Teritorial:

Suprafata parcare asfaltata: 1900mp

-Locuri de parcare acoperite :44 locuri ( module de parcare 22buc)

-Locuri de parcare neacoperite: 20 locuri

-Locuri de parcare persoane cu dizabilitati: 4 locuri

-Dimensiune locuri de parcare acoperite : 2.75x5.50m

-Dimensiune locuri de parcare neacoperite : 2.50x5.00m

-Suprafata trotuare pietonale : 195mp

-Suprafata zona verde :64mp

Profilul transversal Tronson 1

Profil transversal tip 1- se aplica intre km 0+000.00-km 0+005.00

- Parte carosabila cu latimea de 3.00m;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe ambele parti ale partii carosabile;

- Trotuar pietonal cu latimea de 0.70m pe partea dreapta, delimitat de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15cm;

Profil transversal tip 2- se aplica intre km 0+005.00-km 0+016.00

- Parte carosabila cu latimea de 3.00m;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe ambele parti ale partii carosabile;

- Trotuar pietonal cu latime variabila cuprinsa intre 0.50-1.65m, pe partea dreapta;

Profil transversal tip 3- se aplica intre km 0+016.00-km 0+020.00

- Parte carosabila cu latimea de 3.00m;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe ambele parti ale partii carosabile;

- Trotuar pietonal cu latime variabila cuprinsa intre 1.25-1.30m pe partea dreapta, marginit de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15cm;

Tronson2

Profil transversal tip 4- se aplica intre km 0+000.00-km 0+035.00

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea stanga a zonei de parcare;

- Parcare la 90 grade : dimensiunea unui loc de parcare 5.00/5.50 x 2.50m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parte carosabila cu latimea de 5.00m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parcare la 90grade : dimensiunea unui loc de parcare 5.00 x 2.50m;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea dreapta a zonei de parcare;

- Trotuar pietonal cu latime de 0.70m pe partea dreapta, marginit de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15cm;

Profil transversal tip 5- se aplica intre km 0+035.00-km 0+075.00

- Zid de sprijin existent pe partea stanga a partii carosabile;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea stanga a partii carosabile;

- Parte carosabila cu latimea de 3.50m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parcare longitudinala : dimensiunea unui loc de parcare 5.00 x 2.00m;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea dreapta a partii carosabile care delimiteaza zona parcarii de limita de proprietate;

Profil transversal tip 6- se aplica intre km 0+075.00-km 0+083.00

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea stanga a zonei de parcare;

- Parcare la 90grade : dimensiunea unui loc de parcare 5.50 x 2.50m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parte carosabila cu latimea de 5.00m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parcare longitudinala : dimensiunea unui loc de parcare 5.00 x 2.00m;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea dreapta a zonei de parcare;

Profil transversal tip 7- se aplica intre km 0+083.00-km 0+102.00

- Trotuar pietonal cu latime de 0.70m pe partea stanga, marginit de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15cm;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea stanga a zonei de parcare;

- Parcare la 90grade : dimensiunea unui loc de parcare 5.50 x 2.50m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parte carosabila cu latimea de 5.00m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parcare longitudinala : dimensiunea unui loc de parcare 5.00 x 2.00m;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea dreapta a zonei de parcare longitudinala;

Profil transversal tip 8- se aplica intre km 0+102.00-km 0+118.00

- Trotuar pietonal cu latime de 0.70m pe partea stanga a strazii, marginit de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15cm;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea stanga a zonei de parcare la 90 grade;

- Parcare la 90grade : dimensiunea unui loc de parcare 5.50 x 2.50m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parte carosabila cu latimea de 5.00m;

Profil transversal tip 9- se aplica intre km 0+118.00-km 0+123.00

- Trotuar pietonal cu latime de 0.70m pe partea stanga a strazii, marginit de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15 cm;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea stanga a zonei de parcare la 90 grade;

- Parcare la 90 grade : dimensiunea unui loc de parcare 5.50 x 2.50m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parte carosabila cu latimea de 5.00m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parcare la 90 grade:dimensiunea unui loc de parcare 5.50x2.00m;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea dreapta a zonei de parcare;

- Trotuar pietonal cu latime de 0.70m pe partea dreapta, marginit de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15cm;

Profil transversal tip 10- se aplica intre km 0+123.00-km 0+130.00

- Trotuar pietonal cu latime de 0.70m, marginit de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15cm;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea stanga a zonei de parcare la 90 grade;

- Parcare la 90grade : dimensiunea unui loc de parcare 5.50 x 2.50m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parte carosabila cu latimea de 5.00m;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea dreapta a partii carosabile;

- Trotuar pietonal cu latime de 0.70m pe partea dreapta, marginit de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15cm;

Tronson 3

Profil transversal tip 11- se aplica intre km 0+000.00-km 0+027.00

- Trotuar pietonal cu latime de 0.70m pe partea stanga, marginit de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15 cm;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea stanga a zonei de parcare la 90grade;

- Parcare la 90grade : dimensiunea unui loc de parcare 5.50 x 2.50m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parte carosabila cu latimea de 5.00m;

- Rigola tip scafa prefabricata, cu dimensiunea 0.12x0.30m;

- Parcare la 90grade : dimensiunea unui loc de parcare 5.50 x 2.50m;

- Borduri prefabricate 20x25cm, montate pe partea dreapta a zonei de parcare la 90 grade;

- Trotuar pietonal cu latime de 0.70m pe partea dreapta, marginit de limita de proprietate cu bordura prefabricata 10x15cm;

- Bordurile prefabricate 20x25cm se vor monta pe fundatie de beton C16/20 (30x15cm);

- Bordurile prefabricate 10x15cm se vor monta pe fundatie de beton C16/20 (15x10cm);

STRUCTURA RUTIERA

- Parcare pentru autovehicule

  - 4cm strat uzura BAPC16 rul50/70;

  - 6cm strat legatura BADPC22.4 leg50/70;

  - 15cm strat de fundatie superior din piatra sparta amestec optimal;

  - 30 cm strat de fundatie inferior din piatra sparta 0-63;

  - 5cm strat de forma din nisip;

- Trotuare pietonale

  - 4cm strat de uzura BAPC8 rul50/70

  - 10cm strat de beton C16/20

  - Folie de polipropilena sau hartie Kraft

  - 10cm strat de piatra sparta

SCURGEREA APELOR PLUVIALE

Scurgerea apelor se va asigura prin pantele în profil longitudinal și profil transversal. Apele vor fi îndepărtate de pe partea carosabilă și conduse spre margine, in zona adiacenta bordurilor verticale din beton care încadrează partea carosabilă si de aici la rigole si la gurile de scurgere ale canalizării pluviale nou proiectate/existente.

Elemente de scurgere proiectate

- rigola tip scafa care se va descarca in rigola carosabila prefabricata cu deschiderea de 0.65m , montata transversal partii carosabile la sfarsitul Tronsonului 3.

- canalizare pluviala Dn315 SN8, pe o lungime de 155.00m , prevazuta cu 9 camine de vizitare, realizata in zona partii carosabile conform planului de situatie.

-se vor monta 20 geigere carosabile pentru preluarea apelor pluviale de suprafata care se vor descarca in canalizarea pluviala nou proiectata ce se va racorda la canalizarea pluviala existenta in strada Unirii.

Rigola carosabila prefabricata cu deschiderea de 0.65m se va monta pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm si un strat de beton de ciment C8/10 cu grosimea de 10cm.

Rigola prefabricata tip scafa se va monta pe fundatie de beton C25/30 cu dimensiunea de 15x30cm.

Organizarea de santier (baracamentele, echipamentele si utilajele necesare executarii lucrarilor) va fi amplasata in limitele terenului.Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor in vigoare. Suprafetele de teren ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

- cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)  producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri, ce vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor:

| Cod deşeu | Tip deşeu | Cantitate prevazuta a fi generata |
| --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | 70 mc |
| 170107 | Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 0 mc |
| 170302 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 0 mc |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză: nu este cazul.

Schimări climatice:

● Proiectul propus nu va emite dioxid de carbon (CO2), protoxid de azot (N2O), metan (CH4) sau orice alte gaze cu efect de sera.

●Proiectul propus nu implica activitati de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinatiei terenurilor sau de silvicultura (de exemplu despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile de realizare nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: conform C.U. nr. 86/ 11.08.2023, intravilan, cu destinația:  curti constructii.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: Oras Cernavoda.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- pe spatiile libere se vor amenaja spatii verzi care vor actiona ca absorbanti de emisii;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în valorile limita admisibile, conform prevederilor H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- la finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire/desfiintare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

Celzin LATIF                                                             Lavinia  Monica  ZECA

Întocmit,

Consilier Ruxandra-Adina PAVEL

Nota: redactat în 3 (trei) exemplare.